## EA Energie
Gas:
| Naam | Adres | Postcode | Plaats | EAN code | Verbruik gas / jaar verwacht (m3) | Bijzonderheden | transportcategorie | Aansluitcode | Aansluitwaarde | Gecontracteerd vermogen (E) / Gecontracteerd uurcapaciteit (G) | Gecontracteerd terugleververmogen
1 | Het Amsterdams Lyceum | Olympiaplein 6 | 1076 AB | Amstedam | EAN 871687140015871277 | 8500 |  | MKB | Onbekend bij Vatenfall | G6 | Onbekend | Bij gas geen terugleververmogen…
Elektra:
| Naam | Adres | Postcode | Plaats | EAN code | Verbruik elekra verwacht (kWh) | Bijzonderheden | transportcategorie | Aansluitcode | Aansluitwaarde | Gecontracteerd vermogen (E) / Gecontracteerd uurcapaciteit (G) | Gecontracteerd vermogen / Gecontracteerd uurcapaciteit
1 | Het Amsterdams Lyceum | Valeriusplein 15 | 1075 BJ | Amsterdam | EAN 871685920002356633 | 450000 |  | Grootverbruik | E3B | 160kVA | 60kW | ?
2 | Het Amsterdams Lyceum | Olympiaplein 6 | 1076 AB | Amstedam | EAN 871685900014462171 | 15000 |  | MKB | E3B | 3 X 35A | Onbekend | ?
* Enkel en Dubbeltarief is een afspraak met de leverancier en is mogelijk bij een slimme (Telemetrie) meter. Deze aansluitingen hebben een slimme meter.
** Dit is de aansluitwaarde van de aansluitkabel, de installatie zelf kan lager afgezekerd zijn door de installatieverantwoordelijke. Dit is bij de installatieverantwoordelijke na te vragen.
|  | Zonnepanelen | # | capaciteit (watt) | Verwachtte opbrengst
| Wat is de capaciteit aan zonnepanelen? | Valeriusplein 15 | 209 | 390Wp | 73500
|  | Olympiaplein 6 | 36 | 325WP | 10600
| ingangsdatum contract is X 2023 | Nu vrij opzegbaarcontract. Ingangsdatum mag op haalbare datum.
het EAN nummer in regel 6 is aangevuld met een extra 0
KvK Het Amsterdams Lyceum 40533287, vestigingsnummer Valeriusplein is 000020992084, vestigingsnummer Olympiaplein is 000020992092
tekenbevoegde is de heer T. van Veen, rector-bestuurder telefoonnummer 020-5747744