## Totale_meetnet
Project: 20155
Bijlage A Overzicht meetnet grondwater - Percelen 1 en 2
Versie d.d.: 21 september 2023
TOELICHTING: Kolom O,P,Q,R,S geven nieuwe informatie. We hebben geprobeerd dit zo compleet mogelijk te maken, echter is dit helaas niet helemaal mogelijk. Samen met de fotobestanden is dit wat we aanvullend aan informatie vooraf kunnen meegeven.
Opdrachtgever is voornemens om kort na definitieve gunning de hier verstrekte informatie door RHDHV te laten verifiëren, aan te vullen, dan wel (indien nodig) te wijzigen zodat Opdrachtnemer bij aanvang uitvoering beschikt over een actueel overzicht van het meetnet.
Perceel (1 of 2) | BRO putcode | BRO-id | NITGnummer | Filternummer | Alternatieve naam Locatie | X-coor.(m) | Y-coor.(m) | Maaiveld (m NAP) | BkB (m NAP) | BkF (m NAP) | OkF (m+NAP) | Type huidige logger | Meetnet | Beschermconstructie | materiaal | indicatief ruimte in koker/behuizing | Buisdiameter | inhangdiepte logger | opmerking
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW26D000090 | GMW000000077998 | B26D0090 | 4 | nieuw27 | 152938 | 475535 | -0.58 | -0.56 | -56.3 | -58.3 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31B000107 | GMW000000024028 | B31B0107 | 1 | 31BP0107 | 119100 | 473358 | -4.71 | -3.95 | -28.75 | -29.75 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.032 | 2.995
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31B000116 | GMW000000024018 | B31B0116 | 1 | 31BP0116 | 118600 | 466420 | -2.07 | -1.45 | -23.06 | -25.06 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 5
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31B000126 | GMW000000003988 | B31B0126 | 3 | buurprovincie | 113763 | 470620 | -3.76 | -3.27 | -26.82 | -28.82 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 6.961
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31B001003 | GMW000000004079 | B31B1003 | 1 | geen olga | 117860 | 469375 | -4.84 | -4.39 | -15.84 | -16.84 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 5.015
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31B001003 | GMW000000004079 | B31B1003 | 2 | geen olga | 117860 | 469375 | -4.84 | -4.44 | -59.84 | -60.84 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 2.47
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31B133049 | GMW000000059964 | BOVENLANDEN1 | 1 | nieuw meetpunt Bovenlanden Wilnis | 118991 | 465599 | -2.26 | -1.61 | -3.76 | -4.76 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31D000134 | GMW000000004112 | B31D0134 | 1 | 31DP0134 | 117688 | 452121 | -1.43 | -0.84 | -5.46 | -6.46 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31D000134 | GMW000000004112 | B31D0134 | 3 | 31DP0134 | 117688 | 452121 | -1.43 | -0.96 | -15.42 | -17.42 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.057 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31D000226 | GMW000000077994 | B31D0226 | 1 | overgenomen SBB | 115549 | 460960 | -2 | -1.83 | -2.82 | -3.13 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | beperkt ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31D000242 | GMW000000042657 | B31D0242 | 1 | overgenomen SBB | 115823 | 461018 | -2.07 | -1.4 | -3.55 | -4.05 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.025 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31D000243 | GMW000000042646 | B31D0243 | 1 | overgenomen SBB | 115849 | 461046 | -2.07 | -1.45 | -3.55 | -4.05 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.025 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31D001431 | GMW000000024062 | B31D1431 | 1 | Verdr, maaiveld bij benadering | 115735 | 460665 | -2 | -1.47 | -2.62 | -3.87 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | beperkt ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31D001522 | GMW000000024084 | B31D1522 | 1 | Verdr | 118661 | 459206 | -0.45 | 0.04 | -0.41 | -1.95 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31D128239 | GMW000000042735 | B31D0126NEW | 1 | verplaatste put B31D0126 naar Zegveld | 118203 | 459696 | -2.08 | -1.42 | -3.42 | -4.42 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31D128239 | GMW000000042735 | B31D0126NEW | 2 | verplaatste put B31D0126 naar Zegveld | 118203 | 459696 | -2.08 | -1.44 | -15.44 | -17.44 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.042 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E000162 | GMW000000024041 | B31E0162 | 1 | 31EP0162 | 127785 | 462890 | -1.36 | -0.88 | -23.38 | -24.38 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.028 | 2
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E000164 | GMW000000023817 | B31E0164 | 2 | 31EP0164 | 126450 | 466520 | -0.35 | -0.58 | -28.35 | -29.35 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.028 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E000164 | GMW000000023817 | B31E0164 | 3 | 31EP0164 | 126450 | 466520 | -0.35 | -0.64 | -77.95 | -78.95 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.028 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E000176 | GMW000000042650 | B31E0176 | 1 | 31EP0176 | 122995 | 471995 | -6.08 | -5.22 | -28.16 | -30.16 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E000176 | GMW000000042650 | B31E0176 | 3 | 31EP0176 | 122995 | 471995 | -6.08 | -5.18 | -126.16 | -128.16 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 2.965
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E000194 | GMW000000004044 | B31E0194 | 1 | 31EP0194 | 120787 | 468092 | -5.2 | -4.58 | -8.17 | -9.17 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 3.99
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E000194 | GMW000000004044 | B31E0194 | 2 | 31EP0194 | 120787 | 468092 | -5.2 | -4.61 | -18.11 | -20.11 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 2.935
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E000205 | GMW000000003966 | B31E0205 | 1 | geen olga | 122427 | 463302 | -0.99 | -0.88 | -3.69 | -4.69 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.04 | 1.99
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E000205 | GMW000000003966 | B31E0205 | 3 | geen olga | 122427 | 463302 | -0.99 | -0.99 | -24.66 | -26.66 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.04 | 2.94
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E000296 | GMW000000004003 | B31E0296 | 1 | Voormalig telemetrie meetnet | 122365 | 473855 | -2.11 | -1.4 | -3.61 | -5.61 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.035 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E002295 | GMW000000004030 | B31E2295 | 1 | geen olga | 126286 | 473832 | -2.46 | -1.92 | -10.92 | -12.46 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 2.99
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E002617 | GMW000000024128 | B31E2617 | 1 | Verdr | 123681 | 474123 | -2.5 | -1.85 | -4.38 | -5.38 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.032 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E002618 | GMW000000024065 | B31E2618 | 1 | Verdr | 123428 | 474449 | -2.37 | -2.07 | -4.58 | -5.58 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E002619 | GMW000000024129 | B31E2619 | 1 | Verdr | 123980 | 474611 | -2.41 | -1.99 | -4.52 | -5.52 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E002620 | GMW000000024106 | B31E2620 | 1 | Verdr | 123129 | 473969 | -2.4 | -1.86 | -3.2 | -4.2 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E002748 | GMW000000004021 | B31E2748 | 1 | Verdr | 123030 | 472084 | -6.09 | -5.78 | -6.59 | -7.59 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 1.845
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E002749 | GMW000000004056 | B31E2749 | 1 | Verdr | 122120 | 472203 | -6.27 | -5.85 | -6.77 | -7.77 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 1.675
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E002750 | GMW000000004023 | B31E2750 | 1 | Verdr | 122123 | 472113 | -6.19 | -5.68 | -6.69 | -7.69 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 1.835
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E002751 | GMW000000024095 | B31E2751 | 1 | Verdr | 122125 | 472021 | -5.74 | -5.18 | -6.24 | -7.24 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 2.208
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E002752 | GMW000000004092 | B31E2752 | 1 | Verdr | 122279 | 471884 | -6.07 | -5.53 | -6.57 | -7.57 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 2.004
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E002753 | GMW000000004024 | B31E2753 | 1 | Verdr | 122126 | 471481 | -6.04 | -5.65 | -9.54 | -10.54 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 2.97
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E002754 | GMW000000004042 | B31E2754 | 1 | Verdr | 122626 | 472512 | -6.22 | -5.71 | -10.22 | -11.22 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 2.95
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31E133050 | GMW000000059965 | BOVENLANDEN2 | 1 | nieuw meetpunt Wilnisse Bovenlanden | 121566 | 464940 | -2.21 | -1.68 | -3.71 | -4.71 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F000261 | GMW000000004094 | B31F0261 | 1 | 31FP0261 | 136980 | 465840 | 0.27 | 0.8 | -15.2 | -17.2 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 2.5
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F000261 | GMW000000004094 | B31F0261 | 3 | 31FP0261 | 136980 | 465840 | 0.27 | 0.73 | -62.27 | -64.27 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F000568 | GMW000000024047 | B31F0568 | 1 | Verdr - Noorderpark | 135936 | 464424 | -0.7 | -0.63 | -2.67 | -3.67 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | straatpot | staal | voldoende ruimte | 0.035 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F000569 | GMW000000024105 | B31F0569 | 1 | Verdr - Noorderpark | 134633 | 465126 | -0.78 | -0.2 | -3.81 | -4.81 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.035 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F000570 | GMW000000004064 | B31F0570 | 2 | Verdroging - Noorderpark | 135346 | 465241 | -1.09 | -0.85 | -2.84 | -3.84 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | plactic | voldoende ruimte | 0.035 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F000574 | GMW000000023859 | B31F0574 | 1 | Verdr - Noorderpark | 136442 | 465529 | -1.17 | -0.23 | -2.01 | -3.01 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.032 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F000575 | GMW000000004010 | B31F0575 | 1 | voormalig telemetrie meetnet TNO | 138503 | 464319 | 0.58 | 1.22 | -2.45 | -3.45 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.035 | 2.985
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F002155 | GMW000000042636 | B31F2155 | 1 | Verdr - Bethunepolder | 131258 | 463348 | -1.28 | -0.89 | -1.24 | -3.2 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.036 | 2.39
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F002298 | GMW000000024083 | B31F2298 | 1 | Verdr - Noorderpark | 134399 | 462991 | -1.27 | -0.74 | -2.77 | -3.77 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 2.35
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F002299 | GMW000000024120 | B31F2299 | 1 | Verdr - Noorderpark | 136613 | 463967 | -0.97 | -0.29 | -2.49 | -3.49 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | beperkt ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F002301 | GMW000000024080 | B31F2301 | 1 | Verdr - Bethunepolder | 131375 | 463959 | -2.99 | -2.42 | -5.49 | -6.49 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F002302 | GMW000000024071 | B31F2302 | 1 | Verdr - Bethunepolder | 131737 | 463873 | -3.52 | -3.07 | -5.41 | -6.41 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F002303 | GMW000000024126 | B31F2303 | 1 | Verdr - Bethunepolder | 132419 | 464289 | -3.15 | -2.59 | -4.69 | -5.69 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 2.22
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F002387 | GMW000000004014 | B31F2387 | 1 | Verdr - Bethunepolder | 134316 | 463478 | -2.29 | -1.84 | -4.31 | -5.31 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 2.97
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F002388 | GMW000000004043 | B31F2388 | 1 | Verdr - Bethunepolder | 133142 | 464567 | -2.96 | -2.59 | -3.42 | -4.12 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 3.25
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F002389 | GMW000000003961 | B31F2389 | 2 | Verdr - Bethunepolder | 132290 | 463457 | -3.27 | -2.72 | -5.27 | -6.27 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F002539 | GMW000000024088 | B31F2539 | 1 | Bethunepolder - Verdrogingsmeetnet | 132662 | 464151 | -3.59 | -3.06 | -3.59 | -4.29 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | nvt | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F002540 | GMW000000024075 | B31F2540 | 1 | Bethunepolder - Verdrogingsmeetnet | 133766 | 464460 | -3.19 | -2.85 | -5.2 | -6.2 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F002541 | GMW000000024073 | B31F2541 | 2 | Bethunepolder - Verdrogingsmeetnet | 132432 | 463457 | -3.57 | -2.96 | -5.54 | -6.54 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 1.45
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F002542 | GMW000000024098 | B31F2542 | 1 | Bethunepolder - Verdrogingsmeetnet | 133377 | 463121 | -2.86 | -2.33 | -4.86 | -5.86 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 2.958
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F002584 | GMW000000024123 | B31F2584 | 1 | Verdrogingsmeetnet - Noorderpark pb1 | 135601 | 464779 | -0.92 | -0.65 | -2 | -3 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31F002585 | GMW000000024103 | B31F2585 | 1 | Verdrogingsmeetnet - Noorderpark pb2 | 135261 | 464958 | -0.59 | -0.36 | -2.11 | -3.11 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31G000139 | GMW000000042635 | B31G0139 | 1 | 31GP0139 | 127590 | 456421 | 0.42 | 1.45 | -1.39 | -2.39 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 2.945
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31G000139 | GMW000000042635 | B31G0139 | 2 | 31GP0139 | 127590 | 456421 | 0.42 | 1.29 | -28.14 | -29.14 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 4.97
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31G000139 | GMW000000042635 | B31G0139 | 3 | 31GP0139 | 127590 | 456421 | 0.42 | 1.26 | -80.09 | -81.09 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 4.964
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31G000216 | GMW000000023878 | B31G0216 | 1 | 31GP0216 | 122379 | 460318 | -1.62 | -0.92 | -3.13 | -5.13 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.025 | 3
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31G000218 | GMW000000004048 | B31G0218 | 1 | 31GP0218 | 121228 | 450512 | -1.38 | -0.63 | -3.46 | -4.46 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.032 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31G000218 | GMW000000004048 | B31G0218 | 2 | 31GP0218 | 121228 | 450512 | -1.38 | -0.67 | -14.24 | -16.24 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.032 | 3
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31G000262 | GMW000000004034 | B31G0262 | 1 | geen olga | 125214 | 458829 | -1.15 | -0.43 | -2.24 | -3.24 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.04 | 2.47
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31G000262 | GMW000000004034 | B31G0262 | 2 | geen olga | 125214 | 458829 | -1.15 | -0.48 | -15.76 | -17.76 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.04 | 5.002
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31G002303 | GMW000000024114 | B31G2303 | 1 | Verdr | 126958 | 457704 | -0.59 | 0.05 | -2.3 | -3.3 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31G128238 | GMW000000042734 | B31G2330 | 1 | Verdr | 127085 | 457619 | -0.17 | 0.31 | -0.79 | -1.79 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000566 | GMW000000023813 | B31H0566 | 1 | Vitens put ivm verbr. A27 in meetnet opg | 139067 | 454903 | 2.03 | 2.63 | -14 | -15 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 2.955
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000566 | GMW000000023813 | B31H0566 | 2 | Vitens put ivm verbr. A27 in meetnet opg | 139067 | 454903 | 2.03 | 2.58 | -45.5 | -46.5 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 2.475
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000566 | GMW000000023813 | B31H0566 | 3 | Vitens put ivm verbr. A27 in meetnet opg | 139067 | 454903 | 2.03 | 2.53 | -94.97 | -95.97 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 5.02
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000566 | GMW000000023813 | B31H0566 | 4 | Vitens put ivm verbr. A27 in meetnet opg | 139067 | 454903 | 2.03 | 2.48 | -120.18 | -121.18 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 5.02
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000593 | GMW000000024020 | B31H0593 | 3 | 31HP0593 | 139150 | 462440 | 0.83 | 0.97 | -50.22 | -52.22 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.032 | 4.983
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000602 | GMW000000042648 | B31H0602 | 1 | 31HP0602 | 136734 | 451022 | 1.96 | 2.55 | -22.4 | -23.4 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.052 | 5.022
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000602 | GMW000000042648 | B31H0602 | 3 | 31HP0602 | 136734 | 451022 | 1.96 | 2.47 | -96.54 | -97.54 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.052 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000603 | GMW000000024004 | B31H0603 | 1 | 31HP0603 | 133500 | 460060 | 0.04 | 0.68 | -2.46 | -3.46 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.032 | 1.964
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000603 | GMW000000024004 | B31H0603 | 2 | 31HP0603 | 133500 | 460060 | 0.04 | 0.59 | -27.41 | -28.41 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.052 | 2.494
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000603 | GMW000000024004 | B31H0603 | 3 | 31HP0603 | 133500 | 460060 | 0.04 | 0.55 | -68.46 | -69.46 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.052 | 2.96
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000666 | GMW000000024121 | B31H0666 | 1 | 31HP0666 | 138920 | 457210 | 1.5 | 1.96 | 0 | -1 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 4.96
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000666 | GMW000000024121 | B31H0666 | 2 | 31HP0666 | 138920 | 457210 | 1.5 | 1.9 | -17.5 | -19.5 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 2.46
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000666 | GMW000000024121 | B31H0666 | 4 | 31HP0666 | 138920 | 457210 | 1.5 | 1.8 | -57.5 | -59.5 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 2.475
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000676 | GMW000000004090 | B31H0676 | 1 | 31HP0676 | 139920 | 452890 | 2.47 | 3.13 | 1.58 | -0.42 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.036 | 3.525
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000676 | GMW000000004090 | B31H0676 | 3 | 31HP0676 | 139920 | 452890 | 2.47 | 3.06 | -27.74 | -29.74 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.036 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000694 | GMW000000004059 | B31H0694 | 1 | 31HP0694 | 134241 | 452147 | -0.3 | 0.27 | -2.9 | -3.9 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.036 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000694 | GMW000000004059 | B31H0694 | 2 | 31HP0694 | 134241 | 452147 | -0.3 | 0.21 | -13.24 | -15.24 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.036 | 1.982
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000716 | GMW000000003964 | B31H0716 | 1 | 31HP0716 | 138772 | 450336 | 1.95 | 2.5 | -0.67 | -1.67 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.035 | 2.974
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H000716 | GMW000000003964 | B31H0716 | 2 | 31HP0716 | 138772 | 450336 | 1.95 | 2.45 | -11.02 | -13.02 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.035 | 3
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H002318 | GMW000000042610 | B31H2318 | 1 | Verdr | 134705 | 462109 | -0.93 | -0.29 | -2.88 | -3.88 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.036 | 3.225
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW31H003105 | GMW000000003987 | B31H3105 | 2 | Verdr - Bethunepolder | 132996 | 462422 | -2.74 | -2.37 | -4.74 | -5.74 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 2.48
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000157 | GMW000000024033 | B32A0157 | 2 | 32AP0157 | 148250 | 474250 | -0.19 | 0.71 | -30.05 | -31.05 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 3.59
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000377 | GMW000000004110 | B32A0377 | 1 | 32AP0377 | 141670 | 463620 | 2.18 | 2.92 | -21.08 | -23.08 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000379 | GMW000000024010 | B32A0379 | 2 | 32AP0379 | 144580 | 463760 | 4.16 | 3.98 | -46.51 | -48.51 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 4.97
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000413 | GMW000000023914 | B32A0413 | 1 | 32AP0413 | 149300 | 464160 | 5.5 | 5.5 | -1 | -2 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot/brandput | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 4.965
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000413 | GMW000000023914 | B32A0413 | 3 | 32AP0413 | 149300 | 464160 | 5.5 | 5.47 | -43 | -44 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot/brandput | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 5.03
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000413 | GMW000000023914 | B32A0413 | 4 | 32AP0413 | 149300 | 464160 | 5.5 | 5.45 | -73 | -74 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot/brandput | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 4.97
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000417 | GMW000000042644 | B32A0417 | 1 | 32AP0417 | 145815 | 467150 | 5.5 | 6.13 | -2.59 | -4.59 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.057 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000417 | GMW000000042644 | B32A0417 | 3 | 32AP0417 | 145815 | 467150 | 5.5 | 6.03 | -24.59 | -26.59 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.057 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000440 | GMW000000004061 | B32A0440 | 1 | 32AP0440 | 147751 | 469905 | 5.02 | 5.02 | 4.85 | 2.85 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.057 | 4.96
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000440 | GMW000000004061 | B32A0440 | 4 | 32AP0440 | 147751 | 469905 | 5.02 | 4.91 | -31.33 | -33.33 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.057 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000440 | GMW000000004061 | B32A0440 | 6 | 32AP0440 | 147751 | 469905 | 5.02 | 4.86 | -51.33 | -53.33 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.057 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000440 | GMW000000004061 | B32A0440 | 7 | 32AP0440 | 147751 | 469905 | 5.02 | 4.84 | -64.33 | -66.33 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.057 | 6.944
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000441 | GMW000000023952 | B32A0441 | 2 | 32AP0441 | 146140 | 470900 | 0.7 | 1.5 | -12.01 | -14.01 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 1.991
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000443 | GMW000000023808 | B32A0443 | 1 | 32AP0443 | 149975 | 472480 | -0.15 | 0.55 | -4.91 | -6.91 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 1.985
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000443 | GMW000000023808 | B32A0443 | 2 | 32AP0443 | 149975 | 472480 | -0.15 | 0.5 | -30.95 | -32.95 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 5.003
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000462 | GMW000000025970 | B32A0462 | 3 | nieuw28 | 149767 | 472450 | 0.85 | -0.22 | -35.07 | -37.07 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.051 | 2.994
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000471 | GMW000000003985 | B32A0471 | 2 | 32AP0471 | 148260 | 465765 | 13.22 | 13.67 | -15.76 | -17.76 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.052 | 15.611
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000592 | GMW000000004002 | B32A0592 | 1 | voormalig telemetrie meetnet TNO | 144620 | 468545 | 4.71 | 5.23 | -2.37 | -4.37 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.036 | 4.983
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000621 | GMW000000023847 | B32A0621 | 1 | 32AL0074 | 145200 | 465280 | 2.82 | 3.33 | 1.66 | 0.66 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.032 | 2.5
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000654 | GMW000000004022 | B32A0654 | 1 | 32AL9001 | 143216 | 463362 | 3.48 | 4.08 | 0.36 | -0.64 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A000660 | GMW000000042629 | B32A0660 | 1 | overgenomen SBB | 144945 | 465742 | 4.38 | 5.03 | 3.68 | 3.18 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 1.69
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A001773 | GMW000000003981 | B32A1773 | 1 | nieuw15 | 149764 | 470655 | 0.21 | 0.75 | -8.79 | -9.79 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 5.001
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A001774 | GMW000000003974 | B32A1774 | 1 | nieuw14 | 147518 | 467964 | 6.42 | 6.83 | -7.58 | -8.58 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 6.98
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A001775 | GMW000000004005 | B32A1775 | 1 | nieuw6 | 144588 | 468920 | 3.5 | 4.09 | -5.5 | -6.5 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 4.975
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A001776 | GMW000000004009 | B32A1776 | 1 | nieuw13 | 142371 | 465535 | 3.69 | 4.1 | -20.31 | -21.31 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 4.96
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32A001855 | GMW000000042654 | B32A1855 | 1 | overgenomen SBB | 144463 | 464990 | 2.46 | 3 | 2.49 | 0.49 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.036 | 2.2
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000002 | GMW000000023862 | B32B0002 | 2 | 32BP0002 | 153936 | 472054 | 0.65 | 0.53 | -23.88 | -24.88 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot/brandput | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 1.54
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000004 | GMW000000024040 | B32B0004 | 1 | 32BP0004 | 150050 | 468450 | 0.73 | 1.71 | -8.15 | -9.15 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.025 | 2.979
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000004 | GMW000000024040 | B32B0004 | 2 | 32BP0004 | 150050 | 468450 | 0.73 | 1.68 | -36.15 | -37.15 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.025 | 2.513
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000115 | GMW000000004029 | B32B0115 | 1 | 32BB0115 | 153086 | 463346 | 5.94 | 5.94 | -43 | -68 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot | grote riool put | voldoende ruimte | 0.3 | 4.95
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000213 | GMW000000023918 | B32B0213 | 3 | 32BP0213 | 151700 | 466680 | 1.58 | 1.58 | -25.26 | -27.26 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 1.482
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000214 | GMW000000023969 | B32B0214 | 1 | 32BP0214 | 151222 | 472201 | -0.29 | 0.42 | -12.29 | -14.29 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 1.991
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000214 | GMW000000023969 | B32B0214 | 2 | 32BP0214 | 151222 | 472201 | -0.29 | 0.41 | -23.79 | -25.79 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000216 | GMW000000023976 | B32B0216 | 1 | 32BP0216 | 152600 | 469600 | 0.74 | 0.84 | -9.78 | -10.78 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000216 | GMW000000023976 | B32B0216 | 2 | 32BP0216 | 152600 | 469600 | 0.74 | 0.82 | -25.03 | -26.03 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 1.459
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000238 | GMW000000023950 | B32B0238 | 2 | 32BP0238 | 154755 | 473660 | 0.34 | 0.98 | -10.92 | -11.92 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 1.999
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000238 | GMW000000023950 | B32B0238 | 3 | 32BP0238 | 154755 | 473660 | 0.34 | 0.93 | -29.45 | -31.45 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 2.013
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000248 | GMW000000004047 | B32B0248 | 1 | 32BP0248 | 155800 | 466160 | 2.15 | 2.68 | -3.03 | -5.03 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.045 | 2.95
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000248 | GMW000000004047 | B32B0248 | 2 | 32BP0248 | 155800 | 466160 | 2.15 | 2.65 | -30 | -32 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.045 | 4.85
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000254 | GMW000000023991 | B32B0254 | 1 | geen olga | 153650 | 466750 | 1.36 | 1.87 | -5.64 | -7.64 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 2.501
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000254 | GMW000000023991 | B32B0254 | 5 | geen olga | 153650 | 466750 | 1.36 | 1.73 | -141.64 | -143.64 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 2.98
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000254 | GMW000000023991 | B32B0254 | 6 | geen olga | 153650 | 466750 | 1.36 | 1.7 | -173.64 | -175.64 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 2.32
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000314 | GMW000000023988 | B32B0314 | 1 | geen olga | 154803 | 463272 | 4.45 | 4.5 | -2.75 | -3.75 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.035 | 4.99
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B000315 | GMW000000023944 | B32B0315 | 2 | 32BP0315 | 152925 | 464605 | 1.72 | 2.29 | -25.34 | -27.34 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 1.49
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B002013 | GMW000000004103 | B32B2013 | 1 | nieuw20 | 152993 | 466941 | 1.32 | 2.15 | -22.68 | -23.68 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 1.51
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B002014 | GMW000000004100 | B32B2014 | 1 | nieuw21 | 155062 | 468512 | 1.12 | 0 | 24.53 | 25.53 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 2.925
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B002015 | GMW000000004070 | B32B2015 | 1 | nieuw10 | 151020 | 469450 | 0.01 | 0.74 | -9.01 | -10.01 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 4.987
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B128240 | GMW000000042736 | B32B0215NEW | 1 | nieuwe vervangende put B32D0215 | 155380 | 470235 | -0.71 | 1.2 | -2 | -3 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.042 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32B128240 | GMW000000042736 | B32B0215NEW | 2 | nieuwe vervangende put B32D0215 | 155380 | 470235 | -0.71 | 1.27 | -24 | -26 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.042 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32C000427 | GMW000000023947 | B32C0427 | 1 | 32CP0427 | 145520 | 461500 | 7.44 | 7.82 | 2.93 | 1.43 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 6.15
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32C000470 | GMW000000077996 | B32C0470 | 2 | 32CP0470 | 148710 | 457680 | 14.51 | 14.48 | -18.87 | -20.87 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.051 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32C000470 | GMW000000077996 | B32C0470 | 5 | 32CP0470 | 148710 | 457680 | 14.51 | 14.34 | -73.87 | -75.87 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.051 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32C000479 | GMW000000023998 | B32C0479 | 1 | 32CP0479 | 147800 | 453080 | 5.59 | 5.59 | -9.17 | -11.17 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32C000479 | GMW000000023998 | B32C0479 | 2 | 32CP0479 | 147800 | 453080 | 5.59 | 5.57 | -31.76 | -33.76 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32C000506 | GMW000000004007 | B32C0506 | 1 | 32CP0506 | 146000 | 451095 | 3.13 | 3.22 | 0.78 | -1.22 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.036 | 2.96
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32C000506 | GMW000000004007 | B32C0506 | 3 | 32CP0506 | 146000 | 451095 | 3.13 | 3.13 | -28.4 | -30.4 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.036 | 5.16
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32C000514 | GMW000000004028 | B32C0514 | 1 | 32CP0514 | 141266 | 454432 | 2.23 | 2.93 | 1.25 | -0.75 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32C000514 | GMW000000004028 | B32C0514 | 2 | 32CP0514 | 141266 | 454432 | 2.23 | 2.88 | -15.74 | -17.74 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 2.435
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32C000567 | GMW000000004084 | B32C0567 | 1 | 32CP0567 | 147375 | 461389 | 17.12 | 17.72 | 0 | 0 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | minimaal 22 mm | 18.642
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32C000677 | GMW000000004099 | B32C0677 | 1 | voormalig telemetrie meetpunt TNO | 141490 | 455295 | 1.79 | 2.44 | 0.35 | -0.65 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.032 | 3.103
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32C000697 | GMW000000003995 | B32C0697 | 1 | 32CL0064 | 141607 | 450811 | 2.61 | 3.08 | 0.17 | -0.83 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.035 | 2.51
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32C133052 | GMW000000059967 | HOGEWOERD1 | 1 | nieuw meetpunt Hoge Woerd bij A12 | 145531 | 452151 | 1.97 | 2.72 | 0.47 | -0.53 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32C133055 | GMW000000059970 | GROENRAVENO1 | 1 | nieuw meetpunt De Bunzing Groenravenoost | 145055 | 453869 | 2.55 | 2.89 | 1.3 | 0.3 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000145 | GMW000000023871 | B32D0145 | 1 | 32DP0145 | 156970 | 454750 | 3.2 | 3.9 | -3.59 | -5.59 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 2.485
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000149 | GMW000000023801 | B32D0149 | 2 | 32DP0149 | 159176 | 460923 | 3.37 | 3.4 | -7.85 | -9.85 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 3
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000163 | GMW000000023912 | B32D0163 | 1 | 32DP0163 | 151030 | 460170 | 26.1 | 26.95 | -12.99 | -13.99 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.032 | 37.681
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000165 | GMW000000023856 | B32D0165 | 2 | 32DP0165 | 152560 | 451570 | 45.69 | 45.69 | -15.32 | -16.32 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.052 | 41.75
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000166 | GMW000000023791 | B32D0166 | 2 | 32DP0166 | 154930 | 456370 | 6.26 | 6.19 | -18 | -19 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 4.031
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000185 | GMW000000023792 | B32D0185 | 1 | 32DP0185 | 157260 | 460000 | 3.03 | 3.59 | -2.41 | -4.41 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 3.06
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000185 | GMW000000023792 | B32D0185 | 2 | 32DP0185 | 157260 | 460000 | 3.03 | 3.58 | -13.43 | -15.43 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 1.985
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000185 | GMW000000023792 | B32D0185 | 5 | 32DP0185 | 157260 | 460000 | 3.03 | 3.51 | -103.5 | -105.5 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 1.983
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000267 | GMW000000023965 | B32D0267 | 1 | 32DP0030 | 154707 | 461265 | 7.68 | 7.71 | 2.68 | 1.68 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.05 | 4.969
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000275 | GMW000000004089 | B32D0275 | 2 | 32DP0040 | 157722 | 455717 | 2.93 | 3.51 | -3.27 | -4.27 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.028 | 2.5
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000294 | GMW000000003975 | B32D0294 | 1 | voormalig telemetrie meetpunt TNO | 158380 | 462070 | 3.09 | 3.42 | 0.68 | -0.32 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.032 | 2.955
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000305 | GMW000000003976 | B32D0305 | 1 | 32DL0012 | 155040 | 454550 | 3.69 | 4.2 | 2.21 | 1.21 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.032 | 2.531
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000317 | GMW000000024019 | B32D0317 | 1 | 32DL0038 | 159812 | 457452 | 3.41 | 4.17 | 0.29 | -0.56 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 3
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000320 | GMW000000004077 | B32D0320 | 1 | 32DL9001 | 156325 | 451235 | 7.31 | 7.82 | 5.68 | 4.68 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.032 | 2.995
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000321 | GMW000000004108 | B32D0321 | 1 | 32DL9002 | 158950 | 452280 | 4.75 | 5.42 | 3.31 | 2.31 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 2.98
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000322 | GMW000000024011 | B32D0322 | 1 | voormalig telemetrie meetpunt TNO | 154360 | 459085 | 7.24 | 7.88 | 4.73 | 3.73 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.035 | 2.977
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D000326 | GMW000000042616 | B32D0326 | 1 | overgenomen SBB | 157495 | 450070 | 7.77 | 7.67 | 6.07 | 5.57 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | straatpot | straatpot | krap/zeer beperkt | 0.024 | 2.25
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D001324 | GMW000000004058 | B32D1324 | 1 | nieuw16 | 156173 | 451007 | 7.93 | 8.19 | -11.07 | -12.07 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 5.005
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D001327 | GMW000000004065 | B32D1327 | 1 | nieuw4 | 151770 | 450944 | 17.97 | 18.58 | -1.03 | -2.03 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 16.858
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D001328 | GMW000000024044 | B32D1328 | 1 | nieuw22 | 159584 | 459215 | 2.81 | 3.83 | -16.19 | -17.19 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | beperkt ruimte | minimaal 22 mm | 2.95
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D001367 | GMW000000024113 | B32D1367 | 1 | Verdr | 158473 | 459261 | 3.2 | 3.67 | 1.99 | 0.99 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D001368 | GMW000000024110 | B32D1368 | 1 | Verdr | 158248 | 459466 | 2.68 | 2.63 | 1.38 | 0.38 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D001396 | GMW000000024068 | B32D1396 | 1 | Verdr | 158133 | 459637 | 2.96 | 2.89 | 2 | 1 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | straatpot | straatpot | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D001397 | GMW000000024079 | B32D1397 | 1 | Verdr | 158633 | 459182 | 2.44 | 3.17 | 1.68 | 0.68 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D001398 | GMW000000024061 | B32D1398 | 1 |  | 154166 | 452617 | 7.72 | 7.65 | -5.28 | -7.28 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | straatpot | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D001398 | GMW000000024061 | B32D1398 | 2 |  | 154166 | 452617 | 7.72 | 7.59 | -30.28 | -32.28 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | straatpot | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D128247 | GMW000000042743 | B32D0207NEW | 1 | nieuw meetpunt, vervanger Bernardkazerne | 151229 | 461981 | 9.75 | 10.49 | -1.51 | -3.51 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.042 | 10.01
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D133051 | GMW000000059966 | DENTRK4 | 1 | nieuw geplaatste B32D1404 | 155516 | 458573 | 2.57 | 3.19 | 1.28 | 0.28 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D133053 | GMW000000059968 | DENTRK5 | 1 | nieuw geplaatste B32D1405 | 155835 | 458539 | 1.6 | 2.22 | 0.1 | -0.9 | diver | verdrogingsmeetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32D140245 | GMW000000077995 | ANDERSTEIN1 | 1 | nieuw meetpunt Anderstein Mandersloot | 155666 | 453708 | 2.51 | 3.33 | 2.01 | 1.01 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | 0.032 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32E133060 | GMW000000059975 | STOUTENB-2 | 1 | nieuw mp subtop Stoutenburg | 160263 | 462835 | 2.26 | 3.25 | 0.86 | -0.14 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32E140246 | GMW000000077997 | STOUTENB-1 | 1 | Nieuw mp subtop Stoutenburg | 160238 | 463128 | 2.35 | 3.05 | 1.35 | 0.35 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | 0.032 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000097 | GMW000000023838 | B32G0097 | 1 | 32GP0097 | 164580 | 454130 | 6.47 | 7.78 | -19.19 | -20.19 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 2.666
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000101 | GMW000000024036 | B32G0101 | 1 | 32GP0101 | 163020 | 452020 | 5.95 | 6.61 | -12 | -13 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot | straatpot | krap/zeer beperkt | 0.025 | 2.62
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000136 | GMW000000042630 | B32G0136 | 1 | 32GP0136 | 161970 | 460620 | 4.6 | 5.01 | -3.5 | -5.5 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 2.5
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000144 | GMW000000023916 | B32G0144 | 1 | 32GP0144 | 161725 | 453399 | 5.17 | 5.85 | -1.15 | -3.15 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 3.051
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000144 | GMW000000023916 | B32G0144 | 2 | 32GP0144 | 161725 | 453399 | 5.17 | 5.83 | -16.9 | -18.9 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 1.987
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000214 | GMW000000004004 | B32G0214 | 1 | voormalig telemetrie meetpunt TNO | 166542 | 450829 | 6.49 | 6.98 | 4.42 | 3.42 | diver | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000228 | GMW000000004095 | B32G0228 | 1 | 32GP0073 | 165665 | 452997 | 6.84 | 7.41 | 0.81 | -0.19 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.028 | 2.438
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000282 | GMW000000004027 | B32G0282 | 2 | geen olga | 166071 | 457407 | 9.2 | 9.25 | -4.67 | -6.67 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.04 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000386 | GMW000000023850 | B32G0386 | 1 | 32GL0096 | 165690 | 455890 | 7.75 | 8.46 | 7.3 | 6.3 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 3
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000387 | GMW000000023908 | B32G0387 | 1 | 32GL0097 | 164580 | 454130 | 6.47 | 6.92 | 3.9 | 3.4 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | 0.036 | 2.66
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000392 | GMW000000042611 | B32G0392 | 1 | 32GL0101 | 163040 | 451971 | 5.95 | 6.66 | 4.34 | 3.84 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot | straatpot | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000400 | GMW000000003982 | B32G0400 | 1 | 32GL9003 | 160940 | 457430 | 4.83 | 5.54 | 2.32 | 1.32 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.032 | 3.499
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000409 | GMW000000003983 | B32G0409 | 2 | 32GP7011 | 163830 | 453500 | 6.41 | 7.08 | -0.89 | -1.39 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 5.003
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000413 | GMW000000042627 | B32G0413 | 1 | Verdr | 161130 | 460004 | 3.69 | 4.3 | 2.73 | 1.73 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000414 | GMW000000042642 | B32G0414 | 1 | Verdr | 165987 | 451298 | 5.91 | 6.51 | 4.97 | 3.97 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.028 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G000415 | GMW000000042621 | B32G0415 | 1 | Verdr | 166019 | 451217 | 5.76 | 6.81 | 6.18 | 5.18 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.028 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G001118 | GMW000000003993 | B32G1118 | 1 | nieuw12 | 160448 | 450842 | 6.24 | 6.86 | -2.76 | -3.76 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 5.471
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G001119 | GMW000000003970 | B32G1119 | 1 | nieuw23 | 160774 | 457377 | 4.45 | 5.1 | -19.55 | -20.55 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 2.48
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G001122 | GMW000000042618 | B32G1122 | 1 | Verdr | 161072 | 459829 | 3.71 | 4.16 | 3.21 | 2.21 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.028 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G001123 | GMW000000023986 | B32G1123 | 1 | was B32G0329 | 162093 | 450240 | 7.58 | 8.01 | 6.51 | 5.51 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 3.88
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G001154 | GMW000000024118 | B32G1154 | 1 | Verdr | 161237 | 459898 | 4.24 | 4.92 | 3.44 | 2.44 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G001155 | GMW000000024087 | B32G1155 | 1 | Verdr | 165884 | 451107 | 6.01 | 6.22 | 5.01 | 4.01 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G128248 | GMW000000042744 | B32G0399NEW | 1 | nabij Groot-Zandbrink | 160834 | 459571 | 4.23 | 4.83 | 2.83 | 1.83 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.042 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW32G133057 | GMW000000059972 | MOOSTERBEEK1 | 1 | nieuw meetpunt Moosterbeek | 161107 | 458913 | 3.25 | 3.96 | 1.75 | 0.75 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38B000177 | GMW000000004107 | B38B0177 | 1 | 38BP0177 | 116960 | 449990 | -1.09 | -0.36 | -2.58 | -3.58 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.032 | 2.728
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38B000177 | GMW000000004107 | B38B0177 | 2 | 38BP0177 | 116960 | 449990 | -1.09 | -0.4 | -15.02 | -16.02 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.032 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38B000211 | GMW000000004082 | B38B0211 | 1 | geen olga | 117963 | 443212 | -0.29 | 0.35 | -2.34 | -3.34 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.04 | 2.59
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38B000211 | GMW000000004082 | B38B0211 | 2 | geen olga | 117963 | 443212 | -0.29 | 0.3 | -20.29 | -22.29 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.04 | 4.522
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38E000089 | GMW000000023930 | B38E0089 | 1 | 38EP0089 | 129840 | 446690 | -0.54 | 0.18 | -2.2 | -3.2 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 2.482
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38E000089 | GMW000000023930 | B38E0089 | 2 | 38EP0089 | 129840 | 446690 | -0.54 | 0.14 | -31.05 | -32.05 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 2.453
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38E000134 | GMW000000024069 | B38E0134 | 2 | 38EP0134 | 124118 | 445986 | -0.75 | -0.41 | -31.41 | -33.41 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38E000172 | GMW000000024054 | B38E0172 | 1 | 38EP0172 | 128830 | 449340 | -0.32 | 0.36 | -2.29 | -4.29 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 2.46
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38E000172 | GMW000000024054 | B38E0172 | 2 | 38EP0172 | 128830 | 449340 | -0.32 | 0.31 | -13.33 | -15.33 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 3.444
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38E000303 | GMW000000023786 | B38E0303 | 1 | voormalig telemetrie meetpunt TNO | 126828 | 448198 | -1.28 | -0.64 | -2.8 | -3.8 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | 0.035 | 2.652
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38E000303 | GMW000000023786 | B38E0303 | 3 | voormalig telemetrie meetpunt TNO | 126828 | 448198 | -1.28 | -0.7 | -15.92 | -17.92 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | 0.035 | 4.945
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38E128241 | GMW000000042737 | ZWB-2 | 1 | nieuw meetpunt in Zouweboezem Lexmond | 127792 | 440265 | -0.02 | 0.53 | -0.69 | -2.19 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | PVC koker | staal | beperkt ruimte | 0.042 | 1.47
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38E128245 | GMW000000042741 | ZWB-1 | 1 | nieuw meetpunt in Zouweboezem Lexmond | 127789 | 440214 | -0.08 | 0.45 | -0.15 | -0.65 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.042 | 1.47
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38F000616 | GMW000000023851 | B38F0616 | 1 | 38FP0040 | 132718 | 447886 | 1.34 | 1.84 | -2.16 | -3.16 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.025 | 2.99
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38F000616 | GMW000000023851 | B38F0616 | 2 | 38FP0040 | 132718 | 447886 | 1.34 | 1.89 | -8.66 | -9.66 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.025 | 5.037
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38F000708 | GMW000000066680 | B38F0708 | 1 | Put overgenomen van Provincie ZH | 137995 | 440179 | 0.38 | 0 | 284 | 285 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38G000321 | GMW000000066681 | B38G0321 | 1 | Put overgenomen van Provincie ZH | 128837 | 432296 | -0.43 | -0.49 | -8.98 | -9.98 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot | staal | voldoende ruimte | 0.025 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38H002401 | GMW000000066685 | B38H2401 | 1 | Put overgenomen van Provincie ZH | 130307 | 432665 | 0.2 | 0.12 | -8.8 | -10.8 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot | staal | krap/zeer beperkt | 0.032 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38H002401 | GMW000000066685 | B38H2401 | 2 | Put overgenomen van Provincie ZH | 130307 | 432665 | 0.2 | 0.11 | -22.8 | -24.8 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot | staal | krap/zeer beperkt | 0.032 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38H002401 | GMW000000066685 | B38H2401 | 3 | Put overgenomen van Provincie ZH | 130307 | 432665 | 0.2 | 0 | 77.89 | 79.89 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot | staal | krap/zeer beperkt | 0.032 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW38H133054 | GMW000000059969 | DIEFDIJKZD1 | 1 | nieuw meetpunt Diefdijk Zuid | 137734 | 437140 | 0.16 | 0.69 | -1.34 | -2.34 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39A000033 | GMW000000023839 | B39A0033 | 2 | 39AP0033 | 143380 | 446720 | 3.45 | 3.75 | -11.42 | -12.37 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 4.02
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39A000216 | GMW000000024026 | B39A0216 | 1 | 39AP0216 | 146310 | 447090 | 4.05 | 4.05 | -2.76 | -4.76 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39A000235 | GMW000000023895 | B39A0235 | 1 | 39AP0235 | 140324 | 443236 | 2.19 | 2.11 | -16.05 | -17.05 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot | staal | beperkt ruimte | 0.032 | 5.06
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39A000257 | GMW000000023861 | B39A0257 | 1 | 39AP0257 | 147000 | 445500 | 3.15 | 3.51 | 0.52 | -1.48 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 2.492
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39A000257 | GMW000000023861 | B39A0257 | 2 | 39AP0257 | 147000 | 445500 | 3.15 | 3.48 | -17.52 | -19.52 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 4.978
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39A000257 | GMW000000023861 | B39A0257 | 4 | 39AP0257 | 147000 | 445500 | 3.15 | 3.4 | -66.6 | -68.6 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 4.975
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39A000261 | GMW000000003980 | B39A0261 | 1 | geen olga | 148695 | 449450 | 4.06 | 4.1 | 3.45 | 2.75 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.036 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39A000261 | GMW000000003980 | B39A0261 | 2 | geen olga | 148695 | 449450 | 4.06 | 4.06 | -13.06 | -15.06 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.036 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39A000261 | GMW000000003980 | B39A0261 | 3 | geen olga | 148695 | 449450 | 4.06 | 4.02 | -28.68 | -30.68 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.036 | 4.98
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39A133056 | GMW000000059971 | LEEUWENBURG1 | 1 | nieuw meetpunt in Leeuwenburg | 148509 | 448210 | 2.64 | 3.41 | 1.14 | 0.04 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39B000011 | GMW000000024021 | B39B0011 | 2 | 39BP0011 | 150360 | 443100 | 3.7 | 4.42 | -30.78 | -31.72 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot | straatpot | krap/zeer beperkt | 0.025 | 3.478
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39B000020 | GMW000000023835 | B39B0020 | 2 | 39BP0020 | 151570 | 448070 | 4.04 | 3.98 | -14.58 | -15.53 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 2.94
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39B000344 | GMW000000003963 | B39B0344 | 1 | 39BP0344 | 152858 | 443886 | 4.6 | 5.29 | 2.1 | 0.1 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.036 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39B000344 | GMW000000003963 | B39B0344 | 2 | 39BP0344 | 152858 | 443886 | 4.6 | 5.25 | -10.25 | -12.25 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.036 | 4.007
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39B000344 | GMW000000003963 | B39B0344 | 3 | 39BP0344 | 152858 | 443886 | 4.6 | 5.2 | -22.33 | -24.33 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.036 | 4.008
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39B000363 | GMW000000004093 | B39B0363 | 1 | voormalig telemetrie meetpunt TNO | 154521 | 445956 | 4.43 | 4.48 | 1.4 | 0.4 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.035 | 2.97
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39B000377 | GMW000000023990 | B39B0377 | 1 | voormalig telemetrie meetpunt TNO | 157974 | 449766 | 8.29 | 8.57 | 0.26 | -0.74 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.028 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39B001386 | GMW000000003990 | B39B1386 | 1 | was B39B0002 | 150330 | 446381 | 3.01 | 3.29 | -5.41 | -6.69 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 1.51
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39B001569 | GMW000000024115 | B39B1569 | 1 | Verdr | 153818 | 444330 | 3.69 | 4.1 | 1.74 | 1.54 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39B001570 | GMW000000024085 | B39B1570 | 1 | Verdr | 154619 | 444608 | 3.49 | 3.64 | 1.57 | 1.37 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39B001571 | GMW000000024086 | B39B1571 | 1 | Verdr | 157355 | 445161 | 4.75 | 5.34 | 2.78 | 2.53 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39B001572 | GMW000000024124 | B39B1572 | 1 | Verdr | 158386 | 444965 | 5.36 | 5.99 | 3.57 | 3.32 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39B133058 | GMW000000059973 | LEEUWENBURG2 | 1 | nieuw meetpunt in Leeuwenburg | 150036 | 448698 | 3.39 | 4.3 | 1.89 | 0.89 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000020 | GMW000000023974 | B39E0020 | 1 | 39EP0020 | 166370 | 449520 | 8.08 | 8.08 | 2.08 | -16.92 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot | staal | voldoende ruimte | 0.25 | 4.875
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000106 | GMW000000004016 | B39E0106 | 1 | 39EP0106 | 167200 | 443240 | 13.74 | 14.21 | -5.99 | -6.99 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot | staal | voldoende ruimte | 0.028 | 6.99
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000120 | GMW000000023909 | B39E0120 | 1 | 39EP0120 | 169750 | 443090 | 7.47 | 7.47 | -12.72 | -13.72 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.028 | 2.935
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000120 | GMW000000023909 | B39E0120 | 2 | 39EP0120 | 169750 | 443090 | 7.47 | 7.4 | -42.86 | -43.86 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.028 | 2
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000130 | GMW000000004104 | B39E0130 | 1 | 39EP0130 | 169680 | 441580 | 10.58 | 10.59 | -2.21 | -4.21 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 5.01
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000131 | GMW000000042619 | B39E0131 | 2 | 39EP0131 | 169260 | 444950 | 7.37 | 7.37 | -15.98 | -17.98 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000131 | GMW000000042619 | B39E0131 | 3 | 39EP0131 | 169260 | 444950 | 7.37 | 7.36 | -26.92 | -28.92 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 4.938
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000132 | GMW000000023873 | B39E0132 | 3 | 39EP0132 | 166480 | 445110 | 12.46 | 13.21 | -16.54 | -18.54 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 9.975
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000132 | GMW000000023873 | B39E0132 | 4 | 39EP0132 | 166480 | 445110 | 12.46 | 13.17 | -37.53 | -39.53 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 9.949
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000133 | GMW000000023837 | B39E0133 | 1 | 39EP0133 | 164640 | 445570 | 43.3 | 43.8 | -0.7 | -2.7 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 40.152
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000223 | GMW000000024063 | B39E0223 | 1 | 39EP0223 | 167710 | 447050 | 5.74 | 6.4 | -0.26 | -1.26 | Munisense (telemetrie) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000223 | GMW000000024063 | B39E0223 | 2 | 39EP0223 | 167710 | 447050 | 5.74 | 6.36 | -13.26 | -15.26 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 3.008
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000248 | GMW000000003991 | B39E0248 | 1 | 39EP0248 | 161115 | 445150 | 10.14 | 10.14 | -8.44 | -10.44 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 7.522
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000260 | GMW000000004055 | B39E0260 | 1 | 39EB0013 | 167250 | 440890 | 9.43 | 9.43 | 0 | -5.12 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot | staal | voldoende ruimte | 0.1 | 4.98
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000389 | GMW000000042620 | B39E0389 | 1 | overgenomen SBB | 163062 | 447172 | 8.5 | 9.3 | 7.8 | 7.3 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000389 | GMW000000042620 | B39E0389 | 2 | overgenomen SBB | 163062 | 447172 | 8.5 | 9.27 | 5.93 | 5.43 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000422 | GMW000000042628 | B39E0422 | 1 | overgenomen SBB | 167904 | 447629 | 5.04 | 5.59 | 1.31 | 0.31 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.036 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E000422 | GMW000000042628 | B39E0422 | 2 | overgenomen SBB | 167904 | 447629 | 5.04 | 5.64 | -8.57 | -9.57 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.036 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E002614 | GMW000000042632 | B39E2614 | 1 | Verdr | 167599 | 447167 | 5.19 | 5.79 | 5.19 | 4.66 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.063 | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E002628 | GMW000000004031 | B39E2628 | 1 | nieuw19 | 169118 | 441998 | 10.63 | 11.2 | -3.37 | -4.37 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 4.971
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E002629 | GMW000000004025 | B39E2629 | 1 | nieuw18 | 167373 | 445908 | 7.77 | 8.28 | -11.23 | -12.23 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 4.971
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E002630 | GMW000000023942 | B39E2630 | 1 | nieuw26 | 167120 | 449450 | 5.97 | 5.91 | -4.03 | -5.03 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 2.935
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E002631 | GMW000000003999 | B39E2631 | 1 | nieuw24 | 165072 | 449990 | 5.98 | 6.47 | -22.32 | -23.32 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | minimaal 22 mm | 5.005
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E002632 | GMW000000004046 | B39E2632 | 1 | nieuw25 | 165430 | 447496 | 7.87 | 7.79 | -15.63 | -16.63 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | straatpot | plastic | krap/zeer beperkt | minimaal 22 mm | 2.35
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E002778 | GMW000000024064 | B39E2778 | 1 | Verdr | 168072 | 447014 | 5.21 | 5.79 | 4.01 | 3.01 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | beperkt ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E002779 | GMW000000024125 | B39E2779 | 1 | Verdr | 168484 | 447005 | 5.02 | 5.65 | 3.12 | 2.97 | Munisense (telemetrie) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | beperkt ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39E128242 | GMW000000042738 | ABH1 | 2 | nieuw meetpunt Achterbergse Hooilanden | 170054 | 444168 | 5.16 | 5.71 | 2.01 | 1.01 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.032 | 3.01
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39F000302 | GMW000000023917 | B39F0302 | 1 | 39FP0302 | 171430 | 440970 | 7.18 | 8.14 | -2.82 | -4.82 | Keller (DCX22AA) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.028 | 3.02
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39F128243 | GMW000000042739 | ABH3 | 1 | nieuw meetpunt Achterbergse Hooilanden | 170054 | 444168 | 5.16 | 5.77 | 4.87 | 4.37 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | beperkt ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39F128243 | GMW000000042739 | ABH3 | 2 | nieuw meetpunt Achterbergse Hooilanden | 170054 | 444168 | 5.16 | 5.71 | 2.01 | 1.01 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.032 | 5.04
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39F128244 | GMW000000042740 | ABH2 | 1 |  | 170259 | 444759 | 5.15 | 5.71 | 5.21 | 4.71 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | beperkt ruimte | minimaal 22 mm | onbekend momenteel
Perceel 1 (algemeen meetnet) | GMW39F128244 | GMW000000042740 | ABH2 | 2 |  | 170259 | 444759 | 5.15 | 5.67 | 3.07 | 2.07 | Keller (DCX22AA) | verdrogingsmeetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.032 | 2.98
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW26C000046 | GMW000000024060 | B26C0046 | 1 | 26CP0046 | 147200 | 475600 | -1.14 | 0.19 | -8.71 | -9.71 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 2.43
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW26C000046 | GMW000000024060 | B26C0046 | 2 | 26CP0046 | 147200 | 475600 | -1.14 | 0.16 | -24.71 | -25.71 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 1.93
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW26C000046 | GMW000000024060 | B26C0046 | 3 | 26CP0046 | 147200 | 475600 | -1.14 | 0.13 | -70.71 | -71.71 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 2.655
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW26D000005 | GMW000000047136 | B26D0005 | 1 | 26DP0005 | 150445 | 475830 | -0.17 | 0.98 | -15.88 | -16.88 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | 0.025 | 2.42
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW26D000005 | GMW000000047136 | B26D0005 | 2 | 26DP0005 | 150445 | 475830 | -0.17 | 0.96 | -30.88 | -31.88 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | 0.025 | 2.676
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW31E000008 | GMW000000024055 | B31E0008 | 1 | 31EP0008 | 123630 | 468880 | -1.65 | -0.94 | -20.2 | -21.2 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 5.11
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW31G000217 | GMW000000004109 | B31G0217 | 1 | 31GP0217 | 122360 | 460307 | -1.53 | -1 | -84.5 | -86.5 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.025 | 2.51
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32A000146 | GMW000000023840 | B32A0146 | 1 | 32AP0146 | 146550 | 473000 | 0.12 | 1.43 | -27.75 | -28.75 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 2.62
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32A000157 | GMW000000024033 | B32A0157 | 1 | 32AP0157 | 148250 | 474250 | -0.19 | 0.76 | -6.35 | -7.35 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 2.14
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32B000019 | GMW000000023913 | B32B0019 | 1 | 32BP0019 | 153992 | 474592 | 0.13 | 0.05 | -35.4 | -36.4 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | straatpot/brandput | staal | beperkt ruimte | 0.025 | onbekend momenteel
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32B000019 | GMW000000023913 | B32B0019 | 2 | 32BP0019 | 153992 | 474592 | 0.13 | 0.03 | -95.9 | -96.9 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | straatpot/brandput | staal | beperkt ruimte | 0.025 | 2.33
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32C001845 | GMW000000024131 | B32C1845 | 1 | Soesterberg Batenburgweg verv. B32C1764 | 147787 | 459689 | 16.16 | 16.61 | -2.94 | -3.94 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | < 20mm | 17.01
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32D000088 | GMW000000023993 | B32D0088 | 1 | 32DP0088 | 158300 | 457560 | 2.79 | 3.73 | -25.18 | -26.6 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.05 | 2.5
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32D000088 | GMW000000023993 | B32D0088 | 2 | 32DP0088 | 158300 | 457560 | 2.79 | 3.73 | -65.6 | -66.6 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 1.5
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32D000164 | GMW000000003968 | B32D0164 | 1 | 32DP0164 | 152200 | 457970 | 50.5 | 50.77 | 2.5 | 1.5 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | < 20mm | 48.75 | militair terrein, aparte toegang noodzakelijk.
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32D000171 | GMW000000042655 | B32D0171 | 5 | 32DP0171 | 154942 | 450500 | 29.22 | 29.55 | -30.18 | -32.18 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.032 | onbekend momenteel
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32D000203 | GMW000000003994 | B32D0203 | 1 | 32DP0203 | 155765 | 453136 | 5.13 | 5.72 | -1.85 | -2.85 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 2.96
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32D001325 | GMW000000003996 | B32D1325 | 1 | nieuw11 | 152204 | 453695 | 24.67 | 25.25 | 5.67 | 4.67 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | < 20mm | 20.46
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32D001326 | GMW000000004078 | B32D1326 | 1 | nieuw2 | 150444 | 455487 | 20.82 | 21.4 | -8.18 | -9.18 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | plastic | voldoende ruimte | < 20mm | 19.95
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32G000096 | GMW000000023807 | B32G0096 | 1 | 32GP0096 | 165690 | 455890 | 7.75 | 8.42 | -22.72 | -23.72 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.025 | 2.625
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32G000096 | GMW000000023807 | B32G0096 | 2 | 32GP0096 | 165690 | 455890 | 7.75 | 8.34 | -39.31 | -40.31 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.025 | 2.61
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32G000097 | GMW000000023838 | B32G0097 | 2 | 32GP0097 | 164580 | 454130 | 6.47 | 6.83 | -40.62 | -41.62 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 2.481
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32G000099 | GMW000000042612 | B32G0099 | 1 | 32GP0099 | 165720 | 453070 | 6.53 | 6.65 | -22.96 | -23.96 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | straatpot | staal | voldoende ruimte | 0.025 | 1.38
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32G000099 | GMW000000042612 | B32G0099 | 2 | 32GP0099 | 165720 | 453070 | 6.53 | 6.64 | -41.69 | -42.69 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | straatpot | staal | voldoende ruimte | 0.025 | onbekend momenteel
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32G000136 | GMW000000042630 | B32G0136 | 2 | 32GP0136 | 161970 | 460620 | 4.6 | 4.97 | -18.5 | -20.5 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | < 20mm | 2.08
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW32G000136 | GMW000000042630 | B32G0136 | 4 | 32GP0136 | 161970 | 460620 | 4.6 | 4.69 | -65.5 | -67.5 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | < 20mm | 1.89
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW39A000033 | GMW000000023839 | B39A0033 | 1 | 39AP0033 | 143380 | 446720 | 3.45 | 3.97 | 0.35 | -0.65 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | onbekend momenteel
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW39A000178 | GMW000000024034 | B39A0178 | 1 | 39AP0178 | 146360 | 444680 | 3.41 | 4.16 | -2.74 | -3.69 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 4.85
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW39A000178 | GMW000000024034 | B39A0178 | 2 | 39AP0178 | 146360 | 444680 | 3.41 | 4.05 | -14.89 | -15.83 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | krap/zeer beperkt | 0.025 | 4.714
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW39B000138 | GMW000000023896 | B39B0138 | 2 | 39BP0138 | 157530 | 445870 | 5.19 | 5.62 | -20.63 | -21.58 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | beperkt ruimte | 0.025 | 1.981
perceel 2 (smalle peilbuizen) | GMW39E000249 | GMW000000004020 | B39E0249 | 1 | 39EP0249 | 169085 | 440562 | 43.27 | 43.9 | 2.9 | 0.9 | 16mm keller (DCX16) | Primair meetnet | koker | staal | voldoende ruimte | < 20mm | 40.53