## Nota van inlichtingen 25-9-2023
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Programma van Eisen, paragraaf 1.11 | In het programma van eisen, paragraaf 1.11 geeft u aan dat het adviesbureau een verdeelinrichting kast met CE keurmerk dient te ontwerpen. Het ontwerpen van de kast en schakel- en verdeelinrichting wordt gedaan door de kastenbouwer welke conform een CE keurmerk wordt gehanteerd. Een adviesbureau geeft aan wat nodig is zoals: beveiliging, astroklok, aardverspreidingsweerstand in de kast. Bent u akkoord dat het ontwerp van de verdeelinrichting wordt gedaan dooe de kastenbouwer? | Akkoord, Opdrachtgever heeft hiervoor al een leverancier.
2 | Fictief project 1 | Voor het fictief project 1, geeft u aan dat de opdrachtnemer vrij is in de keuze van armaturen en hoogte van masten. Mogen deze afwijken van de materialen van het bijgevoegde moederbestek? | Ja
3 | Raamovereenkomst, paragraaf 6.3 | In de raamovereenkomst, paragraaf 6.3, geeft u aan dat in afwijking van artikel 21.3 van de ARVODI-2018 is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tegenover de andere Partij aansprakelijk voor alle door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade. Kunt u nader definiëren wanneer er tekort geschoten wordt? | Er is sprake van tekortschieten als er door opdrachtnemer een contractuele verplichting of afspraak niet nagekomen wordt. In artikel 6.3 is een afwijking opgenomen van artikel 21.3 van de ARVODI. Deze afwijking zorgt ervoor dat er geen beperking van de omvang van de aansprakelijkheid geldt, zoals wel in artikel 21.3 is opgenomen. Als opdrachtnemer een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, en het is hem toe te rekenen, dan is de opdrachtnemer dus aansprakelijk voor alle schade die voorkomt uit het niet nakomen van de afspraak. Tekortschieten kan dus zien op alle afspraken zoals opgenomen in de overeenkomst.
4 | Raamovereenkomst, paragraaf 7.2 | In de raamovereenkomst, paragraaf 7.2, geeft u aan dat de opdrachtnemer verplicht is om haar personeel de integriteitsverklaring en de gedragscode van Gemeente Leiden dient te ondertekenen en deze na te leven. Kunt u deze verklaring en gedragscode verstrekken? | Akkoord, is bijgevoegd
5 | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2 | In de aanbestedingsleidraad geeft u aan dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Wij lezen nergens hoe de duurzaamheid beoordeeld wordt. Hoe gaat u duurzaamheid meenemen in uw beoordeling? | Dit vormt geen onderdeel van de beoordeling. Dit is een eis en wordt gedurende contract op gehandhaaft
6 | Programma van Eisen, paragraaf 6 | In het programma van eisen, paragraaf 6, geeft u aan dat er bij spoedafroep de opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na datum een urenopgave dient aan te leveren. Wat is de definitie van een spoedafroep? | Een afroep waarbij het resultaat snel moet worden geleverd. Nodig bij ad hoc projecten/aanpassingen waar snelheid bij geboden is.
7 | Programma van Eisen, paragraaf 2.2 | In het programma van eisen, paragraaf 2.2 stelt u de eis aan een adviesbureau om advies te geven over complexe vraagstukken. Wat verstaat u onder een complexe vraagstuk? | In sommige gevallen zullen veel domeinen binnen een project met elkaar conflecteren, dat noemen wij complex. Dit hoeft voor Opdrachtnemer niet complex te zijn.
8 | Programma van Eisen, paragraaf 1.1d | In het programma van eisen, paragraaf 1.1 d geeft u Energie labeling aan als eis. Deze energielabeling staat genoteerd in de handleiding energielabeling openbare verlichting versie mei 2010. Klopt het dat u naar deze energielabeling refereert? Deze energielabeling was van toepassing op de diverse typen conventionele openbare verlichting. Op ledverlichting is dit nog nooit ontwikkeld. Bent u bereid deze eis te laten vervallen? | Akkoord
9 | Programma van Eisen, paragraaf 1.1d | In het programma van eisen, paragraaf 1.1 d geeft u Energie labeling aan als eis. Deze energielabeling staat genoteerd in de handleiding energielabeling openbare verlichting versie mei 2010. Klopt het dat u naar deze energielabeling refereert? Zonee, wat bedoelt u dan met deze eis? | Eis komt te vervallen
10 | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.2 en 3.10.1 | In de aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.2 geeft u de omvang van de opdracht aan per jaar. Onze aanname is dat de opdrachten, projecten willekeurig in het jaar aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Om de gemeente Leiden te allen tijde van dienst te kunnen zijn, is het wenselijk dat de opdrachtnemer de beschikking heeft over voldoende capaciteit, het intern borgen met betrekking tot het direct oppakken van een project, het borgen van de kwaliteit van dienstverlening, de afspraken te kunnen nakomen. Wilt u bovenstaande beschreven hebben in het kwaliteitsdossier subgunningscriterium 1 - Lichtberekening en uitvoeringstekening van paragraaf 3.10.1? Zoja, hoe gaat u dit beoordelen? | Nee, we gaan dit niet beoordelen. Dit is een eis.
11 | Raamovereenkomst, paragraaf 3.5 | In de raamovereenkomst, paragraaf 3.5 geeft u aan dat de reis- en verblijfskosten niet verrekenbaar zijn. Hoe gaat u om met de eventuele reistijd? | Dit is voor rekening van de Opdrachtnemer
12 | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.2 | In de aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.2 geeft u aan dat er maandelijks een projectoverleg is waarin de lopende en (eventuele) toekomstige projecten worden besproken en dat de afgenomen adviesdiensten elk kwartaal gezamenlijk worden geëvalueerd aan de hand van de prestatie-indicatoren die vastliggen in de raamovereenkomst. Zijn deze uren verrekenbaar? | Dit is voor rekening van de Opdrachtnemer
13 | Programma van Eisen, paragraaf 9 | In het programma van eisen, paragraaf 9 geeft u aan dat alle door opdrachtnemer als onderdeel van deze opdracht opgestelde informatie, berekeningen (bijv. in Dialux), tekeningen (dwg / dgn bestanden) en documentatie eigendom worden van de gemeente Leiden en dienen deze te allen tijde opvraagbaar te zijn/ aangeleverd te worden. Het is wel gebruikelijk dat de informatie, berekeningen, tekeningen en documentatie te allen tijde opvraagbaar zijn en aangeleverd kunnen worden. Het is niet gebruikelijk dat deze eigendom worden van de gemeente Leiden. Bent u ermee akkoord dat deze in eigendom blijven van de leverancier? | Nee, blijft eigendom gemeente.
14 | Programma van Eisen, paragraaf 1 | In het programma van eisen, paragraaf 1, stelt u eisen aan een adviesbureau. Uiteindelijk gaat uw aannemer aan het werk om het lichtproject uit te voeren. Om het afgeronde project in de praktijk te kunnen of willen toetsen, kan er een lichtmeeting uitgevoerd worden. Dient het adviesbureau ook over de dienst te beschikken om lichtmetingen uit te kunnen voeren? | Nee, geen vereiste
15 | Uitwerking fictief project | Heeft de opdrachtgever een voorkeur voor de toe te passen software van licht- en kabelberekeningen? | Nee, Opdrachtgever heeft geen voorkeur
16 | Indexatietermijn | Raamovereenkomst par. 3.6 Indexatie is toegestaan per 1-12-2025. Dit is 2 jaar na aanvang van de overeenkomst. Gezien de huidige politieke situatie en de bijbehorende doelstellingen die naar verwachting aanspraak zullen doen op de beschikbare technici is het nagenoeg voor de inschrijver niet in te schatten wat dit voor effect gaat hebben op de indexatie voor de komende 2 jaar. Is de aanbestedende dienst genegen om de indexatie per 1-12-2024 toe te staan? | Nee
17 | Indexatietabel | Raamovereenkomst par. 3.6 Kan de aanbestedende dienst de juiste tabelbenaming specificeren? | Het is Opdrachtgever niet duidelijk wat er met deze vraag wordt bedoeld. Kunt u dit verduidelijken.
18 | Betalingstermijnen | Raamovereenkomst par. 3.3 & par. 3.9 In dit hoofdstuk wordt beschreven dat de opdrachtnemer iedere maand een declaratie van de gepresteerde uren in kan dienen. In par. 3.9 staat beschreven dat betaling plaatsvind na acceptatie van het resultaat van de diensten? Is de aanname van de inschrijver juist dat de gepresteerde uren voor een project enkel in de maandelijkse opgaven kunnen worden opgenomen indien het resultaat is geaccepteerd? | Correct
19 | Informatie Past Performance | Bijlage 4 par. 8 Er wordt verwezen naar het Past performance Formulier. Is het correct van de inschrijver dat deze niet is bijgevoegd bij de aanbestedingsstukken? | Dat klopt, er is niet één formulier, dit gebeurt in de cloud met verschillende vragen.
20 | Verrekening kosten opstellen offerte bij geen doorgang werkzaamheden | Bijlage 4 par. 7.3 De opdrachtnemer dient voorafgaande aan een project enkele voorbereidende zaken uit te voeren alvorens de opdrachtgever beslist om het project wel of niet door de opdrachtnemer uit te laten voeren. Hoe gaat de opdrachtgever om met de kosten die de opdrachtnemer voor deze activiteiten heeft gemaakt indien de opdracht niet aan hem wordt toegekend? | De Opdachtnemer zal alle werkzaamheden conform de uitvraag uitvoeren. Om die reden is de kans nihil dat dit plaatsvindt.
21 | Opleidingsniveau engineer/ontwerper | Bijlage 4 par. 2.1 Er wordt gevraagd om een engineer/ ontwerper met HBO-E of gelijkwaardig. Kan de inschrijver ook volstaan met MBO niveau en relevante werkervaring? | Akkoord
22 | Bestede uren versus kwaliteit ontwerp | Aanbestedingsleidraad par. 5.4.3 De inschrijver dient een opgave te doen voor het fictieve project. Het aantal te besteden uren zijn o.a. afhankelijk van de kwaliteit en compleetheid van het lichtontwerp. Kan de aanbestedende dienst toelichten hoe zij het verband tussen het aantal uren en de kwaliteit en compleetheid van de lichtberekening beoordeelt? | Het minimale kwaliteitsniveau is opgenomen in het Programma van Eisen. Inschrijver kan dit Sub-Gunningscriterium uit werken conform het kwaliteitsniveau die wordt aangeboden gedurende contractperiode. Let op: Deze fictieve inschrijfstaat dient tevens als referentie voor de onderbouwing van de na gunning op te stellen urenopgave opdrachtvoorstel voor een deelopdracht die met een open begroting moeten worden ingediend.
23 | Bijlage 9 niet compleet | Aanbestedingsleidraad par. 5.4.3 Hierbij wordt verwezen naar een fictief project in Bijlage 9. Bijlage 9 voorziet echter alleen in het Moederbestek waarbij er geen andere info beschikbaar is. Kan de aanbestedende dienst bijlage 9 volledig beschikbaar stellen? | Bijlage 9 zoals die is gepubliceerd is de volledige informatie. Kunt u verduidelijken welke informatie er wordt gemist.
24 | Beoordeling guningscriterium 1 | Aanbestedingsleidraad par. 5.4.1 Dit gunningscriterium wordt voornamelijk beoordeeld op de uitvoeringstekeningen. Nu gaat een lichtberekening/ ontwerp, ons inziens, verder dan alleen voldoen aan de lichtklasse en duidelijkheid van de tekening. Hoe beoordeeld de aanbestedende dienst de kwaliteit en bijbehorende randzaken, o.a. onderbouwing armatuur keuze, en de creativiteit in de lichtberekening? | In paragraaf 5.4.1 is de wijze van beoordeling uitgewerkt. Hierin is ook vermeld dat er een beroep wordt gedaan op de creatieve kant van de Inschrijver. Dit wordt vervolgens meegenomen in de beoordeling conform de 3 bullets bij het kopje: ''Het ingediende antwoord van de Inschrijver wordt beoordeeld op de volgende criteria.''
25 | Beoordeling inschrijving | Aanbestedingsleidraad Par. 5.4 Kan de aanbestedende dienst aangeven hoeveel, welke beoordelaars en op welke wijze de beoordeling van de kwaliteit plaats zal vinden? | 3 tot 5 personen, conform paragraaf 5.5 van de aanbestedingsleidraad. De beoordelingswijze vindt u terug in hoofdstuk 5.4, 5.5 en 5.6.
26 | Algemeen - Locatie van uitvoering | Kan de inschrijver er vanuit gaan dat de werkzaamheden op haar eigen kantoorlocatie uitgevoerd kunnen worden? Zo nee, kan de aanbestedende dienst per functie een opgave doen/ inschatting opgeven van het aantal verwachte uren op locatie van de opdrachtgever? | Ja
27 | Programma van Eisen | Kan opdrachtgever aangeven wat voor hem een gelijkwaardig opleidingsniveau is bij een Senior Adviseur en/of Engineer/Ontwerper Openbare Verlichting? Volstaat bijvoorbeeld MBO+ met HBO-werk- en denkniveau. | Akkoord
28 | Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.3 | Hoe beoordeelt aanbestedende dienst het programma van eisen zoals genoemd in de leidraad bij punt 5.3. We zien geen bewijs mogelijkheden voor het aan te tonen. | Bij het indienen van uw inschrijving gaat u akkoord met het programma van eisen en de inhoud daarvan. Dit is conform eis 3 in Tenderned
29 | Opgave Referentieprojecten bijlage 3 | Dient inschrijver bij de referentieprojecten ook de uitwerking van de opgeven referentie projecten mee te sturen | U dient in het referentieproject inzicht te geven in de wijze waarop de gevraagde kerncompetentie bij dit referentieproject naar voren kwam
30 | Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.4 | Heeft de uitwerking van de Cases voor Subguningscreterium 1 invloed op de prijsopgave voor de fictieve prijs van Subguningscreterium 2b. | Nee. Dit wordt afzonderlijk beoordeeld. Voor Sub-Gunningscriterium 1 kan 30 punten worden gescoord en voor Sub-Gunningscriterium 2a kan 50 punten worden gescoord
31 | Opgave Referentieprojecten bijlage 3 | Dienen alle aangeleverde referentie projecten uitgevoerd te zijn door één en de zelfde entiteit van de indienende partij? | Dit dient conform de ondernemingen te zijn waarmee u inschrijft. Dus of zelfstandig, middels een onderaannemer of als combinatie. Dit dient in het referentieproject naar voren te komen. Indien u beroep doet op de draagkracht van een onderaannemer dan dient u voor beide ondernemingen en UEA formulier in te dienen
32 |  | In hoe verre zijn deze opgaven representatief voor de te verwachten opgaven onder het contract? Wij ontvangen graag een inschatting van de verhouding in te verwachte opgaven in verkeers-/ verblijfsgebieden | Nee. Alle denkbare verlichtingsopgaven binnen de gemeentes worden uitgevraagd, hierbij kan worden gedacht aan: Woonwijken, doorgaande wegen, verkeerskruisingen, fietssnelpaden.
33 |  | Vallen stadsilluminatieopgaven, aanlichtingen van gebouwen/monumenten ook onder het contract? | Nee, in de aanbestedingsleidraad staat dit beschreven. Par1.2 Beschrijving opdracht. Werkzaamheden die niet onder deze raamovereenkomst vallen zijn: 1. Lichtarchitectuur