## Algemene gegevens
Inschrijfbiljet v2
Algemene gegevens
Volledige naam onderneming (Handelsnaam Kvk) | Stichting Winkler Prins
Vestigingsplaats onderneming(Kvk) | Veendam
Kvk-nummer | 67188877
Volledige naam onderneming (Handelsnaam Kvk)
Vestigingsplaats onderneming(Kvk)
Kvk-nummer
Tekenbevoegde voor contract
Functie
Tekenbevoegde wijzigingen
Functie
Contactpersoon offerte
Functie
Telefoonnummer kantoor
Postadres kantoor
Postcode en plaats postadres
Mobiel nummer contactpersoon offerte
E-mail adres contactpersoon offerte

## Tarievenblad
PRIJZENBLAD v2 | [7 empty] | Beoordelingsmatrix
01 - Regiewerkzaamheden correctief onderhoud
Onderstaand dient u het samengestelde uurtarief te bepalen door de tarieven alsmede het percentage van de gemiddelde inzet in te vullen. Hier kunt u de verschillende kosten per in te zetten medewerker vermelden met een percentage als weegfactor. Let op!! Het totaal van de weegfactor dient 100% te zijn
| Medewerker | Uurtarief | Percentage |  |  |  |  | Invullen inschrijver
| Projectleider | 0 | 0%
| Werkvoorbereider | 0 | 0% |  |  |  |  | Vergelijking inschrijvers
| Onderhoudsmonteur | 0 | 0% | [7 empty] | 0
| Koelmonteur | 0 | 0%
| Algemene kosten | 0 | 0%
| Voorrijdkosten | 0 | 0%
|  |  | 0% |  |  |  |  | Toelichting bij beoordeling
weegfactor
| Rekentarief |  | 0 | per uur excl. Btw tijdens kantoortijden |  | 90% | 0 | weging uurtarief regulier 90% omdat de meeste werkzaamheden tijdenskantooruren plaatsvinden
| Toeslag | 0% | 0 | per uur excl. Btw buiten kantoortijden |  | 10% | 0
[6 empty] | Totaal post 1 | 0
In onderstaande oranje kolommen dient u eventuele toeslagen (in %) te vermelden welke van toepassing zijn op inkoop materiaal,huur materieel en werk derden bij aanvullende regiewerkzaamheden. Indien geen toeslag van toepassing is vult u 0% in. Het invullen van kortingen en of negatieve waarden is niet toegestaan.
Toelichting bij beoordeling
| Post | Fictief bedrag | Toeslag | Algem. Kosten | Fictief bedrag | weegfactor
| Netto materiaal | 75 | 0% | 0% | 75 | 80% | 60 | Weging materiaal 80% omdat dit de grootste (aanvullende) post is binnen de regiewerkzaamheden
| Netto materieel | 75 | 0% | 0% | 75 | 10% | 7.5
| Werk derden | 75 | 0% | 0% | 75 | 10% | 7.5
[6 empty] | Totaal post 2 | 75
Toelichting bij beoordeling
| Totaal score regiewerk post 1 + post 2 | [5 empty] | 75 | Het totaal van 01-regie + 02-toeslag
02 - Prijs activiteiten elementen W-installaties | [7 empty] | Beoordelingsmatrix
| In onderstaande tabel staat in de kolom "Activiteit" de code van de gewenste werkzaamhenden vermeld. De voorwaarden alsmede de inhoud van de activiteiten staan vermeld in de activiteitenlijst en inschrijvingsleidraad welke onderdeel uitmaken van deze aanbesteding. U dient in het veld "prijs" de stuksprijs in te vullen voor het eenmalig uitvoeren van de werkzaamheden. De totaalprijs volgt uit een vermenigvuldiging van de prijs x aantal x cyclus. Alle bedragen worden per locatie opgeteld en vormen het totaalbedrag in de blauwe cel. Het inschrijfbedrag voor dit deel van het prijzenblad is de optelling van de blauwe cellen en wordt weergegeven in de groene cel onder aan de pagina. | [6 empty] | De inschrijver vermeld de stuksprijs op het prijzenblad. Prijs x Aantal x Cyclus = Totaal Alle totalen bij elkaar opgeteld is het inschrijfbedrag voor 02-activiteiten
| Object | Activiteit | Element |  | Locatie |  | Prijs | Aantal | Cyclus | Totaal
| Jan Salwaplein 2 | 50.01.00 | Opstellingsruimte WTB installaties |  | Ketelhuis |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Jan Salwaplein 2 | 51.02.01 | Periodieke inspectie ketel ≥100 kW |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Jan Salwaplein 2 | 50.03.00 | Periodieke inspectie stookruimte |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Jan Salwaplein 2 | 51.02.00 | Gasketel wand ≥100kW |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Jan Salwaplein 2 | 51.04.00 | Gasketel wand <100kW |  | Zolder 033A |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Jan Salwaplein 2 | 53.02.00 | Boiler gasgestookt |  | Ketelhuis |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Jan Salwaplein 3 | 54.01.00 | Scope 7a keuring |  | Gasinstallatie |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Jan Salwaplein 2 | 55.01.00 | Split systeem |  | Ruimte 0,15 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Jan Salwaplein 2 | 57.01.00 | Dakventilator |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Jan Salwaplein 2 | 57.01.00 | Dakventilator |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Jan Salwaplein 2 | 57.01.00 | Dakventilator |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Jan Salwaplein 2 | 57.06.00 | Luchtbehandelingskast |  | Zolder 033A |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Jan Salwaplein 2 | 57.07.00 | Luchtverdeelslang |  | klaslokaal |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Jan Salwaplein 2 | 57.08.00 | Mechanische ventilatie box |  | Zolder 033A |  | 0 | 1 | 1 | 0
0
| Parallelweg 25 | 51.04.00 | Gasketel wand <100kW |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Parallelweg 25 | 51.04.00 | Gasketel wand <100kW |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Parallelweg 25 | 51.04.00 | Gasketel wand <100kW |  | Dojo |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Parallelweg 25 | 51.04.00 | Gasketel wand <100kW |  | Dojo |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Parallelweg 25 | 54.01.00 | Scope 7a keuring |  | Gasinstallatie |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Parallelweg 25 | 55.01.00 | Split systeem |  | Dak naast LBK |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Parallelweg 25 | 55.01.00 | Split systeem |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Parallelweg 25 | 55.02.00 | Multi Split systeem (6x binnendeel) |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Parallelweg 25 | 57.01.00 | Dakventilator |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Parallelweg 25 | 57.01.00 | Dakventilator |  | Ketelruimte dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Parallelweg 25 | 57.01.00 | Dakventilator |  | toiletten |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Parallelweg 25 | 57.03.00 | Buisventilator |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Parallelweg 26 | 57.06.01 | Luchtbehandelingskast (alleen filters) |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Parallelweg 25 | 57.06.00 | Luchtbehandelingskast |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
0
| Raadsgildenlaan 1 | 50.01.00 | Opstellingsruimte WTB installaties |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 50.01.00 | Opstellingsruimte WTB installaties |  | ruimte 3.17 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 50.02.00 | Periodieke inspectie ketel ≥100 kW |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 50.03.00 | Periodieke inspectie stookruimte |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 51.03.00 | Gasketel staand >100kW |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 51.03.00 | Gasketel staand >100kW |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 51.05.00 | Ontgasser/vulautomaat |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 51.08.00 | Warmtepomp water/water |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 51.08.00 | Warmtepomp water/water |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 51.08.00 | Warmtepomp water/water |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 51.08.00 | Warmtepomp water/water |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 53.03.00 | Hydrofoor |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 54.01.00 | Scope 7a keuring |  | Gasinstallatie |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 55.01.00 | Split systeem |  | SER |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 55.01.00 | Split systeem |  | Balie entree |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.01.00 | Dakventilator |  | Dak zuid |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.01.00 | Dakventilator |  | Dak zuid |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.01.00 | Dakventilator |  | Dak noord |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.01.00 | Dakventilator |  | Dak noord |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.01.00 | Dakventilator |  | Dak laag |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.01.00 | Dakventilator |  | Dak laag |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.10.00 | WTW-unit |  | Dak Gymzalen |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.10.00 | WTW-unit |  | Dak Gymzalen |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.10.00 | WTW-unit |  | Dak Gymzalen |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.10.00 | WTW-unit |  | Dak Gymzalen |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.10.01 | WTW-unit (alleen filters) |  | Dak Gymzalen |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.05.00 | Luchtafvoerkast (LAK) met filtersectie & twincoil |  | Dak zuid |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.05.01 | Luchtafvoerkast (LAK) alleen filters |  | Dak zuid |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.05.00 | Luchtafvoerkast (LAK) met filtersectie & twincoil |  | Dak noord |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.05.01 | Luchtafvoerkast (LAK) alleen filters |  | Dak noord |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.07.00 | Luchtverdeelslang |  | Gymzaal 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.07.00 | Luchtverdeelslang |  | Gymzaal 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.07.00 | Luchtverdeelslang |  | Gymzaal 3 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.07.00 | Luchtverdeelslang |  | Gymzaal 4 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.10.00 | WTW-unit |  | 1e verd gebouw A Kantine |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 1 | 57.10.01 | WTW-unit (alleen filters) |  | 1e verd gebouw A Kantine |  | 0 | 1 | 1 | 0
0
| Raadsgildenlaan 11 | 50.01.00 | Opstellingsruimte WTB installaties |  | Technische ruimte begane grond |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 11 | 50.01.00 | Opstellingsruimte WTB installaties |  | Technische ruimte zolder |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 11 | 51.04.00 | Gasketel wand <100kW |  | Technische ruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 11 | 51.04.00 | Gasketel wand <100kW |  | Technische ruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 11 | 51.05.00 | Ontgasser/vulautomaat |  | Ketelruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 11 | 51.08.00 | Warmtepomp water/water |  | Technische ruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 11 | 54.01.00 | Scope 7a keuring |  | Gasinstallatie |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 11 | 55.01.00 | Split systeem |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 11 | 55.01.00 | Split systeem |  | SER ruimte 1.09 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 11 | 57.04.00 | Luchtafvoerkast (LAK) met filtersectie |  | Dak/bordes |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 11 | 57.04.01 | Luchtafvoerkast (LAK) alleen filters |  | Dak/bordes |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 11 | 57.02.00 | Brandkleppen |  | Luchtkanalen (door brandscheidingen) |  | 0 | 30 | 1 | 0
0
| Raadsgildenlaan 5 | 51.01.00 | Aardwarmte (gesloten) broninstallatie |  | Put achtergevel |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 5 | 51.05.00 | Ontgasser/vulautomaat |  | Technische ruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 5 | 51.08.00 | Warmtepomp water/water |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 5 | 53.01.00 | Boiler elektrisch |  | Technische ruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 5 | 57.10.00 | WTW-unit |  | Kast gang |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 5 | 57.10.01 | WTW-unit (alleen filters) |  | Kast gang |  | 0 | 1 | 1 | 0
0
| Raadsgildenlaan 7 | 50.01.00 | Opstellingsruimte WTB installaties |  | Warmtepomp ruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 7 | 51.01.00 | Aardwarmte (gesloten) broninstallatie |  | Put achtergevel |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 7 | 51.05.00 | Ontgasser/vulautomaat |  | Technische ruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 7 | 51.06.00 | Vloerverwarmingverdeler |  |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 7 | 51.07.00 | Warmtepomp lucht/water |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 7 | 51.07.00 | Warmtepomp lucht/water |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 7 | 51.07.00 | Warmtepomp lucht/water |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 7 | 51.08.00 | Warmtepomp water/water |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 7 | 57.01.00 | Dakventilator |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 7 | 57.01.00 | Dakventilator |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 7 | 57.02.00 | Brandkleppen |  | Luchtkanalen (door brandscheidingen) |  | 0 | 24 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 7 | 57.10.00 | WTW-unit |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 7 | 57.10.01 | WTW-unit (alleen filters) |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 7 | 57.10.00 | WTW-unit |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 7 | 57.10.01 | WTW-unit (alleen filters) |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 7 | 57.07.00 | Luchtverdeelslang |  | Lokalen en kantine |  | 0 | 19 | 1 | 0
0
| Raadsgildenlaan 9 | 50.01.00 | Opstellingsruimte WTB installaties |  | Warmtepomp ruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 9 | 51.01.00 | Aardwarmte (gesloten) broninstallatie |  | Put achtergevel |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 9 | 51.05.00 | Ontgasser/vulautomaat |  | Technische ruimte |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 9 | 51.06.00 | Vloerverwarmingverdeler |  |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 9 | 51.07.00 | Warmtepomp lucht/water |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 9 | 51.07.00 | Warmtepomp lucht/water |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 9 | 51.07.00 | Warmtepomp lucht/water |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 9 | 51.08.00 | Warmtepomp water/water |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 9 | 57.01.00 | Dakventilator |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 9 | 57.01.00 | Dakventilator |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 9 | 57.02.00 | Brandkleppen |  | Luchtkanalen (door brandscheidingen) |  | 0 | 27 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 9 | 57.10.00 | WTW-unit |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 9 | 57.10.01 | WTW-unit (alleen filters) |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 9 | 57.10.00 | WTW-unit |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 9 | 57.10.01 | WTW-unit (alleen filters) |  | Dak |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Raadsgildenlaan 9 | 57.07.00 | Luchtverdeelslang |  | Lokalen en kantine |  | 0 | 19 | 1 | 0
0
[8 empty] | Totaal activiteiten |  | 0

## Vergelijkingsprijs
Vergelijkingsprijs
01 - Regiewerkzaamheden correctief onderhoud | Vergelijkingsprijs
TOTAAL regiewerkzaamheden | 75
02 - Prijs activiteiten elementen W-installaties | Vergelijkingsprijs
TOTAAL activiteiten | 0