## Blad1
perceel 1 | APENDAGE | MERK | TYPE | BJ
213 | Gemeentehuis | Vries
12 | Circulatiepompen | Grundfoss | div. | 2004
1 | Close control unit | Trane |  | 2004
1 | Condensor | Trane |  | 2004
1 | CV ketel | Remeha | Quinta 115 | 2016
2 | CV ketel | Remeha | Quinta 65 | 2016
4 | Dakventilatoren | Airvent | div. | 2004
1 | Expansievat | Flamco | 80L | 2009
2 | Koeling archief | Mitsubishi | splitunit | 2004
1 | LBK Archief | ALKO |  | 2004
1 | LBK Noordkant | ALKO |  | 2004
1 | LBK Raadzaal | ALKO |  | 2004
1 | LBK Vergaderruimte | ALKO |  | 2004
1 | LBK Zuidkant | ALKO |  | 2004
1 | NSA | DAF |  | 2011
1 | Regelkast Gemeentehuis |  |  | 2004
1 | Stoomontwikkelaar | Trane | luchtbehandeling; centraal, luchtbehandelingsinstallatie | 2008
12 | Stuwventilator Parkeergarage |  |  | 2004
1 | Toerenregeling |  |  | 2004
4 | Volumebox Raadzaal |  |  | 2004
1 | Voorraad boiler | Daalderop | 80L | 2004
5 | Vuilwaterpomp | Grundfoss | div. | 2004
1 | Warmtepomp |  |  | 2004
306 | Sporthal de Zwet | Zuidlaren
2 | Boiler | VanderBeyl | OLB 500 | 2006
2 | CV ketel | Remeha Quinta 115 2006 | Quinta 115 | 2006
2 | CV ketel | Remeha | Quinta 65 | 2006
1 | Douche | de Melkert | douchesysteem | 2006
1 | Regelkast | Siemens |  | 2006
313 | Sporthal de Kamp | Vries
2 | Boiler | Nibe pb 500 dds 2006 | Nibe pb 500 dds 2006 | 2006
2 | CV ketel | Remeha | Quinta 115 | 2008
1 | CV ketel | Remeha | Quinta 85 | 2008
1 | Regelkast | Remeha | Rematic | 2008
323 | Sporthallen Groote Veen | Eelde
1 | Luchtbehandelingskast | Keyter | KWE-7311 | 2020
1 | Luchtbehandelingskast | ALKO | 30000 m3/h | 2020
1 | Luchtbehandelingskast | SystemAir | 3300 m3/h | 2020
1 | Luchtbehandelingskast | SystemAir | Topvex TR09 | 2020
1 | warmtepomp tapwater | Aklima | QAHV 2020 | 2020
1 | splitunit | splitunit |  | 2020
1 | de melker | douchesysteem |  | 2020
1 | GBS | Priva |  | 2020
601 | MFA Borchkwartier | Eelderwolde
6 | Close in boiler | Daalderop |  | 2009
2 | Boiler | Daalderop | LD 070428.041 | 2009
2 | Boiler | AO Smith | BFC 30N | 2009
4 | CV ketel | Remeha | Quinta 85 | 2009
1 | Koeling | Mitsubishi Electric | PLA | 2009
1 | Warmte pomp | Horos | MediQua 120D S K | 2009
1 | Luchtbehandelingskast | Horos-Rox | HYD 0150 WW | 2009
1 | Luchtbehandelingskast | Horos-Rox | HYD 0100 WW | 2009
1 | Luchtbehandelingskast | Horos-Rox | HYD 050 WW | 2009
1 | Luchtbehandelingskast | Horos-Rox | HPX TB 020 | 2009
1 | Luchtbehandelingskast | Horos-Rox | HYD 0500 WW | 2009
1 | Luchtbehandelingskast | Horos-Rox | HYD 010 WW | 2009
1 | Spoelsysteem | Melker | M-net | 2009
6 | Mechanisch ventilatie | J.E. StorkAir | MX | 2009
6 | Mechanisch ventilatie | J.E. StorkAir | RPMe | 2009
1 | GBS | Priva |  | 2023
1 | WKO installatie | Well control |  | 2009
605 | MFA Ydershoes | Yde
1 | GBS | Priva
1 | Boiler | AO Smith | SGE 60N | 2013
1 | Douche Wtw | Technea duurzaam | 6-pijps multive | 2013
1 | WKO installatie | ALKO |  | 2013
1 | Zonnecollector | AO Smith | SPFR F20/30DB | 2013
8 | Stralingsplafond | Enco | Ray-Flat | 2013
1 | Dakventilatoren | J.E. StorkAir | MX110 | 2013
2 | Dakventilatoren | J.E. StorkAir | DAP2015 | 2013
1 | Dakventilatoren | J.E. StorkAir | MX210 | 2013
1 | CV-ketel | Remeha | Quinta Pro 65 | 2013
1 | CV-ketel | Remeha | Quinta Pro 65 | 2013
1 | Buffervat | Nibe | UKV500 | 2013
| Vertikale bodemwisselaars |  |  | 2013
1 | Warmtepomp | Carrier | 61WG030 | 2013
1 | Luchtbehandelingskast | Alko rosenberg | AT4 | 2013
606 | MFA Zeijerhoogte | Zeijen
1 | GBS | Priva
2 | CV ketel | Remeha | Quinta pro 65s | 2013
1 | Boiler | AO Smith | BFC50 | 2013
1 | Luchtbehandelingskast | systemair | Danvent 40 | 2014
3 | Close in boiler | Daalderop | 10L
1 | Voorraadvat | AO Smith | ST300 | 2015
1 | close-in boiler | Daalderop | 10L | 2014