## Blad1
Kolom1 | APENDAGE | MERK | TYPE | BJ
perceel 2
207 | gemeentewerf | Tynaarlo
1 | CV ketel | Remeha | Quinta HR, 85 | 2008
1 | Geiser | nefit |  | 2000
2 | Luchtheater | Biddle | NOZ25W2e | 2009
1 | Luchtheater | Mark | GS+80 | 2006
1 | Gaskachel | Dru | Art 2 Type C11 | 2006
1 | Ventilator | Mark | Ecofan W42 | 2002
1 | Koeling | LG | Plasma SO9AHP | 2007
1 | Luchtheater | Reznor | Euro Y2556a | 1988
1 | CV ketel | Remeha | Quinta Pro 45 | 2014
1 | CV ketel | Remeha | Quinta Pro 65 | 2014
1 | Mechanisch ventilatie | Rovent | KV168 | 1998
1 | Mechanisch ventilatie | Rucon |  | 1998
1 | Ventilator | Gebhardt |  | 1988
1 | Close in boiler | Daalderop |  | 2007
1 | Boiler | Inventum |  | 1988
1 | Ventilator | Gebhardt |  | 1998
1 | Ventilator | Nederman |  | 1998
1 | Compressor | Kaesser |  | 1989
1 | Perslucht | Drager | MV 75 | 1999
1 | Koeling | Aggregaat |  | 2008
1 | Koeling | Andrew | Polarwind | 2006
1 | Close in boiler | Daalderop |  | 2007
1 | Close in boiler | Daalderop |  | 2007
208 | Brandweerpost | Zuidlaren
1 | CV ketel | Remeha | Quinta 45s | 2001
1 | CV ketel | Remeha | Calenta 28c | 2010
4 | Luchtheater | Kampann | Heater 157000542031 | 2009
1 | CV ketel | Remeha | Avanta 28 CW4 | 2012
1 | CV ketel | Remeha | Quinta 45s | 2001
305 | Gymzaal Goudenregenlaan | Zuidlaren
1 | Luchtheater | Brink | B40 Allure HR 3400NL | 2019
1 | CV ketel | Remeha | Calenta 25 solo | 2012
1 | Boiler | AO Smith | ADMR 80n RODA | 2001
1 | GBS | Priva |  | 2012
318 | Gymzaal Ludinge | Zuidlaren
1 | CV ketel | Remeha | Quinta Pro 45 | 2011
1 | CV ketel | Remeha | Quinta Pro 45 | 2011
1 | Boiler | AO Smith | ADMR 50n | 2008
1 | GBS | Priva |  | 2011
8 | douche's
324 | Gymzaal Tynaarlo | Tynaarlo
1 | warmtepomp |  |  | 2019
1 | Luchtbehandelingkast | Zender | WHR 930 | 2019
1 | Boiler | Itho | 80L | 2019
8 | douche's | Rada | T-logic | 2019
1 | GBS | Holland elektro |  | 2019
403 | Dorpshuis de Pan | Vries
1 | CV ketel | Remeha | Calenta 35 solo | 2014
1 | CV ketel | Nefit | Ecomline HR22 solo | 1995
1 | CV ketel | Nefit | Ecomline HR22 solo | 1995
1 | CV ketel | Nefit | Ecomline HR22 solo | 1996
1 | CV ketel | Nefit | Ecomline HR30 solo | 2005
406 | MFC Ludinge | Zuidlaren
1 | GBS | Priva |  | 2011
1 | CV ketel | Remeha | Quinta Pro 45 | 2011
1 | CV ketel | Remeha | Quinta Pro 65 | 2011
1 | Geiser | Vaillant | 135/7T | 1987
1 | Gaskachel | Dru | Art 3 | 2000
501 | Begraafplaats de Duinen
1 | close-in boiler | Daalderop | 10L | 2019
502 | Begraafplaats Eelde
1 | gevelkachel | DruArt |  | 2011
503 | Aula Paterwolde | Paterwolde
1 | CV ketel | Remeha | Calenta 25S | 2016
1 | Close in boiler | Daalderop | Close-in 10 | 2002
1 | koelinstallatie |  | Split unit | 2020
504 | Begraafplaats Vries
1 | Close -n boiler | Daalderop | 10L | 2013
1 | Gevelkachel | Dru-Art
504 | Begraafplaats de Eswal | Vries
1 | Gaskachel | Dru | Art 3 | 2000
506 | Aula de Walakkers | Zuidlaren
1 | Luchtheater | Erhitzer | 203/353 | 1991
1 | CV ketel | Remeha | Quinta HR 115 | 2003
1 | Close in boiler | Daalderop | 10L | 2009
1 | Koeling | Danfoss | split unit | 2009
1 | GBS | Priva |  | 2009
507 | Molen de Zwaluw en molenschuur | Oudemolen
1 | Close in boiler | Daalderop | 10L | 2023
508 | Molen de Boezemvriend | De Groeve
509 | Kerktoren Zuidlaren | Zuidlaren
510 | Kerktoren Vries | Vries
515 | Wonige Oosterland | Eelde
1 | Geiser | Vaillant | MAG 9/2 XR | 2021
516 | Oranje polder (2 st) | Paterswolde
1 | CV ketel | Remeha | Avanta CW4 28C | 2008
518 | Woonwagenlokatie de Wam (bergingen) | Zuilaren
1 | gaskachel | Dru | Art 3 | 2003
1 | gaskachel | Dru | Art 3 | 2003
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5
Gebouwen in tijdelijk beheer
101 | OBS Centrum | Paterswolde
Op basis van nacalculatie
102 | OBS Eelde | Eelde
Op basis van nacalculatie
156 | Harens lyceum | Zuidlaren
Op basis van nacalculatie
425 | Bibliotheek Zuidlaren | Zuidlaren
Op basis van nacalculatie
465 | Ons Dorpshuis | Paterswolde
Op basis van nacalculatie