## Vragen_en_antwoorden_418710_ins
Nota van Inlichtingen 1 onderhoud E- en W-installaties gemeente Tynaarlo d.d. 29-9-2023
Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Aanbestedingsdocument, inleiding | Kunnen beide percelen aan dezelfde opdrachtnemer worden gegund? | Ja, dat kan.
2 | Aanbestedingsdocument, par 1.2 scope en plafondbedrag | "Vraag 1: Vallen de maatwerkopdrachten tot € 10.000 ook onder het plafondbedrag? Vraag 2: Wat als opdrachtnemer een opdracht boven de € 10.000 gegund krijgt, valt dit ook onder het plafondbedrag?" | Ad 1: Ja. Ad 2: Nee, opdrachten boven €10.000 worden aanbesteed en vallen niet onder het plafondbedrag van deze aanbesteding.
3 | Aanbestedingsdocument par 1.2 | Het is niet redelijk om van de opdrachtnemer een gestanddoeningstermijn van zes maanden van zijn inschrijving te eisen waarbij de opdrachtgever dan gedurende die onredelijke lange termijn eenzijdig gebruik kan maken van de aanbieding. De opdrachtnemer kan immers niet garanderen op die lange termijn de benodigde werkcapaciteit beschikbaar te hebben om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Daarnaast is het niet duidelijk hoe en op welke termijn het werk overgenomen moet worden: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om een dergelijke lange termijn te hanteren? (b) Is de opdrachtgever anders bereid om de opdrachtnemer in de wachtkamer een vergoeding te betalen voor het beschikbaar houden van de benodigde capaciteit gedurende de gehele periode? (c) Is de opdrachtgever bereid om deze periode te stellen op drie maanden? (d) Is de opdrachtgever anders bereid bij de inroeping van deze overeenkomst eerst ter zake in onderhandeling te treden met de opdrachtnemer? | Wij zijn, met betrekking tot de wachtkamerconstructie, bereid om de gestanddoeningstermijn te stellen op drie maanden.
4 | Aanbestedingsdocument, par 2.3 | Omdat er best veel zaken nog onduidelijk zijn, cq. Informatie mist, verzoeken wij u om in de 2e vragenronde ook nieuwe vragen te accepteren. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord. Inschrijver is in de 2e vragenronde slechts gerechtigd om vervolgvragen / verduidelijkingsvragen te stellen naar aanleiding van de door gemeente gegeven antwoorden in de 1e Nota van Inlichtingen.
5 | NVI | Intern hebben wij onvoldoende tijd gehad om de vragen voor de eerste ronde van de NvI voor te bereiden. Wij verzoeken u ons toe te staan dat wij deze vragen bij de 2e NvI stellen. | Niet akkoord. Inschrijver is in de 2e vragenronde slechts gerechtigd om vervolgvragen / verduidelijkingsvragen te stellen naar aanleiding van de door gemeente gegeven antwoorden in de 1e Nota van Inlichtingen.
6 | Aanbestedingsdocument, pag. 19 voorwaarden referenties | Wij gaan ervan uit dat onder het 4e aandachtstreepje minimaal 50% i.p.v. maximaal moet staan? | Dat is correct.
7 | Aanbestedingsdocument, pag. 20 Certificeringen | "U vraag de NEN 1010 certificering. De NEN 1010 is geen bedrijfscertificering, maar een wetgeving voor het keuren van nieuwe elektrotechnische installaties? Vraag 1: Hoe wilt u hiervan bewijs zien? Vraag 2: Wij zijn BRL6000-2/03 gecertificeerd, wat aanvulling is op NEN 1010. Is dit voldoende als bewijs?" | Inderdaad, is dit een richtlijn en geen certificaat. BRL6000-2/03 is voldoende om aan te tonen dat vakbekwaamheid aanwezig is.
8 | Aanbestedingsdocument, pag. 20 Resume | U noemt hier dat wij t.b.v. de geschiktheidseisen referenties/tevredenheidsverklaring bij inschrijving moeten indienen. De eis m.b.t. tevredenheidsverklaring lezen wij ergens anders in het document niet terug. Is het de bedoeling dat de referentieformulieren vergezeld worden van tevredenheidsverklaringen? | Nee, inschrijver hoeft alleen het referentieformulier in te dienen. Gemeente behoudt zich het recht voor om deze te verifieren bij in referentie genoemde opdrachtgever van de inschrijver.
9 | Aanbestedingsdocument, pag. 22 | U vraagt onder Subgunningscriterium K1 Implementatie een uitgewerkte planning. Om deze planning leesbaar te houden, willen wij deze graag op A3 formaat aanleveren. Gaat u hier mee akkoord en tevens akkoord dat deze pagina's niet meetellen in de maximale twee pagina's A4? | Akkoord met beide verzoeken.
10 | PvA | Kunt u toelichten hoe u borgt dat de plannen van aanpak die bij u worden aangeboden, niet zijn gegenereerd op basis van kunstmatige intelligentie (AI). | Wij beoordelen de plannen van aanpak op de wijze zoals vermeld in het aanbestedingsdocument (specifiek, concreet, ondubbelzinnig, aansluiten op gevraagde in aanbestedingsdocument, toegevoegde waarde). Inschrijver is tijdens de uitvoering gebonden aan hetgeen inschrijver in zijn plan van aanpak heeft beschreven. Het risico om dat aan AI over te laten, ligt geheel bij de inschrijver.
11 | Overig | Kunt u aangeven of er rekening gehouden moet worden met parkeerkosten? | Binnen de gemeentegrenzen is er geen betaald parkeren.
12 | Aanbestedingsdocument | Kunt u de adressen van de verschillende locaties delen? | Zie bijlage A.
13 | Aanbestedingsdocument | Kunt u de BVO's van de locaties delen? | Zie bijlage B.
14 | Bereikbaarheid installaties | Zijn alle installatie onderdelen die onder dit onderhoud vallen normaal te bereiken, dus geen hoogwerker of steiger nodig? | Nee.
15 | Assetlijsten | Kunnen wij aannemen dat de assetlijsten als basis dienen voor de inschrijfwaarde? En dat eventuele in het werk geconstateerde installaties welke niet voorkomen op de assetlijst apart opgevoerd kunnen worden? | Ad 1: Dat is correct. Ad 2: Dat is correct.
16 | Bijlage 1 Assetlijsten | Perceel 1: op de locaties MFA Borchkwartier en MFA Ydershoes is een WKO installatie aanwezig. De (technische) informatie in de assetlijst is erg summier. Kunt u aangeven wie de huidige firma is die het onderhoud uitvoert? | Stetech service en onderhoud b.v.
17 | Bijlage 1 Assetlijst perceel 1 | In bijlage 1 Assetlijst perceel 1 staat bij de locatie Sporthallen Groote Veen een luchtbehandeling kast van het fabricaat Keyter omschreven. Tijdens de schouw op locatie zijn er wel “koelmachines” gezien van dit fabricaat. Is de omschrijving in de assetlijst juist?" | De omschrijving in de assetlijst is inderdaad niet juist. Het betreffen koelmachines ipv een luchtbehandelingskast.
18 | Bijlage 1 Assetlijsten | Kunt u aangeven wanneer de laatste periodieke inspecties aan de cv- ketels zijn uitgevoerd? | 2023.
19 | Bijlage 1 Assetlijsten | Perceel 2: Betreft Gymzaal Tynaarlo. Kunt u meer gegevens verstrekken van de warmtepomp? | De warmtepomp wordt door een derde partij onderhouden en zit niet in dit contract.
20 | Bijlage 1 Assetlijsten | Kunt u per perceel een lijst aanleveren waarin de huidige gecontracteerde onderaannemers worden vermeld? | Zie bijlage C.
21 | Bijlage 1 Assetlijsten | Perceel 2: Gemeentewerf: kunt u meer gegevens verstrekken van de koeling - aggregaat? | Zie bijlage D.
22 | Bijlage 1 Assetlijsten | Perceel 1: Gemeentehuis: heeft u meer gegevens van de Close control unit, Condensor, NSA, Stoomontwikkelaar, stuwventilatoren, warmtepomp? | Op dit moment geen specifieke opgave mogelijk. Getracht zal worden deze gegevens te achterhalen en na gunning te delen.
23 | Bijlage 1 Assetlijsten | We missen bij de meeste locaties de capaciteiten van de luchtbehandelingskasten (M3/H toevoer en afzuig), kunt u deze delen? Het zou fijn zijn als er een kolom 'capaciteit' aan de assetlijst toegevoegd wordt. Aan de hand van het type is lang niet altijd te achterhalen wat de capaciteiten van betreffende objecten zijn en daarmee de omvang van het werk. | Op dit moment geen specifieke opgave mogelijk. Getracht zal worden deze gegevens te achterhalen en na gunning te delen.
24 | Bijlage 2 Concept overeenkomst, par 4.1 h | "Jaarlijkse conditiemeting NEN 2767 is gekoppeld aan jaarlijks serviceonderhoud. Vraag 1: Is het de bedoeling dat de installaties in een bepaalde conditie gehouden worden? Zo ja, welke conditie? Vraag 2: Is de huidige conditie bekend? Zo ja, kunt u deze delen met inschrijvers? Vraag 3: Moet de jaarlijkse conditiemeting uitgevoerd worden door een gecertificeerde NEN 2767 inspecteur? Vraag 4: Wordt de conditiemeting ook gebruikt voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)? Zo ja, kunt u het huidige MJOP met inschrijvers delen? Vraag 5: Is het de bedoeling dat wij tijdens de implementatie al een eerste conditiemeting uitvoeren? Zo ja, dan stellen wij voor hiervoor een aparte post op te nemen in het Prijzenblad?" | Ad 1: Doel is tweeledig: 1) het is de bedoeling deze te gebruiken voor het MJOP waarmee wij voldoende middelen voor onderhoud en vervanging aanvragen. 2) we willen voorbereid zijn op een toekomstige mogelijke overgang naar onderhoud op basis van een conditiescore (is in ontwikkeling). Ad 2: Nee Ad 3: Ja, mits we tijdens de uitvoering van het contract overgaan naar een conditiemeting. Ad 4: Deze gegevens delen we na gunning. Ad 5: Nee, opname vindt plaats tijdens het eerste jaarlijkse serviceonderhoud.
25 | Concept Raamovereenkomst par 4 | Kan het onderhoud tijdens normale kantooruren uitgevoerd worden? | Normaal gesproken kan onderhoud tijdens kantooruren worden uitgevoerd.
26 | Concept Raamovereenkomst par 4 | "Onder par. 4 ""Serviceonderhoud"" vraagt u om jaarlijks de keerkleppen te controleren. In de assetlijst staan geen keerkleppen genoemd. Vraag 1. Kunt u per locatie aangeven hoeveel keerkleppen er aanwezig zijn? Vraag 2. Kunt u de huidige legionellabeheersplannen delen?" | Ad1: zie bijlage E. Ad 2: Er wordt 2x per jaar bemonsterd. Eind augustus en eind december.
27 | Concept Raamovereenkomst par 4 | Onder par. 4 "Serviceonderhoud" vraagt u om jaarlijks de luchtroosters en eenmaal per 2 jaar de kanalen te reinigen. In de assetlijst wordt niet duidelijk voor welke locaties dit geldt, om hoeveel roosters het gaat en wat de omvang van het te reinigen kanaalwerk is. Gaat u er mee akkoord om deze werkzaamheden na gunning (in overleg) op basis van regie uit te voeren? | Ja, mits de geraamde kosten onder 10.000 euro ex btw blijven. Daarboven zijn wij genoodzaakt meerdere offertes op te vragen (maatwerkopdrachten > 10.000 euro).
28 | Bijlage 2 Concept overeenkomst, par 5.4 | Krijgt opdrachtnemer de storingen van het GBS rechtstreeks gemeld? | Ja, inclusief opdrachtnummer. Buiten kantooruren zal dit de volgende werkdag gebeuren.
29 | Bijlage 2 Concept overeenkomst, par 5.5 | U schrijft onder c) dat bij storingen en klachten alleen materiaalkosten in rekening mogen worden gebracht. Wij gaan ervanuit dat onze uren op basis van het opgegeven uurtarief ook gefactureerd mogen worden? | Nee, de inschrijver wordt geacht zo vakbekwaam te zijn dat door het goed uitvoeren van het serviceonderhoud in combinatie met prentieve vervanging (tot het genoemde bedrag) er geen storingen voorkomen. Daarom mogen uren niet gefactureerd worden.
30 | Bijlage 3 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden art 13.7 | Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer de levering van de reserveonderdelen en dergelijke voor de duur van 5 jaar dient te garanderen. De opdrachtnemer is geen producent van deze zaken en heeft geen enkele invloed op de beschikbaarheid daarvan. (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is dat de opdrachtnemer dit risico moet dragen? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen? (c) Is de opdrachtgever ander bereid om de gestelde verplichting van de opdrachtnemer te wijzigen in een inspanningsverplichting om tijdens de duur van de overeenkomst de opdrachtgever te informeren omtrent de te verwachte beschikbaarheid van de onderdelen? | De inschrijver dient dit met de producent of leverancier bij inkoop af te stemmen. In de Europese markt zijn deze garanties beschikbaar en dus kan dit niet onredelijk worden geacht.
31 | Bijlage 3 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden art 9.2 | Het is in de huidige mondiale marktomstandigheden, waaronder begrepen het militair conflict in Oost-Europa, niet redelijk dat de beschikbaarheid van grondstoffen en (half-)fabricaten, vertraagde leveringen en extreme energieprijsstijgingen niet als overmacht worden aangemerkt. De opdrachtnemer heeft namelijk geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de mondiale grondstoffen- en energiemarkt. Ook in de jurisprudentie wordt onderkend dat dit voor de opdrachtnemer niet voorzienbaar is. De huidige ontwikkelingen zijn excessief ten opzichte van normale marktomstandigheden: (a) Hoe beoordeelt de opdrachtgever de verplichtingen van de opdrachtnemer ten opzichte van de mondiale ontwikkelingen? (b) Is de opdrachtgever bereid om in geval van deze aspecten een beroep van de opdrachtnemer op overmacht toe te staan? | De gemeente zal hierover per situatie in gesprek gaan met de opdrachtnemer.
32 | Bijlage 3 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden art 8.4 | De geheimhoudingsbepaling is te algemeen en te ruim geformuleerd. Er wordt geen onderscheid gemaakt in soorten van informatie of gegevens. Op deze wijze zou elk deel van de informatie volstrekt vertrouwelijk moeten worden behandeld. Dat is praktisch onuitvoerbaar en daarmee risicovol voor delen van informatie waarvoor vertrouwelijkheid wel van het hoogste belang is. De opdrachtgever dient te specificeren voor welke informatie dat geldt. Daarbij kan het beste worden aangesloten bij de definitie van bedrijfsgeheim volgens de Wet bescherming bedrijfsgeheimen volgende de Richtlijn EU 2016/943 (artikel 2 lid 1), namelijk die informatie die a) geheim is in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie, b) de informatie bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en c) de informatie is door de persoon die rechtmatig daarover beschikt onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden. Daarnaast is er een onredelijke hoge boete van vier keer de opdrachtsom tot maximaal € 50.000,- gesteld voor elke overtreding van deze bepaling, terwijl onvoldoende duidelijk is hoe een opdrachtnemer hieraan moet voldoen. De opdrachtnemer kan op deze wijze deze bepaling niet doorleggen naar haar werknemers of hulppersonen: (a) Welk belang heeft de opdrachtgever bij deze geheimhoudingsbepaling en waarom meent de opdrachtgever dat deze regeling redelijk en concreet is? (b) Kan de opdrachtgever specificeren en aanduiden welke gegevens werkelijk strikt vertrouwelijk zijn? (c) Is de opdrachtgever bereid om de boete te laten vervallen zonder daarmee zijn aanspraak op schadevergoeding te laten vervallen of om de boete te verlagen tot € 1.000,-? | Voor wat betreft geheimhoudingsbepaling wordt aangesloten bij de definitie van bedrijfsgeheim zoals gedefinieerd in de Wet bescherming bedijfsgeheimen. De opdrachtgever is niet bereid om de boete te laten vervallen dan wel te verlagen. De beperkingen uit het Burgerlijk Wetboek (BW) blijven van toepassing. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de mogelijkheid tot matiging indien de volledige boete onaanvaardbaar is.
33 | Bijlage 3 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden art 8.1 | De geheimhoudingsbepaling is te algemeen en te ruim geformuleerd. Het moet voor de opdrachtgever in ieder geval duidelijk zijn dat de (prijs-)gegevens van de leverancier in de gesloten overeenkomst en bijbehorende document commercieel-vertrouwelijk zijn. De opdrachtnemer heeft er belang bij dat die gegevens niet met derden worden gedeeld. Het voorbehoud van de opdrachtgever om ook die gegevens te mogen delen met andere organisaties is derhalve onredelijk: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om commercieel-vertrouwelijke informatie te delen met derden? (b) Welk belang heeft de opdrachtgever om commercieel-vertrouwelijke informatie te delen met derden? (c) Is de opdrachtgever bereid om de laatste volzin van deze bepaling te laten vervallen of het daaraan dan toe te voegen dat de opdrachtgever eerst de uitdrukkelijke toestemming van de leverancier dient te verkrijgen? | De geheimhoudingsbepaling is wederkerig en de gemeente is bereid om de laatste volzin van artikel 8.1. als volgt aan te passen: De inhoud van de onder de AIVW 2017 gesloten Overeenkomst(en) als zodanig mag/mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de Leverancier, met andere gemeenten, aan gemeenten gelieerde rechtspersonen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden worden gedeeld.
34 | Bijlage 3 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden art 7.2 | Met deze bepaling legt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een onredelijke en onbegrensde vrijwaringsverplichting op die uitstijgt boven de wettelijke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Op deze wijze is het risico van de aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer niet verzekerbaar. Een dergelijke bepaling is niet gebruikelijk in deze branche. Indien de opdrachtgever toch vasthoudt aan een dergelijke verplichting dan zou de vrijwaring betrekking moeten hebben op schade die door de uitvoering van het werk is toegebracht en toerekenbaar is aan de opdrachtnemer. Daarnaast sluit de opdrachtgever ook zijn risico-aansprakelijkheid uit voor de opstallen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het is niet redelijk dat de opdrachtgever zich onttrekt aan zijn aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebreken van of aan de opstal waardoor er schade ontstaat voor een medewerker, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de medewerker: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat de buitenwettelijke aansprakelijkheid die met deze bepaling voor de opdrachtnemer ontstaat, redelijk is? (b) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om zijn aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken van zijn opstal uit te sluiten? (c) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen? (d) Is de opdrachtgever anders bereid om de vrijwaringsverplichting uitsluitend aan de opdrachtnemer op te leggen voor schade die door de uitvoering van het werk is toegebracht en toerekenbaar is aan de opdrachtnemer en waarbij ook de overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden met handhaving van de risico-aansprakelijkheid voor de opstallen? | Ad a: De beperkingen uit het Burgerlijk Wetboek (BW) blijven van toepassing en hiermee ook alle beperkingen uit het BW, bijvoorbeeld in verband met eigen schuld, van toepassing. Ad b: Het is voor de gemeente onduidelijk hoe de inschrijver tot deze constatering is gekomen. Ad c: Gemeente is niet bereid om deze bepaling te laten vervallen. Ad d: Zie antwoord op vraag a.
35 | Bijlage 3 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden art 5.6 | In het kader van regulier onderhoud heeft de opdrachtnemer de verplichting om de betreffende onderdelen op het overeengekomen kwaliteitsniveau te houden. Daarvoor kan de opdrachtnemer een planning afspreken met de opdrachtgever, maar die data zijn geen fatale termijnen. Kortingen hierop zijn dan ook niet redelijk. Over het algemeen zijn er geen technische consequenties als een dienst niet precies op de afgesproken datum wordt uitgevoerd. Het is dan redelijk dat de opdrachtnemer toch eerst de redelijke gelegenheid krijgt om zijn verplichtingen na te komen voordat hij in verzuim is. Daarnaast is de korting ook buitenproportioneel in verhouding tot de aard en omvang van de werkzaamheden: (a) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling buiten toepassing te laten? (b) Is de opdrachtgever bereid om de korting dan te stellen op € 100,- of 0,05% per dag nadat de opdrachtnemer na een in schriftelijke aanmaning gestelde redelijke termijn de werkzaamheden niet heeft uitgevoerd? | Gemeente is bereid om de korting te stellen op 0,05% per dag nadat de opdrachtnemer na een in schriftelijke aanmaning gestelde redelijke termijn de werkzaamheden niet heeft uitgevoerd.
36 | Bijlage 3 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden art 5.6 | Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer onmiddellijk in verzuim geraakt bij een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst en de opdrachtgever de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang kan ontbinden en schadevergoeding kan vorderen. De opdrachtnemer zou steeds eerst de redelijke kans moeten krijgen om een tekortkoming te herstellen, zoals ook is geregeld in artikel 11.4: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is dat de opdrachtnemer altijd meteen in verzuim geraakt en dat de opdrachtnemer niet eerst een redelijke kans moet worden geboden om een gebrek te herstellen? (b) Is de opdrachtgever bereid om in afwijking van deze bepaling de opdrachtnemer eerst middels een deugdelijke ingebrekestelling gelegenheid te bieden om alsnog zijn verplichtingen na te komen conform de regeling in artikel 11.4? | Gemeente is bereid om in afwijking van deze bepaling de opdrachtnemer eerst middels een deugdelijke ingebrekestelling gelegenheid te bieden om alsnog zijn verplichtingen na te komen conform de regeling in artikel 11.4.
37 | Bijlage 3 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden art 4.1 | Deze voorwaarde stelt dat elke termijn fataal is. Dat is voor onderhoudsdiensten meestal niet aannemelijk. Over het algemeen zijn er geen technische consequenties als een dienst niet precies op de afgesproken datum wordt uitgevoerd. Het is dan redelijk dat de opdrachtnemer toch eerst de redelijke gelegenheid krijgt om zijn verplichtingen na te komen voordat hij in verzuim is: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat er naar de aard van de opgedragen werkzaamheden sprake is van fatale termijnen? (b) Is de opdrachtgever bereid om de opdrachtnemer anders eerst nog de redelijke gelegenheid te bieden om zijn verplichtingen na te komen? | Gemeente is bereid om opdrachtnemer eerst nog de redelijke gelegenheid te bieden om zijn verplichtingen na te komen.
38 | Bijlage 2 concept-raamovereenkomst art 4 lid 2 | Het is niet duidelijk hoe de overeenkomst eindigt als het plafondbedrag is afgeroepen: (a) Eindigt de overeenkomst dan als het bedrag wordt overschreden waarbij nog wel uitvoering wordt gegeven aan alle opgedragen opdrachten? (b) Eindigt de overeenkomst precies op het moment dat het betreffende bedrag is uitbetaald waarbij dan direct alle werkzaamheden moeten worden gestaakt? (c) Eindigt de overeenkomst nog voordat het bedrag wordt bereikt als er binnen dat budget geen ruimte is om nadere opdrachten te verstrekken? | Theoretisch geldt scenario B. In de praktijk zullen er afspraken gemaakt worden om te zorgen dat het werk niet helemaal stil valt.
39 | Bijlage 7a en 7b Prijzenblad | Opdrachtnemer maakt na gunning kosten om de implementatie te realiseren. Hiervoor is geen aparte post opgenomen. Wij stellen voor dat opdrachtgever het prijzenblad aanpast en een aparte post opneemt voor de implementatie. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, hoe dienen wij de kosten voor de implementatie op te nemen? Kosten die hieronder vallen zijn: - overdracht met de huidige onderhoudspartij - inventarisatie van de huidige installatiecartotheken op compleetheid - vastleggen van de toestand/conditie van de installaties - inrichten systemen opdrachtnemer - inrichten GBS, monitoring op afstand en automatisch storingsmeldingen vanuit het GBS - implementatieoverleg(gen) met contractmanager van opdrachtgever" | Voorstel wordt niet overgenomen. Het is aan de inschrijver zelf of, en zo ja hoe, hij deze kosten verwerkt in zijn inschrijving. Daarbij gebruik makende van het door gemeente vastgestelde inschrijfformulier/prijzenblad (bijlage 7a en/of 7b). In dit inschrijfformulier/prijzenblad mogen geen kostenposten worden gewijzigd en/of toegevoegd.
40 | Bijlage 7a en 7b Prijzenblad | Inschrijvers moeten op het prijzenblad 1 uurloon opgeven voor het oplossen van klachten, storingen en/of vervangingswerkzaamheden. Dit is niet gebruikelijk omdat er voor storingen andere functies worden ingezet dan voor vervangingen. De tarieven voor vervangingen zijn over het algemeen lager. Wij adviseren u dan ook om het op te geven uurloon alleen te gebruiken voor klachten/storingen. Wanneer u ook tarieven wilt voor vervangingen dan adviseren wij u het prijzenblad uit te breiden met een aantal functies, zoals een W- en E monteur, en werkvoorbereider. | Wij houden vast aan 1 uurtarief.
41 | Wettelijke verplicht onderhoud | Hoe dienen de prijzen van de wettelijke verplichtingen die niet jaarlijks voorkomen (bijvoorbeeld 1 x per 4 jaar) opgenomen te worden in de prijs, naar rato per jaar? | Ja, naar rato per jaar.
42 | Bijlage 9 Storingen | Perceel 1 en 2 bestaan uit meerderde locaties. Wij willen graag de impact weten van het aantal storingen binnen en buiten kantoortijd. Kunt u een storingshistorie van de afgelopen jaren beschikbaar stellen, verdeeld in binnen en buiten kantoortijden? | 95% binnen kantoortijden voor beide percelen.
43 | Bijlage 9, onder par 3.6 | Hier staat een losse zin die niet af is. Kunt u deze aanvullen? | Artikel 3.6 luidt als volgt: Urgente storingen, gemeld door het geautomatiseerde stand-alone GBS systeem, zullen de volgende werkdag doorgegeven moeten worden aan Vastgoed@tynaarlo.nl. Er wordt dan een geautomatiseerd JOB-, opdrachtnummer verstrekt, welke vermeld moet worden bij facturering. Zonder opdrachtnummer kan er geen betaling plaatsvinden voor de gepleegde werkzaamheden.