## B. Beheersplan - 04 Detailrappo
B. Beheersplan - 04 Detailrapport Keerklepcontrole (van 01-09-2023 tot 29-09-2023)
Afgehandeld op | Status | Deadline | Verdieping | Ruimte | Tappunt | Beveiliging | Maatregeltype | Door Opmerking uitvoerder | Bijlagen
Gymzaal Tynaarlo te Tynaarlo
Uitgevoerd: Openstaand: Niet uitvoerbaar: | 0 8 0 | (waarvan 0 te laat) (waarvan 0 reeds deadline overscheden) (waarvan 0 definitief gemist) | [6 empty] | Afwijkingen:
| Open | 2023-12-30 | 0 | Meterkast van de School | 1 (wm) | Aanwezig: EB Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Meterkast van de School | 2 (wm) | Aanwezig: EB Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Technische ruimte | 16 (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Technische ruimte | 17 (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Technische ruimte | 18 (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Technische ruimte | 19 (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Technische ruimte | 20 (boil) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Technische ruimte | 21 (swk) | Aanwezig: CA Aanbevolen: CA | Keerklep controle
MFA De Zeijerhoogte te Zeijen
Uitgevoerd: Openstaand: Niet uitvoerbaar: | 0 25 0 | (waarvan 0 te laat) (waarvan 0 reeds deadline overscheden) (waarvan 0 definitief gemist) | [6 empty] | Afwijkingen:
| Open | 2023-12-30 | 0 | Keuken | 30 (swk) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Keuken | 32 (swk) | Aanwezig: DA/EB Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Keuken | 34 (swk) | Aanwezig: EA Aanbevolen: CA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Keuken | 35 (boil) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer 1 | 90 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer 1 | 91 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer 2 | 78 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer 2 | 79 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer 3 | 55 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer 3 | 56 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer 4 | 67 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer 4 | 68 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Meterkast bij ingang | 1 (wm) | Aanwezig: EB Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Meterkast bij ingang | 2 (supl) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Naast voetbal berging | 100 (gk) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Pantry | 14 (boil) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Pantry | 15 (swk) | Aanwezig: DA/EB Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Pantry kinderopvang | 25 (boil) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Pantry kinderopvang in plafond | 29 (supl) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Techniek ruimte bij gymzaal | 94 (boil) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Techniek ruimte bij gymzaal | 96 (hc) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Voetbal berging | 99 (supl) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Werkkast/Technische ruimte | 7 (boil) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Werkkast/Technische ruimte | 8 (swk) | Aanwezig: CA Aanbevolen: CA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Werkkast/Technische ruimte | 9 (supl) | Aanwezig: EA Aanbevolen: Geen | Keerklep controle
MFA Ydershoes te Yde
Uitgevoerd: Openstaand: Niet uitvoerbaar: | 0 19 0 | (waarvan 0 te laat) (waarvan 0 reeds deadline overscheden) (waarvan 0 definitief gemist) | [6 empty] | Afwijkingen:
| Open | 2023-12-30 | 0 | Berging verenigingen 0.19 | 30 (supl) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Gang bij Entree onderbouw | 20 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Handvaardigheid lokaal | 32 (swk) | Aanwezig: DA/EB Aanbevolen: DA/EB | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Keuken | 3 (swk) | Aanwezig: CA Aanbevolen: CA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Keuken | 5 (swk) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Keuken | 6 (supl) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Keuken | 7 (gk) | Aanwezig: DA/EB Aanbevolen: DA/EB | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Meterkast bij ingang onderbouw | 1 (wm) | Aanwezig: EB Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Nabij directie kantoor | 39 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Technische ruimte | 33 (boil) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Technische ruimte | 35 (hc) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Technische ruimte | 36 (swk) | Aanwezig: CA Aanbevolen: CA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | -1 | Dames kleedkamer | 54 (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | -1 | Dames kleedkamer | 55 (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | -1 | Gymzaal | 72 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | -1 | Heren kleedkamer | 64 (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | -1 | Heren kleedkamer | 65 (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | -1 | Miva toilet/douche | 70 (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | -1 | Miva toilet/douche | 71 (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
Sporthal De Kamp te Vries
Uitgevoerd: Openstaand: Niet uitvoerbaar: | 0 29 0 | (waarvan 0 te laat) (waarvan 0 reeds deadline overscheden) (waarvan 0 definitief gemist) | [6 empty] | Afwijkingen:
| Open | 2023-12-30 | 0 | Ingang sporthal | 74 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kantine | 52 (bsh) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kantine bar | 53 (swk) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kantine bar | 55 (swk) | Aanwezig: DA/EB Aanbevolen: DA/EB | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kantine bar | 58 (swk) | Aanwezig: DA/EB Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Keuken fitness afdeling | 10 (swk) | Aanwezig: DA/EB Aanbevolen: DA/EB | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Keuken fitness afdeling | 11 (swk) | Aanwezig: DA/EB Aanbevolen: DA/EB | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Keuken fitness afdeling | 15 (bsh) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Keuken kantine | 60 (swk) | Aanwezig: DA/EB Aanbevolen: DA/EB | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Keuken kantine | 61 (supl) | Aanwezig: EA Aanbevolen: Geen | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Keuken kantine | 62 (swk) | Aanwezig: CA Aanbevolen: CA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer 2 | 87 (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer 2 | 87a (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer 4 | 100 (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer 4 | 100a (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer Dames turnhal | 34 (swk) | Aanwezig: DA/EB Aanbevolen: DA/EB | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer Dames turnhal | 42 (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer Dames turnhal | 42a (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer Heren turnhal | 21 (swk) | Aanwezig: DA/EB Aanbevolen: DA/EB | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer Heren turnhal | 31 (mv) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Kleedkamer Heren turnhal | 31a (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Technische ruimte | 45 (boil) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Technische ruimte | 47 (boil) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Technische ruimte | 50 (swk) | Aanwezig: DA/EB Aanbevolen: CA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Werkkast fitness afdeling | 16 (boil) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | 0 | Werkkast voor kleedkamer dames turnhal | 43 (swk) | Aanwezig: DC Aanbevolen: DA/EB | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | -1 | Watermeterput bij keuken fitness afdeling | 1 (wm) | Aanwezig: Geen Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | -1 | Watermeterput bij keuken fitness afdeling | 2 (supl) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2023-12-30 | -1 | Watermeterput bij keuken fitness afdeling | 4 (supl) | Aanwezig: EA Aanbevolen: Geen | Keerklep controle
Sporthal Groote Veen te Eelde
Uitgevoerd: Openstaand: Niet uitvoerbaar: | 0 46 0 | (waarvan 0 te laat) (waarvan 0 reeds deadline overscheden) (waarvan 0 definitief gemist) | [6 empty] | Afwijkingen:
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.1. Kleedruimte 1 | 29 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.1. Kleedruimte 1 | 30 (tp) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.2. Kleedruimte 2 | 31 (do) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.2. Kleedruimte 2 | 38 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.2. Kleedruimte 2 | 39 (tp) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.3 Kleedruimte 3 | 47 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.3 Kleedruimte 3 | 48 (tp) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.4 Kleedruimte 4 | 56 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.4 Kleedruimte 4 | 57 (tp) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.5 Kleedruimte 5 | 82 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.5 Kleedruimte 5 | 83 (tp) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.6 Kleedruimte 6 | 91 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.6 Kleedruimte 6 | 92 (tp) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.7 Kleedruimte 7 | 100 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.7 Kleedruimte 7 | 101 (tp) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.8 Kleedruimte 8 | 109 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 2.7.8 Kleedruimte 8 | 110 (tp) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 3.1 Kantine | 121 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 3.1 Kantine | 123 (tk) | Aanwezig: DA/EB Aanbevolen: DA/EB | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 3.3 Keuken | 126 (tk) | Aanwezig: DA/EB Aanbevolen: DA/EB | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 3.3 Keuken | 128 (tk) | Aanwezig: DA/EB Aanbevolen: DA/EB | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 3.6 MIVA | 20 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 4.1 Berging algemeen | 1 (wm) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 4.1 Berging algemeen | 1a (hy) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 4.1 Berging algemeen | 2 (supl) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 4.1 Berging algemeen | 3 (supl) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 4.1 Berging algemeen | 4 (supl) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | 4.2.1 Werkkast | 63 (mv) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | Gang, bij kleedruimte 1 | 113 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | Gang, bij kleedruimte 5 | 114 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | Gymzaal links | 115 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | Gymzaal links | 116 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | Gymzaal links | 117 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | Gymzaal rechts | 118 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | Gymzaal rechts | 119 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 0 | Gymzaal rechts | 120 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 1 | 1.7 Overloop | 129 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 1 | 2.5.1 Tribune 1 | 130 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 1 | 2.5.2 Tribune 2 | 131 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 1 | 2.5.2 Tribune 2 | 132 (bsh) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 1 | 4.3.1 Techn. ruimte | 134 (supl) | Aanwezig: CA Aanbevolen: CA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 1 | 4.3.1 Techn. ruimte | 135 (swk) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 1 | 4.3.1 Techn. ruimte | 136 (tp) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 1 | 4.3.1 Techn. ruimte | 137 (boil) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 1 | 4.3.1 Techn. ruimte | 140 (hc) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
| Open | 2024-08-27 | 1 | 4.3.1 Techn. ruimte | 141 (dr) | Aanwezig: EA Aanbevolen: EA | Keerklep controle
Eindtotaal:
Uitgevoerd: Openstaand: Niet uitvoerbaar: | 0 127 0 | (waarvan 0 te laat) (waarvan 0 reeds deadline overschreden) (waarvan 0 definitief gemist) | [6 empty] | Afwijkingen: