## PVE CASE GOUDA
Programma van Eisen CASE: biologielokaal, NASK-lokaal en kabinet - Revitalisatie Gouda
Voor de aanbesteding is de volgende case van toepassing: biologielokaal, NASK-lokaal en kabinet - Revitalisatie Gouda. Dit project bevind zich momenteel in de ontwerpfase, uitvoering staat gepland in 2024/2025. Een deel van het gebouw wordt grondig gerenoveerd, waarbij er nieuwe lokalen worden gemaakt voor o.a. NASK en Biologie. Tekeningen bestaande en nieuwe situatie zijn bijgevoegd.
Gevraagd wordt om een indelingsvoorstel (ontwerp) voor de nieuwe situatie inclusief productpresentatie.
Dit betreft het leveren van de volgende vaste elementen (verdere specificatie omschreven onder punt 1- 8):
- NASK-lokaal: 1 experimenteertafel (groot) met docentenstoel hoog , 6 plafondarmen, 14 dubbele leerlingsetjes, kastenwand en wandwerktafel langs gevel met 6 krukken.
- Biologie-lokaal: 1 experimenteertafel (klein) met docentenstoel hoog, 6 plafondhaspels, 28 enkele leerlingsetjes (laag), kastenwand en wandwerktafe langs gevel met 6 krukken.
- Kabinet: 1 werktafel/pantry, 1 microscopenkast, 1 brandveiligheidskast, 1 gasflessenkast, apothekerskast
In het ontwerp dient verder rekening gehouden te worden met de volgende inrichtingselementen (te leveren door derden):
- NASK-lokaal: 1 Smart-tv, wastrog (1200*450 mm), ruimte voor kapstokken ( 28 labjassen), , nooddouche
- Biologielokaal: 14 tweepersoonsleerlingsetjes (800*1200 mm), docentenwerkplek (700*1400 mm), 1 Smart-tv, wastrog (1200*450 mm), ruimte voor kapstokken (labjassen), kastenwand (1800*1200 mm), nooddouche
- Kabinet: -vaatwasser en koel/vriecombinatie (in nissen pantry)
Het ontwerp van het NASK-lokaal en biologielokaal dient uitgewerkt te worden in 2 varianten: 1 met klassikale opstelling en 1 in practicum-opstelling (gebruikmakende van de techniekarmen/plafondhaspels). Het ontwerp voorzien van volledige maatvoering (ook afstanden tussen werkplekken) en productspecificatie.
De op de tekening staande kolommen in de ruimten kunnen niet verwijderd worden.
Er mag vanuit gegaan worden dat als er 28 leerlingen aanwezig zijn, er 4 leerlingen tijdens het practicum aan de experimenteertafel van de docent kunnen werken, de overige 24 leerlingen aan de 6 techniekarmen/plafondhaspels.
1 | Experimenteer tafel/ demotafel groot (bxhxd) 3000x900x750 mm
Werkblad volkern o.g. met:
- bladdikte 20 mm
- afgeronden hoeken
- bestand tegen zuren
- aluminium functieprofiel
- in standaard RAL-kleur
Onderkast (bxhxd) ca 600x880x580 mm links- of rechtsdraaiend met zichtachterwand met:
- 1 x draaideur met handgreep
- 1 x legplank
- sokkel 100 mm hoog, kleur antraciet
Zitnis (bxh) ca 900x880 mm met:
- frame
- zichtachterwand
Onderkast met energiekanaal (bxhxd) 900x880x580 mm met:
- aluminium energiekanaal voor aansluitingen
- 2x draaideur met handgreep, cilinderslot en beluchtingsrozetten aan voorzijde
- 2x draaideur met cilinderslot en beluchtingsrozetten aan achterzijde
- sokkel 100 mm hoog, kleur antraciet
Besturing/besturingskast gas, electra, data (in bovengenoemde onderkast) voorzien van:
- sleutelschakelaar met uitknop, noodstop, controlelamp en 2 sleutels
- drukknop (noodstop) voor gas, aan-/uitknop met controlelamp docent
- drukknop (noodstop) voor 230V/ laagspanning, aan-/uitknop met controlelamp leerlingen
- drukknop (noodstop) voor gas, aan-/uitknop met controlelamp leerlingen
- dubbele RJ45 CAT6A data-aansluiting
- HDMI-aansluiting exclusief bedrading (door derden)
- dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
- gaskraan met enkele haakse uitloop met beveiligde snelkoppeling (voor losse gasfles)
- ingangshoofdschakelaar 4-polig 63A, gemonteerd en bedraad
- hoofd- magneetschakelaar 4-polig, 40A, gemonteerd en bedraad met hulpcontact
- aardlekschakelaar 2-polig, 40A. 30 MA karakteristiek A, gemonteerd en bedraad
- zekeringsautomaat, 1-polig met nulschakeling C16 NA, gemonteerd en bedraad
- hulp-magneetschakelaar, 4-polig 40A, gemonteerd en bedraad met hulpschakelaar
- laboratorium gasmagneetventiel, incl gasfilter, gasgebrekklep, bypassvent, drukopbouw en magn. vent.
- gasleiding voor 1 aansluiting (op losse glasfles)
Onderkast voor (aanbouw)spoelbak (bxhxd) ca 550x700x520 mm met:
- keramische spoelbak 530x400x270
- mengkraan Broen o.g.
- handoogdouche Broen o.g. dubbele recht uitvoering incl EA-klep
- RVS sifon 50 mm
- waterleiding voor warm en koud water Broen o.g.
- waterleiding voor koud water
- 10 liter boiler
- wandcontactdoor 230V 16 A met aanraakbeveiliging met klapdeksel voor boiler
- bedrading voor 230 V wandcontactdoos voor boiler
- draaideur met handgreep
- sokkel 100 mm hoog antracietgrijs
Inclusief transport, montage aansluiten en ingebruikstellen (water, aarding, electra, laagspanning, gas) inclusief testen en keuringsrapportage
2 | Experimenteer tafel/ Demotafel klein (bxhxd) 2400x900x750 mm
Werkblad volkern o.g. met:
- bladdikte 20 mm
- afgeronden hoeken
- bestand tegen zuren
- aluminium functieprofiel
- in standaard RAL-kleur
Onderkast (bxhxd) 600x880x580 mm links- of rechtsdraaiend met zichtachterwand
- 1 x draaideur met handgreep
- 1 x legplank
- sokkel 100 mm hoog, kleur antraciet
Zitnis (bxh) 600x880 mm met frame en zichtachterwand
Onderkast met energiekanaal (bxhxd) 600x880x580 mm met:
- aluminium energiekanaal voor aansluitingen
- 1x draaideur met handgreep, cilinderslot en beluchtingsrozetten aan voorzijde
- 1x draaideur met cilinderslot en beluchtingsrozetten aan achterzijde
- sokkel 100 mm hoog, kleur antraciet
Besturing/besturingskast electra,data (in bovengenoemde onderkast) voorzien van:
-sleutelschakelaar met uitknop, noodstop, controlelamp en 2 sleutels
- drukknop voor 230V, aan-/uitknop met controlelamp leerlingen
- dubbele RJ45 CAT6A data-aansluiting
- HDMI-aansluiting exlusief bedrading
- dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
- ingangshoofdschakelaar 4-polig 63A, gemonteerd en bedraad
- hoofd- magneetschakelaar 4-polig, 40A, gemonteerd en bedraad met hulpcontact
- aardlekschakelaar 2-polig, 40A. 30 MA karakteristiek A, gemonteerd en bedraad
- zekeringsautomaat, 1-polig met nulschakeling C16 NA, gemonteerd en bedraad
- hulp-magneetschakelaar, 4-polig 40A, gemonteerd en bedraad met hulpschakelaar
Onderkast voor (aanbouw)spoelbak (bxhxd) ca 550x700x520 mm met:
- keramische spoelbak 530x400x270
- mengkraan Broen o.g.
- handoogdouche Broen o.g. dubbele recht uitvoering incl EA-klep
- RVS sifon 50 mm
- waterleiding voor warm en koud water Broen o.g.
- waterleiding voor koud water
-10 liter boiler
- wandcontactdoor 230V 16 A met aanraakbeveiliging met klapdeksel voor boiler
- bedrading voor 230 V wandcontactdoos voor boiler
- draaideur met handgreep
- sokkel 100 mm hoog antracietgrijs
Inclusief transport, montage aansluiten en ingebruikstellen (water, aarding, electra, gas) inclusief testen en keuringsrapportage
3 | Plafondlift/Plafondzuilen (op-/neerklapbaar)
Plafondlift/zuil met de volgende aansluitingen:
- manueel zwenkbare liften, plafondmontage (aan contructief plafond)
- 4x wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging (inclusief bedrading en bedrijfsklaar stellen)
- bedrading 230V wandcontactdozen
- 2x laagspanningsaansluiting 2x en 1x aardbus incl. 4mm2 bedrading (in arm/zuil)
- geen gas- en wateraansluitingen
Inclusief transport, (voor)montage aansluiten en ingebruikstellen (laagspanning, electra, gas) en inclusief testen en keuringsrapportage
4 | plafondhaspel
Enkele katrol met automatische stop en oprolmechanisme in behuizing voorzien van:
- zeer stevig ophangbeugel voor montage aan het plafond
- beugel is verstelbaar van ca 370mm tot 640mm voor een verlaagd plafond
- rubberen stop die het wcd-blpk weerhoud tegen het rasterplafond te stoten
- 3x wcd's 230 V
Inclusief transport, montage en aansluiten en inbedrijfstellen (electra) en inclusief testen en keuringsrapportage
5 | Werktafel kabinet (bxhxd) 3300x900x750 mm
Werkblad volkern, 750mm diep, 900mm hoog, op zichzelf staand, blad dikte blad van minimaal 20 mm, met afgeronde hoeken, standaard bladkleur - bestand tegen zuren.
- voorzien van energiekanaal voor gebruiksklare aansluitingen (6 stuks, 230V 16A aansluitingen met aanraakbeveiliging, verpreid over het blad en 1 hdmi aansluiting).
Onderkast voor (aanbouw)spoelbak (bxhxd) ca 600x720x580 mm met:
- keramische spoelbak 530x400x270
- sifon 50 mm
-mengkraan Broen o.g.300 mm hoog
-10 liter boiler
- wandcontactdoor 230V 16 A met aanraakbeveiliging met klapdeksel voor boiler
- bedrading voor 230 V wandcontactdoos voor boiler
- draaideur met handgreep
- sokkel 100 mm hoog antracietgrijs
Onderkast (bxhxd) 600x 720x580 mm met met:
- nis voor vaatwasser (230 v) - levering vaatvasser door derden
- wandcontactdoor 230 V, 16 A met aanraakbeveiliging
- bedrading voor 230v wandcontactdoos
- c-poot (bxh ) 880x640 mm antracietgrijs
Zitnis (bxh) ca 900x880 mm met frame en achterwand
Onderkast (bxhxd) 600x880x580 mm links- of rechtsdraaiend met zichtachterwand
- 1 x draaideur met handgreep
- 1 x legplank
- sokkel 100 mm hoog, kleur antraciet
Onderkast (bxhxd) 600 x 720x580 mm met:
- nis voor koel/vriescombinantie (230 v) - levering koelkast door derden
- wandcontactdoor 230 V 16A met aanraakbeveiliging
- bedrading voor 230v wandcontactdoos
- c-poot (bxh ) 880x640 mm antracietgrijs
Bovenkastjes (bxhxd) 5 stuks 600x1200x350 en 1 stuks 900*1200*350 mm met links of rechtsdraaiende deurtjes
- per stuk 1 x draaideur met handgreep (kastje van 900 mm met 2 draaideuren)
6 | Wandwerktafel (per meter strekkende breedte)
Wandwerktafel
Werkblad volkern, 750mm diep, 900mm hoog, op zichzelf staand, blad dikte blad van minimaal 20 mm en afgeronden hoeken.
Standaard bladkleur
voorzien van energiekanaal voor gebruiksklare aansluitingen (2 stuks, 230V, 16A aansluitingen met aanraakbeveiliging, per strekkende meter blad)
7 | Brandveiligheidskast
Brandveiligheidskast (bxhxd) 595x2080x595 mm rechts- of linksdraaiend, voldoen aan:
- 90 minuten brandwerend
- gecompartimenteerd
- geschikt voor gevaarlijke stoffen conform PGS 15
- 3 uitneembare legborden, gepoedercoat, 35 mm hoog
- 1 roosterinzet bodemopvangbak, gepoedercoat
- 1 bodemopvangbak , gepoedercoat
- type goedkeuring, volgens NEN-EN 14470-1 MPA/IBMB en NEN-EN 14727 (laboratorium meubelnorm)
Inclusief transport, montage en aansluiten en in bedrijfstellen
8 | Gasflessenkast
1 stuks Gasflessenkast (bxhxd) 595x2070x610 mm, rechts- of linksdraaiend, voldoen aan:
- 90 minuten brandwerend
- gecompartimenteerd
- voorzien van 3 uitneembare legborden van 35 mm hoog
- voorzien van roosterinzet opvangbak inclusief opvangbak
- geschikt voor gevaarlijke stoffen conform PGS 15
- 1x flessenhouder met 2 gordels
- 1x horizontale bevestigingsrails
- 1x helling plaat voor inrijden
- 1x Bodem voor installatie van 2 flessen boven elkaar
- 1x Extra installatierail voor 2e fles
- 2x Easy Blue + propaan 10 kg vulling
- 1x Drukregelaar 30 mbar
- 1x Verloopring
- 1x Slangpilaar
- 3 meter Propaanslang
- type goedkeuring, volgens NEN-EN 14470-1 MPA/IBMB
- van toepassing NEN-EN 14727 (laboratorium meubelnorm)
Inclusief transport, montage, verpakkingskosten, en aansluiten en inbedrijfstellen (ventilatie, aarding, gas)
9 | Microscopenkast (bxhxd) 1200x2080x580 mm
Maatwerkkast (bxhxd) 1200x2080x580 mm met:
- handgrepen en slot
- 2 vleugeldeuren
- legbord (bxd) 120x560 mm, versterkt ivm gewicht microscopen
- 5 x spanningsslof (6x230 V) - voor 30 microscopen
- verrijdbaar dmv 4 transportwielen met rem
- kas voorzien van CEE-stekker, q6 Ampere, 3 polig. Te koppelen aan 1 passend electrapunt (aparte groep)
inclusief transport, montage en inbedrijfstellen
10 | Apothekerskast (bxhxd) 600*2080*580 mm
Apothekerskast (bxhxd) 600x2080x550 mm afsluitbaar met sleutel, 2 afzonderlijk uitschuibare compartimenten met handmatig instelbare ontluchtingsaansluiting
11 | Hoge kast (bxhxd)600x2080x580 mm
1 stuks Kast (bxhxd) 600x2080x580 mm links draaiend, kast is koppelbaar/schakelbaar aan andere kasten en is aan de kopse kanten/zichtkanten volledig afgewerkt
Per stuk bestaande uit:
- 1 x draaideur met handgreep
- 5 x legplank (uitneembaar/verstelbaar)
- sokkel 100 mm hoog, kleur antraciet
12 | Docentenstoel hoog
Verrijdbare kruk (wielen voor harde vloerafwerking) voorzien van :
aluminum voetkruis
voorzien van voetenring
kunsstof zitschaal in standaard kleur
gasveer instelbaar 515-715 mm
13 | Leerlingstoel
Ergonomisch verende stoel hoogte 6
Per stuk bestaande uit:
Onderstel in standaard RAL-kleur
PP-zitschaal van 100% recyclebaar kunststof
stapelbaar
kunststof glijder
14 | Krukken
Kruk met vaste hoogte 600 mm
vaste zithoogte, multiplex zitting.
4 poots onderstel, voorzien van ergonomische voetenring
15 | Leerlingtafel tweepersoons
Leerlingtafel (bxhxd) 1200x800x600 mm
Per stuk bestaande uit:
werkblad minimaal 25 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag wit met PP rand
4-poots onderstel in standaard RAL kleur
16 | Leerlingtafel eenpersoons
Leerlingtafel (bxhxd) 600x800x600 mm
Per stuk bestaande uit:
werkblad minimaal 25 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag wit met PP rand
4-poots onderstel in standaard RAL kleur