TOELICHTING CBL: Instructie voor de prijsvorming

Voor de prijsvorming en de uitvoering van het contract geldt het volgende:

a) de in de CBL bij een bouwdeel vermelde gegevens in de kolom

"toelichting" zijn aanvullend en niet beperkend op de overige

gegevens van het desbetreffende bouwdeel vermeld in de CBL;

b) de in het Handboek RgdBOEI©-inspecties, deel 2 (disciplines

elektrotechniek en werktuigbouwkunde) vermelde gegevens in

hoofdstuk 3, onderdeel "registratiemethode" zijn aanvullend en niet

beperkend op de voor de betreffende bouwdelen in de CBL in de

kolom “toelichting” vermelde gegevens. De uitsluitingen in hoofdstuk

3, onderdeel "omschrijving van bouwdelen en afbakening" vervalt en

maakt derhalve onderdeel uit van het bestek en daarmee de

prijsvorming;

c) voor een bouwdeel waarbij in de Standaard bouwdelen-Lijst (SBL)

volgens het Handboek RgdBOEI©-inspecties of CBL in de kolom

“eenheid” pm staat vermeld is de aard en omvang te herleiden uit de

Gebouwgegevens (zoals bijv. het BvO [m2], de aard en omvang van het desbetreffende gebouw en de overige gegevens van het

desbetreffende bouwdeel zoals vermeld in de CBL;

d) Elektrotechnische bouwdelen: het ontbreken van informatie in de CBL

in de kolommen “materiaal” en “type” zijn te herleiden uit de

kenmerken fabricaat, omvang, bouwjaar en de objectgegevens uit

onderdeel c. Bij het ontbreken van informatie in de kolommen

“omvang” en “capaciteit” in de CBL dient u uit te gaan van de

maximale configuratie (centrale eenheid en gekoppelde componenten)

van het vermelde fabricaat;

e) Werktuigbouwkundige bouwdelen: het ontbreken van informatie in de

CBL in de kolommen “materiaal” en “omvang” zijn te herleiden uit de

kenmerken fabricaat, type en bouwjaar. Bij het ontbreken van de

omvang in de CBL dient u uit te gaan van de maximale configuratie

behorend bij de type;

f) indien een bouwdeel geen conditiescore heeft gekregen, dient u bij de

prijsvorming uit te gaan van conditiescore 3. De werkelijke

conditiescore wordt in beeld gebracht en vastgesteld bij de feitelijke

situatie.