Visueel inspectierapport

# Elektrotechnisch inspectierapport NEN 3140

Auteur: Ing. J.A.R. (Hans) van Roode

Gebouwnaam:	        (Zoals Hoftoren of PI Vught)

Gebouwnummer: 	        (100999G01) (Een rapport per gebouwnummer)

Gebouw functie: 	        (Kantoor, Museum, Rechtbank, Gevangenis, Terrein)

Adres:

Postcode:

Plaats:

Datum visuele inspectie: 	       t/m       (Locatiebezoek; dd-mm-jjjj)

Opdracht nummer Rijksvastgoedbedrijf: 	      	Jaar overeenkomst:

Installatieverantwoordelijke ON:

Installatieverantwoordelijke RVB:

Gegevens inspectiebedrijf

Firma naam:

Adres:

Plaats:

Telefoonnummer: 	     -

Gegevens inspecteur

Naam inspecteur:

Telefoonnummer: 	     -

Email adres: 	     @

Datum:      	Handtekening inspecteur:

Toegepaste normen

Er dient geïnspecteerd te worden volgens de norm welke gold ten tijde van aanleg van de installatie.

(dus bij oudere installaties mag niet volgens de huidige versie geïnspecteerd worden)

NEN 1010:	     jaar  (1962 /1969 / 1975 / 1984 / 1988 / 1992 / 1996 / 2003 / 2008 enz.)

NEN-EN 50110	Uitgave deel 1:2005 / deel 2:2010

NEN 3140		Uitgave 2019

NEN  . . . .		     druk/jaar

Inhoudsopgave

Visueel inspectierapport 	1

1	Installatiegegevens	5

2	Visuele gegevens schakel- en verdeelinrichting	6

3	Aanbevelingen schakel- en verdeelinrichtingen	8

4	Aanbevelingen achterliggende installatie	9

Note:

Via rechter muisklik op de tekst van de inhoudsopgave kunnen de paginanummers automatisch bijgewerkt worden door daarna “veld bijwerken” te kiezen

1) Installatiegegevens

# Installatiegegevens

Geïnspecteerde schakel- en verdeelinrichtingen.

Vermeld alle aanwezige schakel-/verdeelinrichtingen en Regel-/Besturingskasten van het gebouw per verdieping.

| Etage: | Locatie schakel-/verdeelinrichting en Regel-/besturingskast per etage: |
| --- | --- |
| Kelder: |  |
| Begane grond: |  |
| 1e verdieping: |  |
| 2e verdieping: |  |
| 3e verdieping: |  |
| ? e verdieping: | (Regel naar behoeven kopiëren en tabel uitbreiden) |
| Terrein: | (kasten buiten zoals slagboom, mobile aansluiting, terrein verlichting) |
| Dak(opbouw): |  |

2) Visuele gegevens  schakel- en verdeelinrichting

(Per schakel- / verdeelinrichting / regelkast dient paragraaf 2.1 gekopieerd/ingevoegd/ingevuld te worden)

# Meetgegevens schakel- en verdeelinrichting

## Verdeelinrichting: 	      (Benaming van de kast, bijv. HKL of LK3.1/LKN3.1)

Bouwjaar verdeelinrichting:

Locatie verdeelinrichting: 	      /       (Verdieping / ruimtenummer)

Soort verdeelinrichting:	(voor kasten van cellen en dimmers zie paragraaf 2.3)

Hoofdverdeelinrichting	  Kracht verdeelinrichting	  Regel-/besturingskast

Licht verdeelinrichting	  Gecombineerde Licht- / Krachtverdeelinrichting

Omschrijving verdeelinrichting bestaande uit de volgende componenten

(Vermeld per component eenheid aantal / omschrijving / type / In)

Foto met geopende deur(en)

Overzicht foto (gehele) schakel en verdeelinrichting.

Foto open kast zonder afscherm platen

Foto met gesloten deur(en)

Aanwezige tekeningen (m.b.t. deze verdeler)

Groepenverklaring  	      (ja/nee)

Grond-/blokschema 	      (ja/nee)

Installatieschema 	      (ja/nee)

Installatietekening	      (ja/nee)

Stroomkringschema (veiligheidsketen)	      (ja/nee)

Algemene opmerking(en) m.b.t. actualiteit van de aangetroffen tekeningen:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Algemene opmerking(en) m.b.t. thermografische foto’s alleen voor Datacenters:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.....................................................................................................

Algemene opmerking(en) m.b.t. beschadigingen:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Elektrisch materieel in overeenstemming met de installatie-eisen:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en vluchtwegen voldoende ruim:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Verbindingen v/d zichtbare bescherm/vereffeningsleiding in orde zijn:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

De juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist ingesteld:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

De elektrische installatie past bij het huidige gebruikseisen:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

4) Aanbevelingen schakel- en verdeelinrichtingen

# Aanbevelingen schakel- en verdeelinrichtingen

| Volgnr. | Locatie: | Aanbeveling |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| 31 |  |  |
| 32 |  |  |
| 33 |  |  |
| 34 |  |  |
| 35 |  |  |
| 36 |  |  |
| 37 |  |  |
| 38 |  |  |
| 39 |  |  |
| 40 |  |  |
| 41 |  |  |
| 42 |  |  |
| 43 |  |  |
| 44 |  |  |
| 45 |  |  |
| 46 |  |  |
| 47 |  |  |
| 48 |  |  |
| 49 |  |  |
| Etc. |  | (Volgnummer doornummeren) |

6) Aanbevelingen achterliggende installatie

# Aanbevelingen achterliggende installatie

| Volgnr. | Locatie: | Aanbeveling |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| 31 |  |  |
| 32 |  |  |
| 33 |  |  |
| 34 |  |  |
| 35 |  |  |
| 36 |  |  |
| 37 |  |  |
| 38 |  |  |
| 39 |  |  |
| 40 |  |  |
| 41 |  |  |
| 42 |  |  |
| 43 |  |  |
| 44 |  |  |
| 45 |  |  |
| 46 |  |  |
| 47 |  |  |
| 48 |  |  |
| 49 |  |  |
| Etc. |  | (Volgnummer doornummeren) |