## Inschrijving
Hoe komt de fictieve inschrijfprijs tot stand: |  |  |  |  | Opmerking:
Prijspeil 27-10-2023
| Onderdeel | Omschrijving: |  | Bedrag:
| 1 | Vaste prijs - engineering voor fase 2, Tussen de Wachters |  | 12500 | € 12.500,00 betref stelpost aanname opdrachtgever.
| 2 | Engineering fictief voor fase 3, Tussen de Wachters |  | 5.8822e-06
| 3 | Realisatie fictief voor fase 2 en 3, Tussen de Wachters |  | 8.8435e-06
| 5a | 30% van de "realisatie fictief, optie Intermaris" |  | 3.4349e-08 | Toegevoegd bij Nota van Inlichtingen 1
|  | Subtotaal inschrijfprijs |  | 12500
Overnemen uit inschrijving:
| 4a | CO2 prestatieladder, ambitiniveau 3 --> geen fictieve korting | voldoet | 1e-08 | Overnemen uit inschrijving, 1 is mogelijk.
| 4b | CO2 prestatieladder, ambitiniveau 4 --> 1% fictieve korting | -1% | -125 | Overnemen uit inschrijving, 1 is mogelijk.
| 4c | CO2 prestatieladder, ambitiniveau 5 --> 2% fictieve korting | -2% | -250 | Overnemen uit inschrijving, 1 is mogelijk.
|  | Totaal inschrijfprijs t.b.v. BPKV Gemeente |  | 12125 | Gewijzigd bij Nota van Inlichtingen 1,
korting ook over 30% optie Intermaris
| 5 | Realisatie fictief, optie Intermaris |  | 1.145e-07
Deze prijs telt voor 30% mee in de weging.
| Inschrijver gaat | wel / niet *) | akkoord met de wachtkamerconstructie
| *) | Weghalen wat niet van toepassing is
| CO2-prestatieladder |  | Ambitieniveau:
| methode: | CO2-bewust certificaat / projectverklaring *) | noteer hier uw ambitieniveau
| *) | Weghalen wat niet van toepassing is
als het aangeboden CO2-ambitieniveau hoger is dan niveau 3, ontvangt inschrijver een korting op de fictieve inschrijfprijs van 1% voor niveau 4 en 2% voor niveau 5.

## Engineering fase 2
Toelichting:
Inschrijfstaat engineering fase 2, Tussen de Wachters |  | invoer velden |  |  | Prijspeil 27-10-2023 | indien van toepassing, in te vullen door de inschrijver
|  | invoer velden |  |  |  | Toegevoegd versie 1.4
1 | Vaste prijs - engineering voor fase 2, Tussen de Wachters
1 |  | Hoeveel- | Eenheid | Prijs | Totaal excl btw
Code | Omschrijving post | heid
Fase 2 | Civiel projectleider | 40 | uren | 1e-08 | 4e-07
| Projectleider omgeving | 80 | uren | 1e-08 | 8e-07
| Civiel ontwerper | 160 | uren | 1e-08 | 1.6e-06
| Civiel bestekschrijver | 120 | uren | 1e-08 | 1.2e-06
| xxx inschrijver vrije om rollen toe te voegen | 1e-06 | uren | 1e-06 | 1e-12
| xxx inschrijver vrije om rollen toe te voegen | 1e-06 | uren | 1e-06 | 1e-12
| xxx inschrijver vrije om rollen toe te voegen | 1e-06 | uren | 1e-06 | 1e-12
| xxx inschrijver vrije om rollen toe te voegen | 1e-06 | uren | 1e-06 | 1e-12
| xxx inschrijver vrije om rollen toe te voegen | 1e-06 | uren | 1e-06 | 1e-12
| Directe kosten benoemd |  |  |  | 4e-06
| Directe kosten nader te detailleren | 1e-06 | % | 4e-06 | 4e-14 | Weergave in procenten aangepast naar getal, versie 1.3
| Directe kosten |  |  |  | 4e-06
| Aanbrengen 20 meetspijkers en nulmeting + rapportage | 1 | post | 1e-08 | 1e-08
| xxx inschrijver vrij om activiteiten toe te voegen | 1e-05 | ehd | 1e-05 | 1e-10
| xxx inschrijver vrij om activiteiten toe te voegen | 1e-05 | ehd | 1e-05 | 1e-10
| Bodemonderzoek, AP04, t.b.v. afvoeren grond | 1 | post | 1e-06 | 1e-06 | Toegevoegd bij Nota van Inlichtingen 2
| Aeriusbrekening | 1 | post | 1e-06 | 1e-06 | Toegevoegd bij Nota van Inlichtingen 2
| Geohydrologisch onderzoek, 8 peilbuizen, 3x monitoren, 3x watermonster analyse. Peilbuizen aanbrengen binnen 4 weken na opdracht | 1 | post | 1e-06 | 1e-06 | Toegevoegd bij Nota van Inlichtingen 2
| Geotechnisch onderzoek, 8 sonderingen, diepte 12 meter | 1 | post | 1e-06 | 1e-06 | Toegevoegd bij Nota van Inlichtingen 2
| Algemene kosten | 1e-06 | % | 8.0102e-06 | 8.0102e-14 | Toegevoegd versie 1.4, de formule is aangepast van F22 t/m 25 naar F22 t/m F31
| Winst & risico | 1e-07 | % | 8.0102e-06 | 8.0102e-15 | Weergave in procenten aangepast naar getal, versie 1.3
| Stelpost(en) | 1 | post | 12500 | 12500 | € 12.500,00 betref stelpost aanname opdrachtgever.
| Vaste prijs - engineering voor fase 2, Tussen de Wachters |  |  |  | 12500

## Engineering fase 3 fictief
Toelichting:
Inschrijfstaat engineering fictief voor fase 3, Tussen de Wachters |  | invoer velden |  |  | Prijspeil 27-10-2023 | indien van toepassing, in te vullen door de inschrijver
|  | invoer velden |  |  |  | Toegevoegd versie 1.4
1 | Engineering fictief voor fase 3, Tussen de Wachters
1 |  | Hoeveel- | Eenheid | Prijs | Totaal excl btw
Code | Omschrijving post | heid
inschatting
Fase 3 | Civiel projectleider | 160 | uren | 1e-09 | 1.6e-07
Engineering | (Sr.) Projectleider omgeving | 240 | uren | 1e-09 | 2.4e-07
fictief | Civiel ontwerper | 320 | uren | 1e-09 | 3.2e-07
| Civiel bestekschrijver | 160 | uren | 1e-09 | 1.6e-07
| verrekenbaar extra ontwerp compleet | 1 | stuk | 1e-09 | 1e-09 | 3de en eventueel 4de ontwerpopgave, 1ste en 2de ontwerp is standaard onderdeel fase 3.
| xxx inschrijver vrije om rollen toe te voegen | 1e-06 | uren | 1e-06 | 1e-12
| xxx inschrijver vrije om rollen toe te voegen | 1e-06 | uren | 1e-06 | 1e-12
| xxx inschrijver vrije om rollen toe te voegen | 1e-06 | uren | 1e-06 | 1e-12
| xxx inschrijver vrije om rollen toe te voegen | 1e-06 | uren | 1e-06 | 1e-12
| xxx inschrijver vrije om rollen toe te voegen | 1e-06 | uren | 1e-06 | 1e-12
| Directe kosten benoemd |  |  |  | 8.8101e-07
| Directe kosten nader te detailleren | 1e-06 | % | 8.8101e-07 | 8.8101e-15 | Weergave in procenten aangepast naar getal, versie 1.3
| Directe kosten |  |  |  | 8.8101e-07
| Aanbrengen 20 meetspijkers en nulmeting + rapportage | 1 | post | 1e-09 | 1e-09
| xxx inschrijver vrij om activiteiten toe te voegen | 1e-05 | ehd | 1e-05 | 1e-10
| xxx inschrijver vrij om activiteiten toe te voegen | 1e-05 | ehd | 1e-05 | 1e-10
| Bodemonderzoek, AP04, t.b.v. afvoeren grond | 1 | post | 1e-06 | 1e-06 | Toegevoegd bij Nota van Inlichtingen 2
| Aeriusbrekening | 1 | post | 1e-06 | 1e-06 | Toegevoegd bij Nota van Inlichtingen 2
| Geohydrologisch onderzoek, 8 peilbuizen, 3x monitoren, 3x watermonster analyse. Peilbuizen aanbrengen binnen 4 weken na opdracht | 1 | post | 1e-06 | 1e-06 | Toegevoegd bij Nota van Inlichtingen 2
| Geotechnisch onderzoek, 8 sonderingen, diepte 12 meter | 1 | post | 1e-06 | 1e-06 | Toegevoegd bij Nota van Inlichtingen 2
| Flora en fauna scan voor het kappen van de bomen inclusief BEA | 1 | post | 1e-06 | 1e-06 | Toegevoegd bij Nota van Inlichtingen 2
| Algemene kosten | 1e-06 | % | 5.8822e-06 | 5.8822e-14 | Toegevoegd versie 1.4, de formule is aangepast van F25-26 naar F25 t/m F35
| Winst & risico | 1e-06 | % | 5.8822e-06 | 5.8822e-14 | Weergave in procenten aangepast naar getal, versie 1.3
| Engineering fictief voor fase 3, Tussen de Wachters |  |  |  | 5.8822e-06

## Realisatie fase 2 en 3 fictief
Inschrijfstaat realisatie fictief voor fase 2 en 3 |  | invoer velden |  |  | Prijspeil 27-10-2023
|  | invoer velden |  |  |  | Toegevoegd versie 1.4
OBJECTRAMING
1 | Realisatie fictief voor fase 2 en 3, Tussen de Wachters
1 |  | Hoeveel- | Eenheid | Prijs | Totaal excl btw
Code | Omschrijving post | heid
Verhardingen
| Verwijderen elementenverharding - klinkers | 3000 | m2 | 1e-10 | 3e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste: - het opnemen van bestaande elementverharding - kapotte materialen verwijderen en afvoeren - inclusief stortkosten - gehele materialen vervoeren naar depot op werkterrein
| Herstraten elementenverharding | 500 | m2 | 1e-10 | 5e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste: - gehele materialen vervoeren van depot op werkterrein naar plaats verwerken - herstraten klinkers - afstrooien met brekerzand - trillen
| Aanbrengen elementenverharding - leveren nieuw | 75 | m2 | 1e-10 | 7.5e-09
Tot de werkzaamheden behoren tenminste: - leveren op plaats verwerken en aanbrengen klinkers - inboet - aanbrengen elementenverharding - afstrooien met brekerzand - trillen
| Verwijderen elementenverharding - tegels | 2500 | m2 | 1e-10 | 2.5e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste: - het opnemen van bestaande elementverharding, diverse diktematen - materialen verwijderen en afvoeren - inclusief stortkosten
| Verwijderen trottoirbanden | 600 | m | 1e-10 | 6e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste: - het opnemen van bestaande trottoirbanden - materialen verwijderen en afvoeren - inclusief stortkosten
| Verwijderen opsluitbanden | 1500 | m | 1e-10 | 1.5e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste: - het opnemen van bestaande opsluitbanden - materialen verwijderen en afvoeren - inclusief stortkosten
Grondwerkrijbaan
| Verwijderen funderingslaag, tot maximaal 350 mm | 3800 | m2 | 1e-10 | 3.8e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- verwijderen funderingslaag, tot maximaal 350 mm - afvoeren vrijkomend materiaal
| Verwijderen zandbed , laagdikte tot 600 mm | 500 | m3 | 1e-10 | 5e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- verwijderen zand - afvoeren vrijkomend materiaal
| Aanbrengen zandbed, laagdikte tot 600 mm | 500 | m3 | 1e-10 | 5e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen zand - verdichten zand
Grondwerk riolering
| Ontgraven grond t.p.v. rioolsleuf - met sleufbekisting - afvoer - excl. stortkosten | 4600 | m3 | 1e-10 | 4.6e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- toepassen sleufbekisting - ontgraven grond - afvoeren vrijkomende grond - inclusief stortkosten (schoon) - afvoeren verontreinigde grond - stortkosten via stelpost
| Ontgraven grond t.p.v. rioolsleuf - met sleufbekisting - hergebruik | 6700 | m3 | 1e-10 | 6.7e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- toepassen sleufbekisting - ontgraven grond - vervoeren naar depot op werkterrein - opslaan naast sleuf (is toegestaan)
| Aanbrengen grondverbetering riool - leveren | 1000 | m3 | 1e-10 | 1e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren op plaats verwerken zand - aanbrengen zand - verdichten zand - profileren zand
| Aanvullen zand in rioolsleuf - leveren | 4100 | m3 | 1e-10 | 4.1e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren op plaats verwerken zand - aanbrengen zand - verdichten zand - profileren zand - verwijderen sleufbekisting
| Aanvullen zand in rioolsleuf - hergebruik | 6700 | m3 | 1e-10 | 6.7e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- aanbrengen zand - vervoeren van depot op werkterrein naar plaats verwerken - verdichten zand - profileren zand - verwijderen sleufbekisting
BEMALING
| Opstellen bemalingsplan t.b.v. de uitvoering | 1 | stuk | 1e-10 | 1e-10
| Toepassen bemaling | 1200 | m | 1e-10 | 1.2e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- aanbrengen van bronbemaling - meerdere malen verplaatsen van bronbemaling - instandhouden van bronbemaling, inclusief energievoorzienIng - verwijderen en afvoeren van bronbemaling
- bronbemaling bestaat tenminste uit filters, ringleiding, pompinstallatie, energievoorziening, debietmeter, alarminstallatie
- de volgende reserve materialen dienen op het werk aanwezig te zijn reserve pomp, reserve aggregaat, extra ringleiding en filters
- periodiek opstellen rapportage debiet metingen
- infiltratie vrijgekomen bemalingswater in cunet gerealiseerd werk
- monitoren peilbuizen en analyseren grondwatermonsters
Riolering verwijderen
| Verwijderen putten met putkoppen | 70 | st | 1e-10 | 7e-09
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- verwijderen putkoppen - verwijderen putten - afvoeren vrijkomende materialen - inclusief stortkosten
| Verwijderen bestaande riolering asbest-cement leiding, inclusief maatregelen BRL 7000 serie | 250 | m | 1e-10 | 2.5e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- verwijderen vuilwaterriool asbest-cement leiding 250 mm - reinigen vuilwaterriool (verwijderen zand en slib) - afvoeren vrijkomende materialen - toepassen maatregelen BLR 7000 serie - inclusief stortkosten
| Verwijderen bestaande riolering GRES, 300 mm | 300 | m | 1e-10 | 3e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- verwijderen riool GRES diameter 300 mm - reinigen vuilwaterriool (verwijderen zand en slib) - afvoeren vrijkomende materialen - inclusief stortkosten
| Verwijderen PVC riolering diameter tot 125 mm (huisaansluitingen en VWA) | 2700 | m | 1e-10 | 2.7e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- toepassen sleufbekisting / hulpwerk
- verwijderen PVC huisaansluitingen 125 mm - reinigen PVC riool 125 mm (verwijderen zand en slib) - afvoeren vrijkomende materialen - inclusief stortkosten
| Verwijderen PVC riolering diameter tot 160 mm | 250 | m | 1e-10 | 2.5e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- toepassen sleufbekisting / hulpwerk
- verwijderen PVC riool 160 mm - reinigen PVC riool 160 mm (verwijderen zand en slib) - afvoeren vrijkomende materialen - inclusief stortkosten
| Verwijderen PVC riolering diameter tot 315 mm | 800 | m | 1e-10 | 8e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- toepassen sleufbekisting / hulpwerk
- verwijderen PVC riool 315 mm - reinigen PVC riool 315 mm (verwijderen zand en slib) - afvoeren vrijkomende materialen - inclusief stortkosten
| Verwijderen PVC riolering diameter tot 400 mm | 100 | m | 1e-10 | 1e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- toepassen sleufbekisting / hulpwerk
- verwijderen PVC riool 400 mm - reinigen PVC riool 400 mm (verwijderen zand en slib) - afvoeren vrijkomende materialen - inclusief stortkosten
| Volschuimen riool, tot diameter 250 mm | 1000 | m | 1e-10 | 1e-07
| Volschuimen riool, diameter 300 en 315 mm | 100 | m | 1e-10 | 1e-08
Riolering nieuw
| Aanbrengen inspectieputten kunststof rond 800 mm | 75 | stuks | 1e-10 | 7.5e-09
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- aanvullend benodigd grondwerk - leveren en aanbrengen complete kunststof rond 800 mm inspectieput - aanbrengen voorzieningen en aansluitingen inspectieput - deksels met wapen gemeente Hoorn en opschriften
| Aanbrengen inspectieputten beton tot 1.000 x 1.000 mm | 2 | stuks | 1e-10 | 2e-10
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- aanvullend benodigd grondwerk - leveren en aanbrengen complete betonnen tot 1.000 x 1.000 mm inspectieput - aanbrengen voorzieningen en aansluitingen inspectieput - deksels met wapen gemeente Hoorn en opschriften
| Aanbrengen uitstroombak lengte 1.500 mm, inclusief spindelschuif | 3 | stuks | 1e-10 | 3e-10
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- aanvullend benodigd grondwerk - leveren en aanbrengen complete betonnen 800 x 800 mm inspectieput - aanbrengen voorzieningen en aansluitingen inspectieput - leveren en aanbrengen spindelschuif - deksels met wapen gemeente Hoorn en opschriften
| Aanbrengen - kunststof PVC rond 250 mm | 1200 | m | 1e-10 | 1.2e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen riool PVC rond 250 mm - leveren en aanbrengen hulpstukken en mofverbindingen rond 250 mm - leveren materialen en aanbrengen putaansluitingen
| Aanbrengen - kunststof PVC rond 315 mm, overstort | 3 | m | 1e-10 | 3e-10
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen riool PVC rond 315 mm - leveren en aanbrengen hulpstukken en mofverbindingen rond 315 mm - leveren materialen en aanbrengen overstort aansluiting
| Aanbrengen - kunststof PVC rond 315 mm | 500 | m | 1e-10 | 5e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen riool PVC rond 315 mm - leveren en aanbrengen hulpstukken en mofverbindingen rond 315 mm - leveren materialen en aanbrengen putaansluitingen
| Aanbrengen - kunststof PP rond 315 mm met omhulling PP450 | 625 | m | 1e-10 | 6.25e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen riool PP rond 315 mm met PP450 omhulling - leveren en aanbrengen hulpstukken en mofverbindingen rond 315 mm - leveren materialen en aanbrengen putaansluitingen
| Aanbrengen - kunststof PVC rond 400 mm | 20 | m | 1e-10 | 2e-09
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen riool PVC rond 400 mm - leveren en aanbrengen hulpstukken en mofverbindingen rond 400 mm - leveren materialen en aanbrengen putaansluitingen
| Aanbrengen - kolkaansluitingen | 80 | m | 1e-10 | 8e-09
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen PVC leiding rond 125 mm
- leveren en aanbrengen hulpstukken, tenmiste moffen,
bochtstukken 45 graden, knevelinlaat, flexibele bocht,
verloop naar 160 mm en standpijp
- leveren materialen en aanbrengen op aansluitingen (particulier terrein en op riool)
| Aanbrengen - huisaansluitingen laatste doorspuitpunt net op particulier terrein | 430 | m | 1e-10 | 4.3e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen PVC leiding rond 125 mm
- leveren en aanbrengen hulpstukken, tenmiste moffen,
bochtstukken 45 graden, knevelinlaat, flexibele bocht,
verloop naar 160 mm, standpijp en ontstoppingsstuk
- leveren materialen en aanbrengen op aansluitingen (ontstoppingsstuk particulier terrein en op riool)
| Aanbrengen drainbuizen / IT-riool PP-buis rond 200 mm omhuld met PP450 | 500 | m | 1e-10 | 5e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen PP- drainbuis diameter 200 mm met PP450 omhulling - leveren en aanbrengen hulpstukken en mofverbindingen diameter 200 mm - leveren materialen en aanbrengen putaansluitingen
| Stellen kolken | 10 | st | 1e-10 | 1e-09
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- aanvullend grondwerk - stellen kolk - aanvullen / fixeren kolk
| Vervangen kolken | 80 | st | 1e-10 | 8e-09
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- aanvullend grondwerk - leveren en aanbrengen nieuwe kolk (STR3245/30 of STR9736) - stellen kolk - aanvullen / fixeren kolk
VERHARDINGEN
FUNDERING
| Afwerken zandbed | 8400 | m2 | 1e-10 | 8.4e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- verdichten zandbed cunet - profileren zandbed
| Aanbrengen funderingslaag | 4000 | m2 | 1e-10 | 4e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen funderingslaag - verdichten funderingslaag
| Aanbrengen straatlaag | 8400 | m2 | 1e-10 | 8.4e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen straatlaag - verdichten straatlaag - profileren straatlaag
BANDEN
| Aanbrengen opsluitbanden 100 mm x 200 mm recht | 1500 | m | 1e-10 | 1.5e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen van betonnen opsluitbanden afmetingen 100 mm x 200 mm, lengte 1.000 mm
| Aanbrengen opsluitbanden 100 mm x 200 mm bocht | 50 | m | 1e-10 | 5e-09
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen van betonnen bochtbanden afmetingen 100 mm x 200 mm, lengte variabel
| Aanbrengen opsluitbanden 100 mm x 200 mm hoekstukken | 50 | stuks | 1e-10 | 5e-09
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen van betonnen hoekstukken afmetingen 100 mm x 200 mm
| Aanbrengen trottoirbanden 13/18 hoog 250 mm - recht | 700 | m | 1e-10 | 7e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen van betonnen trottoirbanden afmetingen 13/15 hoogte 250 mm, lengte 1.000 mm
| Aanbrengen trottoirbanden 13/18 hoog 250 mm - bocht | 40 | m | 1e-10 | 4e-09
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen van betonnen bochtbanden afmetingen 13/15 hoogte 250 mm, variabel
| Aanbrengen opsluitbanden 13/18 hoog 250 mm hoekstukken | 40 | stuks | 1e-10 | 4e-09
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen van betonnen hoekstukken afmetingen 100 mm x 200 mm
| Aanbrengen sinusvormige plateaudrempel elementen | 50 | stuks | 1e-10 | 5e-09
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen van betonnen sinusvormige plateaudrempel elementen 12/20 x 100 cm x 100 cm
| Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm | 2400 | m2 | 1e-10 | 2.4e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen van betonnen tegels afmetingen 300 x 300 x 45 mm en 300 x 150 x 45 mm - afstrooien en natrillen
| Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm | 250 | m2 | 1e-10 | 2.5e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen van betonnen tegels afmetingen 300 x 300 x 80 mm en 300 x 150 x 80 mm - afstrooien en natrillen
| Aanbrengen betonstraatstenen, KF, grijs | 2000 | m2 | 1e-10 | 2e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen van betonnenstraatstenen keperverband, gehele en 1/2 stenen - afstrooien en natrillen
| Aanbrengen betonstraatstenen, KF, geel, Silentway | 2500 | m2 | 1e-10 | 2.5e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen van betonnenstraatstenen keperverband, gehele en 1/2 stenen - afstrooien en natrillen
| Aanbrengen betonstraatstenen, KF, zwart | 2000 | m2 | 1e-10 | 2e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen van betonnenstraatstenen keperverband, gehele en 1/2 stenen - afstrooien en natrillen
| Aanbrengen betonstraatstenen, KF, wit scheiding parkeervak | 700 | m | 1e-10 | 7e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen van betonnenstraatstenen scheiding parkeervakken - afstrooien en natrillen
| Aanbrengen molgoot betonstraatstenen, KF, zwart | 350 | m | 1e-10 | 3.5e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen van betonnenstraatstenen molgoot opgebouwd uit 5 streklagen - afstrooien en natrillen
| Gefaseerd tijdelijk dichtblokken t.b.v. bereikbaarheid calamiteitendiensten | 2000 | m2 | 1e-10 | 2e-07
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen van betonnenstraatstenen molgoot opgebouwd uit 5 streklagen - afstrooien en natrillen
Ter beschikking stellen
afroep is per 4 uur of 8 uur
| T.b.s. werknemer grondwerker | 80 | uur | 1e-10 | 8e-09
| T.b.s. werknemer straatmakerskoppel | 80 | uur | 1e-10 | 8e-09
afroep is per 4 uur of 8 uur
inclusief bediening en brandstoffen
| T.b.s. hydraulische graafmachine - rups kraan 30 ton | 80 | uur | 1e-10 | 8e-09
| T.b.s. hydraulische graafmachine - mobiele kraan 15 ton | 80 | uur | 1e-10 | 8e-09
| T.b.s. vrachtauto 6x6 | 160 | uur | 1e-10 | 1.6e-08
| T.b.s. wiellader, 15 ton | 80 | uur | 1e-10 | 8e-09
| T.b.s. mini hydraulische graafmachine | 120 | uur | 1e-10 | 1.2e-08
Bijkomende werkzaamheden:
| Aanpassingen/voorzieningen t.b.v. instandhouden bestaand riool | 1 | post | 1e-10 | 1e-10
| Reinigen riolen voor oplevering | 2800 | m | 1e-10 | 2.8e-07
| Visuele inspectie en rapportage | 2800 | m | 1e-10 | 2.8e-07
| Leveren en aanbrengen plantvakken (zonder beplanting) | 300 | m2 | 1e-10 | 3e-08
| Toepassen tijdelijke parkeerplaatsen | 50 | stuks | 1e-10 | 5e-09
| Directe kosten benoemd |  |  |  | 8.8435e-06
Nader te detailleren, niet van toepassing = budget opdrachtgever.
| Directe kosten |  |  |  | 8.8435e-06
| Eenmalige kosten | 1e-07 | % | 8.8435e-06 | 8.8435e-15 | Weergave in procenten aangepast naar getal, versie 1.3
| Uitvoeringskosten | 1e-07 | % | 8.8435e-06 | 8.8435e-15 | Weergave in procenten aangepast naar getal, versie 1.3
| Algemene kosten | 1e-07 | % | 8.8435e-06 | 8.8435e-15 | Weergave in procenten aangepast naar getal, versie 1.3
| Winst & risico | 1e-07 | % | 8.8435e-06 | 8.8435e-15 | Weergave in procenten aangepast naar getal, versie 1.3
Stelposten, nog niet van toepassing = budget opdrachtgever.
| Realisatie fictief voor fase 2 en 3, Tussen de Wachters |  |  |  | 8.8435e-06

## Optie Intermaris
Inschrijfstaat realisatie fictief, optie Intermaris |  | invoer velden |  |  | Prijspeil 27-10-2023
|  | invoer velden |  |  |  | Toegevoegd versie 1.4
OBJECTRAMING
1 | Realisatie fictief, optie Intermaris
1 |  | Hoeveel- | Eenheid | Prijs | Totaal excl btw
Code | Omschrijving post | heid
Verhardingen
| Verwijderen elementenverharding - betonnen tegels | 1654 | m2 | 1e-11 | 1.654e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste: - het opnemen van bestaande elementverharding - materialen verwijderen en kapotte materialen afvoeren - gerekend met 15% inboet inclusief stortkosten - gehele materialen vervoeren naar depot op werkterrein
| Verwijderen opsluitbanden | 2757 | m | 1e-11 | 2.757e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste: - het opnemen van bestaande opsluitbanden - materialen verwijderen en kapotte materialen afvoeren - gerekend met 10% inboet inclusief stortkosten - gehele materialen vervoeren naar depot op werkterrein
| Stellen kolken | 52 | st | 1e-11 | 5.2e-10
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- aanvullend grondwerk - stellen kolk - aanvullen / fixeren kolk
| Vervangen kolken | 4 | st | 1e-11 | 4e-11
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- aanvullend grondwerk - verwijderen "kapotte" kolk en vervangen door nieuwe - inclusief stortkosten "kapotte" kolk - leveren en aanbrengen nieuwe kolk (STR3245/30 of STR9736) - stellen kolk - aanvullen / fixeren kolk
| Aanbrengen straatlaag | 1654 | m2 | 1e-11 | 1.654e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren en aanbrengen straatlaag - verdichten straatlaag - profileren straatlaag
| Aanbrengen opsluitbanden 100 mm x 200 mm recht | 2757 | m | 1e-11 | 2.757e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- aanbrengen van betonnen opsluitbanden afmetingen 100 mm x 200 mm, lengte 1.000 mm
| Leveren opsluitbanden 100 mm x 200 mm recht | 275.7 | m | 1e-11 | 2.757e-09
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren van betonnen opsluitbanden afmetingen 100 mm x 200 mm, lengte 1.000 mm
| Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm | 1654 | m2 | 1e-11 | 1.654e-08
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- aanbrengen van betonnen tegels afmetingen 300 x 300 x 45 mm en 300 x 150 x 45 mm - afstrooien en natrillen
| Leveren betontegels, dikte 45 mm | 248.1 | m2 | 1e-11 | 2.481e-09
Tot de werkzaamheden behoren tenminste:
- leveren van betonnen tegels afmetingen 300 x 300 x 45 mm en 300 x 150 x 45 mm - afstrooien en natrillen
Bijkomende werkzaamheden:
| Toepassen verkeersmaatregelen | 2 | maal | 1e-11 | 2e-11
1.1058e-07
| Leveren en aanbrengen huisaansluitingen | 392 | stuks | 1e-11 | 3.92e-09
Opstellen schets en afstemming gebruiker pand
Opnemen complete bestrating, palletteren t.b.v. hergebruik
Grond ontgraven
Verwijderen bestaande huisaansluiting, incl. hulpstukken gemiddelde lengte 6 meter
Aanbrengen nieuwe huisaansluiting, flexibele overgang, moffen, doorspuitpunt rond 125 mm / 160 mm
Aanvullen grond, inclusief verdichten en profilieren
Leveren en aanbrengen zand, op hoogte aansluiten van de tuin, maximaal 1,5 m3 per aansluiting
Leveren en aanbrengen grond, op hoogte aansluiten van de tuin, maximaal 1,5 m3 per aansluiting
Leveren ontbrekende bestratingsmaterialen
Herstraten, als bestaand, inclusief afstrooien en natrillen, maximaal 9 m2 per aansluiting
Overdragen locale situatie, inclusief afstemming en akkoord gebruiker pand
| Directe kosten benoemd |  |  |  | 1.145e-07
Nader te detailleren, niet van toepassing = budget opdrachtgever.
| Directe kosten |  |  |  | 1.145e-07
| Eenmalige kosten | 1e-07 | % | 1.145e-07 | 1.145e-16 |  | Weergave in procenten aangepast naar getal, versie 1.3
| Uitvoeringskosten | 1e-07 | % | 1.145e-07 | 1.145e-16 |  | Weergave in procenten aangepast naar getal, versie 1.3
| Algemene kosten | 1e-07 | % | 1.145e-07 | 1.145e-16 |  | Weergave in procenten aangepast naar getal, versie 1.3
| Winst & risico | 1e-07 | % | 1.145e-07 | 1.145e-16 |  | Weergave in procenten aangepast naar getal, versie 1.3
Stelposten, nog niet van toepassing = budget opdrachtgever.
| Realisatie fictief, optie Intermaris |  |  |  | 1.145e-07