## Blad1
BIJLAGE C.3
SCHADE-UITKERINGEN T.L.V. DE BRANDVERZEKERING
WATERSCHAP VECHTSTROMEN
D.D. 19-09-2023
2017
Datum | Schadenr | Omschrijving | Schade | Eigen risico | Kosten | Betaald | Verhaald | Reserve | Totaal
0
2018
Datum | Schadenr | Omschrijving | Schade | Eigen risico | Kosten | Betaald | Verhaald | Reserve | Totaal
0
2019
Datum | Schadenr | Omschrijving | Schade | Eigen risico | Kosten | Betaald | Verhaald | Reserve | Totaal
0
2020
Datum | Schadenr | Omschrijving | Schade | Eigen risico | Kosten | Betaald | Verhaald | Reserve | Totaal
0
2021
Datum | Schadenr | Omschrijving | Schade | Eigen risico | Kosten | Betaald | Verhaald | Reserve | Totaal
0
2022
Datum | Schadenr | Omschrijving | Schade | Eigen risico | Kosten | Betaald | Verhaald | Reserve | Totaal
2022-05-20 | 2202371 | Brandschade Ravenhorsterweg 12-14 Losser | 769642.56 | 25000 | 15317.41 | 759959.97 | 0 | 0 | 759959.97
0
Totaal |  |  | 769642.56 | 25000 | 15317.41 | 759959.97 | 0 | 0 | 759959.97
Toelichting voorgevallen schade
Brand ontstaan in een compressor.
Door verzekerde - in aanwezigheid van o.a. de leverancier en de schadeexpert - is de compressor stap voor stap gedemonteerd, waarbij het meest aannemelijke
(maar niet onomstotelijk vastgelegd) scenario is geweest, dat de brand is ontstaan door een defecte lager, met oververhitting tot gevolg.
De betreffende compressor is hieraan voorafgaand periodiek onderhouden en geïnspecteerd.
De schade wordt gezien als een incident en een ongelukkige samenloop van omstandigheden.
Er hebben zich in het verleden ook niet eerder soortgelijke schades voorgedaan en dat wel dat bij regulier onderhoud naar voren is gekomen dat
er bijvoorbeeld problemen zouden zijn met de lagers.
Vanuit T&O is verzekerde wel altijd aan het kijken - en hier streven relatie ook altijd naar - om waar mogelijk verbeteringen in de
onderhoudssystemen door te voeren. In de kern staat dit los van de voorgevallen schade, maar uiteraard wordt dit wel meegenomen.
Verzekerde heeft hierbij aangegeven dat de andere vergelijkbare installaties ook onderzoeken om zo mogelijke risico's te verlagen.
2023
Datum | Schadenr | Omschrijving | Schade | Eigen risico | Kosten | Betaald | Verhaald | Reserve | Totaal
0