## Vragen_en_antwoorden_387413_ins
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inhoud | RAW Raamovereenkomst | post 212240; betreft dit een buslicht die laag zit gemonteerd of een hoge aan een ligger? | Buslichten kunnen hoog en laag gemonteerd zijn. Is in het bestek aangepast. Het aangepaste bestek is als bijlage bij de nota opgenomen.
2 | Inhoud | RAW Raamovereenkomst | Bij posten 212310 t/m 212340 wordt geen uitsplitsing gemaakt van de werkzaamheden tussen hoge en lage lantaarns wat bij andere posten wel wordt gedaan. Om een goede inschrijving te kunnen doen willen wij verzoeken om ook bij posten 212310 t/m 212340 een uitsplitsing te maken tussen hoog en laag. | Is aangepast in het bestek
3 | Inhoud | Raamovereenkomst | In Post 813010 wordt gevraagd voor het leveren van RTPR-VL 6x1,5mm. Echter is 6 aderige RTPR geen standaard kabel meer. Moet dit niet RTPR-VL 5x1,5mm zijn? | Is aangepast in het bestek
4 | Inhoud | RAW Raamovereenkomst | In hoofstuk 35 52 01 wordt gevraagd om een storingswachtdienst die 24/7 telefonisch en per email bereikbaar is en dat de email direct dient te worden gelezen. Wij begrijpen dat wij als bedrijf 24/7 telefonisch bereikbaar moeten zijn echter de email 24/7 direct uitlezen houdt wel wat in. We willen de aanbestedende dienst dan ook verzoeken om dit aan te passen dat de mailbox alleen tijdens kantoortijden direct uitgelezen hoeft te worden en dat alle (urgente) storingen buiten kantoortijden telefonisch worden gemeld bij de storingsdienst. | Meldingen buiten kantooruren die direct opgepakt moeten worden kunnen ook via het beheersysteem moon, of de VRI beheerscentrale binnenkomen. Deze meldingen dienen 24/7 opgepakt te worden.
5 | Inhoud | RAW Raamovereenkomst | In hoofdstuk 01 10 01 wordt aangegeven dat de aannemer alle vergunningen dient te verzorgen inclusief alle kosten. Kan de opdrachtgever aangegeven welke vergunningen er aangevraagd dienen te worden en welke (leges)kosten we daarvan kunnen verwachten? Het is namelijk vooraf niet in te schatten welke vergunningen met bijkomende kosten we kunnen verwachten. Het is dan ook redelijker als de kosten van vergunningen separaat kunnen worden verrekend met de opdrachtgever. | Hoofdstuk 01 10 01 vervalt
6 | Inhoud | RAW Raamovereenkomst | in hoofstuk 01 09 07 staat dat de aannemer overleg dient te plegen met Tennet. Afhankelijk van de werkzaamheden kan dit veel kosten met zich meebrengen voor de afstemming, vergunning en het opstellen van plannen. Vooraf zijn deze kosten niet te in te schatten of te bepalen. Kunnen de kosten hiervan separaat worden verrekenen met opdrachtgever? | Bedraagt de coördinatie meer dan 'normale coördinatie' of treedt hierdoor vertraging op dan kan hierover in overleg worden getreden met Directie.
7 | Inhoud | RAW Raamovereenkomst | in hoofstuk 01 09 08 staat dat de aannemer overleg dient te plegen met ProRail. Afhankelijk van de werkzaamheden kan dit veel kosten met zich meebrengen voor de afstemming, vergunning en het opstellen van plannen. Vooraf zijn deze kosten niet te in te schatten of te bepalen. Kunnen de kosten hiervan separaat worden verrekenen met opdrachtgever? | Bedraagt de coördinatie meer dan 'normale coördinatie' of treedt hierdoor vertraging op dan kan hierover in overleg worden getreden met Directie.
8 | Inhoud | RAW Raamovereenkomst | In Post 650010 wordt gevraagd om de Axis Q6135-LE PTZ echter is dit geen 4K of 8MP camera. Wat is correct? | Dit betreft de camera van Axis type Q6135-LE PTZ.
9 | Inhoud | RAW Raamovereenkomst | Post 640100 betreft abonnementskosten van het elektronisch sluitplan met de eenheid "stuks". Betreft dit abonnementskosten per week, maand of jaar? | Het betreft abonnementskosten per jaar.
10 | Inhoud | RAW Raamovereenkomst | In post 221010 wilt u de binnenzijde van de lantaarns gereinigd hebben. Wij snappen dat de buitenzijde, lenzen en dergelijke gereinigd moet worden maar het reinigen van de binnenzijde van een verkeerslantaarn hebben wij niet eerder aan de hand gehad. Is dit wel correct? | Het reinigen van de binnenzijde van de lantaarns vervalt.
11 | Inhoud | RAW Raamovereenkomst | In de posten 611010 t/m 612050 wordt aangegeven dat de conservering van het mastmeubilair conform het kwaliteitssysteem van Van Rossum te Hoeven moet zijn. Maar moet de conservering niet zijn conform de Nederlandse standaard ASOV waar alle mastleveranciers mee werken? Mocht dit niet het geval zijn kan de aanbestedende dienst dan het kwaliteitssysteem van Van Rossum aanleveren? | De conservering van masten mag zijn overeenkomstig de vigerende Nederlandse Standaard ASOV. Is in het bestek aangepast.
12 | Inhoud | Gunningsleidraad | In hoofstuk 5.2.1 en 5.2.2 stelt u een maximaal aantal pagina's voor case. Is dit aantal inclusief een voorblad? of wordt een voorblad niet meegeteld met het aantal pagina's? | Het is toegestaan een voorblad toe te voegen, het voorblad wordt niet meegeteld bij het maximaal aantal pagina's en niet meegenomen in de beoordeling
13 | Contract | Bijlage 1 Bestek, 01.16.02 lid 02 | Het benoemde maximale eigen risico van € 1.000,-- per gebeurtenis wordt niet verzekerd door de verzekeraars. We verzoeken u een maximaal eigen risico van € 10.000,-- per gebeurtenis te hanteren | Akkoord Is in het bestek aangepast
14 | Inhoud | Bijlage 1 Bestek, 01.10.01 lid 01 | Met welke kosten voor welke vergunningen dient inschrijver rekening te houden? Onder welke bestekpost dienen deze kosten te worden ondergebracht? | Zie het antwoord op vraag 5
15 | Inhoud | Bijlage 1 Bestek, 01.04.01 lid 07 | We verzoeken u de factuur van de fabrikant op te mogen waarderen met het door de inschrijver gehanteerde percentage algemene kosten en winst/risico. N.B. 10% toeslag is niet toereikend | Akkoord Is in het bestek aangepast
16 | Juridisch | Bijlage 1 Bestek, 01.01.14 lid 01 | Het is disproportioneel dat het niet stellen van een vraag automatisch leidt tot het verval van recht om het onderwerp alsnog aan de orde te stellen (zie Gids Proportionaliteit par. 4.3). Inschrijvers dienen wel een proactieve houding aan te nemen. We verzoeken u de bepaling dat het niet stellen van vragen leidt tot rechtsverwerping te laten vervallen (in lijn met de Gids Proportionaliteit par. 4.3) . | Wij gaan ervan uit dat u par. 4.4 van de Gids Proportionaliteit bedoelt. De zin "Inschrijvers die voorafgaand aan de inschrijfdatum geen melding maken van fouten, omissies of tegenstrijdigheden doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerpen dat recht" in het Bestek 01.01.14 lid 1 komt te vervallen
17 | Inhoud | Bijlage 1 Bestek, bestekpost 811020 | Dient er, naast kunststofband, waarschuwingslint te worden aangebracht? | Nee, een kunstoffen kabelbeschermband is voldoende.
18 | Inhoud | Bijlage 1 Bestek, bestekpost 22 | We verzoeken u de toe te passen verkeersmaatregelen separaat te verrekken. De toe te passen verkeersmaatregelen zijn situatie- en tijdsafhankelijk. Het verdisconteren van verkeersmaatregelen is niet kostenhomogeen | De bestekposten voor de verkeersmaatregelen zijn in het bestek aangepast.
19 | Inhoud | Bijlage 1 Bestek, bestekpost 211030 t/m 211070 | De bestekposten beschrijven het herstellen van storingen. Het herstellen van storingen is veelomvattend (en niet kostenhomogeen). We verzoeken u de besteksomschrijving aan te passen naar het Analyseren van storingen. Het daadwerkelijk oplossen van de storingen wensen we te verrekenen onder bestekposten die vallen onder de categorie 212 | Nee, de posten blijven ongewijzigd. De aannemer dient hier zelf een inschatting te maken op basis van zijn ervaringen en wordt geacht dit goed in te kunnen schatten.
20 | Inhoud | Bijlage 1 Bestek, bestekpost 21 | We verzoeken u de toe te passen verkeersmaatregelen separaat te verrekenen. De toe te passen verkeersmaatregelen zijn situatie- en tijdsafhankelijk. Het verdisconteren van verkeersmaatregelen is niet kostenhomogeen | Zie antwoord vraag 18
21 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 5.2.4 | Welke rollen hebben de leden van de beoordelingscommissie? | De beoordelaars zijn allen bekend met de materie en in het voortraject betrokken geweest bij de totstandkoming van de aanbestedingsdocumenten.
22 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 5.2.4 | Gegadigde wenst meer beeld te krijgen bij de beoordeling van de kwaliteit. Welk (SMART-geformuleerd) verschil hanteert u tussen heel veel aanvullende zaken, een aantal aanvullende zaken, een paar aanvullende zaken en enkele aanvullende zaken? | De formulering van beoordeling is smart weergegeven en naar mening van aanbestedende dienst is er duidelijk onderscheid gemaakt in de opbouw van de te geven scores.
23 | Contract | Aanbestedingsleidraad 4.4.1 | Het benoemde maximale eigen risico van € 1.000,-- per gebeurtenis wordt niet verzekerd door de verzekeraars. We verzoeken u een maximaal eigen risico van € 10.000,-- per gebeurtenis te hanteren | Zie antwoord op vraag 13
24 | Juridisch | Aanbestedingsleidraad 3.3 lid 2 | In Aanbestedlingsleidraad, art 3.3 lid 2, staat: "Indien een Ondernemer verzuimt de Aanbestedende dienst tijdig te waarschuwen voor kennelijke of gepercipeerde fouten of omissies in de Aanbestedingsstukken dan wel om opheldering te vragen, verwerkt hij zijn rechten dienaangaande en zijn de mogelijke gevolgen voor rekening en risico van de Ondernemer". Het is disproportioneel dat het niet stellen van een vraag automatisch leidt tot het verval van recht om het onderwerp alsnog aan de orde te stellen (zie Gids Proportionaliteit par. 4.3). Inschrijvers dienen wel een proactieve houding aan te nemen. We verzoeken u de bepaling dat het niet stellen van vragen leidt tot rechtsverwerping te laten vervallen (in lijn met de Gids Proportionaliteit par. 4.3) . | Zie antwoord op vraag 16
25 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.5 | Voor de uitvoering van het onderhoud wordt gebruik gemaakt van (hoogwaardig) gekwalificeerd personeel (o.a. medewerkers met een aanwijzing conform NEN3140). Invulling van deze raamovereenkomst met de tot de doelgroep van Social Return behorende personen (via de bouwblokken methode) is niet mogelijk. We verzoeken u de invulling (1% van de Inschrijvingssom) m.b.t. SROI te laten vervallen. Indien u dit niet wenst te laten vervallen verzoeken we u concreet aan te geven op welke wijze Opdrachtnemer invulling dient te geven aan deze bepaling | U dient invulling te geven aan SROI conform de mogelijkheden die het Protocol Social Return biedt.
26 | Inhoud | Bijlage 1 Bestek, 1.05 | Welke verwachting heeft u van de nieuwe contractant gedurende de 1 maand overlap met de uittredende aannemer? Wie is verantwoordelijk voor wat? | Gedurende de overlap krijgt de nieuwe opdrachtnemer de tijd om haar organisatie in te richten. In deze overlap-maand wordt de nieuwe opdrachtnemer alleen de bestekspost 21.10.10 betaald. De overige werkzaamheden worden verricht door de huidige opdrachtnemer.
27 | Inhoud | Bijlage 6 Nadere informatie tbv case | Gegadigde wenst meer beeld te krijgen bij de rol (en verplichtingen) van de systeemleverancier van de betreffende VRA vanuit de onderhoudsovereenkomst die u heeft met de systeemleverancier. Welke contractuele verplichting heeft de systeemleverancier als het gaat om schade? | 2e lijns beheer en onderhoud wordt als directielevering ingebracht . Hier is slechts een coordinatie verplichting van toepassing
28 | Proces | Leidraad | Er zit discrepantie in de datums genoemd in de inschrijfleidraad ten opzichte van de planning/details van tenderned. Van welke planning mag ON uitgaan? En volgt er dus wel of geen tweede Nota? | De datums in de inschrijvingsleidraad gelden. De datums op tenderned zijn inmiddels aangepast ten behoeve van de 2e nota van inlichtingen.
29 | Contract | Bijlage 1 Bestek | Opdrachtgever heeft in het bestek alle posten fictief voor twee jaar bepaald. Echter is bij post 211010 een periode van 48 benoemd. Is dit correct? Zo niet, kan opdachtgever dit aanpassen en een nieuwe versie beschikbaar stellen? | Klopt. Moet inderdaad 24 maanden zijn. Is aangepast in het bestek.
30 | Contract | Bijlage 1 Bestek | 01 09 06 lid 03 - Zou u deze kalenderdagen willen verruimen naar 10 werkdagen? | Akkoord Kalenderdagen is in het bestek aangepast naar werkdagen
31 | Inhoud | Bijlage 1 Bestek | 01 10 01 Lid 01 - Kunt u aangeven welke specifieke vergunningen er benodigd zijn, of welke bijzondere vergunning er benodigd zijn? | Zie antwoord op vraag 5
32 | Contract | Bijlage 1 Bestek | 01 11 01 Lid 02 - Kunt u specifiekere kaders geven binnen deze eis? | Nee, de eis is duidelijk genoeg.
33 | Contract | Bijlage 1 Bestek | 01 12 01 Lid 04 - Deze eis is niet redelijk om alle kosten aan ON te laten vallen. Dit is een buiten proportioneel risico voor ON, dat goedgekeurde maatregelen zonder verdere toelichting afgebroken kunnen worden en de kosten voor ON zijn. Wij verzoeken u dan ook deze eis aan te passen. | Beslissingen om werkzaamheden niet te laten aanvangen of stil te leggen zullen niet lichtvaardig worden genomen. Maar de opdrachtgever rekent dit als bedrijfsrisico toe aan de opdrachtnemer. Indien de werkzaamheden dus worden stilgelegd geeft dat geen verplichting tot betaling.
34 | Inhoud | Bijlage 1 Bestek | 01 19 03 Lid 05 - Volstaat inzage in ons systeem? | Nee
35 | Contract | Bijlage 1 Bestek | 01 25 01 Lid 04 - Vanaf welk moment gaat het onderhoud (Zonder acceptatie is het voor ON niet over te nemen) over? | Tot formele oplevering door plaatsende partij, dit ontslaat de opdrachtnemer niet van coordinatie verplichting bij een bestaand object
36 | Contract | Bijlage 1 Bestek | 35 52 01 Lid 01 - Mag ON ervan uitgaan dat de zeer urgente storingen altijd telefonisch gemeld worden? | Zie het antwoord op vraag 4
37 | Contract | Algemeen | Graag ontvangen wij de storingsrapportages van de afgelopen vier jaar om een duidelijk en helder beeld te krijgen van het areaal. Kan OG deze overhandigen? | Wij verwijzen naar de aanbestedingsleidraad hoofstuk 2.3. De gegevens zijn niet beschikbaar.
38 | Contract | Bijlage 1 Bestek | Post 2126 - "Wij verzoeken u om bij de posten 2126 de volgende post toe te voegen: Opstartkosten vervangen detectielussen - 10 keer. Met een toevoeging dat wij de meters “vervangen lussen” kunnen verrekenen via de overige besteksposten 2126" | Nee. De opstartkosten dienen verdisconteerd te zijn in de besteksposten 2126.
39 | Contract | Bijlage 1 Bestek | 1.06 - U vraagt een onderhoudstermijn op de afronding van een storingsmelding, kan OG aangeven wat dan de verplichtingen van ON zijn? | De verplichtingen van de opdrachtnemer zijn omschreven in paragraaf 11 van de UAV 2012.
40 | Contract | Bijlage 1 Bestek | 2.1 sub 01 - Kan OG bevestigen dat deze revisie bestaat uit een rood/blauw set/opmerkingen op de huidige tekeningenset indien van toepassing? | Deze is van toepassing op het kastpakket, (waaronder rood/blauw tekening) en de bestaande revisie tekeningen van de omgeving
41 | Contract | Bijlage 1 Bestek | 2.1 sub 06 - Wij verzoeken u de tekst: '.. nooit tot meerwerk kan leiden.' te verwijderen. Toekomstige plaatselijke omstandigheden (risico's) zijn niet te voorzien maar kunnen wel impact hebben op de uitvoering en dus de eenheidsprijzen! | Toekomstige plaatselijke omstandigheden welke een aantoonbaar gevolg hebben voor de prijsvorming dienen deugdelijk onderbouwd bij opdrachtgever te worden ingediend
42 | Contract | Bijlage 1 Bestek | 2.2 bestekspostnr. 21- Kunt u de historische gegevens beschikbaar stellen? Dit is nodig om het prijsrisico van de te beprijzen verkeersmaatregelen, welke in deze besteksposten dienen te worden opgenomen, te beperken! | Zie het antwoord op vraag 37
43 | Contract | Bijlage 1 Bestek | 650010 - U vraagt hier tevens inbedrijfstellen, is het correct dat deze nieuwe camera's 1-op-1 kunnen worden uitgewisseld en wat verstaat u exact ononder inbedrijfstellen? (Wij nemen aan dat eventuele instellingen, softwareaanpassingen door de leverancier van het systeem dienen te worden uitgevoerd) | De camera's kunnen 1 op 1 worden uitgewisseld. De eventuele coaxkabel dient vervangen te worden door een ethernetkabel. Mochten er anderszins aanpassingen nodig zijn dan zal dat separaat aan de aannemer of een derde in opdracht worden gegegeven
44 | Contract | Bijlage 1 Bestek | deel 3 - 01 01 14 - U heeft aangegeven dat inschrijver fouten, omissies of tegenstrijdigheden dient te melden op straffe van verval van recht (waarmee u doelt op de pre-contractuele waarschuwingsplicht van opdrachtnemer), wij nemen aan dat u hier de "klaarblijkelijke" fouten, omissies of tegenstrijdigheden mee bedoelt? (u bent immers volgens vaste rechtspraak wel verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens - niet voor de volledigheid hiervan) | Wij doelen hier op uw waarschuwing-/meldingsplicht
45 | Contract | Bijlage 1 Bestek | deel 3 - 01 04 02 t/m 05 - Het 1e jaar wordt geen indexering toegepast. Gezien de situatie met de oorlog in de Oekraïne, waarbij leveranciers slechts met dagprijzen werken, is dit een groot risico voor ON welke zij niet kan inschatten gedurende deze periode. Is OG bereidt om de indexering niet na 1 jaar maar per kwartaal toe te passen om het financiële risico zoveel als mogelijk te beperken? | We indexeren per jaar.
46 | Contract | Bijlage 1 Bestek | deel 3 - 01 09 04 - 01 - U accepteert geen schade en vertraging van het Werk als gevolg van nalatigheid van een of meer der betrokken nutsbedrijven. Wij nemen aan dat dit alleen van toepassing is indien ON niet kan aantonen, gezien haar coördinerende rol, dat zij haar inspanningsverplichting correct heeft uitgevoerd - correct? | Dat is correct
47 | Contract | Bijlage 1 Bestek | deel 3 - 01.19.03 - 01 en 08 - U draagt slechts het beheer (instandhouding- en correctief onderhoud) van de VMS over en niet alle verantwoordelijkheden zoals deze bij een IV-er horen van de Provincie Utrecht. Kunt u bevestigen dat de OIV-er van ON pas dan handelingen- en werkzaamheden, na toestemming van de IV-er van OG, mag uitvoeren? Immers volgens de NEN 3140 blijft de IV-er van OG te allen tijde verantwoordelijk voor alle elektrotechnische opgeleverde installaties van de Provincie Utrecht. | Ja, dit kunnen wij bevestigen
48 | Contract | Bijlage 1 Bestek | deel 3 - 01.19.03 - 07 - Kunt u bevestigen dat sub 07 alleen geldt indien de installatie ook door ON is gerealiseerd binnen dit contract? Immers ON kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolkomendheden in een door derden gerealiseerde- en/of een bestaande installatie. | De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen dit bestek door ON, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 03 van de U.A.V.2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek.
49 | Contract | Bijlage 1 Bestek | deel 3 - 01.25.01 - 03 - U geeft hier aan dat de Werkverantwoordelijke van ON het acceptatieformulier dient te ondertekenen bij een nieuwe- of gemodificeerde installatie uitgevoerd door derden! Deze verplichting is niet redelijk te noemen. Het is aan de Provincie om een installatie te accepteren (op te leveren) die door haar in opdracht is gegeven en alsdan over te dragen aan ON van dit contract om op te nemen in het beheer. Graag bevestigen dat het de verantwoordelijkheid is van OG om deze installaties te accepteren en dan over te dragen? | Uiteraard wordt een nieuwe of aangepaste installatie opgeleverd aan de provincie, na oplevering is deze ook verantwoordelijk. Maar dat laat onverlet dat de provincie graag gebruik maakt van de expertise van de opdrachtnemer en deze de kans geven inzicht te krijgen in de installatie. Via het acceptatieformulier geeft deze aan akkoord te zijn om beheer/onderhoud uit te voeren op deze installatie.
50 | Contract | Bijlage 1 Bestek | deel 3 - 01.25.01 - 04 - Hier vraagt u dat in de prijsaanbieding van ON de kosten dienen te zitten van toekomstige installaties? Dit is een niet te calculeren financieel risico. Wij verzoeken u dit aan te passen dat deze additioneel worden toegevoegd aan de Overeenkomst, nadat OG deze heeft geaccepteerd, volgens een bestekswijziging par. 36 UAV 2012. Wenst u dit niet te doen, dan vragen wij u te motiveren waarom dit risico voor ON dient te blijven. | U dient rekening te houden met een jaarlijkse groei van 1 a 2 VM-Systemen per jaar
51 | Uitvoering | Bijlage 1 Bestek | 35.52.04 sub 01 - Kan OG de actuele (nood-)voorraadlijst verstrekken? | Nee
52 | Uitvoering | Bijlage 1 Bestek | 35.52.04 sub 03 - Wordt de huidige voorraad (na afronding van het contract) aan de nieuwe ON ter beschikking gesteld? | Opdrachtnemer kan er vanuit gaan dat, na afloop van het huidge contract, er geen materialen zijn over te dragen
53 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad | 4.4.2.1. - Kan OG de tweede referentie eis verduidelijken? Het betreft hier een aanvullende norm waaraan een installatie moet voldoen en heeft dus weinig betrekking op dit bestek om dit zo specifiek te benoemen. | Opdrachtgever vindt de eis duidelijk en relevant .
54 | Inhoud | Bijlage 1 Bestek, bestekpost 813010 | Bij deze post wordt een RTPR snoer 6x1,5 gevraagd, echter normaal wordt hier een 5x1,5 voor gebruikt . Is dit toegestaan? | Klopt. Is aangepast in het bestek
55 | Inhoud | Bijlage 1 Bestek, bestekpost 621050 | Wordt hier een 3x210 lantaarn bedoeld met in het groen of rood aspect tevens een wachttijdvoorspeller? | Bestekspost is aangepast. Wachttijdvoorspeller vervalt
56 | Inhoud | Bijlage 1 Bestek, bestekpost 640090 | Bij deze post is als eenheid stuks (st) aangegeven wordt hier niet een set bedoeld per kast? | Is aangepast in het bestek
57 | Inhoud | Bijlage 1 Bestek, bestekpost 640090 | Kan OG opgeven welk elektronisch sluitplan wordt bedoeld ? Wie is de leverancier? | Met het elektronisch sluitplan basis set wordt bedoeld een systeem waarbij op afstand toegang wordt verkregen tot kasten. Het systeem wordt geleverd door www.verkeerslantaarn.nl