## Blad1
BIJLAGE 6 Programma van Eisen dienstverlening DBP-Cloud
Nummer | Omschrijving | Eis / Wens | Antwoord | Toelichting
1 | Opdrachtnemer beheert de HA-omgeving van Opdrachtgever, 7x24 beheer met 5x15 direct support - 7x24 beheer van de HA-omgeving, zoals monitoring, patchmanagement etc. op werkdagen ma-vr 07.00-22.00 uur, bij calamiteiten beheer buiten deze tijden, incl. zater-, zon- en feestdagen; - 5x15 direct support betekent beschikbaarheid van ma-vr tussen 07:00-22:00 uur van 1e en 2e lijns ondersteuning door opdrachtnemer; - Updates en patches van switches, servers en storage kunnen, zonder impact voor de gebruikers, op werkdagen van ma-vr tussen 07:00-22:00 uur plaatsvinden. Bij impact voor gebruikers gebeuren updates en patches in overleg met Opdrachtgever. | Eis
2 | Opdrachtnemer levert VM as a Service | Eis
3 | Hyper-V 2019 als hypervisor, licenties zijn onderdeel HA-omgeving | Eis
4 | Opdrachtnemer accepteert uitgangspunten voor RBAC t.b.v. VM beheer zoals genoemd in Bijlage 8 | Eis
5 | Beginnen met in beheer nemen van de huidige HA-omgeving op basis van replicatie | Eis
6 | Binnen één jaar na start contract HA-omgeving ombouwen naar geo-redundant op basis van twee streched server-storage-omgevingen met Dark-fiber inter-connectiviteit | Eis
7 | Integratie met huidige (On-Premise) Rubrik back-up oplossing (Beheer Opdrachtgever) | Eis
8 | Integratie met huidige (On-Premise) ISP en Firewall oplossing (Beheer Opdrachtgever) | Eis
9 | Opdrachtnemer heeft een in Nederland gevestigde helpdesk. Voertaal is Nederlands | Eis
10 | Vooraf zal Opdrachtnemer aangegeven of er, en zo ja welke, werkzaamheden uitgevoerd zullen worden op de HA-omgeving. Alle werkzaamheden gebeuren i.o.m. de changemanager van Opdrachtgever. | Eis
11 | Opdrachtnemer zet medewerkers in met de aantoonbare benodigde kennis van de HA-omgeving van de Opdrachtgever. | Eis
12 | Opdrachtnemer wijst een medewerker aan met de bevoegdheid om zelfstandig beslissingen te nemen voor alle voorkomende incidenten en operationele werkzaamheden. Deze medewerker is dagelijks aanspreekpunt voor de changemanager van Opdrachtgever. | Eis
13 | Opdrachtnemer voert eenmaal per jaar samen met Opdrachtgever een uitwijktest uit, waarbij één datacenter wordt uitgeschakeld en alle productie vanuit het andere datacenter wordt ondersteund. Na migratie naar de streched-omgeving is er bij volledige uitwijk naar één datacenter geen downtime van VM’s | Eis
14 | Op de overeenkomst is de GIBIT2023 van toepassing. Inschrijver kan eventuele voorstellen doen voor afwijking bij de eerste vragenronde. | Eis
15 | Opdrachtnemer is ISO 27001 gecertificeerd voor de ICT Prestatie | Eis
16 | Opdrachtnemer is ISO 9001 gecertificeerd | Eis
17 | Inschrijver zegt toe dat de overdracht van beheer uiterlijk voor 1 juli 2024 en bij voorkeur voor 1 april 2024 is afgerond en de beheer werkzaamheden zoals beschreven zijn overgenomen door opdrachtnemer. | Eis
18 | Beheer documenten, handleidingen, ontwerpen en beschirijvingen worden in het Nederlands door Opdrachtnemer aangeleverd. | Eis
19 | Inschrijver is verplicht om geconstateerde risico's, kwetsbaarheden, hack- en cyberaanvallen in relatie tot de dienstverlening na constatering direct te melden bij Opdrachtgever. | Eis
20 | De ICT-Prestatie voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de AVG), zodanig dat Opdrachtgever voldoet aan de BIO. | Eis
21 | Inschrijver moet een Business Continuity Plan hebben en dit jaarlijks actualiseren en uiterlijk in oktober van het lopende kalenderjaar ter informatie toesturen. | Eis
22 | Inschrijver dient op elk gewenst moment aan te kunnen tonen dat de gehele omgeving proactief gemonitord word voor het voorkomen van storingen. | Eis
23 | SROI-eis zie bijlage E. | Eis
Door ondertekening van dit inschrijfbiljet verklaart de inschrijver voorts dat:
* Hij zich conformeert aan de onverkorte inhoud van de Aanbestedingsstukken, waaronder de conceptovereenkomst, de Inkoopvoorwaarden en de Nota(‘s) van Inlichtingen;
* Het Programma van Eisen naar waarheid is ingevuld.
Naam inschrijver: | ……………………………………………………………………….
Adres: | ……………………………………………………………………….
Postcode + plaats: | ……………………………………………………………………….
Datum: | ……………………………………………………………………….
Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar: ……………………………………….
Functie: | ……………………………………………………………………….
Ondertekening: | ……………………………………………………………………….