## 1eNvI_20230907
Ref.nr. | Fase | Label | Vraag | Antwoord
3 | Inschrijffase | Uitvoering | De projectmatige werken met opdrachtwaardes tussen de €150.000 en €2.000.000 lijken ook goed in lijn met een gemiddelde 'verbouwing' van een professionele keuken of een gedeelte van de bedrijfsrestaurant binnen het totale areaal van RVB. Hoe kijkt de aanbestedende dienst hier tegen aan? | Nadere opdrachten naar aanleiding van één op één vervangingen (monodisciplinair) worden alleen in opdracht gegeven wanneer Opdrachtgever deze niet bij reeds lopende (of opvolgende) onderhouds- en/of raamcontracten kan onderbrengen die door Opdrachtgever reeds zijn afgesloten. Keukenverbouwing(en) kunnen dus worden afgeroepen onder deze overeenkomst.
4 | Inschrijffase | Inhoud | Blz 20 van 33 onder het kopje kwaliteitscriteria “beoordelingsaspecten” staat: “Beschrijving” genoemde punten 1 t/m 5 terug dienen te komen in het plan van aanpak. Op blz 21 van 33 staan 4 punten (ipv 5) beschreven. Wat is het 5e punt? | Het gaat om 4 punten. Er is geen 5e punt. De zin in de 2e kolom onder “beoordelingsaspecten” dient derhalve als volgt gelezen te worden: “Het plan van aanpak van de inschrijver wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld op de volgende beoordelingsaspecten, waarbij de in de eerste kolom onder “Beschrijving” genoemde punten 1 t/m 4 terug dienen te komen in het plan van aanpak: …”
5 | Inschrijffase | Inhoud | Kunt u ons per perceel een indicatie geven van de verhouding tussen bouwkundig werk en installatietechnisch werk W/E? | Die verhouding is op voorhand nog niet aan te geven.
6 | Inschrijffase | Proces | Wat is de reden van RVB om het advies van de marktpartijen die deel hebben genomen aan de marktconsultatie, niet over te nemen? | Het Rijksvastgoedbedrijf luistert in zijn algemeenheid zoveel mogelijk naar de adviezen van marktpartijen. Dat geldt ook voor de in de marktconsultatie specifiek naar voren gebrachte opmerkingen en adviezen. Het is om verschillende redenen voor het Rijksvastgoedbedrijf echter niet altijd mogelijk om de gemaakte opmerkingen en adviezen (1 op 1) te volgen. Dit kan het gevolg zijn van concrete wet- en regelgeving die het moeilijk of onmogelijk maakt concrete wensen op te volgen, maar ook een verschil in perceptie op een bepaald item tussen marktpartijen en het Rijksvastgoedbedrijf kan eraan in de weg staan.
7 | Inschrijffase | Contract | In de marktconsultatie onder punt 6 geven de geïnterviewde aan dat standaard 10% aannemersvergoeding niet voldoet. In bijlage 3 onder het kopje financiële afspraken wordt onder punt d toch de 10% aannemersvergoeding bepaalt | Naar aanleiding van de marktconsultatie is besloten de algemene bouwplaatskosten (ABK) geen onderdeel meer uit te laten maken van deze staartkosten, deze kunnen dus te allen tijde worden verrekend. Daarnaast wordt het percentage maximale staartkosten in bijlage 3 (Financiele afspraken lid d) gewijzigd in 13%.
8 | Inschrijffase | Contract | Duur raamovereenkomst staat nu gesteld op 2 jaar met een éénmalige optie tot verlenging van 2 jaar. In de marktconsultatie onder punt 14 geven marktpartijen vanuit ervaring aan dat een contract minimaal 4 jaar zou moeten zijn. Met daarbij een optie tot verlengen van 4 jaar. Belangrijkste reden is bij het ingaan van het contract een aanlooptijd van nieuwe partijen noodzakelijk is en vervolgens de doorlooptijd van projecten. Advies tijdens de marktconsulatie is contractduur van 4 jaar en eventueel verlengen met een periode van 4 jaar. Wat is de reden geweest om het praktijk advies van de marktpartijen niet te volgen? En als we een voorstel mogen doen, zou onze insteek zijn een contractduur van 4 jaar met 2x een verlengoptie van 2 jaar. | Een raamovereenkomst mag conform de Aanbestedingswet niet langer zijn dan 4 jaar, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie welke deugdelijk gemotiveerd moet zijn. Van een dergelijke uitzonderingssituatie is voor onderhavige overeenkomst in de optiek van het Rijksvastgoedbedrijf geen sprake. Wij denken dat een duur van 4 jaar (2 jaar initieel plus één keer een optie van twee jaar) alsnog een voldoende aantrekkelijke looptijd is. Het argument “doorlooptijd van projecten” wordt naar onze mening ondervangen doordat de looptijd van nadere overeenkomsten onder deze raamovereenkomst de looptijd van de raamovereenkomst kunnen overschrijden (zie Raamovereenkomst artikel 3.5). Een andere reden om de duur van 4 jaar niet te overstijgen is dat er in het contractenlandschap van het Rijksvastgoedbedrijf de komende jaren waarschijnlijk veel gaat veranderen en dat een langere horizon dan 4 jaar op dit moment door het Rijksvastgoedbedrijf niet verstandig wordt geacht.
9 | Inschrijffase | Contract | Wij zijn druk doende om gecertificeerd te worden conform de Safety Culture Ladder trede 2. Vooral door gebrek aan auditors is dit niet op korte termijn mogelijk. Wij hebben al de approved self assesment in onze organisatie doorgevoerd en kunnen desgewenst een intentieverklaring aanleveren van een certificeringsbureau dat we in 2024 SCL niveau 2 gecertificeerd zullen zijn. Is dit afdoende om te voldoen aan jullie contractseis paragraaf 2.3.4. Veiligheidsladder? | In artikel 14.2 van de Raamovereenkomst is het volgende aangegeven: “Opdrachtnemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening van deze raamovereenkomst, een geldig Safety culture ladder (SCL) certificaat op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van Opdrachtnemer of, in geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.” Als blijkt dat het niet tijdig gecertificeerd zijn u als inschrijver/contractant niet verwijtbaar is, zullen we coulant omgaan met deze eis.
10 | Inschrijffase | Inhoud | Wij ontdekken dat, in tegenstelling tot voorgaande aanbesteding voor dit contract, geen ondergrens is opgenomen voor de uurtarieven. Is dit een bewuste keus? Staat u er voor open om deze keuze te herzien en alsnog voor een minimum tarief te kiezen? | Omwille van aanbestedingsrechtelijke overwegingen is besloten geen specifieke ondergrens te stellen, er moet namelijk te allen tijde worden voldaan aan wet- en regelgeving (naleving betreffende CAO) en daarnaast kunnen abnormaal lage inschrijvingen terzijde worden gelegd (zie ook ARW2016).
11 | Inschrijffase | Inhoud | Deze paragraaf bevat de volgende zinsnede “Wanneer 1. twee of meer inschrijvers de enige inschrijving op een perceel hebben ingediend en 2. deze inschrijvers reeds twee percelen per regio en/of vier percelen in totaal gegund hebben gekregen, dan krijgt de economisch meest voordelige inschrijver van het betreffende perceel dit perceel gegund.” Het is inschrijver niet geheel duidelijk wat wordt bedoeld met ‘wanneer twee of meer inschrijvers de enige inschrijving op een perceel hebben ingediend’. Wordt hier gedoeld op het scenario dat er meerdere inschrijvers zijn op een bepaald perceel die allemaal al het maximaal aantal percelen of aantal percelen in de betreffende regio hebben bereikt (ter aanvulling op het scenario dat erboven staat, dat er maar één geldige inschrijving is, die al het maximaal aantal heeft bereikt)? Graag verduidelijking. | Het gaat om de situatie waarin er meerdere inschrijvers op een bepaald perceel zijn die allemaal al het maximale aantal te gunnen percelen per regio en/of het maximale aantal te gunnen percelen in totaal hebben bereikt, maar waarbij deze inschrijvers op dat bepaalde perceel de enige inschrijvers zijn. In dat geval wordt alsnog gekeken welke van deze inschrijvers op dat bepaalde perceel de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan.
12 | Inschrijffase | Inhoud | Dit kwaliteitscriterium benoemt “te anticiperen op de wisselende opdrachtenstroom vanuit het Rijksvastgoedbedrijf”. Op welke vorm van ‘wisselend’ wordt hier gedoeld? Kwantitatief (fluctuerende aantallen opdrachten, verschillen in planning) of kwalitatief (wisselende behoeften/wensen) of beide? Graag een toelichting. | Wisselend in kwaliteit en kwantiteit: er is een verscheidenheid van aard (simpel vs complex) en omvang (van €150.000 tot €2.000.000). Door ontwikkelingen in de politiek en bij onze klanten is onze meerjarenonderhoudsplanning regelmatig onderhevig aan wijzigingen. Hierdoor is de werkstroom van nieuw werk niet goed genoeg voorspelbaar en kunnen we op voorhand geen opgave doen wanneer welke projecten met welke omvang gepland staan. Er kan sprake zijn van meerdere tegelijk in opdracht gegeven/lopende NOK's.
13 | Inschrijffase | Inhoud | De leidraad benoemt “De kritische succesfactoren voor de uitvoering van de overeenkomst zijn: [...] – Verbeteren van de samenwerking tussen opdrachtgever, gebruiker en opdrachtnemer.” Kunt u toelichten waar u ruimte voor verbetering ziet in de huidige samenwerking tussen opdrachtgever, gebruiker en opdrachtnemer? | We zijn benieuwd naar de toegevoegde waarde die de Opdrachtnemer kan leveren zonder hier richting aan te geven.
14 | Inschrijffase | Inhoud | U verwijst in de Bijlage Verantwoordingsformulier Social Return (UAV 2012) naar het UAV 2012 bepaling 01.02.06-49 Verplichtingen Social Return naar lid 12 sub b. Inschrijver is benieuwd naar de SROI verplichting. Hierover staat niks beschreven in de leidraad. Inschrijver heeft deze bijlage UAV 2012 niet bij de gepubliceerde documenten kunnen terugvinden. Wilt u deze alsnog beschikbaar stellen? | Conform punt 2 (Verplichtingen social return) van bijlage 2 behorende bij de Raamovereenkomst (bijlage “Communicatie en prestatieafspraken”), verbindt de opdrachtnemer zich ertoe gedurende de looptijd van de raamovereenkomst jaarlijks een percentage van de waarde van de cumulatieve loonsom van de jaarproductie op de Nadere Overeenkomsten vallend onder de raamovereenkomst te besteden aan werk(ervarings)plaatsen, voor personen uit de in punt 2 genoemde doelgroep(en). De verplichting Social Return is derhalve aangegeven in bijlage 2 van de raamovereenkomst en de opdrachtnemer dient zijn verplichting ten aanzien van Social Return aan te tonen door middel van het “Model Verantwoordingsformulier Social Return”, welk model weer een bijlage is van Bijlage 2 van de Raamovereenkomst en is te vinden op het dashboard van deze aanbesteding onder “Bijlagen Raamovereenkomst Projectmatige werken”.
15 | Inschrijffase | Juridisch | Kan opdrachtgever aangeven vanaf welke opdrachtwaarde een bank- of concerngarantie verlangd zal worden? Het lijkt inschrijver onwenselijk om voor opdrachten onder 1.500.000 euro een bank- of concerngarantie uit te nemen. | Conform Rijksvastgoedbedrijf beleid zal voor iedere Nadere Overeenkomst onder de raamovereenkomst waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan € 500.000 exclusief BTW een bankgarantie van toepassing zijn.
16 | Inschrijffase | Juridisch | Kan de opdrachtgever aangeven welke partij er onder de ROK (en de individuele opdrachten) verantwoordelijk zal zijn voor de CAR verzekering(en)? | De opdrachtnemer/aannemer.
17 | Inschrijffase | Juridisch | Kan de opdrachtgever ermee instemmen dat er in af te geven bank- of concerngarantie een vaste einddatum zal worden opgenomen? Zo niet, kunt u dit motiveren? | Nee. Conform het gestelde in de als bijlage bij de raamovereenkomst van toepassing zijnde Model Bankgarantie, dient de zekerheidstelling van kracht te blijven totdat de aannemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit het bestek/(Nadere) Overeenkomst heeft voldaan. De tekstuele inhoud van de Model bankgarantie is overgenomen uit de UAV 2012 (paragraaf 43 a lid 5), welke paritair tot stand is gekomen.
18 | Inschrijffase | Juridisch | Kan opdrachtgever akkoord gaan met een verlangde zekerheid van maximaal 5% van de opdrachtwaarde (per opdracht). Zo niet wat is uw voortel en kunt u dot motiveren? | Wanneer een bankgarantie van toepassing is, is de waarde van de zekerheid gelijk aan 5% van de aannemingssom.
19 | Inschrijffase | Juridisch | Kan opdrachtgever bevestigen dat de verlangde zekerheidsstelling per opdracht door de opdrachtnemer verstrekt zal dienen te worden? | De verlangde zekerheidstelling dient voor een Nadere Overeenkomst die onder de raamovereenkomst aan de opdrachtnemer/aannemer in opdracht wordt gegeven te worden verstrekt in de vorm van een bankgarantie, voorzover die opdracht een geraamde waarde heeft die gelijk is aan of hoger is dan € 500.000 exclusief BTW.
20 | Inschrijffase | Juridisch | Is opdrachtgever bereid om een concerngarantie als zekerheidsstelling te accepteren? Zo niet kunt u dit motiveren? | Nee, een concerngarantie volstaat niet. Wij vragen u zekerheid te stellen, groot 5% van de aannemingssom middels een bankgarantie of afroepgarantie bij een verzekering.
21 | Inschrijffase | Juridisch | Kan opdrachtgever bevestigen dat hij naast het opleggen van de (mogelijke) korting op grond van de UAV 2012 bevestigen dat hij naast het opleggen van voornoemde korting geen recht heeft om aanvullende schade te mogen vorderen? Zo niet, kunt u dit motiveren? | De korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 heeft betrekking op te late oplevering door de opdrachtnemer/aannemer en betreft een gefixeerd bedrag per dag dat van toepassing is wanneer de opleveringstermijn wordt overschreden. Dit bedrag wordt door het Rijksvastgoedbedrijf gezien als een gefixeerde schadevergoeding voor de schade als gevolg van te late oplevering. De hoogte van deze korting zal per Nadere Overeenkomst worden vastgesteld.
22 | Inschrijffase | Juridisch | Kan opdrachtgever bevestigen dat indien hij overgaat tot het opleggen van de (mogelijke) korting op grond van de UAV 2012, dat de hoogte van deze korting nooit meer zal bedragen dan van de 5% van de overeengekomen opdrachtsom van de opdracht? Zo niet, kunt u dit motiveren? | Nee, dit is maatwerk per werk/klantgroep, per NOK kan dit worden vastgelegd in een CEW/Bestek.
23 | Inschrijffase | Inhoud | Kan opdrachtgever bevestigen dat hij de ontwerpverantwoordelijkheid draagt van de hier bedoelde ontwerp/engineeringswerkzaamheden? De opdrachten worden immers uitgevoerd onder de UAV 2012 voorwaarden, hierbij is opdrachtgever verantwoordelijk voor het ontwerp. Zo niet, kunt u dit motiveren? | Dit is juist. Opdrachtgever wordt en blijft eigenaar van de eigendomsrechten van ontwerpen/engineering.
24 | Inschrijffase | Juridisch | De aansprakelijkheid voor aannemer onder deze ROK is thans niet gelimiteerd in soort en/of in hoogte. Dit is in strijd met de Gids Proportionaliteit en is niet in verhouding met de omvang en aard van de opdracht en voor inschrijver nimmer acceptabel met het oog op een verantwoorde bedrijfsvoering. Bent u bereid om de aansprakelijkheid van de aannemer per opdracht te beperken tot directe materiele schade, waarbij de aansprakelijkheid in hoogte wordt beperkt tot € 500.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 1.000.000,- in totaal per opdracht, en dat de aannemer nimmer aansprakelijk gehouden kan worden voor enige indirecte en/of gevolgschade. Indien u hier niet mee akkoord kunt gaan ontvangen wij graag een acceptabel tegenvoorstel. | Nee, opdrachtgever kan niet instemmen met een beperking van een schadevergoedingsverplichting als door u voorgesteld in het geval aansprakelijkheid voor schade bij de opdrachtnemers wordt gevestigd. Door in te gaan op de formulering in uw voorstel beperkt opdrachtgever ook de schadevergoedingsverplichting voor schades die onder gangbare verzekering afgedekt kunnen worden. Ten aanzien van schadevergoeding voor toerekenbare indirecte schades anders dan in een direct verband met zaak- of letselschade zal de opdrachtgever zich terughoudend opstellen. Echter, er is gelet op wet- en regelgeving geen redelijk argument waarom de opdrachtgever op voorhand afstand zou moeten doen van zijn recht op schadevergoeding voor een schade waarvoor de aansprakelijkheid en een schadevergoedingsverplichting bij opdrachtnemer wordt gevestigd. Uw stelling dat de aansprakelijkheid onbeperkt zou zijn is onjuist, hetgeen volgt uit uitspraken van de rechtbank Den Haag (5 oktober 2016) en uit de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. In de toelichting bij de Gids Proportionaliteit wordt opgemerkt dat aansprakelijkheid die op geen enkele wijze is gelimiteerd, vermoed wordt niet proportioneel te zijn. Daarmee wordt gedoeld op de situatie dat een opdrachtnemer ook aansprakelijk wordt gehouden voor een tekortkoming in de uitvoering van diens opdracht indien – in afwijking van het Burgerlijk Wetboek (BW) – de toerekenbaarheid ontbreekt. De limitering in het BW is gelegen in de vereisten voor de vestiging van toerekenbaarheid en causaal verband. Nu de regeling in het bestek geen regeling bevat die het BW te boven gaat en de schadevergoedingsverplichting in bepaalde gevallen is gelimiteerd, is er geen sprake van een disproportionele eis.
25 | Inschrijffase | Contract | U vraagt om een on demand (op eerste verzoek) bankgarantie. Daarmee wijkt u af van paragraaf 43a lid 4 van de UAV 2012 die verplicht tot het verzenden van een aangetekende kennisgeving en de aannemer het recht toekent om het inroepen van de bankgarantie met een spoedprocedure af te wenden. Voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit stelt dat paritair opgestelde algemene voorwaarden, zoals de UAV 2012, integraal moeten worden toegepast. Het voorschrift stelt voorts: ´Projectspecifieke situaties kunnen het noodzakelijk maken om van die modellen of voorwaarden af te wijken, maar die afwijkingen dienen dan wel te kunnen worden gemotiveerd.”. Wij verzoeken u de traditionele bankgarantie conform paragraaf 43a van de UAV 2012 te accepteren. | Paragraaf 43a lid 4 van de UAV 2012 is van toepassing, zoals ook blijkt uit de tekst van de van toepassing zijnde bijlage “Model Bankgarantie”.
26 | Inschrijffase | Proces | Hoe gaat de opdrachtgever met beoordelingssystematiek om indien het voorkeursperceel niet winnend is maar één van de opvolgende percelen (buiten voorkeur) wel? Kunt u een fictief voorbeeld ranking geven met rekenmethodiek van de beoordeling? | Er wordt per perceel aan de economisch meest voordelige inschrijver gegund. Wanneer u derhalve als inschrijver op het door u als nummer 1 op de bijlage “Voorkeur percelen” ingevulde perceel niet de economisch meest voordelige inschrijving hebt gedaan, dan wordt dit perceel aan een andere inschrijver gegund die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op dit perceel. Stel dat u op meer percelen heeft ingeschreven, dan wordt voor deze overige percelen per perceel dezelfde procedure doorlopen. Er is bij inschrijving op meerdere percelen dus geen sprake van “buiten voorkeur”, maar slechts van een lagere voorkeur. Het aangeven van de voorkeur voor de percelen op de bijlage “Voorkeur percelen” is bedoeld voor het geval wanneer een inschrijver op meer dan twee percelen binnen een regio en/of meer dan vier percelen in totaal inschrijft en voor meer dan twee percelen per regio en/of meer dan vier percelen in totaal de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend. Een inschrijver mag in beginsel namelijk maximaal twee percelen per regio en vier percelen in totaal gegund krijgen. Zie voor de volledige uitleg van deze procedure hoofdstuk 6.1.1.1 van de Aanbestedingsleidraad.
27 | Inschrijffase | Inhoud | Dient er naast het voorkeursperceel alleen tekstueel aangegeven te worden welk perce(e)l(en) opvolgende voorkeur hebben? Kunnen wij ervan uitgaan dat voor de opvolgende percelen geen prijs-/kwaliteitsdeel hoeft te worden opgesteld? | Bij inschrijving dienen de inschrijvers door middel van de bij de aanbestedingsleidraad behorende bijlage “Voorkeur percelen” een voorkeur (in een rangorde van 1 (hoogste voorkeur) naar 21 (minste voorkeur)) op te geven. Als u bijvoorbeeld voor 7 percelen inschrijft, dan dient u op de bijlage “Voorkeur percelen” achter het cijfer 1 het perceel te benoemen dat uw grootste voorkeur heeft en vervolgens de overige percelen, aflopend in voorkeur, te benoemen waarbij u derhalve achter het nummer 7 het perceel van uw laagste voorkeur benoemt. Zie voor de volledige uitleg van deze procedure hoofdstuk 6.1.1.1 van de Aanbestedingsleidraad. Met betrekking tot uw laatste vraag, zie het antwoord op vraag 91.
28 | Inschrijffase | Proces | Is het alleen mogelijk om op 1 perceel in te schrijven? | Het is mogelijk om op 1 perceel in te schrijven. Het is ook mogelijk om op meerdere of alle percelen in te schrijven.
29 | Inschrijffase | Proces | Kunt de komende nota van inlichtingen tevens in Excel format verstrekken? | Ja.
30 | Inschrijffase | Contract | Wat is de scoreverdeling per sub criterium (1 t/m 4) o.b.v. de maximale kwaliteitswaarde € 30.000,-? | Deze is gelijk verdeeld over de 4 sub gunningscriteria.
31 | Inschrijffase | Contract | Indien de perceelhouder niet voldoende capaciteit heeft om een NOK uit te voeren, hoe gaat opdrachtgever hier dan mee om? Is er een minimale capaciteit die de aannemer moet garanderen? | Indien Opdrachtnemer niet voldoende capaciteit heeft om een NOK aan te bieden/uit te voeren, dient hiervoor een toelichting gegeven te worden. Opdrachtgever kan een plan van aanpak eisen ter voorkoming van herhaling. Indien het niet aanbieden/uitvoeren zich herhaaldelijk blijft voordoen, is er sprake van een tekortkoming, waarbij rekening gehouden wordt met de reeds in opdracht gegeven NOK's. Dit om de voorkomen dat alleen bepaalde specifieke opdrachten worden aangenomen. Dit maakt tevens onderdeel uit van de kwalitatieve gunningscriteria.
32 | Inschrijffase | Inhoud | Kunnen er meerdere NOK's tegelijkertijd in opdracht worden gegeven? Zo ja, om hoeveel gaat dit dan? Graag opgave in aantal en financiële omvang (spreiding bedrijfscapaciteit). | Ja, het is aannemelijk dat binnen een perceel (en zelfs per object) meerdere NOK's gelijktijdig lopen. Door ontwikkelingen in de politiek en bij onze klanten is onze meerjarenonderhoudsplanning regelmatig onderhevig aan wijzigingen. Hierdoor is de werkstroom van nieuw werk niet goed genoeg voorspelbaar en kunnen we op voorhand geen opgave doen wanneer welke projecten met welke omvang gepland staan.
33 | Inschrijffase | Inhoud | Kunt u de onderhoudsstaat per gebouwfunctie opgeven? | Nee. Indien beschikbaar worden deze bij uitvraag NOK verstrekt.
34 | Inschrijffase | Contract | Kunnen wij er van uitgaan dat per perceel en gebouwfunctie de benodigde onderzoeken + rapportages zoals Asbest en Chroom6 worden uitgevoerd door opdrachtgever. De resultaten en rapporten worden vervolgens aan de NOK's toegevoegd ter uitvoering door opdrachtgever. Klopt deze zienswijze? | Indien beschikbaar worden deze bij NOK verstrekt.
35 | Inschrijffase | Contract | Kunnen wij er van uitgaan dat aanvullende klant- en gebruikerswensen, na verstrekken van een NOK, worden uitgewerkt door opdrachtgever? | In basis wordt een CEW/Bestek verstrekt. In het geval van aanvullende klantwensen worden in overleg met Opdrachtgever nadere afspraken gemaakt.
36 | Inschrijffase | Contract | Mogen bij de 2x A4 ook bijlagen worden toegevoegd ter verduidelijking? Zo niet, kunnen de vormeisen worden uitgebreid naar 4x A4 (excl. voorblad en inhoud)? | Bijlagen mogen worden bijgevoegd ter verduidelijking, maar worden niet op zichzelf beoordeeld. Het maximimum aantal A4 wordt uitgebreid naar 3.
37 | Inschrijffase | Contract | Kunnen wij ervan uitgaan dat de klant- en gebruikerswensen zijn verwerkt in de besteksstukken van de NOK's? | Zie antwoord 35.
38 | Inschrijffase | Contract | Hoe is de organisatie (rollen en rolverdeling) ingericht bij het besluitvormingsproces voor een het toekennen ven een Nader Overeenkomst (NOK) aan de opdrachtnemer in contractfase? | Voor elke regio zijn zgn. regionale contractcoordinatoren aangewezen door Opdrachtgever, die iom de regionaal projectleiders de NOK's verstrekken. Tevens is een landelijk contractmanager betrokken die op verzoek van de regio mede beoordeeld of een NOK verstrekt kan worden en/of optreedt bij regio-overstijgende onduidelijkheden.
39 | Inschrijffase | Contract | Staat de opdrachtgever open om de afname volume vanaf 2025 bij te stellen naar 20-25%? Hierdoor ontstaat er meer spreiding in het afname volume waardoor klein/middenbedrijf hier beter op kunnen organiseren. | Deze afname is slechts een verwachting agv ontwikkelingen tav vorm en aantal overeenkomsten binnen het RVB en kan vanaf 2025 van invloed zijn op de voorgestelde omvang. Dit zal dan om een jaarlijkse afname van max. 15% kunnen gaan tov de jaarbedragen (evenredige verdeling).
40 | Inschrijffase | Contract | De geschatte omvang heeft een bandbreedte 9 mio (tabel 1) tot 22 mio (tabel 2) en een volume afname 10-15% vanaf 2025. Klopt het dat er in 2024 een volume afname zal zijn tussen 55-70% van de geschatte omvang bandbreedte 24 tot 60mio? Zo niet, waar kunnen wij van uitgaan in 2024? | Zie antwoord 39.
41 | Inschrijffase | Contract | De geschatte omvang heeft een bandbreedte 24mio (tabel 1) tot 60mio (tabel 2) en een volume afname 10-15% vanaf 2025. Klopt het dat er in 2024 een volume afname zal zijn tussen 55-70% van de geschatte omvang bandbreedte 24 tot 60mio? Zo niet, waar kunnen wij van uitgaan in 2024? | Zie antwoord 39.
42 | Inschrijffase | Contract | Welke rol hebben de beoordelaars in de contractfase na gunning? | Dit is niet relevant.
43 | Inschrijffase | Proces | Is er een beoordelingscommissie per perceel of is de beoordelingscommissie perceel onafhankelijk? | Deze is perceel onafhankelijk.
44 | Inschrijffase | Contract | Uit welke rollen bestaat het kernteam van een perceel van de opdrachtgever? | Contractmanager (landelijk) voor de raamovereenkomst en bij NOK's projectleider met team van in- externe adviseurs.
45 | Inschrijffase | Contract | Welke gebouwfuncties met postcodes van de percelen staan voor 2024 op de planning voor uitvoering? | Door ontwikkelingen in de politiek en bij onze klanten is onze meerjarenonderhoudsplanning regelmatig onderhevig aan wijzigingen. Hierdoor is de werkstroom van nieuw werk niet goed genoeg voorspelbaar en kunnen we op voorhand geen opgave doen wanneer welke projecten met welke omvang gepland staan. Daarnaast wordt ivm vertrouwelijkheid en veiligheid informatie over oa gebouwfuncties niet openbaar verspreid.
46 | Inschrijffase | Proces | Is er gelegenheid voor een dialoogronde voor specifieke percelen? | Nee, er is geen mogelijkheid voor een dialoogronde.
47 | Inschrijffase | Proces | Is er gelegenheid voor een extra vragenronde? Gezien de omvang van deze scope lijkt ons dit wenselijk. | Er komt een tweede vragenronde in deze aanbesteding.
48 | Inschrijffase | Contract | Wat is de consequentie indien het herziene plafondbedrag (peildatum heden) wordt overschreden door onvoorziene marktomstandigheden? Wat zijn de consequenties bij een overschrijding voor aannemer? | Zie de tekst van hoofdstuk 2.3.6 van de Aanbestedingsleidraad. De keuze om het plafondbedrag al dan niet te herzien alsmede de hoogte van de herziening ligt derhalve bij het Rijksvastgoedbedrijf, maar een eventuele herziening zal het plafondbedrag op maximaal €2.400.000,- exclusief BTW brengen. Er is dus geen sprake van een situatie waarin het herziene plafondbedrag wordt overschreden door onvoorziene marktomstandigheden.
49 | Inschrijffase | Contract | Worden per gebouwfunctie in een perceel één totaal NOK opgedragen door opdrachtgever óf kunnen er ook meerdere NOK's in één gebouwfunctie van een perceel worden opgedragen door opdrachtgever? | Een NOK zal opgedragen worden voor een specifieke werkzaamheden op een specifiek object. Hierdoor kunnen er tijdens de looptijd van de raamovereenkomst meerdere NOK's op eenzelfde object opgedragen worden.
50 | Inschrijffase | Contract | Worden de rapporten en bestekstekeningen (plattegrond bestaand-nieuw etc), welke als grondslag dienen voor een Stabu of CEW-contract, door opdrachtgever opgesteld per NOK? | Relevante informatie wordt per NOK gedeeld/verstrekt.
51 | Inschrijffase | Contract | Om inzicht te krijgen in de scope verzoeken wij een globale raming te geven per gebouwfunctie in het betreffende perceel. Kunt u deze verstrekken? | Zie antwoord 45.
52 | Inschrijffase | Contract | Om enig inzicht in de scope omvang te krijgen verzoeken wij u een prognose per gebouwfunctie in het perceel een globale doorlooptijd te geven. Kunt u dit verstekken in een herziene bijlage 9? | Zie antwoord 45.
53 | Inschrijffase | Contract | Welk systeemsoftware betreft dit? Het is ons niet duidelijk hoe wij hierop kunnen anticiperen/aansluiten. | Dat is op dit moment nog niet duidelijk en daar is nog niet op te anticiperen in dit stadium, vandaar dat hiervoor een herzieningsclausule is opgenomen. De verwachting is overigens dat dit geen kostenverhogende omstandigheden met zich meebrengt voor Opdrachtnemer, anders geldt altijd art. 11 van de Raamovereenkomst.
54 | Inschrijffase | Proces | Dient er een perceel specifiek of een generiek (toepasbaar alle percelen) kwaliteitsdeel opgesteld te worden? | Ten aanzien van het kwalitatieve document (het Plan van Aanpak) als beschreven op pagina 20 en 21 van de Aanbestedingsleidraad geldt, dat wanneer een inschrijver op meerdere percelen inschrijft, en er tussen dit document per perceel inhoudelijk geen verschil zit, men deze bij voorkeur eenmalig verstrekt. Wanneer de inschrijver op meerdere percelen inschrijft en er tussen het kwalitatieve document op enig perceel verschil zit, dan dient de inschrijver deze documenten voor ieder perceel bij inschrijving toe te voegen.
55 | Inschrijffase | Inhoud | Pagina 9 / par 8a: geldt de veiligheidsladder 2 enkel voor de hoofdaannemer of ook voor de onderaannemers en leveranciers? | Dit geldt ook voor onderaannemers en (sommige) leveranciers. Zie hiertoe ook de handleiding ViA Veiligheid in Aanbesteding (ViA); https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via.
56 | Inschrijffase | Inhoud | Kunt u aangeven of de op te geven uurlonen een ondergrens / minimum hebben, zodat voorkomen wordt dat er onrealistische prijzen worden opgegeven? | Zie antwoord 10.
57 | Inschrijffase | Inhoud | Pagina 20 / par 5.3: er wordt aangegeven punt 1 t/m 5 terug te laten komen in het PvA, bij de beschrijving worden 4 punten aangegeven. Is er een 5de punt of gaat het om deze 4? | Zie antwoord 4.
58 | Inschrijffase | Inhoud | Pagina 12 / par 01.02.06.89: het model toezichtkeuringsplan is niet bij het bestek toegevoegd, kunnen wij deze ontvangen of is dit onderdeel niet van toepassing voor deze raamovereenkomst? | Dit onderdeel is niet van toepassing.
59 | Inschrijffase | Inhoud | Pagina 8 / par 01.02.06.31: mogen we voor de opname van het werkgebied ook onze eigen foto rapportage toepassen dan hier een makelaar / notaris / expertisebureau voor in te hoeven zetten? | Dit is iom de betreffende regionaal projectleider altijd bespreekbaar per NOK.
60 | Inschrijffase | Inhoud | Klopt het dat de einddatum van de bankgarantie bij oplevering project is, zodat er geen dubbele zekerheid is met het slottermijn (einde onderhoudstermijn)? | De verlangde zekerheidstelling dient voor een Nadere Overeenkomst die onder de raamovereenkomst aan de opdrachtnemer/aannemer in opdracht wordt gegeven te worden verstrekt in de vorm van een bankgarantie, voorzover die opdracht een geraamde waarde heeft die gelijk is aan of hoger is dan € 500.000 exclusief BTW. Conform het gestelde in de als bijlage bij de raamovereenkomst van toepassing zijnde Model Bankgarantie, dient de zekerheidstelling van kracht te blijven totdat de aannemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit het bestek/(Nadere) Overeenkomst heeft voldaan. Het concrete betaalschema wordt per Nadere Overeenkomst bepaald. Zie ook de antwoorden op de vragen 17, 19 en 110 van deze Nota van Inlichtingen.
61 | Inschrijffase | Inhoud | Kunnen we er vanuit gaan dat de bankgarantie 5% exclusief BTW is? | Ja. Zie ook het antwoord 18.
62 | Inschrijffase | Inhoud | a. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor zowel de kwaliteitsborging van Pagina 4: alle werkzaamheden als voor de kwaliteit van de resultaten van de werkzaamheden. We gaan hiervan uit dat dit gaat over de maakbaarheid, ontwerp, verantwoordelijk nemen wij in basis niet over. | Wel in het geval van engineering, anders niet, Opdrachtnemer heeft altijd meldingsplicht als hij inschat dat iets niet kan.
63 | Inschrijffase | Inhoud | Voor nieuw te leveren installaties geldt, in aanvulling op de UAV 2012, dat Pagina 4: opdrachtnemer garandeert dat voor een periode van 10 jaar de voor onderhoud noodzakelijke onderdelen leverbaar zijn. We gaan ervanuit dat per project wordt bekeken hoe met deze eis wordt omgegaan. | Standaard geldt een termijn van 10 jaren, bij leveringsproblemen kunnen bij verstrekken NOK aangepaste afspraken worden gemaakt. Inspanningsverplichting functioneel herstel geldt te allen tijde.
64 | Inschrijffase | Inhoud | Pagina 1 / par 1.3: kunt u aangeven wat we dienen in te vullen bij 1.3 Opdracht. Is dit de projectnaam van de tender? | Uw vraag heeft betrekking op de Eigen Verklaring Sancties Rusland. Er moet inderdaad de projectnaam van onderhavige aanbesteding ingevuld worden.
65 | Inschrijffase | Inhoud | Wordt de FAIR-regeling nog weer van kracht wanneer dit noodzakelijk blijkt in de toekomst ? | Hier komt Opdrachtgever op terug in de 2e inlichtingenronde.
66 | Inschrijffase | Inhoud | CBS wordt hier benoemd als indexeringsmiddel. Voor de bouw is BDB meer geschikt/geëigend. Het het mogelijk dit om te zetten naar BDB-indexering ? | Dit is niet mogelijk.
67 | Inschrijffase | Inhoud | Waar worden percentages voor AK, W en R voor materialen, materieel en onderaanneming vastgelegd ? | Zie Bijlage 3: Algemene opdrachtspecificatie (Financiele afspraken) en antwoord 7.
68 | Inschrijffase | Inhoud | De contracteis "certificering veiligheidsladder trede 2/3"komt niet terug in de geschiktheidseisen /beroepsbekwaamheid. Hier wordt alleen en VCA** benoemd. Dient de eis m.b.t. de veiligheidsladder hier niet aan toegevoegd te worden ? | Nee, het is een contracteis, geen selectie eis. Zie ook het antwoord op vraag 9 van deze Nota van Inlichtingen.
69 | Inschrijffase | Inhoud | Binnen de beoordelingsaspecten, behorend bij gevraagd plan van aanpak (PvA), wordt op pag. 20 gevraagd naar een beschrijving op de punten 1 t/m 5. Op pag. 21 worden echter 4 punten genoemd. Kan opdrachtgever bevestigen dat het PvA op aangegeven 4 punten wordt beoordeeld? | Zie antwoord 4.
70 | Inschrijffase | Contract | Paragraaf 2.3.4 in de aanbestedingsleidraad wordt SCL trede 2 wordt dit als contracteis gesteld. Paragraaf 14.2 in de raamovereenkomst wordt SCL trede 2 90 dagen na opdracht verlangd. Dit is is tegenstrijd met de inkoopvoorwaarden van het RvB ons inziens. De SCL trede 2 wordt niet gevraagd om in te leveren bij de inschrijving. Het is logische dat de aanbestedingsleidraag leidend is, klopt dit? Zo ja, hoe dienen we de SCL trede 2 aan de inschrijving toe te voegen? | Zie antwoorden 68 en 9.
71 | Inschrijffase | Juridisch | pag. 13; Lezen wij het goed dat een "opdrachtbrief" dezelfde status heeft als een "tevredenheidsverklaring"? In onze ogen zegt een "opdrachtbrief" niets over het feit of de opdracht naar tevredenheid is uitgevoerd. | Het Rijksvastgoedbedrijf kan te allen tijde de ingediende referenties verifiëren op inhoud en uitvoering. Aantonen dat de inschrijver kan voldoen aan de gevraagde kerncompetenties en aspecten kan door indiening van bijvoorbeeld een tevredenheidsverklaring, een afschrift van de opdrachtbrief en/of relevante pagina’s van de contractdocumenten.
72 | Inschrijffase | Inhoud | Pag. 21: Bij de beoordelingsaspecten wordt verwezen naar punt 1 tm 5 terwijl er maar 4 punten benoemd zijn. Is dit een schrijffout? | Zie antwoord 4.
73 | Inschrijffase | Proces | PAG. 20; Dient het plan van aanpak geanonimiseerd ingediend te worden ? | Nee.
74 | Inschrijffase | Juridisch | pag. 14; U geeft aan dat de referentieopdracht niet ouder mag zijn dan 5 jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van de inschrijving. Bedoelt u hiermee dat de opdrachtverstrekking of de oplevering van de referentie opdracht niet ouder mag zijn dan 5 jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van de inschrijving? | De oplevering van de referentieopdracht mag niet ouder zijn dan 5 jaar, gerekend vanaf de sluitingsdatum van de inschrijving.
75 | Inschrijffase | Juridisch | par. 6.4.2.2; Als het gaat over manipulatief handelen kunt U dan wellicht concreet aangeven wanneer een opgegeven tarief wordt gezien als "manipulatief" ? | Nee.
76 | Inschrijffase | Juridisch | par. 6.4.2.2; RVB kan steeksproefgewijs het Prijzenboek laten controleren op signalen van onregelmatigheid. Kunt U concreet maken wat hiermee wordt bedoeld? | Hiermee wordt bedoeld dat het RVB het Prijzenboek controleert op mogelijke onregelmatigheden ihkv marktconformiteit.
77 | Inschrijffase | Contract | In het document, onder financiële afspraken lid d worden de UTA-uren uitgesloten voor de 10% opslag (waaronder Algemene Kosten en Winst/Risico vallen). Deze worden dus al verwacht in het prijzenboek. Geldt het voor de tarieven uit Tariefgroep 1 ook dat deze inclusief Algemene kosten en Winst/Risico ingevuld moeten worden? | Deze uitsluiting geldt alleen voor de UTA-uren van onderaannemers. Alle verrekenprijzen cf prijzenboek zijn incl. de indirecte loonkosten. Zie ook antwoord 7.
78 | Inschrijffase | Proces | Kan opdrachtgever aangeven wat de starttijd van het raamovereenkomst is? Mocht dit per perceel verschillen, dat er dan een periode aangegeven wordt. | De voorziene ingangsdatum van de raamovereenkomst is voor alle percelen 1 januari 2024.
79 | Inschrijffase | Proces | Hier omschrijft U: "... de in de eerste kolom onder “Beschrijving” genoemde punten 1 t/m 5 terug dienen te komen...". Vervolgens staan, op pag. 21, enkel de punten 1 t/m 4 omschreven. Kunt u bevestigen dat dit een type fout betreft en dat er 1 t/m 4 had moeten staan? | Zie antwoord 4.
80 | Inschrijffase | Inhoud | Kunt u bevestigen dat de antwoorden in deze nota op alle percelen van toepassing zijn? | Ja.
81 | Inschrijffase | Inhoud | Het maximaal te gunnen percelen is 4 per inschrijver waarbij maximaal 2 in eenzelfde regio. Geldt hierbij dat een inschrijving per entiteit in dit principe wordt gehanteerd of een holding als geheel? Als voorbeeld: als binnen een groep bedrijven meerdere zuster bedrijven inschrijven, kunnen zij dan elk maximaal 4 percelen gegund krijgen, of geldt het maximum van 4 voor de gehele holding? | Per entiteit kunnen er in principe maximaal 2 percelen per regio gegund worden gekregen en/of maximaal 4 percelen in totaal. Als er meerdere entiteiten van de holding meedingen kan elke entiteit maximaal 2 percelen per regio en 4 percelen in totaal gegund krijgen. Echter, wanneer meerdere entiteiten uit een holding op eenzelfde perceel inschrijven dienen zij (op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf) te kunnen aantonen dat zij zelfstandig, dat wil zeggen volledig onafhankelijk en zonder wetenschap van het ter zake relevante marktgedrag van de andere ondernemingen uit hetzelfde concern, op de opdracht (het perceel) hebben ingeschreven. Zie ook hoofdstuk 6.1.1.1 van de Aanbestedingsleidraad.
82 | Inschrijffase | Inhoud | Kerncompetentie 1 – geldt hierbij ook enkel een verbouw/renovatie referentie zoals voor Kerncompetentie 2? | Ja, bij verbouw, renovatie of (groot) onderhoud.
83 | Inschrijffase | Juridisch | In geval van een engineering opdracht, zijn daarbij de DNR 2011 / ARVODI voorwaarden van toepassing? | Engineering als los product is in beginsel niet het doel van deze raamovereenkomst. Engineering moet in theorie altijd leiden tot uitvoering door dezelfde partij. Logischerwijs is engineering dan een deelopdracht die ook onder UAV wordt opgedragen. DNR2011/ARVODI zijn niet van toepassing.
84 | Inschrijffase | Inhoud | Aannemer is altijd ontwerpend en coördinerend constructeur. We gaan ervanuit dat dit anders is indien opdrachtgever een ontwerp van een derde constructeur aanreikt? | Dit is juist.
85 | Inschrijffase | Juridisch | De Raamovereenkomst verwijst in art. 11.2. naar de algemene voorwaarden bij de Nadere Overeenkomst. Bedoelt u daarmee het STABU bestek en/of de UAV? | Hiermee is bedoeld het Contract voor Eenvoudige Werken (CEW) en het STABU bestek en daarmee indirect de UAV 2012.
86 | Inschrijffase | Juridisch | Het “Standaard model Contract Eenvoudige Werken (CEW)” vermeldt uitdrukkelijk de UAV. De “bijlage 7, model D Nadere Overeenkomst” vermeldt geen UAV. Conform art. 2.1.2. Kunnen we aannemen dat de UAV daarop van toepassing is? | De Nadere Overeenkomsten die onder de Raamovereenkomst Projectmatige werken in opdracht gegeven worden, worden onder toepassing van een STABU-bestek of het Contract voor Eenvoudige Werken (CEW) in opdracht gegeven. Beide verklaren de UAV 2012 van toepassing.
87 | Inschrijffase | Juridisch | We gaan er vanuit dat nadere overeenkomsten conform “bijlage 7 model D Nadere Overeenkomst “altijd op basis van CEW worden verstrekt. Kunt u dit bevestigen? | De Nadere Overeenkomsten die onder de Raamovereenkomst Projectmatige werken in opdracht gegeven worden, worden onder toepassing van een STABU-bestek of het Contract voor Eenvoudige Werken (CEW) in opdracht gegeven.
88 | Inschrijffase | Inhoud | Voor KC 1 wordt een multidisciplinair referentieproject gevraagd. Minimaal 2 van de 3 disciplines moeten daarbij aanwezig zijn. Is het gezien de aard van de raamovereenkomst niet passender om minimaal de bouwkundige discipline aan te tonen aangevuld met installaties? | Abuisievelijk is in de leidraad opgenomen 'ten minste twee van..', oftewel het gaat om bouwkunde en werktuigbouw e/o elektrotechniek.
89 | Inschrijffase | Inhoud | In voorgaande tender golden voor de diverse functies een minimaal uurtarief. Dit zien wij niet terug in het huidige prijsblad. Kunt u hiervoor een minimaal uurtarief opgeven om manipulatieve en/of irreële inschrijvingen te voorkomen? Zo nee, kunt u bevestigen dat manipulatieve of irreële inschrijvingen van de aanbesteding worden uitgesloten? | Zie antwoord 10.
90 | Inschrijffase | Inhoud | Zin lid 3 en 4 voor alle percelen dezelfde personen of zijn het per perceel andere (regionale) projectleiders? | Deze zijn ihkv de beoordeling voor alle percelen gelijk.
91 | Inschrijffase | Inhoud | Per perceel dienen inschrijvingsdocumenten te worden ingediend. Is het correct dat wij per perceel verschillende inschrijfdocumenten mogen indienen? Dus bijvoorbeeld een ander plan van aanpak en een ander prijzenboek voor Perceel 1 dan voor Perceel 2 etc. | Dat is correct. Ten aanzien van het kwalitatieve document (het Plan van Aanpak) als beschreven op pagina 20 en 21 van de Aanbestedingsleidraad geldt, dat wanneer een inschrijver op meerdere percelen inschrijft, en er tussen dit document per perceel inhoudelijk geen verschil zit, men deze bij voorkeur eenmalig verstrekt. Wanneer de inschrijver op meerdere percelen inschrijft en er tussen het kwalitatieve document (Plan van Aanpak) op enig perceel verschil zit, dan dient de inschrijver deze documenten voor ieder perceel bij inschrijving toe te voegen. Met betrekking tot het Prijzenboek kan de inschrijver voor verscillende percelen een anders ingevuld prijzenboek indienen, maar het is ook mogelijk dat een inschrijver op verschillende percelen een identiek ingevuld prijzenboek indient. Dit ter keuze aan de inschrijver. Zie over het prijzenboek ook hoofdstuk 6.4.2.2 van de Aanbestedingsleidraad.
92 | Inschrijffase | Inhoud | Mag bij de voorkeur percelen ook het maximaal aantal percelen dat de opdrachtnemer in opdracht wil / kan nemen worden opgenomen? | Ja, dat is ook de bedoeling. Wanneer een inschrijver bijvoorbeeld op zeven percelen wenst in te schrijven, dan dient de inschrijver deze zeven percelen op de bijlage “Voorkeur percelen” op te geven in rangorde van voorkeur. Dat wil zeggen dat het perceel waarvoor de inschrijver de hoogste voorkeur heeft bovenaan komt te staan achter het cijfer 1 op de bijlage “Voorkeur percelen” en de overige 6 percelen dienen in aflopende volgorde van zijn voorkeur te worden opgegeven, waarbij het perceel waarvoor de inschrijver de laagste voorkeur heeft derhalve benoemd wordt achter het nummer 7 op de bijlage “Voorkeur percelen”.
93 | Inschrijffase | Inhoud | Bij de beoordelingsaspecten wordt verwezen naar punt 1 t/m 5; we nemen aan dat u bedoeld 1 t/m 4. Is dat correct? | Zie antwoord 4.
94 | Inschrijffase | Inhoud | Moet het SCL trede 2 certificaat (veiligheidsladder) als bewijsstuk bij inschrijving worden aangeleverd? | Nee, zie ook het antwoord op vraag 68 en vraag 9 van deze Nota van Inlichtingen.
95 | Inschrijffase | Inhoud | Is het correct dat vliegbasis Eindhoven en legerplaats Oirschot niet zijn opgenomen in perceel RZ4 Zuid Oost-Brabant? | Deze zijn abusievelijk niet opgenomen, maar maken wel deel uit van perceel RZ4. Het overzicht percelen is indicatief en onder voorbehoud van wijzingen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
96 | Inschrijffase | Inhoud | UTA uren van onderaannemers zijn uitgesloten van opslag. Is het correct dat een opslag voor UTA uren van eigen medewerkers wel van toepassing is? | Dit is juist en maakt onderdeel uit van de voorgeschreven staartkosten. Zie ook antwoord 7.
97 | Inschrijffase | Inhoud | Mag voor referentieopdrachten een project gebruikt worden wat momenteel nog in uitvoering is? | Nee, de referentieopdrachten dienen reeds uitgevoerd te zijn.
98 | Inschrijffase | Inhoud | Hoe komen mogelijke engineeringsopdrachten tot stand? | Zie antwoord 83.
99 | Inschrijffase | Inhoud | Raamovereenkomst Projectmatige werken op diverse locaties in Nederland Perceel … Versie 01, d.d. 19-07-2023 Concept. In deze paragraaf wordt "het Prijzenboek" (bijlage 1) genoemd. Deze bijlage 1 ontbreekt. Kunnen wij er van uit gaan dat deze hetzelfde is als het prijzenboek die bij de aanbestedingsleidraad is toegevoegd? Indien dit niet het geval is, kunnen wij dan bijlage 1 ontvangen? | Het Prijzenboek dat benoemd is in artikel 8.1 van de Raamovereenkomst is hetzelfde prijzenboek als het prijzenboek dat bij de Aanbestedingsleidraad behoort. Het bij inschrijving per perceel in te vullen en in te dienen prijzenboek is, na gunning, voor het betreffende perceel het van toepassing zijnde prijzenboek onder de raamovereenkomst.
100 | Inschrijffase | Inhoud | Wanneer start de overeenkomst? | De voorziene ingangsdatum van de raamovereenkomst is voor alle percelen 1 januari 2024.
101 | Inschrijffase | Inhoud | Voor het kwalitaiteve document mogen max. 2 A4 pagina's aangeleverd worden. Dit is erg summier. Wij verzoeken u het aantal A4 te verruimen naar 4 A4. Gaat u hiermee akkoord? | Zie antwoord 36.
102 | Inschrijffase | Proces | Vragen over de vragenronde Worden de antwoorden van andere percelen ook gepubliceerd voor de percelen waar wij ons voor gaan inschrijven? Als een ON een algemene vraag stelt maar daar wel een perceelnummer aanhangt kunt u dan aangeven dat het antwoord ook voor de andere percelen van toepassing is? En zo ja hoe kunnen wij dat zien? | Alle vragen en antwoorden worden voor alle percelen zichtbaar.
103 | Inschrijffase | Contract | "Hierin staat vermeld dat bij de omschrijving van een monteur; een vakbekwaam persoon die minimaal niv. 4 is opgeleid. Wij hebben vakbekwame personen in dienst die op niv.4 werkzaam zijn en niv2/3 zijn opgeleid. Hoe kijkt u hier tegenaan?" | Werk- en denkniveau aantoonbaar (op verzoek) op niv.4 is voldoende, dit is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.
104 | Inschrijffase | Contract | Aanbestedingsleidraad Hierin staat dat werkzaamheden met een geraamde opdrachtwaarde tot €150.000 niet onder deze raamovk vallen. Tenzij uit een objectieve leverancierskeuze blijkt dat de opdrachtnemer van de raamovk de meest aangewezen partij is. Wat is een 'objectieve leverancierskeuze'? | Dat is een keuze die gebaseerd is op de basisprincipes uit de Gids Proportionaliteit.
105 | Inschrijffase | Contract | Bijlage 3: Algemene opdrachtspecificatie De UTA - uren zijn uitgesloten van opslag, waarom is dit? | Zie antwoord 77.
106 | Inschrijffase | Contract | Bijlage 3: Algemene opdrachtspecificatie Punt D staat dat de staartkosten gezamenlijk 10% mogen zijn. Kunnen deze kosten ook gesplitst worden in een percentage? | Nee, zie ook antwoord 7.
107 | Inschrijffase | Contract | Bijlage 3: Algemene opdrachtspecificatie Punt D staat dat voor een NA de staartkosten tezamen maximaal 10% mag zijn. Waarom is dit? | Zie antwoord 7.
108 | Inschrijffase | Juridisch | Verslag marktconsultatie In de marktconsultatie lezen wij onder punt 14 (pag. 8) dat verlengingsopties bij voorkeur wel wederkerig zouden moeten zijn. Dit zien wij niet terug in de overeenkomst. Waarom niet? | Keuze RVB ivm kosten en tijdsinspanning nieuwe contractvorming (Europese aanbesteding).
109 | Inschrijffase | Contract | Standaard model STABU Bestek Volgens het bestek (01.03.10.02) kan OG per opdracht eisen dat ON een CAR heeft met primaire dekking waarop o.m. OG als medeverzekerde is vermeld. Dit is niet standaard het geval bij onze doorlopende CAR polis. Bent u bereid deze eis te laten vallen? Zo niet, kan dan per opdracht een CAR worden afgesloten en meegenomen in de aanneemsom? | Nee, dit is overigens alleen het geval bij toepassing van een STABU-Bestek (RRU).
110 | Inschrijffase | Contract | Standaard model STABU Bestek In het bestek (01.02.43) worden de opties geboden een bankgarantie te eisen en een betalingstermijn in te houden. Kunt u bevestigen dat u slechts één van deze opties zult kiezen, om zo geen dubbele zekerheidsstelling te krijgen (tijdens zowel uitvoerings- als onderhoudstermijn)? | Er zal geen sprake zijn van dubbele zekerheidstelling. Eén van de opties wordt van toepassing verklaard bij een Nadere overeenkomst.
111 | Inschrijffase | Contract | Standaard model STABU Bestek Na gunning sluit OG voor elk perceel een raamovereenkomst. Als OG voornemens is een opdracht te verstrekken onder die raamovereenkomst, zal zij een offerteaanvraag doen bij ON. Wij nemen aan dat een ingevuld CEW en/of Bestek onderdeel zal zijn van deze offerteaanvraag. Is er dan per opdracht nog mogelijkheid om Notavragen te stellen? Immers zijn het nu gedeelde CEW en Bestek templates met veel keuzeopties. Als ON zich uiteindelijk niet kan verenigen met een bepaalde keuze, kan zij dit dus aankaarten per nadere overeenkomst? | Een ingevuld CEW (met technische beschrijving) of een STABU bestek zijn onderdeel van de offerteaanvraag. Omdat er na gunning van de raamovereenkomst op ieder perceel slechts 1 opdrachtnemer/aannemer zal zijn die op dat perceel de Nadere Overeenkomsten uitvoert, kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer heel eenvoudig en direct met elkaar overleggen over bijvoorbeeld de ingediende offerte, e.e.a. met inachtneming van het gestelde in de raamovereenkomst.
112 | Inschrijffase | Contract | Standaard model STABU Bestek Wij begrijpen dat OG ervoor kan kiezen opdracht te geven middels het CEW ofwel middels een Bestek. Wij zien in beide documenten veel overeenkomsten en dezelfde (of vergelijkbare) clausules. Kunt u bevestigen dat – wanneer in het CEW wijzigingen worden aangebracht via deze Nota – die wijzigingen ook worden aangebracht in het Bestek (en vice versa)? Dit voorkomt dat partijen veel dubbele vragen moeten stellen/beantwoorden. | Dit is niet te bevestigen, per NOK geldt een (ingevulde) CEW of anders RRU.
113 | Inschrijffase | Contract | Contract voor Eenvoudige Werken 2023-01 Volgens het CEW, artikel 5 lid 4, kan OG optioneel een korting opleggen. Bent u bereid deze maximaal te limiteren tot een redelijk percentage van de opdrachtsom, daar wij geen ongelimiteerde boetes kunnen accepteren? In het bestek (01.02.42.09) is een degelijke bepaling ook opgenomen. | Zie antwoord 22.
114 | Inschrijffase | Contract | Bijlage 6 ROK In het document Bijlage 6: Model C Procedurebeschrijving Nadere Overeenkomst staat onder ‘3. Overige voorwaarden’ dat gewaarschuwd moet worden voor daadwerkelijke onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden in de concept Nadere Overeenkomst. Graag uw bevestiging dat u niet bedoeld heeft af te wijken van de UAV 2012 waarin staat dat ON moet waarschuwen voor klaarblijkelijke tegenstrijdigheden. | De waarschuwingsplicht voor de concept Nadere Overeenkomst geldt voor daadwerkelijke onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden in de ter beschikking gestelde concept Nadere Overeenkomst inclusief bijlagen. Tot de bijlagen behoort (onder andere) het bestek. De waarschuwingsplicht onder de UAV 2012 geldt volgens de tekst voor tegenstrijdigheden tussen onderdelen van het bestek.
115 | Inschrijffase | Contract | Bijlage 3: Algemene opdrachtspecificatie In het document Bijlage 3: Algemene opdrachtspecificatie staat onder ‘Eisen aan te gebruiken bouwstoffen’ dat voor nieuw te leveren installaties geldt dat ON garandeert dat voor een periode van 10 jaar de voor onderhoud noodzakelijke onderdelen leverbaar zijn. Dit kunnen wij niet altijd garanderen, daar wij niet de producent zijn van de gebruikte installaties/onderdelen. Wel kunnen we afspreken dat we een inspanningsverplichting hebben om te herstellen met een onderdeel dat qua vorm en functie overeenkomt met het bedoelde onderdeel. Graag uw bevestiging of toelichting hoe ON hieraan kan voldoen. | Zie antwoord 63.
116 | Inschrijffase | Contract | Aanbestedingsleidraad Management systeem ( i-OMS) wat gedurende het contract wordt geïntroduceerd- is dat planon? Zo nee, welk systeem betreft dit? | Zie antwoord 53.
117 | Inschrijffase | Contract | Aanbestedingsleidraad 2,1,2 Mogen we ervan uit gaan dat engineeringswerkzaamheden die als losstaand opdracht worden uitgevraagd contractueel vallen onder de DNR 2011 (herzien 2013) zoals ook gebruikelijk voor dit soort werkzaamheden? Zo nee, hoe ziet u dit? | Zie antwoord 83.
118 | Inschrijffase | Contract | Standaard Model STABU artikel 01,03,10 Gegadigde beschikt over doorlopende verzekeringspolissen van gerenommeerde partijen, we gaan er daarmee vanuit dat de keuze en inhoud van de verzekeringspolissen niet aangepast hoeven te worden. Kunt u hiermee instemmen en zo nee, indien projectspecifieke verzekeringen afgesloten moeten worden zijn de kosten dan verrekenbaar na overleg van facturen? | Akkoord, mits deze voldoen aan de gestelde eisen in de overeenkomst.
119 | Inschrijffase | Proces | extra vragenronde Graag zouden we een de mogelijkheid krijgen voor een tweede vragenronde, bent u hiertoe bereid? | Er komt een tweede vragenronde in deze aanbesteding.
120 | Inschrijffase | Contract | Bijlage Model Bankgarantie In het model ontbreekt een harde einddatum. Volgens bedrijfsbeleid zijn we echter verplicht een einddatum in de bankgarantie op te nemen. Desnoods kunnen we deze op opleverdatum / einde onderhoudstermijn + 3 maanden zetten, met de afspraak dat een nieuwe/verlengde garantie wordt afgegeven met nieuwe einddatum naargelang de opleverdatum opschuift, bent u hiermee akkoord of is er een einddatum? | Conform het gestelde in de als bijlage bij de raamovereenkomst van toepassing zijnde Model Bankgarantie, dient de zekerheidstelling van kracht te blijven totdat de aannemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit het bestek/(Nadere) Overeenkomst heeft voldaan. Zie ook het antwoord op vraag 17 van deze Nota van Inlichtingen.
121 | Inschrijffase | Contract | Rok Vs Bijlage 2 "Bijlage 2 art 1.7 Hier staat dat de opdrachtnemer verplicht is een inschrijving in te dienen. Hoe verhoudt zich dit tot bijvoorbeeld art. 2.1 van de raamovereenkomst waarin staat dat zich de situatie kan voordoen dat door een opdrachtnemer géén (of een onregelmatige of onaanvaardbare) inschrijving kan worden ingediend? Graag ontvangen we uw zienswijze?" | Er is geen verplichting, zie verder ook het antwoord op vraag 31 van deze Nota van Inlichtingen.
122 | Inschrijffase | Contract | Bijlage 2 communicatie en prestatieafspraken van de ROK U vraagt een social return van 5% van de waarde van de cumulatieve loonsom van de jaarproductie op de Nadere Overeenkomsten, is dit percentage bespreekbaar? In de huidige tijd met de lage werkeloosheid cijfer is 5% best fors, bent u bereid dit percentage met de huidige tijdsgeest aan te passen naar 3%, hetzij tijdelijk voor het eerste contractjaar? Zo nee, wat is uw motivatie? | Als er omstandigheden zijn ontstaan en daartoe gegronde redenen zijn om hier van af te wijken, dan is dit bespreekbaar. Zie ook antwoord 124.
123 | Inschrijffase | Inhoud | De uitleg over de beoordelingsmethodiek is niet concreet. Wanneer krijgt een Inschrijver een 4 omdat er veel meerwaarde is behaald en wanneer krijgt een Inschrijver een 3 omdat er aanzienlijke meerwaarde beschreven is. Hoe wordt dit beoordeeld? Graag meer uitleg hierover. | Doordat meerdere deskundigen in het team beoordelen, zullen de uitkomsten geobjectiveerd worden als geheel en meerwaarde dient door inschrijver aangetoond te worden en deze kunnen niet op voorhand worden aangeven.
124 | Inschrijffase | Contract | Bijlage 2, blz. 1. De projectmatige werkzaamheden worden middels separate overeenkomsten in opdracht gegeven. In voorkomende gevallen kan het zijn dat de projectmatige werkzaamheden dusdanig specialistisch van aard is dat ON geen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan inzetten. Mag ON het aandeel aan social return ook via andere projecten waarmaken, anders dan hetgeen in de betreffende overeenkomst c.q. opdracht van de RVB? | Zoals in bijlage 2 van de Raamovereenkomst (“Communicatie en prestatieafspraken”) aangegeven, verbindt de opdrachtnemer/aannemer zich ertoe om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst jaarlijks gemiddeld 5% van de waarde van de cumulatieve loonsom van de jaarproductie op de Nadere Overeenkomsten te besteden aan werk(ervarings)plaatsen als in bijlage 2 genoemd. Indien er sprake is van dusdanig specialistische werkzaamheden dat in redelijkheid niet van de opdrachtnemer/aannemer verlangd kan worden dat hij hierop Social Return inzet (opdrachtnemer/aannemer zal dit dan concreet aannemelijk moeten maken aan opdrachtgever), dan dient die 5% behaald te worden op de andere opdrachten die onder de raamovereenkomst voor het betreffende perceel aan hem in opdracht worden gegeven. In een concreet geval als hiervoor bedoeld zal de waarde van de loonsom op een dergelijke specialistische opdracht ook niet meetellen in de cumulatief omgezette loonsom over het betreffende jaar.
125 | Inschrijffase | Contract | RaamOVK blz. 5 De OVK prevaleert t.o.v. de laatste NvI. Er kunnen vragen/antwoorden in de NvI voorkomen die impact hebben op de OVK of mogelijke tegenstrijdigheden. Het is gebruikelijk dat de laatste NvI prevaleert boven de overige documenten. Bent u bereid deze aanpassing door te voeren? Indien u hiertoe niet bereid bent, bent u in dit geval bereid om de antwoorden uit de NvI'en te verwerken in de concept OVK, die impact hebben op de OVK? | Ter verduidelijking geldt dat de NvI prevaleert boven de Raamovereenkomst.
126 | Inschrijffase | Contract | Bijlage 3 blz. 4. 'ON garandeert voor OH onderdelen 10 jaar leverbaar zijn.' Hierbij is ON afhankelijk van de leverancier / fabrikant. Het is voor ons van belang dat er een redelijke leveringstermijn wordt vastgesteld. Daarom willen wij het volgende voorstel doen: 'Op vervangingende onderdelen dient Opdrachtnemer een leveringstermijn te verstrekken van 12 maanden, tenzij de producent een langere leveringstermijn voorschrijft. In dat geval wordt deze leveringstermijn gehanteerd.' Gaat u hiermee akkoord? Indien u niet akkoord gaat, kunt u dit dan onderbouwen? | Zie antwoord 63.
127 | Inschrijffase | Contract | Standaard Model SEW blz. 14 'De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever.' ON heeft zich uiteraard genoegzaam verzekerd, echter mogen wij van onze verzekeringsmaatschappij geen inzage geven in de polis(sen) c.q. deze delen. Voorts is het niet wenselijk dat OG de inhoud van onze verzekeringspolis bepaalt (immers bepaalt ON welke (financiële) risico's zij wenst te nemen en welke verzekeringskosten zij wenst te dragen). Het is gebruikelijk dat ON in dergelijk geval bewijsmiddelen kan overleggen, zoals een certificaat van de verzekeringsmaatschappij. Is dit in dergelijk geval akkoord? | Wij nemen aan dat u voor deze vraag doelt op artikel 18 van het Standaard Model Contract Eenvoudige Werken. In dat geval: Akkoord, mits daaruit blijkt dat de opdrachtnemer/aannemer een verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid heeft die voldoet aan de eisen als gesteld in artikel 18.
128 | Inschrijffase | Inhoud | Stabu bestek en Leidraad art. 2.1.2. Het Stabu bestek is als template bijgevoegd. De teksten in dit bestek zijn in zwart / rood / groen weergegeven. Kunt u per kleur aangeven wat de betekenis is (legenda)? | Dit zijn sjabloondocumenten die per NOK worden ingevuld.
129 | Inschrijffase | Contract | Bijlage 2, blz. 1. en Bestek blz. 10 ON dient enkel uurtarieven in en de staartkosten zijn reeds vastgesteld. Hoe kan ON eventuele aanvullende administratieve kosten t.a.v. de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verrekenen? Dit is niet inbegrepen in de gemaximaliseerde staartkosten en kan niet in een uurtarief verdisconteerd worden? | Deze vallen onder de AK (dus onderdeel staartkosten).
130 | Inschrijffase | Contract | Bestek blz. 10 Precariokosten zijn voor rekening van ON. Op welke wijze verrekenbaar i.r.t. slechts indienen van uurtarieven en dit niet inbegrepen is in de gemaximaliseerde staartkosten? | Deze zijn onderdeel van de ABK, zie ook antwoord 7.
131 | Inschrijffase | Contract | Bestek Precariokosten en extra administratieve last t.a.v. social return zijn enkele voorbeelden van aanvullende kosten die ON normaliter in haar aanbieding kan verdisconteren. Inschrijvende partijen dienen uurtarieven in en de staartkosten zijn reeds vastgesteld. Gedurende de looptijd zullen er nadere overeenkomsten worden opgesteld en zal het bestek per project definitief worden gemaakt. Hierbij kan het voorkomen dat er werkzaamheden / kosten zijn die geen onderdeel zijn van de staartkosten of passen binnen de gevraagde uurtarieven (of onderdeel zijn van de uurtarieven). Kan ervan uitgegaan worden dat deze werkzaamheden na indiening van een offerte met begroting (en een akkoord) kan worden verrekend? Indien hier niet vanuit kan worden gegaan, hoe worden deze werkzaamheden worden verrekend? | Zie antwoord 130.
132 | Inschrijffase | Contract | Bestek blz. 15 'opneming en/of beproeving gereed conform bestek' binnen 4 weken. Of 4 weken haalbaar is is afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden. Dit is nu nog niet inzichtelijk. Kan ervan uitgegaan worden dat er van de gestelde termijnen afgeweken kan worden i.o.m. OG? | Dit is een sjabloondocument, wordt per NOK uitgewerkt.
133 | Inschrijffase | Contract | Bestek blz. 17 Onderhoudstermijn. A. Kan ervan uitgegaan worden dat de onderhoudstermijn op 12 maanden gesteld wordt en OG daar enkel in geval van moverende redenen vanaf kan wijken? B. Kan ervan uitgegaan worden dat er geen onredelijke onderhoudstermijn wordt gesteld? | Dit is een sjabloondocument, wordt per NOK uitgewerkt.
134 | Inschrijffase | Contract | Bestek blz. 20 Op dit moment is er nog geen garantietermijn voor onderdelen vastgesteld. Het is voor ons van belang dat er voor garantie een maximale garantietermijn is vastgesteld. Daarom willen wij voor de garantie het volgende voorstel doen: 'Opdrachtnemer dient een garantie te verstrekken van maximaal 12 maanden, tenzij de fabrieksgarantie een langere termijn voorschrijft. In dat geval wordt deze garantietermijn gehanteerd.' Gaat u hiermee akkoord? Indien u niet akkoord gaat, kunt u dit dan onderbouwen? | Dit is een sjabloondocument, wordt per NOK uitgewerkt.
135 | Inschrijffase | Contract | Bestek blz. 17 Onderhoudstermijn. OG vraagt om preventief en correctief onderhoud tijdens de garantietermijn. Kan ervan uitgegaan worden dat storingen/klachten als gevolg van molest, ondeskundig gebruik, natuursinvloeden en overmacht zijn uitgesloten van de aanneemsom? | Dit is een sjabloondocument, wordt per NOK uitgewerkt.
136 | Inschrijffase | Contract | Bijlage Prijzenboek. Inschrijvende partijen dienen voor een aantal functionarissen uurtarieven in te dienen conform het prijzenboek. De aard, omvang en eventuele specialistische werkzaamheden worden per project bepaald en vastgelegd in nadere overeenkomsten. Kan ervan uitgegaan worden dat indien ON andere functionarissen dient in te zetten dan hetgeen ingediend tijdens de aanbesteding, deze kunnen worden aangeboden aan OG? | Ja.
137 | Inschrijffase | Contract | Bestek blz. 23. Er wordt om de inzet van een coördinator gevraagd. Deze komt echter niet terug in het prijzenboek. Kan ervan uitgegaan worden dat deze functionaris (indien van toepassing op het werk) nadien kan worden aangeboden? Indien hier niet vanuit kan worden gegaan, hoe dient hiermee te worden omgegaan? | Dit is een sjabloondocument, wordt per NOK uitgewerkt.
138 | Inschrijffase | Contract | Bestek blz. 25 (en Bijlage 3 blz. 2 ). Specificatie bestekswijzigingen samengesteld uit netto kosten bouwstoffen, arbeid met opslag aannemersvergoeding van X % voor W&R en AK. Wordt dit percentage nader overeengekomen of is dit het percentage zoals beschreven in bijlage 3, blz. 2? | Dit is een sjabloondocument, wordt per NOK uitgewerkt.
139 | Inschrijffase | Juridisch | Standaard Model SEW blz. 14. OG doet afstand van recht op aanspraken >2,5 mio. Dit duidt op een maximalisatie van de aansprakelijkheid van 2,5 mio EUR. Het is niet duidelijk of deze maximalisatie toeziet op een maximalisatie per gebeurtenis of per jaar. Opdrachtgever verklaart de UAV 2012 van toepassing. Echter wordt de hoogte van de aansprakelijkheid niet in de UAV (en uw overeenkomsten) beperkt en gevolgschade wordt met het van toepassing verklaren van de UAV (en uw overeenkomsten) ook niet eenduidig uitgesloten. Een onbeperkte aansprakelijkheid is tegen het beleid van ON. Met betrekking tot de aansprakelijkheid merken wij op dat onze organisatie haar aansprakelijkheid voor ontstane schade heeft verzekerd tegen de in de branche gebruikelijke condities. Gevolgschade is van die dekking uitgesloten en wordt daarom niet door onze organisatie gedragen. Om de hoogte van de aansprakelijkheid in lijn te brengen met in de branche gebruikelijke condities alsmede acceptabel voor onze organisatie, hebben wij onderstaande tekstvoorstel. “Aannemer is aansprakelijk voor de schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers tot een maximaal bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis of series van gebeurtenissen met één zelfde oorzaak met een max aantal gebeurtenissen van 2 per jaar. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of gevolgschade, tenzij aannemer opzet of grove schuld is te verwijten. Aannemer is aansprakelijk voor schade en/of letsel aan derden, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van aannemer, zijn personeel, onderaannemers of zijn leveranciers tot een maximaal bedrag van €2.500.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met één zelfde oorzaak met een maximum van 5 Mln per jaar. Opdrachtgever vrijwaart aannemer voor aanspraken van derden welke bovengenoemd bedrag te boven gaan." Kunt u akkoord gaan met bovenstaande tekstvoorstel? Zo niet, nuance op limitatie op de aansprakelijkheid stelt u voor? | Niet akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 24 van deze Nota van Inlichtingen.
140 | Inschrijffase | Juridisch | UAV 2012, par. 6, lid 9. De UAV of uw overeenkomsten voorzien niet in een limitatie voor de aanspraken derden (c.q. vrijwaringen). Bent u bereid onderstaande tekstvoorstel in de overeenkomst op te nemen? Indien u hier niet mee akkoord gaat, hoe wordt hiermee omgegaan? “Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade en/of letsel aan derden, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers tot een maximaal bedrag cf. art. 18 van Standaard model SEW. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden welke bovengenoemd bedrag te boven gaan.” | Niet akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 24 van deze Nota van Inlichtingen.
141 | Inschrijffase | Juridisch | RaamOVK blz. 9. Kan ervan uitgegaan worden dat ON een realistische termijn voor herstel krijgt, alvorens wordt overgegaan tot een ingebrekestelling? | Conform artikel 6:82 lid 1 BW treedt verzuim in wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld door middel van een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Artikel 6:82 lid 2 BW luidt: “Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld. Afhankelijk van de situatie zal het derhalve zo zijn dat wanneer de opdrachtgever de opdrachtnemer/aannemer een ingebrekestelling stuurt teneinde hem aan te sporen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, de ingebrekestelling voorziet in een redelijke termijn om alsnog na te komen.
142 | Inschrijffase | Juridisch | Standaard Model CEW blz. 14 en UAV 2012, par. 6, lid 9. Aannemer is aansprakelijk voor alle schade, waaronder ook alle indirecte of gevolgschade. Dit is in strijd met art. 9A uit de Gids Proportionaliteit, dat onderdeel uitmaakt van de Aanbestedingswet en bovendien tegen het beleid van ON. De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden. In het licht van deze overeenkomt stellen wij derhalve voor dat de aannemer enkel aansprakelijk is voor alle ontstane directe of materiele schade, mits deze schade het directe gevolg is van het niet, of niet naar behoren, uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Gaat OG hiermee akkoord? | Nee, zie ook het antwoord op vraag 24 en 180.
143 | Inschrijffase | Contract | Er kunnen geen AK en W/R percentages opslagen over materiaal, materieel en onderaannemers. Wordt dit onderdeel van de contractvorming? | Deze opslagen zijn integraal onderdeel van de staartkosten (percentage). Voor stelposten geldt uiteraard de UAV (art. 37).
144 | Inschrijffase | Contract | Uw verzoek om de verplichting van de social return op 5% van de loonsom te zetten, is naar onze ervaring, niet marktconform en niet logisch voor de soortige opgaven die uw vraagt. Om het voor ons beiden (lees; OG en ON) niet onnodig moeilijk te maken verzoek om deze bij te stellen naar max 2% van de loonsom per N.O. | Zie antwoord 124.
145 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlagen De bijlage Checklist Overdracht is door Opdrachtgever (nog) niet ter beschikking gesteld. Wij ontvangen het document graag ter beoordeling, met het verzoek een extra vragenronde in te plannen tot het stellen van eventuele vragen. | Zie bijlage 3.3 (checklist). Een extra vragenronde wordt ingepland.
146 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage De bijlage RVB-RRU 2012-2023-1 referentiebestek UAV 2012 is door Opdrachtgever (nog) niet ter beschikking gesteld. Wij ontvangen het document graag ter beoordeling, met het verzoek een extra vragenronde in te plannen tot het stellen van eventuele vragen. | Het RVB-RRU 2012-2023-1 referentiebestek is een andere benaming voor het als bijlage bij de raamovereenkomst gevoegde bestand “Standaard model Stabu.pdf” zoals dat op het dashboard van TenderNed is te vinden. Er komt een tweede vragenronde in deze aanbesteding.
147 | Inschrijffase | Contract | Financiele afspraken punt d Het maximeren van de staartkosten tot 10% incl. het uitsluiten van startkosten over UTA kosten is niet marktconform en derhalve niet akkoord. Wij verzoeken Opdrachtgever deze eis te laten vervallen, zodat bij elke nadere overeenkomst de staartkosten kunnen worden bepaald en beoordeeld. | Deze interpretatie is niet juist, zie antwoord 7 en 77.
148 | Inschrijffase | Juridisch | 01.04.10 Verrekening wijziging kosten en prijzen De tekst 'alle wijzigingen van de kosten en prijzen van het project' is dermate breed verwoord dat er schijnbaar ook een onvoorziene omstandigheden en overmacht kan worden besproken en/of worden verrekend. Wij verzoeken Opdrachtgever dit artikel dusdanig te omschrijven waarbij onvoorziene omstandigheden en overmacht wel degelijk o.b.v. redelijkheid en billijkheid kan worden besproken en verrekend. | Art. 47 UAV blijft onverkort van toepassing.
149 | Inschrijffase | Juridisch | 01.03.10 Verzekeringen aannemer Onze sectie Eigendommen Opdrachtgever geeft een dekking van 1.250.000,- per gebeurtenis. Is dit voor Opdrachtgever akkoord? | Nee, dit is niet akkoord.
150 | Inschrijffase | Juridisch | 01.0310 Verzekeringen door aannemer Onze aansprakelijkheidsverzekering heeft een dekking van 5 miljoen per gebeurtenis. Een sectie aansprakelijkheid in de CAR is derhalve niet benodigde. Wij nemen aan dat dit akkoord is? | Akkoord, mits deze voldoet aan de gestelde eisen in de overeenkomst.
151 | Inschrijffase | Inhoud | In art. 01.02.05.09 is aangegeven dat Opdrachtgever de coördinerend constructeur is. Wat dient nu te worden aangehouden als uitgangspunt? Welke werkzaamheden verwacht u dat wij voor u uitvoeren? | Zie antwoord 83.
152 | Inschrijffase | Contract | Artiekel 19 Zekerheidsstelling. Dit artiekel is optioneel, mogen wij er vanuitgaan dat dit artiekel niet van toepassing is? Anders: Wij verzoeken Opdrachtgever de termijn waarbinnen de zekerheid dient te worden afgegeven ruimer te verwoorden tot uiterlijk de datum van het indienen van de eerste factuur door Aannemer. | Dit artikel is wel van toepassing. Zie tevens het antwoord op vraag 60 en 110 van deze Nota van Inlichtingen.
153 | Inschrijffase | Contract | Artikel 18 Verzekeringen Wij nemen aan dat Opdrachtgever met dit artikel bedoeld dat Aannemer maximaal tot een bedrag van 2,5 miljoen aansprakelijk kan worden gesteld? Daarbij gaan wij ervan uit dat de maximale aansprakelijkheid sowieso wordt beperkt tot de verzekerde sommen van de CAR en/of AVB verzekeringen? | U geeft een te brede interpretatie van het artikel. Nog afgezien van het feit dat het gaat om een bedrag per gebeurtenis, wordt in artikel 18 specifiek aangegeven van welke beperking sprake is in relatie tot paragrafen 6 en 44 van de UAV 2012. Het gaat om een beperking tot € 2.5 miljoen per gebeurtenis als benoemd in artikel 18. De opdrachtgever bedoelt dat zijn aanspraak als bedoeld in paragraaf 6 lid 8 en paragraaf 44 leden 1 en 3 van de UAV 2012 per gebeurtenis wordt beperkt tot € 2.5 miljoen. Niettegenstaande de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer/aannemer zal het Rijksvastgoedbedrijf in de concreet benoemde gevallen niet meer claimen dan € 2.5 miljoen per gebeurtenis. Uw conclusie dat de maximale aansprakelijkheid sowieso beperkt zou zijn tot de verzekerde sommen is derhalve onjuist. Schade aan het werk en aanspraken van derden vallen bijvoorbeeld niet onder de beperking. Voor het overige, zie het antwoord op vraag 24 van deze Nota van Inlichtingen.
154 | Inschrijffase | Contract | Artikel 8a Veiligheidsgedrag en –bewustzijn Wij nemen aan dat minimaal de Aannemer SCL trede 2 dient te zijn gecertificeerd en dat onderaannemers en leveranciers niet behoeven te zijn gecertificeerd? | De opdrachtnemer dient gecertificeerd te zijn voor de veiligheidsladder trede 2. Zie tevens het antwoord op vraag 55 van deze Nota van Inlichtingen alsmede hoofdstuk 2.3.4 van de Aanbestedingsleidraad. De opdrachtnemer/aannemer is hoofdverantwoordelijke voor het werken conform de veiligheidsladder.
155 | Inschrijffase | Juridisch | In artiekel 13.2 stelt u dat er een geheimhoudingsverklaring dient te worden nageleefd. Klopt het dat er geen separate geheimhoudingsverklaring is, maar dat het de geheimhouding als gevraagd in de raamovereenkomst betreft? Anders graag een concept geheimhoudingsverklaring toevoegen aan de documenten. | Het klopt dat er geen separate geheimhoudingsverklaring van toepassing is of ondertekend moet worden.
156 | Inschrijffase | Contract | Wij gaan ervan uit dat dit artikel van toepassing is op grove nalatigheid van aannemer en schriftelijk is onderbouw cq. aangetoond. Is dit akkoord? | Nee, artikel 12.5 van de raamovereenkomst heeft niet (per definitie) betrekking op grove nalatigheid.
157 | Inschrijffase | Contract | Wij verzoeken u dit maximum te laten vervallen. Vanuit ons Bedrijfsrisico verzoeken wij u de Algemene Kosten (zie ook onderzoek Economisch Instituut voor de Bouw; EIB) en Winst en Risico vrij te laten invullen door inschrijvers. | Zie antwoord 7 en 77.
158 | Inschrijffase | Contract | De genoemde boete zijn per keer aangegeven en ongelimiteerd. Graag verzoeken wij de boete allesomvattend te maken inclusief gevolgschade met maximum van 5% op NOK's. Hierbij vervalt de boete op ROK. Is dit akkoord? | In artikel 13.2 van de Raamovereenkomst komt het volgende tekstdeel te vervallen: "Bij schending van de geheimhoudingsverplichting door Opdrachtnemer of onderaannemers of personeel van dezen, is een direct opeisbare boete verschuldigd aan Opdrachtgever ter hoogte van het bedrag van € 25.000,00 per gebeurtenis. Deze boete laat de overige rechten van Opdrachtgever waaronder die op schadevergoeding op grond van de wet onverlet."
159 | Inschrijffase | Contract | Wat is het minimum en/of maximum bedrag van de uitvraag engineeringsopdrachten? | Zie antwoord 45 en 83.
160 | Inschrijffase | Contract | Hoe worden de engineeringsopdrachten uitgevraagd? Is dit onder de voorwaarden DNR? | Zie antwoord 83.
161 | Inschrijffase | Contract | Geldt de bankgarantie alleen voor het raamcontract of wordt deze ook per NOK uitgevraagd? | De bankgarantie geldt voor de Nadere Overeenkomsten die onder de raamovereenkomst worden gesloten. Zie voor toepassing van de bankgarantie ook het antwoord op vraag 60.
162 | Inschrijffase | Juridisch | Het verstrekken van een bankgarantie is mogelijk, echter verzoeken wij Opdrachtgever om de bankgarantie te laten eindigen bij oplevering. Een eventuele zekerheid tijdens de onderhoudstermijn kan middels een verlaagde bankgarantie worden ingevuld. | Niet akkoord. Zie het antwoord op vraag 17 en 120 van deze Nota van Inlichtingen.
163 | Inschrijffase | Contract | Behoren de kosten van de VOG aanvragen (en dan met name defensie) in het uurloon verrekend te zijn? Is het mogelijk om (gezien de hoge kosten van deze aanvragen) dit mee te nemen in de 'nadere overeenkomsten'? | Dit is niet mogelijk.
164 | Inschrijffase | Proces | Onder 6.1 omschrijft u dat ondernemingen zich slechts éénmaal mogen inschrijven al dan niet in combinatie met andere ondernemingen. Vervolgens omschrijft u bij 6.1.1.1: “Een inschrijver is vrij om op meerdere percelen in te schrijven.” en dat: “deze inschrijver in beginsel slechts maximaal twee percelen per regio en vier percelen in totaal gegund krijgt.”. Hierdoor waarborgt u een goede verdeling van de opdrachten en voorkomt daarmee dat u enkel met grote contractpartners alle percelen uitbesteed. Kunnen wij er derhalve vanuit gaan dat ondernemingen die aan elkaar gelieerd (dochter-, zuster- of moedervennootschappen) zijn als één inschrijver dienen te worden gezien? | Zie antwoord 81.
165 | Inschrijffase | Inhoud | Gezien de korte termijn tussen publicatie en indienen waarbij de bouwvak tussen valt, is het mogelijk om de indiendatum met 3 weken te verruimen? Er worden dermate veel kwaliteitscriteria gevraagd dat er onvoldoende tijd is om een concurrerende aanbieding te doen toekomen. | Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met zorg de huidige planning opgesteld. Wij hebben in de planning rekening gehouden met de Bouwvakperiode van de diverse regio’s en zijn van mening dat gegadigden uit de diverse regio’s voldoende tijd hebben om hun inschrijving op een goede manier te kunnen vormgeven. De planning blijft derhalve ongewijzigd.
166 | Inschrijffase | Inhoud | In dit hoofdstuk staan de regels rondom indexering van de uurtarieven uit het prijzenboek omschreven. Echter zien wij hier alleen een opsplitsing tussen Bouwkunde en Monteur E/W. A) Mogen wij er vanuit gaan dat Sepcialistische monteurs onder dezelfde regeling vallen als de monteur E/W? B) Onder welke indexeringsregeling vallen de UTA-uren? | A: Klopt, de indexering van specialistisch monteur is hetzelfde als die van de monteur. B: De UTA uren zullen onder de indexering Bouwnijverheid vallen.
167 | Inschrijffase | Inhoud | A) Is onze aanname juist als wij er vanuit gaan dat de uurtarieven uit het prijzenboek ook van toepassing zijn op de uren van Werk derden/Onderaannemers/Leveranciers? B) Indien onze interpretatie juist is, verzoeken wij u hierin een uitzondering te maken indien ON genoodzaakt is gebruik te maken van een voorgeschreven of voorkeursleveranciers of indien ON genoodzaakt is een specialistische dienst in te schakelen. Ter onderbouwing het voorbeeld dat het uurtarief van bijvoorbeeld een monteur brandmeldinstallatie op een substantieel ander prijsniveau zal liggen dan bijvoorbeeld een monteur Blusgasinstallatie of andere specialistische (gecertificeerde) installaties | A. Klopt, indien gebruik gemaakt wordt van diensten van derden/onderaannemers/leveranciers die niet voorzien zijn in het Prijzenboek dan dient een concurrerende offerte als bijlage van de open begroting te worden overlegd. B: zie antwoord A.
168 | Inschrijffase | Juridisch | In dit artikel stelt u dat voor een nadere overeenkomst de staartkosten (waaronder algemene kosten en Winst/Risico) tezamen maximaal 10% van de directe bouwkosten bedragen. Dit is in de huidige markt een niet marktconform percentage aan staartkosten. Zoals ook aangetoond door het onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw in hun meest recente onderzoek (02-2023) naar 'Algemene kosten in het bouwbedrijf', bedragen de algemene kosten voor een aannemer in de Utiliteitsbouw circa 10% (exclusief Winst/Risico). Daarom verzoeken wij u om de maximale staartkosten te verhogen naar een marktconform percentage van 15%. https://www.eib.nl/wp-content/uploads/2023/03/Algemene-kosten-in-het-bouwbedrijf-2019-2021.pdf | Zie antwoord 7.
169 | Inschrijffase | Juridisch | "De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de: opdrachtgever" Wij hebben een doorlopende concernpolis die aan alle gestelde eisen voldoet en meer. Daarom zal er geen losse CAR verzekering worden afgesloten voor dit werk en is hierin de keuze van opdrachtgever niet mogelijk. Graag uw akkoord op de toepassing van onze doorlopende concernpolis, met dien verstande dat deze aan alle gestelde eisen voldoet. | Akkoord, mits deze inderdaad voldoet aan de gestelde eisen in de overeenkomst.
170 | Inschrijffase | Juridisch | "De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de: opdrachtgever" Wij hebben een doorlopende concernpolis die aan alle gestelde eisen voldoet en meer. Daarom zal er geen losse CAR verzekering worden afgesloten voor dit werk en is hierin de keuze van opdrachtgever niet mogelijk. Graag uw akkoord op de toepassing van onze doorlopende concernpolis, met dien verstande dat deze aan alle gestelde eisen voldoet. | Akkoord, mits deze inderdaad voldoet aan de gestelde eisen in de overeenkomst.
171 | Inschrijffase | Juridisch | In dit artikel bepaald u dat de coordinerend constructeur gelijk dient te zijn aan de ontwerpend constructeur en dat de aannemer de coordinerend constructeur is (daarmee is de Aannemer dus de ontwerpend constructeur) In uw uitvraag betreft het eventuele (detail)engineeringswerkzaamheden en geen ontwerpende werkzaamheden voor ON. Indien Ondernemer/Aannemer geen ontwerpende partij is, dan kan Ondernemer/Aannemer ook geen ontwerpend constructeur zijn (dit is tevens ook niet wenselijk) Graag zien wij daarom de 2de zin van dit artikel geschrapt. Graag uw akkoord. | Zie antwoord 84.
172 | Inschrijffase | Juridisch | Bij de vastlegging van de korting, zoals bedoeld in par 42 lid 2 van de UAV2012, is geen beperking opgenomen voor maximaal te verbeuren korting. Graag zien wij hier een toevoeging vergelijkbaar als opgenomen in het standaard model STABU art. 01.02.42-09 | Zie antwoord 22.
173 | Inschrijffase | Juridisch | Door de geopolitieke ontwikkelingen kunnen de kosten voor bouwmaterialen (zoals staal e.d.) en -werkzaamheden sterk fluctueren en kunnen leveringsproblemen ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van schaarste of stijgende energieprijzen. Deze gevolgen zijn voor de hiervoor genoemde bouwstoffen op dit moment niet of onvoldoende te overzien. Wij stellen voor dat partijen ingeval van prijsstijgingen en/of leveringsproblemen, met toepassing van het door de Bouwraad geadviseerde Handelingskader Utiliteit, in goed onderling overleg – ook richting onderaannemers –, rekening houdend met elkaars belangen, tot afspraken zullen komen over hoe met risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen om te gaan. Wij stellen voor daartoe de volgende bepaling in de overeenkomst op te nemen: “1. Partijen zijn zich bewust van geopolitieke ontwikkelingen die de markt voor bouwstoffen onvoorspelbaar maken en gevolgen hebben voor de mogelijkheden van de Aannemer om deze Overeenkomst (onverkort) na te komen. Te denken valt aan schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, (half)fabricaten en (bouw)materialen en daarmee samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen. 2. Als de Aannemer na het aangaan van deze Overeenkomst wordt geconfronteerd met leveringsproblemen en/of prijsstijgingen met betrekking tot de volgende bouwstoffen [xxx ], treden Partijen met toepassing van het Handelingskader Utiliteit in overleg om tot een oplossing te komen. Partijen streven er in dat geval naar de schadelijke gevolgen daarvan voor beide partijen zoveel als mogelijk te beperken. 3. De Aannemer heeft recht op vergoeding van de extra kosten in verband met de hiervoor bedoelde prijsstijgingen en heeft recht op termijnverlenging als tijdige nakoming van deze Overeenkomst niet mogelijk is als gevolg van de hiervoor bedoelde leveringsproblemen.” Bent u bereid akkoord te gaan met dit voorstel? Indien niet, op welke wijze zou u dan willen omgaan met voornoemde prijsstijgingen en leveringsproblemen? | Deze omstandigheden zijn ondervangen in de van toepassing verklaarde UAV onder kostenverhogende omstandigheden(art. 47).
174 | Inschrijffase | Juridisch | Door de geopolitieke ontwikkelingen kunnen de kosten voor bouwmaterialen (zoals staal e.d.) en -werkzaamheden sterk fluctueren en kunnen leveringsproblemen ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van schaarste of stijgende energieprijzen. Deze gevolgen zijn voor de hiervoor genoemde bouwstoffen op dit moment niet of onvoldoende te overzien. Wij stellen voor dat partijen ingeval van prijsstijgingen en/of leveringsproblemen, met toepassing van het door de Bouwraad geadviseerde Handelingskader Utiliteit, in goed onderling overleg – ook richting onderaannemers –, rekening houdend met elkaars belangen, tot afspraken zullen komen over hoe met risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen om te gaan. Wij stellen voor daartoe de volgende bepaling in de overeenkomst op te nemen: “1. Partijen zijn zich bewust van geopolitieke ontwikkelingen die de markt voor bouwstoffen onvoorspelbaar maken en gevolgen hebben voor de mogelijkheden van de Aannemer om deze Overeenkomst (onverkort) na te komen. Te denken valt aan schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, (half)fabricaten en (bouw)materialen en daarmee samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen. 2. Als de Aannemer na het aangaan van deze Overeenkomst wordt geconfronteerd met leveringsproblemen en/of prijsstijgingen met betrekking tot de volgende bouwstoffen [xxx ], treden Partijen met toepassing van het Handelingskader Utiliteit in overleg om tot een oplossing te komen. Partijen streven er in dat geval naar de schadelijke gevolgen daarvan voor beide partijen zoveel als mogelijk te beperken. 3. De Aannemer heeft recht op vergoeding van de extra kosten in verband met de hiervoor bedoelde prijsstijgingen en heeft recht op termijnverlenging als tijdige nakoming van deze Overeenkomst niet mogelijk is als gevolg van de hiervoor bedoelde leveringsproblemen.” Bent u bereid akkoord te gaan met dit voorstel? Indien niet, op welke wijze zou u dan willen omgaan met voornoemde prijsstijgingen en leveringsproblemen? | Zie antwoord 173.
175 | Inschrijffase | Juridisch | De beperking van aansprakelijkheid die volgt uit dit artikel betreft schade bedoeld in paragrafen 6 lid 8 en 44 leden 1 en 3 UAV 2012. Dit betreft kort gezegd schade aan het Werk en andere werken en eigendommen van opdrachtgever. Na oplevering is de aansprakelijkheid van aannemer op basis van par. 12 UAV 2012 verder beperkt naar soorten gebreken maar niet beperkt in bedrag. Dit betekent dat aanspraken van derden waarvoor aannemer in paragraaf 6 lid 9 UAV 2012 de opdrachtgever vrijwaart en indirecte schade niet gelimiteerd zijn. Dit is voor ons een onvoldoende beheersbaar risico dat niet of niet tegen marktconforme voorwaarden is te verzekeren. Dit is tevens in afwijking van het huidige raamovereenkomst Projectmatige werken waarbij in de 'Voorwaarden raamovereenkomst projectmatige werken' wel een uitgebreide beperking van de aansprakelijkheid voor meerdere soorten schaden omschreven staan. Vraag 1: Kunt u akkoord gaan met de volgende aansprakelijkheidsregeling: “Aannemer is aansprakelijk voor door Opdrachtgever en derden geleden directe schade met een maximum van € 1 mio per gebeurtenis en € 2 mio per jaar. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte zaak- en vermogensschade. Deze beperking is van overeenkomstige toepassing op par. 6 lid 9 UAV 2012. Opdrachtgever vrijwaart aannemer voor aanspraken die de vermelde aansprakelijkheidsbeperking te buiten en/of te boven gaan.” Vraag 2: Indien u niet akkoord gaat met het voorstel in de eerste vraag, verzoeken wij u de tijdelijke aansprakelijkheidsregeling voor onderhoudscontracten van RVB van toepassing te verklaren of een ander passend voorstel te doen. (link naar RVB-regeling: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2018/10/30/rvb-verruimt-inschrijvingsmogelijkheden-aanbestedingen-onderhoud) | Niet akkoord. Zie voor de reden waarom het Rijksvastgoedbedrijf geen ander voorstel doet het antwoord op vraag 24 van deze Nota van Inlichtingen.
176 | Inschrijffase | Juridisch | De beperking van aansprakelijkheid die volgt uit dit artikel betreft schade bedoeld in paragrafen 6 lid 8 en 44 leden 1 en 3 UAV 2012. Dit betreft kort gezegd schade aan het Werk en andere werken en eigendommen van opdrachtgever. Na oplevering is de aansprakelijkheid van aannemer op basis van par. 12 UAV 2012 verder beperkt naar soorten gebreken maar niet beperkt in bedrag. Dit betekent dat aanspraken van derden waarvoor aannemer in paragraaf 6 lid 9 UAV 2012 de opdrachtgever vrijwaart en indirecte schade niet gelimiteerd zijn. Dit is voor ons een onvoldoende beheersbaar risico dat niet of niet tegen marktconforme voorwaarden is te verzekeren. Dit is tevens in afwijking van het huidige raamovereenkomst Projectmatige werken waarbij in de 'Voorwaarden raamovereenkomst projectmatige werken' wel een uitgebreide beperking van de aansprakelijkheid voor meerdere soorten schaden omschreven staan. Vraag 1: Kunt u akkoord gaan met de volgende aansprakelijkheidsregeling: “Aannemer is aansprakelijk voor door Opdrachtgever en derden geleden directe schade met een maximum van € 1 mio per gebeurtenis en € 2 mio per jaar. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte zaak- en vermogensschade. Deze beperking is van overeenkomstige toepassing op par. 6 lid 9 UAV 2012. Opdrachtgever vrijwaart aannemer voor aanspraken die de vermelde aansprakelijkheidsbeperking te buiten en/of te boven gaan.” Vraag 2: Indien u niet akkoord gaat met het voorstel in de eerste vraag, verzoeken wij u de tijdelijke aansprakelijkheidsregeling voor onderhoudscontracten van RVB van toepassing te verklaren of een ander passend voorstel te doen. (link naar RVB-regeling: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2018/10/30/rvb-verruimt-inschrijvingsmogelijkheden-aanbestedingen-onderhoud) | Niet akkoord. Zie voor de reden waarom het Rijksvastgoedbedrijf geen ander voorstel doet het antwoord op vraag 24 van deze Nota van Inlichtingen.
177 | Inschrijffase | Contract | Conform de EIB-publicatie (Algemene kosten in het bouwbedrijf, 2023) bedroeg in de periode 2019-2021 het AK-percentage (uitgedrukt als percentage van de directe kosten) 8,6% voor b&u bedrijven en 11,1% voor gww-bedrijven (o.b.v. 1008 bedrijven). Onder hoofdstuk financiële d) bent u als aanbestedende dienst voornemens om maximaal 10% AK, Winst en Risico toe te kennen. Tevens mogen er geen coordinatiekosten worden doorbelast, en zijn calculatiekosten (h) eveneens uitgesloten. Dit wijkt fors af van de cijfers van het EIB. Gegadigde is dan ook van mening dat uw uitgangspunt niet marktconform is. Is aanbesteder bereidt om de werkelijke kosten van calculatie, coördinatie, anderszins betaalbaar te stellen? Zo nee, wat is daar de motivatie van? Is aanbesteder tevens bereidt om het AK en WR aan te passen / in lijn te brengen met het EIB? Bijv. naar 8% AK en 5% WR? Zo nee, waarom acht aanbesteder het rechtvaardig om niet marktconforme percentages voor te schrijven? | Zie antwoord 7.
178 | Inschrijffase | Contract | Standaard model Stabu 01.02.05 (09) en 01.02.06 (09) zijn tegenstrijdig (?). Kan aanbesteder dit nader verduidelijken. Dit geldt ook voor (31) belendingen. | Dit is afhankelijk van de NOK en kan voor beide nader ingevuld worden. Zie ook antwoord 83 en 84.
179 | Inschrijffase | Juridisch | Bijlage 8 indexering uurtarieven prijzenboek De Indexeringsfactor voor uurtarieven monteur E/W wordt op de volgende wijze vastgesteld. (zie pagina 1 kopje 2 indexering sub a2.) Als we dit letterlijk lezen worden de overige tarieven (projectleider, werkvoorbereider etc.) niet geïndexeerd? We verzoeken u alle tarieven te laten vallen onder de indexatiefactor? Zo nee, waarom niet? | De indexering van specialistisch monteur is hetzelfde als die van de monteur. De UTA uren zullen onder de indexering Bouwnijverheid vallen.
180 | Inschrijffase | Juridisch | Bestek 00.03.10-09 en Contract voor Eenvoudige Werken 2023-01 art 18,3 Verzekeringen "Wij zien als belangrijkste bezwaar de onduidelijke aansprakelijkheidsbepaling en geen onderscheid naar soort schade welke in onze ogen niet proportioneel is. Het probleem voor gegadigde is, dat gevolgschade slechts gedeeltelijk door verzekeraars wordt gedekt, namelijk alleen voor zover die schade het gevolg is van een zaak- of letselschade. Pure vermogensschade als gederfde winst en inkomsten zijn niet verzekerbaar. U vraagt van gegadigde om deze niet te verzekeren aansprakelijkheid voor indirecte/ gevolgschade te accepteren. Aanbesteders dienen op grond van de Gids Proportionaliteit wat betreft de limitering van aansprakelijkheid o.a. te kijken naar wat gebruikelijk en verzekerbaar is in de branche. Indirecte / gevolgschade is niet geheel verzekerbaar( enkel indien gevolg van zaak- of letselschade) en vormt voor gegadigde een niet vooraf in te schatten en te beheersen risico. Het is echt niet zo dat bedrijven niet willen, maar het is zo dat bedrijven niet kunnen. Het zijn verzekeringsmaatschappijen die een dergelijke regeling niet accepteren en hogere eigen risico’s en premies gaan berekenen. a) we verzoeken u op te nemen dat gevolgschade wordt uitgesloten tenzij deze gevolgschade het gevolg is van een zaak- of letselschade, bent u daartoe bereid? b) Ter volledigheid willen we u informeren dat het beperken van de aansprakelijkheid er zeker niet voor zorgt dat opdrachtnemers onvoorzichtig te werk gaan en geen oog hebben voor risico’s. Als er zich een schade voordoet zal dit de opdrachtnemer sowieso al geld kosten. De marges in onze branche zijn relatief klein en opdrachtnemers zullen te allen tijde hun uiterste best doen om de opdracht zo goed als mogelijk uit te voeren en schade of vertraging zoveel als mogelijk te voorkomen. Het is overigens ook voor u onwenselijk als de risico’s worden beprijst. Voor zover dit al mogelijk is, wilt u daadwerkelijk op voorhand al betalen voor de kleine kans dat zich onverhoopt een schadeveroorzakend feit voordoet? c) Indien u op vraag a niet bevestigend antwoord bent u dan wel bereid zuivere vermogensschade uit te sluiten? d) Zo nee, kunt u ons verzekeraars noemen die zuivere vermogensschade wel dekken onder CAR en AVB verzekeringen?" | Het feit dat enige schade niet door een verzekering wordt afgedekt is geen reden om de opdrachtnemer/aannemer hiervoor te vrijwaren. Er is, gelet op wet- en regelgeving, geen redelijk argument waarom de opdrachtgever de schadevergoeding moet betalen voor een schade waarvoor de aansprakelijkheid en een schadevergoedingsverplichting bij de opdrachtnemer/aannemer wordt gevestigd. Desalniettemin zal het Rijksvastgoedbedrijf geen claims bij de opdrachtnemer/aannemer neerleggen betreffende gederfde winst en gederfde inkomsten.
181 | Inschrijffase | Juridisch | Bestek 00.03.10-09 en Contract voor Eenvoudige Werken 2023-01 art 18.3 Verzekeringen De regeling uit artikel 00.03.10 onder 09 van het bestek en Contract voor Eenvoudige Werken 2023-01 art 18 Verzekeringen is wat ons betreft een algehele limitering van aansprakelijkheid (zowel contractueel als wettelijk) tot een bedrag van EUR 2,5 mio per gebeurtenis. De opdrachtgever doet daarin namelijk afstand van zijn aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze aanspraken een bedrag van EUR 2,5 mio per schadegeval te boven gaan. Dit is ook in lijn met de Gids proportionaliteit voorschrift 3,9D. Kunt u bevestigen dat deze interpretatie juist is? Zo nee, kunt u duidelijkheid geven over de door u gegeven aansprakelijkheidslimitering? | Uw interpretatie is niet juist. Zie het antwoord op vraag 153 en 180 van deze Nota van Inlichtingen.
182 | Inschrijffase | Contract | M.b.t. de contracteis veiligheidsladder minimaal trede 2 (2024-2025) en trede 3 (2026-2027) nemen wij aan dat het bewijsmiddel het daadwerkelijke certificaat SCL trede 2/3 is en geen Approved Self Assessment (wat geen certificaat is maar een statement) en dat inschrijver per datum inschrijving hiervan in het bezit moet zijn daar deze verplichting al m.i.v. 1-1-2022 van kracht is (zie governance code veilighied in de bouw). Dus certificaat veiligheidsladder 2 graag toevoegen aan checklist inschrijvingsdocumenten en bewijsstukken | Het gaat om het certificaat. Zie verder het antwoord op vraag 9 en 68 van deze Nota van Inlichtingen.
183 | Inschrijffase | Contract | overzicht percelen: In Perceel 20 lijken de legerbasis Oirschot en vliegbasis Eindhoven te ontbreken. Maken deze geen deel uit van het perceel? | Zie antwoord 95.
184 | Inschrijffase | Contract | leidraad 36.8.8. Wat bedoelt u met: "Het Rijksvastgoedbedrijf past Past Performance toe bij het beoordelen van de geleverde prestaties op de opdracht."? | Het Rijksvastgoedbedrijf hanteert een geformaliseerd meetsysteem voor het meten van prestaties van opdrachtnemers bij projecten en gebruikt dat systeem bij het afgeven van tevredenheidsverklaringen.
185 | Inschrijffase | Contract | Leidraad 27.6.1.1.1. Waarom kiest u voor een maximum van 2 percelen per regio en vier percelen in totaal? | Omwille van de spreiding en afhankelijkheid.
186 | Inschrijffase | Contract | U vraag 5 onderdelen uit, die binnen 2 A4 concreet en relevant beschreven dienen te worden. Bent u bereid 1 A4 per onderdeel toe te staan? | Zie antwoord 36.
187 | Inschrijffase | Contract | Leidraad 24-5.3 U verwijst naar punten 1 t/m 5 maar beschrijft er vier. Kunt u aangeven waar u precies op doelt en/of wat de punten zijn? | Zie antwoord 4.
188 | Inschrijffase | Contract | De duur van de overeenkomst is 2 jaar + maximaal 1 verlenging van 2 jaar. Hoe gaat u om met de situatie dat u met een opdrachtnemer niet verlengt? Start u dan voor dat specifieke perceel een nieuwe aanbesteding? | Dit is mogelijk.
189 | Inschrijffase | Contract | Het Model Bankgarantie bevat geen einddatum, slechts een beschrijving “de periode gedurende welke de zekerheidstelling van kracht is”. Graag zien wij dit gewijzigd naar een bankgarantie voor bepaalde tijd met een vastgestelde einddatum, dan wel tenminste een strakker omschreven eindmoment: lopend tot einde onderhoudstermijn c.q. moment dat opdrachtnemer alle in het onderhoudstermijn opgetreden gebreken heeft verholpen. Kunt u hier mee akkoord gaan? | Nee, zie het antwoord op vraag 17 en 120.
190 | Inschrijffase | Inhoud | U geeft bij de beoordelingsaspecten op pagina 20 van de leidraad aan dat punten 1 t/m 5 terug dienen te komen in het plan van aanpak. Wij nemen aan dat hier de punten 1 t/m 4 had moeten staan. Is onze aanname juist? | Ja. Zie het antwoord op vraag 4 van deze Nota van Inlichtingen.