## Vragen marktconsultatie
Bijlage 1 Vraag en antwoordenblad
Alle partijen ontvangen hetzelfde vragen format in het kader van deze marktconsultatie. Het kan dus zijn dat een vraag niet voor u van toepassing is. In dat geval kunt u dat als antwoord aangeven.
Vraagstelling marktconsultatie
Algemene informatie
1 | Naam organisatie:
2 | Naam en contactgegevens (email en telefoon) contactpersoon:
3 | Wat is de grootte van uw organsiatie, uitgedrukt in het aantal mensen dat u in dienst heeft?
4 | Kunt u een referentielijst aanleveren van instellingen binnen de Nederland en Belgie waar u eerder po schredders heeft geleverd.
5 | Heeft u referenten die we mogen benaderen
6 | Wat is uw marktaandeel in Nederland m.b.t. de po-schredders binnen de ziekenhuizen?
7 | Wie zijn de/uw grootste concurrenten op dit onderwerp?
8 | Op welke punten onderscheidt uw bedrijf en uw producten zich ten opzicht van uw concurrenten?
9 | Heeft uw bedrijf een certificaat voor kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001) en of milieumanagement (ISO 14001)? Over welke andere certifcaten beschikt uw bedrijf?
Aanbestedingsstrategie
10 | Welke (sub)gunningscriteria adviseert u het LUMC toe te passen? Bijv. onderhoud, training, garantie, verstopping.
11 | Adviseert u het LUMC gebruikerstest op te nemen of een verficatietest met de beoogde winnaar?
12 | Welke onderwerpen zijn belangrijk om te beoordelen bij de gebruikerstest? Of op welke elementen moeten minimaal getoetst worden bij een verificatietest?
13 | Welke garanties geeft u af t.a.v. veranderingen van milieu wet en regelgevingen tijdens de gebruiksduur van de apparatuur en disposables?
14 | Welke minimale LUMC voorraad per artikel wordt er geadviseerd?
15 | Kunt u toelichten hoe de toeleveringsketen van de pulp disposables eruit ziet. Waar komt de pulp vandaan? In welke regio staat de fabriek die de pulp disposables produceert?
Implementatie
16 | Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben voor de implementatie van een vermaler? Zou u de benodigde doorlooptijd inzichtelijk kunnen maken en duidelijk kunnen maken uit welke hoofdonderdelen zo’n traject bestaat?
17 | Is het mogelijk om een bestaande installatie van ander fabricaat om te bouwen voor gebruik met uw vermalers. Heeft u hier ervaring mee en kunt u toelichten hoe zo’n traject eruit ziet?
Apparatuur, onderhoud en reiniging
18 | Wat zijn de afmetingen van uw apparaat?
19 | Wat zijn de mogelijkheden om de disposbles in de pospoel ruimte te plaatsen: 1. rek aan muur. Wat zijn de afmetingen 2. anders?
20 | Welke mogelijkheden biedt uw apparaat om de deksel te openen. (hand, voet, hand en voet)?
21 | Wat is de maximale hoeveelheid po's disposables die per cyclus in het apparaat worden verwerkt?
22 | Biedt uw apparaat de mogelijkheid om (alleen) het vochtvolume van b.v. CVVH uit een plastic zak te absorberen / weg te spoelen?
23 | Tot welk gewicht garandeert u dat uw disposable po goed blijft functioneren?
24 | In welke mate biedt uw apparaat de mogelijkheid om het soort programma en/of storing op een display uit te lezen.
25 | Welke downtime is standaard voor deze apparatuur?
26 | Kunnen storingen dagelijks en buiten kantoortijden worden aangemeld (zie downtime)?
27 | Welke vorm van onderhoud adviseert u en zijn hier nog gradaties in?
28 | Welk advies geeft u om het apparaat in- en uitwendig te reinigen?
29 | Bij het gebruik van bokalen (b.v. om het volume van urine te meten) moet de bokaal gereinigd worden. Welke mogelijkheden biedt uw apparaat?
30 | Welke garantie termijn wordt er gegeven bij de apparatuur? Op welke wijze kan deze worden verlengd?
31 | Bestaat de mogelijkheid dat het LUMC zelf het onderhoud uitvoert en wordt hiervoor de informatie beschikbaar gesteld? Dit eventueel tegen een vergoeding of in combinatie met een minimale eerste contracttermijn van x-aantal jaren?
32 | Houdt het apparaat zelf een logboek bij met de storingen?
33 | Kan het apparaat zelf bijhouden hoeveel pulp er wordt afgevoerd? (per maand)
Disposables
34 | Is uw apparaat alleen geschikt voor pulpdisposables?
35 | Zijn er naast de pulpmatrialen nog andere materialen die vermalen kunnen worden in uw apparaat?
36 | Biedt u naast po's en urinaals ook ander disposables aan?
37 | Wat is u advies om het volume van een urinaal goed te kunnen bepalen? Biedt u op uw disposable kalibratie aan?
38 | Welke mogelijkheid biedt u om het kleuraspect van urine uit een urinaal of po goed te bekijken?
39 | Wat is de gegarandeerde tijd dat een volle po of urinaal kan blijven staan zonder dat sprake is van vochtdoorslag of lekkage?
40 | Welke oplossing biedt u om zwaarlijvige patienten te bedienen met een disposable po?
41 | Wat is het maximale volume waarmee de disposables gevuld kunnen worden?
42 | Voldoen de disposables aan de fabrikantentest voor doorspoelbaarheid en aan de technische eisen volgens standaard industrie GD4?
43 | Worden er middelen toegevoegd om de doorlaatbaarheid van de disposables te verbeteren?
Training
44 | Volgt er bij oplevering een gebruikers training per apparaat? Wat is u advies rondom training aan eindgebruikers van het apparaat tijdens de gebruiksduur?
Software
45 | Bevat de apparatuur software en is deze software op afstand bedienbaar?
46 | Indien er software op de apparatuur aanwezig is, bij welke partij ligt het intellectueel eigendom?
Overeenkomst
47 | Welke index adviseert u het LUMC toe te passen in de overeenkomst voor dienstverlening en de producten?
48 | LUMC wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de apparatuur, onderhoud en disposables. Welke periode zou u het LUMC adviseren ?
49 | Ontwikkelen op de wereld zoals COVID19, de oorlog in Oekraine en de energiecrisis zorgen voor sterk fluctueren grondstofprijzen. Op welke manier zou het LUMC de tarieven toekomstbestendig maken binnen de overeenkomst?
Overige
50 | Biedt u een optie tot leasen voor een kortere periode dan 1 jaar?
51 | Mocht het zo zijn dat er nog zaken zijn die in bovenstaande vragen niet naar voren zijn gekomen, maar wél belangrijk zijn om mee te nemen in de marktconsultatie, dan kunt u deze informatie, opmerking(en) of vragen in het veld hiernaast kwijt. Het is ook mogelijk om hierbij een bijlage toe te voegen, mits u duidelijk naar de juiste bijlage refereert.
52 | Wanneer zou u besluiten om niet in te schrijven op onze aanbesteding?
Namens de projectgroep danken wij u hartelijk voor de genomen moeite om de vragenlijst in te vullen.