## PvE
Naam leverancier:
1. Wettelijke eisen |  | Ja | Nee | Toelichting
1 | Voldoet aan alle vigerende wet- en regelgeving op het gebied van afvalverwerking,- verwijdering, en -transport zoals: Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (ADR), Wet Milieubeheer, Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP).
2 | Voldoet aan alle overige vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.
3 | Opdrachtnemer hanteert de WEEE richtlijn voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) van de Europese Unie.
4 | Opdrachtnemer hanteert de omgevingswet.
2. Algemene eisen |  | Ja | Nee | Toelichting
1 | Opdrachtnemer is in staat calamiteiten te ondervangen door eigen maatregelen te treffen en de afvoerstroom van afval te waarborgen.
2 | Opdrachtnemer conformeert zich aan de gebouw- en gebruiksregels van het Aanbestedende dienst.
3 | Onderdeel van de gevraagde dienstverlening is het aanleveren van relevante management informatie over de voortgang van de dienstverlening via een digitaal systeem. Hierin dienen zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve gegevens en hoeveelheden (wat is er met het afval gedaan) inzichtelijk te zijn gemaakt per kalendermaand.
4 | Aanbestedende dienst behoudt het recht voor om afvalstromen te reduceren of anders te verwerken, die bijdragen aan een aantoonbaar hogere verwerking volgens de ladder van Lansink, welke niet kan worden bereikt met de Opdrachtnemer.
5 | Herstel door slijtage aan containers wordt door Opdrachtnemer om niet aangeboden.
6 | Minicontainers, rolcontainers en kliko's worden door Opdrachtnemer voor transport op terrein voorzien van een systeem om in soort van achter trekker/ heftruck te kunnen bevestigen. Onderdelen zoals wielen worden om niet door leverancier geleverd. Opdrachtnemer biedt om niet een voorraad aan wielen aan, Aanbestedende dienst verzorgt zelf het vervangen van de wielen.
7 | Het type wielen dat onder de containers dient te zijn gemonteerd en aangeleverd door Opdrachtnemer staat vast en betreft het type wielen zoals opgenomen in bijlage 7.
8 | Opdrachtnemer stelt voor alle voorkomende afvalstromen binnen Aanbestedende dienst de voorgeschreven containers beschikbaar.
9 | Opdrachtnemer biedt jaarlijks één (1) bewustwoordingstraining aan voor medewerkers van Aanbestedende dienst voor bijvoorbeeld afvalscheiding.
10 | Indien geen vast moment is afgesproken voor de afvalverwerking, dient Opdrachtnemer minimaal één (1) dag van tevoren aan te geven dat deze langs komt. De afspraak dient schriftelijk te worden bevestigd door Aanbestedende dienst. Een nader aan te wijzen logistiek medewerker zal de contactpersoon hiervoor zijn.
3. Restafval en bijzonder bedrijfsafval |  | Ja | Nee | Toelichting
1 | Container van de stationaire pers wordt op een vast (onderling vastgesteld) moment per week opgehaald voor lediging en diezelfde dag voor 16:00 uur retour bezorgd.
2 | Na lediging dient de perscontainer te worden schoongemaakt. Deze twee acties dienen op dezelfde dag plaats te vinden. Voor 16:00 uur dient de container retour te zijn gebracht en gebruiksklaar te worden aangesloten door Opdrachtnemer.
3 | Afval dat verwerkt wordt in de stationaire pers dient voor directe verbranding worden aangeboden aan de daarvoor bevoegde afvalverwerkingsinstallatie.
4. Gemengd bouw- en sloopafval en grond restafval |  | Ja | Nee | Toelichting
1 | Opdrachtnemer is in staat om op verzoek van de Aanbestedende dienst open containers en / of gesloten (magazijn) containers te plaatsen voor het inzamelen van Bouw en Sloopafval (BSA), Grof Bedrijfsadval (GBA) of houtafval.
2 | Container wordt op afroep binnen maximaal één (1) werkdag geplaatst tussen 8:30 en 16.00 uur.
3 | Container wordt op afroep binnen maximaal één (1) werkdag geleegd en indien gewenst dezelfde dag tussen 8:30 16:00 terug bezorgd.
5. Glas |  | Ja | Nee | Toelichting
1 | Gemengd glas met diverse, ongevaarlijke inhoud wordt op afroep, door de Opdrachtnemer opgehaald.
2 | Het glas wordt door Aanbestendende dienst aangeboden in minicontainers met een inhoudsomvang van 240 liter.
6. Hardware (witgoed, bruingoed, elektronica) |  | Ja | Nee | Toelichting
1 | Hardware wordt op afroep door de Aanbestedende dienst door de Opdrachtnemer opgehaald binnen zeven (7) kalenderdagen na aanvraag.
2 | Accubakken (kunststof palletboxen) à 600 liter worden kostenloos door de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld en gewisseld bij het ophalen van een accubak.
7. Plastics |  | Ja | Nee | Toelichting
1 | Piepschuim en zachte plastics worden op afroep binnen zeven (7) kalenderdagen door de Opdrachtnemer opgehaald tussen 8:30 - 16:00 uur.
2 | Opdrachtnemer levert indien gewenst voorziening voor het gescheiden afvoeren van verschillende plastics (waaronder folies).
8. Vertrouwelijk papier |  | Ja | Nee | Toelichting
1 | Opdrachtnemer geeft een geldig certificaat af waarin hij verklaart dat het verwijderde papier op vertrouwelijke wijze vernietigd zal worden, conform minimaal de DIN norm 66399 veiligheidsklasse 3, of een vergelijkbare minimaal even zware norm.
2 | Opdrachtnemer voldoet aan de CA+ certificering P3 voor de verwerking van vertrouwelijk papier.
3 | De minicontainers met vertrouwelijk papier worden op afroep geledigd tussen 8.30 en 16.00 uur.
9. Niet vertrouwelijk papier/karton en folies |  | Ja | Nee | Toelichting
1 | De verwerker van papier en karton is OPK gecertificeerd.
2 | De container voor niet vertrouwelijk papier/ karton en folies wordt door Opdrachtnemer op afroep binnen zeven (7) kalenderdagen geleegd.
10. Specifiek ziekenhuisafval en GGO |  | Ja | Nee | Toelichting
1 | Na de verwerking van het afval dient de Opdrachtnemer een geleidebon met het gewogen totaalgewicht GGO en/of SZA (specifiek ziekenhuisafval) te ondertekenen en digitaal aan Aanbestedende dienst te verstrekken.
2 | Vaten worden geleverd in twee onderscheidende kleuren: - Vb: blauw en geel De vaten moeten gelijk(soortig) zijn i.v.m. stapelen en stuwage.
3 | Afval transporteur levert stickers/etiketten welke voldoen aan de verpakkingsvoorschriften van het ADR voor de volgende afvalstromen: GGO, UN3245, Sp ziekenhuisafval UN3291 en kadaver UN3291, en dierlijke bijproducten categorie 1 (inclusief " (voor directe verwijdering en niet voor humane consumptie). Etiketten dienen geschikt te zijn voor bevroren wiva vaten.
4 | Vaten zijn minimaal leverbaar in twee (2) inhoudsmaten. (Bijvoorbeeld een 30 en 60 liter uitvoering.) De vaten (inclusief deksel) voldoen aan de verpakkingsvoorschriften en -instructie P621 van het ADR.
5 | Lege vaten worden gecombineerd geleverd met andere emballage voor gevaarlijk afval.
6 | Geleverde vaten en deksels zijn UN gekeurd en niet ouder dan drie (3) jaar.
7 | Leverancier dient afvalvaten aan te bieden die geautoclaveerd kunnen worden.
8 | Hepa filters (van BSLIII en MLIII) dienen als specifiek ziekenhuisafval te worden afgevoerd (directe verbranding).
9 | Opdrachtnemer levert materiaal gecombineerd zodat transportbewegingen worden geminimaliseerd.
11. Gevaarlijk afval |  | Ja | Nee | Toelichting
1 | Het gevaarlijk afval wordt op afroep binnen zeven (7) kalenderdagen na aanvraag door de Opdrachtnemer opgehaald. Op verzoek van Aanbestedende dienst wordt ook nieuwe emballage (boxen, jerrycans) geleverd, zodanig dat de kans op misgrijpen bij Aanbestedende dienst voorkomen wordt. De bestelling van deze emballage wordt door het Aanbestedende dienst op een nader af te spreken dag voor de levering digitaal aangeleverd.
2 | De Opdrachtnemer levert de benodigde etiketten voor gevaarlijke afvalstoffen aan bij Aanbestedende dienst. Dit betreft de etiketten welke vereist zijn conform de eisen in het ADR (etikettering en kenmerking). Deze etiketten dienen vocht- , vries-, en oplosmiddel bestendig te zijn.
12. Bedding afval |  | Ja | Nee | Toelichting
1 | Het beddingafval wordt afgevoerd middels de container van de stationaire pers.
2 | Bedding afval dient als dierlijk bijproduct van categorie één (1) te worden verwerkt (directe verbranding).
13. Kadavers |  | Ja | Nee | Toelichting
1 | Wiva vaten die ingevroren kadavers bevatten, dienen op afroep binnen 60 minuten na het afgesproken tijdsblok te worden opgehaald. Inschrijver gaat akkoord met de volgende werkwijze: Opdrachtgever meldt digitaal dat de kadavers binnen 5 en 10 dagen moeten worden opgehaald. Binnen 24 uur wordt door Opdrachtnemer de definitieve datum teruggekoppeld aan Opdrachtgever (uitzondering voor melding op vrijdag die dan op maandag kan worden teruggekoppeld). Het ophalen van de kadavers vindt altijd plaats tussen 9:00 uur en 10:00 uur in de ochtend. Dit om te voorkomen dat de kadavers gaan ontdooien.
2 | Opdrachtnemer dient de afvalstroom rechtstreeks aan te bieden bij een geschikte verwerker.
3 | Aanbestedende dienst meldt digitaal dat kadavers binnen 5 a 10 dagen dienen te worden opgehaald. Binnen 24 uur wordt de definitieve datum door Opdrachtnemer teruggekoppeld aan Aanbestedende dienst (uitzondering voor melding op vrijdag die dan op maandag kan worden teruggekoppeld). Ophalen van de kadavers vindt altijd plaats tussen 9:00 uur en 10:00 uur 's ochtends, ter preventie van het ontdooien van de kadavers.
14. Bezinkputten |  | Ja | Nee | Toelichting
1 | Bezinkputten worden minimaal drie (3) maal per jaar geleegd op afgesproken data tussen 8:30 en 16:00 middels een daarvoor geschikte tankwagen.
2 | Indien nodig wordt een extra lediging op afroep binnen twee (2) dagen na aanvraag uitgevoerd
15. Begeleidingsdocumenten |  | Ja | Nee | Toelichting
1 | Begeleidingsdocumenten dienen bij iedere lediging, juist en compleet te worden ingevuld conform de ADR 2020/2021. Steeksgewijs zal Aanbestedende dienst de documenten controleren op de correctheid.
2 | Opdrachtnemer gaat akkoord met een structureel overleg (eens per kwartaal) tussen Opdrachtnemer en Aanbestedende Dienst om de dienstverlening te evalueren.
Naam & Functie:
Datum:
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger: