## 19
ASSETLIJST GEBOUWGEBONDEN INSTALLATIES
| Objectcode: | 19
| Benaming: | Kerktoren
| Adres: | Markt 63
| m² BVO: | 330
| Bouwjaar: | 1744
NL-SfB | Element | Type | Omschrijving | H.v.h. | E.h. | Locatie | NEN 2767 | Merk | Type | Capaciteit | Bouwjaar
61 | Centrale energievoorzieningen | E | Groepenkast | 1 | st | Installatie | 1 | Onbekend | Onbekend | 3 gr. + 1 aardlek | Onbekend
61 | Centrale energievoorzieningen | E | Groepenkast | 1 | st | Installatie | 1 | Onbekend | Onbekend | 1 gr. | Onbekend
61 | Centrale energievoorzieningen | E | Bliksembeveiligingsinstallatie | 118 | m1 | Installatie | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
63 | Licht | E | Verlichtingsarmaturen binnen | 15 | st | Installatie | 4 | Onbekend | TL- en gloeilamp | Onbekend | Onbekend
65 | Sprinklerinstallatie | W | Sprinklerinstallatie | 1 | pst | Installatie | 4 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend