## Vragen
Algemeen
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
Erasmus MC wenst inzicht te krijgen in het profiel van geïnteresseerde marktpartijen. U wordt gevraagd de volgende bedrijfsgegevens op te geven:
1 | Naam
2 | Adres
3 | KVK-nummer (of vergelijkbaar voor andere landen)
4 | Contactpersoon (incl. mailadres)
Product
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1 | Beschrijf, op basis van de productomschrijving in de uitnodiging, uw oplossing.
2 | Op welke wijze onderscheidt uw oplossing zich van andere leveranciers?
3 | Kunt u referenties voor deze producten aanleveren?
4 | Is het mogelijk implantaten te plaatsen met de unit met instelling van Torque?
5 | Kunt u een voetpedaal leveren waarmee de spoelsnelheid bediend kan worden?
6 | Is het mogelijk met het voetpedaal te switchen tussen verschillende, vooraf ingestelde boorprogramma's
7 | Is er een draadloos voetpedaal?
8 | Is het mogelijk zowel een oscillerende en reciproke zaag met lang zaagblad aan te sluiten?
9 | Is het mogelijk om een gehoekt handstuk aan te sluiten op de boorunit?
10 | Is het mogelijk om een bijpassend piëzotoom op de boortoren te leveren?
11 | Wat is de minimale draaisnelheid van de handstukken in omw/min?
12 | Kunt u zowel rechte als gehoekte boor/freesopzetstukken leveren?
13 | Kunt u een reciprozaag en een oscillerende zaag leveren?
14 | Kunt u voor de neurochirurgie een perforator en craniotoom leveren?
15 | Welke andere specifieke hulpmiddelen voor inzetbaarheid van de apparatuur zijn nodig?
16 | Zijn er, op korte termijn, ontwikkelingen op productniveau die wij mee kunnen nemen in de aanbesteding? Zo ja, wat zijn deze ontwikkelingen?
Service en ondersteuning
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1 | Hoe geeft u vorm aan de service organisatie rondom scholing en onderhoud?
2 | Op welke manier worden de gebruikers geschoold om met de apparatuur te werken?
3 | Beschrijf, hoe u een onderhoudscontract vorm zou geven.
Prijs
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden oplossing?
2 | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
3 | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
4 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden service en ondersteuning?
5 | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
6 | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
NB. Erasmus MC vraagt hier geen offertes, maar slechts een indicatie van de prijzen. Erasmus MC wil hiermee een indruk krijgen van de orde van grootte van de Total Cost of Ownership en uit welke onderdelen deze bestaan.
Organisatie en logistiek
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1 | Hoe vaak per week/dag kunt u leveren op een vooraf vastgesteld tijdstip?
2 | Hoe bereidt u de supply chain voor op leveringszekerheid van apparatuur en bijbehorende medische hulpmiddelen?
3 | Zijn de artikelen getoetst bij een Notified Body instantie en beschikken ze daarbij over het MDR CE certificaat? Zo niet, wat is hierin de planning?
Duurzaamheid en innovatie
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1 | Welke ontwikkelingen zijn er op gebied van duurzaamheid?
2 | Zijn de UN Sustainable Development Goals (UN SDG) onderdeel van de strategie van het bedrijf? Zo ja, aan welke SDG’s (Sustainable Development Goals) draagt u bij?
3 | Welke ISO normen (of gelijkwaardig) zijn volgens u relevant voor deze tender? bijv. ISO 50001 (energiemanagement), ISO14006 (eco-design), OHSAS 18001 of ISO 45001 (arbeid gezondheid en veiligheid) of ISO 26000 (corporate social responsibility) en is daar externe toetsing voor beschikbaar (TUV, Satra, ander)? Erasmus MC zal vereisen: ISO9001: 2015 (kwaliteitsmanagement systeem), ISO14001: 2015 (milieusysteem) en ISO13485: 2016 (indien medical devices).
4 | Werkt u met een bedrijfsbrede Code of Conduct en Supplier Code of Conduct? Zo ja, graag toelichting waarom deze volgens u belangrijk is voor verduurzaming (van de supply chain)?
Overig
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1 | Als u de aanbesteding mocht ontwerpen, wat zou u dan als uitgangspunten nemen?
2 | Welke ideeën en/of suggesties heeft u verder nog voor het Erasmus MC?
3 | Heeft u vragen gemist in deze consultatie waar u graag antwoord op had gegeven?
4 | Heeft u verder nog opmerkingen?