# Gebruikersbeoordeling Interventiestatieven Angiokamer

## Toelichting

Inschrijver verzorgt een demonstratieopstelling on site van de aangeboden interventiestatieven voor de Angiokamer. De in de demonstratieopstelling gebruikte apparatuur dient geheel identiek te zijn aan de aangeboden apparatuur, zowel op het gebied van hardware als software of andere onderdelen.

De demonstratieopstelling zal door 2 radiologen  en 2 laboranten worden beoordeeld.

Voorafgaand aan de beoordeling geeft inschrijver, een uitleg van maximaal twintig minuten aan de radiologen en laboranten (dit mag ook apart indien gewenst) over hoe de use-cases (zie hieronder) uitgevoerd moeten worden. Na deze uitleg volgt een pauze van 15 minuten, waarna iedere beoordelaar individueel de use-cases gaat uitvoeren en beoordelen. Na uitvoering dient beoordelaar niet in contact te komen met andere beoordelaars die nog moeten beoordelen.  Tijdens uitvoering dient inschrijver de ruimte te verlaten, maar wel beschikbaar te zijn voor noodzakelijke vragen om een use-case uit te kunnen voeren. Beoordelaars zullen ten alle tijden begeleid worden door inkoper of projectleider.

De radioloog of laborant voert in maximaal dertig minuten uitsluitend de voor  dat aandachtsgebied beschreven use-cases uit. Alle use-cases worden één keer uitgevoerd.

Tijdens de beoordeling van het systeem zullen de radiologen en laboranten de gebruiksvriendelijkheid beoordelen op de volgende onderdelen:

| Nr | Beoordelingscriteria use-case |
| --- | --- |
| 1 | De bediening is voor de gebruiker eenvoudig. |
| 2 | Termen, menu’s en knoppen zijn begrijpelijk. |
| 3 | Er is maar beperkte uitleg nodig om het systeem goed te kunnen gebruiken. |
| 4 | Het systeem voert direct en efficiënt de door een gebruiker gevraagde acties uit. Delay op bewegingen van het systeem is minimaal. |
| 5 | Het systeem is voorzien van voldoende veiligheidsfeatures om o.a. onbedoelde activatie van knoppen te voorkomen |
| 6 | Het systeem is intuïtief te bedienen… |

Ieder aandachtsgebied zal ieder beoordelingscriterium scoren conform onderstaande puntentoekenning.

Deze eindscore wordt doorgerekend in de beoordeling van dit gunningscriterium.

- 10 punten: De aangeboden oplossing voldoet uitstekend aan het gestelde

- 8 punten: De aangeboden oplossing voldoet goed aan het gestelde

- 5 punten: De aangeboden oplossing voldoet voldoende aan het gestelde.

- 3 punten: De aangeboden oplossing voldoet niet of slecht aan het gestelde.

## Use-cases Interventiestatieven Angiokamer

Use case 1: Algemene workflow

Doel: …

Scenariobeschrijving: - … - … - …

Benodigd voor use-case: - … - …

Use case 2: Maken van een 3D-reconstructie

Doel: …

Scenariobeschrijving: - … - … - …

Benodigd voor use-case: - … - …

Use case 3: Het systeem bewegen

Doel: …

Scenariobeschrijving: (o.a. terug naar 0 positie om delay te meten en terug naar opgeslagen posities - … - … - …

Benodigd voor use-case: - … - …

Use case 4:

Doel: …

Scenariobeschrijving: (o.a. terug naar 0 positie om delay te meten en terug naar opgeslagen posities - … - … - …

Benodigd voor use-case: - … - …

Use case 5:

Doel: …

Scenariobeschrijving: (o.a. terug naar 0 positie om delay te meten en terug naar opgeslagen posities - … - … - …

Benodigd voor use-case: - … - …