## Blad1
NB: rood gemarkeerde rijen betreffen installaties binnen de gemeentegrenzen, maar niet in onderhoud bij gemeente Veenendaal.
nr. | gemaal | adres (locatie volgens electra-aansluiting) | huisnummer | Soort installatie
V011-01 | V011-01 - Klompersteeg | Klompersteeg | 2 | Gemeente Renswoude - minigemaal
V011-02 | V011-02 - Klompersteeg | Klompersteeg | 17 | Gemeente Renswoude - minigemaal
V011-03 | V011-03 - Klompersteeg | Klompersteeg | 19 | Gemeente Renswoude - minigemaal
V013 - ML01 | V013 - ML01 LPR Nieuweweg Noord | ML01 Nieuweweg-Noord | 273 | Minigemaal
V013 - ML02 | V013 - ML02 LPR Nieuweweg Noord | ML02 Nieuweweg-Noord | 249A | LPR
V013 - ML03 | V013 - ML03 LPR Nieuweweg Noord | ML03 Nieuweweg-Noord | 269 | LPR
V013 - ML04 | V013 - ML04 LPR Nieuweweg Noord | ML04 Nieuweweg-Noord | 273A | LPR
V014 | V014 - Stationsstraat 61 | Stationsstraat | Nabij 61 | Minigemaal
V030 | V030 - Voorpoort 1 | Voorpoort | 2 | 2P - Rioolgemaal
V031 | V031 - Voorpoort 2 | Voorpoort | 1 | 2P - Rioolgemaal
V032 | V032 - Traverse | Parkeerterrein MacDonalds. Aansluiting vanuit V030 |  | 1P - Rioolgemaal
V040 | V040 - Nieuweweg | Nieuweweg | 194 | 1P - Rioolgemaal
V050 | V050 - Vendel/Faktorij (Landjuweel) | Landjuweel | T.O. 30 | 2P - Rioolgemaal
V060 | V060 - Compagnie DWA | Plesmanstraat | T.O. 1 | 2P - Rioolgemaal
V070 | V070 - Compagnie VGS | Plesmanstraat | T.O. 1 | 1P - Drainage
V080 | V080 - Storkstraat | Storkstraat | Nabij 40 | 1P - Drainage
V090 | V090 - Compagnie Oost (Grote Beer/ Galileistraat) | Galileistraat | Nabij 2 | 2P - Rioolgemaal
V100 | V100 - Compagnie Oost (Einsteinstr.) | Einsteinstraat | T.O. 32 | 1P - Drainage
V110 | V110 - Compagnie Oost (Galileistr.) | Galileistraat | Nabij 1 | 1P - Drainage
V111 | V111 - Compagnie Oost (Planckstr.) | Planckstraat | Nabij 4 | 1P - Drainage
V112 | V112 - Rondweg Oost/ Buurtlaan Oost | Tunnel | Buurtlaan-Oost | 2P - Tunnelgemaal
V120 | V120 - De Meent | Grote Beer | Nabij 12 | 2P - Rioolgemaal
V121 | V121 - De Meent Tunnel | Willem Barentszstraat | Achter 33 | 2P - Tunnelgemaal
V122 - ML01 | V122 - ML01 LPR Dragonderweg | ML01 Dragonderweg | 16 | LPR
V122 - ML02 | V122 - ML02 LPR Dragonderweg | ML02 Dragonderweg | 14 | Minigemaal
V122 - ML03 | V122 - ML03 LPR Dragonderweg | ML03 Dragonderweg | 12 | LPR
V122 - ML05 | V122 - ML05 LPR Dragonderweg | ML05 Dragonderweg | 8 | LPR
V122 - ML06 | V122 - ML06 LPR Dragonderweg | ML06 Dragonderweg | 6 | LPR
V122 - ML07 | V122 - ML07 LPR Dragonderweg | ML07 Dragonderweg | 3 | LPR
V122 - ML08 | V122 - ML08 LPR Dragonderweg | ML08 Dragonderweg | 7 | LPR
V122 - ML13 | V122 - ML13 LPR Buurtlaan-oost | ML13 Buurtlaan-oost | 173/175 | Minigemaal
V122 - ML15 | V122 - ML15 LPR Buurtlaan-oost | ML15 Buurtlaan-oost | 171 | LPR
V122 - ML16 | V122 - ML16 LPR Buurtlaan-oost | ML16 Buurtlaan-oost | 169 | LPR
V122 - ML17 | V122 - ML17 LPR Buurtlaan-oost | ML17 Buurtlaan-oost | 90 | Minigemaal
V123 | V123 - Rondweg-oost | Benzinestation west Esso | Rondweg-Oost | Minigemaal
V124 | V124 - Rondweg-oost | Benzinestation oost Firezone | Rondweg-Oost | Minigemaal
V125 | V125 - VERVALLEN Ronde Erf Fontein | Ronde Erf | 90
V130 | V130 - Sportpark Spitsbergen | Spitsbergenweg | 56 | 1P - Rioolgemaal
V135 | V135 - Spitsbergenweg | Tunnel | Spitsbergenweg | 2P - Tunnelgemaal
V142 | V142 - Dragonder-Oost 2 (Lansiersweg) | Lansiersweg | Nabij 13 | Minigemaal
V142 - DG01 | V142 - DG01 Dragonder-Oost 2_2 | Kozakkenweg | T.O. 17 | Minigemaal
V142 - DG02 | V142 - DG02 Dragonder-Oost 2_4 | Lansiersweg | T.O. 15 | Minigemaal
V142 - DG03 | V142 - DG03 Dragonder-Oost 2_6 | Herautenweg | T.O. 13 | Minigemaal
V143 | V143 - Prins Clauslaan/ Polderweg | Tunnel | Zuiderkruis | 2P - Tunnelgemaal
V144 | V144 - Dragonder Oost | Tunnel | Henri Dunantstraat | 2P - Tunnelgemaal
V145 | V145 - Rondweg Oost/ Benedeneind | Tunnel | Benedeneind | 2P - Tunnelgemaal
V146 - ML01 | V146 - ML01 LPR Gelders Benedeneind | Noord | 14 | Minigemaal
V146 - ML02 | V146 - ML02 LPR Gelders Benedeneind | Noord | 16 | Minigemaal
V146 - ML03 | V146 - ML03 LPR Gelders Benedeneind | Noord | 19 | Minigemaal
V146 - ML04 | V146 - ML04 LPR Gelders Benedeneind | Noord | 24 | Minigemaal
V146 - ML05 | V146 - ML05 LPR Gelders Benedeneind | Noord | 15 | LPR
V147 - ML01 | V147 - ML01 LPR Gelders Benedeneind | Zuid - Dragonderweg | 40 | Minigemaal
V147 - ML02 | V147 - ML02 LPR Gelders Benedeneind | Zuid - Gelders Benedeneind | 2 | LPR
V147 - ML03 | V147 - ML03 LPR Gelders Benedeneind | Zuid - Gelders Benedeneind | 3 | Minigemaal
V147 - ML04 | V147 - ML04 LPR Gelders Benedeneind | Zuid - Gelders Benedeneind | 5 | Minigemaal
V147 - ML05 | V147 - ML05 LPR Gelders Benedeneind | Zuid - Gelders Benedeneind | 6A | LPR
V147 - ML06 | V147 - ML06 LPR Gelders Benedeneind | Zuid - Gelders Benedeneind | 7 | Minigemaal
V147 - ML07 | V147- ML07 LPR Gelders Benedeneind | Zuid - Gelders Benedeneind | 9 | Minigemaal
V147 - ML08 | V147 - ML08 LPR Gelders Benedeneind | Zuid - Gelders Benedeneind | 11 | Minigemaal
V147 - ML09 | V147 - ML09 LPR Gelders Benedeneind | Zuid - Gelders Benedeneind | 12 | Minigemaal
V147 - ML10 | V147 - ML10 LPR Gelders Benedeneind | Zuid - Meentdijk | 27 | LPR
V147 - ML11 | V147 - ML11 LPR Gelders Benedeneind | Zuid - Meentdijk | 23 | LPR
V148 | V148 - Drukriool mooiland | Meentdijk | 21 | Minigemaal
V150 | V150 - Castor/ Vijgendam | prinses alexialaan | Nabij 1 | 2P - Rioolgemaal
V151 | V151 - Dragonder | Dierenkampje | Gersteveld | LPR
V152 | V152 - Castor Bergbezinkbassin | Castor | Nabij 40 | 1P + Vacuumpomp - BBB
V153 | V153 - Noorderkroon Bergbezinkbassin | Noorderkroon | Nabij 40 | 1P + Vacuumpomp - BBB
V155 | V155 - Kleine Beer Bergbezinkleiding | Castor | Nabij 66 | 1P + Hydrauliekpomp - BBL
V156 | V156 - Grote Beer/ State Bergbezinkleiding | State | Nabij 2 | 1P + Hydrauliekpomp - BBL
V158 | V158 - Sterrenwacht (Staat UIT) | Sterrenwacht | T.O. 31 | 1P - RWA gemaal
V160 | V160 - Panhuis Bergbezinkbassin (vdh12) | Panhuis | Nabij 103 | 2-Vijzel - BBB
V170 | V170 - De Schans Tunnel | Essenberg 27 | Nabij 27 | 1P - Tunnelgemaal
V180 | V180 - Verlengde Sportlaan/ Rondweg West Tunnel | Rondweg-West | Nabij 15 | 1P - Tunnelgemaal
V190 | V190 - Weverij Tunnel | Trommelaar | Nabij 28 | 1P - Tunnelgemaal
V192 | V192 - Schrijverspark (Brouwerspoort) | Schrijverspark | Nabij 32 | 2P - RWA gemaal
V197 | V197 - JG. Sandbrinkstraat/Raadhuisstraat Suppl. Gracht | J.G. Sandbrinkstraat | T.O. 8 | 1P - RWA gemaal
V198 | V198 - Brouwersgracht (fontein schapenkop) | Hoogstraat | T.O. 28 | 1P - Fontein
V200 | V200 - Kanaalweg | Kanaalweg | T.O. 23 | 1P - Rioolgemaal
V220 | V220 - Laan der Techniek / Industrielaan | Industrielaan | Nabij 28 | 1P - RWA gemaal
V230 | V230 - Groeneveldselaan / Industrielaan | Groeneveldselaan | Nabij 17 | 1P - RWA gemaal
V240 | V240 - Sportpark De Groene Velden | Groeneveldselaan | Nabij 9 | 1P - Rioolgemaal
V241 - ML01 | V241 - ML01 Rauweveldseweg | ML01 Rauweveldseweg | 2A | Minigemaal
V241 - ML02 | V241 - ML02 rauweveldseweg | ML02 Rauweveldseweg | 1 | Minigemaal
V241 - ML04 | V241 - ML04 Grebbeweg | ML04 Grebbeweg | 33 | Minigemaal
V241 - ML05 | V241 - ML05 Grebbeweg | ML05 Grebbeweg | 31 | Minigemaal
V241 - ML06 | V241 - ML06 Grebbeweg | ML06 Grebbeweg | 27 | Minigemaal
V241 - ML07 | V241 - ML07 Grebbeweg | ML07 Grebbeweg | 20 | Minigemaal
V241 - ML08 | V241 - ML08 Grebbeweg | ML08 Grebbeweg | 23.25 | Minigemaal
V241 - ML09 | V241 - ML09 Grebbeweg | ML09 Grebbeweg | 19b | Minigemaal
V241 - ML03 | V241 - ML03 Grebbeweg | ML03 Grebbeweg | 35.37 | Minigemaal
V242 | V242 - De Groene Velden IJsbaan/Evenem.terrein DWA | Groeneveldselaan | Nabij 7 | Minigemaal
V243 | V243 - De Groene Velden IJsbaan/Evenem.terrein Bevloeiing P2 | Groeneveldselaan | Nabij 7 | 2P - Bevloeiingsgemaal
V244 - ML01 | V244 - ML01 Grebbeweg | ML01 grebbeweg volkstuinencomplex | nabij 1 | Minigemaal
V244 - ML02 | V244 - ML02 Grebbeweg | ML02 grebbeweg | 1 | Minigemaal
V244 - ML03 | V244 - ML03 Grebbeweg | ML03 Grebbeweg pannekoekenhuis | 3 | Minigemaal
V245 - ML10 | V245 - ML10 Grebbeweg | ML10 Grebbeweg | 19.21 | Minigemaal
V245 - ML11 | V245 - ML11 Grebbeweg | ML11 Grebbeweg | 15 | Minigemaal
V245 - ML12 | V245 - ML12 Grebbeweg | ML12 Grebbeweg | 13 | Minigemaal
V245 - ML13 | V245 - ML13 Grebbeweg | ML13 Grebbeweg | 5.7 | Minigemaal
V245 - ML14 | V245 - ML14 Grebbeweg | ML14 Grebbeweg | 9 | Minigemaal
V245 - ML15 | V245 - ML15 Grebbeweg | ML15 Grebbeweg | 11 | Minigemaal
V245 - ML16 | V245 - ML16 Grebbeweg | ML16 Grebbeweg | 10 | Minigemaal
V250 | V250 - Wageningselaan/ Inductorstraat | Wageningselaan | T.O. 22 | 1P - RWA gemaal
V251 | V251 - Rondweg Oost / Wageningselaan Tunnel | Wageningselaan | nabij 1a | 2P - Tunnelgemaal
V252 | V252 - Rondweg Oost / De Smalle Zijde Tunnel | De Smalle Zijde | Nabij 15 | 2P - Tunnelgemaal
V260 | V260 - Electronenstraat / Wageningselaan | Wageningselaan | 100 | 1P - RWA gemaal
V261 | V261 - Wageningselaan 100 | Wageningselaan | Nabij 100 | LPR
V270 | V270 - De Smalle Zijde / Bobinestraat | De Smalle Zijde | Nabij 49 | 2P - Rioolgemaal
V281 | V281 - Rondweg Oost / Middelbuurtseweg Tunnel | Middelbuurtseweg | 22 | 1P - Tunnelgemaal
V283-ML01 | V283 - ML01 LPR Middelbuurtseweg | ML01 Middelbuurtseweg | 29 | Minigemaal
V283-ML02 | V283 - ML02 LPR Middelbuurtseweg | ML02 Middelbuurtseweg | 31 | LPR
V283-ML03 | V283 - ML03 LPR Middelbuurtseweg | ML03 Middelbuurtseweg | 33a | LPR
V283-ML04 | V283 - ML04 LPR Middelbuurtseweg | ML04 Middelbuurtseweg | 35 | LPR
V284 | V284 - LPR Middelbuurtseweg | Middelbuurtseweg | Nabij 58 | LPR
V285 | V285 - Middelbuurtseweg 7 T.O. Bergingsriool | Aansluiting vanuit gemaal V281 | T.O. 7 | 1P - BBL
V290 | V290 - Slagvink | Tunnel | Slagvink | 1P - Tunnelgemaal
V300 | V300 - Dichterslaan/ Overslag | Tunnel | De Reede | 2P - Tunnelgemaal
V310 | V310 - Dichterslaan/ Nijhoflaan | Dichterslaan | Nabij 32 | 1P - Drainage
V311 | V311 - Slaperdijk 9 drukriolering | Aansluiting vanuit woning Slaperdijk 9 | 9 | Minigemaal
V312-01 | V312-01 - LPR Dijkstraat West | Dijkstraat-West | 191 | LPR
V312-02 | V312-02 - LPR Dijkstraat West | Dijkstraat-West MamaLoe | 189 | LPR
V312-03 | V312-03 - LPR Dijkstraat West | Dijkstraat-West | 197 | LPR
V313-01 | V313-01 - LPR Dijkstraat | Dijkstraat | 151 | LPR
V313-02 | V313-02 - LPR Dijkstraat | Dijkstraat | 155/157 | Minigemaal
V313-03 | V313-03 - LPR Dijkstraat | Dijkstraat | 159 | LPR
V313-04 | V313-04 - LPR Dijkstraat | Dijkstraat | 159a | Minigemaal
V313-05 | V313-05 - LPR Dijkstraat | Dijkstraat | 161 | LPR
V313-06 | V313-06 - LPR Dijkstraat | Dijkstraat | 165 | Minigemaal
V313-07 | V313-07 - LPR Dijkstraat | Dijkstraat | 117 | LPR
V314 | V314 - Dijkstraat 115 | Dijkstraat | 115 | Minigemaal
V315-01 | V315-01 - Houtwal | Houtwal | stal | Minigemaal
V315-02 | V315-02 - Houtwal | Houtwal | 2014-12-01 | Minigemaal
V315-03 | V315-03 - Houtwal | Houtwal | 16 | Minigemaal
V316-ML01 | V316 - ML01 LPR Zandheuvelweg | ML01 Zandheuvelweg | 2 | LPR
V316-ML02 | V316 - ML02 LPR Zandheuvelweg | ML02 Zandheuvelweg | 4 | LPR
V316-ML03 | V316 - ML03 LPR Zandheuvelweg | ML03 Zandheuvelweg | 5 | Minigemaal
V316-ML04 | V316 - ML04 LPR Zandheuvelweg | ML04 Zandheuvelweg | 6.7 | LPR
V316-ML05 | V316 - ML05 LPR Zandheuvelweg | ML05 Zandheuvelweg | 3 | LPR
V317 | V317 - Dijkstraat 181 | dijkstraat | 181 | Minigemaal
V320 | V320 - Westersingel/ Rembrandtpark | Westersingel | T.O. 3 | 1P - Drainage
V321 | V321 - Westersingel/ G. de Lairessestraat | Westersingel | 59 | 1P - Drainage
V322 | V322 - Binnenronde/Dr. Colijnstraat | Dr. Colijnstraat | T.O. 31 | 2P - Rioolgemaal
V330 | V330 - t Goeie Spoor/ Kastanjelaan Tunnel | Stationssingel | T.O. 66 | 1P - Tunnelgemaal
V340 | V340 - De Savornin Lohmanstraat | Patrimoniumlaan | Nabij 45 | 1P - Drainage
V350 | V350 - Kerkewijk | Kerkewijk | T.O. 130 | 1P - Drainage
V360 | V360 - Clematis | Clematis | T.O. 2 | 1P - RWA gemaal
V365 | V365 - Salamander (Bergweg) | Bergweg | T.O. 78 | 2P - Rioolgemaal
V370 | V370 - Lunenburg | Lunenburg | T.O. 38 | 1P - Rioolgemaal
V380 | V380 - Petenbos 1 (Petenbos) | Petenbos | Nabij 33 | 1P - Rioolgemaal
V390 | V390 - Petenbos 2 (Marterlaan/ Floralaan) | Marterlaan | T.O. 2 | 2P - Rioolgemaal
V400 | V400 - Petenbos 3 (Bunzinglaan/ M.Tunorlaan) | Bunzinglaan | T.O. 43 | 2P - Rioolgemaal
V410 | V410 - Middellaan | Middellaan | Nabij 149 | 2P - Rioolgemaal
V420 | V420 - Koesteeg | Koesteeg | Nabij 3 | 1P - Rioolgemaal
V430 | V430 - Veenendaal-oost Buurtstede | Engelaanhof | T.O. 18 | 2P - Tussengemaal
V432 | V432 - Veenendaal-oost Eiland ABC | Rietveen | Nabij 37 | 2P - Rioolgemaal
V433 | V433 - Veenendaal-oost Eiland F | Dotterbloem | nabij 33 | 2P - Rioolgemaal
V434 | V434 - Veenendaal-oost Eiland G | Meerkoet | nabij 11 | 2P - Rioolgemaal
V435 | V435 - Balkon Zuid | Dragonderweg | nabij 15a | 2P - Rioolgemaal
V436 | V436 - Veenendaal-oost Eiland L | Liefkenshoek | t.h.v. 17 | 2P - Rioolgemaal
V437 | V437 - Veenendaal-oost Eiland I | Veenraden | nabij 50 | 2P - Rioolgemaal
V438 | V438 - Veenendaal-oost Eiland K | heemraad |  | 2P - Rioolgemaal
V441 | V441 - Nieuweweg Noord Tunnel | Buurtsteeg (bezoekerscentrum Grebbelinie) |  | 2P - Tunnelgemaal
V442 | V442 - Voorpoort Tunnel | Arkeneel | 8 | 3P - Tunnelgemaal
V701 | V701 - Derde Stadsakkers | dragonderweg | 1 | Minigemaal
V702 | V702 - EDE / Maanderbroekweg 12 |  |  | Gemeente EDE - Minigemaal
V703 | V703 - EDE / Maanderbroekweg 14 |  |  | Gemeente EDE - Minigemaal
V704 | V704 - EDE / Dragonderweg 25A |  |  | Gemeente EDE - Minigemaal
V705 | V705 - EDE / Dragonderweg 27 |  |  | Gemeente EDE - Minigemaal
V706 | V706 - EDE / Dragonderweg 29 |  |  | Gemeente EDE - Minigemaal
V801 | V801 - Combi kast | Nieuweweg noord (nabij spoortunnel) |  | Combi kast
V802 | V802 - Combi kast | Voorpoort (boven spoortunnel) |  | Combi kast
V803 | V803 - Ov kast (inpandig) | De Helling |  | Openbare Verlichting
V804 | V804 - Ov kast | De Hoofdstraat |  | Openbare Verlichting
V805 | V805 - Ov kast | Koningin Maximasingel |  | Openbare Verlichting
V806 | V806 - Ov kast | Lunenburg (wijk Salamander) |  | Openbare Verlichting
V807 | V807 - Ov kast | De Kweek (1e Melseweg) |  | Openbare Verlichting
V808 | V808 - Ov kast | Kazemat (De Batterijen) |  | Openbare Verlichting
V809 | V809 - Ov kast | De Brinken (parkeerterrein Lidl) |  | Openbare Verlichting
V810 | V810 - Combi kast | Veenderij (Eiland G) |  | Combi kast
V811 | V811 - Combi kast | Veenderij (Eiland D) |  | Combi kast
V812 | V812 - Combi kast | Groenplaats (Eiland L) |  | Combi kast
V813 | V813 - Combi kast | In aanleg Eiland H - I - K |  | Combi kast
V814 | V814 - CVE kast / Gelders Benedeneind | Gelders benedeneind | nabij 14 | CVK
V815 | V815 - CVE kast / Gelders Benendeneind | Gelders benedeneind | naast 24 | CVK
V816 | V816 - CVE kast / Dijkstraat West | Dijkstraat west | nabij 191 | CVK