## elektriciteit
[10 empty] | Levering |  |  | Teruglevering
Naam | EAN code | Straat | Huisnummer | Toevoeging | Postcode | Plaats | Capaciteit | Profielcode | Marktsegment | Peak kWh | OffPeak kWh | Enkel kWh | Peak kWh | OffPeak kWh | EnergyMetering
Stichting het Nederlands Openluchtmuseum | 871687110001321369 | Hoeferlaan | 4 |  | 6816SG | ARNHEM | 1600 | E3C | GVB | 1371106 | 1133287 |  | 0 | 0 | TMT
Stichting het Nederlands Openluchtmuseum | 871687120050317329 | Hoeferlaan | 99999 | PARKPL | 6816SG | ARNHEM |  | E2B | KVB | 25386 | 18835 |  |  |  | JRL
Stichting Kröller-Müller Museum | 871687120000029968 | Houtkampweg | 6 |  | 6731AW | OTTERLO | 1000 | E3A | GVB | 388314 | 306749 |  | -287 | -585 | TMT
Stichting Kröller-Müller Museum | 871687120059037983 | Wilmersdorf | 5 |  | 7327AD | APELDOORN |  | E1A | KVB |  |  | 6544 |  |  | JRL
Stichting Paleis Het Loo | 871687120060384434 | Tuinmanslaan | 22 | IV | 7315HJ | APELDOORN |  | E2B | KVB | 3445 | 1838 |  |  |  | JRL
Stichting Paleis Het Loo | 871687120060559825 | Stadhoudersmolenweg | 82 |  | 7317AW | APELDOORN |  | E2A | KVB |  |  | 766 |  |  | JRL
Stichting Paleis Het Loo | 871687120058723443 | Koninklijk Park | 28 |  | 7315JC | APELDOORN |  | E2A | KVB |  |  | 18269 |  |  | JRL
Stichting Paleis Het Loo | 871687120058723436 | Koninklijk Park | 27 |  | 7315AA | APELDOORN |  | E1A | KVB |  |  | 4231 |  |  | JRL
Stichting Paleis Het Loo | 871687120058718623 | Zwolseweg | 1 |  | 7315GG | APELDOORN |  | E2B | KVB | 3835 | 3413 |  |  |  | JRL
Stichting Paleis Het Loo | 871687120058698581 | Tuinmanslaan | 22 |  | 7315HJ | APELDOORN |  | E2B | KVB | 6889 | 3091 |  |  |  | JRL
Stichting Paleis Het Loo | 871687120000156084 | Koninklijk Park | 1 |  | 7315JA | APELDOORN | 2000 | E3C | GVB | 1300000 | 1300000 |  | 0 | 0 | TMT
[10 empty] | 3098975 | 2767213 | 29810 | -287 | -585
Zonnepanelen
Stichting het Nederlands Openluchtmuseum | 871687110001321369 | Vanaf eind 2023 150 panelen van 425 Wp, in totaal dus circa 65 kWpiek (alles eigen gebruik)
Stichting Paleis Het Loo | 871687120000156084 | Vanaf eind 2023 200 panelen van 425 Wp, in totaal dus circa 80 kWpiek (alles eigen gebruik)
Stichting Paleis Het Loo | 871687120000156084 | Heeft ook een WKO systeem met warmtpompen en 2 accu's van 500 kWh (in gebruikname 2023).
Stichting Kröller-Müller Museum | 871687120000029968 | 288 panelen van 350 Wp, in totaal dus 100 kWpiek (vrijwel alles eigen gebruik)
Note on L13: schatting nieuwe situatie warmtepompen, peakshaving acckpacks, laadpalen en zonnepanelen

## aardgas
Naam | EAN code | Straat | Huisnummer | Toevoeging | Postcode | Plaats | Profielcode | Marktsegment | m3 | EnergyMetering
Stichting het Nederlands Openluchtmuseum | 871687140000036094 | Hoeferlaan | 4 |  | 6816 SG | ARNHEM | GXX | GVB | 348038.4703 | TMT
Stichting Kröller-Müller Museum | 871687140000050717 | Houtkampweg | 8 |  | 6731 AW | OTTERLO | GXX | GVB | 249715.0412 | TMT
Stichting Paleis Het Loo | 871687140000052759 | Koninklijk Park | 1 |  | 7315 JA | APELDOORN | GXX | GVB | 275000 | TMT
Stichting Paleis Het Loo | 871687140000052834 | Koninklijk Park | 27 |  | 7315 AA | APELDOORN | G2A | KVB | 7712 | JRL
Stichting Kröller-Müller Museum | 871687140007215737 | Wilmersdorf | 5 |  | 7327 AD | APELDOORN | G2A | KVB | 8989 | JRL
Stichting Paleis Het Loo | 871687140016847035 | Zwolseweg | 1 |  | 7315 GG | APELDOORN | G2A | KVB | 9788 | JRL
Stichting Paleis Het Loo | 871687140020320036 | Tuinmanslaan | 22 |  | 7315 HJ | APELDOORN | G2A | KVB | 6259 | JRL
Stichting Kröller-Müller Museum | 871687140021185115 | Houtkampweg | 8 |  | 6731 AW | OTTERLO | G2A | KVB | 7199 | JRL
Stichting Kröller-Müller Museum | 871687140021185122 | Houtkampweg | 8 |  | 6731 AW | OTTERLO | G1A | KVB | 2990 | JRL
Stichting Paleis Het Loo | 871687140021394265 | Stadhoudersmolenweg | 82 |  | 7317 AW | APELDOORN | G2A | KVB | 3343 | JRL
Stichting Paleis Het Loo | 871687140021544158 | Koninklijk Park | 27 |  | 7315 AA | APELDOORN | G2A | KVB | 35311 | JRL
954344.5115
Stichting Kröller-Müller Museum | 871687140000050717 | Heeft een WKK installatie, helemaal voor eigen gebruik
Note on J4: schatting jaarverbruik niuwe situatie WKO i.c.m. warmtpompen