## Blad 1
Adres | Inventariscode | Standaardinventariselement.Omschrijving | Merk | Type | Bouwjaar | Capaciteit
Parkeren Kantoorunit / technische ruimte
Apollopad 72 9401 ZA Assen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 54.10.100 | Leidingen brandstofinstallatie gas algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 56.10.100 | Leidingen cv incl. verw. lichamen+app. algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 52.21.100 | Leidingen fecaliënafvoer algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.13.320 | Brandslanghaspel algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 53.10.000 | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.13.310 | Handblusser algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 73.11.120 | Keukenblok incl. bovenkasten
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 58.20.130* | Centrale regelkast cv/lb-installatie | Priva | Compri HX | 2004 | ca. 75 i/o
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | Onbekend | Onbekend | 2004 | Onbekend
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 64.32.200 | CCTV-opname apparatuur harddiskrecorder
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 55.12.120 | Split systeem enkelvoudig 3 - 6 kW | Western | MCU90 | 2018 | 9,5 kW
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 57.71.000 | Luchtbehandelingskast algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 58.20.510 | Frequentieregelaar <5kW
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 52.11.100 | Leidingen hemelwaterafvoer algemeen binnen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 56.10.311 | Expansievat cv-installatie 18 -25 liter
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 56.10.411 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 20
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 56.10.610 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. < DN 25
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 57.51.200 | Luchtkanalen inclusief ornamenten algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 62.21.420 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages | Aritech |  | 2004
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 51.21.142* | Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW | Remeha | Quinta 30 S | 2004 | 29,6kW
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 57.71.882* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 0,6-1,4m3/s | AL-KO | AT2/GG22 | 2004 | Onbekend
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Aritech | FP-paneel | 2004 | Onbekend
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 55.12.230* | Split systeem multisplit 6 - 10 kW | Daikin | 3MXM68N/FTXM35M | 2019 | 6,8 kW
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 58.20.510 | Frequentieregelaar <5kW | OMRON YASKAWA | CIMR-E7Z41P5 | 2005 | 1,5kW
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 52.11.100 | Leidingen hemelwaterafvoer algemeen binnen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 52.21.100 | Leidingen fecaliënafvoer algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 53.10.000 | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close in 15 | 2004
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 54.10.100 | Leidingen brandstofinstallatie gas algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 55.12.120 | Split systeem enkelvoudig 3 - 6 kW | Western | MCU90 | 2018 | 9,5 kW
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 55.12.120 | Split systeem enkelvoudig 3 - 6 kW | Western | MCU90 | 2018 | 9,5 kW
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 56.10.100 | Leidingen cv incl. verw. lichamen+app. algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 56.10.311 | Expansievat cv-installatie 18 -25 liter | Flamco | Flexcon 25/0.5 | 2017 | 18 l
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 56.10.411 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 20 |  |  | 2004
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 56.10.610 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. < DN 25 |  |  | 2004
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 56.13.000 | Vloerverwarming algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 57.51.200 | Luchtkanalen inclusief ornamenten algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 57.71.000 | Luchtbehandelingskast algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp |  |  | 2004
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 62.21.420 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 64.32.200 | CCTV-opname apparatuur harddiskrecorder
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.13.310 | Handblusser algemeen |  |  | 2004
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.13.320 | Brandslanghaspel algemeen |  |  | 2004
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 73.11.120 | Keukenblok incl. bovenkasten
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 57.71.882* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 0,6-1,4m3/s | AL-KO | AT2/GG22 | 2004 | toevoer 0,44 m3/s
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 58.20.130* | Centrale regelkast cv/lb-installatie | Priva | Compri HX | 2004 | ca. 50 i/o
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | Interlogix | ATS1110 | 2004 | Onbekend
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 58.20.510 | Frequentieregelaar <5kW | OMRON YASKAWA | CIMR-E7Z41P5 | 2005 | 1,5kW
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 52.11.100 | Leidingen hemelwaterafvoer algemeen binnen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 52.21.100 | Leidingen fecaliënafvoer algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 53.10.000 | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close in 15 | 2004
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 54.10.100 | Leidingen brandstofinstallatie gas algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 55.12.120 | Split systeem enkelvoudig 3 - 6 kW | Western | MCU90 | 2018 | 9,5 kW
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 55.12.120 | Split systeem enkelvoudig 3 - 6 kW | Western | MCU90 | 2018 | 9,5 kW
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 56.10.100 | Leidingen cv incl. verw. lichamen+app. algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 56.10.311 | Expansievat cv-installatie 18 -25 liter | Flamco | Flexcon 25/0.5 | 2017 | 18 l
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 56.10.411 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 20 |  |  | 2004
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 56.10.610 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. < DN 25 |  |  | 2004
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 56.13.000 | Vloerverwarming algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 57.51.200 | Luchtkanalen inclusief ornamenten algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 57.71.000 | Luchtbehandelingskast algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp |  |  | 2004
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 62.21.420 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 64.32.200 | CCTV-opname apparatuur harddiskrecorder
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages | Aritech |  | 2004
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.13.310 | Handblusser algemeen |  |  | 2004
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.13.320 | Brandslanghaspel algemeen |  |  | 2004
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 73.11.120 | Keukenblok incl. bovenkasten
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 51.21.142* | Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW | kompakt Solo HRE 30 A | NCx class: 6 | 2022 | 27,3kW
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 57.71.882* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 0,6-1,4m3/s | AL-KO | AT2/GG22 | 2004 | toevoer 0,44 m3/s
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 58.20.130* | Centrale regelkast cv/lb-installatie | Priva | Compri HX | 2004 | ca. 50 i/o
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Aritech | FP-paneel | 2004 | Onbekend
Apollopad 72 9401 ZA Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | Interlogix | ATS1110 | 2004 | Onbekend
PG Citadel
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 57.21.100 | Axiaal ventilator algemeen | HCPS | 1000 | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 57.31.120 | Boxventilator+WTW algemeen | Itho | HRU
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 64.32.200 | CCTV-opname apparatuur harddiskrecorder
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.36.120 | Vuilwaterpomp afvalwater | Duivelaar
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.36.130 | Fecaliënpomp afvalwater | Grundfos | Sololift2
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 73.11.110 | Keukenblok eenvoudig
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.21.100 | Leidingen fecaliënafvoer algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.13.810 | Brandventilatievoorz. rookluiken algemeen | Firelock | DT20
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 57.21.160 | Stuwventilator algemeen | HCPS | Dual Purpose IDV-HC-50 en 100 | 2013 | 1,9 m3/s en 3,1 m3/s
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 64.31.120 | CCTV-camera dome
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.11.290 | Omroep- /ontruimingsinstall. kabels + appendages
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 74.11.310 | Fonteincombinatie algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Dräger | D5000 | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.11.210* | Omroep- en ontruimingsinstallatie centrale | Dräger | D800 | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.120* | Centrale regelkast lb-installatie | Onbekend | Onbekend | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 53.14.110* | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp | Duijvelaar | CUBE DPVME6 /3B | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.13.820* | Brandventilatievoorz. regelkast rookluiken
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.540 | Frequentieregelaar 20-40kW
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 62.21.300 | Emergency-power-off installatie algemeen | Eaton | Ellipse Eco 1200 | 2013 | 750 kW
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.11.100 | Leidingen hemelwaterafvoer algemeen binnen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 53.10.000 | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.430 | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 grp
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.450 | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Detect | HC PS | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | DETECT | HC PS | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | DETECT | HC PS | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Pneuman | Onbekend | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.310* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 grp | Onbekend | Onbekend | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 55.12.110 | Split systeem enkelvoudig < 3 kW | Daikin | RX25K/FTX25K | 2019 | 1,3 - 3 kW
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.540 | Frequentieregelaar 20-40kW | Danfoss | VLT HVAC Drive/ type 12 | 2013 | 22kW
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 62.21.300 | Emergency-power-off installatie algemeen | Eaton | Ellipse Eco 1200 | 2013 | 750 kW
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.11.100 | Leidingen hemelwaterafvoer algemeen binnen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.21.100 | Leidingen fecaliënafvoer algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.36.120 | Vuilwaterpomp afvalwater | Duivelaar
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.36.130 | Fecaliënpomp afvalwater | Grundfos | Sololift2
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 53.10.000 | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close in 10 | 2002 | 10 l
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close in 10 | 2013 | 10 l
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 55.12.110 | Split systeem enkelvoudig < 3 kW | Daikin | RXP25M5V1B | 2019
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 57.21.100 | Axiaal ventilator algemeen | HCPS | 1000 | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 57.21.160 | Stuwventilator algemeen | HCPS | Dual Purpose IDV-HC-50 en 100 | 2013 | 1,9 m3/s en 3,1 m3/s
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 57.31.120 | Boxventilator+WTW algemeen | Itho | HRU
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.430 | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 grp | Schneider |  | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp |  |  | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp |  |  | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.450 | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp |  |  | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 64.31.120 | CCTV-camera dome
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 64.32.200 | CCTV-opname apparatuur harddiskrecorder
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.11.290 | Omroep- /ontruimingsinstall. kabels + appendages
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.13.810 | Brandventilatievoorz. rookluiken algemeen | Firelock | DT20 | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage | HCPS | Detect 64 | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage | HCPS | CO 161-420/LPG 161-170 | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 73.11.110 | Keukenblok eenvoudig
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 74.11.310 | Fonteincombinatie algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 53.14.110* | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp | Duijvelaar | CUBE DPVME6 /3B | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.120* | Centrale regelkast lb-installatie | Hitachi | EH-D28DRP | 2013 | 78 i/o
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Commend | GE300EU.C | 2016 | 7 kaarthouders
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Pneuman | Onbekend | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.310* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 grp | Schneider Electric | Onbekend | 2013 | 400/250A
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Dräger | D5000 | 2013 | 31 zones.
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.11.210* | Omroep- en ontruimingsinstallatie centrale | Dräger | D800 | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.13.820* | Brandventilatievoorz. regelkast rookluiken |  |  | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.540 | Frequentieregelaar 20-40kW | Danfoss | VLT HVAC Drive/ type 12 | 2013 | 22kW
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 62.21.300 | Emergency-power-off installatie algemeen | Eaton | Ellipse Eco 1200 | 2013 | 750 kW
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.11.100 | Leidingen hemelwaterafvoer algemeen binnen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.12.420 | Hemelwaterafvoer staal
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.12.420 | Hemelwaterafvoer staal
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.12.420 | Hemelwaterafvoer staal
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.21.100 | Leidingen fecaliënafvoer algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.36.120 | Vuilwaterpomp afvalwater | Duivelaar
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 52.36.130 | Fecaliënpomp afvalwater | Grundfos | Sololift2
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 53.10.000 | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close in 10 | 2002 | 10 l
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close in 10 | 2013 | 10 l
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 55.12.110 | Split systeem enkelvoudig < 3 kW | Daikin | RXP25M5V1B | 2019
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 57.21.100 | Axiaal ventilator algemeen | HCPS | 1000 | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 57.21.160 | Stuwventilator algemeen | HCPS | Dual Purpose IDV-HC-50 en 100 | 2013 | 1,9 m3/s en 3,1 m3/s
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 57.31.120 | Boxventilator+WTW algemeen | Itho | HRU
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.430 | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 grp | Schneider |  | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp |  |  | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp |  |  | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.450 | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp |  |  | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 64.31.120 | CCTV-camera dome
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 64.32.200 | CCTV-opname apparatuur harddiskrecorder
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.11.290 | Omroep- /ontruimingsinstall. kabels + appendages
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.13.810 | Brandventilatievoorz. rookluiken algemeen | Firelock | DT20 | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage | HCPS | CO 161-420/LPG 161-170 | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage | HCPS | Detect 64 | 2013
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 73.11.110 | Keukenblok eenvoudig
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 74.11.310 | Fonteincombinatie algemeen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 53.14.110* | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp | Duijvelaar | CUBE DPVME6 /3B | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.120* | Centrale regelkast lb-installatie | Hitachi | EH-D28DRP | 2013 | Ca, 78 i/o
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Commend | GE300EU.C | 2016 | 7 kaarthouders
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Drager | Drager Pneumann | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Drager | Drager Pneumann | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Pneuman | Onbekend | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 61.51.310* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 grp | Schneider Electric | Onbekend | 2013 | 8 groepen
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Dräger | D5000 | 2013 | 31 zones.
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.11.210* | Omroep- en ontruimingsinstallatie centrale | Dräger | D800 | 2013 | Onbekend
Kloekhorststraat 26 9401 BE Assen | 65.13.820* | Brandventilatievoorz. regelkast rookluiken |  |  | 2013
PG Mercurius
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.36.130 | Fecaliënpomp afvalwater
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.36.110 | Dompelpomp afvalwater
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.21.100 | Leidingen fecaliënafvoer algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 53.10.000 | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 73.11.120 | Keukenblok incl. bovenkasten
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 74.11.310 | Fonteincombinatie algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.51.220 | (hoofd)Verdeelinrichting 10 - 12 groepen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 58.20.520 | Frequentieregelaar 5-10kW
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.51.430 | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 grp
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 62.21.410 | Elektrische verwarming plaatradiator elektrisch
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | bavak | Speedgate | 2005 | Onbekend
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 51.21.142* | Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW | Remeha | Calenta 28C | 2015 | 28 kW
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 56.10.311 | Expansievat cv-installatie 18 -25 liter | Flamco | Flexcon | 2015 | 25-0,5
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 58.20.520 | Frequentieregelaar 5-10kW | Hitachi | SJ100 | 2005 | 7,5 kW
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.21.100 | Leidingen fecaliënafvoer algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.36.110 | Dompelpomp afvalwater |  |  | 2018
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.36.130 | Fecaliënpomp afvalwater
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 53.10.000 | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close in 15 | 2004 | 15 l
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close up 10 | 2004 | 10 l
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 56.10.311 | Expansievat cv-installatie 18 -25 liter | Flamco | Flexcon | 2015 | 25-0,5
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.51.430 | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 grp
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp | Eaton |  | 2013
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 62.21.410 | Elektrische verwarming plaatradiator elektrisch | Stiebel Eltron
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 65.13.100 | Droge stijgleiding algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 73.11.120 | Keukenblok incl. bovenkasten
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 74.11.310 | Fonteincombinatie algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 51.21.142* | Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW | Remeha | Calenta 28C | 2015 | 28 kW
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Bavak | Speedgate | 2005 | ca. 80 aansturingen.
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Onbekend | GEI 200 Compact | Onbekend | ca 50 stuks aansturingen ten b
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 58.20.520 | Frequentieregelaar 5-10kW | Hitachi | SJ100 | 2005 | 7,5 kW
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.21.100 | Leidingen fecaliënafvoer algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.36.110 | Dompelpomp afvalwater |  |  | 2018
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 52.36.130 | Fecaliënpomp afvalwater
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 53.10.000 | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close up 10 | 2004 | 10 l
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close in 15 | 2004 | 15 l
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close up 10 | 2004 | 10 l
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 56.10.311 | Expansievat cv-installatie 18 -25 liter | Flamco | Flexcon | 2015 | 25-0,5
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 57.31.110 | Boxventilator algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.51.430 | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 grp
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp | Eaton |  | 2013
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 62.21.410 | Elektrische verwarming plaatradiator elektrisch
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 65.13.100 | Droge stijgleiding algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 73.11.120 | Keukenblok incl. bovenkasten
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 74.11.310 | Fonteincombinatie algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 51.21.142* | Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW | Remeha | Calenta 28C | 2015 | 28 kW
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 57.41.110* | Luchtgordijn algemeen | Flowair | Slim W 150 BIALA | 2021 | Onbekend
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Onbekend | GEI 200 Compact | Onbekend | ca 50 stuks aansturingen ten b
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Bavak | Speedgate | 2005 | ca. 80 aansturingen.
Mercuriusplein 211 9401 DK Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
PG Neptunus
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 57.21.100 | Axiaal ventilator algemeen | Novence | ACA-1120/578 | 2003
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 57.21.160 | Stuwventilator algemeen | Novenco | jet-fan AUO-380/160 |  | 2003
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Onbekend | Onbekend | 2003 | Onbekend
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 61.11.100* | Noodstroom aggregaat algemeen | SDMO | JS 60 | 2003 | 60 kVA
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 62.21.300 | Emergency-power-off installatie algemeen | APC |  | 2016
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 62.21.420 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 61.51.360* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting >40 grp
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 62.21.300 | Emergency-power-off installatie algemeen | APC | Smart UPS | 2016 | Onbekend
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 52.11.100 | Leidingen hemelwaterafvoer algemeen binnen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 57.21.100 | Axiaal ventilator algemeen | Novence | ACA-1120/578 | 2003
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 57.21.160 | Stuwventilator algemeen | Novenco | jet-fan AUO-380/160 |  | 2003
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 62.21.420 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.12.200 | Brandwerende doorvoeringen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.13.100 | Droge stijgleiding algemeen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Novenco | Onbekend | 2003 | ca. 32 aansturingen, 32 fasen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Eldon/Hitachi | EH-150 | 2003 | ca. 33 aansturingen, 7 fasen,
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 61.11.153* | Noodstroomaggregaat 60-105kVA | SDMO | JS 60 | 2003 | 60 kVA
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 61.51.360* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting >40 grp | Holec | SLVD4/9 | 2003 | 35 x licht, 10 x kracht.
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Penta | 5100 / 5175-BIC210/BIC211 | 2017 | 4 zones
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 62.21.300 | Emergency-power-off installatie algemeen | APC | Smart UPS | 2016 | Onbekend
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 52.11.100 | Leidingen hemelwaterafvoer algemeen binnen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 57.21.100 | Axiaal ventilator algemeen | Novence | ACA-1120/578 | 2003
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 57.21.160 | Stuwventilator algemeen | Novenco | jet-fan AUO-380/160 |  | 2003
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 62.21.420 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.12.200 | Brandwerende doorvoeringen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.13.100 | Droge stijgleiding algemeen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Mitsubishi | FX2n-32MR | 2003 | ca. 32 aansturingen, 32 fasen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Eldon/Hitachi | EH-150 | 2003 | ca. 33 aansturingen, 7 fasen,
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 61.11.153* | Noodstroomaggregaat 60-105kVA | SDMO | JS 60 | 2003 | 60 kVA
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 61.51.360* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting >40 grp | Holec | SLVD4/9 | 2003 | 45 groepen
Neptunusplein 2 A 9401 CZ Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Penta | 5100 / 5175-BIC210/BIC211 | 2017 | 4 zones
PG Stadhuis
Noordersingel 33 9401 JW Assen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.100 | Axiaal ventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.10.000 | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.13.310 | Handblusser algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.112 | Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.410 | Naverwarmer algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 73.11.120 | Keukenblok incl. bovenkasten
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.31.110 | Boxventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Penta | 5000 | 2013 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | hape | CA54 | 1995 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.160 | Stuwventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.36.110 | Dompelpomp afvalwater
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.36.120 | Vuilwaterpomp afvalwater
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.40.100 | Leidingen gecombineerde riolering algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.100 | Axiaal ventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.110 | Dakventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.51.200 | Luchtkanalen inclusief ornamenten algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 62.21.410 | Elektrische verwarming plaatradiator elektrisch
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 62.21.420 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.13.100 | Droge stijgleiding algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.13.810 | Brandventilatievoorz. rookluiken algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.10.001* | Legionella | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Schneider | diverse | 2013 | ca. 55 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | JOWITHERM | 303 AS 5 - 58 | 1996 | ca. 13 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | JOWITHERM | 303 AS 5 - 58 | 1996 | ca. 13 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Merlin Gerin | multi 9 | 1995 | ca. 52 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.11.154* | Noodstroomaggregaat 105-140kVA | ENER-G NEDALO | EDS-P.110E | 2008 | 110kVA
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.11.211* | Noodstroom no-break installatie statisch 0,5 kVA | Trust | Onbekend | 2014 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.360* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting >40 grp | Onbekend | Onbekend | 1996 | 50 groepen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.36.110 | Dompelpomp afvalwater
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.36.120 | Vuilwaterpomp afvalwater
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.40.100 | Leidingen gecombineerde riolering algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.10.000 | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.100 | Axiaal ventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.100 | Axiaal ventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.110 | Dakventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.112 | Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.160 | Stuwventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.31.110 | Boxventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.51.200 | Luchtkanalen inclusief ornamenten algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.410 | Naverwarmer algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 62.21.410 | Elektrische verwarming plaatradiator elektrisch
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 62.21.420 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.12.200 | Brandwerende doorvoeringen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.13.100 | Droge stijgleiding algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.13.310 | Handblusser algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.13.810 | Brandventilatievoorz. rookluiken algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 73.11.120 | Keukenblok incl. bovenkasten
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.10.001* | Legionella | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | JOWITHERM | 303 AS 5 - 58 | 1996 | ca. 13 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | JOWITHERM | 303 AS 5 - 58 | 1996 | ca. 13 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Schneider | M238 | 2013 | ca. 55 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Merlin Gerin | multi 9 | 1995 | ca. 52 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.11.154* | Noodstroomaggregaat 105-140kVA | ENER-G NEDALO | EDS-P.110E | 2008 | 110kVA
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.11.211* | Noodstroom no-break installatie statisch 0,5 kVA | Trust | Onbekend | 2014 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.360* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting >40 grp | Merlin Gerin | Onbekend | 1996 | 50 groepen/ 100A
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Penta | 5000 | 2013 | 10 zones
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | hape | CA54 | 1995 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.530 | Frequentieregelaar 10-20kW | Schneider electric | Altivar 212 | 2013 | 15kW
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.530 | Frequentieregelaar 10-20kW | Schneider electric | Altivar 212 | 2013 | 15kW
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.36.110 | Dompelpomp afvalwater
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.36.120 | Vuilwaterpomp afvalwater
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.40.100 | Leidingen gecombineerde riolering algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.10.000 | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.100 | Axiaal ventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.100 | Axiaal ventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.110 | Dakventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.112 | Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.160 | Stuwventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.31.110 | Boxventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.51.200 | Luchtkanalen inclusief ornamenten algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.410 | Naverwarmer algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 62.21.410 | Elektrische verwarming plaatradiator elektrisch
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 62.21.420 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.11.410 | Lamp algemeen groepsremplace
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.12.200 | Brandwerende doorvoeringen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.13.100 | Droge stijgleiding algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.13.310 | Handblusser algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.13.810 | Brandventilatievoorz. rookluiken algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 73.11.120 | Keukenblok incl. bovenkasten
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | JOWITHERM | 303 AS 5 - 58 | 1996 | ca. 13 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | JOWITHERM | 303 AS 5 - 58 | 1996 | ca. 13 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Schneider | M238 | 2013 | ca. 55 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Merlin Gerin | multi 9 | 1995 | ca. 52 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.11.154* | Noodstroomaggregaat 105-140kVA | ENER-G NEDALO | EDS-P.110E | 2008 | 110kVA
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.11.211* | Noodstroom no-break installatie statisch 0,5 kVA | Trust | Onbekend | 2014 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.360* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting >40 grp | Merlin Gerin | Onbekend | 1996 | 50 groepen/ 100A
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Penta | 5000 | 2013 | 10 zones
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | hape | CA54 | 1996 | Onbekend
PG Drents museum
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.21.100 | Leidingen fecaliënafvoer algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 53.10.000 | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 65.13.310 | Handblusser algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.12.420 | Hemelwaterafvoer staal
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 73.11.120 | Keukenblok incl. bovenkasten
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 62.21.410 | Elektrische verwarming plaatradiator elektrisch
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 61.51.340* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 grp | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.12.420 | Hemelwaterafvoer staal
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.12.420 | Hemelwaterafvoer staal
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.21.100 | Leidingen fecaliënafvoer algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 53.10.000 | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 62.21.410 | Elektrische verwarming plaatradiator elektrisch
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 65.13.100 | Droge stijgleiding algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 65.13.310 | Handblusser algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 73.11.120 | Keukenblok incl. bovenkasten
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Mitsubishi | MEL-SEC | 2012 | ca. 56 io.
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.12.420 | Hemelwaterafvoer staal
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.12.420 | Hemelwaterafvoer staal
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 52.21.100 | Leidingen fecaliënafvoer algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 53.10.000 | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 62.21.410 | Elektrische verwarming plaatradiator elektrisch
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 65.13.100 | Droge stijgleiding algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 65.13.310 | Handblusser algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 73.11.120 | Keukenblok incl. bovenkasten
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 74.12.220 | Opklapbare beugel
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Mitsubishi | MEL-SEC | 2012 | ca. 56 io.
Torenlaan 20 A - 9401 HR Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
PG Triade
Triade 16 - 9401 ZH Assen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 57.21.100 | Axiaal ventilator algemeen | Climate Control | RWA | 2007
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 57.21.160 | Stuwventilator algemeen | Climate Control | CCSKVLC-310-2-4p | 2007
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Wardenburg | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.11.100* | Noodstroom aggregaat algemeen | SDMO | J110K | 2007 | 88 kW
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 58.20.120* | Centrale regelkast lb-installatie | Onbekend | Onbekend | 2006 | Onbekend
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 58.20.550 | Frequentieregelaar 40-50kW
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.51.420 | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.51.460 | Laagspanning verdeelinrichting >40 grp
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 65.13.100 | Droge stijgleiding algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Eldon | Onbekend | 2007 | Onbekend
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Eldon | Onbekend | 2006 | Onbekend
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 58.20.550 | Frequentieregelaar 40-50kW | Emerson | Industrial Automation / SK4402 | 2006 | 37/45 kW
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 58.20.550 | Frequentieregelaar 40-50kW | Emerson | Industrial Automation / SK4402 | 2006 | 37/45 kW
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 52.11.100 | Leidingen hemelwaterafvoer algemeen binnen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 57.21.100 | Axiaal ventilator algemeen | Climate Control | RWA | 2007
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 57.21.160 | Stuwventilator algemeen | Climate Control | CCSKVLC-310-2-4p | 2007
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.51.420 | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.51.460 | Laagspanning verdeelinrichting >40 grp
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 65.12.200 | Brandwerende doorvoeringen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 65.13.100 | Droge stijgleiding algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 58.20.120* | Centrale regelkast lb-installatie | Le Grand UPS | Onbekend | 2006 | 59 x fasen, ca. 120 aansturing
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Eldon | Onbekend | 2007 | Onbekend
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Eldon | Eldon | 2006 | Onbekend
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.11.153* | Noodstroomaggregaat 60-105kVA | SDMO | J110K | 2007 | 88 kW
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Penta | Onbekend | 2007 | Onbekend
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 58.20.550 | Frequentieregelaar 40-50kW | Emerson | Industrial Automation / SK4402 | 2006 | 37/45 kW
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 58.20.550 | Frequentieregelaar 40-50kW | Emerson Industrial Automation | SK4402 | 2006 | 37/45 kW
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 52.11.100 | Leidingen hemelwaterafvoer algemeen binnen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 57.21.100 | Axiaal ventilator algemeen | Climate Control | RWA | 2007
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 57.21.160 | Stuwventilator algemeen | Climate Control | CCSKVLC-310-2-4p | 2007
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 57.21.160 | Stuwventilator algemeen | Climate Control | CCSKVLC-310-2-4p | 2007
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.51.420 | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.51.460 | Laagspanning verdeelinrichting >40 grp
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 65.12.200 | Brandwerende doorvoeringen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 65.13.100 | Droge stijgleiding algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 65.13.310 | Handblusser algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 65.35.200 | Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 58.20.120* | Centrale regelkast lb-installatie | Moeller | Easy 821-DC-TC | 2006 | Ca. 86 I/O
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Eldon | Onbekend | 2007 | Onbekend
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Penta | Onbekend | 2013 | 8 zones
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.11.153* | Noodstroomaggregaat 60-105kVA | SDMO | J110K | 2007 | 88 kW
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 61.51.310* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 grp | MerlinGerin | Onbekend | 2006 | 7 groepen
Triade 16 - 9401 ZH Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Penta | 5000 | 2013 | 8 zones