## Blad 1
Adres | Inventariscode | Standaardinventariselement.Omschrijving | Merk | Type | Bouwjaar | Capaciteit
Amstelstraat 14 9406 TH Assen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Viessmann | Onbekend | 2012 | -
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 58.20.510 | Frequentieregelaar <5kW | Vacon | NXL00045C5H1 | 2010 | 1,5 kW
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 58.20.520 | Frequentieregelaar 5-10kW | Danfoss | VLT HVAC Drive CHASSIS | 2011 | 7,5 kW
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 58.20.540 | Frequentieregelaar 20-40kW | Danfoss | VLT HVAC Drive type 1 | 2011 | 30kW
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 53.20.200 | Pompen warm-tapwaterinstallaties algemeen | Grundfos |  | 2016
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 53.20.200 | Pompen warm-tapwaterinstallaties algemeen | Grundfos/Viessmann | UP 20-45N/onbekend | 2022/2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close in | 2011 | 10 l
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 53.21.250 | Voorraadboiler elektrisch 120 l | Daalderop | Mono 3 koper | 2011 | 120 l
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 55.12.120 | Split systeem enkelvoudig 3 - 6 kW
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 55.30.100 | Koude opslag buffervat algemeen | ETP |  | 2011 | 1000 l
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 55.31.830 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistr. DN 32 | Siemens | SAS61 | 2018
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 55.31.830 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistr. DN 32 | Siemens | SQS65 | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 55.31.840 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistr. DN 40 | Siemens | SQS65 | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 56.10.311 | Expansievat cv-installatie 18 -25 liter | Flamco | Reflex | 2012 | 12 l
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 56.10.313 | Expansievat cv-installatie 80 liter | Flamco | Reflex | 2012 | 80 l
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 56.10.314 | Expansievat cv-installatie 110 liter | Flamco | Flexcon 110/1.0 | 2021 | 110 l
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 56.10.413 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 32 | DAB | VA35/180 | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 56.10.423 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 32 | Grundfos | UPS 32-120 | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 56.10.425 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 50 | Grundfos | TPE 50-120 | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 56.10.425 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 50 | Grundfos | TPE 50-160 | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 56.10.426 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 65 | Grundfos | TPE 65-30/180 | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 56.10.630 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 32 | Siemens
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 56.10.630 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 32 | Belimo |  | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 56.10.640 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 40 | Siemens | SQS65 | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 56.30.400 | Automatische ontluchtingsinstallatie (ontgasser) | Flamco | lucht/vuilafscheider 17002 | 2021
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 56.30.400 | Automatische ontluchtingsinstallatie (ontgasser)
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 57.21.110 | Dakventilator algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 57.21.112 | Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s | Rosenberg | KDV 225-4E/KDV 310-6E | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 57.21.112 | Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s | Rosenberg | KDV 500-6E | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 57.21.112 | Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s | Rosenberg | KDV 225-4E/KDV 310-6E | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 57.71.000 | Luchtbehandelingskast algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 57.71.410 | Naverwarmer algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 57.71.420 | Nakoeler algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 61.11.300 | PV-panelen algemeen |  |  | 2012
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 61.11.300 | PV-panelen algemeen |  |  | 2012
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 61.11.300 | PV-panelen algemeen |  |  | 2012
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 61.11.900 | Zonnepanelen omvormer algemeen | Sunny Tripower | STP15000TL-10 | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 61.51.420 | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp | Eaton |  | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 61.51.430 | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 grp | Eaton |  | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp | Eaton |  | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp | Eaton |  | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp | Eaton |  | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp | Eaton |  | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 61.51.450 | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp | Eaton |  | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 61.51.450 | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp | Eaton |  | 2011
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 63.11.410 | Lamp algemeen groepsremplace
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 65.11.290 | Omroep- /ontruimingsinstall. kabels + appendages | Astrea
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 65.13.310 | Handblusser algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 65.13.320 | Brandslanghaspel algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 65.39.200 | Valbeveiliging algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 65.41.100 | Invalidetoilet noodsignaal
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 73.11.110 | Keukenblok eenvoudig
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 73.11.120 | Keukenblok incl. bovenkasten
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 73.11.130 | Keukenblok compleet incl. inbouwapp.
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 73.20.000 | Grootkeukeninstallatie algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 74.11.310 | Fonteincombinatie algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 74.11.520 | Douchegarnituurcombinatie
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 74.11.540 | Doucheplug incl. sensor
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 74.11.700 | Wastrogcombinatie algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 74.12.220 | Opklapbare beugel
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 51.21.143* | Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW | Remeha | Quinta Pro 65 | 2011 | 62 kW
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 51.21.143* | Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW | Remeha | Quinta Pro 65 | 2011 | 62 kW
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 51.21.143* | Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW | Remeha | Quinta Pro 65 | 2011 | 62 kW
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 51.21.143* | Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW | Remeha | Quinta Pro 65 | 2011 | 62 kW
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 51.51.130* | Warmtepomp 60-100kW | GEA | HWE70 | 2010 | 71,3 KW
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 51.52.000* | Zonne-energie installatie algemeen | Viessman | Vitosol 200 | 2012 | Onbekend
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 51.54.100* | Aardwarmte broninstallatie | Onbekend | Onbekend | 2011 | Onbekend
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 52.30.200* | Vetvanginstallatie afvalwater algemeen | Onbekend | Onbekend | 2012 | Onbekend
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 52.30.200* | Vetvanginstallatie afvalwater algemeen
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 53.10.001* | Legionella | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 53.10.002* | Legionella-installatie | De Melkersanitair | Onbekend | 2011 | 12 douches
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 53.22.210* | Zonneboiler tapwater | Edelstahl | RET 1000 1HL | 2011 | 1000 liter
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 53.22.210* | Zonneboiler tapwater | Edelstahl | RET 1000 1HL | 2011 | 1000 liter
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 55.31.910* | TSA koudedistributie platenwisselaar | Onbekend | Onbekend | 2010 | Onbekend
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 56.10.710* | TSA warmtedistributie platenwisselaar | Viessmann | GC 09 | 2011 | Onbekend
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 57.71.162* | Luchtbehandelingskast toevoer KV 0,6 - 1,4 m3/s | Fair luchtbehandeling | KU 3-M-LU50P-S | 2011 | 3.500 m³/h
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 57.71.883* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 1,4-2,8m3/s | Solid Air | Aeolus 6000 | 2011 | 2,08 m3/s
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 57.71.883* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 1,4-2,8m3/s | Solid Air | Aeolus 6000 | 2011 | 2,08 m3/s
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 57.71.883* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 1,4-2,8m3/s | Solid Air | Aeolus 6000 | 2011 | 2,08 m³/s
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 57.71.883* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 1,4-2,8m3/s | Solid Air | Aeolus CRO 6000 | 2011 | 2,08 m³/s
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 57.71.883* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 1,4-2,8m3/s | Solid Air | Aeolus CRO 6000 | 2011 | 2,08 m³/s
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 57.71.884* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 2,8-5,6m3/s | Solid Air | Aeolus | 2011 | Onbekend
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 58.20.100* | Centrale regelkast klimaat algemeen | Priva | Compri HX | 2011 | 73 i/o
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 58.20.100* | Centrale regelkast klimaat algemeen | Priva | Blue ID | 2022 | Onbekend
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 58.20.100* | Centrale regelkast klimaat algemeen | Priva | Compri HX | 2011 | 38 i/o
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 58.20.100* | Centrale regelkast klimaat algemeen | Priva | Compri HX4 | 2011 | 38 i/o
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 58.20.100* | Centrale regelkast klimaat algemeen | Eldon | Onbekend | 2011 | Onbekend
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Onbekend | Onbekend | 2012 | Onbekend
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Onbekend | Onbekend | 2011 | Onbekend
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 61.51.330* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 grp | Eaton | Onbekend | 2011 | 630A
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 64.22.100* | Intercominstallatie algemeen | Comelit | Onbekend | 2012 | 4, 3 in gebruik.
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 64.22.100* | Intercominstallatie algemeen | Comelit | Onbekend | 2012 | 4, 3 in gebruik.
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Bosch | FPA 1200 | 2011 | 141 OM/6 MS/16 HM
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 65.11.210* | Omroep- en ontruimingsinstallatie centrale | Astra | Onbekend | 2012 | Onbekend
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | Aritech | ATS4001 | 2012 | Onbekend
Amstelstraat 14 9406 TH Assen | 67.14.000* | Gebouwbeheersysteem algemeen | Onbekend | Onbekend | 2011 | Onbekend
Bosrand 2 9401 SL Assen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 58.20.510 | Frequentieregelaar <5kW | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Bosrand 2 9401 SL Assen | 51.24.100 | Rookgasafvoer algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 53.21.240 | Voorraadboiler elektrisch 80 l | Daalderop | Duo 80 | 2014
Bosrand 2 9401 SL Assen | 55.31.522 | Circ. pomp koudedistr. DN 25 toerengeregeld | Wilo | Stratos 25/1-6 | 2014
Bosrand 2 9401 SL Assen | 55.31.523 | Circ. pomp koudedistr. DN 32 toerengeregeld
Bosrand 2 9401 SL Assen | 55.31.712 | Expansievat koudedistributie 35 - 50 liter | Flamco | Flexcon 50-0.5 | 2014
Bosrand 2 9401 SL Assen | 55.31.820 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistr. DN 25
Bosrand 2 9401 SL Assen | 55.31.830 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistr. DN 32
Bosrand 2 9401 SL Assen | 56.10.311 | Expansievat cv-installatie 18 -25 liter | Flamco | Flexcon | 2014 | 18/0,5
Bosrand 2 9401 SL Assen | 56.10.315 | Expansievat cv-installatie 140 liter | Flamco | Flexcon | 2021 | 140/0,5
Bosrand 2 9401 SL Assen | 56.10.422 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 25 | Wilo | Stratos 25 | 2014
Bosrand 2 9401 SL Assen | 56.10.620 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 25
Bosrand 2 9401 SL Assen | 57.21.110 | Dakventilator algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 57.21.112 | Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s | Zehnder | MX 110D + WS | 2015
Bosrand 2 9401 SL Assen | 57.31.110 | Boxventilator algemeen | JE StorkAir | CVM 400/6 EC | 2014
Bosrand 2 9401 SL Assen | 57.31.110 | Boxventilator algemeen | Stork | CVM 400/6 EC | 2014
Bosrand 2 9401 SL Assen | 57.31.110 | Boxventilator algemeen | JE StorkAir | CVF 710 | 2020
Bosrand 2 9401 SL Assen | 57.31.110 | Boxventilator algemeen | JE StorkAir | CVF 500/CVF 600 | 2014
Bosrand 2 9401 SL Assen | 57.71.000 | Luchtbehandelingskast algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 61.11.300 | PV-panelen algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 61.11.300 | PV-panelen algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 61.11.900 | Zonnepanelen omvormer algemeen | Sunny Tripower | STP 12000TL-20 | 2015
Bosrand 2 9401 SL Assen | 61.11.900 | Zonnepanelen omvormer algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 61.51.420 | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp | Eaton |  | 2014
Bosrand 2 9401 SL Assen | 61.51.420 | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp | Eaton |  | 2014
Bosrand 2 9401 SL Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp | Eaton |  | 2014
Bosrand 2 9401 SL Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp | Eaton |  | 2014
Bosrand 2 9401 SL Assen | 61.71.100 | Uitwendige bliksemafleidingsinstallatie leidingen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Bosrand 2 9401 SL Assen | 63.54.000 | Calamiteiten centraal gevoed
Bosrand 2 9401 SL Assen | 63.54.100 | Noodverlichtingarmaturen centraal gevoed | Eaton | NexiTech LED | 2014
Bosrand 2 9401 SL Assen | 63.54.200 | Vluchtverlichtingarmaturen centraal gevoed
Bosrand 2 9401 SL Assen | 63.54.200 | Vluchtverlichtingarmaturen centraal gevoed
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.11.290 | Omroep- /ontruimingsinstall. kabels + appendages
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.12.200 | Brandwerende doorvoeringen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.13.310 | Handblusser algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.13.320 | Brandslanghaspel algemeen | Ajax
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.13.330 | Blusdeken algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.22.140 | Toegangscontrole kaartlezers
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.22.140 | Toegangscontrole kaartlezers
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.22.140 | Toegangscontrole kaartlezers
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.22.140 | Toegangscontrole kaartlezers
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.39.200 | Valbeveiliging algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.39.200 | Valbeveiliging algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.39.200 | Valbeveiliging algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.41.100 | Invalidetoilet noodsignaal
Bosrand 2 9401 SL Assen | 72.11.500 | Vaste bar algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 73.11.110 | Keukenblok eenvoudig
Bosrand 2 9401 SL Assen | 73.20.000 | Grootkeukeninstallatie algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 74.11.310 | Fonteincombinatie algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 74.11.520 | Douchegarnituurcombinatie
Bosrand 2 9401 SL Assen | 74.11.700 | Wastrogcombinatie algemeen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 74.12.220 | Opklapbare beugel
Bosrand 2 9401 SL Assen | 51.51.130* | Warmtepomp 60-100kW= bedoeld wordt Pelletketel | KWB | Multifire MF2 D80 | 2014 | 80 kW
Bosrand 2 9401 SL Assen | 51.54.100* | Aardwarmte broninstallatie | Onbekend | Open mono bron 10 m3/h | 2014 | 60 kW
Bosrand 2 9401 SL Assen | 52.16.100* | Pompinstallatie hemelwaterafvoer algemeen | Onbekend | WM0060 CE CPVC Drain | 2014 | Onbekend
Bosrand 2 9401 SL Assen | 52.30.200* | Vetvanginstallatie afvalwater algemeen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Bosrand 2 9401 SL Assen | 53.10.001* | Legionella
Bosrand 2 9401 SL Assen | 53.14.110* | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp | Grundfos | JP 5 B-B-CVBP-C-Y | 2014 | Onbekend
Bosrand 2 9401 SL Assen | 53.14.110* | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp | Grundfos | MG71B 230/400-2 B-F | 2014 | Onbekend
Bosrand 2 9401 SL Assen | 53.22.130* | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 l | Itho Daalderop Vanderbeyl | OLB2 300 DDS | 2014 | 300 liter
Bosrand 2 9401 SL Assen | 53.22.150* | Voorraadboiler indirect verwarmd 1500 l | KWB | EmpaEco 1500 | 2014 | 1500 l
Bosrand 2 9401 SL Assen | 55.23.100* | Grondwatersystemen tegenstroomapparaten algemeen | Onbekend | Onbekend | 2014 | Onbekend
Bosrand 2 9401 SL Assen | 56.10.710* | TSA warmtedistributie platenwisselaar | Onbekend | Onbekend | 2014 | Onbekend
Bosrand 2 9401 SL Assen | 57.71.162* | Luchtbehandelingskast toevoer KV 0,6 - 1,4 m3/s | Wolf | AHU TE 43/1454 | 2014 | 0,76 m3/s
Bosrand 2 9401 SL Assen | 57.71.864* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer K + WTW 2,8-5,6m3/s | Wolf | AHU TE 190/1444 | 2014 | 2,97 m3/s
Bosrand 2 9401 SL Assen | 58.20.130* | Centrale regelkast cv/lb-installatie | Priva | Blue ID | 2014 | ca. 165 i/o
Bosrand 2 9401 SL Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Chainless | CHN-WEB | 2014 | ca. 13 i/o
Bosrand 2 9401 SL Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Priva | Onbekend | 2014 | Onbekend
Bosrand 2 9401 SL Assen | 61.51.330* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 grp | Halyester | Onbekend | 2014 | 20 groepen
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Honeywell | Notifier Pearl | 2014 | 12 zones
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.11.210* | Omroep- en ontruimingsinstallatie centrale | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | Galaxy | 96 v6.84 | 2014 | Onbekend
Bosrand 2 9401 SL Assen | 65.22.110* | Toegangscontrole centrale | Onbekend | Onbekend | 2014 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.12.300 | Split systeem VRV algemeen | Daikin | ERQ125A7W1B | 2012 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.12.300 | Split systeem VRV algemeen | Daikin | ERQ125A7W1B | 2012 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Priva | Compri CX | 2012 | 1 stuks
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Priva | Compri HX | 2014 | 32 i/0
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Priva | Compri CX | 2012 | 1 stuks
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Daikin | Onbekend | ca. 2012 | 1 stuks
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Daikin | Onbekend | ca. 2012 | 1 stuks
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Priva | Compri CX | 2012 | 1 stuks
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Priva | Compri CX | 2012 | 1 stuks
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Priva | Compri CX | 2012 | 1 stuks
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Priva | Compri CX | 2012 | 1 stuks
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Priva | Compri CX | 2012 | 1 stuks
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Priva | Compri CX | 2012 | 1 stuks
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Priva | Compri CX | 2012 | 1 stuks
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Priva | Compri CX | 2012 | 1 stuks
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Priva | Compri CX | 2012 | 1 stuks
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Priva | Compri CX | 2012 | 88 stuks
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.520 | Frequentieregelaar 5-10kW | Vacon | Onbekend | 2013 | 7,5 kW
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 51.24.100 | Rookgasafvoer algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.12.091 | Regenwaterafvoeren < 300mm schilderwerk buiten
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.12.101 | Goten en gootbekleding algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.12.230 | Gootbekleding koper
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.12.230 | Gootbekleding koper
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.12.230 | Gootbekleding koper
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.12.230 | Gootbekleding koper
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.12.230 | Gootbekleding koper
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.12.290 | Gootbekleding diversen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.12.290 | Gootbekleding diversen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.12.290 | Gootbekleding diversen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.12.290 | Gootbekleding diversen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.12.290 | Gootbekleding diversen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.12.290 | Gootbekleding diversen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.12.290 | Gootbekleding diversen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 52.36.120 | Vuilwaterpomp afvalwater
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close-in 15 | 2020 | 15 liter
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close-in 15 | 2020 | 15 liter
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close in | 2020 | 15 l
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close-in 15 |  | 15 liter
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daaldrop | Close-in 15 | 2020 | 15 liter
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | Close-up 15 | 2020 | 15 liter
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.220 | Voorraadboiler elektrisch 30 l
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.230 | Voorraadboiler elektrisch 50 l
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.240 | Voorraadboiler elektrisch 80 l |  |  | 1995
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.12.110 | Split systeem enkelvoudig < 3 kW
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.12.110 | Split systeem enkelvoudig < 3 kW
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.31.522 | Circ. pomp koudedistr. DN 25 toerengeregeld | Grundfos |  | 2013
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.31.522 | Circ. pomp koudedistr. DN 25 toerengeregeld | Grundfos | Magna | 2014
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.31.525 | Circ. pomp koudedistr. DN 50 toerengeregeld | Grundfos | Magna 3 50-120 F280 | 2013
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.31.526 | Circ. pomp koudedistr. DN 65 toerengeregeld
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.31.712 | Expansievat koudedistributie 35 - 50 liter
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.31.715 | Expansievat koudedistributie 140 liter
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.31.820 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistr. DN 25
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.31.830 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistr. DN 32 | Siemens | SAX61 | 2013
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.31.830 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistr. DN 32 | Siemens |  | 2013
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.200 | Verdeler/verzamelaar cv-installatie algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.312 | Expansievat cv-installatie 35 - 50 liter
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.313 | Expansievat cv-installatie 80 liter | Flamco | Flexcon 80/0,5 | 2018
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.314 | Expansievat cv-installatie 110 liter
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.315 | Expansievat cv-installatie 140 liter
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.315 | Expansievat cv-installatie 140 liter | Flamco | Flexcon140/0,5 | 2018
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.412 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25 | Grundfos |  | 1995/1999
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.413 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 32
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.413 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 32 | Grundfos |  | 2004
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.414 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.422 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 25 | Grundfos | Alpha 25-40 180 | 2016
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.422 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 25 | Grundfos | UPS 25-40 S 180 | 1995
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.422 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 25
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.422 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 25 | Grundfos | Alpha 2-D | 2020
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.423 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 32 | Grundfos |  | 2013
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.423 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 32 | Grundfos | Magna 32-120 F | 2007
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.423 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 32 | Grundfos | Magna 3 32-100-F2020 | 2020
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.423 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 32
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.427 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 80
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.428 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 100 | Grundfos | Magna | 1997
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.630 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 32 | Siemens |  | 1996
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.630 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 32 | Siemens | SAX61/MXG461-25-8 | 2019
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.10.640 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 40 | Siemens |  | 2018
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.30.400 | Automatische ontluchtingsinstallatie (ontgasser) | Flamco | ENA 10 | 2018 | 8 bar/5 m3/h
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.110 | Dakventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.112 | Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.170 | Toevoerventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.180 | Afzuigventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.21.180 | Afzuigventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.31.110 | Boxventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.31.110 | Boxventilator algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.000 | Luchtbehandelingskast algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.11.300 | PV-panelen algemeen | Solar Nederland | Topclass 235 | 2011
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.11.300 | PV-panelen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.11.300 | PV-panelen algemeen | Solar Nederland | Topclass 235 | 2011
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.11.300 | PV-panelen algemeen | Solar Nederland | Topclass 235 | 2011
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.11.900 | Zonnepanelen omvormer algemeen | Sunny Boy | SMC 10000TL-10/S8 5000TL-20 | 2011
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.11.900 | Zonnepanelen omvormer algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp |  |  | 1996
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp | Schneider |  | 2014
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.420 | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.420 | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.420 | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.420 | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.420 | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.420 | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.420 | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.420 | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.430 | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.450 | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.450 | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.450 | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.450 | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.450 | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.450 | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.450 | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.450 | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.460 | Laagspanning verdeelinrichting >40 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.460 | Laagspanning verdeelinrichting >40 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.460 | Laagspanning verdeelinrichting >40 grp
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 62.21.410 | Elektrische verwarming plaatradiator elektrisch
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 62.21.410 | Elektrische verwarming plaatradiator elektrisch
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 62.21.420 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 64.24.000 | Geluidsinstallatie algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 64.31.120 | CCTV-camera dome
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 64.31.120 | CCTV-camera dome
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.12.200 | Brandwerende doorvoeringen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.12.200 | Brandwerende doorvoeringen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.13.310 | Handblusser algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.13.320 | Brandslanghaspel algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.13.810 | Brandventilatievoorz. rookluiken algemeen | Bovema |  | 1995
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.22.140 | Toegangscontrole kaartlezers
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.22.140 | Toegangscontrole kaartlezers
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.22.140 | Toegangscontrole kaartlezers
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.22.140 | Toegangscontrole kaartlezers
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.22.140 | Toegangscontrole kaartlezers
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.22.190 | Toegangscontrole kabels + appendages
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.35.100 | Gasdetectiesysteem tbv cv kelder
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.36.100 | Vloeistofbeveiliging wateroverlastmelder
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.39.200 | Valbeveiliging algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.39.200 | Valbeveiliging algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.41.100 | Invalidetoilet noodsignaal
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.41.100 | Invalidetoilet noodsignaal
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 72.12.100 | Binnenzonwering jaloezieën
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 72.12.100 | Binnenzonwering jaloezieën
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 72.12.100 | Binnenzonwering jaloezieën
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 72.12.100 | Binnenzonwering jaloezieën
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 72.12.100 | Binnenzonwering jaloezieën
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 72.12.100 | Binnenzonwering jaloezieën
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 72.12.100 | Binnenzonwering jaloezieën
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 72.12.100 | Binnenzonwering jaloezieën
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 72.12.100 | Binnenzonwering jaloezieën
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 73.11.110 | Keukenblok eenvoudig
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 73.11.110 | Keukenblok eenvoudig
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 73.11.110 | Keukenblok eenvoudig
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 73.11.110 | Keukenblok eenvoudig
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 73.11.110 | Keukenblok eenvoudig
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 73.11.120 | Keukenblok incl. bovenkasten
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 73.11.130 | Keukenblok compleet incl. inbouwapp.
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 73.20.000 | Grootkeukeninstallatie algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 73.21.100 | Grootkeukeninst. keukenwerkblad RVS
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 73.22.130 | Koelcel inclusief aggregaat algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 73.22.140 | Vriescel inclusief aggregaat algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.200 | Urinoir algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.200 | Urinoir algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.200 | Urinoir algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.200 | Urinoir algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.200 | Urinoir algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.310 | Fonteincombinatie algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.520 | Douchegarnituurcombinatie
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.11.520 | Douchegarnituurcombinatie
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.12.220 | Opklapbare beugel
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 74.12.220 | Opklapbare beugel
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 51.21.224* | Warmwaterketel HR 400 - 900 kW | Novum | HR 652 | 1995 | 700 kW nom
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 51.21.224* | Warmwaterketel HR 400 - 900 kW | Novum | HR 652 | 1995 | 700 kW
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 51.21.413* | Ventilatorbrander gas > 600 kW | Riello | RS 55/ M BLU | 2022 | 300-680 kW
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 51.21.413* | Ventilatorbrander gas > 600 kW | Riello | RS 55/ M BLU | 2022 | 300-680 kW
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 51.41.200* | Warmtekrachtkoppeling diesel | ENERG NEDALO | EDS-V.140E | 2008 | 146 KVA
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 51.51.140* | Warmtepomp 100-150kW | Carrier | 61WG090-0086-PE | 2014 | CA. 100 Kw
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 51.54.100* | Aardwarmte broninstallatie | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 51.54.200* | Aardwarmte verdeling SKID | Diverse | Diverse | 2013 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.10.001* | Legionella | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.14.130* | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 3 pomp | Duivelaar | HU3-DPV6/4B | 2019 | 3 pompen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 53.21.150* | Voorraadboiler direct verwarmd 300 liter | AO Smith | DRE 80 18N | 2018 | 300 liter
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 54.20.210* | Persluchtcompressor algemeen | AARIAC | CSG.310L/50 | 2018 | 10 BAR
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.12.220* | Split systeem multisplit 3 - 6 kW | Daikin | 3MXS52E4V1B | 2014 | 4,2 kW.
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.12.230* | Split systeem multisplit 6 - 10 kW | Daikin | RZQG 100L8Y 1B | 2015 | ca. 10 kW.
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.13.112* | Computair DX 20-30kW | APAC Uniflair | TDEV0921A | 2012 | 27,5 KW
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.13.112* | Computair DX 20-30kW | APAC Uniflair | TDEV0921A | 2012 | 27,5 KW
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.13.112* | Computair DX 20-30kW | APAC Uniflair | TDEV0921A | 2012 | 27,5 KW
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.20.413* | Luchtgekoelde condensor 50-90kW | REFRION | EVHC 1290 | 2012 | 78 KW
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.21.210* | Koelaggregaat DX <30kW | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 55.23.100* | Grondwatersystemen tegenstroomapparaten algemeen | Tranter | 6CD-044N | 2013 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 56.32.300* | Versatempsysteem algemeen | Lubron | filter | 2003 | 15 m3/h
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.112* | Luchtbehandelingskast toevoer 0,6 - 1,4 m3/s | Onbekend | Onbekend | 1995 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.132* | Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6 - 1,4 m3/s | Stork | SDK22 | 1995 | 2500 m3/h
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.132* | Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6 - 1,4 m3/s | Stork | SDK22 | 1995 | 4500 m3/h
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.133* | Luchtbehandelingskast toevoer V 1,4 - 2,8 m3/s | Stork | SDK33 | 1995 | 7000 M3/H
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.542* | Luchtbehandelingskast toevoer KVB 0,6 - 1,4 m3/s | Stork | SDK22 | 1995/ koeling 2014 | 2100
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.542* | Luchtbehandelingskast toevoer KVB 0,6 - 1,4 m3/s | Stork | SDK22 | 1995/ koeling 2014 | 2100
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.853* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s | Stork | SdK 43/43/56 | 1995 | 9000 m3/h
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.885* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 5,6-8,4m3/s | Stork | SDK 73/73 | 1996/ 2019 | 20000 m3/h/ 27000 m3/h
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.886* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 8,4-11,2m3/s | Stork | SKD 84 | 1996/ 2019 | 36000/ 33.000 m3/h
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.120* | Centrale regelkast lb-installatie | Priva | HX4 | 2014 | 38 I/O
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.130* | Centrale regelkast cv/lb-installatie | Priva | HX8E | 2014 | 54 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.130* | Centrale regelkast cv/lb-installatie | Priva | HX4 2x | 2013 | 83 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.130* | Centrale regelkast cv/lb-installatie | Priva | HX8E 2x | 1996/ 2014 | 91 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.140* | Centrale regelkast koelinstallatie | Priva | HX4 | 2012 | 35 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.140* | Centrale regelkast koelinstallatie | Priva | HX 8E | 2014 | 60 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.140* | Centrale regelkast koelinstallatie | Priva | HX8E | 2013 | 71 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Siemens | Siemens Logo | 2018 | 12 i/o
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Onbekend | Onbekend | 1996 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.11.212* | Noodstroom no-break installatie statisch 2 kVA | APC | Smart UPS 2200 | ca. 2012 | 2200 VA
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.41.300* | Hoogspanningskoppelschakelaars algemeen | Merlin Gerin | Onbekend | 1996 | 630A
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.330* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 grp | Holec | nvt | 1996 | 800A/ 18 groepen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 61.51.340* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 grp | Holec | Halyester | 1996/ 2013 | 29 groepen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 64.12.100* | Personen Zoek/Personen Beveiliging centrale | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 64.13.200* | Tijdsignalering carillon | Seles | Diverse | 1995/ 2022 | Diverse
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 64.22.100* | Intercominstallatie algemeen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 64.22.100* | Intercominstallatie algemeen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 64.26.000* | Conferentie-/vergaderinstallatie | AVEX | XL/500 R | 2000/ 2014 | 2 STUKS
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Hi Safe systems | Prescient 3 | 2012 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Hi Safe systems | Prescient 3 | 2012 | 3 groepen
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Hertek | Penta 5000 | 2014 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Hertek | Penta 5000 | 2014 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.13.400* | Blusgasinstallatie algemeen | Kidde Fireprotection | diverse | 2012 | 3 stuks
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | CHUBB | Onbekend | 2011 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.22.110* | Toegangscontrole centrale | Chubb | kast | 2012 | diverse
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 65.22.110* | Toegangscontrole centrale | Onbekend | Onbekend | ca. 2012 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 67.14.000* | Gebouwbeheersysteem algemeen | Priva | Priva Top | Onbekend | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 67.14.000* | Gebouwbeheersysteem algemeen | Priva | Priva Top 6.6 | ca. 2020 | Onbekend
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.572* | Stoomopwekker 5 - 10 kW | Defensor | Visual | ca. 2007 | 5, 5 kW
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.572* | Stoomopwekker 5 - 10 kW | Defensor | Visual | ca. 2007 | 5, 5 kW
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.573* | Stoomopwekker > 10 kW | Carel | Humisteam X Plus | 2019
Noordersingel 33 9401 JW Assen | 57.71.573* | Stoomopwekker > 10 kW | Carel | Humisteam X Plus | 2019
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.34.200 | Zwembad regeling | RB Instrument | OCM360-120IF00 | 2009 | 0-2,0 mg CI/I, 2-12pH
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.34.200 | Zwembad regeling | RB instrument | Concept 2105 mcs | 2009 | nvt
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.34.300 | Zwembad haarvanger | Onbekend | Onbekend | 2009 | 400 mm
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.34.800 | Zwembad zandfilter | kOk Astralpool | Ureumfilter | 2009 | D=800mm/ 15-25m3/h
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.34.800 | Zwembad zandfilter | kOk Astralpool | zandfilter | 2009 | D=1000 mm/ 24-39 m3/h
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.34.900 | Zwembad diversen | DP Pumps | HUV 1 DPVC12/ 5 (12) b | 2022 | Onbekend
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.34.900 | Zwembad diversen | AFA | Onbekend | 2009 | 60kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 55.12.300 | Split systeem VRV algemeen | Mitsubushi | QAHV-N560YA-HPB | 2022 | 40 KW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.510 | Frequentieregelaar <5kW | Klingenberg | KR 4R | 2009 | 0,4kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.510 | Frequentieregelaar <5kW | Danfoss | VLT HVAC Drive | 2010 | 4kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.510 | Frequentieregelaar <5kW | Klingenberg | KR 4R | 2009 | 0,4kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.510 | Frequentieregelaar <5kW | Klingenberg | KR 4R | 2009 | 0,4kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.510 | Frequentieregelaar <5kW | Klingenburg | KR 4R | 2009 | 0,4kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.510 | Frequentieregelaar <5kW | Klingenberg | KR 4R | 2009 | 0,4kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.510 | Frequentieregelaar <5kW | Klingenberg | KR 4R | 2009 | 0,4kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.520 | Frequentieregelaar 5-10kW | Danfos | VLT Chassis/ IP20 | 2009 | 7,5 kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.560 | Frequentieregelaar 50-75kW | Danfos | VLT type 1 | 2009 | 55kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.12.410 | Hemelwaterafvoer kunststof
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.12.420 | Hemelwaterafvoer staal
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.12.420 | Hemelwaterafvoer staal
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 52.36.110 | Dompelpomp afvalwater | Grundfos | Unilift KP250 | 2009
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.19.100 | Wateropslag buffervat algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.20.200 | Pompen warm-tapwaterinstallaties algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.20.200 | Pompen warm-tapwaterinstallaties algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.20.200 | Pompen warm-tapwaterinstallaties algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.20.200 | Pompen warm-tapwaterinstallaties algemeen | Wilo
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.20.310 | Centrale mengkraan
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.21.200 | Voorraadboilers elektrisch algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.21.220 | Voorraadboiler elektrisch 30 l
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.21.220 | Voorraadboiler elektrisch 30 l
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.21.230 | Voorraadboiler elektrisch 50 l | Daalderop | Duo Koper | 2009 | 50 l
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.21.240 | Voorraadboiler elektrisch 80 l | Daalderop |  | 2009 | 80 l
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.21.250 | Voorraadboiler elektrisch 120 l | Daalderop | Duo Koper | 2009 | 120 l
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.21.250 | Voorraadboiler elektrisch 120 l
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.21.250 | Voorraadboiler elektrisch 120 l | Daalderop | Duo Koper | 2009 | 120 l
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.21.250 | Voorraadboiler elektrisch 120 l
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.21.250 | Voorraadboiler elektrisch 120 l
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.34.400 | Zwembad circulatiepomp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.34.400 | Zwembad circulatiepomp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.34.400 | Zwembad circulatiepomp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 55.12.120 | Split systeem enkelvoudig 3 - 6 kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 55.12.130 | Split systeem enkelvoudig 6 - 10 kW | Daikin | RZQ71D2V1B | 2009 | 6,8 kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 55.12.130 | Split systeem enkelvoudig 6 - 10 kW | Daikin | RZQ71D2V1B | 2009 | 6,8 kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 55.31.516 | Circulatiepomp koudedistributie DN 65 standaard | Grundfos |  | 2009
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 55.31.526 | Circ. pomp koudedistr. DN 65 toerengeregeld | Grundfos |  | 2009
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 55.31.880 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistr. DN 100
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.311 | Expansievat cv-installatie 18 -25 liter | Flamco | Flexcon | 2009 | 25/0,5
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.317 | Expansievat cv-installatie > 200 liter | Flamco | Flexcon | 2023 | 600/1,0
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.412 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.412 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.412 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.412 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.412 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.415 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 50 | Grundfos | UPS 50-60/2 F | 2009
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.422 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 25
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.422 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 25
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.426 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 65 | Grundfos |  | 2009
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.427 | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 80 | Grundfos |  | 2009
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.610 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. < DN 25 | Grundfos |  | 2012
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.610 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. < DN 25 | Grundfos |  | 2009
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.620 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 25
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.620 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 25
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.620 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 25
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.620 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 25
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.620 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 25
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.620 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 25
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.620 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 25
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.620 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 25
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.650 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 50 |  |  | 2009
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.660 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 65 |  |  | 2009
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.670 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 80 |  |  | 2009
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.680 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 100 |  |  | 2009
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.30.400 | Automatische ontluchtingsinstallatie (ontgasser)
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.21.110 | Dakventilator algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.21.112 | Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s | J.E. StorkAir |  | 2009
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.21.140 | Pijpventilator algemeen | Stork | RPM 19/24 | 2011
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.21.180 | Afzuigventilator algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.51.200 | Luchtkanalen inclusief ornamenten algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.000 | Luchtbehandelingskast algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.410 | Naverwarmer algemeen | Coiltech | QJHD | 2009
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.410 | Naverwarmer algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.610 | Luchtbehandeling toebehoren algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.11.300 | PV-panelen algemeen |  |  | 2020
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.11.300 | PV-panelen algemeen |  |  | 2020
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.11.300 | PV-panelen algemeen |  |  | 2020
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.11.300 | PV-panelen algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.11.900 | Zonnepanelen omvormer algemeen |  |  | 2020
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.200 | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.410 | Laagspanning verdeelinrichting <10 grp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.420 | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.430 | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 grp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.440 | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.450 | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.450 | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.460 | Laagspanning verdeelinrichting >40 grp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.460 | Laagspanning verdeelinrichting >40 grp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.460 | Laagspanning verdeelinrichting >40 grp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.460 | Laagspanning verdeelinrichting >40 grp
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 63.11.301 | Verlichtingsarmaturen algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 63.11.400 | Lampen algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 63.24.000 | Calamiteiten decentraal gevoed
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 63.24.200 | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 64.31.110 | CCTV-camera video
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 64.31.120 | CCTV-camera dome
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 64.31.200 | CCTV-monitor algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 64.32.200 | CCTV-opname apparatuur harddiskrecorder
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.13.310 | Handblusser algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.13.320 | Brandslanghaspel algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.21.490 | Inbraaksignalering kabels + appendages
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.22.140 | Toegangscontrole kaartlezers
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.22.190 | Toegangscontrole kabels + appendages
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.36.100 | Vloeistofbeveiliging wateroverlastmelder
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.39.200 | Valbeveiliging algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.39.200 | Valbeveiliging algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.39.200 | Valbeveiliging algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.39.200 | Valbeveiliging algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.39.200 | Valbeveiliging algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.39.200 | Valbeveiliging algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.39.200 | Valbeveiliging algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.39.310 | Nooddouche
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.39.320 | Oogdouche
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.39.320 | Oogdouche
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.41.100 | Invalidetoilet noodsignaal
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.41.100 | Invalidetoilet noodsignaal
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.41.100 | Invalidetoilet noodsignaal
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.41.100 | Invalidetoilet noodsignaal
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.41.100 | Invalidetoilet noodsignaal
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.41.100 | Invalidetoilet noodsignaal
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.41.100 | Invalidetoilet noodsignaal
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 73.11.110 | Keukenblok eenvoudig
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 73.11.110 | Keukenblok eenvoudig
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 73.11.110 | Keukenblok eenvoudig
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 73.11.110 | Keukenblok eenvoudig
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 73.11.130 | Keukenblok compleet incl. inbouwapp.
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 73.11.130 | Keukenblok compleet incl. inbouwapp.
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 73.11.130 | Keukenblok compleet incl. inbouwapp.
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 73.11.130 | Keukenblok compleet incl. inbouwapp.
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 73.11.130 | Keukenblok compleet incl. inbouwapp.
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 73.20.000 | Grootkeukeninstallatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.100 | Toilet algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.300 | Wastafelcombinatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.310 | Fonteincombinatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.310 | Fonteincombinatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.310 | Fonteincombinatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.310 | Fonteincombinatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.400 | Uitstortgootsteen algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.520 | Douchegarnituurcombinatie
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.520 | Douchegarnituurcombinatie
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.520 | Douchegarnituurcombinatie
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.520 | Douchegarnituurcombinatie
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.520 | Douchegarnituurcombinatie
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.540 | Doucheplug incl. sensor | Meltronic | Pulse Systeem 120 | 2009
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.540 | Doucheplug incl. sensor
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.700 | Wastrogcombinatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.700 | Wastrogcombinatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.700 | Wastrogcombinatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.11.700 | Wastrogcombinatie algemeen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.12.220 | Opklapbare beugel
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.12.220 | Opklapbare beugel
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.12.220 | Opklapbare beugel
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.12.220 | Opklapbare beugel
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.12.220 | Opklapbare beugel
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.12.220 | Opklapbare beugel
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.12.220 | Opklapbare beugel
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 74.12.220 | Opklapbare beugel
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 51.21.142* | Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW | Remeha | Quinta Pro 45 | 2013 | 41,2 kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 51.21.142* | Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW | Remeha | Quinta Pro 45 | 2013 | 41,2 kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 51.21.144* | Atmosf. gasketel wand HR > 80 kW | Nefit | Topline HR100 | 2009 | 96,5kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 51.21.144* | Atmosf. gasketel wand HR > 80 kW | Nefit | Topline HR100 | 2009 | 96,5kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 51.21.144* | Atmosf. gasketel wand HR > 80 kW | Nefit | Topline HR100 | 2009 | 96,5kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 51.21.144* | Atmosf. gasketel wand HR > 80 kW | Nefit | Topline HR100 | 2009 | 96,5kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 51.21.144* | Atmosf. gasketel wand HR > 80 kW | Nefit | Topline HR100 | 2009 | 96,5kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 51.51.140* | Warmtepomp 100-150kW | GEA Grenco | Warmtepomp 306 | 2009 | 120 kW
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 51.54.100* | Aardwarmte broninstallatie
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.10.002* | Legionella-installatie | De Melker | MC558 | 2022 | Onbekend
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.50.500* | Regelkast waterbehandeling algemeen | Direct Logic | D0-06DD2. | 2009 | Onbekend
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.53.100* | Waterbehandeling ultra-puur | Van den Heuvel Watertechnologi | CIV | 2009 | Onbekend
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.53.200* | Waterbehandeling decarbonatie | Onbekend | Onbekend | 2023 | Onbekend
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 55.12.220* | Split systeem multisplit 3 - 6 kW | Daikin | rxs50g2v1b | 2009 | Onbekend
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 55.23.100* | Grondwatersystemen tegenstroomapparaten algemeen | GEA | WP-10-U-257 | 2009 | Onbekend
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 56.10.720* | TSA warmtedistributie buizenwisselaar
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.811* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V <0,6m3/s | NedAir | WTA1000 | 2009 | 1000 m3/h
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.852* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 0,6-1,4m3/s | ALKO | AT4 12x8 | 2009 | 4600m3/h
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.852* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 0,6-1,4m3/s | ALKO | AT4 08X08 | 2009 | 3000 m3 / h
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.852* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 0,6-1,4m3/s | ALKO | AT4 12x8 | 2009 | 4600 m3/h
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.852* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 0,6-1,4m3/s | ALKO | AT4 12 x 8 | 2009 | 5000m3/h
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.853* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s | ALKO | AT4 12x12 / 12x12 | 2009 | 6250 m3/h
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.853* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s | ALKO | AT4 16x8 | 2009 | 7000m3/h
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.853* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s | ALKO | AT4 12x8 | 2009 | 5000m3/h
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.853* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s | ALKO | AT4 12 x12 / 12 x12 | 2009 | 5550 m3/h
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.853* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s | ALKO | AT4 12x8 | 2009 | 5150m3/h
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.853* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s | ALKO | AT4 12x12 / 12x12 | 2009 | 6750 m3/h
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 57.71.853* | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s | ALKO | AT4 12x8 | 2009 | 5200m3/h
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.110* | Centrale regelkast cv-installatie | Priva | Comrpi HX8/ HXXM1 | 2009 | 110 i/o
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.120* | Centrale regelkast lb-installatie | Priva | Compri HX4 | 2009 | 23 i/o
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.120* | Centrale regelkast lb-installatie | Priva | 2x HX4 | 2009 | 56 i/o
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.120* | Centrale regelkast lb-installatie | Priva | Compri HX4 | 2009 | 23 i/o
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.120* | Centrale regelkast lb-installatie | Priva | Compri HX4 | 2009 | 30 i/o
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.120* | Centrale regelkast lb-installatie | Priva | Compri HX4 | 2009 | 55i/o
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.120* | Centrale regelkast lb-installatie | Priva | Compri HX4 | 2009 | 32 i/o
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Priva | Compri HX | 2009 | 86 i/o
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Priva | Comrpi HX8/ HX 8E | 2009 | ca. 120 i/o
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.190* | Centrale regelkast diversen | Priva | Compri HX | 2009 | 84 i/o
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | MEBA/ Pneuman | onbekend | 2009 | onbekend
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.400* | Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen | Schneider | magelis | 2009 | nvt
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.310* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 grp | Aeton | nvt | 2021 | 6 groepen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 61.51.340* | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 grp | Schneider | NS1000A | 2009 | 24 groepen, HS= 1000A
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 64.22.100* | Intercominstallatie algemeen | Portadial | Onbekend | 2010 | Onbekend
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 64.22.100* | Intercominstallatie algemeen | Portadial | Onbekend | 2010 | Onbekend
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 64.22.100* | Intercominstallatie algemeen | Portadial | Onbekend | 2010 | Onbekend
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 64.23.000* | Portofoon/mobilofooninstallatie | Kenwood | KSC-35 | Onbekend | 7 stuks
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.11.110* | Brandmeldinstallatie centrale | Ajax Chubb Varel | Blackbock 2, BC 216 | 2009 | 48 groepen
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.21.410* | Inbraaksignalering centrale algemeen | Aritech | ATS1250 | 2009 | Onbekend
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.22.110* | Toegangscontrole centrale
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 65.31.100* | Zonweringsinstallatie automaat | Somfy | Animeo | 2009 | 2 stuks
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 67.14.000* | Gebouwbeheersysteem algemeen | Priva | TC Vision 6.6 | 2009 | nvt
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.20.200 | Pompen warm-tapwaterinstallaties algemeen | Wilo | Star Z 20/1 | 2023
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.21.160* | Voorraadboiler direct verwarmd 500 liter | Mitsubishi Electric |  | 2023
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 53.21.160* | Voorraadboiler direct verwarmd 500 liter | Mitsubishi Electric |  | 2023
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 58.20.105 | Onderstation regeling klimaat algemeen | Mitsubishi Electric |  | 2023
Witterhoofdweg 1 A-G 9405 HX Assen | 51.51.120* | Warmtepomp 30-60kW | Mitsubishi Electric | Hot Water CO2 | 2023 | 40 kW