## 1. Voorblad
Bijlage - Prijzenblad
Toelichting:
In dit prijzenblad vult u uw definitieve prijzen in voor uw Inschrijving. De genoemde aantallen zijn fictief en zijn opgesteld voor een goed prijsvergelijk. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.
Legenda:
Tekst | Invoer Gemeente. Niet wijzigen.
Invoer | Cellen bestemd voor uw invoer. Inschrijver dient deze cellen in dit Prijzenblad in te vullen. Het niet of niet op juiste wijze invullen van dit Prijzenblad kan leiden tot uitsluiting van deze Aanbesteding.
Berekening | Berekeningen in werkblad. Niet wijzigen.
Opmerkingen | Ruimte voor uw opmerkingen of toelichting.
Totalen | Berekeningen van totalen in werkblad. Niet wijzigen.
Uw fictieve Inschrijfprijs | Berekening van uw fictieve Inschrijfprijs. Niet wijzigen.
Noten:
1) De inschrijfprijs staat niet gelijk aan de opdrachtwaarde zoals deze is vermeld in hoofdstuk 1 van het aanbestedingsdocument. 2) Inschrijver geeft zijn prijzen op exclusief BTW. 3) Inschrijver geef de prijzen op voor de hoeveelheden zie zijn gemeld in kolom G. 4) Inschrijver is voor contractonderhoud slechts gerechtigd om bedragen te factureren die opgenomen zijn in dit prijzenblad. De gemeente wenst niet geconfronteerd te worden met onverwachte meerkosten. 5) Wanneer de gemeente spreekt over 'post', betreft het een post die inschrijver af dient te prijzen en iedere keer in rekening mag brengen wanneer deze acitiviteit in de praktijk wordt uitgevoerd. De projectleider van de gemeente bepaald altijd of deze activiteit uitgevoerd dient te worden.
Recapitulatie:
CONTACTGEGEVENS INSCHRIJVER
Onderneming:
Functie:
Naam rechtsgeldig ondertekenaar:
Datum:
Handtekening:
TOTAAL KOSTEN
Omschrijving |  |  | Bedrag in €
1. Maatwerkopdrachten |  |  | 0
2. Implementatiekosten |  |  | 0
3. Contractonderhoud |  |  | 0
|  | TOTALE KOSTEN | 0
UW TOTALE FICTIEVE INSCHRIJFPRIJS |  |  | 0

## 2. Maatwerkopdrachten
Bijlage - Prijzenblad
1. Uurprijzen voor maatwerkopdrachten
Nr. | Functionaris | Eenheid | Aantal | Prijs per uur | Subtotaal
1.1 | Servicemonteur Installaties 8:00 - 17:00 uur | per uur | 1750 | 0 | 0
1.2 | Servicemonteur Installaties 17:00 - 8:00 uur | per uur | 150 | 0 | 0
1.3 | Servicemonteur Installaties weekend/feestdagen | per uur | 100 | 0 | 0
1.4 | Projectleider | per uur | 250 | 0 | 0
1.5 | Werkvoorbereider | per uur | 750 | 0 | 0
1.6 | Cad-tekenaar | per uur | 150 | 0 | 0
1.7 | Installatieverantwoordelijke | per uur | 100 | 0 | 0
1.8 | Energiemonitoring | per uur | 100 | 0 | 0
1.9 | Meet- en regeltechnicus | per uur | 50 | 0 | 0
1.10 | NEN3140 per m2 BVO | per m2 | 20000 | 0 | 0
|  |  | Fictief totaalbedrag uurprijzen maatwerk |  | 0
2. Implementatiekosten
Nr. | Omschrijving |  |  | Prijs Implementatiefase | Subtotaal
2.1 | Eenmalige all-in prijs voor alle implementatiekosten die inschrijver tijdens de implementatiefase zal maken |  |  | 0 | 0
|  |  | Subtotaal Implementatiekosten |  | 0

## 3. Contractonderhoud
Bijlage - Prijzenblad
1. Stadhuis
Nr. | Code | Omschrijving Contractonderhoud | Inspectieplaats | Hoeveelheid | Eenheid | 2024 | 2025 | 2026
1.1 | 00.00.99 | E-revisie jaarlijks inclusief ACAD-dwg maken/reviseren en beheren. | i000 | 13515 | BVO | 0 | 0 | 0
1.2 | 10.10.110D | Inspectie NEN3140 post | i000 | 13515 | BVO | 0
1.3 | 10.10.120D | Inspectie NEN1006 servicebeurt (+ keerklepcontrole) | i000 | 1 | post (5) | 0 | 0 | 0
1.4 | 10.30.110D | Keuring SCIOS Scope 1, 2 en 3 (toestel) | i000 | 1 | post |  |  | 0
1.5 | 10.30.110Z | Keuring SCIOS Scope 7 (leiding) | i000 | 1 | post |  |  | 0
1.6 | 10.30.130D | Keuring koude opwekking STEK post | i000 | 1 | post | 0 | 0 | 0
1.7 | 51.21.224B | Warmwaterketel HR 400-900 kW servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.8 | 51.21.224B | Warmwaterketel HR 400-900 kW servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.9 | 51.21.413B | Ventilatorbrander gas > 600 kW servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.10 | 51.21.413B | Ventilatorbrander gas > 600 kW servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.11 | 51.41.200B | Warmtekrachtkop. NSA diesel servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.12 | 51.51.140B | Warmtepomp 100-150kW service | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.13 | 51.54.100B | Aardwarmte broninstallatie service | i007 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.14 | 51.54.100D | Aardwarmte broninstallatie monstername | i007 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.15 | 52.30.400B | Scheidingsinstal. benzine/olie alg. servicebeurt | i007 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.16 | 52.36.120B | Vuilwaterpomp afvalwater servicebeurt | i007 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.17 | 53.14.130B | Drukverhoging hydrofoorinstal. 3 pomp servicebeurt | i007 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.18 | 53.21.150B | Voorraadboiler direct verwarmd 300 l service | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.19 | 53.21.200B | Voorraadboilers elektrisch alg. servicebeurt | i000 | 13 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.20 | 55.12.110B | Split systeem enkelvoudig < 3 kW servicebeurt | d011 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.21 | 55.12.110B | Split systeem enkelvoudig < 3 kW servicebeurt | d006 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.22 | 55.12.220B | Split systeem multisplit 3 - 6 kW servicebeurt | d009 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.23 | 55.12.230B | Split systeem multisplit 6 - 10 kW servicebeurt | d002 of d007 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.24 | 55.12.300B | Split systeem VRV algemeen servicebeurt | d002 of d003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.25 | 55.12.300B | Split systeem VRV algemeen servicebeurt | d003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.26 | 55.13.116B | Computair DX 80-100kW service | i003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.27 | 55.13.116B | Computair DX 80-100kW service | i003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.28 | 55.13.116B | Computair DX 80-100kW service | i003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.29 | 55.20.411B | Luchtgekoelde condensor 20-30kW service | d002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.30 | 55.20.414B | Luchtgekoelde condensor 90-130kW service | d002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.31 | 55.23.200B | Grondw. syst. bodemopslag koude alg. servicebeurt | i007 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.32 | 56.30.400B | Automatische ontluchtingsinstallatie (ontgasser) servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.33 | 56.32.300B | Versatempsysteem algemeen servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.34 | 57.21.110B | Dakventilator algemeen servicebeurt | d000 | 6 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.35 | 57.71.000K | LBK algemeen filters vervangen | i000 | 9 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.36 | 57.71.112B | LBK toevoer 0,6 - 1,4 m3/s servicebeurt | b001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.37 | 57.71.132B | LBK toevoer V 0,6 - 1,4 m3/s servicebeurt | i002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.38 | 57.71.132B | LBK toevoer V 0,6 - 1,4 m3/s servicebeurt | i002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.39 | 57.71.133B | LBK toevoer V 1,4 - 2,8 m3/s servicebeurt | i004 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.40 | 57.71.542B | LBK toevoer KVB 0,6 - 1,4 m3/s servicebeurt | i004 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.41 | 57.71.542B | LBK toevoer KVB 0,6 - 1,4 m3/s servicebeurt | i004 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.42 | 57.71.572B | Stoomopwekker 5 - 10 kW servicebeurt | i004 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.43 | 57.71.572B | Stoomopwekker 5 - 10 kW servicebeurt | i004 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.44 | 57.71.573B | Stoomopwekker > 10 kW servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.45 | 57.71.573B | Stoomopwekker > 10 kW servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.46 | 57.71.853B | LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s service | i002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.47 | 57.71.885B | LBK toevoer/afvoer VK+WTW 5,6-8,4m3/s service | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.48 | 57.71.886B | LBK toevoer/afvoer VK+WTW 8,4-11,2m/s service | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.49 | 58.20.105B | Onderstation regeling klimaat algem. service | b005 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.50 | 58.20.105B | Onderstation regeling klimaat algem. service | b002 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.51 | 58.20.105B | Onderstation regeling klimaat algem. service | b004 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.52 | 58.20.105B | Onderstation regeling klimaat algem. service | i007 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.53 | 58.20.105B | Onderstation regeling klimaat algem. service | b003 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.54 | 58.20.105B | Onderstation regeling klimaat algem. service | i008 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.55 | 58.20.120B | Centrale regelkast lb-installatie servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.56 | 58.20.130B | Centrale regelkast cv/lb-installatie servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.57 | 58.20.130B | Centrale regelkast cv/lb-installatie servicebeurt | i002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.58 | 58.20.130B | Centrale regelkast cv/lb-installatie servicebeurt | i011 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.59 | 58.20.140B | Centrale regelkast koelinstallatie servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.60 | 58.20.140B | Centrale regelkast koelinstallatie servicebeurt | i007 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.61 | 58.20.140B | Centrale regelkast koelinstallatie servicebeurt | i003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.62 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.63 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | i008 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.64 | 61.11.214B | No-break instal. statisch 30 kVA servicebeurt | i008 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.65 | 61.11.300C | PV-panelen keuring en reinigen (SCIOS Scope 12) | d000 | 244 | Stuk | 0
1.66 | 61.41.300B | Hoogspanningskoppelschakelaars servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.67 | 61.51.200B | Laagspanning (hoofd)verdeelinr. alg. servicebeurt | i000 | 38 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.68 | 62.21.420B | Elektr. verwarming ribbenbuiskachel servicebeurt | l001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.69 | 63.24.000B | Calamiteiten decentraal gevoed servicebeurt | i000 | 240 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.70 | 63.24.000Z | Calamiteiten decentraal gevoed lamp vervangen | i000 | 240 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.71 | 64.13.200B | Tijdsignalering carillon servicebeurt | g505 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.72 | 65.11.110B | Brandmeldinstallatie centrale servicebeurt | i003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.73 | 65.11.110B | Brandmeldinstallatie centrale servicebeurt | i008 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.74 | 65.11.110B | Brandmeldinstallatie centrale servicebeurt | i008 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.75 | 65.11.110B | Brandmeldinstallatie centrale servicebeurt | i003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.76 | 65.12.200D | Brandwerende doorvoeringen controleren contract | a000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.77 | 65.12.200D | Brandwerende doorvoeringen controleren contract | i008 | 6 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.78 | 65.13.100D | Droge stijgleiding algemeen afpersen NEN1594 | i000 | 1 | post |  |  | 0
1.79 | 65.13.320Z | Brandslanghaspel algemeen afpersen NEN 671 | i000 | 37 | Stuk |  |  | 0
1.80 | 65.13.310B | Handblusser algemeen servicebeurt | i000 | 11 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.81 | 65.13.400B | Blusgasinstallatie (highsafe) algemeen servicebeurt |  | 1 | stuk | 0 | 0 | 0
1.82 | 65.13.320B | Brandslanghaspel algemeen servicebeurt NEN | i000 | 37 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.83 | 65.13.810B | Brandventilatievoorz. Rookluiken dak alg. servicebeurt | d003 | 6 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.84 | 65.21.410B | Inbraaksignalering centrale met onderstations algemeen servicebeurt |  | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.85 | 65.36.100B | Vloeistofbev. wateroverlastmelder servicebeurt | i003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.86 | 65.41.100B | Invalidetoilet noodsignaal servicebeurt | b001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.87 | 65.41.100B | Invalidetoilet noodsignaal servicebeurt | b004 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.88 | 67.14.000B | Gebouwbeheersysteem servicebeurt Kantoor + MER |  | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.89 | 73.22.130B | Koelcel incl. aggregaat servicebeurt | b004 | 12 | M3 | 0 | 0 | 0
1.90 | 73.22.140B | Vriescel incl. aggregaat servicebeurt | b004 | 7 | M3 | 0 | 0 | 0
1.91 | 00.00.99 | Uitvoering EED Audit en berekening besparingen | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
1.92 | 00.00.99 | Energiemonitoring Data-analyse | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subtotaal Stadhuis 3 jaren |  | 0
2. MFA Schakelveld
Nr. | Code | Omschrijving Contractonderhoud | Inspectieplaats | Hoeveelheid | Eenheid | 2024 | 2025 | 2026
2.1 | 00.00.99 | E-revisie jaarlijks inclusief ACAD-dwg maken/reviseren en beheren. |  | 9053 | BVO | 0 | 0 | 0
2.2 | 10.10.110D | Inspectie NEN3140 post | i000 | 9053 | BVO | 0
2.3 | 10.10.120D | Inspectie NEN1006 servicebeurt (+ keerklepcontrole) | i000 | 1 | post | 0 | 0 | 0
2.4 | 10.30.110D | Keuring SCIOS Scope 1, 2 en 3 (toestel) | i000 | 1 | post | 0
2.5 | 10.30.110Z | Keuring SCIOS Scope 7 (leiding) | i000 | 1 | post | 0
2.6 | 10.30.130D | Keuring koude opwekking STEK post | i000 | 1 | post | 0 | 0 | 0
2.7 | 51.21.142B | Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW servicebeurt | ik01 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.8 | 51.21.142B | Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW servicebeurt | ik01 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.9 | 51.21.144B | Atmosf. gasketel wand HR > 80 kW servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.10 | 51.21.144B | Atmosf. gasketel wand HR > 80 kW servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.11 | 51.21.144B | Atmosf. gasketel wand HR > 80 kW servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.12 | 51.21.144B | Atmosf. gasketel wand HR > 80 kW servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.13 | 51.21.144B | Atmosf. gasketel wand HR > 80 kW servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.14 | 51.51.120B | Warmtepomp 30-60kW service | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.15 | 51.51.140B | Warmtepomp 100-150kW service | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.16 | 51.54.100B | Aardwarmte broninstallatie service | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.17 | 51.54.100D | Aardwarmte broninstallatie monstername | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.18 | 52.36.110B | Dompelpomp afvalwater servicebeurt | ik01 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.19 | 53.21.160B | Warmtepompboiler 500 l service | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.20 | 53.21.160B | Warmtepompboiler 500 l service | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.21 | 53.21.200B | Voorraadboilers elektrisch alg. servicebeurt | i000 | 24 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.22 | 53.34.100B | Zwembad waterleidingen servicebeurt | ik01 | 1 | post | 0 | 0 | 0
2.23 | 53.34.200B | Zwembad regeling servicebeurt | ik01 | 4 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.24 | 53.34.300B | Zwembad haarvanger servicebeurt | ik01 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.25 | 53.34.400B | Zwembad circulatiepomp servicebeurt | ik01 | 3 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.26 | 53.34.800B | Zwembad zandfilter servicebeurt | ik01 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.27 | 53.34.900B | Zwembad diversen servicebeurt | ik01 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.28 | 53.53.100B | Waterbehandeling ultra-puur servicebeurt | ik01 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.29 | 55.12.120B | Split systeem enkelvoudig 3 - 6 kW servicebeurt | d002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.30 | 55.12.130B | Split systeem enkelvoudig 6 - 10 kW servicebeurt | d002 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.31 | 55.12.220B | Split systeem multisplit 3 - 6 kW servicebeurt | d002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.32 | 55.12.300B | Split systeem VRV algemeen servicebeurt | d002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.33 | 55.23.100B | Grondwater syst tegenstroom app servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.34 | 56.30.400B | Automatische ontluchtingsinstallatie (ontgasser) servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.35 | 57.21.110B | Dakventilator algemeen servicebeurt | d000 | 5 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.36 | 57.71.000K | LBK algemeen filters vervangen | i000 | 11 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.37 | 57.71.410B | Naverwarmer algemeen servicebeurt | i000 | 64 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.38 | 57.71.811B | LBK toevoer/afvoer V <0,6m3/s service | ik01 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.39 | 57.71.852B | LBK toevoer/afvoer V+WTW 0,6-1,4m3/s service | i006 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.40 | 57.71.852B | LBK toevoer/afvoer V+WTW 0,6-1,4m3/s service | i011 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.41 | 57.71.852B | LBK toevoer/afvoer V+WTW 0,6-1,4m3/s service | i012 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.42 | 57.71.852B | LBK toevoer/afvoer V+WTW 0,6-1,4m3/s service | d007 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.43 | 57.71.853B | LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s service | i009 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.44 | 57.71.853B | LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s service | d009 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.45 | 57.71.853B | LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s service | i009 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.46 | 57.71.853B | LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s service | d003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.47 | 57.71.853B | LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s service | d003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.48 | 57.71.853B | LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s service | i008 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.49 | 57.71.853B | LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s service | i007 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.50 | 58.20.105B | Onderstation regeling klimaat service | i000 | 64 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.51 | 58.20.105B | Regeling warmtepompboiler service | i000 | 1 | stuk | 0 | 0 | 0
2.52 | 58.20.110B | Centrale regelkast cv-installatie servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.53 | 58.20.120B | Centrale regelkast lb-installatie servicebeurt | i008 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.54 | 58.20.120B | Centrale regelkast lb-installatie servicebeurt | i006 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.55 | 58.20.120B | Centrale regelkast lb-installatie servicebeurt | i009 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.56 | 58.20.120B | Centrale regelkast lb-installatie servicebeurt | i012 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.57 | 58.20.120B | Centrale regelkast lb-installatie servicebeurt | i011 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.58 | 58.20.120B | Centrale regelkast lb-installatie servicebeurt | i007 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.59 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | ik01 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.60 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | i003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.61 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | i005 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.62 | 61.11.300C | PV-panelen keuring en reinigen (SCIOS Scope12) | d000 | 548 | stuk | 0
2.63 | 61.51.200B | Laagspanning (hoofd)verdeelinr. alg. servicebeurt | i000 | 19 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.64 | 63.24.000B | Calamiteiten decentraal gevoed servicebeurt | i000 | 188 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.65 | 63.24.000Z | Calamiteiten decentraal gevoed lamp vervangen | i000 | 188 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.66 | 65.11.110B | Brandmeldinstallatie centrale servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.67 | 65.11.110Y | Brandmeldinstallatie OP taken | i000 | 1 | Post | 0 | 0 | 0
2.68 | 65.13.310B | Handblusser algemeen servicebeurt | i000 | 8 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.69 | 65.13.320B | Brandslanghaspel algemeen servicebeurt NEN | i000 | 18 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.70 | 65.21.410B | Inbraaksignalering centrale algemeen servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.71 | 65.36.100B | Vloeistofbev. Wateroverlastmelder | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.72 | 65.39.310B | Nooddouche servicebeurt | b008 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.73 | 65.39.320B | Oogdouche servicebeurt | b001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.74 | 65.41.100B | Invalidetoilet noodsignaal servicebeurt | i000 | 18 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.75 | 67.14.000B | Gebouwbeheersysteem algemeen servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.76 | 00.00.99 | Uitvoering EED Audit en berekening besparingen | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
2.77 | 00.00.99 | Energiemonitoring Data-analyse | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subtotaal MFA Schakelveld 3 jaren |  | 0
3. MFA Pittelo Amstelstraat
Nr. | Code | Omschrijving Contractonderhoud | Inspectieplaats | Hoeveelheid | Eenheid | 2024 | 2025 | 2026
3.1 | 00.00.99 | E-revisie jaarlijks inclusief ACAD-dwg maken/reviseren en beheren. |  | 4244 | BVO | 0 | 0 | 0
3.2 | 10.10.110D | Inspectie NEN3140 post | a000 | 4244 | BVO | 0
3.3 | 10.10.120D | Inspectie NEN1006 servicebeurt (+ keerklepcontrole) | i000 | 1 | post | 0 | 0 | 0
3.4 | 10.30.110D | Keuring SCIOS Scope 1, 2 en 3 (toestel) | i101 | 1 | post | 0
3.5 | 10.30.110Z | Keuring SCIOS Scope 7 (leiding) | i101 | 1 | post | 0
3.6 | 10.30.130D | Keuring koude opwekking STEK post | i101 | 1 | post | 0 | 0 | 0
3.7 | 51.21.143B | Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW servicebeurt | i101 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.8 | 51.21.143B | Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW servicebeurt | i101 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.9 | 51.21.143B | Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW servicebeurt | i101 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.10 | 51.21.143B | Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW servicebeurt | i101 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.11 | 51.51.130B | Warmtepomp 60-100kW service | i101 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.12 | 51.52.000B | Zonne-energie installatie alg. servicebeurt | d003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.13 | 51.54.100B | Aardwarmte broninstallatie service | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.14 | 51.54.100D | Aardwarmte broninstallatie monstername | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.15 | 52.30.200B | Vetvanginstallatie afvalwater alg. servicebeurt | t000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.16 | 52.30.200B | Vetvanginstallatie afvalwater alg. servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.17 | 53.10.002B | Legionella-installatie servicebeurt | i002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.18 | 53.21.200B | Voorraadboilers elektrisch alg. servicebeurt | i000 | 4 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.19 | 53.22.210B | Zonneboiler tapwater servicebeurt | i002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.20 | 53.22.210B | Zonneboiler tapwater servicebeurt | i002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.21 | 55.12.120B | Split systeem enkelvoudig 3 - 6 kW servicebeurt | d001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.22 | 56.30.400B | Automatische ontluchtingsinstallatie (ontgasser) servicebeurt | i101 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.23 | 57.21.110B | Dakventilator algemeen servicebeurt | d000 | 8 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.24 | 57.71.000K | LBK algemeen filters vervangen | a000 | 7 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.25 | 57.71.162B | LBK toevoer KV 0,6 - 1,4 m3/s servicebeurt | i003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.26 | 57.71.410B | Naverwarmer algemeen servicebeurt | i000 | 32 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.27 | 57.71.420B | Nakoeler algemeen servicebeurt | i000 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.28 | 57.71.883B | LBK toevoer/afvoer VK+WTW 1,4-2,8m3/s service | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.29 | 57.71.883B | LBK toevoer/afvoer VK+WTW 1,4-2,8m3/s service | i103 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.30 | 57.71.883B | LBK toevoer/afvoer VK+WTW 1,4-2,8m3/s service | i104 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.31 | 57.71.883B | LBK toevoer/afvoer VK+WTW 1,4-2,8m3/s service | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.32 | 57.71.883B | LBK toevoer/afvoer VK+WTW 1,4-2,8m3/s service | i102 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.33 | 57.71.884B | LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-5,6m3/s service | i101 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.34 | 58.20.100B | Centrale regelkast klimaat algemeen servicebeurt | i101 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.35 | 58.20.100B | Centrale regelkast klimaat algemeen servicebeurt | i102 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.36 | 58.20.100B | Centrale regelkast klimaat algemeen servicebeurt | i003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.37 | 58.20.100B | Centrale regelkast klimaat algemeen servicebeurt | i101 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.38 | 58.20.100B | Centrale regelkast klimaat algemeen servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.39 | 58.20.105B | Onderstation regeling klimaat algem. service | i002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.40 | 61.11.300C | PV-panelen keuring en reinigen (SCIOS Scope12) | d000 | 261 | Stuk |  | 0
3.41 | 61.51.200B | Laagspanning (hoofd)verdeelinr. alg. servicebeurt | i000 | 9 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.42 | 63.24.000B | Calamiteiten decentraal gevoed servicebeurt | i000 | 94 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.43 | 63.24.000Z | Calamiteiten decentraal gevoed lamp vervangen | i000 | 94 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.44 | 65.11.110B | Brandmeldinstallatie centrale servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.45 | 65.11.110Y | Brandmeldinstallatie centrale OP-taken | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.46 | 65.11.210B | Omroep- /ontruimingsinstall. centrale servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.47 | 65.11.210Y | Omroep- /ontruimingsinstall. OP-taken | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.48 | 65.12.200D | Brandwerende doorvoeringen controleren contract | a000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.49 | 65.13.310B | Handblusser algemeen servicebeurt | i000 | 13 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.50 | 65.13.320B | Brandslanghaspel algemeen servicebeurt NEN | i000 | 14 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.51 | 65.21.410B | Inbraaksignalering centrale algemeen servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.52 | 65.41.100B | Invalidetoilet noodsignaal servicebeurt | b000 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.53 | 67.14.000B | Gebouwbeheersysteem algemeen servicebeurt | i000 | 1 | stuk | 0 | 0 | 0
3.54 | 00.00.99 | Uitvoering EED Audit en berekening besparingen | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
3.55 | 00.00.99 | Energiemonitoring Data-analyse | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subtotaal MFA Pittelo 3 jaren |  | 0
4. Duurzaamheidscentrum
Nr. | Code | Omschrijving Contractonderhoud | Inspectieplaats | Hoeveelheid | Eenheid | 2024 | 2025 | 2026
4.1 | 00.00.99 | E-revisie jaarlijks inclusief ACAD-dwg maken/reviseren en beheren. |  | 1879 | BVO | 0 | 0 | 0
4.2 | 10.10.110D | Inspectie NEN3140 post | i000 | 1879 | BVO | 0
4.3 | 10.10.120D | Inspectie NEN1006 servicebeurt (+ keerklepcontrole) | i000 | 1 | post | 0 | 0 | 0
4.4 | 10.30.110D | Keuring SCIOS Scope 5 en 6 | i000 | 1 | post | 0
4.5 | 51.51.130B | Warmtepomp 60-100kW service (pelletketel) | i024 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.6 | 51.54.100B | Aardwarmte broninstallatie service | i024 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.7 | 51.54.100D | Aardwarmte broninstallatie monstername | i024 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.8 | 52.16.100B | Pompinstallatie hemelwaterafv. alg. servicebeurt | i024 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.9 | 53.14.110B | Drukverhoging hydrofoorinstal. 1 pomp servicebeurt | i024 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.10 | 53.14.110B | Drukverhoging hydrofoorinstal. 1 pomp servicebeurt | i024 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.11 | 53.21.200B | Voorraadboilers elektrisch alg. servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.12 | 53.22.130B | Voorraadboiler indir. verwarmd 500 l servicebeurt | i024 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.13 | 53.22.150B | Voorraadboiler indir. verwarmd 1500 l servicebeurt | i024 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.14 | 55.23.100B | Grondwatersyst. tegenstroomapp. alg. servicebeurt | i024 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.15 | 57.21.110B | Dakventilator algemeen servicebeurt | d000 | 6 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.16 | 57.71.000K | LBK algemeen filters vervangen | i000 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.17 | 57.71.162B | LBK toevoer KV 0,6 - 1,4 m3/s servicebeurt | i015c | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.18 | 57.71.864B | LBK toevoer/afvoer K+WTW 2,8-5,6m3/s service | i024 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.19 | 58.20.130B | Centrale regelkast cv/lb-installatie servicebeurt | i024 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.20 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | i024 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.21 | 61.11.300C | PV-panelen keuring en reinigen (SCIOS Scope 12) | d000 | 158 | Stuk | 0
4.22 | 61.51.200B | Laagspanning (hoofd)verdeelinr. alg. servicebeurt | i000 | 5 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.23 | 61.71.100B | Uitw. bliksemafl.instal. leidingen servicebeurt | d000 | 50 | M1 | 0 | 0 | 0
4.24 | 63.24.000B | Calamiteiten decentraal gevoed servicebeurt | g301 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.25 | 63.24.000Z | Calamiteiten decentraal gevoed lamp vervangen | g301 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.26 | 63.54.000Z | Calamiteiten centraal gevoed lamp vervangen | i000 | 22 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.27 | 65.11.110B | Brandmeldinstallatie centrale servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.28 | 65.11.110Y | Brandmeldinstallatie centrale OP-taken | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.29 | 65.11.210B | Omroep- /ontruimingsinstall. centrale servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.30 | 65.11.210Y | Omroep- /ontruimingsinstall. OP-taken | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.31 | 65.12.200D | Brandwerende doorvoeringen controleren contract | a000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.32 | 65.13.310B | Handblusser algemeen servicebeurt | i000 | 4 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.33 | 65.13.320B | Brandslanghaspel algemeen servicebeurt NEN | i000 | 3 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.34 | 65.13.320Z | Brandslanghaspel algemeen afpersen | i000 | 3 | Stuk |  | 0
4.35 | 65.21.410B | Inbraaksignalering centrale algemeen servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.36 | 65.41.100B | Invalidetoilet noodsignaal servicebeurt | b000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.37 | 00.00.99 | Uitvoering EED Audit en berekening besparingen | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
4.38 | 00.00.99 | Energiemonitoring Data-analyse | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subtotaal Duurzaamheidscentrum 3 jaren |  | 0
5. Parkeergarage Neptunes
Nr. | Code | Omschrijving Contractonderhoud | Inspectieplaats | Hoeveelheid | Eenheid | 2024 | 2025 | 2026
5.1 | 00.00.99 | E-revisie jaarlijks inclusief ACAD-dwg maken/reviseren en beheren. |  | 8508 | BVO | 0 | 0 | 0
5.2 | 10.10.110D | Inspectie NEN3140 post | i000 | 8508 | BVO | 0
5.3 | 10.10.120D | Inspectie NEN1006 servicebeurt (+ keerklepcontrole) | i000 | 1 | post | 0 | 0 | 0
5.4 | 57.21.100B | Axiaal ventilator algemeen servicebeurt | i001 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.5 | 57.21.160B | Stuwventilator algemeen servicebeurt | i000 | 14 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.6 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.7 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.8 | 61.11.153B | Noodstroomaggregaat 60-105kVA service | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.9 | 61.51.200B | Laagspanning (hoofd)verdeelinr. alg. servicebeurt | i000 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.10 | 62.21.300B | Emergency-power-off installatie alg. servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.11 | 62.21.420B | Elektr. verwarming ribbenbuiskachel servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.12 | 63.24.000B | Calamiteiten decentraal gevoed servicebeurt | i000 | 15 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.13 | 63.24.000Z | Calamiteiten decentraal gevoed lamp vervangen | i000 | 15 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.14 | 65.11.110B | Brandmeldinstallatie centrale servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.15 | 65.12.200D | Brandwerende doorvoeringen controleren contract | a000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.16 | 65.35.200B | Gas/ Co2 detectiesyst. tbv parkeerg. servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.17 | 65.35.200B | Gas/ Co2 detectiesyst. tbv parkeerg. servicebeurt | i000 | 28 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.18 | 00.00.99 | Uitvoering EED Audit en berekening besparingen | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.19 | 00.00.99 | Energiemonitoring Data-analyse | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
5.20 | 63.xx.xxx.x | Controleronde check verlichting parkeergarage voor feestdagen | i000 | 1 | stuk | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subtotaal Parkeergarage Neptunes 3 jaren |  | 0
6. Parkeergarage Stadhuis
Nr. | Code | Omschrijving Contractonderhoud | Inspectieplaats | Hoeveelheid | Eenheid | 2024 | 2025 | 2026
6.1 | 00.00.99 | E-revisie jaarlijks inclusief ACAD-dwg maken/reviseren en beheren. |  | 6112 | BVO | 0 | 0 | 0
6.2 | 10.10.110D | Inspectie NEN3140 post | i000 | 6112 | BVO | 0
6.3 | 10.10.120D | Inspectie NEN1006 servicebeurt (+ keerklepcontrole) | i000 | 1 | post | 0 | 0 | 0
6.4 | 52.36.110B | Dompelpomp afvalwater servicebeurt | g601 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.5 | 52.36.120B | Vuilwaterpomp afvalwater servicebeurt | g601 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.6 | 53.21.200B | Voorraadboilers elektrisch alg. servicebeurt | i000 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.7 | 57.21.100B | Axiaal ventilator algemeen servicebeurt | i003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.8 | 57.21.100B | Axiaal ventilator algemeen servicebeurt | i003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.9 | 57.21.110B | Dakventilator algemeen servicebeurt | d000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.10 | 57.21.160B | Stuwventilator algemeen servicebeurt | i001 | 5 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.11 | 57.71.410B | Naverwarmer algemeen servicebeurt | i004 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.12 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.13 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.14 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | i002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.15 | 61.11.154B | Noodstroomaggregaat 105-140kVA service | i004 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.16 | 61.11.211B | No-break instal. statisch 0,5 kVA servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.17 | 61.51.200B | Laagspanning (hoofd)verdeelinr. alg. servicebeurt | i000 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.18 | 62.21.410B | Elektr. verw. plaatrad. elektrisch servicebeurt | i002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.19 | 62.21.420B | Elektr. verwarming ribbenbuiskachel servicebeurt | l000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.20 | 63.24.000B | Calamiteiten decentraal gevoed servicebeurt | i000 | 25 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.21 | 63.24.000Z | Calamiteiten decentraal gevoed lamp vervangen | i000 | 25 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.22 | 65.11.110B | Brandmeldinstallatie centrale servicebeurt | i002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.23 | 65.12.200D | Brandwerende doorvoeringen controleren contract | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.24 | 65.13.310B | Handblusser algemeen servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.25 | 65.13.810B | Brandventilatievoorz. rookluiken alg. servicebeurt | i003 | 3 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.26 | 65.21.410B | Inbraaksignalering centrale algemeen servicebeurt | i002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.27 | 65.35.200B | Gas/ Co2 detectiesyst. tbv parkeerg. servicebeurt | i001 | 24 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.28 | 00.00.99 | Uitvoering EED Audit en berekening besparingen | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.29 | 00.00.99 | Energiemonitoring Data-analyse | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
6.30 | 63.xx.xxx.x | Controleronde check verlichting parkeergarage voor feestdagen | i000 | 1 | stuk | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subtotaal Parkeergarage Stadhuis 3 jaren |  | 0
7. Parkeergarage Drents museum
Nr. | Code | Omschrijving Contractonderhoud | Inspectieplaats | Hoeveelheid | Eenheid | 2024 | 2025 | 2026
7.1 | 00.00.99 | E-revisie jaarlijks inclusief ACAD-dwg maken/reviseren en beheren. |  | 6776 | BVO | 0 | 0 | 0
7.2 | 10.10.110D | Inspectie NEN3140 post | i000 | 6776 | BVO | 0
7.3 | 10.10.120D | Inspectie NEN1006 servicebeurt (+ keerklepcontrole) | i000 | 1 | post | 0 | 0 | 0
7.4 | 53.21.200B | Voorraadboilers elektrisch alg. servicebeurt | i000 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
7.5 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
7.6 | 61.51.200B | Laagspanning (hoofd)verdeelinr. alg. servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
7.7 | 62.21.410B | Elektr. verw. plaatrad. elektrisch servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
7.8 | 63.24.000B | Calamiteiten decentraal gevoed servicebeurt | i000 | 20 | Stuk | 0 | 0 | 0
7.9 | 63.24.000B | Calamiteiten decentraal gevoed servicebeurt | g501 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
7.10 | 63.24.000B | Calamiteiten decentraal gevoed servicebeurt | g502 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
7.11 | 63.24.000Z | Calamiteiten decentraal gevoed lamp vervangen | i000 | 20 | Stuk | 0 | 0 | 0
7.12 | 63.24.000Z | Calamiteiten decentraal gevoed lamp vervangen | g501 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
7.13 | 63.24.000Z | Calamiteiten decentraal gevoed lamp vervangen | g502 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
7.14 | 65.13.310B | Handblusser algemeen servicebeurt | i000 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
7.15 | 65.21.410B | Inbraaksignalering centrale algemeen servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
7.16 | 00.00.99 | Uitvoering EED Audit en berekening besparingen | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
7.17 | 00.00.99 | Energiemonitoring Data-analyse | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
7.18 | 63.xx.xxx.x | Controleronde check verlichting parkeergarage voor feestdagen | i000 | 1 | stuk | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotaal Parkeergarage Drents Museum 3 jaren |  |  | 0
8. Parkeergarage Mercuriusplein
Nr. | Code | Omschrijving Contractonderhoud | Inspectieplaats | Hoeveelheid | Eenheid | 2024 | 2025 | 2026
8.1 | 00.00.99 | E-revisie jaarlijks inclusief ACAD-dwg maken/reviseren en beheren. |  | 8438 | BVO | 0 | 0 | 0
8.2 | 10.10.110D | Inspectie NEN3140 post | i000 | 8438 | BVO | 0
8.3 | 10.10.120D | Inspectie NEN1006 servicebeurt (+ keerklepcontrole) | i000 | 1 | post | 0 | 0 | 0
8.4 | 51.21.142B | Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW servicebeurt | i003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.5 | 52.36.110B | Dompelpomp afvalwater servicebeurt | i003 | 4 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.6 | 52.36.130B | FecaliÃ«npomp afvalwater servicebeurt | i003 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.7 | 53.21.200B | Voorraadboilers elektrisch alg. servicebeurt | i000 | 4 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.8 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.9 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.10 | 61.51.200B | Laagspanning (hoofd)verdeelinr. alg. servicebeurt | i000 | 3 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.11 | 62.21.410B | Elektr. verw. plaatrad. elektrisch servicebeurt | b000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.12 | 63.24.000B | Calamiteiten decentraal gevoed servicebeurt | i000 | 21 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.13 | 63.24.000B | Calamiteiten decentraal gevoed servicebeurt | g501 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.14 | 63.24.000B | Calamiteiten decentraal gevoed servicebeurt | g502 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.15 | 63.24.000Z | Calamiteiten decentraal gevoed lamp vervangen | i000 | 21 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.16 | 63.24.000Z | Calamiteiten decentraal gevoed lamp vervangen | g501 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.17 | 63.24.000Z | Calamiteiten decentraal gevoed lamp vervangen | g502 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.18 | 65.21.410B | Inbraaksignalering centrale algemeen servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.19 | 00.00.99 | Uitvoering EED Audit en berekening besparingen | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.20 | 00.00.99 | Energiemonitoring Data-analyse | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
8.21 | 63.xx.xxx.x | Controleronde check verlichting parkeergarage voor feestdagen | i000 | 1 | stuk | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotaal Parkeergarage Mercuriusplein 3 jaren |  |  | 0
9. Parkeergarage Triade
Nr. | Code | Omschrijving Contractonderhoud | Inspectieplaats | Hoeveelheid | Eenheid | 2024 | 2025 | 2026
9.1 | 00.00.99 | E-revisie jaarlijks inclusief ACAD-dwg maken/reviseren en beheren. |  | 15313 | BVO | 0 | 0 | 0
9.2 | 10.10.110D | Inspectie NEN3140 post | i000 | 15313 | BVO | 0
9.3 | 10.10.120D | Inspectie NEN1006 servicebeurt (+ keerklepcontrole) | i000 | 1 | post | 0 | 0 | 0
9.4 | 57.21.100B | Axiaal ventilator algemeen servicebeurt | i001 | 3 | Stuk | 0 | 0 | 0
9.5 | 57.21.160B | Stuwventilator algemeen servicebeurt | i000 | 22 | Stuk | 0 | 0 | 0
9.6 | 58.20.120B | Centrale regelkast lb-installatie servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
9.7 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
9.8 | 61.11.153B | Noodstroomaggregaat 60-105kVA service | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
9.9 | 61.51.200B | Laagspanning (hoofd)verdeelinr. alg. servicebeurt | i000 | 4 | Stuk | 0 | 0 | 0
9.10 | 63.24.000B | Calamiteiten decentraal gevoed servicebeurt | i000 | 31 | Stuk | 0 | 0 | 0
9.11 | 63.24.000Z | Calamiteiten decentraal gevoed lamp vervangen | i000 | 31 | Stuk | 0 | 0 | 0
9.12 | 65.11.110B | Brandmeldinstallatie centrale servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
9.13 | 65.12.200D | Brandwerende doorvoeringen controleren contract | a000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
9.14 | 65.35.200B | Gas/ Co2 detectiesyst. tbv parkeerg. servicebeurt | i000 | 42 | Stuk | 0 | 0 | 0
9.15 | 65.13.310B | Handblusser algemeen servicebeurt | i000 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
9.16 | 65.13.310K | Handblusser algemeen reviseren | i000 | 2 | Stuk |  | 0
9.17 | 00.00.99 | Uitvoering EED Audit en berekening besparingen | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
9.18 | 00.00.99 | Energiemonitoring Data-analyse | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
9.19 | 63.xx.xxx.x | Controleronde check verlichting parkeergarage voor feestdagen | i000 | 1 | stuk | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subtotaal Parkeergarage Triade 3 jaren |  | 0
10. Parkeerbeheer Unit
Nr. | Code | Omschrijving Contractonderhoud | Inspectieplaats | Hoeveelheid | Eenheid | 2024 | 2025 | 2026
10.1 | 00.00.99 | E-revisie jaarlijks inclusief ACAD-dwg maken/reviseren en beheren. |  | 303 | BVO | 0 | 0 | 0
10.2 | 10.10.110D | Inspectie NEN3140 post | i000 | 303 | BVO | 0
10.3 | 10.10.120D | Inspectie NEN1006 servicebeurt (keerklepcontrole) | i000 | 1 | post | 0 | 0 | 0
10.4 | 51.21.142B | Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW servicebeurt | i002 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.5 | 53.21.200B | Voorraadboilers elektrisch alg. servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.6 | 55.12.120B | Split systeem enkelvoudig 3 - 6 kW servicebeurt | g101 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.7 | 55.12.120B | Split systeem enkelvoudig 3 - 6 kW servicebeurt | g101 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.8 | 57.71.000K | LBK algemeen filters vervangen | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.9 | 57.71.882B | LBK toevoer/afvoer VK+WTW 0,6-1,4m3/s service | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.10 | 58.20.130B | Centrale regelkast cv/lb-installatie servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.11 | 61.51.200B | Laagspanning (hoofd)verdeelinr. alg. servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.12 | 62.21.420B | Elektr. verwarming ribbenbuiskachel servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.13 | 63.24.000B | Calamiteiten decentraal gevoed servicebeurt | i000 | 8 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.14 | 63.24.000Z | Calamiteiten decentraal gevoed lamp vervangen | i000 | 8 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.15 | 65.11.110B | Brandmeldinstallatie centrale servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.16 | 65.13.310B | Handblusser algemeen servicebeurt | i000 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.17 | 65.13.320B | Brandslanghaspel algemeen servicebeurt | i000 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.18 | 65.21.410B | Inbraaksignalering centrale algemeen servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.19 | 00.00.99 | Uitvoering EED Audit en berekening besparingen | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
10.20 | 00.00.09 | Energiemonitoring Data-analyse | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subtotaal Parkeerbeheer Unit 3 jaren |  | 0
11. Parkeergarage Citadel
Nr. | Code | Omschrijving Contractonderhoud | Inspectieplaats | Hoeveelheid | Eenheid | 2024 | 2025 | 2026
11.1 | 00.00.99 | E-revisie jaarlijks inclusief ACAD-dwg maken/reviseren en beheren. |  | 18250 | BVO | 0 | 0 | 0
11.2 | 10.10.110D | Inspectie NEN3140 post | i000 | 18250 | BVO | 0
11.3 | 10.10.120D | Inspectie NEN1006 servicebeurt (+ keerklepcontrole) | i000 | 1 | post | 0 | 0 | 0
11.4 | 52.36.120B | Vuilwaterpomp afvalwater servicebeurt | i000 | 4 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.5 | 52.36.130B | Fecalienpomp afvalwater servicebeurt | b000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.6 | 53.14.110B | Drukverhoging hydrofoorinstal. 1 pomp servicebeurt | i006 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.7 | 53.21.200B | Voorraadboilers elektrisch alg. servicebeurt | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.8 | 55.12.110B | Split systeem enkelvoudig < 3 kW servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.9 | 57.21.100B | Axiaal ventilator algemeen servicebeurt | i000 | 3 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.10 | 57.21.160B | Stuwventilator algemeen servicebeurt | i000 | 18 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.11 | 58.20.120B | Centrale regelkast lb-installatie servicebeurt | i003 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.12 | 58.20.190B | Centrale regelkast diversen servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.13 | 61.51.200B | Laagspanning (hoofd)verdeelinr. alg. servicebeurt | i000 | 5 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.14 | 62.21.300B | Emergency-power-off installatie alg. servicebeurt | i003 | 2 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.15 | 63.24.000B | Calamiteiten decentraal gevoed servicebeurt | i000 | 181 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.16 | 63.24.000Z | Calamiteiten decentraal gevoed lamp vervangen | i000 | 181 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.17 | 65.11.110B | Brandmeldinstallatie centrale servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.18 | 65.11.210B | Omroep- /ontruimingsinstall. centrale servicebeurt | i001 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.19 | 65.13.810B | Brandventilatievoorz. rookluiken alg. servicebeurt | i000 | 5 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.20 | 65.35.200B | Gas/ Co2 detectiesyst. tbv parkeerg. servicebeurt | i003 | 3 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.21 | 65.35.200B | Gas/ Co2 detectiesyst. tbv parkeerg. servicebeurt | i000 | 114 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.22 | 00.00.99 | Uitvoering EED Audit en berekening besparingen | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.23 | 00.00.99 | Energiemonitoring Data-analyse | i000 | 1 | Stuk | 0 | 0 | 0
11.24 | 63.xx.xxx.x | Controleronde check verlichting parkeergarage voor feestdagen | i000 | 1 | stuk | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subtotaal Parkeergarage Citadel 3 jaren |  | 0
|  | Subtotaalprijs Contractonderhoud |  |  |  | 0