## INSCHRIJFSTAAT
Grondonderzoek 2023-2022
Herziene versie Bijlage 1. Prijzenbladformulier
Behorende bij de Inschrijvingsleidraad met registratienummer 19.0902884
voor de Europese openbare aanbesteding voor Geotechnisch bodemonderzoek
versie 1.0
Algemene opmerkingen en invulinstructies:
- Alle gegevens zijn exclusief BTW
- Negatieve bedragen mogen niet ingevuld worden
- De formules mogen niet aangepast worden
- Alleen de geel gearceerde velden invullen
- Genoemde aantallen zijn geschat. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend
- Na invullen digitaal in Excel formaat en ondertekend in Pdf formaat bij de inschrijving opnemen.
Nr. | Werkzaamheden | Beschrijving | Aantal | Lengte | Eenheid | Verrekenbaar | Eenheidsprijs | Totaalprijs
1. Voorbereiding veldwerk
2. Veldwerk fase 1
2a | Sondering TE2 (toepassingsklasse 1) met truck | Uitvoeren sondering tot 20 m-mv incl. meting van conusweerstand, plaatselijke wrijving en waterspanning, dissipatietest op einddiepte, inmeten hoogte (m +NAP), locatie (RDX, RDY) en afdichten sondeergat |  | 10 | meter | ja | 63 | 0
2b | Sondering TE2 (toepassingsklasse 1) met minirups | Uitvoeren sondering tot 20 m-mv incl. meting van conusweerstand, plaatselijke wrijving en waterspanning, dissipatietest op einddiepte, inmeten hoogte (m +NAP), locatie (RDX, RDY) en afdichten sondeergat |  | 10 | meter | ja | 85 | 0
2c | Sondering TE2 (toepassingsklasse 2) met truck | Uitvoeren sondering tot 20 m-mv incl. meting van conusweerstand, plaatselijke wrijving en waterspanning, dissipatietest op einddiepte, inmeten hoogte (m +NAP), locatie (RDX, RDY) en afdichten sondeergat |  | 20 | meter | ja | 18 | 0
2d | Sondering TE2 (toepassingsklasse 2) met minirups | Uitvoeren sondering tot 20 m-mv incl. meting van conusweerstand, plaatselijke wrijving en waterspanning, dissipatietest op einddiepte, inmeten hoogte (m +NAP), locatie (RDX, RDY) en afdichten sondeergat |  | 20 | meter | ja | 29 | 0
2e | Voorboring | Uitvoeren voorboring bij sondering (incl. classificatie inclusief bepalen hydromorfe kenmerken) tot max 2 m-mv |  | n.v.t. | stuks | ja | 40 | 0
2f | Mechanische vinproef | Uitvoeren Vinproef op 3 m-mv inclusief afdichten |  | n.v.t. | stuks | ja | 500 | 0
2g | Hand vinproef | Uitvoeren Vinproef op 3 m-mv inclusief afdichten |  | n.v.t. | stuks | ja | 175 | 0
3. Veldwerk fase 2
3a | Mechanische boring met truck | Uitvoeren boring tot max. 15 m-mv incl. classificatie inclusief bepalen hydromorfe kenmerken, inmeten hoogte (m +NAP), inmeten locatie (RDX, RDY) en afdichten boorgat | 5 | 15 | meter | ja | 90 | 6750
3b | Mechanische boring met minirups | Uitvoeren boring tot max. 15 m-mv incl. classificatie inclusief bepalen hydromorfe kenmerken, inmeten hoogte (m +NAP), inmeten locatie (RDX, RDY) en afdichten boorgat | 5 | 15 | meter | ja | 117 | 8775
3c | Handboring | Uitvoeren handboring tot 4 m-mv incl. classificatie, inmeten hoogte (m +NAP), inmeten locatie (RDX, RDY) en afdichten boorgat | 40 | 4 | meter | ja | 40 | 6400
3d | Kernboring |  |  | n.v.t. | stuks | ja | 80 | 0
3e | Voorgraven | Ten gevolge van te korte afstand tot kabels en leidingen deze vrij te graven om nadien het grondonderzoek uit te kunnen voeren. |  | n.v.t. | stuks | ja | 500 | 0
3f | Ongeroerde monstername (incl. opslag) |  |  | n.v.t. | stuks | ja | 30 | 0
3g | Geroerde monstername (incl. opslag) |  |  | n.v.t. | stuks | ja | 7.5 | 0
3h | Plaatsen ondiepe peilbuis | Peilbuis (stijgbuis + filter) van ca. 4 m | 40 | n.v.t. | stuks | ja | 100 | 4000
3i | Plaatsen diepe peilbuis | Peilbuis (stijgbuis + filter) van ca. 15 m | 10 | n.v.t. | stuks | ja | 160 | 1600
3j | Afwerken peilbuis |  | 50 | n.v.t. | stuks | ja | 75 | 3750
4. Laboratoriumonderzoek
4a | Classificatie ongeroerde monsters |  |  | n.v.t. | stuks | ja | 7 | 0
4b | Classificatie veen conform TR16 |  |  | n.v.t. | stuks | ja | 16 | 0
4c | Classificatie geroerde monsters |  | 10 | n.v.t. | stuks | ja | 5 | 50
4d | Volumiek gewicht + watergehalte |  |  | n.v.t. | stuks | ja | 25 | 0
4e | Atterbergse grenzen |  |  | n.v.t. | stuks | ja | 105 | 0
4f | Zeefkromme | Bepaling korrelverdeling (2µm - 8 mm) + D10/D15/D50/D60/D70/D90 + lutumgehalte | 10 | n.v.t. | stuks | ja | 170 | 1700
4g | DSS-proef | single stage tot 40% vervorming (gestapelde ringen) |  | n.v.t. | stuks | ja | 300 | 0
4h | CU-proef | single stage tot max. vervorming, isotrope consolidatie (diameter monster is 50 mm) |  | n.v.t. | stuks | ja | 300 | 0
4i | CAU-proef | single stage tot max. vervorming, isotrope en anisotrope consolidatie (diameter monster is 50 mm) |  | n.v.t. | stuks | ja | 425 | 0
4j | CRS-proef |  |  | n.v.t. | stuks | ja | 525 | 0
4k | Samendrukkingsproef |  |  | n.v.t. | stuks | ja | 320 | 0
4l | k-waarde mbv Falling Head Methode |  |  | n.v.t. | stuks | ja | 160 | 0
4m | k-waarde mbv Constant Head Methode |  |  | n.v.t. | stuks | ja | 140 | 0
4n | Foto (per losse bus) |  |  | n.v.t. | stuks | ja | 8 | 0
4o | Opslag bussen | Opslag langer dan 6 maanden |  | 1 | stuks / maand | ja | 10 | 0
Diversen
A | Veldbezoek |  | 1 | n.v.t. | stuks | nee | 600 | 600
B | KLIC-melding |  | 8 | n.v.t. | stuks | ja | 90 | 720
C | Plaatsen monitoring | Plaatsen van 1 sensoren voor het meten van grondwaterstand | 50 | n.v.t. | stuks | ja | 75 | 3750
D | Uitvoeren monitoringsprogramma | Monitoring van de grondwaterstand en -kwaliteit voor de periode per x maand incl. benodigde veldinspecties voor per peilbuizen en rapporteren en aanleveren gevalideerde metingen | 50 | 12 | stuks / maand | ja | 180 | 108000
E | Verwijderen sensoren monitoring | Verwijderen van sensoren |  | n.v.t. | stuks | ja | 20 | 0
F | Verwijderen peilbuizen monitoring | Verwijderen van peilbuizen |  | n.v.t. | stuks | ja | 160 | 0
G | Afdichten holle ruimte peilbuizen | afdichten boorgaten |  | n.v.t. | stuks | ja | 40 | 0
H | Inmeten dwarsprofielen | Vanaf 25 m in het buitenwater tot 50 m uit binnenteen, incl. binnen dwarsprofiel aanwezige watergangen. De locatie (RDX, RDY) en de hoogte (meters ten opzichte van NAP) van het meetpunt wordt vastgesteld door middel van een GPS-meting (RTK-GPS). | 10 | n.v.t. | stuks | ja | 500 | 5000
I | Rapportage veldwerk en laboratoriumonderzoek + oplevering resultaten | Rapportage met beschrijving en resultaten veldwerk en laboratoriumonderzoek + oplevering resultaten conform eisen HHNK | 1 | n.v.t. | stuks | nee | 550 | 550
inschrijfsom totaal: | [7 empty] | 151645
prijzen zijn exclusief BTW
paraaf:
datum: