## Sheet
Model Detailbegroting rev 0.0 | [20 empty] | * Begroot bedrag invullen in groene vakken
Detailbegroting
Projectcode |  | Discipline | WerkCode | Fonds | Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | Element | Handeling | Hvh(berekend) | Ehd | Cyclus | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
P10231
| COMO | I | Preventief | 30 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 65 | Brandblussers | Keuring | 4 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 31 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 65 | Brandblussers | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 4 | st | 10
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 65 | Brandmeldinstallatie 6 groepen | Keuring | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 65 | Brandmeldinstallatie 6 groepen | Vervangen brandmeldinstallatie accu | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 31 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 2 | st | 5
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 2 | st | 1
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuring | 1 | pst | 0
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuring | 1 | pst | 4
| COMO | I | Preventief | 31 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Onderhouden / servicebeurt | 3 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 31 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren NEN 3140 | 1170 | bvo | 5
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 2 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Accu's vervangen | 1 | pst | 0
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 8 | st | 1
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 90 | Terreinverlichting, noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10231 | De Wiekslag | Korhoenlaan 6 | Ede | 57 | Wandventilator | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
P10311
| COMO | I | Preventief | 30 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Inspectief | 11 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 61 | Bliksemafleiding | Controle bliksembeveiliging-installatie | 895 | m2 | 1
| COMO | I | Inspectief | 11 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 61 | Bliksembeveilingsinstallatie | Controle bliksembeveiliging-installatie | 1 | pst | 2
| COMO | I | Preventief | 30 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 57 | Boxventilator | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 31 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 57 | Boxventilator | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 1 | st | 8
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 65 | Brandblussers | Keuring | 4 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 31 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 65 | Brandblussers | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 4 | st | 10
| COMO | I | Preventief | 30 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 65 | Brandmeldinstallatie | Vervangen brandmeldinstallatie accu | 1 | st | 5
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 65 | Brandmeldinstallatie | Keuren brandmeldinstallatie | 1 | pst | 1
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 65 | Brandmeldinstallatie 4 groepen | Keuring | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 31 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 3 | st | 5
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 3 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 57 | Centrifugaalventilator 0,7 - 1,1 m3/s | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 31 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 56 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 31 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 56 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 31 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 56 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 31 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 56 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Vervangen brandmeldinstallatie accu | 1 | st | 5
| COMO | I | Inspectief | 30 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Controle inbraakalarminstallatie | 1 | pst | 1
| COMO | I | Preventief | 31 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren NEN 3140 | 895 | bvo | 5
| COMO | I | Preventief | 31 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 57 | Luchtkanalen gebouw < 1000 m2 BVO | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 1 | pst | 12
| COMO | I | Preventief | 30 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Accu's vervangen | 12 | st | 0
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 12 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10311 | Huis Kernhem | Kernhemseweg 7 | Ede | 58 | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 5 - 10 | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
P10342
| COMO | I | Preventief | 11 | P10342 | Boerderij | Rijksweg 31 | Ede | 51 | CV-ketel | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | st | 1
| COMO | I | Inspectief | 11 | P10342 | Boerderij | Rijksweg 31 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren NEN 3140 | 759 | bvo | 5
P10373
| COMO | I |  |  | P10373 | Voormalig Koetshuis / Pannekoekenhuis incl. vrijst. Waterpomp | Kernhemseweg 3 | Ede
P10532
| COMO | I | Inspectief | 11 | P10532 | de Sterrenberg | Bergstraat 2, 2A, 2B, Ede | Ede | 61 | Bliksemafleiding | Controle bliksembeveiliging-installatie | 1477 | m2 | 1
P10687
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 57 | Balansventilatie met warmteterugwinning > 3500 m3/h | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| COMO | I | Inspectief | 11 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 61 | Bliksemafleiding | Keuren | 1 | pst | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 120 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 15 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 7 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 53 | Boiler indirect gestookt 300 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 57 | Boxventilator | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 57 | Boxventilator | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 1 | st | 8
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 65 | Brandblussers | Keuring | 7 | st | 0
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 65 | Brandblussers | Keuring | 7 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 31 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 65 | Brandblussers | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 7 | st | 10
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 65 | Brandklep | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | pst | 1
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 65 | Brandmeldinstallatie 20 - 25 groepen | Keuring | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 31 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 16 | st | 5
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 16 | st | 1
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuring | 1 | pst | 4
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 53 | Buffervat 300 ltr. | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 3 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 52 | Dompelpomp | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 53 | Hydrofoor 2 pompen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 31 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 53 | Koper- en zilverionisatie HW Bifipro | Onderhouden HW Bifipro ¦¦ en elektroden | 1 | st | 1
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren NEN 3140 | 7800 | bvo | 5
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI T + V (< 1 m3/s) | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VWW (1-2 m3/s) | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast (stand alone) | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 56 | Luchtgordijn indirect verwarmd 1500 mm | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 57 | Luchtkanalen gebouw > 5000 m2 BVO | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 1 | pst | 0
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 57 | Luchtkanalen gebouw > 5000 m2 BVO | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 1 | pst | 12
| COMO | I | Inspectief | 31 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 131 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Accu's vervangen | 131 | st | 5
| COMO | I | Preventief | 31 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 65 | Signalering invalidentoiletten | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 56 | Vloerverwarming verdeler | Onderhouden / Servicebeurt | 4 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 52 | Vuilwaterpomp | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 57 | Wandventilator | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| COMO | I | Preventief | 30 | P10687 | Frisokazerne | Nieuwe Kazernelaan 2D42 | Ede | 56 | Warmtewisselaar gesoldeerd 75 kW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
P10954
| COMO | I | Inspectief | 11 | P10954 | Landbouwschuur | Rijksweg 31 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren NEN 3140 | 253 | bvo | 5
P10955
| COMO | I | Inspectief | 11 | P10955 | Veeschuur | Rijksweg 31 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren NEN 3140 | 549 | bvo | 5