## Sheet
Model Detailbegroting rev 0.0 | [21 empty] | * Begroot bedrag invullen in groene vakken
Detailbegroting
Projectcode |  | Discipline | WerkCode | Fonds | Objectcode | Naam | Adres | Plaats | Eigendom | NL/SfB2 | Element | Handeling | Hvh(berekend) | Ehd | Cyclus | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
P10044
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 200 - 300 KW | Keuring | 1 | st | 4
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 200 - 300 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 11 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuring | 1 | pst | 4
| MFAS | I | Inspectief | 35 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 61 | Photovoltage (PV) cellen | Keuren Scope 12 | 1 | pst | 5
| MFAS | I | Preventief | 34 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 61 | Photovoltage (PV) cellen | Onderhouden | 1 | pst | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 16 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 1 | st | 5
| MFAS | I | Inspectief | 30 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 1 | st | 5
| MFAS | I | Inspectief | 30 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 30 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Keuring | 6 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 30 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Keuring | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 66 | Trapliften | Keuren | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10044 | MFA Stationsweg | Stationsweg 109 | Ede | Volledig eigendom | 66 | Trapliften | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
P10051
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 11 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 100 - 150 KW | Keuring | 1 | st | 4
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 100 - 150 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 11 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuring | 1 | pst | 0
| MFAS | I | Inspectief | 11 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuring | 1 | pst | 4
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Ventilator | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 25 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 1 groep | Keuring | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 2 groepen | Keuring | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 3 | st | 5
| MFAS | I | Inspectief | 30 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 3 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 30 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Keuring | 4 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Elektrische deuropeners | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10051 | MFA Ericahorst / De Rotonde | Proosdijerveldweg 55 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Signalering invalidentoiletten | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
P10262
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Bronpomp WKO | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Water/water warmtepomp 60 - 70 kW | Keuren | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Water/water warmtepomp 60 - 70 kW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Luchtbehandelingskast BI A + TC | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKTC (4-6 m3/s) | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 58 | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 30 - 40 | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 7 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 4 groepen | Keuring | 1 | st | 3
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 4 groepen | Keuring | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 5 | st | 5
| MFAS | I | Inspectief | 30 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 5 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 30 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Keuring | 5 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones | Vervangen accuset | 1 | st | 5
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Signalering invalidentoiletten | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 66 | Platformlift | Keuring | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 66 | Platformlift | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 11 | P10262 | MFA Wulplaan | Wulplaan 9 | Ede | Volledig eigendom | 90 | Terreinverlichting, noodverlichtingsarmaturen LED (centraal) | Keuring | 4 | st | 1
P10275
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 53 | Boiler direct gestookt industrieel 250 - 450 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 11 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuring | 1 | pst | 4
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Balansventilatie met warmteterugwinning 1000 - 1750 m3/h | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Balansventilatie met warmteterugwinning 1000 - 1750 m3/h | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Balansventilatie met warmteterugwinning 1000 - 1750 m3/h | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 58 | Regelinstallatie, data-aansluitpunten < 5 | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 58 | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 5 - 10 | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 58 | Regeling algemeen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 19 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 3 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 2 groepen | Keuring | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 2 groepen | Keuring | 1 | st | 3
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 3 groepen | Keuring | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 3 groepen | Keuring | 1 | st | 3
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 4 | st | 5
| MFAS | I | Inspectief | 30 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 4 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Keuring | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 1 | st | 10
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones | Vervangen accuset | 1 | st | 5
| MFAS | I | Inspectief | 11 | P10275 | MFA Ceelman van Ommeren | Ceelman van Ommerenweg 9 | Ede | Volledig eigendom | 90 | Terreinverlichting, noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 4 | st | 1
P10277
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 150 - 200 KW | Keuring | 2 | st | 4
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 150 - 200 KW | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 53 | Boiler direct gestookt huishoudelijk 175 - 250 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 53 | Boiler direct gestookt huishoudelijk 175 - 250 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 53 | Boiler direct gestookt industrieel 250 - 450 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 11 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuring | 1 | pst | 0
| MFAS | I | Inspectief | 11 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuring | 1 | pst | 4
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 55 | Split-Systeem 2,5 - 3,5 kW | Keuring | 2 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 55 | Split-Systeem 2,5 - 3,5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 55 | Split-Systeem 2,5 - 3,5 kW | Keuring | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 55 | Split-Systeem 2,5 - 3,5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 55 | Split-Systeem 3,5 - 5 kW | Keuring | 3 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 55 | Split-Systeem 3,5 - 5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 3 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Lokale afzuigventilator | Onderhouden / servicebeurt | 3 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Pijpdakventilator | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 9 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 3 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 3 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Luchtbehandelingskast BU TA (< 1 m3/s) | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 58 | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 5 - 10 | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 58 | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 10 - 15 | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 58 | Regeling ketelvolgorde tot 2 ketels | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 4 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 3 groepen | Keuring | 2 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 11 | st | 5
| MFAS | I | Inspectief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 11 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Keuring | 3 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 3 | st | 10
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Signalering invalidentoiletten | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 66 | Hydraulische lift | Bijstellen, naregelen, meten, nalopen | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 66 | Hydraulische lift | Keuring | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 11 | P10277 | MFA 't Riet | Laan der Verenigde Naties 84-92 | Ede | Volledig eigendom | 90 | Terreinverlichting, noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 12 | st | 1
P10306
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR < 25 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 100 - 150 KW | Keuring | 1 | st | 4
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 100 - 150 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 53 | Boiler direct gestookt industrieel 250 - 450 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 11 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuring | 1 | pst | 0
| MFAS | I | Inspectief | 11 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuring | 1 | pst | 4
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 3 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 3 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 57 | Balansventilatie met warmteterugwinning 1000 - 1750 m3/h | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 57 | Naverwarmer | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 58 | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 10 - 15 | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 32 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 2 groepen | Keuring | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 6 | st | 5
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 6 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Keuring | 3 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 3 | st | 10
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10306 | MFA De Nieuwe Spil | Molenweg 8-8A | Harskamp | Volledig eigendom | 65 | Signalering invalidentoiletten | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
P10813
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 31 | Zonwering, elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 31 | Zonwering, screens elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 39 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 31 | Zonwering, screens elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 32 | Schuifdeur elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 100 - 150 KW | Keuring | 1 | st | 4
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 100 - 150 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 11 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuring | 1 | pst | 0
| MFAS | I | Inspectief | 11 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuring | 1 | pst | 4
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 55 | Split-Systeem 3,5 - 5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 55 | Split-Systeem 3,5 - 5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 4 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 57 | Boxventilator | Onderhouden / servicebeurt | 3 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 57 | Balansventilatie met warmteterugwinning 2500 - 3500 m3/h | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 57 | Balansventilatie met warmteterugwinning > 3500 m3/h | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 57 | Stoombevochtiger < 15 kg/uur | Onderhouden / servicebeurt | 6 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 58 | Regeling algemeen | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 58 | Regeling ketelvolgorde tot 2 ketels | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 64 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 4 groepen | Keuring | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 4 groepen | Keuring driejaarlijks | 1 | st | 3
| MFAS | I | Preventief | 31 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 6 | st | 5
| MFAS | I | Inspectief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 6 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 31 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Keuring | 3 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 3 | st | 10
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Elektrische deuropeners | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Preventief | 30 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Signalering invalidentoiletten | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| MFAS | I | Inspectief | 11 | P10813 | MFA Collage | Hogeweg 23 | Bennekom | Volledig eigendom | 90 | Terreinverlichting, noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 12 | st | 1