## Sheet
Model Detailbegroting rev 0.0 | [21 empty] | * Begroot bedrag invullen in groene vakken
Detailbegroting
Projectcode |  | Discipline | WerkCode | Fonds | Objectcode | Naam | Adres | Plaats | Eigendom | NL/SfB2 | Element | Handeling | Hvh(berekend) | Ehd | Cyclus | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
P10252
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10252 | Nieuwkomersschool | De Zicht 3 | Ederveen | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10252 | Nieuwkomersschool | De Zicht 3 | Ederveen | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10252 | Nieuwkomersschool | De Zicht 3 | Ederveen | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW | Keuring | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10252 | Nieuwkomersschool | De Zicht 3 | Ederveen | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10252 | Nieuwkomersschool | De Zicht 3 | Ederveen | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW | Keuring | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10252 | Nieuwkomersschool | De Zicht 3 | Ederveen | Volledig eigendom | 57 | Boxventilator | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 1 | st | 8
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10252 | Nieuwkomersschool | De Zicht 3 | Ederveen | Volledig eigendom | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren NEN 3140 | 1549 | bvo | 5
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10252 | Nieuwkomersschool | De Zicht 3 | Ederveen | Volledig eigendom | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 12 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10252 | Nieuwkomersschool | De Zicht 3 | Ederveen | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallaties | Keuring | 1 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10252 | Nieuwkomersschool | De Zicht 3 | Ederveen | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallaties | Keuring driejaarlijks | 1 | st | 3
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10252 | Nieuwkomersschool | De Zicht 3 | Ederveen | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 4 | st | 5
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10252 | Nieuwkomersschool | De Zicht 3 | Ederveen | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 4 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10252 | Nieuwkomersschool | De Zicht 3 | Ederveen | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Keuring | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10252 | Nieuwkomersschool | De Zicht 3 | Ederveen | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 1 | st | 10
P10263
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 100 - 150 KW | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 2 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 100 - 150 KW | Keuring | 2 | st | 4
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 53 | Boiler elektrisch 15 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 53 | Boiler elektrisch 50 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 10 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 54 | Gasleiding staal | Keuring | 1 | pst | 4
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 4 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 3 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 31 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 58 | Regelinstallatie, data-aansluitpunten < 5 | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen 8 - 50 groepen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen 8 - 50 groepen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 63 | Noodverlichtingsarmatuur LED (decentraal) | Keuring | 18 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 4 groepen | Keuring | 1 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 4 groepen | Keuring driejaarlijks | 1 | st | 3
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 3 | st | 5
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 3 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Keuring | 3 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 3 | st | 10
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10263 | Internationale Schakelklas | Heyendaal 2 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Inbraaksignaleringsinstallaties | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
P10265
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10265 | Julianaschool | Halderweg 43-45 | Bennekom | Volledig eigendom | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren NEN 3140 | 1418 | bvo | 5
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10265 | Julianaschool | Halderweg 43-45 | Bennekom | Volledig eigendom | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 10 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10265 | Julianaschool | Halderweg 43-45 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 2 groepen | Keuring | 1 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10265 | Julianaschool | Halderweg 43-45 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 2 groepen | Keuring driejaarlijks | 1 | st | 3
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10265 | Julianaschool | Halderweg 43-45 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 1 | st | 5
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10265 | Julianaschool | Halderweg 43-45 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10265 | Julianaschool | Halderweg 43-45 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 1 | st | 5
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10265 | Julianaschool | Halderweg 43-45 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 1 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10265 | Julianaschool | Halderweg 43-45 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Keuring | 2 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10265 | Julianaschool | Halderweg 43-45 | Bennekom | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2 | st | 10
P10284
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10284 | Schoolwoningen | Hogewoud 11 | Ede | Volledig eigendom | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10284 | Schoolwoningen | Hogewoud 11 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Lokale afzuigventilator | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10284 | Schoolwoningen | Hogewoud 11 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10284 | Schoolwoningen | Hogewoud 11 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (1-2 m3/s) | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10284 | Schoolwoningen | Hogewoud 11 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 4 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 11 | P10284 | Schoolwoningen | Hogewoud 11 | Ede | Volledig eigendom | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren NEN 3140 | 680 | bvo | 5
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10284 | Schoolwoningen | Hogewoud 11 | Ede | Volledig eigendom | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 18 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10284 | Schoolwoningen | Hogewoud 11 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallaties | Keuring | 1 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10284 | Schoolwoningen | Hogewoud 11 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallaties | Keuring driejaarlijks | 1 | st | 3
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10284 | Schoolwoningen | Hogewoud 11 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 2 | st | 5
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10284 | Schoolwoningen | Hogewoud 11 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 2 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P10284 | Schoolwoningen | Hogewoud 11 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Keuring | 2 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10284 | Schoolwoningen | Hogewoud 11 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandblussers | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2 | st | 10
| OWEG | I | Preventief | 30 | P10284 | Schoolwoningen | Hogewoud 11 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
P12002
| OWEG | I | Inspectief | 11 | P12002 | Noodlokalen | Ceelman van Ommerenweg 11 | Ede | Volledig eigendom | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren NEN 3140 | 308 | bvo | 5
P12003
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW | Keuring | 2 | st | 4
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 51 | Ketel gasgestookt HR 100 - 150 KW | Keuring | 2 | st | 4
| OWEG | I | Preventief | 30 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 53 | Boiler direct gestookt industrieel < 250 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 53 | Boiler elektrisch 50 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 8 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 31 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 58 | Regeling algemeen | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 11 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 61 | Photovoltage (PV) cellen | Keuring | 1 | pst | 5
| OWEG | I | Preventief | 30 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuring | 608 | bvo | 5
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 63 | Noodverlichtingsarmatuur LED (decentraal) | Keuring | 5 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 10 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 63 | Noodverlichtingsarmatuur LED (decentraal) | Vervangen van onderdelen | 5 | st | 4
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 1 groep | Keuring | 1 | st | 1
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandmeldinstallatie 1 groep | Keuring driejaarlijks | 1 | st | 3
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 2.5 | st | 0
| OWEG | I | Preventief | 10 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Afpersen | 1 | st | 5
| OWEG | I | Inspectief | 31 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Brandslanghaspels | Keuring | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| OWEG | I | Preventief | 30 | P12003 | Middengebied Maandereng | Nicolaas Maesstraat 5 | Ede | Volledig eigendom | 65 | Signalering invalidentoiletten | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1