## Installatiegegevens
Code | Naam | NL/SfB | Element | Locatie | Conditie | Hvh(berekend) | Ehd | Fabricaat | Type | Capaciteit | Bouwjaar | Bouwjaar
G008 | 01 Clublokaal Scouting Mechelen E/W/B verwerkt | 572115 | Mechanische ventilatieunit |  | 4 | 1 | pst | Onbekend | Ventilatiebox | 552 m3/h | 2015
G008 | 01 Clublokaal Scouting Mechelen E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 4 | 1 | pst | Onbekend | Onbekend | - | 2000
G008 | 01 Clublokaal Scouting Mechelen E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen | Dak | 4 | 1 | pst | Onbekend | Onbekend | - | 2000
G008 | 01 Clublokaal Scouting Mechelen E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 4 | 1 | pst | Ziehl-ABEGG | Onbekend | - | 2000
G008 | 01 Clublokaal Scouting Mechelen E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen | Dak | 4 | 1 | pst | Ziehl-ABEGG | Onbekend | - | 2000
G008 | 01 Clublokaal Scouting Mechelen E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 4 | 1 | pst | Trox | MiniVent 3 | 980 m3/h | 2000
G008 | 01 Clublokaal Scouting Mechelen E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 4 | 1 | pst | Trox | MiniVent 3 | 980 m3/h | 2000
G008 | 01 Clublokaal Scouting Mechelen E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 4 | 11 | st | Onbekend |  |  | 1980
G008 | 01 Clublokaal Scouting Mechelen E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 1 | 1 | st | Reflex | reflex 18N | 18 Liter | 2021
G008 | 01 Clublokaal Scouting Mechelen E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 4 | 211 | m1 | Samengesteld |  |  | 1980
G008 | 01 Clublokaal Scouting Mechelen E/W/B verwerkt | 532200 | Voorraadboilers indirect gestookt |  | 2 | 1 | st | NEFIT | CV-BOILER 120L | 120 Liter | 2008
G008 | 01 Clublokaal Scouting Mechelen E/W/B verwerkt | 512600 | Combiketels |  | 1 | 1 | st | NEFIT | Ecomline HR | 28,8 kW | 2008
G008 | 01 Clublokaal Scouting Mechelen E/W/B verwerkt | 511122 | Hetelucht heater |  | 4 | 1 | st | Onbekend | Gasgestookte heater |  | 2000
G010 | 02 kleedlokalen sport RKMVC E/W/B verwerkt | 512600 | Combiketels |  | 2 | 1 | st | Remeha | Quinta PRO 65 | 65 kW | 2013
G010 | 02 kleedlokalen sport RKMVC E/W/B verwerkt | 532020 | Circulatiepomp warm tapwater |  | 2 | 1 | st | Grundfos | UP15-14B PM | 7 Watt | 2017
G010 | 02 kleedlokalen sport RKMVC E/W/B verwerkt | 532020 | Circulatiepomp warm tapwater |  | 3 | 1 | st | Grundfos | ALPHA2 25-40 n 130 | 18 Watt | 2015
G010 | 02 kleedlokalen sport RKMVC E/W/B verwerkt | 532110 | Voorraadboiler gasgestookt | CV-ruimte | 2 | 1 | pst | Sentry | EWB250-NL | 297 Liter | 2009
G010 | 02 kleedlokalen sport RKMVC E/W/B verwerkt | 532110 | Voorraadboiler gasgestookt |  | 2 | 1 | st | Sentry | EWB250-NL | 297 Liter | 2009
G010 | 02 kleedlokalen sport RKMVC E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 4 | 1 | pst | Samengesteld | slangen in de vloer en gedeeltelijk opbouw |  | 1998
G010 | 02 kleedlokalen sport RKMVC E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie | Verdeler | 4 | 1 | pst | Samengesteld | slangen in de vloer en gedeeltelijk opbouw |  | 1998
G010 | 02 kleedlokalen sport RKMVC E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 4 | 160 | m2 | Samengesteld | slangen in de vloer en gedeeltelijk opbouw |  | 1998
G010 | 02 kleedlokalen sport RKMVC E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 2 | 1 | st | Flamco | Flexcon 35/0,5 | 35 Liter | 2012
G010 | 02 kleedlokalen sport RKMVC E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 4 | 7 | st | Onbekend |  |  | 1998
G010 | 02 kleedlokalen sport RKMVC E/W/B verwerkt | 572115 | Mechanische ventilatieunit |  | 4 | 1 | st | Chaysol | UPE 7/7 CM/AL 147w 4P COMP | - | 2006
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 512114 | Atmosferische gasketels, HR |  | 2 | 1 | st | Nefit | Quinta 85 | 84,2 kW | 2010
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 512114 | Atmosferische gasketels, HR |  | 2 | 1 | st | Nefit | Topline Compact HRC 30/CW5 | 33,4 kW | 2012
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 515103 | Lucht/lucht warmtepomp |  | 1 | 1 | st | Mitsubishi Electric | PUZ-ZM125YKA | 14 kW | 2020 | R32, 4 kg.
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 515103 | Lucht/lucht warmtepomp |  | 1 | 1 | st | Mitsubishi Electric | PUZ-ZM125YKA | 14 kW | 2020 | R32, 4 kg.
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 552113 | Koelcel incl. aggregaat | Dak | 3 | 1 | pst | Helpman | PLV 25-6-POLUAL COATING |  | 2005
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 552113 | Koelcel incl. aggregaat | Dak | 3 | 1 | pst | Helpman | PLV 25-6-POLUAL COATING |  | 2005
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 552113 | Koelcel incl. aggregaat |  | 3 | 1 | st | Helpman | PLV 25-6-POLUAL COATING |  | 2005
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 2 | 541 | m2 | Samengesteld | dunwandige precisiebuis |  | 2012
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 1 | 1 | st | Flamco | Flexcon 25/0,5 | 25 Liter | 2021
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 2 | 1 | st | Ahlen | 18/1 | 18 Liter | 2012
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 561040 | Circulatiepomp warmtedistributie |  | 2 | 1 | st | Grundfos | UPS 25-60 180 | 60 Watt | 2012
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren | Zaal | 3 | 1 | pst | Onbekend | diverse plaatradiatoren |  | 2011
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 3 | 18 | st | Onbekend | diverse plaatradiatoren |  | 2011
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen | Dak | 3 | 1 | pst | Onbekend | Onbekend | - | 2000
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 3 | 1 | st | Onbekend | Onbekend | - | 2000
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 3 | 4 | st | J.E. StorkAir / Zehnder | Pijpventilator | - | 2011
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 577146 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling |  | 1 | 1 | st | Solar & Palau | CADT-HE-D 45 LV PRO-REG CAG | 4500 m3/h | 2021 | met elektrische verwarmingsbatterij
G012 | 03 BMV/Gemeenschapshuis A ge Wienhoes E/W/B verwerkt | 582010 | Regelkast |  | 0 | 1 | st | Diverse componenten | - |  | 2021
G013 | 04 kantine en kleedlokalen sport Partij-Wittem E/W/B verwerkt | 512600 | Soloketel |  | 2 | 1 | st | NEFIT | TOPLINE HR 70 | 65,2 kW | 2011
G013 | 04 kantine en kleedlokalen sport Partij-Wittem E/W/B verwerkt | 532020 | Circulatiepomp warm tapwater |  | 2 | 1 | st | Grundfos | UP15-14B PM | 7 Watt | 2016
G013 | 04 kantine en kleedlokalen sport Partij-Wittem E/W/B verwerkt | 532200 | Voorraadboilers indirect gestookt |  | 2 | 1 | st | NIBE | PUB2 DS2-500L | 500 Liter | 2011
G013 | 04 kantine en kleedlokalen sport Partij-Wittem E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie | Onbekend | 5 | 1 | pst | Samengesteld |  |  | 2000
G013 | 04 kantine en kleedlokalen sport Partij-Wittem E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 5 | 75 | m2 | Samengesteld |  |  | 2000
G013 | 04 kantine en kleedlokalen sport Partij-Wittem E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 1 | 1 | st | Flamco | Flexcon 25/0,5 | 25 Liter | 2022
G013 | 04 kantine en kleedlokalen sport Partij-Wittem E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 4 | 4 | st | Onbekend |  |  | 2000
G013 | 04 kantine en kleedlokalen sport Partij-Wittem E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 2 | 1 | st | J.E. StorkAir | Onbekend | - | 2011
G016 | 05 kantine en kleedlokalen sport SV Zwart-Wit '19 E/W/B verwerkt | 532020 | Circulatiepomp warm tapwater |  | 1 | 1 | st | Grundfos | UPM2 25-70 130 | 63 Watt | 2020
G016 | 05 kantine en kleedlokalen sport SV Zwart-Wit '19 E/W/B verwerkt | 532020 | Circulatiepomp warm tapwater |  | 3 | 1 | st | Wilo | Z20/2-1 P | 46 Watt | 2011
G016 | 05 kantine en kleedlokalen sport SV Zwart-Wit '19 E/W/B verwerkt | 532200 | Voorraadboilers indirect gestookt |  | 1 | 1 | st | ACV | SMART 320 | 263 Liter | 2021
G016 | 05 kantine en kleedlokalen sport SV Zwart-Wit '19 E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 2 | 253 | m2 | Samengesteld |  |  | 2012 | kantinedeel is voorzien van vloerverwarming.
G016 | 05 kantine en kleedlokalen sport SV Zwart-Wit '19 E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 3 | 1 | st | Flamco | Flexcon 35/1 | 35 Liter | 2011
G016 | 05 kantine en kleedlokalen sport SV Zwart-Wit '19 E/W/B verwerkt | 561040 | Circulatiepomp warmtedistributie |  | 1 | 1 | st | Wilo | Yonos PICO 25/1-4-130-(ROW) | 20 Watt | 2020
G016 | 05 kantine en kleedlokalen sport SV Zwart-Wit '19 E/W/B verwerkt | 561040 | Circulatiepomp warmtedistributie |  | 3 | 1 | st | Wilo | RS25/4-3 | 65 Watt | 2011
G016 | 05 kantine en kleedlokalen sport SV Zwart-Wit '19 E/W/B verwerkt | 561070 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 1 | 1 | st | Honeywell | VC8040-37 |  | 2021
G016 | 05 kantine en kleedlokalen sport SV Zwart-Wit '19 E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 2 | 14 | st | Onbekend | diverse plaatradiatoren |  | 2012
G016 | 05 kantine en kleedlokalen sport SV Zwart-Wit '19 E/W/B verwerkt | 561300 | Vloerverwarming |  | 1 | 1 | st | Wilo |  |  | 2012
G016 | 05 kantine en kleedlokalen sport SV Zwart-Wit '19 E/W/B verwerkt | 561300 | Vloerverwarming |  | 1 | 253 | m2 | Wilo |  |  | 2012
G016 | 05 kantine en kleedlokalen sport SV Zwart-Wit '19 E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 1 | 1 | st | Zehnder | MX 210+WS | 412 Watt | 2018
G016 | 05 kantine en kleedlokalen sport SV Zwart-Wit '19 E/W/B verwerkt | 572115 | Mechanische ventilatieunit |  | 3 | 1 | st | ATC | BFA 315 TE5 | 520 Watt | 2011
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 580000 | Regeling klimaat en sanitair |  | 1 | 1 | pst | Eldon | MAS1008030R5 |  | 2017 | Regelkast bestaande uit 4 stuks 230 volt automaat enkelpolig, 2 stuks 230 volt automaat dubbelpolig, 2 stuks relais, 1 stuks aardlekschakelaar, 2 stuks trafo MW, 1 stuks regelaar Niagara Server 8000, 3 stuks interventiemodule
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 575211502 | Ventilatiesysteem CO2 gestuurd met WTW 200 - 400 m3/h |  | 1 | 1 | st | Orcon | WTU-EC-IE |  | 2020 | WTW Unit hangend aan het plafond
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 575211502 | Ventilatiesysteem CO2 gestuurd met WTW 200 - 400 m3/h |  | 1 | 1 | st | Orcon | WTU-EC-IE |  | 2020 | WTW Unit hangend aan het plafond
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 575211502 | Ventilatiesysteem CO2 gestuurd met WTW 200 - 400 m3/h |  | 1 | 1 | st | Orcon | WTU-EC-IE |  | 2020 | WTW Unit hangend aan het plafond
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 575211502 | Ventilatiesysteem CO2 gestuurd met WTW 200 - 400 m3/h |  | 1 | 1 | st | Orcon | WTU-EC-IE |  | 2020 | WTW Unit hangend aan het plafond
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 572100 | Lokale afzuigventilator |  | 1 | 1 | st | n.b | n.b |  | 2020 | t.b.v. keuken
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 561310 | Vloerverwarming |  | 1 | 3 | st | Comfortline | 6 groepen |  | 2020 | 6 groeps vloerverwarmingsverdeler inclusief circulatiepomp (elders opgenomen)
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 561120 | Paneelradiatoren |  | 1 | 8 | st | Diversen | Diversen |  | 2020 | 8 stuks radiatoren op de 1ste verdieping
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 561095 | Verdeler-/ verzamelaar CV groepen |  | 1 | 1 | st | Diversen | Diversen |  | 2020 | Aantal groepen:4 st. Bestaande uit afsluiters, vul/aftap en geisoleerd
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 553180 | Driewegmengklep |  | 1 | 2 | st | Siemens | SAS61 |  | 2020 | Mengklep via LBK
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 553180 | Driewegmengklep |  | 1 | 2 | st | Siemens | GQD121.9 |  | 2020
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 553170208 | Expansievat 50 ltr |  | 1 | 1 | st | Reflex | 50 liter 1,5 bar | 50 liter | 2019 | 1 stuks expansievat reflex 50 liter 1,5 bar
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 553150602 | Circulatiepomp enkel DN 40 mm |  | 1 | 2 | st | Biral | Primax T2 RED |  | 2019
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 553150602 | Circulatiepomp enkel DN 40 mm |  | 1 | 1 | st | Biral | Modula 40-4 220 RED |  | 2019 | Biral Modula 40-4 220 RED P/N 2200730350 PN6/10/16 S/N 2001200047
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 553150602 | Circulatiepomp enkel DN 40 mm |  | 1 | 2 | st | Wilo | Stratos Maxo 30/0,5-12 |  | 2019 | Merk: Wilo, Type: Stratos Maxo 30/0,5-12 t.b.v. Hydrokit
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 553150602 | Circulatiepomp enkel DN 40 mm |  | 1 | 2 | st | Wilo | Para KU 15/6/43-SCU |  | 2020 | Merk: Wilo, Type: Para KU 15/6/43-SCU t.b.v. vloerverwarming
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 551210502 | Split-Systeem binnendeel Cassette 2,5 - 3,5 kW |  | 1 | 1 | st | LG |  |  | 2020
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 532600204 | Buffervat 500 ltr. |  | 1 | 1 | st | Austria | WPPS 500 / SG | 500 liter | 2019 | Merk: Austria Email, Type: WPPS 500/ SG, Inhoud: 500 ltr.
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 532120207 | Boiler elektrisch 120 liter |  | 1 | 1 | st | Itho Daalderop | Duo Koper 120 liter | 150 liter 3250 watt | 2020 | Merk: Itho Daalderop, Type: Duo Koper , Inhoud: 120 ltr.
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 531050 | Keerkleppen |  | 1 | 3 | st |  |  |  | 2020 | VHS
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 515110503 | Lucht/water warmtepomp > 20 kW |  | 1 | 2 | st | LG | ARUM100LTE5 |  | 2019 | LG Warmtepomp koudemiddel R410A 9,5 kg co2 eq 19.831 id nummers H2238153-6271BG5-001 id nummers H2238153-6271BG5-002 Inclusief 2 stuks hydrokit LG ARNH10GK2A4
G051 | 06 BMV Gulpen Rosstraat 5 E/W/B verwerkt | 515110503 | Lucht/water warmtepomp > 20 kW |  | 1 | 2 | st | LG | ARUM100LTE5 |  | 2019 | LG Warmtepomp koudemiddel R410A 9,5 kg co2 eq 19.831 id nummers H2238153-6271BG5-001 id nummers H2238153-6271BG5-002 Inclusief 2 stuks hydrokit LG ARNH10GK2A4
G020 | 07 Horeca Parallelweg E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 2 | 1 | st | Zehnder | Pijpventilator met demper | - | 2014
G020 | 07 Horeca Parallelweg E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 2 | 1 | st | Onb | Onb | 18 Liter | 2014
G020 | 07 Horeca Parallelweg E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 4 | 66 | m2 | Samengesteld |  |  | 1990
G020 | 07 Horeca Parallelweg E/W/B verwerkt | 512600 | Combiketels |  | 2 | 1 | st | Remeha | Avanta 24c | 21,6 kW | 2014
G021 | 08 Kleedlokalen TV Tempo E/W/B verwerkt | 572115 | Mechanische ventilatieunit |  | 4 | 4 | st | S&P | SILENT 100 | - | 2010
G021 | 08 Kleedlokalen TV Tempo E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 4 | 5 | st | Onbekend |  |  | 1975
G021 | 08 Kleedlokalen TV Tempo E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 4 | 1 | pst | Onbekend |  |  | 1975
G021 | 08 Kleedlokalen TV Tempo E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 2 | 1 | st | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 18 Liter | 2013
G021 | 08 Kleedlokalen TV Tempo E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 4 | 90 | m2 | Samengesteld | slangen in de vloer en gedeeltelijk opbouw |  | 1975
G021 | 08 Kleedlokalen TV Tempo E/W/B verwerkt | 532200 | Voorraadboilers indirect gestookt |  | 4 | 1 | st | NEFIT | CV-BOILER 80L | 120 Liter | 1999
G021 | 08 Kleedlokalen TV Tempo E/W/B verwerkt | 512600 | Combiketels |  | 1 | 1 | st | Remeha | Calenta Ace 25DS | 25,5 kW | 2022
G022 | 09 kantine en kleedlokalen sport SV Geuldal E/W/B verwerkt | 512600 | Combiketel |  | 4 | 1 | st | NEFIT | Ecomline HR 30 | 28,4 kW | 2002
G022 | 09 kantine en kleedlokalen sport SV Geuldal E/W/B verwerkt | 512600 | Combiketel |  | 1 | 1 | st | Remeha | Avanta ACE 28c | 28 kW | 2022
G022 | 09 kantine en kleedlokalen sport SV Geuldal E/W/B verwerkt | 532020 | Circulatiepomp warm tapwater |  | 4 | 1 | st | Grundfos | UP15-15Nx25 | 32 Watt | 2000
G022 | 09 kantine en kleedlokalen sport SV Geuldal E/W/B verwerkt | 532200 | Voorraadboilers indirect gestookt |  | 4 | 1 | st | AO Smith | BT 100N | 355 Liter | 2003
G022 | 09 kantine en kleedlokalen sport SV Geuldal E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | Dak | 4 | 1 | pst | Onbekend | Onbekend | 3 kW | 2010
G022 | 09 kantine en kleedlokalen sport SV Geuldal E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 4 | 1 | st | Onbekend | Onbekend | 3 kW | 2010
G022 | 09 kantine en kleedlokalen sport SV Geuldal E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 4 | 311 | m2 | Samengesteld | Dikwandig staal |  | 2000
G022 | 09 kantine en kleedlokalen sport SV Geuldal E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 1 | 2 | st | Flamco | Flexcon 25/0,5 | 25 Liter | 2022
G022 | 09 kantine en kleedlokalen sport SV Geuldal E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 4 | 22 | st | Onbekend | Diverse modellen plaatradiatoren |  | 2000
G022 | 09 kantine en kleedlokalen sport SV Geuldal E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 3 | 4 | st | Zehnder | Pijpventilator | - | 2010
G024 | 10 Gemeentelager Gulpen E/W/B verwerkt | 511110 | Luchtverhitters gasgestookt |  | 4 | 3 | st | Flair | Onbekend | - | 2004
G024 | 10 Gemeentelager Gulpen E/W/B verwerkt | 532120 | Boilers elektrisch |  | 4 | 1 | st | Daalderop | Close-in 10 | 10 Liter | 2004
G024 | 10 Gemeentelager Gulpen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 3 | 1 | st | Toshiba | RAS-10SKV-E | 2,5 kW | 2010
G024 | 10 Gemeentelager Gulpen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 3 | 1 | stk | Toshiba | RAS-10SKV-E | 2,5 kW | 2010
G024 | 10 Gemeentelager Gulpen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 3 | 1 | stk | Toshiba | RAS-10SKV-E | 2,5 kW | 2010
G024 | 10 Gemeentelager Gulpen E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 4 | 861 | m2 | Samengesteld | Dunwandige precisiebuis |  | 2004
G024 | 10 Gemeentelager Gulpen E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 4 | 6 | st | Onbekend | diverse plaatradiatoren |  | 2004
G024 | 10 Gemeentelager Gulpen E/W/B verwerkt | 572111 | Axiaalventilator |  | 4 | 6 | st | Onbekend | fan |  | 2003
G024 | 10 Gemeentelager Gulpen E/W/B verwerkt | 572113 | Buisventilator |  | 4 | 2 | st | J.E. StorkAir | RRV 125/2 | 125mm | 2003
G024 | 10 Gemeentelager Gulpen E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 4 | 1 | st | J.E. StorkAir | VDA 450/4D | 1,62 kW | 2004
G024 | 10 Gemeentelager Gulpen E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 4 | 3 | st | J.E. StorkAir | VDA 160/2EC | 170 Watt | 2004
G024 | 10 Gemeentelager Gulpen E/W/B verwerkt | 572116 | Muurventilator |  | 4 | 1 | st | Vent-Axia | P560 14/III AF | - | 2004
G024 | 11 Brandweerkazerne Gulpen E/W/B verwerkt | 5731 | Mechanische ventilatie-unit, boxventilator |  | 4 | 2 | st | Soler e Palau | CAB-125 ACUSTICA 50w 2P |  | 2004
G024 | 11 Brandweerkazerne Gulpen E/W/B verwerkt | 5731 | Mechanische ventilatie-unit, boxventilator |  | 4 | 2 | st | Soler e Palau | CAB-125 ACUSTICA 50w 2P |  | 2004
G024 | 11 Brandweerkazerne Gulpen E/W/B verwerkt | 572115 | Mechanische ventilatieunit |  | 4 | 2 | st | S&P | DECOR 100 | - | 2010
G024 | 11 Brandweerkazerne Gulpen E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 4 | 1 | st | J.E. StorkAir | VDA 180/2EC | 0.27 kW | 2004
G024 | 11 Brandweerkazerne Gulpen E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 4 | 1 | st | J.E. StorkAir | VDA 180/2EC | 0.27 kW | 2004
G024 | 11 Brandweerkazerne Gulpen E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 4 | 6 | st | Onbekend | Ledenradiator |  | 2004
G024 | 11 Brandweerkazerne Gulpen E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 4 | 58 | m2 | Samengesteld | Dikwandig staal |  | 2004
G024 | 11 Brandweerkazerne Gulpen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 3 | 1 | stk | Toshiba | RAV-SM562XT-E | 5 kw | 2010
G024 | 11 Brandweerkazerne Gulpen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 3 | 1 | stk | Toshiba | RAV-SM562XT-E | 5 kw | 2010
G024 | 11 Brandweerkazerne Gulpen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 3 | 1 | st | Toshiba | RAV-SM562XT-E | 5 kw | 2010
G024 | 11 Brandweerkazerne Gulpen E/W/B verwerkt | 5111 | Hetelucht heather <30kW |  | 4 | 1 | st | Flair |  |  | 2004 | Gas
G024 | 11 Brandweerkazerne Gulpen E/W/B verwerkt | 5111 | Hetelucht heather <30kW |  | 4 | 1 | st | Flair |  |  | 2004 | Gas
G024 | 11 Brandweerkazerne Gulpen E/W/B verwerkt | 5111 | Hetelucht heather <30kW |  | 4 | 1 | pst | Flair |  |  | 2004 | Gas
G029 | 12 kantine en kleedlokalen sport LTC Gulpen E/W/B verwerkt | 5321 | Boiler elektrisch 150 liter |  | 2 | 1 | st | Daalderop 150 liter mono-3 koper | 07.11.49.254 | 150 Liter | 2011
G029 | 12 kantine en kleedlokalen sport LTC Gulpen E/W/B verwerkt | 5321 | Boiler elektrisch 150 liter |  | 2 | 1 | st | Daalderop 150 liter mono-3 koper | 07.11.49.254 | 150 Liter | 2011
G029 | 12 kantine en kleedlokalen sport LTC Gulpen E/W/B verwerkt | 5721 | Ventilator gevel |  | 4 | 7 | st |  |  |  | 2000
G030 | 13 Voetbal Ringweg 14 FC Gulpen E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 3 | 3 | st | J.E. StorkAir | Pijpventilator | - | 2011
G030 | 13 Voetbal Ringweg 14 FC Gulpen E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 2 | 1 | st | Zehnder | MX 210+WS | 412 Watt | 2014
G030 | 13 Voetbal Ringweg 14 FC Gulpen E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 3 | 17 | st | Onbekend | diverse plaatradiatoren |  | 2011
G030 | 13 Voetbal Ringweg 14 FC Gulpen E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 3 | 1 | st | Flamco | Flexcon 50/0,5 | 50 Liter | 2011
G030 | 13 Voetbal Ringweg 14 FC Gulpen E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 3 | 496 | m2 | Samengesteld | gedeeltelijk slangen en gedeeltelijk dunwandige precisiebuis |  | 2011
G030 | 13 Voetbal Ringweg 14 FC Gulpen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 2 | 2 | stk | Nippon Electric | NOW-35-1 /NIW-35-1 | 3,5 kW | 2013 | R32, 0.69kg
G030 | 13 Voetbal Ringweg 14 FC Gulpen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 2 | 2 | stk | Nippon Electric | NOW-35-1 /NIW-35-1 | 3,5 kW | 2013 | R32, 0.69kg
G030 | 13 Voetbal Ringweg 14 FC Gulpen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 2 | 2 | st | Nippon Electric | NOW-35-1 /NIW-35-1 | 3,5 kW | 2013 | R32, 0.69kg
G030 | 13 Voetbal Ringweg 14 FC Gulpen E/W/B verwerkt | 532110 | Voorraadboiler gasgestookt |  | 2 | 1 | st | Itho | GGBB 500 001 | 500 Liter | 2011
G030 | 13 Voetbal Ringweg 14 FC Gulpen E/W/B verwerkt | 532020 | Circulatiepomp warm tapwater |  | 3 | 1 | st | Wilo | Z20/2-1 P | 46 Watt | 2011
G030 | 13 Voetbal Ringweg 14 FC Gulpen E/W/B verwerkt | 512114 | Atmosferische gasketels, HR |  | 3 | 1 | st | Nefit | Topline HR 70 | 65,2 kW | 2008
G034 | 15 Wachtruimte en kantoor busstation E/W/B verwerkt | 512600 | Combiketels |  | 2 | 1 | st | NEFIT | N8 TOPLINE COMPACT HRC 30/CW5 | 29,2 kW | 2013
G034 | 15 Wachtruimte en kantoor busstation E/W/B verwerkt | 532200 | Voorraadboilers indirect gestookt |  | 2 | 1 | st | NEFIT | UKV 40 | 40 Liter | 2013
G034 | 15 Wachtruimte en kantoor busstation E/W/B verwerkt | 551200 | Multi-Splitsystemen |  | 2 | 4 | st | Western electronics | FJS-WAW... 4x binnendeel | 10,84 kW | 2014 | 4x binnendeel, 2x 9000 btu/h, 1x 7000 btu/h en 1x 12000 btu/h
G034 | 15 Wachtruimte en kantoor busstation E/W/B verwerkt | 551200 | Multi-Splitsystemen |  | 2 | 1 | st | Western electronics | FJS-WAW... 4x binnendeel | 10,84 kW | 2014 | 4x binnendeel, 2x 9000 btu/h, 1x 7000 btu/h en 1x 12000 btu/h
G034 | 15 Wachtruimte en kantoor busstation E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 2 | 106 | m2 | Samengesteld | Vloerverwarming |  | 2013
G034 | 15 Wachtruimte en kantoor busstation E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 2 | 1 | st | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 18 Liter | 2012
G034 | 15 Wachtruimte en kantoor busstation E/W/B verwerkt | 572115 | Mechanische WTW-unit |  | 2 | 1 | st | Zehnder | WHR 950 Basis L | 450 m3/h | 2012
G038 | 16 BMV/Gemeenschapshuis Pres. J.F. Kennedystraat E/W/B verwerkt | 512600 | Combiketels |  | 1 | 1 | st | Remeha | Calenta 28c | 25,5 kW | 2016
G038 | 16 BMV/Gemeenschapshuis Pres. J.F. Kennedystraat E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 4 | 177 | m2 | Samengesteld |  |  | 1975
G038 | 16 BMV/Gemeenschapshuis Pres. J.F. Kennedystraat E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 3 | 1 | st | Flamco | Flexcon 25/0,5 | 25 Liter | 1991
G038 | 16 BMV/Gemeenschapshuis Pres. J.F. Kennedystraat E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 4 | 7 | st | Onbekend |  |  | 1975
G038 | 16 BMV/Gemeenschapshuis Pres. J.F. Kennedystraat E/W/B verwerkt | 572115 | Mechanische ventilatieunit |  | 1 | 1 | st | Bergschenhoek | Boxventilator | - | 2016
G038 | 16 BMV/Gemeenschapshuis Pres. J.F. Kennedystraat E/W/B verwerkt | 572115 | Mechanische ventilatieunit |  | 4 | 1 | st | Air Trade Centre | BUPE | - | 2009
G038 | 16 BMV/Gemeenschapshuis Pres. J.F. Kennedystraat E/W/B verwerkt | 572115 | Mechanische ventilatieunit |  | 1 | 1 | st | Bergschenhoek | Boxventilator | - | 2016
G040 | 17 opslag Jonkheid Planckertweg 3 E/W/B verwerkt | 512114 | Atmosferische gasketels, HR (Soloketel) |  | 4 | 1 | st | Remeha | Quinta 30s | 28,5 kW | 2009
G040 | 17 opslag Jonkheid Planckertweg 3 E/W/B verwerkt | 532200 | Voorraadboilers indirect gestookt |  | 2 | 1 | st | Remeha | Aqua pro | 150 liter | 2009
G040 | 17 opslag Jonkheid Planckertweg 3 E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 4 | 154 | m2 | Samengesteld |  |  | 2009
G040 | 17 opslag Jonkheid Planckertweg 3 E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 4 | 1 | st | Flamco | Flexcon 25/0,5 | 25 Liter | 2009
G040 | 17 opslag Jonkheid Planckertweg 3 E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 4 | 2 | st | Onbekend | diverse plaatradiatoren |  | 2009
G041 | 18 kantine en kleedlokalen sport Planckertweg 1 E/W/B verwerkt | 5111 | Gevelkachel |  | 4 | 1 | pst | Biddle |  |  | 1978
G041 | 18 kantine en kleedlokalen sport Planckertweg 1 E/W/B verwerkt | 5121 | CV-pomp individueel |  | 2 | 1 | pst | grundfos | UPS 25-80 180 |  | 2012
G041 | 18 kantine en kleedlokalen sport Planckertweg 1 E/W/B verwerkt | 512114 | Atmosferische gasketels, HR (Soloketel) |  | 2 | 1 | st | Remeha | Quinta pro 90 | 89,5 kW | 2012
G041 | 18 kantine en kleedlokalen sport Planckertweg 1 E/W/B verwerkt | 532200 | Voorraadboilers indirect gestookt |  | 2 | 2 | st | Nibe | PUB2 DS2-300L | 300 liter | 2012
G041 | 18 kantine en kleedlokalen sport Planckertweg 1 E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 2 | 271 | m2 | Samengesteld |  |  | 2012
G041 | 18 kantine en kleedlokalen sport Planckertweg 1 E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 2 | 1 | st | Flamco | Flexvat 25/0,5 | 25 Liter | 2012
G041 | 18 kantine en kleedlokalen sport Planckertweg 1 E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 2 | 13 | st | Onbekend | diverse plaatradiatoren |  | 2012
G041 | 18 kantine en kleedlokalen sport Planckertweg 1 E/W/B verwerkt | 5721 | Dakventilator algemeen |  | 2 | 2 | st | onbekend |  |  | 2012
G041 | 18 kantine en kleedlokalen sport Planckertweg 1 E/W/B verwerkt | 5721 | Dakventilator algemeen |  | 2 | 2 | st | onbekend |  |  | 2012
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 5111 | Hetelucht heather <30kW |  | 4 | 1 | pst |  |  |  | 2006 | Gas
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 5111 | Hetelucht heather <30kW |  | 4 | 1 | st |  |  |  | 2006 | Gas
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 5111 | Hetelucht heather <30kW |  | 4 | 1 | st |  |  |  | 2006 | Gas
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 512114 | Atmosferische gasketels, HR (Soloketel) |  | 3 | 1 | st | Remeha | Quinta 30s | 29.6 kW | 2010
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 532200 | Voorraadboilers indirect gestookt |  | 4 | 2 | st | Agpo | AQUAFORTE AF 120 | 120 liter | 2005
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 4 | 1 | pst | Toshiba | RAS-16SAV-E | 2,3 kw | 2008
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 4 | 2 | st | Toshiba | RAS-16SAV-E | 2,3 kw | 2008
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 4 | 2 | stk | Toshiba | RAS-16SAV-E | 2,3 kw | 2008
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 4 | 2 | stk | Toshiba | RAS-16SAV-E | 2,3 kw | 2008
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 4 | 1 | pst | Samengesteld | Dikwandig staal |  | 2006
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 4 | 520 | m2 | Samengesteld | Dikwandig staal |  | 2006
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 4 | 1 | st | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 18 Liter | 2006
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 4 | 9 | st | Onbekend | Ledenradiator |  | 2006
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 5 | 1 | pst | NedAir | 225/6W | 0.14 kW | 2006
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 5 | 2 | st | NedAir | 225/6W | 0.14 kW | 2006
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen remise |  | 4 | 2 | st |  |  |  | 2006
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 572114 | Recirculatie ventilator |  | 4 | 1 | st | Mark | Ecofan w 42 + Th. |  | 2006
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 572114 | Box ventilator |  | 4 | 2 | st |  |  |  | 2006
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 5810 | Persluchtdroger, koelmiddel R513A |  | 1 | 1 | st | Airpress | APX 6(E1) |  | 2021
G043 | 19 Brandweerkazerne Mechelen E/W/B verwerkt | 591095 | Compressor |  | 3 | 1 | st | Airpress | AP320+ Silent | 420 l/min | 2021
G044.1 | 20 BMV/Gemeenschapshuis A gen Ing E/W/B verwerkt | 512114 | Atmosferische gasketels, HR |  | 2 | 1 | st | Nefit | Calenta 28c | 25,5 kW | 2012
G044.1 | 20 BMV/Gemeenschapshuis A gen Ing E/W/B verwerkt | 512114 | Atmosferische gasketels, HR |  | 3 | 1 | st | Nefit | Topline Compact HRC 30/CW5 | 33,4 kW | 2009
G044.1 | 20 BMV/Gemeenschapshuis A gen Ing E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 4 | 375 | m2 | Samengesteld | dunwandige precisiebuis |  | 2008
G044.1 | 20 BMV/Gemeenschapshuis A gen Ing E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 2 | 1 | st | Reflex | Reflex N 25/1 | 25 Liter | 2013
G044.1 | 20 BMV/Gemeenschapshuis A gen Ing E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 1 | 1 | st | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 18 Liter | 2020
G044.1 | 20 BMV/Gemeenschapshuis A gen Ing E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren | Zaal | 4 | 1 | pst | Onbekend | diverse plaatradiatoren |  | 2008
G044.1 | 20 BMV/Gemeenschapshuis A gen Ing E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 4 | 8 | st | Onbekend | diverse plaatradiatoren |  | 2008
G044.1 | 20 BMV/Gemeenschapshuis A gen Ing E/W/B verwerkt | 572112 | Boxventilator |  | 1 | 1 | st | Solar & Palau | CAB-160 ECOWATT | 675 m3/h | 2019
G044.1 | 20 BMV/Gemeenschapshuis A gen Ing E/W/B verwerkt | 577146 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling met WTW |  | 2 | 1 | st | Thermo Air | 2x DDEC-11-11 | 4716 m3/h | 2009 | met elektrische verwarmingsbatterij, WTW
G046 | 21 kantine en kleedlokalen sport LTC Wittem E/W/B verwerkt | 5321 | Boiler elektrisch >250 liter |  | 2 | 1 | st | Stiebel Eltron | HSTP 300 | 300 Liter | 2012
G046 | 21 kantine en kleedlokalen sport LTC Wittem E/W/B verwerkt | 5321 | Boiler elektrisch >250 liter |  | 2 | 1 | st | Stiebel Eltron | HSTP 300 | 300 Liter | 2012
G046 | 21 kantine en kleedlokalen sport LTC Wittem E/W/B verwerkt | 572115 | Mechanische ventilatieunit BUITEN GEBRUIK! |  | 2 | 1 | st |  |  | - | 2012
G047 | 22 Clublokaal Hondenclub Wahlwiller E/W/B verwerkt | 572115 | Mechanische ventilatieunit |  | 3 | 1 | st | Onbekend | Ventilatiebox |  | 2010
G047 | 22 Clublokaal Hondenclub Wahlwiller E/W/B verwerkt | 572115 | Mechanische ventilatieunit |  | 4 | 1 | st | Onbekend | Toiletafzuiging |  | 2010
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 577210 | Warmte-terugwin-unit |  | 2 | 1 | st | Brink Climate Systems | Renovent Excellent 400 4/0 L | 400 m3/h | 2013
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 577210 | Warmte-terugwin-unit |  | 2 | 1 | st | Brink Climate Systems | Renovent Excellent 400 4/0 L | 400 m3/h | 2013
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 577146 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling met WTW |  | 2 | 1 | st | MARK | HCP 4800 | 4800 m3/h | 2013 | F,V,WTW.
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 577146 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling met WTW | Dak | 2 | 1 | pst | MARK | HCP 4800 | 4800 m3/h | 2013 | F,V,WTW.
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 572116 | Muurventilator |  | 2 | 2 | st | Xpelair | diverse |  | 2013
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 572116 | Plafondventilator |  | 4 | 3 | st | Xpelair | 91084A W |  | 2013
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 3 | 12 | st | Onbekend | diverse plaatradiatoren |  | 2013
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren | Gymzaal | 3 | 4 | pst | Onbekend | diverse plaatradiatoren |  | 2013
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 1 | 1 | st | Flamco | Flexcon 50/0,5 | 50 Liter | 2017
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 2 | 637 | m2 | Samengesteld |  |  | 2012
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 552113 | Koelkast incl. aggregaat |  | 4 | 1 | st | Gamko | LK165ST |  | 2013 | R134A, 2,2 kg
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 552113 | Koelkast incl. aggregaat | Dak | 4 | 1 | pst | Gamko | LK165ST |  | 2013 | R134A, 2,2 kg
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 2 | 1 | stk | MaxiCool | LMD-AER-24HDI-O | 2,4 kW | 2013 | R32, 1.6 kg
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 2 | 1 | stk | MaxiCool | LMD-AER-24HDI-O | 2,4 kW | 2013 | R32, 1.6 kg
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 2 | 1 | st | MaxiCool | LMD-AER-24HDI-O | 2,4 kW | 2013 | R32, 1.6 kg
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 532120 | Boilers elektrisch |  | 2 | 1 | st | Daalderop | Close-in 10 | 10 Liter | 2013
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 532120 | Boilers elektrisch |  | 4 | 1 | st | Daalderop | 80 LITER DUO KOPER | 80 Liter | 2000
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 532020 | Circulatiepomp warm tapwater |  | 4 | 1 | st | Grundfos | UP 20-15 N 150 | 65 Watt | 2006
G048 | 23 BMV/Gemeenschapshuis Mechelen E/W/B verwerkt | 512114 | Atmosferische gasketels, HR (Soloketel) |  | 4 | 1 | st | Nefit | TOPLINE HR 70 | 66,5 kW | 1976
G049 | 24 BMV/Gemeenschapshuis Gymzaal Eys E/W/B verwerkt | 577150 | LBK toevoer binnenopstelling |  | 4 | 1 | st | Klima Thermo-Tech b.v. | MD-06 | 6000 m3/h | 1998 | Alleen verwarmen
G049 | 24 BMV/Gemeenschapshuis Gymzaal Eys E/W/B verwerkt | 572115 | Mechanische ventilatieunit |  | 4 | 5 | st | Itho | Onb | - | 2003
G049 | 24 BMV/Gemeenschapshuis Gymzaal Eys E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 1 | 1 | st | Systemair | DVS 311DV REV5/7 | 0,09 kW | 2019
G049 | 24 BMV/Gemeenschapshuis Gymzaal Eys E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 4 | 11 | st | Onbekend | Diverse modellen plaatradiatoren |  | 2000
G049 | 24 BMV/Gemeenschapshuis Gymzaal Eys E/W/B verwerkt | 561040 | Circulatiepomp warmtedistributie |  | 2 | 1 | st | Grundfos | UPM2 25-70 130 | 63 Watt | 2014
G049 | 24 BMV/Gemeenschapshuis Gymzaal Eys E/W/B verwerkt | 561040 | Circulatiepomp warmtedistributie |  | 2 | 1 | st | Grundfos | UPM2 25-70 130 | 63 Watt | 2013
G049 | 24 BMV/Gemeenschapshuis Gymzaal Eys E/W/B verwerkt | 561030 | Expansievat CV |  | 1 | 2 | st | Flamco | Flexcon 25/0,5 | 25 Liter | 2022
G049 | 24 BMV/Gemeenschapshuis Gymzaal Eys E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 4 | 496 | m2 | Samengesteld | Dikwandig staal |  | 2000
G049 | 24 BMV/Gemeenschapshuis Gymzaal Eys E/W/B verwerkt | 532200 | Voorraadboilers indirect gestookt |  | 1 | 1 | st | NIBE | PUB2-300L | 270 Liter | 2014
G049 | 24 BMV/Gemeenschapshuis Gymzaal Eys E/W/B verwerkt | 532020 | Circulatiepomp warm tapwater |  | 4 | 1 | st | Grundfos | UP20-45 N 150 | 135 Watt | 2002
G049 | 24 BMV/Gemeenschapshuis Gymzaal Eys E/W/B verwerkt | 512600 | Combiketel |  | 2 | 1 | st | Remeha | Quinta PRO 45 | 45 kW | 2014
G049 | 24 BMV/Gemeenschapshuis Gymzaal Eys E/W/B verwerkt | 512600 | Combiketel |  | 2 | 1 | st | Remeha | Quinta PRO 65 | 65 kW | 2014
G093 | 25 Brandweerkazerne Nijswiller E/W/B verwerkt | 572115 | Mechanische ventilatieunit |  | 4 | 2 | st | S&P | DECOR 100 | - | 2010
G093 | 25 Brandweerkazerne Nijswiller E/W/B verwerkt | 572114 | Dakventilator algemeen |  | 3 | 1 | st | ITHO | CVD 473-WS | 350 m3/h | 2010
G093 | 25 Brandweerkazerne Nijswiller E/W/B verwerkt | 561110 | Radiatoren |  | 4 | 3 | st | Onbekend | Ledenradiator |  | 1962
G093 | 25 Brandweerkazerne Nijswiller E/W/B verwerkt | 561010 | Leidingen cv-installatie |  | 4 | 110 | m2 | Samengesteld | Dikwandig staal |  | 1962
G093 | 25 Brandweerkazerne Nijswiller E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 3 | 1 | stk | Frigoline | FLSC-12HRDN1-QC2 | 3,5 | 2010
G093 | 25 Brandweerkazerne Nijswiller E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 3 | 1 | stk | Frigoline | FLSC-12HRDN1-QC2 | 3,5 | 2010
G093 | 25 Brandweerkazerne Nijswiller E/W/B verwerkt | 5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  | 3 | 1 | st | Frigoline | FLSC-12HRDN1-QC2 | 3,5 | 2010
G093 | 25 Brandweerkazerne Nijswiller E/W/B verwerkt | 532120 | Boilers elektrisch |  | 4 | 1 | st | Daalderop | 50 LITER MONO-PLUS KOPER | 50 Liter | 2009