## Blad1
Bijlage 34 TLA aanbesteding Perceel 1
Geef van elke aangeboden analyses de onderstaande analyse karakteristieken weer.
Analyse:
Type monsters bloed (bv serum, heparine- en/of EDTA plasma):
De bepalingsmethode:
Monster volume:
Mogelijkheid van carry-over (van monster of reagens):
Gebruikte antistoffen (1e en 2e , mono-, polyclonaal):
Meetbereik:
Calibratie: gebruikte calibrator materiaal, hoe wordt gecalibreerd (bv mastercurve met adjustors), calibratie frequentie, geldigheidsduur calibratie, aantal levels, afzonderlijke calibraties per materiaalsoort:
Welke internationale standaard is gebruikt (bv. WHO):
Verdunning mogelijk op basis van een uitslag, inclusief een tekstuele opmerking (al dan niet gecodeerd) naar LIS:
Minimale en maximale verdunning (automatisch of handmatig):
QC controle frequentie:
Het lineariteitsbereik:
Precision (specificeer testprocedure: aantal runs, aantal dagen, concentratie):
Within-run % CV:
Total precision % CV:
Functionele sensitiviteit (laagste concentratie met 20% CV):
CV hoge meetgebied:
High dose hook effect:
Storing door hemolyse, icterie of lipemie, biotine, HAMA’s of heterofiele antistoffen storing:
Andere interferenties (bv eiwit, geneesmiddelen):
Kruisreacties: welk analyt / welke concentratie getest / resultaat:
Methodevergelijking met referentiemethode:
Materiaalsoort (verschillende / diverse anticoagulans en andere lichaamsvloeistoffen):