## PREVENTIEF - ELEMENTEN
Bijlage 3 - Calculatieblad
Almere College - Onderhoud E&W |  |  |  |  | Door inschrijver in te vullen
Subtotaal preventief onderhoud:
Onderdeel 1 - Preventief onderhoud installaties | [12 empty] | 0
Nr. | Vestiging | Locatie | E of W | Element | Hoeveelheid | Fabricaat | Type | Omschrijving / Toelichting | Bouwjaar | Conditie | Arbeidskosten preventief onderhoud per stuk (All-in, exclusief btw) | Materiaalkosten preventief onderhoud per stuk (All-in, exclusief btw) | Totaal
1 | Het Perron Dronten | Technischeruimte 3e verd. | W | Cv-ketel | 2 | Remeha | Quinta pro 115 | 115 kW | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
2 | Het Perron Dronten | Technischeruimte 3e verd. | W | circ.pomp | 2 | Grundfos | Magna3 32-120F |  | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
3 | Het Perron Dronten | Technischeruimte 3e verd. | W | Expansievat | 2 | Flamco | Flexcon 12/0.5 |  | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | Het Perron Dronten | Technischeruimte 3e verd. | W | Expansievat | 1 | Flamco | Flexcon 200/1 |  | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
5 | Het Perron Dronten | Dak | W | LBK 1 | 1 | Ned Air | NKD | 8.500 m3/h T.b.v. Sporthal | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
6 | Het Perron Dronten | Dak | W | LBK 2 | 1 | Ned Air | NKD | 27.000 m3/h T.b.v. School Noordzijde | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
7 | Het Perron Dronten | Dak | W | LBK 3 | 1 | Ned Air | NKD | 27.000 m3/h T.b.v. School Zuidzijde | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
8 | Het Perron Dronten | Dak | W | LBK 4 | 1 | Ned Air | NKD | 14.300 m3/h T.b.v. Keuken | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
9 | Het Perron Dronten | Dak | W | Circ.pomp | 1 | Grundfos | Magna3 32-60F |  | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
10 | Het Perron Dronten | Dak | W | Circ.pomp | 1 | Grundfos | Magna3 40-100F |  | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
11 | Het Perron Dronten | Dak | W | Circ.pomp | 1 | Grundfos | Magna3 40-100F |  | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
12 | Het Perron Dronten | Dak | W | Circ.pomp | 1 | Grundfos | Magna3 40-60F |  | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
13 | Het Perron Dronten | Dak | W | Circ.pomp | 1 | Grundfos | Magna3 40-60F |  | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
14 | Het Perron Dronten | Dak | W | Dry-cooler | 1 | CIAT | DMN 8064-2 SHI 725E | 179 kW | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
15 | Het Perron Dronten | Dak | W | Dak ventilator | 1 | Ned Air | MXF 225 EC | 350 m3/h T.b.v. Toiletten kleedruimte | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
16 | Het Perron Dronten | Dak | W | Dak ventilator | 1 | Ned Air | MXF 250 EC | 2400m3/h T.b.v. Toiletten Beg /Verdiepingen | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
17 | Het Perron Dronten | 1e verd. | W | Box ventilator | 1 | Ned Air | NKD 5.5 | 400m3/h T.b.v. Toestelberging 1.37 | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
18 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | W | Airco-units/Multi-split | 3 | Mitsubishi Heavy | Binnenunit SRK25ZM-S | T.b.v. Patchruimte | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
19 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | W | Airco-units/Multi-split | 1 | Mitsubishi Heavy | Binnenunit SRK20ZM-S | T.b.v. Patchruimte | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
20 | Het Perron Dronten | Gang 3e verd | W | Airco-units/Multi-split | 1 | Mitsubishi Heavy | Binnenunit SRR35ZM-S | T.b.v. Studio's | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
21 | Het Perron Dronten | Dak | W | Airco-units/Multi-split | 1 | Mitsubishi Heavy | Buitenunits | Buitenunit tbv patchruimte | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
22 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | W | Airco-units/Multi-split | 5 | Mitsubishi Heavy | SC-BIKIN-E | Afstandbedieningen airco-units | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
23 | Het Perron Dronten | Technischeruimte Beganegrond | W | Circ.pomp | 1 | Grundfos | TPE3 65-250/2 |  | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
24 | Het Perron Dronten | Technischeruimte Beganegrond | W | Circ.pomp | 6 | Grundfos | Magna3 65-150F |  | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
25 | Het Perron Dronten | Technischeruimte Beganegrond | W | Circ.pomp | 1 | Grundfos | TPE3 50-240 |  | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
26 | Het Perron Dronten | Technischeruimte Beganegrond | W | Expansievat | 1 | Flamco | Flexcon 1000/2.5 |  | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
27 | Het Perron Dronten | Technischeruimte Beganegrond | W | Expansievat | 1 | Flamco | Flexcon 110/2.5 |  | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
28 | Het Perron Dronten | Technischeruimte Beganegrond | W | Warmtepomp | 1 | CIAT | LG 800V | 268 kW | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
29 | Het Perron Dronten | Technischeruimte Beganegrond | W | Warmtemeters | 1 | Kamstrup | Multical 602 / Ultraflow 54 | 60 m3/h T.b.v. Koudemeting | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
30 | Het Perron Dronten | Technischeruimte Beganegrond | W | Warmtemeters | 1 | Kamstrup | Multical 602 / Ultraflow 34 | 60 m3/h T.b.v. Warmtemeting | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
31 | Het Perron Dronten | Technischeruimte Beganegrond | W | Warmtemeters | 1 | Kamstrup | Multical 6M2-G / WPDH DN100 | 60 m3/h T.b.v. Warmte/Koude meting bron | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
32 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | W | Naverwarmers | 11 | Barcol air | NJOHBOO | Ronde naverwamers | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
33 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | W | Naverwarmers | 72 | Barcol air | NJOGBOO | Rechthoekige naverwamers | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
34 | Het Perron Dronten |  | W | WKO broninstallatie |  | Remon | Gesloten Bron |  | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
35 | Het Perron Dronten |  | W | Regelinstallatie |  | HIJ5 |  | Open Balance | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0
36 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | E | Ixilum downlight 19W 4000K (BN) | 35 | Ixilum | Downlight 19W |  | nb | 3
37 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | E | Ixilum LED opb arm 42W dim 4000K (CDN) | 1 | Ixilum | LED opb arm 42W |  | nb | 3
38 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | E | Ixilum LED opb arm 42W 4000K (CDN) | 26 | Ixilum | LED opb arm 42W |  | nb | 3
39 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | E | Ixilum LED wandarm. 18W 4000K (DN) | 9 | Ixilum | LED wandarm. 18W |  | nb | 3
40 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | E | Ixilum downlight 19W 4000K (HN) | 5 | Ixilum | Downlight 19W |  | nb | 3
41 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | E | Ixilum Escuela ECP LED 68W (MN) | 5 | Ixilum | Escuela 68W |  | nb | 3
42 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | E | Ixilum LED penal 40W (NN) | 10 | Ixilum | LED Penal 40W |  | nb | 3
43 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | E | Ixilum downlight 26W 4000K (TDN) | 7 | Ixilum | Downlight 26W |  | nb | 3
44 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | E | Veko wide clear IP20 70W (VN) | 6 | Veko | Wide Clear 70W |  | nb | 3
45 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | E | Elbo KM LED (N1) | 58 | Elbo | KM Led |  | nb | 3
46 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | E | Elbo IL led opbouw (N2) | 10 | Elbo | IL Led opbouw |  | nb | 3
47 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | E | Elbo IL led inbouw (N3) | 11 | Elbo | IL Led inbouw |  | nb | 3
48 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | E | Famostar Nightlife NLAN-1L (N4) | 3 | Famostar | Nightlife NLAN-1L |  | nb | 3
49 | Het Perron Dronten | Diverse ruimten | E | Famostar Celo CI VA-1 L (N6) | 4 | Famostar | Celo CI VA-1 L |  | nb | 3
50 | Het Perron Dronten |  | E | Brandmeldinstallatie | 1 |  |  |  | nb | 3
51 | Het Perron Dronten |  | E | Inbraakinstallatie | 1 |  |  |  | nb | 3
52 | Het Perron Dronten |  | E | CCTV Installatie | 1 |  |  | 1 netwerkrecorder / 24 camara's | nb | 3
53 | Het Perron Dronten |  | E | Lestijdensignalering | 1 |  |  |  | nb | 3
54 | Het Perron Dronten | HKL | E | Verdeelinrichting | 1 |  |  | 22 groepen | nb | 3
55 | Het Perron Dronten | LK0-1 | E | Verdeelinrichting | 1 |  |  | 35 groepen | nb | 3
56 | Het Perron Dronten | LK0-2 | E | Verdeelinrichting | 1 |  |  | 23 groepen | nb | 3
57 | Het Perron Dronten | LK0-3 | E | Verdeelinrichting | 1 |  |  | 54 groepen | nb | 3
58 | Het Perron Dronten | LK0-4 | E | Verdeelinrichting | 1 |  |  | 64 groepen | nb | 3
59 | Het Perron Dronten | LK0-5 | E | Verdeelinrichting | 1 |  |  | 44 groepen | nb | 3
60 | Het Perron Dronten | LK0-6 | E | Verdeelinrichting | 1 |  |  | 47 groepen | nb | 3
61 | Het Perron Dronten | LK1-1 | E | Verdeelinrichting | 1 |  |  | 37 groepen | nb | 3
62 | Het Perron Dronten | LK1-2 | E | Verdeelinrichting | 1 |  |  | 34 groepen | nb | 3
63 | Het Perron Dronten | LK1-3 | E | Verdeelinrichting | 1 |  |  | 26 groepen | nb | 3
64 | Het Perron Dronten | LK2-1 | E | Verdeelinrichting | 1 |  |  | 79 groepen | nb | 3
65 | Het Perron Dronten | LK3-1 | E | Verdeelinrichting | 1 |  |  | 112 groepen | nb | 3
66 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Geluid installatie - Versterker | 1 |  |  |  |  | 3
66 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Geluid installatie - Luidspreker binnen | 30 |  |  |  |  | 3
66 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Inbraakbeveiligingsinstallatie | 1 |  |  | 1 centrale 2 accu 2 code bediendeel 88 bewegingsmelder anti 1 flitslicht 8 binnen sirene |  | 3
67 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Brandmeldinstallatie | 1 |  |  | 1 centrale 1 ontruimingspaneel 4 accu 50 automatische melder optisch 11 handmelder 20 Nevenindicatoren 20 Slow whoop 10 I/O Module 13 Kleefmagneet 1 bewaakte voeding 1 Gesproken woord ontruiming - centraal 59 Gesproken woord ontruiming speakers 20 Gesproken woord ontruiming - Isolatoren |  | 3
68 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Camerainstallatie IP/analoog - POE-switch | 2 |  |  |  |  | 3
68 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Camerainstallatie IP/analoog - Recorder / monitoren | 2 |  |  |  |  | 3
68 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Camerainstallatie IP/analoog - Binnencamera | 15 |  |  |  |  | 3
68 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Camerainstallatie IP/analoog - Harde schijven | 4 |  |  |  |  | 3
69 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Noodverlichting, inclusief accupakket | 78 |  |  |  |  | 3
70 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Signalering minder validen toilet (MIVA) | 1 |  |  |  |  | 3
71 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Verlichting - Armaturen 2017 | 800 |  |  |  |  | 3
71 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Verlichting - Armaturen 2002 | 500 |  |  |  |  | 3
72 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Verdeelinrichting - Hoodverdeelinrichting | 1 |  |  |  |  | 3
72 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Verdeelinrichting - Onderverdeelinrichting licht/kracht | 12 |  |  |  |  | 3
72 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Verdeelinrichting - Onderverdeelinrichting licht/kracht 2017 | 4 |  |  |  |  | 3
72 | Almere College - Copernicus | Onbekend | E | Schakelmateriaal 230Vac/400Vac | 1000 |  |  |  |  | 3
73 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Boiler elektrisch | 3 |  |  |  |  | 3
74 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Gas Boiler | 1 |  |  | AO Smith Innovo IR 32 285 (2019) |  | 3
75 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Circulatie pomp | 1 |  |  |  |  | 3
76 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Temperatuurregeling douches | 2 |  |  |  |  | 3
78 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Gasfilter / gasklep | 12 |  |  |  |  | 3
79 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | BiNas lokalen noodstop | 6 |  |  |  |  | 3
80 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Ketels cascade | 1 |  |  | 900 kW (2018) (7*115,1*90) |  | 3
81 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Gaswandketel | 1 |  |  |  |  | 3
83 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Expansievat | 3 |  |  | 400 liter | 2008 / 2009 / 2016 | 3
84 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Verdeler/ verzamelaar | 1 |  |  | Grundfos verdeler magna 1 40 |  | 3
84 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Verdeler/ verzamelaar | 2 |  |  | Grundfos verdeler UPS 50 |  | 3
85 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Circulatie pomp | 4 |  |  | Grundfos oud onderstation |  | 3
85 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Circulatie pomp | 1 |  |  | Grundfos Magna 3 50 |  | 3
85 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Circulatie pomp | 1 |  |  | Biral/Grundfos oud klein |  | 3
86 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | 2 of 3-weg regelklep | 9 |  |  |  |  | 3
87 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | LBK Gymzaal | 1 |  |  | LBK WTW 8500 (Thermo-Air) 2017 |  | 3
88 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | LBK Auditorium | 1 |  |  | LBK WTW 8500 (Thermo-Air) 2017 |  | 3
89 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | LBK Mediatheek | 1 |  |  | LBK WTW 4000 (Zehnder) 2010 |  | 3
90 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | LBK BiNaS | 1 |  |  | LBK WTW 4000 (Zehnder) 2010 |  | 3
91 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Boxventilator | 1 |  |  |  |  | 3
92 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Dakafzuigventilator Type 1 | 15 |  |  |  |  | 3
93 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Dakafzuigventilator Type 2 | 21 |  |  |  |  | 3
94 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Koel / Airco installatie | 10 |  |  | VRF Systeem, 2 buiten en 10 binnen (2017) EPBD ≥ 12kW < 45 kW |  | 3
95 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | GBS (WTB) | 1 |  |  | 3 Regelpaneel Priva 20 Veldapparatuur opnemers 3 wegklep |  | 3
97 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Keerkleppen | 42 |  |  |  |  | 3
98 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | LBK Technasium | 1 |  |  | LBK WTW 4000 (Zehnder) 2010 |  | 3
99 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | LBK Praktijklokaal | 1 |  |  | LBK WTW 4000 (Zehnder) 2010 |  | 3
100 | Almere College - Copernicus | Onbekend | W | Brandblusmiddelen | 52 |  |  |  |  | 3
72 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | E | Schakelmateriaal 230Vac/400Vac | 600 |  |  |  |  | 3
122 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | E | Inbraakbeveiligingsinstallatie | 1 |  |  | 1 Centralce 6 Remote met voeding 2 Accu 1 Code bediendeel 45 Bewegingsmelder Anti 1 Flitslicht 3 Binnensirene |  | 3 | 0 | 0 | 0
123 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | E | Brandmeldinstallatie | 1 |  |  | 1 Centrale 1 Nevenpaneel 2 Accu 104 Melder optisch 12 Handbrandmelder 41 Nevenindicator 33 Slow Whoop 7 I/O Module 23 Kleefmagneet 2 Bewaakte voeding 1 Gesproken woord ontruiming - centraal 80 Gesproken woord ontruiming speakers 40 Gesproken woord ontruiming - Isolatoren |  | 3 | 0 | 0 | 0
124 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | E | Camera installatie Utiliteit | 1 |  |  | 1 POE-switch 1 Recorder / Monitor 9 Binnencamera 4 Harde schijf |  | 3 | 0 | 0 | 0
125 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | E | Noodverlichting, inclusief accupakket | 58 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
126 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | E | Lestijdsignalering | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
126 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | E | Intercom | 1 |  |  | 1 buitenpost 2 intercom toestel 1 centrale voeding / behuizing |  | 3 | 0 | 0 | 0
127 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | E | Verlichting armaturen | 600 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
128 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | E | Verdeelkasten - Hoofdverdeelinrichting | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
128 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | E | Verdeelkasten - Onderverdeelinrichting | 10 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
129 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | E | Boiler elektrisch | 5 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
130 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Keerkleppen | 23 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
131 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Circulatie pomp | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
132 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Rada Douchesysteem | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
133 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Blusmiddelen | 28 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
134 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Gasfilter | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
135 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Gasklep BiNas lokaal | 6 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
136 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Ketels - Cascade | 1 |  |  | Warmteopwekking 750 kW (2010) (6*115,1*65) |  | 3 | 0 | 0 | 0
138 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Expansievat | 2 |  |  | 300/0,5 (2008) |  | 3 | 0 | 0 | 0
139 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Verdeler/ verzamelaar | 2 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
140 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Circulatie pomp | 3 |  |  | Biral oud NW65 |  | 3 | 0 | 0 | 0
140 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Circulatie pomp | 1 |  |  | Grundfos | 2005 | 3 | 0 | 0 | 0
140 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Circulatie pomp | 1 |  |  | Grundfos | 2008 | 3 | 0 | 0 | 0
140 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Pomp Vloerverwerming | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
141 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | 2 of 3 weg klep | 9 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
142 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Regelafsluiter | 24 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
143 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Appendages | 14 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
144 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | LBK Wolff KGXD160 | 2 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
145 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | LBK Stork-Air WHRBDA9100 | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
146 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Brandkleppen | 2 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
147 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Muur/pijpventilator | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
148 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Dakafzuigventilator | 21 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
149 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Afzuigbox CO2 gestuurd | 37 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
150 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Koel / Airco installatie | 8 |  |  | Splitsysteem divers, EPBD ≥ 12kW < 45 kW |  | 3 | 0 | 0 | 0
151 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Cascade regelaar (WTB) | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
152 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Regelinstallatie (WTB) | 1 |  |  | 2 regelpaneel Priva 20 Veldapparatuur opnemers 4 3-wegklep |  | 3 | 0 | 0 | 0
153 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Omroepinstallatie/OAI | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
156 | Almere College - Marinus Postlaan | Onbekend | W | Brandblusmiddelen | 28 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
72 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | E | Schakelmateriaal 230Vac/400Vac | 150 |  |  |  |  | 3
157 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | E | Inbraakbeveiligingsinstallatie | 1 |  |  | 1 centrale 1 accu 1 bediendeel 17 beweingsmelder anti 1 flitslicht 2 binnensirene |  | 3 | 0 | 0 | 0
159 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | E | Noodverlichting, inclusief accupakket | 23 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
159 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | E | Hoofdverdeelinrichting | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
159 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | E | Onderverdeelinrichting | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
159 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | E | Verlichting armaturen | 150 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
160 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | W | Boiler elektrisch 1 | 1 |  |  | boiler 120 liter (2007) |  | 3 | 0 | 0 | 0
161 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | W | Keerklep (C-Mark) | 8 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
163 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | W | Gasfilter/gaskraan | 4 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
164 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | W | Ketel 1 Quinta 65 | 1 |  |  | 65 kW (2002) |  | 3 | 0 | 0 | 0
165 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | W | Ketel 2 Quinta 65 | 1 |  |  | 65 kW (2002) |  | 3 | 0 | 0 | 0
166 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | W | Expansievat | 3 |  |  | xpansievat 25/1 (2002) |  | 3 | 0 | 0 | 0
167 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | W | Verdeler/ verzamelaar | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
168 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | W | Circulatie pomp | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
169 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | W | Dakafzuigventilator | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
170 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | W | Ketelregeling | 2 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
171 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | W | Itho Daalderop Close Up | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
172 | Almere College - Praktijkonderwijs | Onbekend | W | Brandblusmiddelen | 16 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0

## PREVENTIEF - OVERIG
Bijlage 3 - Calculatieblad
Almere College - Onderhoud E&W
|  |  |  | Subtotaal overig: | Subtotaal eenmalig:
|  |  | Door inschrijver in te vullen | 0 | 0
Jaarlijks
Eventuele kosten die Inschrijver met betrekking tot het jaarlijks preventief onderhoud niet kwijt kan binnen de elementenlijst, kunnen hieronder gespecificeerd worden. U kunt hieronder alleen jaarlijkse of eenmalige kosten aangeven. Andere kosten kunnen niet in rekening worden gebracht voor de uitvoering van het preventief onderhoud.
| Omschrijving | Aantal | Kosten (exclusief btw): | Totaal:
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
Eenmalige kosten
Hieronder kunt u eventuele eenmalige kosten kenbaar maken
| Omschrijving | Aantal | Kosten (exclusief btw): | Totaal:
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0

## CORRECTIEF
Bijlage 3 - Calculatieblad |  |  | Door inschrijver in te vullen
Almere College - Onderhoud E&W
Subtotaal correctief:
Onderdeel 2 - Correctief |  |  | 25000
Uurtarieven
Functie | Uurtarief (excl. BTW): | Fictief aantal uren: | Totaal (excl. BTW)
Consultancy / Advies | 0 | 5 | 0
Projectleider | 0 | 5 | 0
Werkvoorbereider | 0 | 10 | 0
Servicemonteur | 0 | 35 | 0
Technicus meet- en regeltechniek | 0 | 10 | 0
Monteur (projectrealisatie) | 0 | 10 | 0
Hulpmonteur (projectrealisatie) * | 0 | 10 | 0
* Indien er door inschrijver geen hulpmonteur wordt ingezet, moet het tarief van een monteur ingevuld worden. |  | Subtotaal uurtarieven: | 0
Opslagen servicemonteur
Functie | Opslagpercentage (100% + opslag) | Fictief aantal uren: | Uurtarief servicemonteur: | Totaal (excl. BTW)
Werkdagen van 18:00 uur tot 23:00 uur | 100% | 1 | 0 | 0
Werkdagen van 23:00 uur tot 07:00 uur | 100% | 1 | 0 | 0
Zaterdagen | 100% | 1 | 0 | 0
Zon- en/of nationaal erkende feestdagen | 100% | 1 | 0 | 0
|  |  | Subtotaal opslagen: | 0
Materiaal
Onderdeel | Opslagpercentage | Fictieve inkoopkosten materiaal | Totaal (excl. BTW)
Opslagpercentage op basis van inkooptarief (tot € 1.000,-) | 0% | 5000 | 5000
Opslagpercentage op basis van inkooptarief (vanaf € 1.000,-) | 0% | 20000 | 20000
|  | Subtotaal materiaal: | 25000

## TOTALISATIE
Bijlage 3 - Calculatieblad
Almere College - Onderhoud E&W
Preventief onderhoud | 0
Preventief overig | 0
Correctief onderhoud | 25000 | Door inschrijver in te vullen
Eenmalige kosten | 0
Inschrijfsom (2 jaar): | 50000
Naam inschrijver:
Naam ondertekenaar:
Functie:
Datum:
Handtekening: