## NvI I
Nota van Inlichtingen
Deze nota van inlichtingen maakt hiermee integraal onderdeel uit van het beschrijvend document van de Europese aanbestedingonderhoud E & W installaties
in de kolom "vraag" graag een doornummerende cijferreeks 1,2,3 etc
In de tweede nota van inlichtingenin de kolom "betreft" graag de vraag uit de eerste nota vermelden waar de vraag betrekking op heeft
Het aantal regels voor het invoeren van vragen mag door inschrijver conform dit format worden uitgebreid.
Vraag | Bladzijde | Betreft | Vraag | Antwoord (aanbestedende dienst)
Categorie: Deel A: Beschrijvend document
| 20 | K3. Implementatieplan en start | U schrijft voor dat inschrijvers max. 3 A4 mogen gebruiken. Onze ervaring leert dat dit best weinig is, mede gezien het grootte lettertype dat u voorschrijft. Bent u bereid het aantal pagina's te verhogen naar max. 4 A4. | Nee, wij blijven bij het max. van 3 A4. We begrijpen dat het misschien lastig is om kort en bondig te formuleren, maar onze ervaring leert dat dat de leesbaarheid en duidelijkheid ten goede komt.
| 6 | paragraaf 1.5 | waterveiligheid. Is legionellabeheer ook in scope van de opdracht? | Zie eisen J42, J43 en J44
| 15 | geschiktheidseisen | U beperkt de aansprakelijkheid tot een bedrag van maximaal 1.5 mio Euro per gebeurtenis. Het valt ons op dat de verzekeringswaarde van inschrijver qua hoogte niet in verhouding staat tot de totale opdrachtsom. Op deze wijze is geen sprake van een proportionele contractvoorwaarde. Zeker gelet op de beperkte risico’s die Opdrachtgever hier loopt en wat gebruikelijk is in de markt en/of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang. Wij verzoeken Opdrachtgever vriendelijk om de verzekeringswaarde van inschrijver te beperken tot maximaal tweemaal de waarde van de totale opdrachtsom of een ander in redelijkheid vast te stellen percentage/bedrag. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord. De aansprakelijkheid van de overeenkomst beperkt tot maximaal € 5.000.000,- (zegge 5 miljoen Euro) per jaar.
Categorie: Deel B - aanbestedingsvoorwaarden
1. | 3 | Algemene inkoopvoorwaarden -indexeringen | In de Algemene Inkoopvoorwaarden stelt de Aanbestedende dienst in art 3.2 dat prijswijzigingen pas intreden 60 dagen na akkoord van Opdrachtgever. Geldt dit ook voor de jaarlijkse indexering? Zo nee, kan aanbestedende dienst toelichten waarom niet? | Eis F4 van het programma van eisen is leidend voor indexatie van het contract.
2. | 3 | Algemene inkoopvoorwaarden - garantie | In de Algemene Inkoopvoorwaarden stelt de Aanbestedende dienst in art 4.2 dat de garantietermijn wordt verlengd met de tijd dat de geleverde/geïnstalleerde zaken niet kunnen worden gebruikt. Inschrijver begrijpt dit, maar in de optiek van inschrijver zou hier wel een limitering aan moeten zitten die afgedekt kan worden bij fabrikanten/leveranciers. Inschrijver stelt voor om deze termijn te limiteren tot maximaal drie (3) maanden. Neemt aanbestedende dienst dit voorstel over? Zo nee, kan aanbestedende dienst toelichten waarom niet? | Niet akoord. Garantietermijn dient in te gaan na een succesvolle oplevering. Bij nalatigheid van inschrijver is dat zijn risico en bij nalatigheid van leverancier/fabrikant dient inschrijver dit risico bij leverancier/fabrikant te leggen/verhalen.
3. | 3 | Algemene inkoopvoorwaarden - eigendomsovergang | In de Algemene Inkoopvoorwaarden stelt de Aanbestedende dienst in art.6 dat eigendom overgaat bij levering van goederen. Echter, bij het beheer en onderhoud van E&W installaties, die diensten zijn, dit zou moeten zijn na volledige betaling. Neemt aanbestedende dienst dit voorstel over? Zo nee, kan aanbestedende dienst toelichten waarom niet? | Dat is akkoord. Waarbij de betaling zal geschieden na een goedegekeurde storingsvrije oplevering.
4. | 3 | Algemene inkoopvoorwaarden - geheimhouding | In de Algemene Inkoopvoorwaarden stelt de Aanbestedende dienst in art 11 dat Inschrijver verplicht is tot geheimhouding en er bij overtreding via de overeenkomst een boete opgelegd kan worden voor de geheimhouding. Hier wordt door Aanbestedende dienst geen limitering aan gesteld. Inschrijver wil dit graag limiteren en stelt voor om dit bedrag te limiteren met een maximum van € 10.000,- euro ineens en € 100 euro per dag. Neemt aanbestedende dienst dit voorstel over? | Dat is akkoord, voor een limitering van €10.000 per gebeurtenis.
| 3 | Algemene inkoopvoorwaarden - geheimhouding | Artikel 11 - De geheimhoudingsbepaling in de inkoopvoorwaarden is te algemeen en te ruim geformuleerd. Er wordt geen onderscheid gemaakt in soorten van informatie of gegevens. Op deze wijze zou elk deel van de informatie volstrekt vertrouwelijk moeten worden behandeld. Dat is praktisch onuitvoerbaar en daarmee risicovol voor delen van informatie waarvoor vertrouwelijkheid wel van het hoogste belang is. De opdrachtgever dient te specificeren voor welke informatie dat geldt. Daarbij kan het beste worden aangesloten bij de definitie van bedrijfsgeheim volgens de Wet bescherming bedrijfsgeheimen volgende de Richtlijn EU 2016/943 (artikel 2 lid 1) (a) Welk belang heeft de opdrachtgever bij deze geheimhoudingsbepaling en waarom meent de opdrachtgever dat deze regeling redelijk en concreet is? (b) Kan de opdrachtgever specificeren en aanduiden welke gegevens werkelijk strikt vertrouwelijk zijn? (c) Is de opdrachtgever bereid om de boete te laten vervallen zonder daarmee zijn aanspraak op schadevergoeding te laten vervallen of om de boete te stellen op € 2.500,-? | (a) en (b) Artikel 11 van de algemene inkoopvoorwaarden dient als volgt te worden aangepast: Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ROC Mondriaan, een wettelijke verplichting en/of (beroeps)regel zijn de ondernemer c.q. de opdrachtnemer en diens personeel verplicht tot strikte geheimhouding van al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie die van algemene bekendheid is of mag worden geacht te zijn en/of voor informatie die ook kan worden verkregen via openbare kanalen en/ of informatie die juist bedoeld is openbaar te worden gemaakt. (c)ROC Mondriaan is bereid om de boete zoals opgenomen in artikel 11 op € 10.000,- per gebeurtenis te benoemen, onverminderd het recht van de opdrachtgever om hiernaast volledige schadevergoeding te vorderen.
5. | 3 | Algemene inkoopvoorwaarden - ontbinding en schadeplichting zijn | In de Algemene Inkoopvoorwaarden stelt de Aanbestedende dienst in art.13.1 dat overmacht de bevoegdheden om te ontbinden niet in de weg staat. In de optiek van inschrijver zou dit echter wel het geval moeten zijn voor het schadeplichtig zijn van Inschrijver als er sprake is van overmacht. Daarnaast vindt inschrijver een ontbinding zonder opgave van reden buiten proportioneel en stelt voor om in dit geval een vergoeding toe te kennen. Neemt aanbestedende dienst dit over en welk voorstel acht aanbestedende dienst reëel? | In afwijking op artikel 13.1 inkoopvoorwaarden zal ROC Mondriaan inschrijver altijd eerst een ingebrekestelling sturen met daarin een termijn van 3 maanden om de tekortkoming te herstellen en het contract na te komen zoals afgesproken in deze aanbesteding. Aanbestedende dienst heeft de intentie om een langdurig samenwerkingsverband aan te gaan met opdrachtnemer. En zal terughoudend zijn met het contract op te zeggen. Maar zal indien nodig van artikel 13.1 gebuik maken, na ingebrekestelling, en is niet verplicht na elke tekortkoming een ingebrekestelling te sturen. Opdrachtgever zal geen vergoeding uitkeren bij opzegging contract.
| 3 | alg. inkoopvoorwaarden art 13 | U geeft hier aan dat ROC Mondriaan altijd de overeenkomst mag opzeggen. Wij verzoeken u hier aan toe te voegen dat er eerst een ingebrekestelling en verzuim wordt vastgesteld. Er moet immers altijd een mogelijkheid zijn om te herstellen. | Akkoord
6. | 3 | Algemene inkoopvoorwaarden - onbeperkte vrijwaring | In de Algemene Inkoopvoorwaarden heeft de Aanbestedende dienst het in art. 13.5 over onbeperkte vrijwaring. Kan aanbestedende dienst instemmen met aanpassing van dit artikel in die zin dat de vrijwaring in absolute zin gelimiteerd wordt? Neemt aanbestedende dienst dit voorstel over? | De aansprakelijkheid zal beperkt worden tot conform gesteld in deel A, beschrijvend document. Inschrijver heeft zich afdoende verzekerd tegen aansprakelijkheidsrisico’s. Onder een passende verzekering valt een verzekering van minimaal € 1.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000 per jaar;
7. | 3 | Algemene inkoopvoorwaarden - boete | In de Algemene Inkoopvoorwaarden stelt de Aanbestedende dienst in art. 14 dat bij een toerekenbare tekortkoming Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 10% van de contractswaarde van de Overeenkomst ineens en/of, in geval van niet tijdige nakoming, 0,5% van de contractswaarde van de Overeenkomst per dag. Inschrijver acht dit buiten proportioneel. Kan aanbestedende dienst instemmen met het mitigeren van de boete tot meer proportionele bedragen waarbij de totale boete gemaximeerd wordt op 1% van de opdrachtsom, € 500,- per dag met een maximum van 5% van de totale waarde? Neemt aanbestedende dienst dit voorstel over? | Niet akkoord, artikel 14 blijft ongewijzigd van kracht indien het een toerekenbare tekortkoming betreft die invloed heeft op het primaire proces (het geven van onderwijs en het uitvoeren van ondersteunende taken ten behoeve van het onderwijs) een gehele locatie. Bijvoorbeeld het langdurig uitvallen van verwarmingsketels, sprinklerinstallaties of inbraakinstallatie. In het geval van kleinere tekortkomingen is aanbestedende dienst akkoord met uw voorstel. Waarbij er geen boetes worden opgelegd voor bijv. defecte stopcontacten.
8. | 3 | Algemene inkoopvoorwaarden - prijswijzigingen | In de Algemene Inkoopvoorwaarden stelt de Aanbestedende dienst in art 3.2 dat prijswijzigingen pas intreden 60 dagen na akkoord van Opdrachtgever. Het is algemeen bekend dat de gehele branche kampt met materiaaltekorten en lange levertijden. Onze offerte is gebaseerd op prijzen en levertermijnen die onze leveranciers voor het verstrekken van deze offerte hebben afgegeven. Deze geven echter slechts een gestanddoeningstermijn van 30 dagen af. Inschrijver acht het niet reëel dat zij verantwoordelijk is voor de potentiele prijsstijging tussen dag 30 en dag 60. Is opdrachtgever bereid het gestanddoeningstermijn naar beneden bij te stellen naar 30 dagen? Zo nee, kan aanbestedende dienst toelichten waarom niet? | Akkoord, vanaf datum offerte door inschrijver uitgebracht
Categorie: Bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Categorie: Bijlage 2 Referentieverklaring
Categorie: Bijlage 3 Prijzenblad
1 |  | Implementatie | In K3 uit het beschrijvend document dient Inschrijver een plan op te stellen voor de implementatie. In het prijzenblad is er echter geen duidelijke positie waar de te maken kosten voor de implementatie afgesprijst kunnen worden. Kan aanbestedende dienst toelichten waar Inschrijver deze kosten in dient te verrekenen? Of kan aanbestedende dienst een tabel of tabblad aan het prijzenblad toevoegen waar deze kosten afgeprijst kunnen worden? | Implementatiekosten dient inschrijver te verwerken in zijn inschrijving.
Categorie:Bijlage 4 Programma van Eisen
1. | 3 | D 3 | Inschrijver begrijpt de wens tot identificatie van medewerkers. Echter, hier worden vanuit de AVG wetgeving verplichtingen aan gesteld. Inschrijver kan niet zomaar gegevens van medewerkers verstrekken aan Opdrachtgever. Kan inschrijver er vanuit gaan dat alleen ten tijde van bezoeken aan een locatie van Opdrachtgever, medewerkers gevraagd kunnen worden om zich te identificeren? Zo nee, graag de toelichting hoe Opdrachtgever dit vorm wenst te geven conform de gestelde wet- en regelgeving. | Dat is akkoord.
|  |  | Heeft ROC Mondriaan een recent MJOP en zo ja, kunnen wij deze ontvangen? | De huidige MJOP is in 2023 geheel geactualiseerd. ROC Mondriaan deelt de bestaande MJOP niet met inschrijvers, deze wordt vanzelfsprekend gedeeld met de uiteindelijke opdrachtnemers.
2. | 16/17 | J 19 | Inschrijver leidt af uit het Programma van Eisen dat het verantwoordelijk wordt voor onder andere het jaarlijks controleren van de keerkleppen. Zonder duiding van omvang cq. aantallen te controleren keerkleppen is het voor inschrijver niet haalbaar om hier een sluitende prijs voor af te geven en op te nemen in het in te vullen prijzenblad. Zonder de benodigde gegevens loopt Opdrachtgever het risico dat Inschrijvers zelf een schatting gaan maken, wat kan leiden tot onnodige prijsverhogingen. Om duidelijkheid te verkrijgen én te zorgen voor een gelijke inschrijving op dit onderdeel, verzoekt Inschrijver om de aantallen van de te controleren keerkleppen per locatie op te geven. Indien Opdrachtgever deze informatie niet beschikbaar heeft, stelt Inschrijver voor om een vaste stelpost op te nemen per locatie en deze na gunning definitief te maken. Neemt Aanbestedende Dienst dit voorstel over? | Inschrijver kan bij zijn prijsvorming voor het jaarlijks onderhoud aan de keerkleppen uitgaan van het aantal brandslanghaspels per locatie vermeerderd met 10%. Indien het daadwerkelijk aantal keerkleppen afwijkt zal inschrijver dit na het eerste contractjaar voorleggen aan opdrachtgever waarna dit in de jaartermijn zal worden aangepast.
3. | 17 | J 27 | Indien opdrachtgever besluit preventieve onderhoudswerkzaamheden uit te laten voeren buiten de gestelde kantoortijden, zijn de meerkosten dan via de verrekentarieven conform het ingevulde prijzenblad toepasbaar? Graag uw reactie. | Dat is correct.
4. | 18 | J 39 | In het Programma van Eisen stelt Opdrachtgever in Eis J39 dat Inschrijver verantwoordelijk wordt voor het verhelpen/herstellen van “nee-conclusies” op basis van uitgevoerde keuringen. Inschrijver volgt deze beredenering nadat in het eerste jaar alle assets in nominale staat zijn gebracht (“ja-conclusie”). Echter, inschrijver vindt het buiten proportioneel om hier in het eerste (1e) jaar van het contract de verantwoording én financiële risico’s voor te dragen. Inschrijver stelt voor om gedurende het eerste (1e) jaar het aanpassen/herstellen van “nee-conclusies”, na overleg met opdrachtgever, conform het tarievenblad te verrekenen(eventueel a.d.h.v. een aanvullende offerte voor herstelwerk)? Neemt aanbestedende dienst dit voorstel over? Zo nee, hoe dient Inschrijver hier mee om te gaan? | Dat is akkoord betreffende bestaande nee-conclusies bij aanvang contract.
5. | 19 | Algemeen | Inschrijver constateert op basis van zowel de schouw als de componentenlijst dat de Assetlijst niet compleet is. Het risico hiervan is dat Inschrijver niet op de hoogte (kan) zijn van alles Assets, maar hier wel verantwoordelijk voor wordt (gesteld). Dit risico is op voorhand niet te berekenen. Inschrijver stelt daarom voor om gedurende het eerste jaar de Assetlijst te complementeren. Hiervoor stelt Inschrijver, na gunning, een aanvullende offerte voor op. Eventuele meerkosten op de jaartermijnen van zowel eerste als daaropvolgende jaren worden, op basis van de complete assetlijst aangepast? Neemt Aanbestedende Dienst dit voorstel over? Zo nee, hoe dient Inschrijver dit risico te ondervangen? | Dat is akkoord, waarbij aanvullingen op deze lijst in het eerste contractjaar kenbaar dienen te worden gemaakt. Hierbij dient de bijgevoegde componentenlijst als basis te dienen.
Categorie: Bijlage 5 Concept overeenkomst
Categorie: Bijlage 7 Concept wachtkamerovereenkomst
Categorie: Bijlage 8 Componenten overzicht
Categorie: Bijlage 9 Rayonverdeling
|  |  | Er bestaat de mogelijkheid om per partij zowel een E- als een W- rayon/perceel gegund te krijgen. Partijen die inschrijven voor zowel E als W hebben hier een voordeel ten opzichte van partijen die alleen voor een E- of W-perceel inschrijven. Met name in de begeleidings-/overleg-/overheadkosten zit dan verschil. Om alle inschrijvers gelijke kansen te bieden is het verzoek de opdrachten te gunnen aan vier verschillende partijen. | Dit verschil is er niet. Geen van de partijen weet vooraf dat ook daadwerkelijk zowel een E als een W kavel zal worden gegund.