## Fontys Inspecties
Object | Fontys ID Nummer | Straat | Nr | Toevoeging | Postalcode | Place | Installatie | Reference | SCIOS Code | Installatiesoort | EBI Verslag | Laatste Inspectie | Volgende Inspectie | Certificaat inspectie
Fontys Campus Rachelsmolen |  | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Brandstoftoevoersysteem | Terreinleiding |  | Scope 7a | Niet bekend
Fontys Campus Stappegoor |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar | Terreinleiding | DZS-AAA-49-01 | Scope 7a | BRN-BS-EBI20221128A | 2022-11-28 | 2026-11-28 | No
Fontys Campus Venlo |  | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar | Terreinleiding | BPO-AAA-56-04 | Scope 7a | HK-BS-EBI20180502A | 2018-05-02 | 2022-05-02 | Yes
Fontys Gebouw CL | CLI03W02 | Mgr. Claessenstraat | 4 |  | 6131 AJ | SITTARD | Buderus Logano plus SB 615 met Monarch WG30N/1-C | Warmwaterketel 1 | ABF112 | Scope 2 | E30693-022 | 2019-10-25 | 2023-10-25 | Yes
Fontys Gebouw CL | CLI03W01 | Mgr. Claessenstraat | 4 |  | 6131 AJ | SITTARD | Buderus Logano plus SB615 met Monarch WG30N/1-C | Warmwaterketel 2 | ABF110 | Scope 2 | E30693-022 | 2019-10-25 | 2023-10-25 | Yes
Fontys Gebouw CL |  | Mgr. Claessenstraat | 4 |  | 6131 AJ | SITTARD | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | DZK-AAA-65 | Scope 7a | BRN-BS-EBI20221108A | 2022-11-08 | 2026-11-08 | Yes
Fontys Gebouw CL |  | Mgr. Claessenstraat | 4 |  | 6131 AJ | SITTARD | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RJ-SCOPE820200622A | 2020-06-22 | 2025-06-22 | No
Fontys Gebouw ER |  | de Rondom | 1 |  | 5612 AP | EINDHOVEN | Viessmann Vitocrossal 300CT3 met Dreizler M601 ARZ | Ketel 1 | DAL-AAA-60 | Scope 2 | E-21.030.101H | 2021-08-06 | 2025-08-06 | Yes
Fontys Gebouw ER |  | de Rondom | 1 |  | 5612 AP | EINDHOVEN | Viessmann Vitocrossal 300CT3 met Dreizler M601 ARZ | Ketel 2 | DAL-AAA-61 | Scope 2 | E-21.030.102H | 2021-08-06 | 2025-08-06 | Yes
Fontys Gebouw ER |  | de Rondom | 1 |  | 5612 AP | EINDHOVEN | Viessmann Vitocrossal 300CT3 met Dreizler M601 ARZ | Ketel 3 | DAL-AAA-62 | Scope 2 | E-21.030.103H | 2021-08-06 | 2025-08-06 | Yes
Fontys Gebouw ER |  | de Rondom | 1 |  | 5612 AP | EINDHOVEN | Viessmann Vitocrossal 300CT3 met Dreizler M601 ARZ | Ketel 4 | DAL-AAA-63 | Scope 2 | E-21.030.104H | 2021-08-06 | 2025-08-06 | Yes
Fontys Gebouw ER |  | de Rondom | 1 |  | 5612 AP | EINDHOVEN | Brandstoftoevoersysteem >0,5 bar |  | CDE-AAA-43 | Scope 7b | 5612AP0001 EBI 2021 Scope 7b pr. 5009352.4 | 2021-12-27 | 2025-12-27 | Yes
Fontys Gebouw FF | FFI03W01 | Frans Fransenstraat | 15 |  | 5231 MG | DEN BOSCH | Remeha Gas 310 ECO 5 leden | Ketel 1 | ACF872 | Scope 1 | 272954jdn | 2019-10-11 | 2023-10-11 | Yes
Fontys Gebouw FF | FFI03W02 | Frans Fransenstraat | 15 |  | 5231 MG | DEN BOSCH | Remeha Gas 310 ECO 5 leden | Ketel 2 | ACF873 | Scope 1 | 272955jdn | 2019-10-11 | 2023-10-11 | Yes
Fontys Gebouw FF | FFI03B01 | Frans Fransenstraat | 15 |  | 5231 MG | DEN BOSCH | AO Smith BFC 30N |  | CKG-AAA-83 | Scope 1 | EV-EBI20210104A | 2021-01-04 | 2025-01-04 | Yes
Fontys Gebouw FF |  | Frans Fransenstraat | 15 |  | 5231 MG | DEN BOSCH | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | DZK-AAA-63 | Scope 7a | BRN-BS-EBI20221101A | 2022-11-01 | 2026-11-01 | Yes
Fontys Gebouw P1 | P1I03W01 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Novum- Novumax LNC 1250 | Ketel 1 | ABN280 | Scope 2 | BR-PI- PO20220906A | 2022-09-06 | 2026-09-06 | Yes
Fontys Gebouw P1 | P1I03W02 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Novum- Novumax LNC 1250 | Ketel 2 | ABN281 | Scope 2 | BR-PI20220906B | 2022-09-06 | 2026-09-06 | Yes
Fontys Gebouw P1 |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar | t.b.v. 'grootverbruik'. | DZS-AAA-49 DZS-AAA-48 | Scope 7a | BRN-BS-EBI20221102A | 2022-11-02 | 2026-11-02 | Yes
Fontys Gebouw P1 |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar | t.b.v. klein verbruik | DZS-AAA-49 | Scope 7a | BRN-BS-EBI20221103A | 2022-11-03 | 2026-11-03 | Yes
Fontys Gebouw P2 | P2I04W01 en P2I04W02 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Cascade Nefit Topline 2x HR100 |  | ADP106 | Scope 1 | MA-EBI20210112AK1HER | 2021-01-12 | 2025-01-12 | Yes
Fontys Gebouw P2 |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | DZK-AAA-64 | Scope 7a | BRN-BS-EBI20221108A | 2022-11-08 | 2026-11-08 | No
Fontys Gebouw P3 | P3I02W01 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Remeha Gas 210 ECO PRO - 160 - 5 leden | Ketel 2 Links | AEW287 | Scope 1 | SB-EBI20120315B | 2019-09-26 | 2023-09-26 | Yes
Fontys Gebouw P3 | P3I02W02 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Remeha Gas 210 ECO PRO - 160 - 5 leden | Ketel 1 Rechts | AEW288 | Scope 1 | SB-EBI20120315C | 2019-09-27 | 2023-09-27 | Yes
Fontys Gebouw P3 |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | Niet bekend
Fontys Gebouw P3 | P3I02W03 en P3I02W04 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Cascade Nefit Topline 2x HR100 |  | ADP105 | Scope 1 | PB-EBI20100922A | 2021-04-30 | 2025-04-30 | Yes
Fontys Gebouw P3 |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | AYI-AAA-47 | Scope 7a | GH-BS-EBI20150817A B | 2022-11-09 | 2026-11-09
Fontys Gebouw P4 | P4I02W01/ P4I02W02/ P4I02W03/ P4I02W04/ P4I02W05/ P4I02W06/ P4I03W01/ P4I03W02 | Professor Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Cascade Remeha Quinta 3x 90 Pro + 3x 115 Pro |  | AEO955 | Scope 1 | 354398BBR | 2019-10-02 | 2023-10-02 | Yes
Fontys Gebouw P4 |  | Professor Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | DZK-AAA-64 | Scope 7a | BRN-BS-EBI20221107A | 2022-11-07 | 2026-11-07 | No
Fontys Gebouw P4 |  | Professor Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Thermografie |  |  | Thermografie | RH-SCOPE820221116A | 2022-11-18 | 2026-11-18 | No
Fontys Gebouw P4 |  | Professor Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820221116A | 2022-11-18 | 2026-11-18 | No
Fontys Gebouw P4+ | P4I03W01 en P4I03W02 | Professor Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Cascade Remeha Quinta PRO 2x 65 |  | APA-AAA-86 | Scope 1 | RV-EBI20131217B | 2019-10-01 | 2023-10-01 | Yes
Fontys Gebouw P7 |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Thermografie |  |  | Thermografie | RH-SCOPE820221118A | 2022-11-18 | 2027-11-18 | No
Fontys Gebouw P7 |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820221118A | 2022-11-18 | 2027-11-18 | Yes
Fontys Gebouw P7 | S1I04W01 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Nefit Topline HR 30 |  | N.v.t. | Niet keuringsplichtig | N.v.t.
Fontys Gebouw P7 |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Remeha Quinta Pro 90 | Plantenkas | DZS-AAA-49 | Onbekend | BRN-BS-EBI20221109B | 2022-11-09 | 2026-11-09 | Yes
Fontys Gebouw P7 |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | DZS-AAA-49-08 | Scope 7a | GH-BS-EBI20150817B | 2022-11-30 | 2026-11-30 | Yes
Fontys Gebouw P8 |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | Tilburg | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | CAV-AAA-47 | Scope 7a | 5022DM0001 EBI 2019 Scope 7a pr. 5007117.12 | 2019-10-03 | 2023-10-03 | Yes
Fontys Gebouw P8 |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | Tilburg | Remeha Quinta Ace 115 | Ketel 3 | CAV-AAA-50 | Scope 1 | 5022DM0001 EBI 2019 Scope 1 K3 pr. 5007117.12 | 2019-10-03 | 2023-10-03 | Yes
Fontys Gebouw P8 |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | Tilburg | Remeha Quinta Ace 115 | Ketel 2 | CAV-AAA-49 | Scope 1 | 5022DM0001 EBI 2019 Scope 1 K2 pr. 5007117.12 | 2019-10-03 | 2023-10-03 | Yes
Fontys Gebouw P8 |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | Tilburg | Remeha Quinta Ace 115 | Ketel 1 | CAV-AAA-48 | Scope 1 | 5022DM0001 EBI 2019 Scope 1 K1 pr. 5007117.12 | 2019-10-03 | 2023-10-03 | Yes
Fontys Gebouw P8 |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | Tilburg | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | Niet bekend
Fontys Gebouw P8 |  | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | Tilburg | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar | Dichtheidsbeproeving |  | Scope 7a | GH-BS-EBI20210210A | 2021-02-10 | 2025-02-10 | No
Fontys Gebouw R10 |  | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | Niet bekend
Fontys Gebouw R3 |  | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Brandstoftoevoersysteem |  | CQU-AAA-60 | Scope 7a | BR-BS-EBI20210504A | 2021-05-04 | 2025-05-04 | Yes
Fontys Gebouw R3 |  | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820220103A | 2022-01-03 | 2027-01-03 | No
Fontys Gebouw R3 |  | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Thermografie |  |  | Thermografie | RS-THERM20220718A | 2022-07-18
Fontys Gebouw R3 | R3I03W01 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Remeha Gas 210 ECO Pro 200 |  | AQO-AAA-72 | Scope 1 | 2020-B21171410 | 2022-09-26 | 2026-09-26 | Yes
Fontys Gebouw R3 | R3I03W02 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Remeha Gas 310 ECO Pro 335 |  | AQO-AAA-26 | Scope 1 | 2020-B21171410 | 2022-09-28 | 2026-09-28 | Yes
Fontys Gebouw R4 |  | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | CQU - AAA - 61 | Scope 7a | BR-BS-EBI20210504BHER | 2021-05-04 | 2025-05-04 | Yes
Fontys Gebouw R4 |  | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820220103B | 2022-01-03 | 2027-01-03 | No
Fontys Gebouw R4 |  | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Thermografie |  |  | Thermografie | RS-THERM20220718B | 2022-07-18
Fontys Gebouw R4 | R4I04W01 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Remeha Gas 310 Eco Pro 430 | Ketel 1 | AID-AAA-76 | Scope 1 | E37168.1-1212 | 2022-09-27 | 2026-09-27 | No
Fontys Gebouw R4 | R4I04W02 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Remeha Gas 310 ECO PRO 355 | Ketel 2 | AVG-AAA-96 | Scope 1 | 5000049455mbo | 2022-09-27 | 2026-09-27 | Yes
Fontys Gebouw R5 |  | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | CQU - AAA - 62 | Scope 7a | BR-BS-EBI20210506AHER | 2021-05-06 | 2025-05-06 | Yes
Fontys Gebouw R5 |  | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820220103A | 2022-01-17 | 2027-01-17 | No
Fontys Gebouw R5 |  | Rachelsmolen | 1 |  | 5613 MA | Eindhoven | Thermografie |  |  | Thermografie | RS-THERM20220719A | 2022-07-19
Fontys Gebouw R5 | R5I00W01 en R5I00W02 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Cascade Remeha Quinta PRO 115 en ACE 160 |  | BPG-AAA-17 | Scope 1 | E10741-1811 | 2022-09-29 | 2026-09-29 | Yes
Fontys Gebouw S1 |  | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Brandstoftoevoersysteem >0,5 bar |  | CTT-AAA-43 | Scope 7b | GH-BR-BS-EBI20210503AHER2 | 2021-05-03 | 2025-05-03 | Yes
Fontys Gebouw S1 | S1I04W01 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Remeha Gas 210 ECO - 160 - 5 leden | Ketel 2 - Stookruimte dakopbouw | ABC266 | Scope 1 | VE-EBI20070827D | 2019-11-27 | 2023-11-27 | Yes
Fontys Gebouw S1 | S1I04W02 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Remeha Gas 210 ECO - 160 - 5 leden | Ketel 3 - Stookruimte dakopbouw | ABC267 | Scope 1 | VE-EBI20070827C | 2019-11-27 | 2023-11-27 | Yes
Fontys Gebouw S1 |  | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | PE-SCOPE820220103A | 2022-01-12 | 2027-01-12 | No
Fontys Gebouw S1 |  | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Thermografie |  |  | Thermografie | Niet bekend
Fontys Gebouw S1 | S1I04W03 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Remeha Gas 210 ECO - 160 - 5 leden | Ketel 1 - Stookruimte dakopbouw | ABC265 | Scope 1 | VE-EBI20070827B | 2019-12-20 | 2023-12-20 | Yes
Fontys Gebouw S2 |  | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | CTT-AAA-44 | Scope 7a | GH-BR-BS-EBI20210503BHER | 2021-05-03 | 2025-05-03 | Yes
Fontys Gebouw S2 | S2I03W01 en S2I03W02 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Cascade Remeha Quinta ACE 2x 115 |  | BSI-AAA-79 | Scope 1 | EV-EBI20181026A | 2022-09-22 | 2026-09-22 | Yes
Fontys Gebouw S2 |  | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | PE-SCOPE820220110A | 2022-01-10 | 2027-01-10 | No
Fontys Gebouw S2 |  | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | thermografie |  |  | Thermografie | RS-THERM20220720A | 2022-07-20
Fontys Gebouw S2 |  | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Thermografie |  |  | Thermografie | RS-THERM20220719B | 2022-07-19
Fontys Gebouw S2 |  | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Remeha- Gas 3002-ECO - 13 leden |  | CKZ-AAA-01 | Scope 1 | EV-EBI20210107A | 2021-01-07 | 2025-01-07 | Yes
Fontys Gebouw S3 |  | De Lismortel | 25 |  | 5612 AR | EINDHOVEN | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | CQU-AAA-63 | Scope 7a | BR-BS-EBI20210506B | 2021-05-06 | 2025-05-06 | Yes
Fontys Gebouw S3 | S3I04W01/W02/ S3I04W01/W02/ S3I04W01/W02/ S3I04W01/W02 | De Lismortel | 25 |  | 5612 AR | EINDHOVEN | Cascade Remeha Quinta 3x 115 en 1x 90 |  | CMB-AAA-00 / CMB-AAA-01 / CMB-AAA-02 / CMB-AAA-03 | Scope 1 | EV-EBI20180509AHER | 2022-09-22 | 2026-09-22 | Yes
Fontys Gebouw S3 |  | De Lismortel | 25 |  | 5612 AR | EINDHOVEN | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820220103D | 2022-01-17 | 2027-01-17 | No
Fontys Gebouw S3 |  | De Lismortel | 25 |  | 5612 AR | EINDHOVEN | Thermografie |  |  | Thermografie | RS-THERM20220720B | 2022-07-20
Fontys Gebouw TF |  | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | AYI-AAA-18 | Scope 7a | EVR-BS-EBI20201209AHER | 2020-08-24 | 2024-08-24 | Yes
Fontys Gebouw TF | TFI04B01 | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | AO Smith BFC 50N | Boiler - Stookruimte TF 2 | CKY-AAA-99 | Extra toestel in stookruimte | EV-EBI20210106A | 2021-01-06 | 2025-01-06 | No
Fontys Gebouw TF | TFI04W02 | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | Burnham BG 5022 NE-BR - 22 leden | Ketel 4 (TF2) | ABG167 | Scope 1 | E31197-0521 | 2022-03-03 | 2026-03-03 | No
Fontys Gebouw TF | TFI04W01 | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | Remeha Gas 310 ECO PRO - 9 leden | Ketel 3 (TF2) | BBJ-AAA-86 | Scope 1 | EBI-17-K1-5631 BN-2 geb. TF2 | 2022-03-03 | 2026-03-03 | No
Fontys Gebouw TF |  | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | Burnham BG 5016 NE-BR - 16 leden | Ketel 2 (TF1) | ABG165 | Scope 1 | E31215-0521 | 2022-03-04 | 2026-03-04 | No
Fontys Gebouw TF |  | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | Remeha Gas 310 ECO PRO - 5 leden | Ketel 1 (TF1) | ACH389 | Scope 1 | 273576ldn | 2022-03-04 | 2026-03-04 | No
Fontys Gebouw TF |  | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | Vaste elektrische installatie | RJ-NPR804020201012A |  | Scope 8 | RJ-SCOPE820201012A + RJ-SCOP820210805A | 2021-08-05 | 2026-08-05 | No
Fontys Gebouw TF |  | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | Remeha Quinta 45 | Gasmeterruimte TF 2 | N.v.t. | Niet keuringsplichtig | N.v.t.
Fontys Gebouw W1 |  | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | BPO-AAA-56_03 | Scope 7a | HK-BS-EBI20180501A | 2018-05-01 | 2022-05-01 | Yes
Fontys Gebouw W1 |  | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | BPO-AAA-56-02 | Scope 7a | HK-BS-EBI20180501B | 2018-05-01 | 2022-05-01 | Yes
Fontys Gebouw W1 | W1I02W01 | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Remeha GAS 310 ECO PRO 575 | 4.0TD1 | AQQ-AAA-29 | Scope 1 | EBI-15-K1-5912 BG-255 | 2019-12-16 | 2023-12-16 | Yes
Fontys Gebouw W1 | W1I02W02 | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Remeha GAS 310 ECO PRO 575 | 4.0TD1 | AQQ-AAA-30 | Scope 1 | EBI-15-K2-5912 BG-255 | 2019-12-16 | 2023-12-16 | Yes
Fontys Gebouw W1 |  | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Gas 220 Ace 300 | 2.1TD
Fontys Gebouw W1 |  | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Gas 220 Ace 300 | 2.1TD
Fontys Gebouw W1 |  | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820201012A | 2020-10-12 | 2025-10-12 | No
Fontys Gebouw W3 |  | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | BPO-AAA-56-01 | Scope 7a | HK-BS-EBI20180501AHer | 2018-05-03 | 2022-05-03 | Yes
Fontys Gebouw W3 | W3I00W01/ W3I00W02/ W3I00W03 | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Cascade Nefit- Topline 3x HR100 | W3 (ruimte 0.19A) | AEJ045 | Scope 1 | GH-EBI20140929A | 2021-10-20 | 2025-10-20 | No
Fontys Gebouw W3 | W3I00W04/ W3I00W05/ W3I00W06/ W3I00W07 | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Cascade Nefit Topline 4x HR100 | W3 (ruimte 0.49) | AEJ046 | Scope 1 | GH-EBI20140929B | 2021-10-20 | 2025-10-20 | No
Fontys Gebouw W3 |  | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820201016A | 2020-10-16 | 2025-10-16 | No
Fontys Gebouw ZP | ZPI02W03/ ZPI02W04/ ZPI02W05 | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Cascade Remeha Quinta 3x 85 | C2.11 | ADP541 | Scope 1 | PB-EBI20100928A | 2019-10-16 | 2023-10-16 | Yes
Fontys Gebouw ZP | ZPI02W01 | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Remeha Gas 210 ECO PRO - 160 - 5 leden | C2.11 - Ketel 1 (links) | AIJ-AAA-48 | Scope 1 | RV-EBI20121214A | 2019-10-17 | 2023-10-17 | Yes
Fontys Gebouw ZP | ZPI02W02 | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Remeha Gas 210 ECO PRO - 160 - 5 leden | C2.11 - Ketel 2 (rechts) | AIJ-AAA-57 | Scope 1 | RV-EBI20130111A | 2019-10-17 | 2023-10-17 | Yes
Fontys Gebouw ZP |  | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Remeha Quinta 85 | CV-ketel kapel | N.v.t. | Niet keuringsplichtig | BR-PO20220912A
Fontys Gebouw ZP | ZPI03W01 en ZPI03W02 | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Cascade Remeha Quinta 2x 65 | Bouwdeel E | CKG-AAA-84 / CKG-AAA-85 | Scope 1 | EV-EBI20210105A | 2021-01-05 | 2025-01-05 | No
Fontys Gebouw ZP |  | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar | Bouwdeel Fase 2 C2.11 | AYI-AAA-50 | Scope 7a | GH-BS-EBI20150821A | 2021-08-10 | 2025-08-10 | Yes
Fontys Gebouw ZP |  | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar | Bouwdeel F | AYI-AAA-51 | Scope 7a | BR-BS-EBI20210811A | 2021-08-11 | 2025-08-11 | Yes
Fontys Gebouw ZP |  | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Thermografie |  |  | Thermografie | RH-SCOPE820221121A | 2022-12-02 | 2027-12-02 | No
Fontys Gebouw ZP |  | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820221121A | 2022-12-02 | 2027-12-02 | No
Fontys Gebouw ZP |  | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Remeha Quinta 85 | CV-ketel pakhuis | N.v.t. | Niet keuringsplichtig | BR-PO20220912B

## Fontys Onderhoud
Object | Straat | Nr | Toevoeging | Postalcode | Place | Installatie | Reference | SCIOS Code | Installatiesoort | EBI Verslag | PO verslagnummer | Laatste Onderhoud | Volgende Onderhoud
Fontys Campus Rachelsmolen | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar | Terreinleiding | CTT - AAA - 43 | Scope 7a | GH-BR-BS-EBI20210503AHER
Fontys Campus Rachelsmolen | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Brandstoftoevoersysteem | Terreinleiding |  | Scope 7a | Niet bekend
Fontys Campus Stappegoor | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar | Terreinleiding | DZS-AAA-49-01 | Scope 7a | BRN-BS-EBI20221128A
Fontys Campus Venlo | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar | Terreinleiding | BPO-AAA-56-04 | Scope 7a | HK-BS-EBI20180502A
Fontys Gebouw CL | Mgr. Claessenstraat | 4 |  | 6131 AJ | SITTARD | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | DZK-AAA-65 | Scope 7a | BRN-BS-EBI20221108A
Fontys Gebouw CL | Mgr. Claessenstraat | 4 |  | 6131 AJ | SITTARD | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RJ-SCOPE820200622A
Fontys Gebouw CL | Mgr. Claessenstraat | 4 |  | 6131 AJ | SITTARD | AO Smith W.P.C. 34 kW |  | CIU-AAA-77 | Extra toestel in stookruimte | HK-EBI20200929A | RK-PO20211018C | 2021-10-18 | 2022-10-18
Fontys Gebouw CL | Mgr. Claessenstraat | 4 |  | 6131 AJ | SITTARD | Buderus Logano plus SB 615 met Monarch WG30N/1-C | Warmwaterketel 1 | ABF112 | Scope 2 | E30693-022 | RK-PO20220905A B | 2022-09-05 | 2023-09-05
Fontys Gebouw CL | Mgr. Claessenstraat | 4 |  | 6131 AJ | SITTARD | Buderus Logano plus SB615 met Monarch WG30N/1-C | Warmwaterketel 2 | ABF110 | Scope 2 | E30693-022 | RK-PO20220905A B | 2022-09-05 | 2023-09-05
Fontys Gebouw ER | de Rondom | 1 |  | 5612 AP | EINDHOVEN | Brandstoftoevoersysteem >0,5 bar |  | CDE-AAA-43 | Scope 7b | 5612AP0001 EBI 2021 Scope 7b pr. 5009352.4
Fontys Gebouw ER | de Rondom | 1 |  | 5612 AP | EINDHOVEN | Viessmann Vitocrossal 300CT3 met Dreizler M601 ARZ | Ketel 1 | DAL-AAA-60 | Scope 2 | E-21.030.101H | RK-PO20230104A | 2023-01-04 | 2024-01-04
Fontys Gebouw ER | de Rondom | 1 |  | 5612 AP | EINDHOVEN | Viessmann Vitocrossal 300CT3 met Dreizler M601 ARZ | Ketel 2 | DAL-AAA-61 | Scope 2 | E-21.030.102H | RK-PO20230105A | 2023-01-05 | 2024-01-05
Fontys Gebouw ER | de Rondom | 1 |  | 5612 AP | EINDHOVEN | Viessmann Vitocrossal 300CT3 met Dreizler M601 ARZ | Ketel 3 | DAL-AAA-62 | Scope 2 | E-21.030.103H | RK-PO20230105B | 2023-01-05 | 2024-01-05
Fontys Gebouw ER | de Rondom | 1 |  | 5612 AP | EINDHOVEN | Viessmann Vitocrossal 300CT3 met Dreizler M601 ARZ | Ketel 4 | DAL-AAA-63 | Scope 2 | E-21.030.104H | RK-PO20230106A | 2023-01-06 | 2024-01-06
Fontys Gebouw FF | Frans Fransenstraat | 15 |  | 5231 MG | DEN BOSCH | AO Smith BFC 30N |  | CKG-AAA-83 | Scope 1 | EV-EBI20210104A | RK-PO20220923B | 2022-09-23 | 2023-09-23
Fontys Gebouw FF | Frans Fransenstraat | 15 |  | 5231 MG | DEN BOSCH | Remeha Gas 310 ECO 5 leden | Ketel 1 | ACF872 | Scope 1 | 272954jdn | RK-PO20220921A | 2021-09-21 | 2022-09-21
Fontys Gebouw FF | Frans Fransenstraat | 15 |  | 5231 MG | DEN BOSCH | Remeha Gas 310 ECO 5 leden | Ketel 2 | ACF873 | Scope 1 | 272955jdn | RK-PO20220923A | 2022-09-21 | 2023-09-21
Fontys Gebouw FF | Frans Fransenstraat | 15 |  | 5231 MG | DEN BOSCH | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | DZK-AAA-63 | Scope 7a | BRN-BS-EBI20221101A
Fontys Gebouw P1 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Novum- Novumax LNC 1250 | Ketel 1 | ABN280 | Scope 2 | BR-PI- PO20220906A | BR-PI-PO20220906A | 2022-09-06 | 2023-09-06
Fontys Gebouw P1 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Novum- Novumax LNC 1250 | Ketel 2 | ABN281 | Scope 2 | BR-PI20220906B | BR-PI20220906B | 2022-09-06 | 2023-09-06
Fontys Gebouw P1 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Remeha Quinta Pro 90 | Plantenkas | DZS-AAA-49 | Onbekend | BRN-BS-EBI20221109B
Fontys Gebouw P1 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar | t.b.v. 'grootverbruik'. | DZS-AAA-49 DZS-AAA-48 | Scope 7a | BRN-BS-EBI20221102A
Fontys Gebouw P1 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar | t.b.v. klein verbruik | DZS-AAA-49 | Scope 7a | BRN-BS-EBI20221103A
Fontys Gebouw P2 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Cascade Nefit Topline 2x HR100 |  | ADP106 | Scope 1 | MA-EBI20210112AK1HER | BR-PO20220907A/B | 2022-09-07 | 2023-09-07
Fontys Gebouw P2 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | DZK-AAA-64 | Scope 7a | BRN-BS-EBI20221108A
Fontys Gebouw P3 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Cascade Nefit Topline 2x HR100 |  | ADP105 | Scope 1 | PB-EBI20100922A | BR-PO20220907C/D | 2022-09-07 | 2023-09-07
Fontys Gebouw P3 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Remeha Gas 210 ECO PRO - 160 - 5 leden | Ketel 2 Links | AEW287 | Scope 1 | SB-EBI20120315B | BR-PO20220908A | 2022-09-08 | 2023-09-08
Fontys Gebouw P3 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Remeha Gas 210 ECO PRO - 160 - 5 leden | Ketel 1 Rechts | AEW288 | Scope 1 | SB-EBI20120315C | BR-PO20220908B | 2022-09-08 | 2023-09-08
Fontys Gebouw P3 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | DZK-AAA-64 | Scope 7a | GH-BS-EBI20150817A B
Fontys Gebouw P3 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | Niet bekend
Fontys Gebouw P4 | Professor Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Cascade Remeha Quinta 3x 90 Pro + 3x 115 Pro |  | AEO955 | Scope 1 | 354398BBR | BR-PO20220909A/B/C/D/E/F | 2022-09-09 | 2023-09-09
Fontys Gebouw P4 | Professor Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Cascade Remeha Quinta PRO 2x 65 |  | APA-AAA-86 | Scope 1 | RV-EBI20131217B | BR-PO20220909G/H | 2022-09-09 | 2023-09-09
Fontys Gebouw P4 | Professor Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | DZK-AAA-64 | Scope 7a | BRN-BS-EBI20221107A
Fontys Gebouw P4 | Professor Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Thermografie |  |  | Thermografie | RH-SCOPE820221116A
Fontys Gebouw P4 | Professor Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820221116A
Fontys Gebouw P7 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Nefit Topline HR 30 |  | N.v.t. | Niet keuringsplichtig | N.v.t. | BR-PO20220909I | 2022-09-09 | 2023-09-09
Fontys Gebouw P7 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | AYI-AAA-47/7 | Scope 7a | GH-BS-EBI20150817B
Fontys Gebouw P7 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Thermografie |  |  | Thermografie | RH-SCOPE820221118A
Fontys Gebouw P7 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | TILBURG | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820221118A
Fontys Gebouw P8 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | Tilburg | Remeha Quinta Ace 115 | Ketel 3 | CAV-AAA-50 | Scope 1 | 5022DM0001 EBI 2019 Scope 1 K3 pr. 5007117.12 | RK-PO20211021C | 2021-10-21 | 2022-10-21
Fontys Gebouw P8 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | Tilburg | Remeha Quinta Ace 115 | Ketel 2 | CAV-AAA-49 | Scope 1 | 5022DM0001 EBI 2019 Scope 1 K2 pr. 5007117.12 | RK-PO20211021B | 2021-10-21 | 2022-10-21
Fontys Gebouw P8 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | Tilburg | Remeha Quinta Ace 115 | Ketel 1 | CAV-AAA-48 | Scope 1 | 5022DM0001 EBI 2019 Scope 1 K1 pr. 5007117.12 | RK-PO20211021A | 2021-10-21 | 2022-10-21
Fontys Gebouw P8 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | Tilburg | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar | Dichtheidsbeproeving |  | Scope 7a | GH-BS-EBI20210210A
Fontys Gebouw P8 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | Tilburg | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | CAV-AAA-47 | Scope 7a | 5022DM0001 EBI 2019 Scope 7a pr. 5007117.12
Fontys Gebouw P8 | Prof. Goossenslaan | 1 |  | 5022 DM | Tilburg | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | Niet bekend
Fontys Gebouw R10 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | Niet bekend
Fontys Gebouw R3 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Brandstoftoevoersysteem |  | CQU-AAA-60 | Scope 7a | BR-BS-EBI20210504A
Fontys Gebouw R3 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Thermografie |  |  | Thermografie | RS-THERM20220718A
Fontys Gebouw R3 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820220103A
Fontys Gebouw R3 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Remeha Gas 210 ECO Pro 200 |  | AQO-AAA-72 | Scope 1 | 2020-B21171410 | RK-PI20220926A | 2022-09-26 | 2023-09-26
Fontys Gebouw R3 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Remeha Gas 310 ECO Pro 335 |  | AQO-AAA-26 | Scope 1 | 2020-B21171410 | RK-PO20220926B | 2022-09-26 | 2023-09-26
Fontys Gebouw R4 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | CQU - AAA - 61 | Scope 7a | BR-BS-EBI20210504BHER
Fontys Gebouw R4 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Thermografie |  |  | Thermografie | RS-THERM20220718B
Fontys Gebouw R4 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820220103B
Fontys Gebouw R4 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Remeha Gas 310 ECO PRO 355 | Ketel 2 | AVG-AAA-96 | Scope 1 | 5000049455mbo | RK-PO20220927B | 2022-09-27 | 2023-09-27
Fontys Gebouw R4 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Remeha Gas 310 Eco Pro 430 | Ketel 1 | AID-AAA-76 | Scope 1 | E37168.1-1212 | RK-PO20220927A | 2022-09-27 | 2023-09-27
Fontys Gebouw R5 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | CQU - AAA - 62 | Scope 7a | BR-BS-EBI20210506AHER
Fontys Gebouw R5 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Thermografie |  |  | Thermografie | RS-THERM20220719A
Fontys Gebouw R5 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820220103A
Fontys Gebouw R5 | Rachelsmolen | 1 |  | 5612 MA | Eindhoven | Cascade Remeha Quinta PRO 115 en ACE 160 |  | BPG-AAA-17 | Scope 1 | E10741-1811 | RK-PO20220929A B | 2022-09-29 | 2023-09-29
Fontys Gebouw S1 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Brandstoftoevoersysteem >0,5 bar |  | CTT-AAA-43 | Scope 7b | GH-BR-BS-EBI20210503AHER2
Fontys Gebouw S1 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Thermografie |  |  | Thermografie | Niet bekend
Fontys Gebouw S1 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | PE-SCOPE820220103A
Fontys Gebouw S1 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Remeha Gas 210 ECO - 160 - 5 leden | Ketel 1 - Stookruimte dakopbouw | ABC265 | Scope 1 | VE-EBI20070827B | RK-PO20221207A | 2022-12-07 | 2023-12-07
Fontys Gebouw S1 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Remeha Gas 210 ECO - 160 - 5 leden | Ketel 2 - Stookruimte dakopbouw | ABC266 | Scope 1 | VE-EBI20070827D | RK-PO20221207B | 2022-12-07 | 2023-12-07
Fontys Gebouw S1 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Remeha Gas 210 ECO - 160 - 5 leden | Ketel 3 - Stookruimte dakopbouw | ABC267 | Scope 1 | VE-EBI20070827C | RK-PO20221207C | 2022-12-07 | 2023-12-07
Fontys Gebouw S2 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | CTT-AAA-44 | Scope 7a | GH-BR-BS-EBI20210503BHER
Fontys Gebouw S2 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | thermografie |  |  | Thermografie | RS-THERM20220720A
Fontys Gebouw S2 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Thermografie |  |  | Thermografie | RS-THERM20220719B
Fontys Gebouw S2 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | PE-SCOPE820220110A
Fontys Gebouw S2 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Cascade Remeha Quinta ACE 2x 115 |  | BSI-AAA-79 | Scope 1 | EV-EBI20181026A | RK-PO20221208A / RK-PO20221208B | 2022-12-08 | 2023-12-08
Fontys Gebouw S2 | Het Eeuwsel | 2 |  | 5612 AS | EINDHOVEN | Remeha- Gas 3002-ECO - 13 leden |  | CKZ-AAA-01 | Scope 1 | EV-EBI20210107A | RK-PO20221208C | 2022-12-08 | 2023-12-08
Fontys Gebouw S3 | De Lismortel | 25 |  | 5612 AR | EINDHOVEN | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | CQU-AAA-63 | Scope 7a | BR-BS-EBI20210506B
Fontys Gebouw S3 | De Lismortel | 25 |  | 5612 AR | EINDHOVEN | Thermografie | RS-THERM20220720B |  | Thermografie
Fontys Gebouw S3 | De Lismortel | 25 |  | 5612 AR | EINDHOVEN | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820220103D
Fontys Gebouw S3 | De Lismortel | 25 |  | 5612 AR | EINDHOVEN | Cascade Remeha Quinta 3x 115 en 1x 90 |  | CMB-AAA-00 / CMB-AAA-01 / CMB-AAA-02 / CMB-AAA-03 | Scope 1 | EV-EBI20180509AHER | RK-PO20220930A, B, C, D | 2022-09-30 | 2023-09-30
Fontys Gebouw TF | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | AYI-AAA-18 | Scope 7a | EVR-BS-EBI20201209AHER
Fontys Gebouw TF | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | Vaste elektrische installatie | RJ-NPR804020201012A |  | Scope 8 | RJ-SCOPE820201012A + RJ-SCOP820210805A
Fontys Gebouw TF | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | AO Smith BFC 50N | Boiler - Stookruimte TF 2 | CKY-AAA-99 | Extra toestel in stookruimte | EV-EBI20210106A | BR-PO20220928C | 2022-09-28 | 2023-09-28
Fontys Gebouw TF | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | Burnham BG 5016 NE-BR - 16 leden | Ketel 2 (TF1) | ABG165 | Scope 1 | E31215-0521 | BR-PO20220929B | 2022-09-21 | 2023-09-21
Fontys Gebouw TF | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | Burnham BG 5022 NE-BR - 22 leden | Ketel 4 (TF2) | ABG167 | Scope 1 | E31197-0521 | BR-PO20220928B | 2022-09-28 | 2023-09-28
Fontys Gebouw TF | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | Remeha Gas 310 ECO PRO - 5 leden | Ketel 1 (TF1) | ACH389 | Scope 1 | 273576ldn | BR-PO20220929A | 2022-09-28 | 2023-09-28
Fontys Gebouw TF | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | Remeha Gas 310 ECO PRO - 9 leden | Ketel 3 (TF2) | BBJ-AAA-86 | Scope 1 | EBI-17-K1-5631 BN-2 geb. TF2 | BR-PO20220928A | 2022-09-29 | 2023-09-29
Fontys Gebouw TF | Th. Fliednerstraat | 2 |  | 5631 BN | EINDHOVEN | Remeha Quinta 45 | Gasmeterruimte TF 2 | N.v.t. | Niet keuringsplichtig | N.v.t. | BR-PO20220929C | 2022-09-29 | 2023-09-29
Fontys Gebouw W1 | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | BPO-AAA-56_03 | Scope 7a | HK-BS-EBI20180501A
Fontys Gebouw W1 | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Remeha GAS 310 ECO PRO 575 |  | AQQ-AAA-29 | Scope 1 | EBI-15-K1-5912 BG-255 | RK-PO20221201A | 2022-12-01 | 2023-12-01
Fontys Gebouw W1 | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Remeha GAS 310 ECO PRO 575 |  | AQQ-AAA-30 | Scope 1 | EBI-15-K2-5912 BG-255 | RK-PO20221201B | 2022-12-01 | 2023-12-01
Fontys Gebouw W1 | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | BPO-AAA-56-02 | Scope 7a | HK-BS-EBI20180501B
Fontys Gebouw W1 | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820201012A
Fontys Gebouw W3 | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Cascade Nefit- Topline 3x HR100 | W3 (ruimte 0.49a) | AEJ045 | Scope 1 | GH-EBI20140929A | RK-PO20221130B | 2022-11-30 | 2023-11-30
Fontys Gebouw W3 | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Cascade Nefit Topline 4x HR100 | W3 (ruimte 0.49a) | AEJ046 | Scope 1 | GH-EBI20140929B | RK-PO20221130A | 2022-10-30 | 2023-10-30
Fontys Gebouw W3 | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar |  | BPO-AAA-56-01 | Scope 7a | HK-BS-EBI20180501AHer
Fontys Gebouw W3 | Tegelseweg | 255 |  | 5912 BG | VENLO | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820201016A
Fontys Gebouw ZP | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Cascade Remeha Quinta 2x 65 | Gebouw Villa | CKG-AAA-84 / CKG-AAA-85 | Scope 1 | EV-EBI20210105A | BR-PO20220912C/D | 2022-09-12 | 2023-09-12
Fontys Gebouw ZP | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Cascade Remeha Quinta 3x 85 | C.02 - Cascade | ADP541 | Scope 1 | PB-EBI20100928A | BR-PO20220914A/B/C | 2022-09-14 | 2023-09-14
Fontys Gebouw ZP | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Remeha Gas 210 ECO PRO - 160 - 5 leden | C.02 - Ketel 1 (links) | AIJ-AAA-48 | Scope 1 | RV-EBI20121214A | BR-PO20220915A | 2022-09-15 | 2023-09-15
Fontys Gebouw ZP | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Remeha Gas 210 ECO PRO - 160 - 5 leden | C.02 - Ketel 2 (rechts) | AIJ-AAA-57 | Scope 1 | RV-EBI20130111A | BR-PO20220915B | 2022-09-15 | 2023-09-15
Fontys Gebouw ZP | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Remeha Quinta 85 | CV-ketel kapel | N.v.t. | Niet keuringsplichtig | BR-PO20220912A | BR-PO20220912A | 2022-09-12 | 2023-09-12
Fontys Gebouw ZP | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Remeha Quinta 85 | CV-ketel pakhuis | N.v.t. | Niet keuringsplichtig | BR-PO20220912B | BR-PO20220912B | 2022-09-12 | 2023-09-12
Fontys Gebouw ZP | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar | Bouwdeel Fase 2 | AYI-AAA-50 | Scope 7a | GH-BS-EBI20150821A
Fontys Gebouw ZP | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Brandstoftoevoersysteem <0,5 bar | Gebouw Villa | AYI-AAA-51 | Scope 7a | BR-BS-EBI20210811A
Fontys Gebouw ZP | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Thermografie |  |  | Thermografie | RH-SCOPE820221121A
Fontys Gebouw ZP | Zwijsenplein | 1 |  | 5038 VA | TILBURG | Vaste elektrische installatie |  |  | Scope 8 | RH-SCOPE820221121A

## hiddenSheet (hidden)
bdv_propertyitem:tciEUf1MZW/AlCQ+gw0mLHC2xsZ9ioyRC0LiTFmYlnrjK/eL6gXy4PHKY7yr/LiwdG9bp3MzL3DW/vGcDrveYw==:bdv_propertyitemid=%28Do%20Not%20Modify%29%20Sub%20Installation&checksumLogicalName=%28Do%20Not%20Modify%29%20Row%20Checksum&modifiedon=%28Do%20Not%20Modify%29%20Gewijzigd%20op&bdv_relatedaccountid=Customer&bdv_relatedcontactid=Contact&bdv_relatedpropertylocationid=Object&142adc12-9729-461b-b1ed-c8cdf03aea79.bdv_address=Straat%20%28Object%29%20%28Object%29&142adc12-9729-461b-b1ed-c8cdf03aea79.bdv_nr=Nr%20%28Object%29%20%28Object%29&142adc12-9729-461b-b1ed-c8cdf03aea79.bdv_toevoeging=Toevoeging%20%28Object%29%20%28Object%29&142adc12-9729-461b-b1ed-c8cdf03aea79.bdv_postalcode=Postalcode%20%28Object%29%20%28Object%29&142adc12-9729-461b-b1ed-c8cdf03aea79.bdv_place=Place%20%28Object%29%20%28Object%29&bdv_name=Installatie&bdv_reference=Reference&bdv_scioscode=SCIOS%20Code&bdv_relatedpropertypeid=Installatiesoort&bdv_serienrinstallatie=EBI%20Verslag&bdv_lastinspection=Laatste%20Inspectie&bdv_nextinpection=Volgende%20Inspectie&bdv_certificaatinspectie=Certificaat%20inspectie&bdv_poverslagnummer=PO%20verslagnummer&bdv_laatsteonderhoud=Laatste%20Onderhoud&bdv_volgendeonderhoud=Volgende%20Onderhoud&bdv_certificaatonderhoud=Certificaat%20onderhoud&bdv_nominalebelasting=Nominale%20Belasting&bdv_noxverslagnummer=NOx%20verslagnummer&142adc12-9729-461b-b1ed-c8cdf03aea79.bdv_lookupveld=LookUp%20Veld%20%28Object%29%20%28Object%29
No | Yes
No | Yes