Gerealiseerde en geplande groot onderhoud / investeringen per accommodatie 2019 – 2023

(niet limitatieve lijst)

Sporthal De Pijl

| Activiteit | Uitvoeringsjaar |
| --- | --- |
| Vervangen dakventilator afzuiginstallatie keuken | 2020 |
| Vervangen van de 3 stuks dakventilatoren van de grote zaal | 2021 |
| Herstelpunten brandbestrijdingsmiddelen | 2021 |
| Aanbrengen akoestisch wandsysteem tegen een deel van de wanden | Zie bijlag 3j |
| Vervangen beide Trenomat scheidingswanden tussen zaaldelen | Zie bijlag 3j |
| Vervangen 1 van 3 uitschuifbare tribunes | Zie bijlag 3j |
| Vervangen van bestaande dakbedekking en isolatie | Zie bijlag 3j |
| Vervangen van gietvloeren | Zie bijlag 3j |
| Vervangen ventilatiesysteem | Zie bijlag 3j |
| Vervangen brandmeldinstallatie | 2022 |
| Vervangen ketels warm tapwater | 2022 |
| Herstelwerkz. NEN 3140 | 2022 |
| Vervangen brandmeldinstallatie (brandveiligheid conf. nwe vastgestelde PvE) | 2023 (gepland) |
| Vervangen douchessysteem (uitval douches en legionellabeheersing) | 2023 (gepland) |
| Aanbrengen schoonloopmat in vestibule naar sportzaal | 2023 (gepland) |

Sporthal Westlandhal

| Activiteit | Uitvoeringsjaar |
| --- | --- |
| Maatregelen nw legionalla behandelplan | 2019 |
| Plaatsen nieuwe boiler warm tapwaterinstallatie | 2019 |
| Vervanging expansievaten cv installatie | 2019 |
| Schilderwerk buitenkozijnen+interieur | 2019 |
| Vervangen deel buitenbeglazing | 2019 |
| Vervanging schoonloopmatten | 2020 |
| Vervangen kast brandmeldinstallatie | 2020 |
| Vervangen plateaulift | 2020 |
| Inst. camerabeveiliging | 2020 |
| Renovatie inbraakinstallatie | 2020 |
| Vervanging binnendeuren | 2021 |
| Verv. klokbatterijen & gangverlichting | 2021 |
| Vervangen vloerafwerking Looselay PVC, 2021 | 2021 |
| Vervangen vloerafwerking gang/hal | 2021 |
| Groot onderh. liftinstallatie | 2021 |
| Vervangen AED | 2021 |
| Herstel noodverlichting & blusmiddelen | 2022 |
| Herstelwerkz. NEN 3140 | 2022 |
| Vervangen van plafond en verlichting door LED | Zie bijlag 3j |
| Vervangen brandmeldinstallatie (brandveiligheid na afkeuring brandweer) | 2023 (gepland) |

Zwembad Maesemunde

| Activiteit | Uitvoeringsjaar |
| --- | --- |
| Onderhoud aan lift | 2019 |
| Vervanging verlichting zwembad | 2019 |
| Herstel Keerkleppen | 2020 |
| Schilderwerk trap glijbaan | 2020 |
| Vervanging verlichting voor LED | 2020 |
| Vervangen vloerafwerking kantoren, bergruimte en fitness (eerste verd.) | 2020 |
| Vervangen afsluiter CV-verdeler | 2020 |
| Vervangen gescheurde meetwaterpomp | 2021 |
| Herstelpunten brandbestrijdingsmiddelen | 2021 |
| Verv. inbraak - signaleringssysteem | 2021 |
| Herstelpunten NEN 3140 | 2021 |
| Extra veiligheidsvoorzieningen automatische deuren | 2021 |
| Vervanging pomp ureumfilter | 2021 |
| Vervangen verdamperventilator koelcel | 2021 |
| Vervangen LBK kleedruimten | 2021 |
| Geleverd geluidsapparatuur | 2022 |
| Vervangen Scada PC Gebouwbeheer | 2022 |
| Revisie hydraulische cilinders (beweegbare bodem bassin) | 2022 |
| Vervangen 3 afsluiters en 1 pneumaat | 2022 |
| Afschakelen chloordosering ureumfilter | 2022 |
| Herstelpunten n.a.v. onderzoek ventilatie kinderdagverblijf | 2022 |
| Overlagen van bestaande dakbedekking | Zie bijlag 3j |
| Vervangen lichtkoepels zwemzaal en lichtstraat technische ruimte | Zie bijlag 3j |
| Vervangen gebouwbeheerssysteem | 2022 |
| Revisie luchtbehandelingskast | 2022 |
| Vervangen dakventilatoren MFS (Multifunctioneel Centrum) | 2022 |
| Vervangen wisselaars verwarmingsketels | 2022 |
| Vervangen injectieventielen | 2022 |
| Vervangen verlichting zwemzaal (zomer 2023 want conseq. programmering) | 2023 (gepland) |
| Uitvoering van herstelpunten na div. keuringen (NEN 3140 / brand / etc.) | 2023 (gepland) |
| Schilderk trap glijbaan binnen (veiligheid en gezondheid) | 2023 (gepland) |
| Verv. 2st. oude circulatiepompen toerengeregeld (natu. moment en verdu.) | 2023 (gepland) |
| Verv. lichtkoepels en lichtstraat (verdu. en in verb. staande werkzaamheden) | 2023 (gereed) |
| Vervangen filterinhoud zand (zomer 2023 want conseq. programmering) | 2023 (gepland) |
| Vervangen gebouwbeheerssysteem (leveringsproblemen priva) | 2023 (gepland) |
| Terugplaatsen koelinstallaties MFS na dakwerkzaamheden | 2023 (gepland) |
| Terugplaatsen installaties zwemzaal na dakwerkzaamheden | 2023 (gepland) |
| Vervangen en herpositioneren koelunit tussendak | 2023 (gepland) |
| Herstellen luchtbehandelingsprincipe (recircalatie) van KDV | 2023 (gepland) |
| Herstellen voegwerk gevels MFS (doorslag door schade voegen) | 2023 (gepland) |
| Herstel voegwerk perron en douches (afkeur provincie) | 2023 (gepland) |
| Vervangen boeidelen gevel zwemzaal (i.v.m. inwendige condensatie) | 2023 (gereed) |
| Vervangen metaal ophangpunten kanalen zwemzaal (rvs rapport) | 2023 (gepland) |
| Herstelpunten brandweer, afdichting | 2023 (gereed) |
| Herstelpunten brandweer, ccv inspectie van bmi verplichting | 2023 (gepland) |
| Vervangen professionele vaatwasser | 2023 (gepland) |

Zwembad Vreeloo

| Activiteit | Uitvoeringsjaar |
| --- | --- |
| Renovatie Dak | 2019 |
| Vervanging geluidsinstallatie | 2020 |
| Vervangen versterker | 2020 |
| Vervanging bufferniveaumeting | 2020 |
| Lev. & mont. wandbanken | 2020 |
| Vervangen dakventilator afzuiginstallatie keuken | 2020 |
| Vervangen mixer bicarbonaatvat | 2020 |
| Leveren en monteren wandbanken | 2020 |
| Vervanging vloerafwerking horeca | 2020 |
| Vervangen AED | 2021 |
| Vervangen vloeren en berging Sporthal 1 | 2021 |
| Vervangen askoppelingen scheidingswand hal 2 | 2021 |
| Herstelpunten NEN 3140 | 2021 |
| Vervanging industriele vaatwasser | 2021 |
| Herstel na onderh. GBS | 2021 |
| Vervangen automatische deuren (hoofdentree) | 2022 |
| Vervangen van 6 stuks dakventilatoren | 2022 |
| Schilderwerk exterieur | 2022 |
| Schilderwerk interieur | 2022 |
| Gevelreiniging | 2022 |
| Vervangen warmwatertoestel/boiler | 2022 |
| Vervangen accupakket schrobmachine | 2022 |
| Vervangen drukverhogingsinstallatie | 2022 |
| Aanbrengen isolatie boiler | 2022 |
| Glasvervanging, van enkel naar dubbel glas | Zie bijlag 3j |
| Verv. dir. gestookte boiler tapw. douches zwembad (legionellabeheersing) | 2023 (gereed) |
| Vervangen kitwerk doucheruimten (veiligheid en gezondheid) | 2023 (gepland) |
| Herstellen tegelwerk bassin (veiligheid en gezondheid) | 2023 (gepland) |
| Verv. brandmeldinst. en inbraaksignalering (hiaat meldingen naar centrale) | 2023 (gepland) |
| HR ketels 3 st. zwemb. (ketels zijn oud), anticiperen op extra OH-kosten | 2023 (klein OH) |
| Rea. buitenaansluiting krachtstroom t.b.v. evenementen / bevolkingsonderz. | 2023 (gepland) |
| Transportpomp cv pomp, anticiperen op extra OH-kosten | 2023 (klein OH) |
| Vervangen circulatiepomp naar de verdeler zwembad | 2023 (gepland) |

Zwembad Hoge Bomen

| Activiteit | Uitvoeringsjaar |
| --- | --- |
| Vervangen airo-installatie horeca | 2019 |
| Vervangen vervang PC GBS+herstel software | 2019 |
| Vervangen 3x vlokpomp | 2019 |
| Herstellen Keerkleppen | 2019 |
| Doseervaten Vlok de Hoge Bomen | 2020 |
| Oplossen RVS n.a.v. rapportage | 2020 |
| Vervangen boiler 50L | 2020 |
| Vervangen soft starters | 2020 |
| Vervangen glijbaanpomp | 2020 |
| Vervanging CV-circulatiepomp | 2021 |
| Vervaning pomp jetstream | 2021 |
| Vervanging slangenpomp vlokmiddel | 2021 |
| Vervangen 3wegklep+servomotor CV-leiding | 2022 |
| Herstelpunten brandbestrijdingsmiddelen | 2022 |
| Vervanging TSA buitenbad | 2022 |
| Vervangen ServomotorLBK,recreatiebad | 2022 |
| Herstelw. keerklepcontrole | 2022 |
| Part. vervangen en coaten glijbaan (schaaldelen) | 2023 (gepland) |
| Herstellen inbraaksignaeleringssysteem | 2023 (gereed) |
| Installeren koelcel | 2023 (uitvoering) |
| Vervangen dubbele deuren met kozijn (aluminium) | 2023 (uitvoering) |
| Onderhoud opslagtanks chloor | 2023 (uitvoering) |
| Schilderwerk en houtrot herstel | 2023 (uitvoering) |
| Herstel dakrand volkern met achterhout | 2023 (uitvoering) |
| Herstel daksparingen en liggende hwa (wortels) | 2023 (uitvoering) |
| Asbestsanering kozijnen | 2023 (gereed) |
| Vervangen plafond 30% tegels recreatiezaal | 2023 (gepland) |
| Vervangen en isoleren daken | 2023 (gepland) |