22115-10 NJO Gooiseweg – Larserweg

2e nota van inlichtingen

Ten behoeve van de vrijheid van leverancierskeuze wijzen wij u er op dat de in bestekspostnr. 815010 genoemde merknaam en bepaling 80.16.17 van deel 3 komen te vervallen. Voor verwijzingen in tekeningen of andere documenten naar de merknaam kan “funderingswapening” of “geogrid” gelezen worden. De funderingswapening dient te voldoen aan EAD 080002-00-0102 en voorzien zijn van EPD overeenkomstig ISO 14025 en EN 15804.

Gelet op de impact van deze wijziging en de tijd die u eventueel nodig heeft om de gevolgen van deze wijziging door te voeren voelen wij ons genoodzaakt om de aanbesteding te verplaatsen naar 19 juni 2023 12:00 uur.