## NVI metselwerk
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Kunt u een RSX bestand verstrekken? Dan kunnen wij het RAW bestek inlezen in ons rekenprogramma. | Ja, zie de bijgevoegd bestand in de documenten, behorende bij deze nota van inlichtingen.
2 | Inschrijffase | Proces | Extra vragen ronden | Is er de mogelijkheid om een extra vragenronde in te lassen? | Behoort tot de mogelijkheden. Deze vragen dienen dan uiterlijk 4 december voor 12 uur te worden ingeleverd.
3 | Inschrijffase | Proces | Extra vragenronde | Bent u bereid de mogelijkheid te bieden tot een 2e vragenronde? | Zie antwoord vraag 2.
4 | Inschrijffase | Proces | 100410 | Is er reeds een ecoloog betrokken? En is er reeds een eerste inspectie / Quickscan uitgevoerd? | Ja, deze heeft een inspectie uitgevoerd in 2021.
5 | Inschrijffase | Inhoud | 101060 | voorziening t.b.v. werken onder de waterlijn. Wat bedoeld u met de afmeting 51 m +? Dienen wij een waterstandverlaging aan te houten van 510 mm? | Nee, voor een fictieve lengte van 51m+. (bij 101050 voor 0-50 m). De voorziening is nodig als over een lengte van meer dan 51 meter werkzaamheden aan bijvoorbeeld een kademuur metselwerk op en/of onder de waterlijn dienen te worden uitgevoerd.
6 | Inschrijffase | Inhoud | Water en stroom voorziening | Dienen wij te rekenen op het verzorgen van een water en stroom aansluiting op de verschillende locaties? | Ja.
7 | Inschrijffase | Inhoud | 313 | Wij gaan er vanuit dat binnen de genoemde besteksposten de nieuwe stenen ook geleverd dienen te worden? Kunt u dat bevestigen? | Ja, zoals in de betreffende besteksposten staat aangegeven.
8 | Inschrijffase | Inhoud | 324 | Dienen wij uit te gaan van hardsteen of een ander type natuursteen? | Zie de verwijzing in de bestekspost naar de leverantieposten onder 325, het gaat om belgisch hardsteen en Graniet.