## Vragen_en_antwoorden_436950_ins
Ref. nr. | Fase | Motivatie | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
9 | Inschrijffase |  | Contract | Contract 2.3 | Wij nemen aan dat eventuele prijsstijging (indexatie) van uurlonen e.d. wel jaarlijks kan worden aangepast? Kunt u dit bevestigen? | Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100). De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen. Zie hiervoor ook raamovereenkomst deel 3 artikel 01.21.10. Dit zal worden opgenomen in de definitieve overeenkomst
10 | Inschrijffase |  | Contract | contract 2.5 | Kun u deze paragraaf nader toelichten? Eerder beschrijft u (par. 2.3) de verlenging van het contract, 2 maal met 12 maanden. Wat wordt hier precies bedoeld? | De aanbestende dienst kan het contract met 6 maanden verlengen zodat eventuele hiaten of onvoorziene omstandigheden op te vangen zijn die zich kunnen voordoen tussen het sluiten van een nieuw contract en de feitelijke uitvoering ervan.
11 | Inschrijffase |  | Contract | contract 2.6 | Wat wordt bedoeld met 'de ene partij'? | Dit kan zowel de aannemer of de aanbestedende dienst zijn, afhankelijk van wie er in gebreke wordt gesteld.
12 | Inschrijffase |  | Contract | contract 2.6e | Kunt u nader toelcihten wat wordt bedoeld met 'redelijke gronden'? | "Redelijke gronden" verwijst naar legitieme, acceptabele of rechtvaardige redenen die als basis kunnen dienen voor het handhaven van dit artikel.
13 | Inschrijffase |  | Proces | Bestek Deel III art 01.21.05 | Lid 01; Is de aanvang binnen 60 uur na afroep altijd van toepassing of alleen voor spoedeisende deelopdrachten? | Alleen spoedeisend.
14 | Inschrijffase |  | Proces | Bestek Deel II art 45.12.03 | Lid 01; Wij verwachten dat het uitvoeren volgens deze eis overlast kan veroorzaken naar de omgeving. Hoe dienen wij hier mee om te gaan? | Het 's morgens vroeg injecteren zal (bijna) geen geluidsoverlast veroorzaken.
15 | Inschrijffase |  | Inhoud | Bestek Deel III art 01.21.05 | Lid 02; Klopt het dat u inderdaad voor elke deelopdracht een aparte bankgarantie wilt? | De aanbestedende dienst eist geen aparte bankgarantie voor elke deelopdracht.
16 | Inschrijffase |  | Inhoud | Bestek 314160 | De hoeveelheid voegmortel wijkt significant af t.o.v. de overige posten. Klopt dit? | Hoeveelheid ter inlichting dient 960 dm3 te zijn. (dit heeft geen invloed op de inschrijfstaat)
17 | Inschrijffase |  | Proces | Bestek 101310 | Van welke grootte van werkterrein mogen wij uitgaan per deelopdracht en zijn er voor elke deelopdracht hulpwegen en parkeerplaatsen benodigd? | Dit is door OG niet te bepalen. Is afhankelijk van de werkwijze van de aannemer. (per locatie een terrein of 1 centraal punt, etc). Hulpwegen en parkeerplaatsen is voor eigengebruik aannemer.
18 | Inschrijffase |  | Contract | Bestek 1011 | Mogen wij er van uitgaan dat de benodigde vergunning door de opdrachtgever geregeld worden? Zo niet, zou u dan kunnen aangeven waar wij rekening mee moeten houden? | Uitgangspunt is dat de maatregelen vergunningsvrij zijn. Wel dient de aannemer een melding in Melvin te doen indien de maatregelen leiden tot het afsluiten van wegen.
19 | Inschrijffase |  | Proces | Bestek 101050 en 101060 | Mogen wij er van uitgaan dat de damwanden vanaf het land aangebracht kunnen worden? Zo niet, zou u dan kunnen aangeven waar wij rekening mee moeten houden? | Kuipen is een bak (taatskuip bv) die tegen de wand wordt gezet en drooggepompt. Geen damwanden.
20 | Inschrijffase |  | Proces | Bestek 101030 | Mogen wij er vanuit gaan dat het ponton vanaf de kade te water gelaten kan worden? Zo niet, zou u dan kunnen aangeven waar wij rekening mee moeten houden? | Locatie te waterlaten bereikbaar met geschikt vervoer binnen een afstand van 100 m.
21 | Inschrijffase |  | Inhoud | Bestek 101020 | Wij kunnen de foto niet vinden in de bijlagen. Kunt u deze bijvoegen? | Zie bijgevoegde foto
22 | Inschrijffase |  | Inhoud | Nota 1 vraag 4 | Kunt u het verslag van de ecoloog bijvoegen? | De aanbestedende dienst kan dit bestand niet delen via Tenderned, omdat deze auteursrechtelijk is beschermd. Wel kunnen we u verwijzen naar het bestand 'planten en varens op muren Gorinchem' in de bijlage.
23 | Inschrijffase |  | Inhoud | Algemeen | Kunt u aangeven wat de minimale en gemiddelde ordergrootte is van een deelopdracht? | Alle genoemde hoeveelheden in het prijsformulier zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Het betreffen dus uitdrukkelijk geen minimale afnames waaraan de Aanbestedende dienst zich conformeert.
24 | Inschrijffase |  | Inhoud | Algemeen | Kunt u op een tekening globaal aangeven op welke locaties de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden? | Zie bijgevoegde PDF bestand 'kaart kunstwerken'.
25 | Inschrijffase |  | Contract | contract 2.4 | In geval van inkoop (materialen), onderaanneming en bijvoorbeeld constructieve veiligheid is deze paragraaf ons inziens zeer fors en niet realistisch. Hoe ziet u dit? Kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met deelopdrachten in de realisatiefase? | Wij wijzen u erop dat het bestek is vormgegevens als raamovereenkomsten en fictieve hoeveelheden, aangegeven met een ‘F”, zijn opgenomen. Bij de uitvoering van deze Raamovereenkomst is het dan ook noodzakelijk deelopdrachten te verstrekken. Artikel 2.4 uit de conceptraamovereenkomst is bedoeld voor de raamovereenkomst, niet voor reeds gegeven deelopdrachten. Gegeven deelopdrachten dienen uitgevoerd te worden. Mocht in een uitzonderlijk geval anders door de aanbestedende dienst moeten worden besloten (en een verstrekte deelopdracht toch niet uitgevoerd worden) dan zullen de door u gemaakte kosten vergoed worden. Een en ander naar redelijkheid en billijkheid.