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	[bookmark: bwKopBijlage_M]Directe kosten* 
	

	Bouwkosten* (Uitvoeringswerkzaamheden)
	

	- Airfield Ground Lighting (AGL) fittings
	€

	- AGL Civil works
	€

	- CCRs
	€

	- Substation
	€

	- Substation Civil Works
	€

	- Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen
	€

	Subtotaal A (directe bouwkosten):
	€

	Engineeringskosten* (Ontwerpwerkzaamheden)
	

	- Projectmanagement studie en ontwerp
	€

	- Ontwerpleiding en coördinatie studie en ontwerp
	€

	- Onderzoeken en studies
	€

	- Uitvoeringsontwerp en site engineering
	€

	Subtotaal B (directe engineeringskosten):
	€

	Indirecte kosten* 
	

	Eenmalige kosten*
	€

	Algemene bouwplaatskosten*
	€

	Uitvoeringskosten* 
	€

	Projectmanagementkosten* (incl. staf/koepel)
	€

	Algemene kosten*
	€

	Winst 
	€

	Risico*
	€

	Subtotaal C (indirecte kosten):
	€

	Inschrijvingssom Realisatie (Subtotaal A + B + C):
	€

	
	

	* 	Begrippen conform Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK2010) 	uitgegeven door CROW. Bij de Indirecte kosten dienen – in afwijking van de SSK – 	Algemene bouwplaatskosten en Projectmanagementkosten separaat te worden 	opgenomen. 
	Indien de inschrijver meent te moeten inschrijven met een projectkorting, dan 	moet deze volledig in de post Winst worden opgenomen.
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	Optie (zoals beschreven in paragraaf 2.1.3)
	
	
	

	1. Verlichtingsarmaturen AGL
	Prijs per eenheid
	Aantal
	Prijs per jaar 

	- Fotometrische test alle lampen (1 x per jaar)
	€
	1
	€

	- Controle op beschadigde of vervuilde lenzen en
  beschadigede onderdelen alle armaturen (1x per jaar)
	€
	1
	€

	- Controle op roestvorming en/of aantasting van de coating voor alle armaturen (1x per jaar)
	€
	1
	€

	- Controleren waterindringing en waterdichtheid voor alle inbouw armaturen (1x per jaar)
	€
	1
	€

	- Controle op roestvorming of aantasting van de breekbare koppeling voor de opbouw armaturen (1x per jaar)
	€
	1
	€

	2. PAPI’s
	
	
	

	- Controle op roestvorming en/of aantasting van de coating (2x per jaar)
	€
	2
	€

	- Controle op netheid en op eventuele losse of gecorrodeerde en/of beschadigde onderdelen binnen in de PAPI-unit (2x per jaar)
	€
	2
	€

	- Controle op roestvoring en/of aantasting van de breekbare koppelingen naar de fundering (2x per jaar)
	€
	2
	€

	3. Veldborden
	
	
	

	- Controle op roestvorming of aantasting van de coating (2x per jaar)
	€
	2
	€

	- Controle op netheid en op eventuele losse of gecorrodeerde en/of beschadigde onderdelen binnen in het veldbord (2x per jaar)
	€
	2
	€

	- Controle op roestvorming en/of aantasting van de breekbare koppelingen naar de fundering (2x per jaar)
	€
	2
	€

	4. Primaire en secundaire kabels
	
	
	

	- Uitvoeren isolatie-weerstandsmeting (2x per jaar)
	€
	2
	€

	- Controle op afdichtingen en eventuele waterindringing in de connectoren (1x per jaar)
	€
	1
	€

	5. Baanstationapparatuur
	
	
	

	- Uitvoeren onderhoud aan CCR's (1x per jaar)
	€
	1
	€

	- Uitvoeren onderhoud aan Circuit Selector (1x per jaar)
	€
	1
	€

	6. Besturingssysteem
	
	
	

	- Uitvoeren onderhoud aan Besturingssysteem (1x per jaar)
	€
	1
	€

	7. AGL substation - Bouwkundig
	
	
	

	- Controleren buitenwandafwerking (1x per jaar)
	€
	1
	€

	- Controleren dakbedekking (1x per jaar)
	€
	1
	€

	- Controleren buitendeuren (1x per jaar)
	€
	1
	€

	- Controleren geveldoorvoeringen (leiding- en kabeldoorvoeringen)
   (1x per jaar)
	€
	1
	€

	- Controleren gevel/deur roosters (1x per jaar)
	€
	1
	€

	- Spuiten tegen termieten (1x per jaar)
	€
	1
	€

	8. AGL substation - werktuigbouwkundig
	
	
	

	- Controleren Koelinstallatie (1x per jaar)
	€
	1
	€

	9. AGL substation - Elektrotechniek
	
	
	

	- Onderhoud Generator (1x per jaar)
	€
	1
	€

	- Hoofdverdeelinrichting inclusief installatie (1x per 5 jaar)
	€
	0,2
	€

	- Armaturen (1x per jaar)
	€
	1
	€

	- Noodverlichting (1x per jaar)
	€
	
	€

	- Beveiliging - Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (1x per jaar)
	€
	1
	€

	- Beveiliging - Toegangscontrole systeem (1x per jaar)
	€
	1
	€

	
	
	
	

	Subtotaal per jaar (Optie):
	
	
	€

	Subtotaal D voor de periode van 10 jaar (Optie)
	
	
	€

	
	
	
	

	Inschrijvingssom Realisatie (Subtotaal A + B + C)
	
	
	€

	Inschrijvingssom Optie (subtotaal D)
	
	
	€

	Totaal: Inschrijvingssom totaal (A + B + C + D):
	
	
	€
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