Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom

| Directe kosten* |  |
| --- | --- |
| Bouwkosten* (Uitvoeringswerkzaamheden) |  |
| - Airfield Ground Lighting (AGL) fittings | € |
| - AGL Civil works | € |
| - CCRs | € |
| - Substation | € |
| - Substation Civil Works | € |
| - Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen | € |
| Subtotaal A (directe bouwkosten): | € |
| Engineeringskosten* (Ontwerpwerkzaamheden) |  |
| - Projectmanagement studie en ontwerp | € |
| - Ontwerpleiding en coördinatie studie en ontwerp | € |
| - Onderzoeken en studies | € |
| - Uitvoeringsontwerp en site engineering | € |
| Subtotaal B (directe engineeringskosten): | € |
| Indirecte kosten* |  |
| Eenmalige kosten* | € |
| Algemene bouwplaatskosten* | € |
| Uitvoeringskosten* | € |
| Projectmanagementkosten* (incl. staf/koepel) | € |
| Algemene kosten* | € |
| Winst | € |
| Risico* | € |
| Subtotaal C (indirecte kosten): | € |
| Inschrijvingssom Realisatie (Subtotaal A + B + C): | € |
| * Begrippen conform Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK2010) uitgegeven door CROW. Bij de Indirecte kosten dienen – in afwijking van de SSK – Algemene bouwplaatskosten en Projectmanagementkosten separaat te worden opgenomen. Indien de inschrijver meent te moeten inschrijven met een projectkorting, dan moet deze volledig in de post Winst worden opgenomen. |  |

| Optie (zoals beschreven in paragraaf 2.1.3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Verlichtingsarmaturen AGL |  |  | Prijs per eenheid |  | Aantal | Prijs per jaar |
| - Fotometrische test alle lampen (1 x per jaar) |  |  | € |  | 1 | € |
| - Controle op beschadigde of vervuilde lenzen en beschadigede onderdelen alle armaturen (1x per jaar) |  |  | € |  | 1 | € |
| - Controle op roestvorming en/of aantasting van de coating voor alle armaturen (1x per jaar) |  |  | € |  | 1 | € |
| - Controleren waterindringing en waterdichtheid voor alle inbouw armaturen (1x per jaar) |  |  | € |  | 1 | € |
| - Controle op roestvorming of aantasting van de breekbare koppeling voor de opbouw armaturen (1x per jaar) |  |  | € |  | 1 | € |
| 2. PAPI’s |  |  |  |  |  |  |
| - Controle op roestvorming en/of aantasting van de coating (2x per jaar) |  |  | € |  | 2 | € |
| - Controle op netheid en op eventuele losse of gecorrodeerde en/of beschadigde onderdelen binnen in de PAPI-unit (2x per jaar) |  |  | € |  | 2 | € |
| - Controle op roestvoring en/of aantasting van de breekbare koppelingen naar de fundering (2x per jaar) |  |  | € |  | 2 | € |
| 3. Veldborden |  |  |  |  |  |  |
| - Controle op roestvorming of aantasting van de coating (2x per jaar) |  |  | € |  | 2 | € |
| - Controle op netheid en op eventuele losse of gecorrodeerde en/of beschadigde onderdelen binnen in het veldbord (2x per jaar) |  |  | € |  | 2 | € |
| - Controle op roestvorming en/of aantasting van de breekbare koppelingen naar de fundering (2x per jaar) |  |  | € |  | 2 | € |
| 4. Primaire en secundaire kabels |  |  |  |  |  |  |
| - Uitvoeren isolatie-weerstandsmeting (2x per jaar) |  |  | € |  | 2 | € |
| - Controle op afdichtingen en eventuele waterindringing in de connectoren (1x per jaar) |  |  | € |  | 1 | € |
| 5. Baanstationapparatuur |  |  |  |  |  |  |
| - Uitvoeren onderhoud aan CCR's (1x per jaar) |  |  | € |  | 1 | € |
| - Uitvoeren onderhoud aan Circuit Selector (1x per jaar) |  |  | € |  | 1 | € |
| 6. Besturingssysteem |  |  |  |  |  |  |
| - Uitvoeren onderhoud aan Besturingssysteem (1x per jaar) |  |  | € |  | 1 | € |
| 7. AGL substation - Bouwkundig |  |  |  |  |  |  |
| - Controleren buitenwandafwerking (1x per jaar) |  |  | € |  | 1 | € |
| - Controleren dakbedekking (1x per jaar) |  |  | € |  | 1 | € |
| - Controleren buitendeuren (1x per jaar) |  |  | € |  | 1 | € |
| - Controleren geveldoorvoeringen (leiding- en kabeldoorvoeringen) (1x per jaar) |  |  | € |  | 1 | € |
| - Controleren gevel/deur roosters (1x per jaar) |  |  | € |  | 1 | € |
| - Spuiten tegen termieten (1x per jaar) |  |  | € |  | 1 | € |
| 8. AGL substation - werktuigbouwkundig |  |  |  |  |  |  |
| - Controleren Koelinstallatie (1x per jaar) |  |  |  | € | 1 | € |
| 9. AGL substation - Elektrotechniek |  |  |  |  |  |  |
| - Onderhoud Generator (1x per jaar) |  |  |  | € | 1 | € |
| - Hoofdverdeelinrichting inclusief installatie (1x per 5 jaar) |  |  |  | € | 0,2 | € |
| - Armaturen (1x per jaar) |  |  |  | € | 1 | € |
| - Noodverlichting (1x per jaar) |  |  |  | € |  | € |
| - Beveiliging - Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (1x per jaar) |  |  |  | € | 1 | € |
| - Beveiliging - Toegangscontrole systeem (1x per jaar) |  |  |  | € | 1 | € |
| Subtotaal per jaar (Optie): |  |  |  |  |  | € |
| Subtotaal D voor de periode van 10 jaar (Optie) |  |  |  |  |  | € |
| Inschrijvingssom Realisatie (Subtotaal A + B + C) |  |  |  |  |  | € |
| Inschrijvingssom Optie (subtotaal D) |  |  |  |  |  | € |
| Totaal: Inschrijvingssom totaal (A + B + C + D): |  |  |  |  |  | € |