## Inschrijfbiljet
Bijlage 6.1 : Prijzenformulier en Inschrijfbiljet
Reinigen en inspecteren vrijvervalriolering, reinigen drainage, en aanbrengen deelliners
Besteknummer : ***** , Inkoopnummer : ***
Instructie:
Alleen de donker blauwe velden invullen
Reinigen vrijverval (hoofd)riolering
Rond(mm) | meters totaal |  | meters eerste 2 jaar |  | prijs per meter | Totaalprijs
160 tm 250 | 67897 | mtr | 4800 | mtr | 0 | 0
300 tm 400 | 89599 | mtr | 6200 | mtr | 0 | 0
500 tm 600 | 26515 | mtr | 2000 | mtr | 0 | 0
700 tm 800 | 7541 | mtr | 800 | mtr | 0 | 0
900 tm 1000 | 1385 | mtr | 400 | mtr | 0 | 0
1250 | 241 | mtr | 241 | mtr | 0 | 0
Ei-buis (mm/mm) | meters totaal |  | meters eerste 2 jaar |  | prijs per meter | Totaal prijs
200/300 en 300/450 | 5672 | mtr | 500 | mtr | 0 | 0
400/600 en 500/750 | 3741 | mtr | 300 | mtr | 0 | 0
500/750 en 600/900 | 2149 | mtr | 200 | mtr | 0 | 0
700/1050 en 900/1350 | 608 | mtr | 200 | mtr | 0 | 0
Anders (mm/mm) | meters totaal |  | meters eerste 2 jaar |  | prijs per meter | Totaal prijs
300/700 en 380/700 | 196 | mtr | 196 | mtr | 0 | 0
400/400 en 400/500 en 750/500 | 176 | mtr | 176 | mtr | 0 | 0
1000/1200 en 1050/1450 en 1100/1200 | 113 | mtr | 113 | mtr | 0 | 0
Reinigen en inspecteren vrijverval (hoofd)riolering
Rond(mm) | meters totaal |  | meters eerste 2 jaar |  | prijs per meter | Totaalprijs
160 tm 250 | 67897 | mtr | 4800 | mtr | 0 | 0
300 tm 400 | 89599 | mtr | 6200 | mtr | 0 | 0
500 tm 600 | 26515 | mtr | 2000 | mtr | 0 | 0
700 tm 800 | 7541 | mtr | 800 | mtr | 0 | 0
900 tm 1000 | 1385 | mtr | 400 | mtr | 0 | 0
1250 | 241 | mtr | 241 | mtr | 0 | 0
Ei-buis (mm/mm) | meters totaal |  | meters eerste 2 jaar |  | prijs per meter | Totaal prijs
200/300 en 300/450 | 5672 | mtr | 500 | mtr | 0 | 0
400/600 en 500/750 | 3741 | mtr | 300 | mtr | 0 | 0
500/750 en 600/900 | 2149 | mtr | 200 | mtr | 0 | 0
700/1050 en 900/1350 | 608 | mtr | 200 | mtr | 0 | 0
Anders (mm/mm) | meters totaal |  | meters eerste 2 jaar |  | prijs per meter | Totaal prijs
300/700 en 380/700 | 196 | mtr | 196 | mtr | 0 | 0
400/400 en 400/500 en 750/500 | 176 | mtr | 176 | mtr | 0 | 0
1000/1200 en 1050/1450 en 1100/1200 | 113 | mtr | 113 | mtr | 0 | 0
Reinigen vrijverval (hoofd)riolering met vulling van 80-100% water en vervuiling 40-60%
Rond(mm) |  |  | meters eerste 2 jaar |  | prijs per meter | Totaalprijs
160 tm 250 |  |  | 400 | mtr | 0 | 0
300 tm 400 |  |  | 600 | mtr | 0 | 0
500 tm 600 |  |  | 400 | mtr | 0 | 0
Ei-buis (mm/mm) |  |  | meters eerste 2 jaar |  | prijs per meter | Totaal prijs
200/300 en 300/450 |  |  | 400 | mtr | 0 | 0
Reinigen hemelwater riolering (100% gevuld met water)
Rond(mm) | meters totaal |  | meters eerste 2 jaar |  | prijs per meter | Totaalprijs
160 tm 250 | 24000 | mtr | 2000 | mtr | 0 | 0
300 tm 400 | 32000 | mtr | 4000 | mtr | 0 | 0
500 tm 600 | 9000 | mtr | 1000 | mtr | 0 | 0
700 tm 800 | 3000 | mtr | 500 | mtr | 0 | 0
Reinigen en inspecteren hemelwater riolering (100% gevuld met water)
Rond(mm) | meters totaal |  | meters eerste 2 jaar |  | prijs per meter | Totaalprijs
160 tm 250 | 24000 | mtr | 2200 | mtr | 0 | 0
300 tm 400 | 32000 | mtr | 3000 | mtr | 0 | 0
500 tm 600 | 9000 | mtr | 800 | mtr | 0 | 0
700 tm 800 | 3000 | mtr | 300 | mtr | 0 | 0
Reinigen drainage
Rond(mm) | meters totaal |  | meters eerste 2 jaar |  | prijs per meter | Totaalprijs
80 tm 315 | 40000 | mtr | 20000 | mtr | 0 | 0
Plaatsen deelliners (lengte 1,0m)
Rond (mm) | Voor de prijsvorming uitgaan van de omtrek van beton |  | meters eerste 2 jaar |  | prijs per meter | Totaalprijs
250 |  |  | 20 | mtr | 0 | 0
300 |  |  | 20 | mtr | 0 | 0
400 |  |  | 20 | mtr | 0 | 0
500 |  |  | 20 | mtr | 0 | 0
Eivormig (mm) |  |  | meters eerste 2 jaar |  | prijs per meter | Totaalprijs
250/375 |  |  | 20 | mtr | 0 | 0
300/450 |  |  | 20 | mtr | 0 | 0
400/600 |  |  | 20 | mtr | 0 | 0
Plaatsen deelliners (lengte 0,6m)
Rond (mm) | Voor de prijsvorming uitgaan van de omtrek van beton |  | meters eerste 2 jaar |  | prijs per meter | Totaalprijs
600 |  |  | 12 | mtr | 0 | 0
700 |  |  | 12 | mtr | 0 | 0
800 |  |  | 12 | mtr | 0 | 0
Eivormig (mm) |  |  | meters eerste 2 jaar |  | prijs per meter | Totaalprijs
500/750 |  |  | 12 | mtr | 0 | 0
600/900 |  |  | 12 | mtr | 0 | 0
700/1050 |  |  | 12 | mtr | 0 | 0
Vervoers- en acceptatiekosten rioolslib
|  |  | Tonnage eerste 2 jaar |  | prijs per ton | Totaalprijs
Rioolslib vervoeren (ontwatering tot max.15% m/m water, vervoeren naar door bevoegd gezag erkende inrichting, acceptatiekosten voor rekening opdrachtnemer) |  |  | 300 | ton | 0 | 0
Overige werkzaamheden
|  |  | Eenheid eerste 2 jaar |  | Prijs per eenheid | Totaalprijs
Opstellen en bezorgen bewonersbrieven ( tot max 50 stuks ) |  |  | 12 | keer | 0 | 0
Opstellen en bezorgen bewonersbrieven ( uitgaande van 2.000 stuks bij jaarlijkse planmatige reiniging en inspectie ) |  |  | 2 | keer | 0 | 0
T.b.s. reinigen middels watersnijden |  |  | 80 | uur | 0 | 0
T.b.s. reinigen middels robotfrees |  |  | 80 | uur | 0 | 0
T.b.s. werknemer |  |  | 200 | uur | 0 | 0
T.b.s. vacuümwagen inclusief deskundige bediening (tank min.15M3, capaciteit pomp min.2200 m3 waterverplaatsing per uur ) |  |  | 200 | uur | 0 | 0
T.b.s. hogedruk spuitwagen inclusief deskundige bediening (tank min.15M3, capaciteit pomp min.300 ltr/min x 150 bar ) |  |  | 200 | uur | 0 | 0
T.b.s. riool combiwagen inclusief deskundige bediening (tank vacuümgedeelte min.8M3, tank schoon water min.6 m3, zuigcapaciteit min.2200 m3 waterverplaatsing per uur , pompcapaciteit min. 300 ltr/min x 150 bar) |  |  | 200 | uur | 0 | 0
T.b.s. inspectiewagen inclusief deskundige bediening (tbv riolen tot 1250 mm, inclusief rapportage ) |  |  | 200 | uur | 0 | 0
T.b.s. haspelwagen tbv verlenging van benodigde spuit- en zuigslangen (minimaal 100 meter ingevallen toegangskokers niet met de normale uitrusting kunnen worden bereikt en bediening van afstand noodzakelijk) |  |  | 50 | uur | 0 | 0
TOTALE INSCHRIJFSOM | [5 empty] | 0
- alle genoemde aantallen zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
- jaarlijks worden voorafgaande aan de uitvoering de daadwerkelijke aantallen afgestemd met de Opdrachtnemer.
- alle opgegeven prijzen zijn EXCLUSIEF btw
- alle eenheidstarieven zijn inclusief deskundige bediening, benodigde verkeersmaaregelen en -afzettingen en inclusief de aan- en afvoerkosten.
- alle prijzen per eenheid zijn inclusief algemene kosten, uitvoeringskosten, winst en risico en overige bijkomende kosten.
Door het invullen en ondertekenen van dit inschrijfbiljet verklaart de Inschrijver het onderstaande:
1. In te stemmen met de bepalingen in het Aanbestedingsdocument Onderhoud, Reiniging & Inspectie Riolering van de
gemeente Gorinchem en bijbehorende bijlagen en nota van inlichtingen
2. Dat zijn Inschrijving volledig voldoet aan de gestelde minimale eisen zoals omschreven in het Aanbestedingsdocument;
3. Dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden in zijn Inschrijving en bijlagen juist en volledig zijn;
4. Dat de bovenstaande prijzen inclusief alle bijkomende kosten zijn.
Ondertekening
Naam organisatie en adresgegevens
Naam tekenbevoegde functionaris
plaats en datum |  | …. *** 2023
Hantekening