## Vragen_en_antwoorden_431323_ins
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Percelen
1 | Inschrijffase | Inhoud | programma van eisen | nr 3 en 4 werkzaamheden dienen conform BRL K10015 en K10015 uitgevoerd te worden. Dit kan en mag niet, je bent of BRL gecertificeerd of niet. Werken conform de BRL is niet toegestaan door de KIWA, de enigste certificerende instantie van de BRL. Er wordt veel moeite en geld geïnvesteerd om de certificaten te behalen en te behouden. Zo benadeeld u bedrijven die deze moeite en investeringen doen ten opzichte van bedrijven die zeggen dat ze zo werken maar niet daadwerkelijk gecertificeerd zijn en ook gecontroleerd worden. KUNT U DIT AANPASSEN IN HET BESTEK? | Wij gaan er vanuit dat uw vraag betrekking heeft op eis 4 en 5 (en dus de BRL K10014 en K 10015) zoals verwoordt onder 'algemeen' in hoofdstuk drie aanbestedingsdocument bedoeld. De aanbestedende dienst wenst dat de werkzaamheden uitgevoerd worden conform de BRL K10014/15, maar acht het niet noodzakelijk dat de opdrachtnemer ook daadwerkelijk is gecertificeerd. om die reden zijn beide certificaten dan ook niet opgenomen als inschrijfvereiste. Hiermee verruimt de aanbestedende dienst de toegang tot deze aanbestedingsprocedure. Partijen die niet gecertificeerd zijn dienen utieraard wel (op eigen kosten) aan te tonen dat ze de werkzaamheden uitvoeren conform de BRL K10014/15 en de eisen die dus gesteld worden. | Perceel 1, Perceel 2
2 | Inschrijffase | Inhoud | uitvoeren werkzaamheden | Punt 2 uitgangspunt voor prijsberekening van plaatsen deelreparaties is een volle dagproductie. Bedoeld u hiermee dat ook bij plaatsen van maar 1 deelreparatie dat er een volle volle dagproductie berekend mag worden? | Nee, hiermee wordt bedoeld dat de eenheidsprijs gebaseerd is op een volledige dag werk van meerdere deelreparaties (inclusief reiskosten). Wij streven als gemeente in het kader van duurzaamheid en efficientie bij het uitvoeren van deelreparaties naar om werkzaamheden te bundelen en gecombineerd uit te voeren. | Perceel 1, Perceel 2
3 | Inschrijffase | Inhoud | 2 perceel 2 reinigen kolken en lijngoten | hier wordt steeds gesproken in een applicatie. Wordt deze applicatie door de gemeente Gorinchem beschikbaar gesteld of mogen we met een eigen registratie- programma werken? | Er dient gebruik worden gemaakt van een applicatie die door gemeente Gorinchem beschikbaar wordt gesteld. | Perceel 2
4 | Inschrijffase | Inhoud | Aanbestedings docoment / 3. PVE / 1. Voorwaarden tav personeel en voertuigen | In verband met een enorme huidige marktvraag en dito inzet en beschikbaarheid van materieel, kunt u de Euro 6 normering eis verlagen naar Euro 5 om zodoende een breder marktaanbod / -werking te kunnen genereren mbt uw uitvraag? In dit licht bezien dient ook opgemerkt te worden dat het daadwerkelijke uitstoot verschil tussen Euro 5 en 6 nihil is, zeker als gebruikt wordt gemaakt van HVO diesel. | Wij hanteren de Euro 6 normering voor dit contract. | Perceel 1, Perceel 2
5 | Inschrijffase | Inhoud | Uitvoeringseisen reinigen punt 8 en 10 | Gezien de hoge vullingsgraad van het stelsel en de daartoe te nemen forse maatregelen op het gebied van droogzettten dmv afsluiters, zou u mbt tot kostprijs transparantie en homogeniteit hiervoor een aparte post op kunnen nemen in uw inschrijfstaat? | Prijs voor het reinigen betreft totaalprijs inclusief te nemen maatregelen. De inschrijfstaat is aangepast, er is nu onderverdeling tussen ''reinigen en inspecteren vrijverval'' en ''reinigen en inspecteren vrijverval met vulling van 80-100% water en/of vervuiling 40-60%''. | Perceel 1, Perceel 2
6 | Inschrijffase | Inhoud | Uitvoeringseisen reinigen punt 13 | Zou u mbt deze post (extra zuigslangen, haspelwagen e.d.) een aparte post kunnen opnemen in uw inschrijfstaat om zo een kosten homogener en transparanter beeld van de prijsopgaven te verkrijgen? | Hiervoor verekenen wij op basis van uurtarief. Daarbij gaan we uit van een haspelwagen met 100 m slang, zie inshrijfstaat. Het uurtarief voor de aanvullende haspelwagen kan bovenop het reguliere reinigingstarief worden gerekent. | Perceel 1, Perceel 2
7 | Inschrijffase | Inhoud | Uitvoeringseisen reinigen punt 14 | Zou u mbt deze post (gemiddelde vervuilingsgraad) een meer gedifferentieerde uitsplitsing kunnen geven bv: tot 20%, 20-30%, 30-50% en 50% en hoger, om zo een kosten homogener en transparanter beeld van de prijsopgaven te verkrijgen? | Het reinigen van riolering wordt onderverdeeld tussen ''gevuld'' of ''leeg''. Bij gevulde riolen dienen extra maatregelen te worden genomen om te kunnen reinigen/ inspecteren. | Perceel 1, Perceel 2
8 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 7.1 overige werkzaamheden | Bijlage 7.1 overige werkzaamheden; er zijn enorm veel uren (600) meegenomen in de inschrijfstaat voor het ter beschikking stellen van reinigingsmaterieel en 200 uur ter beschikking stellen inspectiewagen in eerste twee jaar. Voor welke werkzaamheden worden deze verrekend? Waar moet rekening mee gehouden worden bij het kosten transparant afprijzen? | Voor werkzaamheden buiten het reguliere reinigingswerk, (extra klussen) Betreft totaalprijs per uur inclusief deskundig personeel, reiskosten, etc. | Perceel 1
9 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 4 uitvoeringseisen | In Bijlage 4 Uitvoeringseisen vermeldt u onder 1.1 punt 9) dat per 800 meter te inspecteren riool ca 2 uur bij gezogen moet worden; worden die uren verrekend op de in Bijlage 7.1 vermelde overige werkzaamheden T.b.s. reiniging incl deskundige bediening? Zo niet, waar moet rekening mee gehouden worden bij het kosten transparant afprijzen | Bijzuigen valt onder reguliere reinigingstarief en niet op nacalculatie. Valt dus niet onder t.b.s. materieel onder kopje overige werkzaamheden. De 2 uur 'bijzuigen' op basis van 800m riolering betreft een gemiddelde op basis van inschatting. Graag deze prijs verwerken in tarief voor reinigen riolering bij gevulde buizen. | Perceel 1
10 | Inschrijffase | Proces | Planning aanbestedingsprocedure | In verband met diverse vergelijkbare aanbestedingen met een Beste Prijs Kwaliteit Verhouding alsmede de huidige marktsituatie waarbij de geldende termijnen aanbestedingsprocedures voor inschrijvers niet langer haalbaar blijken te zijn bij huidige beschikbaarheid gekwalificeerd personeel, willen we de Aanbestedende dienst verzoeken de uiterste indieningsdatum met minimaal vijf weken te verplaatsen om een zo groot mogelijk aantal inschrijvers in de gelegenheid te stellen een winnende inschrijving samen te stellen die recht doet aan de aanvraag. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wat is dan de ruimte die gevonden kan worden bij een eventueel een maand latere start van deze overeenkomst in het belang van een marktwerking in en met concurrentie, waarbij zoveel mogelijk kandidaat inschrijvers zullen deelnemen? | Huidige contract loopt af op 28 februari 2024, het nieuwe contract zal 1 maart 2024 in moeten gaan. Wij hebben naar aanleiding van dit verzoek de planning als volgt gewijzigd: -Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen 8 jan. 2024, 12:00 -Versturen gunningsbeslissing 16 jan. 2024 -Versturen gunning 27 feb. 2024 | Perceel 1
| Opmerking gemeente Gorinchem |  |  | Inschrijfstaat, perceel 1, reinigen drainage is aangepast naar 80 t/m 125 mm
| Opmerking gemeente Gorinchem |  |  | Hoeveelheden op inschrijfstaat perceel 1 zijn aangepast
| Opmerking gemeente Gorinchem |  |  | Reinigen rioolgemaal nu ook opgenomen in inschrijfstaat