## Formulier
Document |  | 4.T.50 | HANDBOEK TOEZICHT
Versie datum |  | 20 04-10-16 | Staat van Opneming Stroomvoorziening - bovenleidingen
Projectnaam
| Discipline |  | Stroomvoorziening
Projectnummer
Volgnummer
Vastgesteld door
Datum
Restpunten afgehandeld
| Naam toezichthouder |  |  | datum | paraaf
Document |  | 4.T.50 | HANDBOEK TOEZICHT
Versie datum |  | 20 04-10-16 | Staat van Opneming Stroomvoorziening - bovenleidingen
Projectnummer: |  |  | 0 | Projectnaam: | 0
Datum: |  |  | 0 | Opgesteld door: | 0 |  | Volgnr | 0
Voor locatie zie tekening: |  |  |  | Toetsingkader:
Locatie:
8
Omschrijving opneming |  | 0
Reden van opneming
Conclusie opneming
Datum heropneming |  |  |  | (indien van toepassing)
Nummer | Opmerkingen |  |  |  | Actie door | Gereed voor datum: | Paraaf directie indien hersteld
Ondertekening voor goedkeuring staat van opneming
Datum : |  |  |  | Datum :
Toezichthouder : |  |  |  | Gevolmachtigde aanmemer :
Handtekening : |  |  |  | Handtekening :
Document |  | 4.T.50 | HANDBOEK TOEZICHT
Versie datum |  | 20 04-10-16 | Staat van Opneming Stroomvoorziening - bovenleidingen
Projectnummer: |  |  | 0 | Projectnaam: | 0
Datum: |  |  | 0 | Opgesteld door: | 0 |  | Volgnr | 0
Voor locatie zie tekening: |  |  | 0 | Toetsingkader: | 0
Locatie: |  | 0
Nummer | Opmerkingen |  |  |  | Actie door | Gereed voor datum: | Paraaf directie indien hersteld
Document |  | 4.T.50 | HANDBOEK TOEZICHT
Versie datum |  | 20 04-10-16 | Staat van Opneming Stroomvoorziening - bovenleidingen
Projectnummer: |  |  | 0 | Projectnaam: | 0
Datum: |  |  | 0 | Opgesteld door: | 0 |  | Volgnr | 0
Voor locatie zie tekening: |  |  | 0 | Toetsingkader: | 0
Locatie: |  | 0
Code |  | Omschrijving |  |  |  | Toelichting
+ is goedgekeurd, - is afgekeurd, 0 is niet van toepassing
AS | + - o | Afspanningen
AS1 |  | Montage volgens constructieboek/-norm
AS2 |  | Correcte hoogte van gewichten
AS3 |  | Correct aantal gewichten
AS4 |  | Plaats ogen van gewichten correct
AS5 |  | Schetsplaat correct aangebracht
AS6 |  | Correcte maatvoering
AS7 |  | Tensorex C-plus afspanning correct aangebracht
AS8 |  | Tensorex C-plus correcte op wijze afgesteld
AS9 |  | Rijdraad afspanveer correct aangebracht
AS10 |  | Draagkabel afspanveer correct aangebracht
AS11 |  | Spandraad afspanveer correct aangebracht
AS12 |  | Rijdraadanker correct aangebracht
AS13 |  | Draagkabelanker correct aangebracht
BM |  | Bovenleidingmasten
BM1 |  | Montage volgens constructieboek/-norm
BM2 |  | Op coördinaat uitgezet
BM3 |  | Correcte proefsleuven/-gaten 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m
BM4 |  | Stalen boorbuis correcte diameter en lengte
BM5 |  | Boorbuis op juiste hoogte geplaatst tov BS of maaiveld
BM6 |  | Correcte type mast incl. lengte
BM7 |  | Stand mast correct (scheefstand in % opgenomen)
BM8 |  | Mast gekalibreerd
BM9 |  | Mastluikje correct aangebracht/correcte stand
BM10 |  | Bekisting rond mast i.v.m. beton of asfalt correct
BM11 |  | Correct straatwerk rond mast
BM12 |  | Voetbehandeling correct aangebracht/ hersteld
BM13 |  | Mastkap correct aangebracht
BM14 |  | Schilderwerk volgens HTM voorschrift schilderen masten
BM15 |  | Gaten in mast correct gedicht
BM16 |  | Armatuur correct geplaatst en aangesloten
BM17 |  | Tijdelijke mastnummering correct aangebracht
BM18 |  | Verwijderde mastnummers correct doorgegeven
BM19 |  | Definitieve mastnummering correct aangebracht
Document |  | 4.T.50 | HANDBOEK TOEZICHT
Versie datum |  | 20 04-10-16 | Staat van Opneming Stroomvoorziening - bovenleidingen
Projectnummer: |  |  | 0 | Projectnaam: | 0
Datum: |  |  | 0 | Opgesteld door: | 0 |  | Volgnr | 0
Voor locatie zie tekening: |  |  | 0 | Toetsingkader: | 0
Locatie: |  | 0
Code |  | Omschrijving |  |  |  | Toelichting
+ is goedgekeurd, - is afgekeurd, 0 is niet van toepassing
BM | + - o | Bovenleidingmasten
BM20 |  | Correcte RVS bescherming rond onderkant mast
BM21 |  | Onderdelen correct ondergrout
BM22 |  | Draadeinden correct afgeslepen en afgedopt/gecoat
BM23 |  | Revisiegegevens correct doorgegeven aan DV
BM24 |  | Resultaten trekproef voetplaatmast
DK |  | Draagkabel
DK1 |  | Montage volgens constructieboek/-norm
DK2 |  | Boven hart spoor aangebracht (rechtstand)
DK3 |  | Correct meelopen met rijdraad (boog)
DK4 |  | Correct enkel getrokken
DK5 |  | Correct dubbel getrokken
DK6 |  | Correcte hoogte bij mast
DK7 |  | Correcte hoogte midden in het veld
DK8 |  | Enkele draagkabel hangdraadklem correct
DK9 |  | Dubbele draagkabel hangdraadklem correct
DK10 |  | Draagkabel lasklem correct aangebracht
DK11 |  | Viaductophanging correct aangebracht
DK12 |  | Bokdraad en aantal aansluitklemmen correct
DV |  | Doorverbindingen
DV1 |  | Montage volgens constructieboek/-norm
DV2 |  | Min-verbinding 500mm² been/been correct
DV3 |  | Min-verbinding 500mm² per spoor/2 keer rode bies correct
DV4 |  | Doorverbinding been/been/rode bies correct
DV5 |  | Doorverbinding spoor/spoor correct/rode bies correct
DV6 |  | Doorverbinding draagkabel/draagkabel correct
DV7 |  | Doorverbinding rijdraad/rijdraad correct
DV8 |  | Doorverbinding rijdraad/draagkabel correct
DV9 |  | Doorverbinding rijdraad/draagkabel/draagkabel/rijdraad correct
DV10 |  | Doorverbinding mast/spoor met DSV correct
DV11 |  | Correct aantal doorverbindingen
DV12 |  | Correcte Cembre-verbinding
Document |  | 4.T.50 | HANDBOEK TOEZICHT
Versie datum |  | 20 04-10-16 | Staat van Opneming Stroomvoorziening - bovenleidingen
Projectnummer: |  |  | 0 | Projectnaam: | 0
Datum: |  |  | 0 | Opgesteld door: | 0 |  | Volgnr | 0
Voor locatie zie tekening: |  |  | 0 | Toetsingkader: | 0
Locatie: |  | 0
Code |  | Omschrijving |  |  |  | Toelichting
+ is goedgekeurd, - is afgekeurd, 0 is niet van toepassing
DV | + - o | Doorverbindingen
DV13 |  | Correcte montage kabelbinders
DV14 |  | Aardelektrode geslagen en correct gemonteerd
DV15 |  | Stikker aardelektrode aangebracht op mast onder mastnummer
DV16 |  | Gegevens aardelektrode ontvangen
DV17 |  | Mast als geleiding voor aardelektrode toegepast.
HD |  | Hangdraden
HD1 |  | Montage volgens constructieboek/-norm
HD2 |  | Correcte veldverdeling
HD3 |  | Correcte vermeerdering bij halte
HD4 |  | Hangdraadklem correct aangebracht
HD5 |  | Minoroc hangdraad correct aangebracht
HD6 |  | Vastpunt correct aangebracht
HD7 |  | V- ophanging correct aangebracht
MA |  | Mastarmen
MA1 |  | Montage volgens constructie- boek/norm
MA2 |  | GFK onbeschadigd gemonteerd
MA3 |  | Constructie radiaal geplaatst
MA4 |  | Correcte montage hoogte
MA5 |  | Bevestigingen correct nagetrokken
RD |  | Rijdraden
RD1 |  | Montage volgens constructie-boek/norm
RD2 |  | Rijddraden correct getrokken
RD3 |  | Correcte soort en rijdraaddikte
RD4 |  | Correcte lengte van de getrokken rijdraad
RD5 |  | Correcte hoogte rijdraad
RD6 |  | Rijdraad niet getordeerd
RD7 |  | Rijdraad niet geknikt
RD8 |  | Lasklemmen correct geplaatst
RD9 |  | Correcte zig-zag
RD10
RD11
Document |  | 4.T.50 | HANDBOEK TOEZICHT
Versie datum |  | 20 04-10-16 | Staat van Opneming Stroomvoorziening - bovenleidingen
Projectnummer: |  |  | 0 | Projectnaam: | 0
Datum: |  |  | 0 | Opgesteld door: | 0 |  | Volgnr | 0
Voor locatie zie tekening: |  |  | 0 | Toetsingkader: | 0
Locatie: |  | 0
Code |  | Omschrijving |  |  |  | Toelichting
+ is goedgekeurd, - is afgekeurd, 0 is niet van toepassing
SP | + - o | Spandraden
SP1 |  | Montage volgens constructie- boek/norm
SP2 |  | Halve trek correct aangebracht
SP3 |  | RVS spandraad correct aangebracht
SP4 |  | Minoroc spandraad correct aangebracht
SP5 |  | 2 m buiten spoor isolatie geplaatst
SP6 |  | Isolatie bij mast correct geplaatst
SP7 |  | Spanschroef correct geplaatst en geborgd.
SP8 |  | Spits correct geplaatst
SP9 |  | Rijdraadophanging radiaal geplaatst
VW |  | Voeding wisselbesturing
VM1 |  | Montage volgens constructieboek/norm
VM2 |  | Correct aantal 3/4" pijpbeugels
VM3 |  | Pijpbeugel correct aangebracht
VM4 |  | 600V kastje correct gemonteerd
VM5 |  | Overspanningsbeveiliging correct aangebracht
VM6 |  | Overspanningsbeveiliging correct aangesloten
VM7 |  | 3/4"pijp correct bevestigd
VM8 |  | Kabelschoen correct gemonteerd en afgetaped
VM9 |  | Kabels correct aangesloten op bovenleiding
VM10 |  | Binders correct gemonteerd
VM11 |  | Aarde correct gemonteerd aan overspanningsbeveiliging
VM12 |  | Paal/spoor verbinding correct gemonteerd aan rail
VM13 |  | Kabels juist ingevoerd in 600V kastje
VM14 |  | Juiste kabels gemonteerd
VM15 |  | Aardelektrode aangebracht bij mast
VM16 |  | Aardelektrode juist aangesloten aan mast
VM17 |  | Gegevens aardelektrode ontvangen
VM18 |  | Sticker aarde aangebracht op mast
VM19 |  | Revisiegegevens correct doorgegeven aan PIBU
Document |  | 4.T.50 | HANDBOEK TOEZICHT
Versie datum |  | 20 04-10-16 | Staat van Opneming Stroomvoorziening - bovenleidingen
Projectnummer: |  |  | 0 | Projectnaam: | 0
Datum: |  |  | 0 | Opgesteld door: | 0 |  | Volgnr | 0
Voor locatie zie tekening: |  |  | 0 | Toetsingkader: | 0
Locatie: |  | 0
Code |  | Omschrijving |  |  |  | Toelichting
+ is goedgekeurd, - is afgekeurd, 0 is niet van toepassing
VM | + - o | Veiligheidsmaatregelen
VM1 |  | Werkzaamheden volgens V&G-plan uitgevoerd
VM2 |  | Veiligheidsmedewerker/-post functioneert
VM3 |  | Persoonlijke veiligheidsmiddelen voldoen
VM4 |  | Algemene veiligheidsmiddelen voldoen
VM5 |  | Snelheidsbeperking correct
VM6 |  | Opstelplaats PVR (recht: 0,75 m/ bocht: 1,00 m)
VM7 |  | Correcte aarding materieel nabij bovenleiding
VM8 |  | Doorslagveiligheden correct aangebracht
VM9 |  | Gaasramen correct aangebracht
VM10 |  | Borden aanr. draden levensgevaarlijk correct geplaatst

## Reden van opneming (hidden)
Reden van opneming
1 | stoppunt
2 | in gebruikname
3 | (deel-) oplevering
4 | afsluiting onderhoudstermijn

## Omschrijving opneming
Omschrijving opneming
1 | a
2 | b
3 | c
4 | d
5 | e
6 | f
7 | g
8

## Conclusie opneming (hidden)
Conclusie opneming
voldoet
voldoet met inachtneming van onderstaande restpunten
voldoet niet

##  (hidden)
+
-
0