## Blad1
Projectnaam: | ZuiderC |  |  |  | INSCHRIJVING
Projectnummer: | 24-005 |  |  |  | 0
Status | definitief
Datum | februari 2024
Fase: | 1
Algemeen | aantal | eenheid | NV/V | prijs per eenheid (EURO) | totaal (EURO) | 0
Voorbereidende werkzaamheden | 1 | post | NV |  | 0
KLIC melding | 165 | st. | V |  | 0
Reiskosten handmatige veldwerkploeg | 222 | keer | V |  | 0
Reiskosten machinale boorploeg | 13 | keer | V |  | 0
Reiskosten sondeerploeg | 101 | keer | V |  | 0
Aan en afvoer machinale boorstelling | 1 | keer | V |  | 0
Rapportage milieukundig (water)bodemonderzoek | 5 | stuk | V |  | 0
Boringen uploaden in BRO | 1 | post | NV |  | 0
Opleveren boorstaten conform SIKB0101, versie 14.8 | 1 | post | NV |  | 0
extra beschrijving conform NEN-EN-ISO 14688 (alle milieukundige boringen en peilbuizen ≥2 m-mv) | 369 | st. | V |  | 0
Overleggen met OG ten kantore OG (uitgangspunt 1 uur) | 5 | st. | V |  | 0
Veldwerkzaamheden | aantal | eenheid | NV/V | prijs per eenheid (EURO) | totaal (EURO)
Milieukundig | [5 empty] | 0
Boring tot 0,5 m-mv | 827 | st. | V |  | 0
Boring tot 1,0 m-mv | 91 | st. | V |  | 0
Boring tot 2,0 m-mv | 148 | st. | V |  | 0
Freatische peilbuis (BioBuis) | 221 | st. | V |  | 0
monstername grondwater (milieukundig) | 221 | st. | V |  | 0
10 slibsteken waterbodem, 1 laag incl. PFAS bemonsteren (vanaf de kant) | 34 | vak | V |  | 0
Afdichten en verwijderen peilbuizen | 221 | st. | V |  | 0
Geotechnisch (conform NEN-EN-ISO 14688) | [5 empty] | 0
Boring tot 7 m-mv (incl. beschrijving M50-getal, GHG, GLG, AG en hydromorfe kenmerken) | 202 | st. | V |  | 0
monstername grondwater (chloride, ijzer en meten EC) | 26 | st. | V |  | 0
Infiltratieproef diepe peilbuis voor bepalen K-waarde | 13 | st. | V |  | 0
Leveren en plaatsen telemetrische divers (Munisense, type: LV8 incl. abonnement 12 mnd.) | 12 | st. | V |  | 0
Kunststof beschermkoker (afsluitbaar) | 26 | st. |  |  | 0
Sonderingen 20 m-mv incl. waterpanning | 163 | st. | V |  | 0
Sonderingen 20 m-mv excl. waterspanning | 648 | st. | V |  | 0
Afdichten sonderingen met zwelklei (8 m. per sondering) | 6488 | m. | V |  | 0
Pulsboring 20 m-mv | 3 | st. | V |  | 0
Pulsboring 10 -15 m-mv | 10 | st. | V |  | 0
Monstername t.b.v. analyse volumiek gewicht | 75 | st. | V |  | 0
Monstername t.b.v. analyse samendrukkingsconstanten | 75 | st. | V |  | 0
Plaatsen freatische peilbuizen (1-2 m-mv) HDPE | 7 | st. | V |  | 0
Plaatsen freatische peilbuizen (1-2 m-mv) HDPE (geschikt voor diver) | 6 | st. | V |  | 0
Plaatsen diepe peilbuizen (5-6 .-mv)HDPE | 7 | st. | V |  | 0
Plaatsen diepe peilbuizen (5-6 .-mv)HDPE (geschikt voor diver) | 6 | st. | V |  | 0
Analyses | aantal | eenheid | NV/V | prijs per eenheid (EURO) | totaal (EURO)
grond | [5 empty] | 0
STAP grond (incl. AS3000 en LuOs) | 225 | st. | V |  | 0
PFAS | 46 | st. | V |  | 0
bepalen volumiek gewicht en watergehalte | 75 | st. | V |  | 0
bepalen samendrukkingsconstanten (NEN-ISO 17892-5 een 7 traps oedometer) | 75 | st. | V |  | 0
grondwater | [5 empty] | 0
STAP grondwater (incl. AS3000) | 221 | st. | V |  | 0
Chloride | 26 | st. | V |  | 0
ijzer totaal en ijzer2+ en ijzer 3+ | 26 | st. | V |  | 0
waterbodem | [5 empty] | 0
Waterbodem pakket A | 34 | st. | V |  | 0
PFAS | 34 | st. | V |  | 0
Fundatie / halfverharding | [5 empty] | 0
NV-bouwstof, samenstelling + uitloging indicatief | 5 | st. | V |  | 0
Asbest Quickscan | 5 | st. | V |  | 0
Verreken- meerwerktarieven | aantal | eenheid |  | prijs per eenheid (EURO) | totaal (EURO)
functionaris
projectleider |  | uur |  |  | 0
adviseur |  | uur |  |  | 0
veldwerker |  | uur |  |  | 0
sondeermeester |  | uur |  |  | 0
boormeester |  | uur |  |  | 0
landmeter (incl. apparatuur) |  | dagdeel |  |  | 0
Ecoloog |  | uur |  |  | 0
werkzaamheden
Afhandelen Eis Voorzorgsmaatregel |  | keer |  |  | 0
samenstellen asbestmengmonster |  | st. |  |  | 0
Graven asbestinspectiegat (0,3x0,3x0,5 m) en bemonsteren |  | st. |  |  | 0
analyses
Asbest in puin |  | st. |  |  | 0
Asbest in grond |  | st. |  |  | 0
Asbestverzamelmonster |  | st. |  |  | 0
Minerale olie (incl. AS3000 en Os) |  | st. |  |  | 0
OCB |  | st. |  |  | 0
overige
Aan- afvoeren van kunststof rijplaten |  | keer |  |  | 0
Toepassen van kunststof rijplaten (gemeten in rijrichting, dubbelspoor) |  | m1/dag |  |  | 0
afdichten sondering met zwelklei |  | m1 |  |  | 0
Inzet midi-rupskraan |  | dag |  |  | 0
aan- afvoer midi-rupskraan |  | keer |  |  | 0
aan- afvoer boot t.b.v. waterbodemonderzoek |  | keer |  |  | 0
Boot t.b.v. waterbodemonderzoek |  | dag |  |  | 0
Straatpot met metalen deksel |  | st. |  |  | 0
Kunststof beschermkoker |  | st. |  |  | 0
peilbuis materiaal BioBuis |  | m1 |  |  | 0
peilbuis materiaal HDPE |  | m1 |  |  | 0
peilbuis materiaal HDPE (geschikt voor diver) |  | m1 |  |  | 0
Handmatig voorboren i.v.m. KLIC |  | st. |  |  | 0
Afdichten en verwijderen freatische peilbuis |  | st. |  |  | 0
V = verrekenbaar
NV = niet verrekenbaar