## Beoordeling schriftelijk
Schriftelijke beoordeling | 500
Wens | Max. punten | Toelichting fabrikant: voldoet u aan deze wens? Op welke wijze? Licht toe. | Beoordeling UMCs | Toelichting UMCs van beoordeling | Aantal punten toegekend
Beoordeling technisch ontwerp en beheer
Geef een korte introductie over hoe uw systeem functioneel is vormgegeven (max. 1 A4) Geef zo gedetailleerd mogelijk aan welke in- en outputsignalen uw videoroutingsysteem aan kan met bijbehorende max resolutie/signaal standaarden en latency.(max 1 A4) | 0
UMC's wensen zo min mogelijk blootgesteld te worden aan afhankelijkheidsrisico's. Licht toe van welke toeleveranciers u afhankelijk bent m.b.t. het aanbieden van de basis routing functionaliteiten van het systeem, en op welke wijze u afhankelijkheidsrisico's van deze toeleveranciers heeft afgedekt. Max. 1 A4. | 30 |  |  |  | n.t.b.
UMC's belonen innovatieve features ter ondersteuning van zorg, onderzoek en onderwijstaken. Geef in max. 1 A4 aan over welke innovatieve features (bv presets) het routering, opslag en streaming systeem bevat om specialisten en OK-personeel te ondersteunen in zorg, onderzoek en onderwijstaken. | 30 |  |  |  | n.t.b.
API koppeling voor venderneutraal uitwisselen van gegevens met andere applicaties. Beschrijf deze functionaliteit. | 20 |  |  |  | n.t.b.
UMC's wensen dat u gebruik maakt van geharmoniseerde standaarden ten aanzien van hard- en software ontwikkeling en life-cycle management met betrekking tot verificatie en validatie van het samengestelde product (bv IEC 62304 of ISO13485). Welke normen en standaarden hanteert u? | 20 |  |  |  | n.t.b.
Locatie AMC wenst dat de hardware t.b.v. het audio/videoroutingsysteem zoveel mogelijk wordt verwerkt in de OK-muren of boven de technische vloer boven de OK (in "de hoed", ruimte voor 2 serverracks van lxbxh 0,7m x 0,7m x 2m). Specificeer uw oplossing. | 20 |  |  |  | n.t.b.
Schermen in het steriele gebied: Barco type MDSC-8427 12G, 4K 27" beelddiagonaal. Zo niet: geef aan welke schermen u levert (fabrikant / type / beelddiagonaal). | 15 |  |  |  | n.t.b.
UMC's wensen dat gebruikers op laagdrempelige wijze kennis over het systeem kunnen opdoen. Geef aan op welke wijze u voortdurend mogelijkheden aanbiedt voor gebruikers om zich te bekwamen in het gebruik van het systeem. | 15
Compressieformat van de MPEG is afzonderlijk instelbaar voor AGFA PACS2 en onderzoeks-PACS. Licht toe. | 10 |  |  |  | n.t.b.
Uw applicatiebeheertool wordt aangeboden in een webinterface of op basis van app-V. | 10 |  |  |  | n.t.b.
Uw systeem beschikt over een functionaliteit om tijdens de procedure markeringen/labels aan te brengen in de opgenomen video's, t.b.v. het versnellen van zoek en edit mogelijkheden. Beschrijf deze functionaliteit en hoe deze bijdraagt aan dit doel. | 10 |  |  |  | n.t.b.
Role based access moet op basis van de active directory van het Amsterdam UMC ingericht kunnen worden door applicatiebeheerders van Amsterdam UMC. Geef aan op welke wijze uw applicatie hier een gebruiksvriendelijke werkwijze in aanbiedt. | 8 |  |  |  | n.t.b.
AVG beheersmaatregelen dienen zoveel mogelijk automatisch aangeboden te worden. Omschrijf op welke wijze uw systeem dit aanbiedt, bijv. notificatie, afdekken van personen en persoonsgegevens | 8 |  |  |  | n.t.b.
Front-end integratie is mogelijk in Epic. | 8 |  |  |  | n.t.b.
MPEG Compressieformat is naast AVC H.264 ook mogelijk met HEVC H.265. | 5 |  |  |  | n.t.b.
Uw systeem kan via een HL7, versie 2.4 koppeling planning en order gegevens ontvangen van EPIC. Het betreft hier ORM en SIU berichten. Wilt u toelichten hoe u voldoet aan de volgende wensen: 1) Het systeem moet in staat zijn verschillende statuswijzigingen en updates van deze berichten te verwerken, en daarop te acteren op een te configureren wijze. 2) Het systeem moet in staat zijn SIU berichten waarbinnen meerdere verrichtingen worden aangemeld (meerdere AIS segmenten) te verwerken. Iedere verrichting kan resulteren in een separaat beeldonderzoek. 3) Het moet mogelijk zijn in geval van spoed order (waarvoor nog geen werklijst beschikbaar is) toch opname gestart kan worden en later gekoppeld aan de correcte patiënt. | 5 |  |  |  | n.t.b.
Uw systeem heeft de mogelijkheid om aan één OK flexibel meer dan 2 recorders toe te kennen, bijv. door gebruik te maken van een aantal mobiele recorders. Licht toe hoe deze oplossing eruit ziet. | 5 |  |  |  | n.t.b.
Op locatie AMC is een intercomsysteem tussen opdekruimte, anesthesie bergruimte en OK geïntegreerd in het huidige AV-routingsysteem. Vernieuwing van het intercomsysteem en integratie in het AV routingssysteem is onderdeel van uw aanbod. | 5 |  |  |  | n.t.b.
Omgevingsgeluid wordt onderdrukt / weggefilterd in het intercomsignaal. Beschrijf deze oplossing. | 2 |  |  |  | n.t.b.
Beeldschermen kunnen automatisch gekalibreerd worden (of de instellingen centraal beheerd), dusdanig dat alle schermen in het operatiegebied en tussen de OK's hun beelden in dezelfde helderheid en kleur weergeven. Licht uw oplossing toe. | 2 |  |  |  | n.t.b.
De overzichtscamera's kunnen (naast automatisch) ook handmatig op afstand focussen. | 2 |  |  |  | n.t.b.
Subtotaal
Beoordeling SLA
Geef in het "Uitvraagformulier Service Level Agreement" aan op welke wijze u invulling geeft aan de onderstaande wensen van de UMC's:
Capaciteit vanuit de leverancier beschikbaar wordt gesteld voor uitvoeren van onderhoud en correcties niet-urgente storingen buiten kantooruren, bij voorkeur 1x per week per locatie na het operatieprogramma. | 60 | Invullen in "Uitvraagformulier Service Level Agreement" |  |  | n.t.b.
Leverancier biedt voor eerstelijns support door technici van Amsterdam UMC een toegankelijk en schematisch naslagwerk voor alle acute storingen, wat door leverancier up-to-date wordt gehouden. | 15 | Invullen in "Uitvraagformulier Service Level Agreement" |  |  | n.t.b.
Er wordt een voorraad onderdelen beschikbaar gesteld en door leverancier beheerd op locaties AMC en VUmc t.b.v. correcties van storingen. | 15 | Invullen in "Uitvraagformulier Service Level Agreement" |  |  | n.t.b.
Garanties voor het afleveren van onderdelen binnen 24 uur zonder meerprijs. | 15 | Invullen in "Uitvraagformulier Service Level Agreement" |  |  | n.t.b.
Eerstelijns training van technici: introductie, bij-/her-/nascholing | 15 | Invullen in "Uitvraagformulier Service Level Agreement" |  |  | n.t.b.
Subtotaal
Beoordeling ICT
Geef in het "Uitvraagformulier ICT architectuur" aan op welke wijze u invulling geeft aan de onderstaande wensen van de UMC's:
Mogelijkheden minimale uptime | 25 | Invullen in "Uitvraagformulier ICT architectuur"
Active directory integratiemogelijkheden (i.v.m. meerdere directories in UMC's) | 25 | Invullen in "Uitvraagformulier ICT architectuur"
Benodigdheden van lokale netwerk om streaming buiten OK complex mogelijk te maken | 75 | Invullen in "Uitvraagformulier ICT architectuur"
Oplossing voor delivery van client software | 25 | Invullen in "Uitvraagformulier ICT architectuur"
Subtotaal
Totaal

## Beoordeling demo
Demo beoordeling | met top 3 leveranciers o.b.v. schriftelijk + prijs
Wens | Max. punten |  | Beoordeling UMCs | Toelichting UMCs van beoordeling | Aantal punten toegekend
Beoordeling gebruiksdemo - artsen en operatiemedewerkers Wat vindt u de gebruiker van...
Look en Feel | 35 | Zeer hoog |  |  | n.t.b.
Aansluiten van apparatuur (meerdere) met uniforme stekker en weergave van beelden op scherm​ | 15 | Hoog |  |  | n.t.b.
Wisselen van beeld naar ander scherm​ | 25 | Zeer hoog |  |  | n.t.b.
Weergeven 2 beelden naast elkaar in 1 scherm (Picture-and-Picture)​ | 5 | Midden |  |  | n.t.b.
Weergeven beeld over ander beeld (Picture-in-Picture)​ | 5 | Midden |  |  | n.t.b.
Opname starten, koppelen aan Epic werklijst | 20 | Zeer hoog |  |  | n.t.b.
Markeren en herkenning van gebeurtenissen tijdens procedure | 5 | Midden |  |  | n.t.b.
Maken van een kort clipje of still van een situatie en wegschrijven naar PACS / medisch dossier | 25 | Zeer hoog |  |  | n.t.b.
Toevoegen van tekst, omcirkeling en pijlen​ | 5 | Laag |  |  | n.t.b.
Automatisch wissen van niet relevante beelden | 5 | Midden |  |  | n.t.b.
Beëindigen van opname (bij voorkeur automatisch / d.m.v. triggers) | 15 | Hoog |  |  | n.t.b.
Exporteren t.b.v. meerdere formats (email bijlage, presentatie, ruwe data, etc.) ​ | 25 | Zeer hoog |  |  | n.t.b.
Inloggen in en opzoeken van opname in tijdelijke opslag en plaatsen van labels t.b.v. bevorderen van opzoekbaarheid | 25 | Zeer hoog |  |  | n.t.b.
Opslaan van ongecomprimeerde beelden t.b.v. presentatie op congres (“congreswaardig”) | 5 | Midden |  |  | n.t.b.
Bewerken van geïmporteerd beeld (dat buiten het systeem gegenereerd is, bijv. uit ander ziekenhuis) | 10 | Hoog |  |  | n.t.b.
Uitval van systeem en overschakeling naar lifeline​ | 25 | Zeer hoog |  |  | n.t.b.
Subtotaal
Vormgeving en beheer van applicatie
Selecteren en opslaan van beeldmateriaal / clips. Laat zien hoe uw systeem vorm geeft aan onderstaande wensen: | 20 |  |  |  | #DIV/0!
Bij voorkeur markeert/highlight het systeem delen van de opname gebaseerd op een point-of-interest selectie dmv bijv. voetpedaal, met start (evt ervoor x sec en erna X sec, met mogelijkheid aanpassing van selectie) |  |  |  |  | n.t.b.
Het systeem moet stills / video clips kunnen maken tijdens de ingreep en deze na accordering naar het PACS sturen: - Video/stills gebaseerd op voetpedalen / handheld - Video/stills gebaseerd op knoppen interface van scope / microscoop |  |  |  |  | n.t.b.
Uw systeem faciliteert de gebruiker in het selectief en automatisch opslaan van beeldmateriaal van OK procedures. |  |  |  |  | n.t.b.
Innovaties en gebruiksvriendelijkheid. Laat zien hoe uw systeem vorm geeft aan onderstaande wensen: | 15 |  |  |  | #DIV/0!
Geef aan over welke innovatieve features (bv presets) het routering, opslag en streaming systeem bevat om specialisten en OKpersoneel te ondersteunen in zorg, onderzoek en onderwijstaken |  |  |  |  | n.t.b.
De applicatie moet binnen dezelfde procedure meerdere opnames tegelijkertijd kunnen opnemen en toevoegen aan één EPD order. Dit wordt beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid. |  |  |  |  | n.t.b.
Het is mogelijk om presets centraal op te slaan in een gebruikersprofiel voor alle OK's. (o.a. licht- en beeldscherminstellingen). |  |  |  |  | n.t.b.
Gebruiksvriendelijkheid van deze feature zie eis: In de applicatie moet op gebruiksvriendelijke wijze de patiënt en de ruimte geselecteerd kunnen worden uit de werklijst. De applicatie filtert de patiënten o.b.v. OK-ruimtenummer waaraan de patiënt is toegekend. |  |  |  |  | n.t.b.
Beheer. Laat zien hoe uw systeem vorm geeft aan onderstaande wensen: | 15 |  |  |  | #DIV/0!
Gebruikers en technici kunnen zien wat de status van het systeem is en de bij behorende onderdelen. |  |  |  |  | n.t.b.
De gebruiker / beheerder kan op gebruiksvriendelijke wijze beelden achteraf aan de patiënt / order koppelen. |  |  |  |  | n.t.b.
Geef een demonstratie van de mogelijkheden mbt applicatiebeheer in de gevraagde beheertool(s) |  |  |  |  | n.t.b.
Subtotaal
Totaal | 300 |  |  |  | #DIV/0!

## Waardering categorieën
Ja | 100%
Nee | 0
Ja; Barco | 100%
Geen Barco | 50%
Uitstekend | 100%
Goed | 60%
Voldoende | 40%
Matig | 20%
Niet getoond | 0%

## Top 3-5 bepalen (hidden)
Vraag schriftelijk / wens schriftelijk / wens demo | Wens | Super belangrijk | Beetje belangrijk | Selectie Ronde 1 (700 pnt) | Gunning Ronde 2 (200 pnt)
Wens; schriftelijk | 2.2 Het systeem is in de toekomst opschaalbaar naar 8k BT.2100, zonder dat modificatie aan de infrastructuur nodig is. |  | x |  | 0
| 4.16 MPEG Compressieformat is naast AVC H.264 ook mogelijk met HEVC H.265 |  | x |  | 5
| 4.XX Compressieformat van de MPEG is afzonderlijk instelbaar voor AGFA PACS2 en onderzoeks-PACS Ja: 100%; Nee: 0% | x |  | 50 | 10
| 5.13 Bij voorkeur wordt omgevingsgeluid uit de intercom verbinding weggefilterd (wens). |  | x |  | 2
| 5.7 Het systeem kan een intercom verbinding faciliteren tussen opdekruimte, anesthesie bergruimte en OK (geldt vooral voor locatie AMC). |  | x |  | 5
| 7.XX De beeldschermen kunnen “automatisch” gekalibreerd worden\instellingen kunnen centraal beheerd worden, zodat alle schermen in het operatiegebied en tussen de OK's hun beelden in dezelfde helderheid en kleur weergeven. |  | x |  | 2
| 7.XX De schermen in het steriele gebied zijn Barco type MDSC-8427 12G, 4K 27" beelddiagonaal. Ja: 100%; Geen Barco, wel 27": 50%; Nee: 0% | x |  | 100 | 15
| 8.12 Op locatie AMC wordt de hardware tbv het audiovideo routingsysteem zoveel mogelijk verwerkt in de OK-muren of boven de technische vloer boven de OK (in "de hoed", ruimte voor 2 serverracks van lxbxh 0,7m x 0,7m x 2m). Beoordeling: Uitstekend (100%), goed (60%), voldoende (40%), matig (20%), niet getoond (0%). | x |  | 125 | 15
| De gevraagde applicatiebeheertool kan in een webinterface of op basis van app-V. Ja: 100%; Nee: 0% | x |  | 50 | 10
| De overzichtscamera's moeten ook handmatig op afstand kunnen focussen. |  | x |  | 2
| Er is een API koppeling beschikbaar, beschrijf deze functionaliteit Beoordeling: Uitstekend (100%), goed (60%), voldoende (40%), matig (20%), niet getoond (0%). | x |  | 125 | 15
| Geef aan over welke innovatieve features (bv presets) het routering, opslag en streaming systeem bevat om specialisten en OKpersoneel te ondersteunen in zorg, onderzoek en onderwijstaken Beoordeling: Uitstekend (100%), goed (60%), voldoende (40%), matig (20%), niet getoond (0%). | x |  | 50 | 10
| Het inrichten van role based access op basis van de active directory van het Amsterdam UMC moet gebruiksvriendelijk uitgevoerd kunnen worden door applicatiebeheerders van Amsterdam UMC. |  | x |  | 8
| Het systeem beschikt over functionaliteit om markeringen/labels aan te brengen voor versnellen van zoek en edit mogelijkheden Beoordeling: Uitstekend (100%), goed (60%), voldoende (40%), matig (20%), niet getoond (0%). | x |  | 50 | 10
| Het systeem kan via een HL7, versie 2.4 koppeling planning en order gegevens ontvangen van EPIC. Het betreft hier ORM en SIU berichten. Hierbij geldt dan expliciet: 1) Het systeem moet in staat zijn verschillende statuswijzigingen en updates van deze berichten te verwerken, en daarop te acteren op een te configureren wijze. 2) Het systeem moet in staat zijn SIU berichten waarbinnen meerdere verrichtingen worden aangemeld (meerdere AIS segmenten) te verwerken. Iedere verrichting kan resulteren in een separaat beeldonderzoek. 3) Het moet mogelijk zijn in geval van spoed order (waarvoor nog geen werklijst beschikbaar is) toch opname gestart kan worden en later gekoppeld aan de correcte patiënt. |  | x |  | 5
| Is front-end integratie mogelijk in Epic? (aanvullen merijn) |  | x |  | 8
| Omschrijf de mogelijke AVG beheersmaatregelen in het systeem, bv notificatie, afdekken personen en persoonsgegevens |  | x |  | 8
| Uw systeem biedt meer / slimmere weergavemogelijkheden dan PIP en PaP, bijv. quad view of overlays. Geef aan welke in uw aanbieding zitten. |  | x |  | 0
| Wijze waarop aan één OK moeten flexibel meer dan 2 recorders toegekend kunnen worden |  | x |  | 5
| Licht toe van welke toeleveranciers u afhankelijk bent m.b.t. het aanbieden van de basis routing functionaliteiten van het systeem, en op welke wijze u afhankelijkheidsrisico's van deze toeleveranciers heeft afgedekt. Max. 1 A4. Beoordeling: Uitstekend (100%), goed (60%), voldoende (40%), matig (20%), niet getoond (0%). | x |  | 150 | 15 | Hoe kennen we punten toe?
Geef aan in het formulier "SLA" hoe u invulling geeft aan de SLA.
Totaal Wens; schriftelijk
Wens; demo | Bij voorkeur markeert/highlight het systeem delen van de opname gebaseerd op een point-of-interest selectie dmv bijv. voetpedaal, met start (evt ervoor x sec en erna X sec, met mogelijkheid aanpassing van selectie) | Selecteren en opslaan van beeldmateriaal / clips |  |  | 20
Het systeem moet stills / video clips kunnen maken tijdens de ingreep en deze na accordering naar het PACS sturen: - Video/stills gebaseerd op voetpedalen / handheld - Video/stills gebaseerd op knoppen interface van scope / microscoop
Hoe faciliteert uw systeem de gebruiker in het selectief en automatisch opslaan van beeldmateriaal van OK procedures.
| Geef aan over welke innovatieve features (bv presets) het routering, opslag en streaming systeem bevat om specialisten en OKpersoneel te ondersteunen in zorg, onderzoek en onderwijstaken | Innovatie en gebruiksvriendelijkheid |  |  | 15
De applicatie moet binnen dezelfde procedure meerdere opnames tegelijkertijd kunnen opnemen en toevoegen aan één EPD order. Dit wordt beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid.
Het is mogelijk om presets centraal op te slaan in een gebruikersprofiel voor alle OK's. (o.a. licht- en beeldscherminstellingen).
Gebruiksvriendelijkheid van deze feature zie eis: In de applicatie moet op gebruiksvriendelijke wijze de patiënt en de ruimte geselecteerd kunnen worden uit de werklijst. De applicatie filtert de patiënten o.b.v. OK-ruimtenummer waaraan de patiënt is toegekend.
| Geef aan hoe gebruikers en technici kunnen zien wat de status van het systeem is en de bij behorende onderdelen? | Beheer |  |  | 15
De wijze waarop beelden door de gebruiker / beheerder achteraf aan de patiënt / order te koppelen is.
Geef een demonstratie van de mogelijkheden mbt applicatiebeheer in de gevraagde beheertool(s)
Totaal Wens; demo
Vraag; schriftelijk | 1.3 Geef een korte introductie over hoe uw systeem functioneel is vormgegeven (max. 1 A4)
2.9 Geef zo gedetailleerd mogelijk aan welke in- en outputsignalen uw videoroutingsysteem aan kan met bijbehorende max resolutie/signaal standaarden en latency.(max 1 A4)
4.6 Specificeer uw tijdelijk opslagsysteem, bv of u een eigen patiëntendatabase onderhoudt en zo ja: welke koppelingen toegepast zouden worden in het aangegeven ICT landschap en benodigde randvoorwaarden (technisch, functioneel en beheer) om uw systeem toe te passen. (max 2 A4)
4.9 Geef specificaties van opslagformaat, benodigde diskcapaciteit bij gespecificeerde kwaliteit en uitbreidings- en beheermogelijkheden, aub optioneel de kosten van dergelijke uitbreiding opgeven. (max 1 A4)
8.14 Geef aan welke bekabeling en eventuele benodigde converter(s) toegepast wordt voor aangeleverde video bronnen. (max 1 A4)
8.15 Geef aan welke ruimte uw systeem in beslag neemt, in de verschillende oplossingen (tbv locatie AMC en VUmc). Welke aansluitingen\technische voorzieningen benodigd zijn, Wat de warmtelast is en hoe uw bekabelingsschema eruit zal zien en welke onderdelen worden uitgerust met UPS. Specificeer de functionaliteit van een dashboard applicatie die technisch beheer op afstand mogelijk maakt met overzicht over OK’s Specificeer de mogelijkheden in scheiding van rollen mbt technisch beheer, applicatiebeheer, en eventueel functioneel beheer in de onderliggende systemen tbv bv beeldroutering, beeldopslag, DICOM en of HL7 koppellingen, streaming
8.3 Specificeer oplossing en omschakeltijd van de lifeline schakeling bij uitval routering. Lifeline schakeling bij uitval routeringssysteem vereist geen gebruikersinteractie bij de toegepaste monitoren
Geef aan welke presets ingesteld kunnen worden
Totaal Vraag; schriftelijk
(leeg) | EIS bij uitval preferente stroomvoorziening (bijv noodstroomtest) mag het systeem dientengevolge niet langer dan 1min onbruikbaar zijn, onverminderd de "lifeline" beeldverbinding. Indien noodzakelijk worden hiervoor UPS toegepast. Eisen UPS door E verantwoordelijke??
MEDTECH RESTPUNTEN Voedingen in systeemracks zijn gelabeld en bereikbaar EIS opnemen; functioneel ontwerp en technische tekeningen worden bij iedere wijziging aangepast en digitaal opgeleverd in MS VISIO format, deze bevatten zowel video/audio-signalen, netwerk, stroomvoorziening.
Totaal (leeg)
Eindtotaal
700
3.8462
Note on B20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Schagen, N.T. van is dit voldoende gespecificeerd?

## Blad3 (hidden)
Vraag schriftelijk / wens schriftelijk / wens demo | Wens
Vraag; schriftelijk | 1.3 Geef een korte introductie over hoe uw systeem functioneel is vormgegeven (max. 1 A4)
2.9 Geef zo gedetailleerd mogelijk aan welke in- en outputsignalen uw videoroutingsysteem aan kan met bijbehorende max resolutie/signaal standaarden en latency.(max 1 A4)
4.6 Specificeer uw tijdelijk opslagsysteem, bv of u een eigen patiëntendatabase onderhoudt en zo ja: welke koppelingen toegepast zouden worden in het aangegeven ICT landschap en benodigde randvoorwaarden (technisch, functioneel en beheer) om uw systeem toe te passen. (max 2 A4)
4.9 Geef specificaties van opslagformaat, benodigde diskcapaciteit bij gespecificeerde kwaliteit en uitbreidings- en beheermogelijkheden, aub optioneel de kosten van dergelijke uitbreiding opgeven. (max 1 A4)
8.14 Geef aan welke bekabeling en eventuele benodigde converter(s) toegepast wordt voor aangeleverde video bronnen. (max 1 A4)
8.15 Geef aan welke ruimte uw systeem in beslag neemt, in de verschillende oplossingen (tbv locatie AMC en VUmc). Welke aansluitingen\technische voorzieningen benodigd zijn, Wat de warmtelast is en hoe uw bekabelingsschema eruit zal zien en welke onderdelen worden uitgerust met UPS. Specificeer de functionaliteit van een dashboard applicatie die technisch beheer op afstand mogelijk maakt met overzicht over OK’s Specificeer de mogelijkheden in scheiding van rollen mbt technisch beheer, applicatiebeheer, en eventueel functioneel beheer in de onderliggende systemen tbv bv beeldroutering, beeldopslag, DICOM en of HL7 koppellingen, streaming
8.3 Specificeer oplossing en omschakeltijd van de lifeline schakeling bij uitval routering. Lifeline schakeling bij uitval routeringssysteem vereist geen gebruikersinteractie bij de toegepaste monitoren
Geef aan welke presets ingesteld kunnen worden
Totaal Vraag; schriftelijk
Wens; demo | Bij voorkeur markeert/highlight het systeem delen van de opname gebaseerd op een point-of-interest selectie dmv bijv. voetpedaal, met start (evt ervoor x sec en erna X sec, met mogelijkheid aanpassing van selectie)
De applicatie moet binnen dezelfde procedure meerdere opnames tegelijkertijd kunnen opnemen en toevoegen aan één EPD order. Dit wordt beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid.
De wijze waarop koppeling van beelden aan de patiënt / order achteraf door de gebruiker / beheerder te koppelen is>
Gebruiksvriendelijkheid van deze feature zie eis: In de applicatie moet op gebruiksvriendelijke wijze de patiënt en de ruimte geselecteerd kunnen worden uit de werklijst. De applicatie filtert de patiënten o.b.v. OK-ruimtenummer waaraan de patiënt is toegekend.
Geef aan hoe gebruikers en technici kunnen zien wat de status van het systeem is en de bij behorende onderdelen?
Geef aan over welke innovatieve features (bv presets) het routering, opslag en streaming systeem bevat om specialisten en OKpersoneel te ondersteunen in zorg, onderzoek en onderwijstaken
Geef een demonstratie van de mogelijkheden mbt applicatiebeheer in de gevraagde beheertool(s)
Het is mogelijk om presets centraal op te slaan in een gebruikersprofiel voor alle OK's. (o.a. licht- en beeldscherminstellingen).
Het systeem moet stills / video clips kunnen maken tijdens de ingreep en deze na accordering naar het PACS sturen: - Video/stills gebaseerd op voetpedalen / handheld - Video/stills gebaseerd op knoppen interface van scope / microscoop
Hoe faciliteert uw systeem de gebruiker in de automatische opname van beeldmateriaal van OK procedures.
Totaal Wens; demo
Wens; schriftelijk | 2.2 Het systeem is in de toekomst opschaalbaar naar 8k BT.2100, zonder dat modificatie aan de infrastructuur nodig is.
4.16 MPEG Compressieformat is naast AVC H.264 ook mogelijk met HEVC H.265
4.XX Compressieformat van de MPEG is afzonderlijk instelbaar voor AGFA PACS2 en onderzoeks-PACS
5.13 Bij voorkeur wordt omgevingsgeluid uit de intercom verbinding weggefilterd (wens).
5.7 Het systeem kan een intercom verbinding faciliteren tussen opdekruimte, anesthesie bergruimte en OK (geldt vooral voor locatie AMC).
5.9. De hoofdbehandelaar kan via een bluetooth verbinding met zijn/haar eigen mobiel een belverbinding opzetten via een spraakcommando (bijv. "hey Siri" )
7.XX Bij voorkeur hebben de beeldschermen een formaat van 27 inch.
7.XX De beeldschermen kunnen “automatisch” gekalibreerd worden\instellingen kunnen centraal beheerd worden, zodat alle schermen in het operatiegebied en tussen de OK's hun beelden in dezelfde helderheid en kleur weergeven.
7.XX De schermen in het steriele gebied zijn Barco type MDSC-8427 12G, 4K 27" beelddiagonaal.
8.12 Op locatie AMC wordt de hardware tbv het audiovideo routingsysteem zoveel mogelijk verwerkt in de OK-muren of boven de technische vloer boven de OK (in "de hoed", ruimte voor 2 serverracks van lxbxh 0,7m x 0,7m x 2m).
8.13 Op locatie VUmc wordt de hardware tbv het audiovideo routingsysteem zoveel mogelijk verwerkt in de technische ruimte. Iedere OK heeft een aparte technische ruimte ruimte voor 19” rack 2m Hierin worden ook overige galvanisch verbonden systemen in opgenomen. (6u ruimte tbv Xiltrix)
De gevraagde applicatiebeheertool kan in een webinterface of op basis van app V.
De overzichtscamera's moeten ook handmatig op afstand kunnen focussen.
Er is een API koppeling beschikbaar, beschrijf deze functionaliteit
Geef aan over welke innovatieve features (bv presets) het routering, opslag en streaming systeem bevat om specialisten en OKpersoneel te ondersteunen in zorg, onderzoek en onderwijstaken
Het inrichten van role based access op basis van de active directory van het Amsterdam UMC moet gebruiksvriendelijk uitgevoerd kunnen worden door applicatiebeheerders van Amsterdam UMC.
Het systeem beschikt over functionaliteit om markeringen/labels aan te brengen voor versnellen van zoek en edit mogelijkheden
Het systeem kan via een HL7, versie 2.4 koppeling planning en order gegevens ontvangen van EPIC. Het betreft hier ORM en SIU berichten. Hierbij geldt dan expliciet: 1) Het systeem moet in staat zijn verschillende statuswijzigingen en updates van deze berichten te verwerken, en daarop te acteren op een te configureren wijze. 2) Het systeem moet in staat zijn SIU berichten waarbinnen meerdere verrichtingen worden aangemeld (meerdere AIS segmenten) te verwerken. Iedere verrichting kan resulteren in een separaat beeldonderzoek. 3) Het moet mogelijk zijn in geval van spoed order (waarvoor nog geen werklijst beschikbaar is) toch opname gestart kan worden en later gekoppeld aan de correcte patiënt.
Is front-end integratie mogelijk in Epic?
Omschrijf de mogelijke AVG beheersmaatregelen in het systeem, bv notificatie ed
Uw systeem biedt meer / slimmere weergavemogelijkheden dan PIP en PaP, bijv. quad view of overlays. Geef aan welke in uw aanbieding zitten.
Wijze waarop aan één OK moeten flexibel meer dan 2 recorders toegekend kunnen worden
Totaal Wens; schriftelijk
(leeg) | EIS bij uitval preferente stroomvoorziening (bijv noodstroomtest) mag het systeem dientengevolge niet langer dan 1min onbruikbaar zijn, onverminderd de "lifeline" beeldverbinding. Indien noodzakelijk worden hiervoor UPS toegepast. Eisen UPS door E verantwoordelijke??
MEDTECH RESTPUNTEN Voedingen in systeemracks zijn gelabeld en bereikbaar EIS opnemen; functioneel ontwerp en technische tekeningen worden bij iedere wijziging aangepast en digitaal opgeleverd in MS VISIO format, deze bevatten zowel video/audio-signalen, netwerk, stroomvoorziening.
Totaal (leeg)
Eindtotaal

## Wensen en vragen (hidden)
Kolom1 | Wens | Vraag schriftelijk / wens schriftelijk / wens demo | Waardering | Wie | Punten (%) | Vraag; schriftelijk
| Geef aan welke presets ingesteld kunnen worden | Vraag; schriftelijk | extreem slim 100% slim 60% handig 40% mogelijk 20% niet aanwezig 0% | gebruikers |  | Wens; schriftelijk
| 1.3 Geef een korte introductie over hoe uw systeem functioneel is vormgegeven (max. 1 A4) | Vraag; schriftelijk |  | werkgroep |  | Wens; demo
| 2.9 Geef zo gedetailleerd mogelijk aan welke in- en outputsignalen uw videoroutingsysteem aan kan met bijbehorende max resolutie/signaal standaarden en latency.(max 1 A4) | Vraag; schriftelijk
| 4.6 Specificeer uw tijdelijk opslagsysteem, bv of u een eigen patiëntendatabase onderhoudt en zo ja: welke koppelingen toegepast zouden worden in het aangegeven ICT landschap en benodigde randvoorwaarden (technisch, functioneel en beheer) om uw systeem toe te passen. (max 2 A4) | Vraag; schriftelijk |  |  |  | Wie beoordeelt?
| 4.9 Geef specificaties van opslagformaat, benodigde diskcapaciteit bij gespecificeerde kwaliteit en uitbreidings- en beheermogelijkheden, aub optioneel de kosten van dergelijke uitbreiding opgeven. (max 1 A4) | Vraag; schriftelijk |  |  |  | Klinische automatisering
| 8.3 Specificeer oplossing en omschakeltijd van de lifeline schakeling bij uitval routering. Lifeline schakeling bij uitval routeringssysteem vereist geen gebruikersinteractie bij de toegepaste monitoren | Vraag; schriftelijk |  |  |  | ICT
| 8.14 Geef aan welke bekabeling en eventuele benodigde converter(s) toegepast wordt voor aangeleverde video bronnen. (max 1 A4) | Vraag; schriftelijk |  |  |  | Gebruikers
| 8.15 Geef aan welke ruimte uw systeem in beslag neemt, in de verschillende oplossingen (tbv locatie AMC en VUmc). Welke aansluitingen\technische voorzieningen benodigd zijn, Wat de warmtelast is en hoe uw bekabelingsschema eruit zal zien en welke onderdelen worden uitgerust met UPS. Specificeer de functionaliteit van een dashboard applicatie die technisch beheer op afstand mogelijk maakt met overzicht over OK’s Specificeer de mogelijkheden in scheiding van rollen mbt technisch beheer, applicatiebeheer, en eventueel functioneel beheer in de onderliggende systemen tbv bv beeldroutering, beeldopslag, DICOM en of HL7 koppellingen, streaming | Vraag; schriftelijk |  |  |  | Werkgroep
Beheertool | De wijze waarop koppeling van beelden aan de patiënt / order achteraf door de gebruiker / beheerder te koppelen is> | Wens; demo | Uitstekend 100% goed 60% voldoende 40% matig 20% niet aanwezig 0% | klinische automatisering
Koppeling Epic | Gebruiksvriendelijkheid van deze feature zie eis: In de applicatie moet op gebruiksvriendelijke wijze de patiënt en de ruimte geselecteerd kunnen worden uit de werklijst. De applicatie filtert de patiënten o.b.v. OK-ruimtenummer waaraan de patiënt is toegekend. | Wens; demo | Uitstekend 100% goed 60% voldoende 40% matig 20% niet aanwezig 0% | gebruikers
Opname | De applicatie moet binnen dezelfde procedure meerdere opnames tegelijkertijd kunnen opnemen en toevoegen aan één EPD order. Dit wordt beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid. | Wens; demo | Uitstekend 100% goed 60% voldoende 40% matig 20% niet aanwezig 0% | klinische automatisering
Beheertool | Geef een demonstratie van de mogelijkheden mbt applicatiebeheer in de gevraagde beheertool(s) | wens; demo | Uitstekend 100% goed 60% voldoende 40% matig 20% niet aanwezig 0% | klinische automatisering/medische technologie
Opname | Het systeem moet stills / video clips kunnen maken tijdens de ingreep en deze na accordering naar het PACS sturen: - Video/stills gebaseerd op voetpedalen / handheld - Video/stills gebaseerd op knoppen interface van scope / microscoop | Wens; demo | AI 100% meerdere mogelijkheden 60% 2 mogelijkheden 40% 1 mogelijkheid 20% niet aanwezig 0% | gebruikers
Opname | Bij voorkeur markeert/highlight het systeem delen van de opname gebaseerd op een point-of-interest selectie dmv bijv. voetpedaal, met start (evt ervoor x sec en erna X sec, met mogelijkheid aanpassing van selectie) | Wens; demo | extreem slim 100% slim 60% handig 40% mogelijk 20% niet aanwezig 0% | gebruikers/werkgroep
Opname | Hoe faciliteert uw systeem de gebruiker in de automatische opname van beeldmateriaal van OK procedures. | Wens; demo | extreem slim 100% slim 60% handig 40% mogelijk 20% niet aanwezig 0% | gebruikers
| Geef aan over welke innovatieve features (bv presets) het routering, opslag en streaming systeem bevat om specialisten en OKpersoneel te ondersteunen in zorg, onderzoek en onderwijstaken | Wens; demo | boven verwachting 100% slime ondersteuning 60% bruikbaar 40% mogelijk bruikbaar 20% niet bruikbaar 0% | werkgroep
| Het is mogelijk om presets centraal op te slaan in een gebruikersprofiel voor alle OK's. (o.a. licht- en beeldscherminstellingen). | Wens; demo | boven verwachting 100% slime ondersteuning 60% bruikbaar 40% mogelijk bruikbaar 20% niet bruikbaar 0% | werkgroep
| Geef aan hoe gebruikers en technici kunnen zien wat de status van het systeem is en de bij behorende onderdelen? | Wens; demo | boven verwachting 100% slime ondersteuning 60% bruikbaar 40% mogelijk bruikbaar 20% niet bruikbaar 0% | medische technologie
Koppeling Epic | Er is een API koppeling beschikbaar, beschrijf deze functionaliteit | Wens; schriftelijk | Ja 100% / nee 0% | Klinische automatisering
Beheertool | De gevraagde applicatiebeheertool kan in een webinterface of op basis van app V. | Wens; schriftelijk | Ja 100% / nee 0% | Klinische automatisering
Aansluiting Amsterdam UMC netwerk | Het inrichten van role based access op basis van de active directory van het Amsterdam UMC moet gebruiksvriendelijk uitgevoerd kunnen worden door applicatiebeheerders van Amsterdam UMC. | Wens; schriftelijk | Uitstekend 100% goed 60% voldoende 40% matig 20% niet aanwezig 0% | Klinische automatisering
Koppeling Epic | Is front-end integratie mogelijk in Epic? | Wens; schriftelijk | Ja: in alle EPDs --> 100% Beperkt: tenminste in Epic --> 50% Nee: niet in Epic --> 0% | Klinische automatisering
Weergave | Uw systeem biedt meer / slimmere weergavemogelijkheden dan PIP en PaP, bijv. quad view of overlays. Geef aan welke in uw aanbieding zitten. | Wens; schriftelijk | extreem slim 100% slim 60% quad view 40% pip en pap 20% niet aanwezig 0% | medische technologie
Opname | Wijze waarop aan één OK moeten flexibel meer dan 2 recorders toegekend kunnen worden | Wens; schriftelijk |  | Functioneel beheerder; as van het kwaad
Opname | Het systeem beschikt over functionaliteit om markeringen/labels aan te brengen voor versnellen van zoek en edit mogelijkheden | Wens; schriftelijk | extreem slim 100% slim 60% handig 40% mogelijk 20% niet aanwezig 0% | werkgroep
| Geef aan over welke innovatieve features (bv presets) het routering, opslag en streaming systeem bevat om specialisten en OKpersoneel te ondersteunen in zorg, onderzoek en onderwijstaken | Wens; schriftelijk | aanwezig: 100% | werkgroep
| Het systeem kan via een HL7, versie 2.4 koppeling planning en order gegevens ontvangen van EPIC. Het betreft hier ORM en SIU berichten. Hierbij geldt dan expliciet: 1) Het systeem moet in staat zijn verschillende statuswijzigingen en updates van deze berichten te verwerken, en daarop te acteren op een te configureren wijze. 2) Het systeem moet in staat zijn SIU berichten waarbinnen meerdere verrichtingen worden aangemeld (meerdere AIS segmenten) te verwerken. Iedere verrichting kan resulteren in een separaat beeldonderzoek. 3) Het moet mogelijk zijn in geval van spoed order (waarvoor nog geen werklijst beschikbaar is) toch opname gestart kan worden en later gekoppeld aan de correcte patiënt. | Wens; schriftelijk |  | van beckhoven
| De overzichtscamera's moeten ook handmatig op afstand kunnen focussen. | Wens; schriftelijk |  | medische technologie
| Omschrijf de mogelijke AVG beheersmaatregelen in het systeem, bv notificatie ed | Wens; schriftelijk | extreem slim 100% slim 60% bruikbaar 40% mogelijk bruikbaar 20% niet aanwezig 0% | werkgroep
| 2.2 Het systeem is in de toekomst opschaalbaar naar 8k BT.2100, zonder dat modificatie aan de infrastructuur nodig is. | Wens; schriftelijk | Boven verwachting 100% goed 60% voldoende 40% matig 20% niet aanwezig 0%
| 4.16 MPEG Compressieformat is naast AVC H.264 ook mogelijk met HEVC H.265 | Wens; schriftelijk | Ja 100% / nee 0% | werkgroep
| 4.XX Compressieformat van de MPEG is afzonderlijk instelbaar voor AGFA PACS2 en onderzoeks-PACS | Wens; schriftelijk | Ja 100% / nee 0% | beckhoven/KA
| 5.7 Het systeem kan een intercom verbinding faciliteren tussen opdekruimte, anesthesie bergruimte en OK (geldt vooral voor locatie AMC). | Wens; schriftelijk | Ja 100% / nee 0% | werkgroep
| 5.9. De hoofdbehandelaar kan via een bluetooth verbinding met zijn/haar eigen mobiel een belverbinding opzetten via een spraakcommando (bijv. "hey Siri" ) | Wens; schriftelijk | Ja 100% / nee 0% | werkgroep
| 5.13 Bij voorkeur wordt omgevingsgeluid uit de intercom verbinding weggefilterd (wens). | Wens; schriftelijk | Ja 100% / nee 0% | werkgroep
| 7.XX Bij voorkeur hebben de beeldschermen een formaat van 27 inch. | Wens; schriftelijk | Ja 100% / nee 0% | werkgroep
| 7.XX De schermen in het steriele gebied zijn Barco type MDSC-8427 12G, 4K 27" beelddiagonaal. | Wens; schriftelijk | Ja 100% / nee 0% | werkgroep
| 7.XX De beeldschermen kunnen “automatisch” gekalibreerd worden\instellingen kunnen centraal beheerd worden, zodat alle schermen in het operatiegebied en tussen de OK's hun beelden in dezelfde helderheid en kleur weergeven. | Wens; schriftelijk | Ja 100% / nee 0% | werkgroep
| 8.12 Op locatie AMC wordt de hardware tbv het audiovideo routingsysteem zoveel mogelijk verwerkt in de OK-muren of boven de technische vloer boven de OK (in "de hoed", ruimte voor 2 serverracks van lxbxh 0,7m x 0,7m x 2m). | Wens; schriftelijk | Boven verwachting: 100% / Ja 60% / nee 0% | werkgroep
| 8.13 Op locatie VUmc wordt de hardware tbv het audiovideo routingsysteem zoveel mogelijk verwerkt in de technische ruimte. Iedere OK heeft een aparte technische ruimte ruimte voor 19” rack 2m Hierin worden ook overige galvanisch verbonden systemen in opgenomen. (6u ruimte tbv Xiltrix) | Wens; schriftelijk | Boven verwachting: 100% / Ja 60% / nee 0% | werkgroep
MEDTECH RESTPUNTEN Voedingen in systeemracks zijn gelabeld en bereikbaar EIS opnemen; functioneel ontwerp en technische tekeningen worden bij iedere wijziging aangepast en digitaal opgeleverd in MS VISIO format, deze bevatten zowel video/audio-signalen, netwerk, stroomvoorziening.
EIS bij uitval preferente stroomvoorziening (bijv noodstroomtest) mag het systeem dientengevolge niet langer dan 1min onbruikbaar zijn, onverminderd de "lifeline" beeldverbinding. Indien noodzakelijk worden hiervoor UPS toegepast. Eisen UPS door E verantwoordelijke??
Note on D28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Besten kunnen jullie hier een percentuele verdelnig aan toevoegen @Beckhoven, E.G.J. @Hofland, W.P.M.E. (Merijn) @Schagen, N.T. van

## Blad1 (hidden)
25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 1375
| 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225
|  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200
|  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175
|  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150
[5 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | 125
[6 empty] | 25 | 50 | 75 | 100
[7 empty] | 25 | 50 | 75
[8 empty] | 25 | 50
25
1375
1320000
1056000
12000

## Demo (hidden)
Wens | Waardering | Beoordeling
Koppeling van beelden aan de patiënt / order moet achteraf door de gebruiker / beheerder mogelijk zijn | Uitstekend 100% goed 60% voldoende 40% matig 20% niet aanwezig 0%
In de applicatie moet op gebruiksvriendelijke wijze de patiënt en de ruimte geselecteerd kunnen worden uit de werklijst. De applicatie filtert de patiënten o.b.v. OK-ruimtenummer waaraan de patiënt is toegekend. | Uitstekend 100% goed 60% voldoende 40% matig 20% niet aanwezig 0%
De applicatie moet binnen dezelfde procedure meerdere opnames tegelijkertijd kunnen opnemen en toevoegen aan één EPD order. Dit wordt beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid. | Uitstekend 100% goed 60% voldoende 40% matig 20% niet aanwezig 0%
Geef een demonstratie van de mogelijkheden mbt applicatiebeheer in de gevraagde beheertool(s) | Uitstekend 100% goed 60% voldoende 40% matig 20% niet aanwezig 0%

## Puntenberekening (hidden)
Puntenberekening - oud
|  | Papier | Demo
Prijs​ | 300
Gebruiksvriendelijkheid​ | 250 |  | 250
Interface | 100 | 50 | 50
SLA​ | 150 | 150
Technisch ontwerp​ | 100 | 50 | 50
IT Architectuur​ | 100 | 75 | 75
|  | 325 | 425
Puntenberekening - nieuw
Prijs | 600
Papieren ronde
Functionaliteiten software + beheertool | 150
SLA | 200
Technisch ontwerp | 150
IT Architectuur​ | 200
Demo
Gebruikersdemo | 500
Klinische automatisering | 250
ICT | 250
| ???? | Bepalen verdeling punten o.b.v. vragen

## Blad2 (hidden)
Fase 1: Selectie leveranciers
Barco schermen
Fabrikant systemen en geen integrator
SLA: aanbod ondersteuning leverancier
Besparing van opslagruimte PACS minimaal 50% t.o.v. opname gehele OK's
API koppeling
MPEG Compressieformat HEVC H.265 (naast AVC H.264)
Het systeem kan via een HL7, versie 2.4 koppeling planning en order gegevens ontvangen van EPIC. Het betreft hier ORM en SIU berichten.
Functionaliteit om markeringen/labels aan te brengen voor versnellen van zoek en edit mogelijkheden
Hardware in de muur of in de hoed
Demo
Beeldenroutering
2.11 Uw systeem biedt meer / slimmere weergavemogelijkheden dan PIP en PaP, bijv. quad view of overlays. Geef aan welke in uw aanbieding zitten.
2.2 Het systeem is in de toekomst opschaalbaar naar 8k BT.2100, zonder dat modificatie aan de infrastructuur nodig is.
Beeldopname en verwerking
Wijze waarop aan één OK moeten flexibel meer dan 2 recorders toegekend kunnen worden
Het systeem beschikt over functionaliteit om markeringen/labels aan te brengen voor versnellen van zoek en edit mogelijkheden
De wijze waarop koppeling van beelden aan de patiënt / order achteraf door de gebruiker / beheerder te koppelen is
De applicatie moet binnen dezelfde procedure meerdere opnames tegelijkertijd kunnen opnemen en toevoegen aan één EPD order. Dit wordt beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid.
Het systeem moet stills / video clips kunnen maken tijdens de ingreep en deze na accordering naar het PACS sturen:
- Video/stills gebaseerd op voetpedalen / handheld
- Video/stills gebaseerd op knoppen interface van scope / microscoop
Bij voorkeur markeert/highlight het systeem delen van de opname gebaseerd op een point-of-interest selectie dmv bijv. voetpedaal, met start (evt ervoor x sec en erna X sec, met mogelijkheid aanpassing van selectie)
Hoe faciliteert uw systeem de gebruiker in de automatische opname van beeldmateriaal van OK procedures.