## perceel 1
Code | Recordstatus | Vakgroep | Omschrijving afhandelsjabloon | Omschrijving | Installatie | Installatiecode | Code ruimte | Hotelnummer totaal | Code gebouw | Gebouw | Bouwdeel | Leveranciersnaam | Melddatum | Storingsreden | Storingsoorzaak
1085057 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 36 E3281 | 001707 | 0.L36 | PK 0.L36 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2023-03-31 10:55 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1084947 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 36 E3281 | 001707 | 0.L36 | PK 0.L36 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2023-03-30 15:42 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1083617 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 47 dakopbouw C F6113 | 003654 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2023-03-23 16:38 | overig | Slijtage / Defect
1083562 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift 83 - deur gaat niet open |  |  | 0.L83 | PK 0.L83 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2023-03-23 12:23 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1083546 | Gereed | VBGT | VB Storing | Liftinstallatie 47 dakopbouw C F6113 - Slijtage / Defect | Liftinstallatie 47 dakopbouw C F6113 | 003654 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2023-03-23 11:34 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1083291 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 64 E3701 | 001900 | 0.L64 | ZH 00 - L64 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2023-03-22 11:49 | staat vast | Slijtage / Defect
1083160 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 41 E3284 | 001713 | 0.L41 | PK 0.L41 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2023-03-21 16:21 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1082485 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 47 dakopbouw C F6113 | 003654 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2023-03-17 11:22 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1081828 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 47 dakopbouw C F6113 | 003654 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2023-03-14 12:38 | staat vast | Slijtage / Defect
1081571 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 12 C0012 | 001728 | -1.L12 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2023-03-13 11:43 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1081570 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 101 RA lift (A8569) | 032435 | H3.L101 | ZH 3 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | OTIS BV | 2023-03-13 11:43 | overig | Slijtage / Defect
1080995 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - ongelijk aan verdiepingsvloer | Liftinstallatie 35 E3280 | 001706 | 0.L35 | PK 0.L35 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2023-03-09 09:08 | ongelijk aan verdiepingsvloer | Slijtage / Defect
1080800 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 63 E3700 | 001899 | 0.L63 | ZH 00 - L63 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2023-03-08 10:46 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1080619 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 79 Kinderstad A3189 | 009306 | O1001 | ZH 10 F 05 | ZH | Ziekenhuis | F - Oostvleugel | OTIS BV | 2023-03-07 11:26 | staat vast | Slijtage / Defect
1080580 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 36 E3281 | 001707 | 0.L36 | PK 0.L36 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2023-03-07 09:20 | overig | Slijtage / Defect
1080457 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 33 A7045 | 028807 | C-110 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2023-03-06 15:04 | staat vast | Slijtage / Defect
1079518 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 37 F3301 | 001708 | 0.L37 | PK 0.L37 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2023-02-28 14:13 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1079376 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 83 dakopbouw D F6981 | 008379 | 0.V01 | PK 0 Y - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2023-02-28 09:15 | staat vast | Slijtage / Defect
1079208 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop |  |  | 10.L02 | ZH 10.L02 | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2023-02-27 09:20 | oproepknop | Bedieningsfout / Gebruikersfout
1078392 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop is weg | Liftinstallatie 1 C0001 | 001717 | -1.L01 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2023-02-21 13:53 | oproepknop is weg | Klantverzoek
1077775 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 83 dakopbouw D F6981 | 008379 | 0.V01 | PK 0 Y - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2023-02-17 08:56 | staat vast | Slijtage / Defect
1076676 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 83 dakopbouw D F6981 | 008379 | 0.V01 | PK 0 Y - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2023-02-10 09:55 | staat vast | Slijtage / Defect
1076641 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 64 E3701 | 001900 | 0.L64 | ZH 00 - L64 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2023-02-10 08:42 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1076547 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - vloerbedekking los |  |  | 0.L17 | ZH 00 - L17 | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2023-02-09 13:05 | vloerbedekking los | Slijtage / Defect
1076294 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 79 Kinderstad A3189 | 009306 | O1001 | ZH 10 F 05 | ZH | Ziekenhuis | F - Oostvleugel | OTIS BV | 2023-02-08 08:56 | staat vast | Slijtage / Defect
1075889 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - sleutel afgebroken | Liftinstallatie 44 E3286 | 001715 | 0.L44 | PK 0.L44 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2023-02-06 11:12 | sleutel afgebroken | Slijtage / Defect
1073906 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2023-02-03 08:54 | staat vast | Slijtage / Defect
1073765 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 79 Kinderstad A3189 | 009306 | O1001 | ZH 10 F 05 | ZH | Ziekenhuis | F - Oostvleugel | OTIS BV | 2023-02-02 12:07 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1073591 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - TL lamp defect | Liftinstallatie 22 Y0086 | 002406 | PA-1.L22 | ZH -1 E - | ZH | Ziekenhuis | E - Pathologie | OTIS BV | 2023-02-01 13:52 | TL lamp defect | Slijtage / Defect
1073371 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 41 E3284 | 001713 | 0.L41 | PK 0.L41 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2023-01-31 12:10 | overig | Slijtage / Defect
1071476 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 47 dakopbouw C F6113 | 003654 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2023-01-19 14:09 | komt niet | Slijtage / Defect
1071167 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 22 Y0086 | 002406 | PA-1.L22 | ZH -1 E - | ZH | Ziekenhuis | E - Pathologie | OTIS BV | 2023-01-18 09:18 | komt niet | Slijtage / Defect
1070293 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 73 F0594 | 000958 | 10.L73 | ZH 10 C - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2023-01-13 08:40 | staat vast | Molest (moedwillig)
1070161 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 14 C0014 | 001731 | -1.L14 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2023-01-12 11:40 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1069086 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 35 E3280 | 001706 | 0.L35 | PK 0.L35 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2023-01-06 09:11 | overig | Slijtage / Defect
1068756 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 43 F6233 | 003673 | 0.L43 | PK 0.L43 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2023-01-04 12:53 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1067904 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 6 C0006 | 001723 | -1.L06 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-12-29 11:06 | oproepknop | Slijtage / Defect
1067336 | Gereed | VBGT | VB Storing | Liftinstallatie 44 E3286 - Slijtage / Defect | Liftinstallatie 44 E3286 | 001715 | 0.L44 | PK 0.L44 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-12-28 10:35 | installatie maakt lawaai | Slijtage / Defect
1066675 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 73 F0594 | 000958 | 10.L73 | ZH 10 C - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-12-21 15:57 | staat vast | Slijtage / Defect
1066424 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 73 F0594 | 000958 | 10.L73 | ZH 10 C - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-12-20 13:38 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1065932 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 1 C0001 | 001717 | -1.L01 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-12-16 20:18 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1065869 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 14 C0014 | 001731 | -1.L14 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-12-16 12:02 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1065867 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 13 C0013 | 001730 | -1.L13 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-12-16 12:01 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1065796 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 47 dakopbouw C F6113 | 003654 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2022-12-16 08:05 | staat vast | Slijtage / Defect
1065223 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 73 F0594 | 000958 | 10.L73 | ZH 10 C - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-12-13 14:03 | staat vast | Molest (moedwillig)
1065187 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - licht defect | Liftinstallatie 47 dakopbouw C F6113 | 003654 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2022-12-13 11:14 | licht defect | Montagefout
1065167 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 12 C0012 | 001728 | -1.L12 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-12-13 10:07 | overig | Slijtage / Defect
1065100 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 1 C0001 | 001717 | -1.L01 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-12-13 04:00 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1065060 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 79 Kinderstad A3189 | 009306 | O1001 | ZH 10 F 05 | ZH | Ziekenhuis | F - Oostvleugel | OTIS BV | 2022-12-12 14:41 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1064993 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat steeds open en dicht | Liftinstallatie 36 E3281 | 001707 | 0.L36 | PK 0.L36 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-12-12 11:21 | deur gaat steeds open en dicht | Slijtage / Defect
1064605 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - TL lamp defect | Liftinstallatie 36 E3281 | 001707 | 0.L36 | PK 0.L36 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-12-08 10:01 | TL lamp defect | Slijtage / Defect
1064277 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 79 Kinderstad A3189 | 009306 | O1001 | ZH 10 F 05 | ZH | Ziekenhuis | F - Oostvleugel | OTIS BV | 2022-12-06 11:59 | staat vast | Slijtage / Defect
1063624 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 38 E3283 | 001710 | 0.L38 | PK 0.L38 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-12-01 13:55 | staat vast | Slijtage / Defect
1062815 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 37 F3301 | 001708 | 0.L37 | PK 0.L37 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-11-30 07:57 | staat vast | Slijtage / Defect
1062492 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 37 F3301 | 001708 | 0.L37 | PK 0.L37 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-11-28 12:59 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1062004 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 36 E3281 | 001707 | 0.L36 | PK 0.L36 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-11-24 13:58 | overig | Slijtage / Defect
1061668 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 15 E3664 | 001732 | -1.L15 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-11-22 15:30 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1061124 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - intercom defect | Liftinstallatie 48 dakopbouw C F6112 | 003655 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2022-11-20 04:37 | intercom defect | Slijtage / Defect
1060891 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 3 C0003 | 001720 | -1.L03 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-11-17 21:03 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1060766 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 83 dakopbouw D F6981 | 008379 | 0.V01 | PK 0 Y - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-11-17 13:01 | deur gaat niet dicht | Bedieningsfout / Gebruikersfout
1060440 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 38 E3283 | 001710 | 0.L38 | PK 0.L38 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-11-15 09:47 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1059885 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - gaat verdieping voorbij | Liftinstallatie 16 E3737 | 002068 | -1.L16 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2022-11-11 08:23 | gaat verdieping voorbij | Slijtage / Defect
1059364 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 38 E3283 | 001710 | 0.L38 | PK 0.L38 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-11-08 13:32 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1058504 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - sleutel doet het niet | Liftinstallatie 11 C0011 | 001727 | -1.L11 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-11-03 12:39 | sleutel doet het niet | Slijtage / Defect
1058260 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 13 C0013 | 001730 | -1.L13 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-11-02 22:46 | overig | Slijtage / Defect
1058151 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 37 F3301 | 001708 | 0.L37 | PK 0.L37 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-11-02 12:31 | staat vast | Slijtage / Defect
1058059 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 36 E3281 | 001707 | 0.L36 | PK 0.L36 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-11-02 07:41 | overig | Slijtage / Defect
1057980 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 41 E3284 | 001713 | 0.L41 | PK 0.L41 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-11-01 15:41 | staat vast | Klantverzoek
1057410 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - ongelijk aan verdiepingsvloer | Liftinstallatie 48 dakopbouw C F6112 | 003655 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2022-10-29 10:00 | ongelijk aan verdiepingsvloer | Slijtage / Defect
1056660 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat steeds open en dicht | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-10-26 07:20 | deur gaat steeds open en dicht | Slijtage / Defect
1056421 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-10-24 22:36 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1056035 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - gaat verdieping voorbij | Liftinstallatie 48 dakopbouw C F6112 | 003655 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2022-10-23 06:32 | gaat verdieping voorbij | Klantverzoek
1055661 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 83 dakopbouw D F6981 | 008379 | 0.V01 | PK 0 Y - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-10-20 11:25 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1055181 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 14 C0014 | 001731 | -1.L14 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-10-18 08:34 | overig | Slijtage / Defect
1053929 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 48 dakopbouw C F6112 | 003655 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2022-10-14 09:46 | staat vast | Slijtage / Defect
1053131 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - licht defect | Liftinstallatie 5 C0005 | 001722 | -1.L05 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-10-11 07:35 | licht defect | Slijtage / Defect
1052859 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - TL lamp defect | Liftinstallatie 40 E3289 | 001712 | 0.L40 | PK 0.L40 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-10-09 13:16 | TL lamp defect | Slijtage / Defect
1051885 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-10-03 11:37 | staat vast | Slijtage / Defect
1051564 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-09-30 12:50 | staat vast | Slijtage / Defect
1051323 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-09-29 13:03 | staat vast | Bedieningsfout / Gebruikersfout
1051104 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop is weg | Liftinstallatie 15 E3664 | 001732 | -1.L15 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-09-29 08:34 | oproepknop is weg | Klantverzoek
1050947 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-09-28 12:13 | overig | Slijtage / Defect
1050524 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 7 C0007 | 001724 | -1.L07 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-09-26 11:42 | komt niet | Slijtage / Defect
1050492 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 8 C0008 | 001725 | -1.L08 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-09-26 10:03 | komt niet | Bedieningsfout / Gebruikersfout
1050388 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 64 E3701 | 001900 | 0.L64 | ZH 00 - L64 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2022-09-24 16:40 | staat vast | Slijtage / Defect
1050283 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - TL lamp defect | Liftinstallatie 2 C0002 | 001719 | -1.L02 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-09-23 13:18 | TL lamp defect | Slijtage / Defect
1050232 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-09-23 09:49 | overig | Slijtage / Defect
1050163 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 7 C0007 | 001724 | -1.L07 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-09-22 17:51 | overig | Slijtage / Defect
1050091 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 41 E3284 | 001713 | 0.L41 | PK 0.L41 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-09-22 14:41 | overig | Slijtage / Defect
1049928 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 16 E3737 | 002068 | -1.L16 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2022-09-21 23:31 | staat vast | Slijtage / Defect
1049423 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 8 C0008 | 001725 | -1.L08 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-09-19 14:58 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1049300 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 36 E3281 | 001707 | 0.L36 | PK 0.L36 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-09-19 08:17 | staat vast | Slijtage / Defect
1049298 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-09-19 08:14 | staat vast | Slijtage / Defect
1049296 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 83 dakopbouw D F6981 | 008379 | 0.V01 | PK 0 Y - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-09-19 08:11 | staat vast | Slijtage / Defect
1049271 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 17 Y0083 | 002069 | -1.L17 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2022-09-18 20:46 | overig | Slijtage / Defect
1049009 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 36 E3281 | 001707 | 0.L36 | PK 0.L36 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-09-16 09:48 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1047627 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 3 C0003 | 001720 | -1.L03 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-09-08 07:51 | komt niet | Slijtage / Defect
1046353 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-09-06 09:25 | staat vast | Slijtage / Defect
1046242 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 8 C0008 | 001725 | -1.L08 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-09-05 14:21 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1046183 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - licht defect | Liftinstallatie 2 C0002 | 001719 | -1.L02 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-09-05 10:33 | licht defect | Slijtage / Defect
1046048 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 5 C0005 | 001722 | -1.L05 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-09-02 22:13 | overig | Slijtage / Defect
1045914 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 6 C0006 | 001723 | -1.L06 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-09-02 08:18 | staat vast | Slijtage / Defect
1045859 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 6 C0006 | 001723 | -1.L06 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-09-01 19:50 | staat vast | Bedieningsfout / Gebruikersfout
1045195 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - licht defect | Liftinstallatie 22 Y0086 | 002406 | PA-1.L22 | ZH -1 E - | ZH | Ziekenhuis | E - Pathologie | OTIS BV | 2022-09-01 08:41 | licht defect | Slijtage / Defect
1044904 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 33 A7045 | 028807 | C-110 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2022-08-30 14:20 | komt niet | Slijtage / Defect
1044653 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 36 E3281 | 001707 | 0.L36 | PK 0.L36 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-08-29 08:21 | staat vast | Slijtage / Defect
1044535 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 5 C0005 | 001722 | -1.L05 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-08-27 07:54 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1044301 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 14 C0014 | 001731 | -1.L14 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-08-26 10:03 | overig | Bedieningsfout / Gebruikersfout
1043817 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 83 dakopbouw D F6981 | 008379 | 0.V01 | PK 0 Y - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-08-23 14:12 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1043770 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 85 A4183 | 003953 | 0 GD 11 | 0 GD 11 | GD | Gassendepot | Gassendepot | OTIS BV | 2022-08-23 11:59 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1043196 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - overig offerte T172139 | Liftinstallatie 37 F3301 | 001708 | 0.L37 | PK 0.L37 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-08-18 14:01 | overig | Slijtage / Defect
1043018 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 47 dakopbouw C F6113 | 003654 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2022-08-17 13:58 | staat vast | Slijtage / Defect
1042850 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 35 E3280 | 001706 | 0.L35 | PK 0.L35 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-08-16 15:55 | staat vast | Slijtage / Defect
1041972 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 15 E3664 | 001732 | -1.L15 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-08-10 16:16 | deur gaat niet dicht | Molest (moedwillig)
1041586 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 6 C0006 | 001723 | -1.L06 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-08-09 09:18 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1040867 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 3 C0003 | 001720 | -1.L03 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-08-03 13:27 | komt niet | Slijtage / Defect
1040603 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 3 C0003 | 001720 | -1.L03 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-08-02 02:33 | staat vast | Slijtage / Defect
1040602 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 12 C0012 | 001728 | -1.L12 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-08-02 02:25 | overig | Slijtage / Defect
1040470 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 12 C0012 | 001728 | -1.L12 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-08-01 09:31 | staat vast | Slijtage / Defect
1038710 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 32 E2723 | 001238 | C-112 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2022-07-22 12:29 | staat vast | Slijtage / Defect
1038624 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 3 C0003 | 001720 | -1.L03 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-07-21 18:45 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1038444 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 41 E3284 | 001713 | 0.L41 | PK 0.L41 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-07-20 20:23 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1038207 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 8 C0008 | 001725 | -1.L08 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-07-19 18:32 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1038203 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 12 C0012 | 001728 | -1.L12 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-07-19 18:06 | overig | Slijtage / Defect
1038174 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 48 dakopbouw C F6112 | 003655 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2022-07-19 14:46 | staat vast | Slijtage / Defect
1037103 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 22 Y0086 | 002406 | PA-1.L22 | ZH -1 E - | ZH | Ziekenhuis | E - Pathologie | OTIS BV | 2022-07-14 13:14 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1036919 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 73 F0594 | 000958 | 10.L73 | ZH 10 C - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-07-13 15:44 | staat vast | Slijtage / Defect
1036565 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-07-12 08:16 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1035476 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 70 A4193 | 001903 | 1.L70 | ZH 1 D - | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2022-07-05 11:44 | overig | Slijtage / Defect
1035291 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 41 E3284 | 001713 | 0.L41 | PK 0.L41 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-07-04 14:07 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1033768 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 1 C0001 | 001717 | -1.L01 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-06-30 19:59 | staat vast | Slijtage / Defect
1033710 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 65 E7168 | 001901 | 0.L65 | ZH 00 - L65 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2022-06-30 15:25 | overig | Slijtage / Defect
1032898 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 80 A4180 | 003726 | 3.28K | ZH 3 D - | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2022-06-27 08:55 | staat vast | Slijtage / Defect
1032879 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - TL lamp defect | Liftinstallatie 3 C0003 | 001720 | -1.L03 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-06-27 08:10 | TL lamp defect | Slijtage / Defect
1031909 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 83 dakopbouw D F6981 | 008379 | 0.V01 | PK 0 Y - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-06-20 12:05 | staat vast | Bedieningsfout / Gebruikersfout
1031623 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-06-17 21:41 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1030953 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 2 C0002 | 001719 | -1.L02 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-06-15 09:32 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1029529 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 36 E3281 | 001707 | 0.L36 | PK 0.L36 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-06-10 08:52 | oproepknop | Molest (moedwillig)
1029344 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat steeds open en dicht | Liftinstallatie 81 A4181 | 003727 | 3.32K | ZH 3 D - | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2022-06-09 12:56 | deur gaat steeds open en dicht | Slijtage / Defect
1029195 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-06-09 09:17 | staat vast | Gepland onderhoud
1026432 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop los | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-05-24 08:13 | oproepknop los | Klantverzoek
1026321 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-05-23 12:55 | oproepknop | Slijtage / Defect
1024989 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 16 E3737 | 002068 | -1.L16 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2022-05-16 15:30 | oproepknop | Slijtage / Defect
1024967 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 16 E3737 | 002068 | -1.L16 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2022-05-16 14:09 | oproepknop | Slijtage / Defect
1023800 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 63 E3700 | 001899 | 0.L63 | ZH 00 - L63 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2022-05-09 16:40 | overig | Slijtage / Defect
1023718 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 38 E3283 | 001710 | 0.L38 | PK 0.L38 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-05-09 10:26 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1023555 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 33 A7045 | 028807 | C-110 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2022-05-08 14:54 | staat vast | Slijtage / Defect
1022260 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 64 E3701 | 001900 | 0.L64 | ZH 00 - L64 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2022-05-02 08:58 | komt niet | Slijtage / Defect
1021164 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 15 E3664 | 001732 | -1.L15 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-04-28 09:16 | staat vast | Slijtage / Defect
1021074 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 3 C0003 | 001720 | -1.L03 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-04-27 19:36 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1021060 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 63 E3700 | 001899 | 0.L63 | ZH 00 - L63 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2022-04-27 16:35 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1020627 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-04-25 09:20 | komt niet | Slijtage / Defect
1020320 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - licht defect | Liftinstallatie 3 C0003 | 001720 | -1.L03 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-04-22 08:35 | licht defect | Slijtage / Defect
1020248 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-04-21 19:00 | overig | Slijtage / Defect
1020052 | Gereed | VBGT | VB Storing | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 - Slijtage / Defect | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-04-21 09:32 | komt niet | Slijtage / Defect
1019036 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 78 CCA Y7988 | 001824 | CCA 0.3K1 | CCA 0 - - | CCA | Cancer Center Amsterdam (gebouw) | Cancer Center Amsterdam (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-04-14 08:18 | oproepknop | Slijtage / Defect
1017825 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 2 C0002 | 001719 | -1.L02 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-04-07 13:41 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1017589 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - licht defect | Liftinstallatie 41 E3284 | 001713 | 0.L41 | PK 0.L41 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-04-07 07:00 | licht defect | Slijtage / Defect
1017462 | Gereed | VBBO | VB Storing | liftspiegel in liftkooi gebroken | Liftinstallatie 65 E7168 | 001901 | 0.L65 | ZH 00 - L65 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2022-04-06 13:04 | overig | Slijtage / Defect
1017238 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 12 C0012 | 001728 | -1.L12 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-04-06 07:09 | overig | Slijtage / Defect
1015923 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - licht defect | Liftinstallatie 15 E3664 | 001732 | -1.L15 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-04-02 15:30 | licht defect | Slijtage / Defect
1015555 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 21 Y0085 | 001234 | 0.L21 | ZH 00 - L21 | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2022-03-31 12:57 | staat vast | Slijtage / Defect
1015517 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 34 E2724 | 001233 | C-210 | ZH -2.L34 | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2022-03-31 11:37 | staat vast | Slijtage / Defect
1015516 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 83 dakopbouw D F6981 | 008379 | 0.V01 | PK 0 Y - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-03-31 11:30 | staat vast | Slijtage / Defect
1014247 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-03-25 13:16 | oproepknop | Slijtage / Defect
1014170 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 14 C0014 | 001731 | -1.L14 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-03-25 08:04 | overig | Slijtage / Defect
1013664 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 15 E3664 | 001732 | -1.L15 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-03-22 21:01 | staat vast | Klantverzoek
1013553 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 35 E3280 | 001706 | 0.L35 | PK 0.L35 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-03-22 09:29 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1013268 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - gaat verdieping voorbij | Liftinstallatie 83 dakopbouw D F6981 | 008379 | 0.V01 | PK 0 Y - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-03-21 07:47 | gaat verdieping voorbij | Slijtage / Defect
1013109 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 15 E3664 | 001732 | -1.L15 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-03-18 22:24 | staat vast | Slijtage / Defect
1012608 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - licht defect | Liftinstallatie 46 E3287 | 001716 | 0.L46 | PK 0.L46 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-03-17 09:45 | licht defect | Slijtage / Defect
1011180 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 73 F0594 | 000958 | 10.L73 | ZH 10 C - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-03-09 10:20 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1011046 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 35 E3280 | 001706 | 0.L35 | PK 0.L35 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-03-08 14:28 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1010718 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 8 C0008 | 001725 | -1.L08 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-03-07 09:10 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1010581 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 8 C0008 | 001725 | -1.L08 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-03-05 07:20 | staat vast | Slijtage / Defect
1010415 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - maakt herrie | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-03-03 16:10 | maakt herrie | Klantverzoek
1009641 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 8 C0008 | 001725 | -1.L08 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-03-02 17:33 | overig | Slijtage / Defect
1008382 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - licht defect | Liftinstallatie 5 C0005 | 001722 | -1.L05 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-02-24 08:17 | licht defect | Slijtage / Defect
1007933 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - licht defect | Liftinstallatie 5 C0005 | 001722 | -1.L05 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-02-22 07:43 | licht defect | Slijtage / Defect
1007149 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 63 E3700 | 001899 | 0.L63 | ZH 00 - L63 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2022-02-16 10:03 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1007122 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 65 E7168 | 001901 | 0.L65 | ZH 00 - L65 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2022-02-16 09:04 | staat vast | Slijtage / Defect
1006382 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - maakt herrie | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-02-10 19:38 | maakt herrie | Slijtage / Defect
1006308 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 5 C0005 | 001722 | -1.L05 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-02-10 12:19 | staat vast | Slijtage / Defect
1006112 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 33 A7045 | 028807 | C-110 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2022-02-09 10:42 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1005947 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 16 E3737 | 002068 | -1.L16 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2022-02-08 11:12 | oproepknop | Waterschade
1005925 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 63 E3700 | 001899 | 0.L63 | ZH 00 - L63 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2022-02-08 09:04 | komt niet | Slijtage / Defect
1004338 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 37 F3301 | 001708 | 0.L37 | PK 0.L37 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-02-02 12:38 | oproepknop | Slijtage / Defect
1003798 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 7 C0007 | 001724 | -1.L07 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-01-31 07:18 | staat vast | Slijtage / Defect
1003060 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 4 C0004 | 001721 | -1.L04 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-01-25 19:18 | overig | Slijtage / Defect
1002937 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - maakt herrie | Liftinstallatie 4 C0004 | 001721 | -1.L04 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-01-25 13:06 | maakt herrie | Slijtage / Defect
1002882 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 14 C0014 | 001731 | -1.L14 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-01-25 10:13 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1002733 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop is weg | Liftinstallatie 44 E3286 | 001715 | 0.L44 | PK 0.L44 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-01-24 13:15 | oproepknop is weg | Bedieningsfout / Gebruikersfout
1002638 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 4 C0004 | 001721 | -1.L04 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-01-24 09:18 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
999408 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 38 E3283 | 001710 | 0.L38 | PK 0.L38 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2022-01-08 12:12 | komt niet | Slijtage / Defect
999407 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 8 C0008 | 001725 | -1.L08 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-01-08 12:05 | overig | Slijtage / Defect
997696 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat steeds open en dicht | Liftinstallatie 14 C0014 | 001731 | -1.L14 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-01-03 11:13 | deur gaat steeds open en dicht | Molest (moedwillig)
997659 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 12 C0012 | 001728 | -1.L12 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2022-01-03 08:53 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
996775 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 21 Y0085 | 001234 | 0.L21 | ZH 00 - L21 | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2021-12-27 11:36 | staat vast | Slijtage / Defect
996215 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - maakt herrie | Liftinstallatie 16 E3737 | 002068 | -1.L16 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2021-12-22 07:59 | maakt herrie | Slijtage / Defect
996028 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 32 E2723 | 001238 | C-112 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2021-12-21 08:51 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
995857 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 35 E3280 | 001706 | 0.L35 | PK 0.L35 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2021-12-20 09:43 | staat vast | Bedieningsfout / Gebruikersfout
995619 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 32 E2723 | 001238 | C-112 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2021-12-17 10:14 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
995400 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 7 C0007 | 001724 | -1.L07 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-12-16 12:05 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
995023 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 80 A4180 | 003726 | 3.28K | ZH 3 D - | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-12-14 12:56 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
993412 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 38 E3283 | 001710 | 0.L38 | PK 0.L38 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2021-12-09 16:53 | komt niet | Slijtage / Defect
993291 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift 84 vervangen aandrijfbanden, schacht dient tegen UV beschermd te worden ivm degradatie banden door UV | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2021-12-09 09:51 | overig | Slijtage / Defect
993065 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 12 C0012 | 001728 | -1.L12 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-12-08 10:23 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
991282 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 64 E3701 | 001900 | 0.L64 | ZH 00 - L64 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-11-25 19:30 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
991166 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 80 A4180 | 003726 | 3.28K | ZH 3 D - | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-11-25 13:07 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
991131 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - licht defect | Liftinstallatie 16 E3737 | 002068 | -1.L16 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2021-11-25 09:36 | licht defect | Slijtage / Defect
990838 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 64 E3701 | 001900 | 0.L64 | ZH 00 - L64 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-11-23 11:29 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
989633 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 22 Y0086 | 002406 | PA-1.L22 | ZH -1 E - | ZH | Ziekenhuis | E - Pathologie | OTIS BV | 2021-11-15 10:22 | staat vast | Slijtage / Defect
989382 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 13 C0013 | 001730 | -1.L13 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-11-12 12:20 | overig | Slijtage / Defect
989038 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 32 E2723 | 001238 | C-112 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2021-11-10 11:12 | staat vast | Slijtage / Defect
987702 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 70 A4193 | 001903 | 1.L70 | ZH 1 D - | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-11-05 15:22 | staat vast | Slijtage / Defect
987319 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 13 C0013 | 001730 | -1.L13 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-11-03 13:38 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
986507 | Gereed | VBGT | VB Storing | Liftinstallatie 83 dakopbouw F F6981 - Slijtage / Defect | Liftinstallatie 83 dakopbouw D F6981 | 008379 | 0.V01 | PK 0 Y - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2021-11-01 08:06 | gaat verdieping voorbij | Slijtage / Defect
986286 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 80 A4180 | 003726 | 3.28K | ZH 3 D - | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-10-29 09:31 | komt niet | Slijtage / Defect
985595 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2021-10-25 09:38 | overig | Slijtage / Defect
985093 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 63 E3700 | 001899 | 0.L63 | ZH 00 - L63 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-10-21 08:08 | staat vast | Slijtage / Defect
984082 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 73 F0594 | 000958 | 10.L73 | ZH 10 C - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-10-15 08:36 | deur gaat niet open | Gepland onderhoud
983923 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 12 C0012 | 001728 | -1.L12 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-10-13 21:36 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
983598 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 33 A7045 | 028807 | C-110 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2021-10-12 09:34 | staat vast | Slijtage / Defect
983476 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 73 F0594 | 000958 | 10.L73 | ZH 10 C - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-10-11 14:01 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
982598 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - gaat verdieping voorbij | Liftinstallatie 33 A7045 | 028807 | C-110 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2021-10-05 11:11 | gaat verdieping voorbij | Bedieningsfout / Gebruikersfout
981375 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 63 E3700 | 001899 | 0.L63 | ZH 00 - L63 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-09-29 10:05 | overig | Slijtage / Defect
981149 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 64 E3701 | 001900 | 0.L64 | ZH 00 - L64 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-09-27 18:28 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
980787 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 12 C0012 | 001728 | -1.L12 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-09-24 11:40 | overig | Klantverzoek
980691 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 32 E2723 | 001238 | C-112 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2021-09-23 20:11 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
980646 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 63 E3700 | 001899 | 0.L63 | ZH 00 - L63 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-09-23 14:05 | komt niet | Slijtage / Defect
980382 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 44 E3286 | 001715 | 0.L44 | PK 0.L44 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2021-09-22 08:20 | oproepknop | Slijtage / Defect
980189 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - maakt herrie | Liftinstallatie 73 F0594 | 000958 | 10.L73 | ZH 10 C - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-09-21 08:42 | maakt herrie | Slijtage / Defect
978088 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 33 A7045 | 028807 | C-110 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2021-09-06 14:09 | komt niet | Slijtage / Defect
976441 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 16 E3737 | 002068 | -1.L16 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2021-08-30 15:40 | staat vast | Slijtage / Defect
976054 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 12 C0012 | 001728 | -1.L12 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-08-28 09:54 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
975748 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 12 C0012 | 001728 | -1.L12 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-08-26 11:28 | staat vast | Slijtage / Defect
975305 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 12 C0012 | 001728 | -1.L12 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-08-24 09:57 | staat vast | Slijtage / Defect
975190 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 40 E3289 | 001712 | 0.L40 | PK 0.L40 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2021-08-23 12:03 | komt niet | Slijtage / Defect
974720 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 13 C0013 | 001730 | -1.L13 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-08-19 22:59 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
972758 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 4 C0004 | 001721 | -1.L04 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-08-08 16:42 | staat vast | Slijtage / Defect
972567 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 12 C0012 | 001728 | -1.L12 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-08-06 09:17 | komt niet | Slijtage / Defect
972391 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 3 C0003 | 001720 | -1.L03 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-08-05 09:42 | staat vast | Slijtage / Defect
972187 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 48 dakopbouw C F6112 | 003655 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2021-08-04 08:00 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
970924 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 80 A4180 | 003726 | 3.28K | ZH 3 D - | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-07-29 14:21 | komt niet | Slijtage / Defect
970330 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 14 C0014 | 001731 | -1.L14 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-07-26 11:07 | staat vast | Slijtage / Defect
970119 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 70 A4193 | 001903 | 1.L70 | ZH 1 D - | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-07-23 20:34 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
969724 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open |  |  | 6.L70 | ZH 6 D - | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-07-21 16:51 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
969082 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 33 A7045 | 028807 | C-110 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2021-07-19 15:01 | staat vast | Slijtage / Defect
965887 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - sleutel doet het niet | Liftinstallatie 12 C0012 | 001728 | -1.L12 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-07-07 13:49 | sleutel doet het niet | Slijtage / Defect
965512 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet |  |  | 0.L11 | ZH 00 - L11 | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-07-05 13:46 | komt niet | Slijtage / Defect
965415 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - licht defect | Liftinstallatie 69 A4192 | 001902 | 1.L69 | ZH 1 D - | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-07-05 09:37 | licht defect | Klantverzoek
965120 | Gereed | VBGT | SO Storing | Lift - oproepknop los | Liftinstallatie 64 E3701 | 001900 | 0.L64 | ZH 00 - L64 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-07-02 09:26 | oproepknop los | Slijtage / Defect
964705 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - raam gebroken | Liftinstallatie 34 E2724 | 001233 | C-210 | ZH -2.L34 | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2021-06-30 08:45 | raam gebroken | Slijtage / Defect
964386 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 43 F6233 | 003673 | 0.L43 | PK 0.L43 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2021-06-28 15:04 | staat vast | Slijtage / Defect
963464 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 15 E3664 | 001732 | -1.L15 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-06-23 14:22 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
963356 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - storing besturingsprint | Liftinstallatie 47 dakopbouw C F6113 | 003654 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2021-06-23 11:01 | overig | Slijtage / Defect
963146 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 64 E3701 | 001900 | 0.L64 | ZH 00 - L64 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-06-22 12:42 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
962624 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 7 C0007 | 001724 | -1.L07 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-06-18 20:42 | staat vast met personen erin | Fabricagefout
962465 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 7 C0007 | 001724 | -1.L07 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-06-17 22:02 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
961082 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 11 C0011 | 001727 | -1.L11 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-06-09 20:00 | overig | Slijtage / Defect
959480 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 41 E3284 | 001713 | 0.L41 | PK 0.L41 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2021-06-03 12:36 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
958952 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 8 C0008 | 001725 | -1.L08 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-06-01 11:02 | komt niet | Slijtage / Defect
958269 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 8 C0008 | 001725 | -1.L08 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-05-27 19:16 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
957819 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 64 E3701 | 001900 | 0.L64 | ZH 00 - L64 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-05-26 00:36 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
957707 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 8 C0008 | 001725 | -1.L08 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-05-25 12:47 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
955055 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 33 A7045 | 028807 | C-110 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2021-05-11 07:22 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
954996 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 65 E7168 | 001901 | 0.L65 | ZH 00 - L65 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-05-10 15:30 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
954668 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 65 E7168 | 001901 | 0.L65 | ZH 00 - L65 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-05-09 12:59 | staat vast | Slijtage / Defect
954635 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - sleutel doet het niet | Liftinstallatie 65 E7168 | 001901 | 0.L65 | ZH 00 - L65 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-05-08 12:46 | sleutel doet het niet | Slijtage / Defect
954355 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 16 E3737 | 002068 | -1.L16 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2021-05-06 12:21 | staat vast | Slijtage / Defect
954040 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 63 E3700 | 001899 | 0.L63 | ZH 00 - L63 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-05-05 08:37 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
953854 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 70 A4193 | 001903 | 1.L70 | ZH 1 D - | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-05-04 08:55 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
953653 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - maakt herrie | Liftinstallatie 63 E3700 | 001899 | 0.L63 | ZH 00 - L63 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-05-03 10:52 | maakt herrie | Slijtage / Defect
952772 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 16 E3737 | 002068 | -1.L16 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2021-04-26 08:58 | staat vast | Slijtage / Defect
952606 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - klapstoel | Liftinstallatie 4 C0004 | 001721 | -1.L04 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-04-25 12:51 | klapstoel | Klantverzoek
952096 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop los | Liftinstallatie 65 E7168 | 001901 | 0.L65 | ZH 00 - L65 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-04-21 09:52 | oproepknop los | Bedieningsfout / Gebruikersfout
951993 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 16 E3737 | 002068 | -1.L16 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2021-04-20 14:52 | overig | Klantverzoek
951826 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 16 E3737 | 002068 | -1.L16 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2021-04-19 16:05 | staat vast | Slijtage / Defect
949167 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 14 C0014 | 001731 | -1.L14 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-04-06 21:02 | deur gaat niet open
949156 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 2 C0002 | 001719 | -1.L02 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-04-06 16:32 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
947509 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 73 F0594 | 000958 | 10.L73 | ZH 10 C - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-03-24 18:39 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
946653 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 32 E2723 | 001238 | C-112 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2021-03-19 08:17 | staat vast | Slijtage / Defect
944019 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 73 F0594 | 000958 | 10.L73 | ZH 10 C - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-03-08 08:10 | overig | Slijtage / Defect
943887 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 73 F0594 | 000958 | 10.L73 | ZH 10 C - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-03-06 11:01 | staat vast | Slijtage / Defect
943682 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift storing - deur steeds open en dicht | Liftinstallatie 6 C0006 | 001723 | -1.L06 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-03-05 00:45 | deur gaat steeds open en dicht | Gepland onderhoud
943373 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 2 C0002 | 001719 | -1.L02 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-03-03 11:38 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
941557 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 13 C0013 | 001730 | -1.L13 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-02-20 20:40 | overig | Slijtage / Defect
941226 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 36 E3281 | 001707 | 0.L36 | PK 0.L36 | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2021-02-17 16:10 | staat vast | Slijtage / Defect
940605 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 78 CCA Y7988 | 001824 | CCA 0.3K1 | CCA 0 - - | CCA | Cancer Center Amsterdam (gebouw) | Cancer Center Amsterdam (bouwdeel) | OTIS BV | 2021-02-15 11:29 | komt niet | Slijtage / Defect
940347 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - ongelijk aan verdiepingsvloer | Liftinstallatie 1 C0001 | 001717 | -1.L01 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-02-12 22:46 | ongelijk aan verdiepingsvloer | Slijtage / Defect
940153 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 78 CCA Y7988 | 001824 | CCA 0.3K1 | CCA 0 - - | CCA | Cancer Center Amsterdam (gebouw) | Cancer Center Amsterdam (bouwdeel) | OTIS BV | 2021-02-11 15:43 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
940042 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 84 dakopbouw D F6980 | 008380 | 0.V04 | PK 0 HAL - | PK | Polikliniek (gebouw) | Polikliniek (bouwdeel) | OTIS BV | 2021-02-11 07:58 | oproepknop | Slijtage / Defect
939958 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 78 CCA Y7988 | 001824 | CCA 0.3K1 | CCA 0 - - | CCA | Cancer Center Amsterdam (gebouw) | Cancer Center Amsterdam (bouwdeel) | OTIS BV | 2021-02-10 13:35 | overig | Slijtage / Defect
939869 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 73 F0594 | 000958 | 10.L73 | ZH 10 C - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-02-10 08:09 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
939696 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - sleutel afgebroken | Liftinstallatie 22 Y0086 | 002406 | PA-1.L22 | ZH -1 E - | ZH | Ziekenhuis | E - Pathologie | OTIS BV | 2021-02-09 11:05 | sleutel afgebroken | Klantverzoek
939489 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 78 CCA Y7988 | 001824 | CCA 0.3K1 | CCA 0 - - | CCA | Cancer Center Amsterdam (gebouw) | Cancer Center Amsterdam (bouwdeel) | OTIS BV | 2021-02-08 08:51 | staat vast | Slijtage / Defect
939464 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 32 E2723 | 001238 | C-112 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Restaurant / Goederenontvangst | OTIS BV | 2021-02-08 08:03 | staat vast | Slijtage / Defect
939330 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 15 E3664 | 001732 | -1.L15 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-02-05 16:18 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
936872 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - TL lamp defect | Liftinstallatie 63 E3700 | 001899 | 0.L63 | ZH 00 - L63 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | OTIS BV | 2021-01-26 10:42 | TL lamp defect | Slijtage / Defect
936051 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 16 E3737 | 002068 | -1.L16 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | OTIS BV | 2021-01-20 10:04 | komt niet | Slijtage / Defect
935143 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 15 E3664 | 001732 | -1.L15 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-01-14 14:29 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
935062 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 85 A4183 | 003953 | 0 GD 11 | 0 GD 11 | GD | Gassendepot | Gassendepot | OTIS BV | 2021-01-13 19:25 | overig | Slijtage / Defect
934902 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 47 dakopbouw C F6113 | 003654 | 6.13R1 | KTC 6- | PK | Polikliniek (gebouw) | Poli dakopbouw C -KTC- | OTIS BV | 2021-01-13 11:22 | overig | Slijtage / Defect
934622 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 1 C0001 | 001717 | -1.L01 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-01-12 14:25 | staat vast | Slijtage / Defect
934357 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 15 E3664 | 001732 | -1.L15 | ZH -1 B - | ZH | Ziekenhuis | B/C - Beddenhuis | OTIS BV | 2021-01-11 20:46 | staat vast | Slijtage / Defect