## perceel 2
Code | Recordstatus | Vakgroep | Omschrijving afhandelsjabloon | Omschrijving | Installatie | Installatiecode | Code ruimte | Hotelnummer totaal | Code gebouw | Gebouw | Bouwdeel | Leveranciersnaam | Melddatum | Storingsreden | Storingsoorzaak
1085128 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-03-31 17:20 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1083171 | Uitgesteld | VBBO | VB Storing | Lift - Vervangen snelheids begrenser | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-03-21 19:00 | overig | Slijtage / Defect
1082932 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-03-20 17:39 | overig | Slijtage / Defect
1079420 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-02-28 11:07 | overig | Slijtage / Defect
1078135 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-02-20 14:32 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1076512 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 106 1679143 | 032449 | H0.L106 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-02-09 10:34 | komt niet | Slijtage / Defect
1076363 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-02-08 12:50 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1074090 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 93 WF Doorlooplift 10483325 | 009720 | W0.L93 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-02-03 18:36 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1073705 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat steeds open en dicht | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-02-02 09:50 | deur gaat steeds open en dicht | Slijtage / Defect
1073187 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 93 WF Doorlooplift 10483325 | 009720 | W0.L93 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-01-30 19:23 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1071730 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 93 WF Doorlooplift 10483325 | 009720 | W0.L93 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-01-22 06:24 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1071563 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-01-20 08:45 | overig | Slijtage / Defect
1071562 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 108 1679145 | 032453 | H4.L108 | ZH 4 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-01-20 08:43 | overig | Slijtage / Defect
1071558 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 106 1679143 | 032449 | H0.L106 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-01-20 08:38 | overig | Slijtage / Defect
1070450 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 93 WF Doorlooplift 10483325 | 009720 | W0.L93 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-01-14 03:41 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1070449 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 60 20016493 | 001896 | 0.L60 | ZH 00 - L60 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-01-14 03:37 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1070176 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 60 20016493 | 001896 | 0.L60 | ZH 00 - L60 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-01-12 13:08 | overig | Slijtage / Defect
1070086 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 91 Gastenverblijf WF Brandweerlift 10483326-2 | 009718 | W0.L91 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-01-12 05:53 | staat vast | Slijtage / Defect
1068521 | Gereed | VBGT | VB Storing | Trap - trede los | Liftinstallatie roltrapinstallatie 2 (rechts) | 032509 | H0.R02 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2023-01-03 07:46 | trede los | Slijtage / Defect
1065656 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 93 WF Doorlooplift 10483325 | 009720 | W0.L93 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-12-15 11:01 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1062638 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop los | Liftinstallatie 60 20016493 | 001896 | 0.L60 | ZH 00 - L60 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-11-29 08:49 | oproepknop los | Slijtage / Defect
1061460 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-11-21 19:51 | overig | Slijtage / Defect
1061094 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-11-19 11:11 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1060803 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 94 WF Brandweerlift 10483326 | 009721 | W0.L94 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-11-17 12:58 | staat vast | Slijtage / Defect
1059889 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - sleutel doet het niet | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-11-11 08:25 | sleutel doet het niet | Gepland onderhoud
1059888 | Gereed | VBGT | VB Storing | Trap - overig | Liftinstallatie roltrapinstallatie 1 (links) | 032507 | H0.R01 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-11-11 08:25 | overig | Slijtage / Defect
1059675 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 94 WF Brandweerlift 10483326 | 009721 | W0.L94 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-11-10 07:05 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1059636 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat steeds open en dicht | Liftinstallatie 94 WF Brandweerlift 10483326 | 009721 | W0.L94 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-11-09 16:43 | deur gaat steeds open en dicht | Slijtage / Defect
1059174 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 106 1679143 | 032449 | H0.L106 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-11-07 13:47 | komt niet | Bedieningsfout / Gebruikersfout
1058762 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 92 SEH/WF 10483340 | 009719 | W0.L92 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-11-04 18:35 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1057973 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop |  |  | W3.G.3P3 | 3. | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-11-01 13:42 | oproepknop | Slijtage / Defect
1057717 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 93 WF Doorlooplift 10483325 | 009720 | W0.L93 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-10-31 10:38 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1056555 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 106 1679143 | 032449 | H0.L106 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-10-25 15:11 | komt niet | Slijtage / Defect
1055663 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 106 1679143 | 032449 | H0.L106 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-10-20 11:27 | overig | Slijtage / Defect
1055010 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 106 1679143 | 032449 | H0.L106 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-10-17 11:08 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1053625 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 93 WF Doorlooplift 10483325 | 009720 | W0.L93 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-10-13 08:45 | staat vast | Slijtage / Defect
1053366 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-10-12 08:45 | komt niet | Slijtage / Defect
1053038 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat steeds open en dicht | Liftinstallatie 107 1679144 | 032450 | H0.L107 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-10-10 13:04 | deur gaat steeds open en dicht | Slijtage / Defect
1052487 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 60 20016493 | 001896 | 0.L60 | ZH 00 - L60 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-10-06 08:18 | komt niet | Slijtage / Defect
1050811 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-09-27 15:48 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1050618 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-09-26 18:14 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1050453 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-09-26 08:22 | deur gaat niet dicht | Bedieningsfout / Gebruikersfout
1048442 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat steeds open en dicht | Liftinstallatie 107 1679144 | 032450 | H0.L107 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-09-13 15:37 | deur gaat steeds open en dicht | Slijtage / Defect
1046178 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 107 1679144 | 032450 | H0.L107 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-09-05 10:13 | staat vast | Slijtage / Defect
1045144 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - ongelijk aan verdiepingsvloer | Liftinstallatie 60 20016493 | 001896 | 0.L60 | ZH 00 - L60 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-08-31 22:37 | ongelijk aan verdiepingsvloer | Slijtage / Defect
1044940 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-08-30 17:17 | overig | Slijtage / Defect
1044756 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-08-29 17:59 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1044172 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - maakt herrie | Liftinstallatie 108 1679145 | 032453 | H4.L108 | ZH 4 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-08-25 13:14 | maakt herrie | Slijtage / Defect
1043093 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - maakt herrie | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-08-18 08:27 | maakt herrie | Slijtage / Defect
1042342 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 60 20016493 | 001896 | 0.L60 | ZH 00 - L60 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-08-13 19:47 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1042314 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-08-13 08:44 | komt niet | Slijtage / Defect
1042313 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 60 20016493 | 001896 | 0.L60 | ZH 00 - L60 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-08-13 08:42 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1042261 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-08-12 13:50 | staat vast | Slijtage / Defect
1040643 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 90 WF Gastenverblijf 10483326-3 | 009717 | W0.L90 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-08-02 13:53 | staat vast | Slijtage / Defect
1040213 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-07-29 14:13 | overig | Slijtage / Defect
1039047 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-07-25 10:29 | komt niet | Slijtage / Defect
1038728 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 107 1679144 | 032450 | H0.L107 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-07-22 13:14 | overig | Slijtage / Defect
1038404 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 91 Gastenverblijf WF Brandweerlift 10483326-2 | 009718 | W0.L91 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-07-20 14:19 | staat vast | Slijtage / Defect
1038300 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop |  |  | H0.4H2 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-07-20 09:24 | oproepknop | Klantverzoek
1036072 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-07-08 13:19 | deur gaat niet dicht | Klantverzoek
1035974 | Gereed | VBGT | VB Storing | Trap - overig | Liftinstallatie roltrapinstallatie 1 (links) | 032507 | H0.R01 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-07-08 08:03 | overig | Slijtage / Defect
1033863 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 104 Plateauheffer/invalidelift | 032443 | H0.G8D | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-07-01 11:45 | staat vast | Slijtage / Defect
1033700 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-06-30 15:01 | overig | Klantverzoek
1033607 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-06-30 08:34 | deur gaat niet dicht | Bedieningsfout / Gebruikersfout
1032881 | Gereed | VBGT | VB Storing | Trap - overig | Liftinstallatie roltrapinstallatie 1 (links) | 032507 | H0.R01 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-06-27 08:22 | overig | Slijtage / Defect
1032657 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 93 WF Doorlooplift 10483325 | 009720 | W0.L93 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-06-24 08:16 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
1032153 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 93 WF Doorlooplift 10483325 | 009720 | W0.L93 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-06-21 15:46 | staat vast | Slijtage / Defect
1029537 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 104 Plateauheffer/invalidelift | 032443 | H0.G8D | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-06-10 09:01 | komt niet | Slijtage / Defect
1029079 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-06-08 20:28 | oproepknop | Slijtage / Defect
1029029 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-06-08 14:14 | oproepknop | Slijtage / Defect
1027913 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 106 1679143 | 032449 | H0.L106 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-06-01 09:49 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1027380 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-05-30 11:17 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1025966 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - maakt herrie | Liftinstallatie 108 1679145 | 032453 | H4.L108 | ZH 4 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-05-20 13:14 | maakt herrie | Slijtage / Defect
1025073 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-05-17 09:05 | staat vast | Slijtage / Defect
1024217 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-05-11 16:58 | staat vast | Slijtage / Defect
1016938 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-04-05 08:23 | oproepknop | Montagefout
1015759 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open |  |  | W0.L93 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-04-01 09:36 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1015717 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - sleutel doet het niet | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-04-01 05:41 | sleutel doet het niet | Slijtage / Defect
1015375 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-03-31 04:42 | staat vast | Slijtage / Defect
1010990 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - gaat verdieping voorbij | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-03-08 11:46 | gaat verdieping voorbij | Slijtage / Defect
1010934 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 90 WF Gastenverblijf 10483326-3 | 009717 | W0.L90 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-03-08 08:34 | staat vast | Slijtage / Defect
1009131 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-02-28 13:56 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
1008953 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-02-28 04:38 | staat vast | Slijtage / Defect
1006356 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop los | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-02-10 14:53 | oproepknop los | Slijtage / Defect
1005923 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - ongelijk aan verdiepingsvloer | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-02-08 08:59 | ongelijk aan verdiepingsvloer | Slijtage / Defect
1005768 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 93 WF Doorlooplift 10483325 | 009720 | W0.L93 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-02-07 10:41 | staat vast | Slijtage / Defect
1003253 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 60 20016493 | 001896 | 0.L60 | ZH 00 - L60 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-01-26 10:51 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
1000108 | Gereed | VBBO | VB Storing | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 - Slijtage / Defect | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-01-13 08:56 | overig | Slijtage / Defect
999420 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-01-08 20:27 | overig | Slijtage / Defect
998272 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 106 1679143 | 032449 | H0.L106 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-01-06 09:07 | overig | Slijtage / Defect
997665 | Gereed | VBGT | VB Storing | Elektrische installatie - overig | Liftinstallatie roltrapinstallatie 1 (links) | 032507 | H0.R01 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2022-01-03 09:06 | overig | Montagefout
997229 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 90 WF Gastenverblijf 10483326-3 | 009717 | W0.L90 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-12-29 09:45 | overig | Slijtage / Defect
994876 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-12-14 07:30 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
993332 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-12-09 12:59 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
993276 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-12-09 08:51 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
993205 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-12-08 16:51 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
992354 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 102 Schaarlift | 032437 | H-1.L102 | ZH -1 H 750 | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-12-03 11:11 | overig | Slijtage / Defect
992155 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 94 WF Brandweerlift 10483326 | 009721 | W0.L94 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-12-02 07:39 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
990413 | Gereed | VBGT | VB Storing | Stankoverlast - riool stinkt |  |  | H-1.L107 | ZH -1 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-11-19 14:12 | riool stinkt | Slijtage / Defect
990234 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-11-18 13:25 | komt niet | Bedieningsfout / Gebruikersfout
990103 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - maakt herrie | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-11-17 16:00 | maakt herrie | Slijtage / Defect
989634 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 94 WF Brandweerlift 10483326 | 009721 | W0.L94 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-11-15 10:20 | overig | Slijtage / Defect
986344 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 60 20016493 | 001896 | 0.L60 | ZH 00 - L60 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-10-29 13:07 | komt niet | Slijtage / Defect
984221 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 94 WF Brandweerlift 10483326 | 009721 | W0.L94 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-10-16 16:26 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
983744 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 94 WF Brandweerlift 10483326 | 009721 | W0.L94 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-10-13 08:00 | overig | Slijtage / Defect
983199 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 94 WF Brandweerlift 10483326 | 009721 | W0.L94 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-10-08 19:18 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
982932 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 92 SEH/WF 10483340 | 009719 | W0.L92 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-10-07 10:02 | overig | Slijtage / Defect
979637 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 108 1679145 | 032453 | H4.L108 | ZH 4 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-09-17 08:01 | komt niet | Slijtage / Defect
979570 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat steeds open en dicht | Liftinstallatie 108 1679145 | 032453 | H4.L108 | ZH 4 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-09-16 14:03 | deur gaat steeds open en dicht | Slijtage / Defect
978198 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 93 WF Doorlooplift 10483325 | 009720 | W0.L93 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-09-07 08:22 | komt niet | Slijtage / Defect
976955 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-09-02 18:42 | staat vast | Slijtage / Defect
976913 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-09-02 13:30 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
976338 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-08-30 07:57 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
975290 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 97 WF/GGZ Brandweerlift 10483341-3 | 009722 | W0.L97 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-08-24 09:04 | komt niet | Slijtage / Defect
975135 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 97 WF/GGZ Brandweerlift 10483341-3 | 009722 | W0.L97 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-08-23 10:03 | komt niet | Slijtage / Defect
974768 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-08-20 10:20 | oproepknop | Molest (moedwillig)
974659 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 97 WF/GGZ Brandweerlift 10483341-3 | 009722 | W0.L97 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-08-19 11:52 | overig | Klantverzoek
973869 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-08-16 08:05 | deur gaat niet dicht | Molest (moedwillig)
973389 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 106 1679143 | 032449 | H0.L106 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-08-11 18:28 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
973344 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 106 1679143 | 032449 | H0.L106 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-08-11 13:36 | komt niet | Slijtage / Defect
973028 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 60 20016493 | 001896 | 0.L60 | ZH 00 - L60 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-08-09 11:59 | oproepknop | Bedieningsfout / Gebruikersfout
971575 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 97 WF/GGZ Brandweerlift 10483341-3 | 009722 | W0.L97 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-07-30 11:13 | oproepknop | Bedieningsfout / Gebruikersfout
969828 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 91 Gastenverblijf WF Brandweerlift 10483326-2 | 009718 | W0.L91 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-07-22 11:34 | overig | Slijtage / Defect
969513 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-07-20 17:10 | oproepknop | Bedieningsfout / Gebruikersfout
969079 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 90 WF Gastenverblijf 10483326-3 | 009717 | W0.L90 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-07-19 14:51 | staat vast | Slijtage / Defect
968685 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - licht defect | Liftinstallatie 90 WF Gastenverblijf 10483326-3 | 009717 | W0.L90 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-07-18 14:56 | licht defect | Slijtage / Defect
968117 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-07-15 08:44 | overig | Slijtage / Defect
967915 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop los | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-07-14 07:50 | oproepknop los | Bedieningsfout / Gebruikersfout
964924 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - gaat verdieping voorbij | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-07-01 08:08 | gaat verdieping voorbij | Slijtage / Defect
964906 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-30 22:18 | overig | Slijtage / Defect
964731 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 108 1679145 | 032453 | H4.L108 | ZH 4 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-30 10:25 | overig | Slijtage / Defect
964721 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 107 1679144 | 032450 | H0.L107 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-30 09:57 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
964029 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet |  |  | W0.L92 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-27 21:53 | komt niet | Slijtage / Defect
963797 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 92 SEH/WF 10483340 | 009719 | W0.L92 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-25 08:57 | komt niet | Slijtage / Defect
963765 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop los | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-25 08:28 | oproepknop los | Slijtage / Defect
963677 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-24 14:03 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
963522 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-23 16:49 | oproepknop | Slijtage / Defect
963436 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-23 13:30 | staat vast | Slijtage / Defect
962184 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-16 13:17 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
962183 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 108 1679145 | 032453 | H4.L108 | ZH 4 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-16 13:14 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
962121 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 108 1679145 | 032453 | H4.L108 | ZH 4 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-16 11:12 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
961675 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 93 WF Doorlooplift 10483325 | 009720 | W0.L93 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-14 10:12 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
961596 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-14 08:10 | komt niet | Slijtage / Defect
961348 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-11 10:28 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
961267 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 108 1679145 | 032453 | H4.L108 | ZH 4 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-10 17:11 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
960938 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 107 1679144 | 032450 | H0.L107 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-09 09:42 | overig | Klantverzoek
960911 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-09 08:18 | komt niet | Klantverzoek
960230 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 106 1679143 | 032449 | H0.L106 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-08 14:25 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
959384 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 107 1679144 | 032450 | H0.L107 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-03 09:24 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
959180 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-06-02 10:07 | oproepknop | Bedieningsfout / Gebruikersfout
957043 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-05-20 15:40 | overig | Klantverzoek
956993 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 98 WF/GGZ Doorlooplift 10483341-2 | 009723 | W0.L98 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-05-20 12:51 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
954708 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 92 SEH/WF 10483340 | 009719 | W0.L92 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-05-10 05:49 | staat vast | Slijtage / Defect
953897 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 98 WF/GGZ Doorlooplift 10483341-2 | 009723 | W0.L98 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-05-04 11:01 | staat vast | Slijtage / Defect
953582 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-05-03 05:57 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
953539 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-05-01 23:44 | overig | Slijtage / Defect
953323 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - TL lamp defect | Liftinstallatie 94 WF Brandweerlift 10483326 | 009721 | W0.L94 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-04-29 21:38 | TL lamp defect | Slijtage / Defect
953029 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop los | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-04-28 11:49 | oproepknop los | Slijtage / Defect
952558 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-04-24 03:10 | deur gaat niet open | Montagefout
952254 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 16 E3737 | 002068 | -1.L16 | ZH -1 A - | ZH | Ziekenhuis | A - Behandelhuis incl.parkeergebouw | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-04-22 08:05 | overig | Klantverzoek
952237 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 107 1679144 | 032450 | H0.L107 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-04-21 22:03 | staat vast | Slijtage / Defect
951853 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-04-19 21:42 | staat vast met personen erin | Montagefout
951634 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-04-18 19:41 | overig | Slijtage / Defect
949833 | Gereed | VBIM | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 104 Plateauheffer/invalidelift | 032443 | H0.G8D | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-04-12 08:43 | komt niet | Slijtage / Defect
949600 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-04-09 09:47 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
948533 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat steeds open en dicht | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-31 17:17 | deur gaat steeds open en dicht | Slijtage / Defect
948508 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - oproepknop | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-31 14:22 | oproepknop | Slijtage / Defect
948139 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-29 14:11 | overig | Klantverzoek
947722 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - sleutel doet het niet | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-26 09:43 | sleutel doet het niet | Slijtage / Defect
947397 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 107 1679144 | 032450 | H0.L107 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-24 11:11 | staat vast | Slijtage / Defect
947322 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - DRM failure | Liftinstallatie 107 1679144 | 032450 | H0.L107 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-23 19:11 | overig | Slijtage / Defect
947223 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-23 09:56 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
947220 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 91 Gastenverblijf WF Brandweerlift 10483326-2 | 009718 | W0.L91 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-23 09:44 | overig | Slijtage / Defect
947025 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 106 1679143 | 032449 | H0.L106 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-22 10:21 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
945826 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-15 12:53 | overig | Slijtage / Defect
945745 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-15 10:21 | overig | Slijtage / Defect
944656 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 107 1679144 | 032450 | H0.L107 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-11 03:18 | staat vast | Slijtage / Defect
944637 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-10 22:04 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
944474 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat steeds open en dicht | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-10 07:59 | deur gaat steeds open en dicht | Slijtage / Defect
943897 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 93 WF Doorlooplift 10483325 | 009720 | W0.L93 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-06 15:27 | staat vast | Slijtage / Defect
943719 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast |  |  | W02.L98 | ZH -2.L98 | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-05 10:19 | staat vast | Slijtage / Defect
942837 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 60 20016493 | 001896 | 0.L60 | ZH 00 - L60 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-03-01 20:26 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
942328 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-02-25 20:09 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
941416 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 97 WF/GGZ Brandweerlift 10483341-3 | 009722 | W0.L97 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-02-19 09:28 | staat vast | Slijtage / Defect
941393 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet dicht | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-02-19 07:33 | deur gaat niet dicht | Slijtage / Defect
939964 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 97 WF/GGZ Brandweerlift 10483341-3 | 009722 | W0.L97 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-02-10 14:07 | overig | Slijtage / Defect
939944 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-02-10 12:06 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
939800 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 98 WF/GGZ Doorlooplift 10483341-2 | 009723 | W0.L98 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-02-09 15:25 | staat vast | Slijtage / Defect
939460 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 92 SEH/WF 10483340 | 009719 | W0.L92 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-02-08 07:50 | staat vast | Slijtage / Defect
939215 | Gereed | VBBO | VB Storing | Stilstand lift 62 - storing | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-02-05 10:29 | overig | Slijtage / Defect
939080 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast met personen erin | Liftinstallatie 62 Helicopterlift 20016495 | 001898 | 0.L62 | ZH 00 - L62 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-02-04 13:40 | staat vast met personen erin | Slijtage / Defect
937732 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - komt niet | Liftinstallatie 92 SEH/WF 10483340 | 009719 | W0.L92 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-02-01 13:08 | komt niet | Klantverzoek
936317 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - verlichting defect. | Liftinstallatie 91 Gastenverblijf WF Brandweerlift 10483326-2 | 009718 | W0.L91 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-01-21 17:32 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
934753 | Gereed | VBGT | VB Storing | Trap - overig | Liftinstallatie roltrapinstallatie 1 (links) | 032507 | H0.R01 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-01-13 08:32 | overig | Slijtage / Defect
933735 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 92 SEH/WF 10483340 | 009719 | W0.L92 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-01-08 04:21 | overig | Slijtage / Defect
933456 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 94 WF Brandweerlift 10483326 | 009721 | W0.L94 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-01-06 11:16 | deur gaat niet open | Klantverzoek
933093 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 98 WF/GGZ Doorlooplift 10483341-2 | 009723 | W0.L98 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-01-04 09:21 | staat vast | Slijtage / Defect
932799 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 92 SEH/WF 10483340 | 009719 | W0.L92 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2021-01-01 18:07 | overig | Slijtage / Defect
931640 | Gereed | VBGT | VB Storing | Lift - overig | Liftinstallatie 92 SEH/WF 10483340 | 009719 | W0.L92 | ZH 0 G - | ZH | Ziekenhuis | G - Westflank | SCHINDLER LIFTEN BV | 2020-12-29 14:16 | overig | Slijtage / Defect
929881 | Gereed | VBIM | VB Storing | Trap - overig | Liftinstallatie roltrapinstallatie 1 (links) | 032507 | H0.R01 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2020-12-14 07:36 | overig | Slijtage / Defect
929822 | Gereed | VBBO | VB Storing | Lift - deur gaat niet open | Liftinstallatie 61 Helicopterlift 20016494 | 001897 | 0.L61 | ZH 00 - L61 | ZH | Ziekenhuis | D - Aansluiting Verpleeg Behandelhuis(AVB/IC) | SCHINDLER LIFTEN BV | 2020-12-12 11:34 | deur gaat niet open | Slijtage / Defect
929355 | Gereed | VBIM | VB Storing | Lift - staat vast | Liftinstallatie 105 1679140 | 032446 | H0.L105 | ZH 0 H - | ZH | Ziekenhuis | H - Imaging Center | SCHINDLER LIFTEN BV | 2020-12-09 08:34 | staat vast | Slijtage / Defect