## Eerste ronde
Project: | Europese aanbesteding onderhoud liftinstallaties
Kenmerk: | 357928
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende: | Gunningsfase
Datum: | zie planning leidraad
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag betrokkenen | Reactie VUmc
1 | nvt | nvt | nvt | Voor de presentatie zouden wij graag een filmpje op locatie maken. Details over de inhoud kunnen wij geven indien opdrachtgever deze wilt weten, maar belangrijkste is dat wij hierbij patient, bezoeker en medewerker niet in beeld willen verwerken. Het gaat om locatie, installatie en monteur. Staat opdrachtgever hier voor open? | De presentatie dient ter verificatie van de eisen en gunningscriteria. Wij achten een filmpje niet nodig.
2 | Service Level Agreement | Hoofdstuk 4 | 9 | Gerelateerd tot MJOB en conditie: in de stukken wordt verwezen naar NEN2676, waar wij onbekend mee zijn. Vermoedelijk wordt hier NEN2767 bedoeld, kan dit bevestigd worden? | Ja, dit moet NEN 2767 zijn.
3 | NFU voorwaarden | Artikel 19.1: |  | bent u bereid om de aansprakelijkheid van Inschrijver per jaar te beperken tot 200% van de jaarlijkse opdrachtwaarde dan wel een ander redelijk bedrag? | Nee, dat is niet akkoord.
4 | NFU voorwaarden | Artikel 28.10 |  | Bent u bereid om – gelet op de aard van de dienstverlening – dit artikel niet van toepassing te verklaren? | Nee, dat is niet akkoord. Dit komt namelijk terug in de werkbonnen.
5 | Modelovereenkomst | Artikel 8.1 | 5 | Wat wordt er precies er precies bedoeld met trainen in dit geval? Naar wat voor training wordt hier gevraagd? | Het instrueren voor torninstructie en oplossen kleine storingen bijv. resetten.
6 | Modelovereenkomst | Bijlage 2 begrippenlijst | 12 | Overmacht: is opdrachtgever bereid om 'gebrek aan personeel' en 'ziekte van personeel' hier uit te verwijderen? Dit in verband met de algemeen tekorten aan technisch personeel | Nee, dat is niet akkoord.
7 | Bijlage 10 - SLA | Artikel 3.1 | 6 | Wat wordt bedoeld met model Vumc? Kan hier een voorbeeld van gedeeld worden? | Er is geen voorbeeld voorhanden. Zie eis 2 van tabblad 'Eisen m.b.t. managementrap.' van Bijlage 6 PvE.
8 | Bijlage 6 Programma van Eisen | Tab Algemene Eisen punt 13 |  | Wat voor soort werkzaamheden wordt hier bedoeld en mag leverancier ervan uit gaan dat eventuele kosten voor herstelwerkzaamheden doorberekend mogen worden aan opdrachtgever? | Opdrachtgever denkt dan aan werkzaamheden als (maar niet uitsluitend) het interieur van een lift. Er is geen sprake van herstelkosten voor de opdrachtnemer.
9 | Modelovereenkomst |  |  | In de modelovereenkomst mist de bepaling hoe gefactureerd wordt. Dit wordt wel in Bijlage 10 SLA vermeld. Bent u bereid om genoemde bepaling over te nemen in de raamovereenkomst voor volledigheid? "VU medisch centrum verstrekt jaarlijks (in januari) een inkoopordernummer AM-ordernummer) van 4 regels waarmee Opdrachtnemer de kosten per kwartaal voor preventief onderhoud voor het betreffende jaar in rekening kan brengen. Deze 4 facturen worden verstuurd naar de crediteurenadministratie. Facturatie van het preventief onderhoud vindt plaats achteraf in vier gelijke termijnen/kwartalen." | Nee, in de SLA isdit voldoende duidelijk omschreven.
10 | Inschrijvingsleidraad | 1.5 | 6 | Indien inschrijver een aanbieding maakt voor perceel 1 en 2 kan inschrijver dan beide percelen gegund krijgen of kiest VUMC altijd voor twee opdrachtgevers? | Inschrijver kan, indien het op basis van de voorgeschreven beoordelingssystematiek de hoogste punten toegekend krijgt, beide percelen gegund krijgen.
11 | Inschrijvingsleidraad | 2.7 | 10 | Gezien de naderende zomervakantie in juli, biedt de planning de mogelijkheid om de deadline van inschrijven met minimaal 1 week, maar bij voorkeur met 2 weken op te schuiven? Dit voor een goede voorbereiding op het compleet maken van de inschrijving. | Nee, dat is helaas niet mogelijk. Wij hebben er rekening mee gehouden dat de inschrijving sluit bij de start van de zomervakantie van regio noord.
12 | Inschrijvingsleidraad | 4.4.1 | 21 | Punt 6: kunt u bevestigen dat de voorbeeldrapportage buiten het maximaal aantal van 10 pagina's valt? | Ja, dat kunnen wij bevestigen.
13 | Bijlage 9 Raamovereenkomst | 8.1 | 5 | Het opleiden en certificeren van personeel valt buiten onze kerntaken en dient plaats te vinden door erkende instanties. Kunt u bevestigen dat deze activiteiten buiten de scope vallen? | Nee, dit valt niet buiten de scope. Hieronder verstaan wij: het instrueren voor torninstructie en oplossen kleine storingen bijv. resetten.
14 | Bijlage 18 Uitvraag werkzaamheden | Overig | 2 | Kosten keuring en assistentie keuring vallen buiten de contractprijs i.v.m. VIP, echter staat ook vermeld "Assistentie bij keuringen die buiten het VIP contract vallen". Wat wordt hiermee bedoeld? Dienen wij bij een aantal installaties wel assistentie bij keuring te leveren als onderdeel van de contractprijs? Zo ja, welke installaties zijn dat? | In de laatste kolom van de perceellijsten staat aangegeven of de keuring met assistentie is inbegrepen.Nee: zit in het VIP contract. Ja: met assistentie leverancier. Kosten voor 'ja' (dus met assistentie) moet inschrijver verwerken in het prijsopaveformulier.
15 | Bijlage 18 Uitvraag werkzaamheden | Keuring | 2 | Er wordt vermeld het organiseren van een "elektrotechnische keuring conform NEN3140". Kunt u dit nader toelichten? Wij werken conform deze norm, echter betreft dit geen aparte keuring en verslaglegging. | Werken volgens de norm is voldoende.
16 | Bijlage 3 Geschiktheideisen | Referentie | 4 | Is het als huidige onderhoudspartij akkoord om het VUMC aan te houden als referentie? | Ja, dat is akkoord.
17 | Bijlage 14 Inkoopvoorwaarden | 19 | 8 | Inschrijver kan niet akkoord gaan met de term "alle schade". Is het akkoord om dit te wijzigen naar alleen directe schade en dat indirecte schade (waaronder onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van inkomsten, verlies van huur, verkoopverliezen, enz.) hierin is uitgesloten? | Nee, dat is niet akkoord.
18 | Bijlage 14 Inkoopvoorwaarden | 19 | 8 | De hoogte van de aansprakelijkheid is beperkt tot 2.500.000 per jaar. Is het akkoord om dit te wijzigen conform de huidige overeenkomst naar maximaal 1.000.000 per jaar? | Nee, dat is niet akkoord.
19 | Bijlage 6 Programma van eisen | Eis 20 | 1 | Het aanleveren van de MJOB staat voor 1 september, echter in de SLA staat voor 1 juli. Wat is juist? | 1 juli is juist.
20 | Bijlage 6 Programma van eisen | Eis 29 | 1 | Hier staan kosten vermeld van maximaal 10.000 euro indien er een nieuwe aanbesteding volgt. Wat is hiervoor de onderbouwing van opdrachtgever? Graag zien wij dat deze "boete" komt te vervallen dan wel wordt gemaximaliseerd tot 5% van de jaarlijkse aanneemsom. | Tijdens de periodieke gesprekken wordt de samenwerking besproken en geeft opdrachtgever zo goed mogelijk aan als en hoe verbetering gewenst is (mbt KPI's). Boete is gebaseerd op de kosten van (het moeten opstarten van een nieuwe) aanbesteding als de huidige partij (herhaaldelijk) niet voldoet.
21 | Bijlage 6 Programma van eisen | Eis 37 | 2 | Het eigen risico is 500 euro per gebeurtenis. Is het akkoord om deze clausule in te laten gaan vanaf het tweede kwartaal? Zodat inschrijver bij aanvang contract de mogelijkheid heeft om benodigde werkzaamheden vanuit de nulmeting aan te bieden zonder aftrek van het eigen risico? | Nee, dit is niet akkoord.
22 | Bijlage 6 Programma van eisen | Eis 37 | 2 | Is het eigen risico van 500 euro per gebeurtenis gedurende het contract niet van toepassing indien inschrijver werkzaamheden aanbied om storingen en keuringspunten preventief te voorkomen? | Het eigen risico geldt voor alle gebeurtenissen zoals omschreven in de leidraad (exclusief molest).
23 | Bijlage 6 Programma van eisen | Eis 41 | 2 | Prio 1 is binnen 1 uur en Prio 2 is binnen 3 uur. Hanteert opdrachtgever ook nog een verdeling in Prio 3 waarbij de lift wel functioneert, maar een kleine handeling wel noodzakelijk is? Zo ja, wat is hierbij de responstijd? | Ja, binnen 24 uur.
24 | Bijlage 6 Programma van eisen | Eis 65 | 3 | Het vervangen van hoofdcomponenten mag pas na schriftelijk akkoord van de beheerder. Ook kan de inschrijver tegen verlate materiaallevering aanlopen. Hierdoor loopt inschrijver het risico om de maximale hersteltijd van 48 uur niet te realiseren. Vervallen deze situaties bij de beoordeling van KPI 1 dan wel wordt hierover in alle redelijkheid tussen beide partijen overlegd? | Logistiek mbt materiaalleveringen is per definitie wel de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en verlate materiaalleveringen heeft geen invloed op de gestelde hersteltijd. 48 uur gaat in na bevestiging beheerder. Er mag in 10% van de gevallen worden afgeweken van de 48 uur. Als de beheerder (opdrachtgever) akkoord is, dan wordt dit meegenomen in de beoordeling van de situatie/ KPI. Opdrachtgever wil graag samenwerken en beoordelen op basis van redelijkheid en bijllijkheid.
25 | Algemene Voorwaarden | Art. 19.2 | 8 | Bent u bereidt om de aansprakelijkheid van Inschrijver per jaar te beperken tot directe schade en gevolgschade en indirecte schade uit te sluiten? | Nee, dat is niet akkoord.
26 | Algemene Voorwaarden | Art 13.7 | 5 | Betreft ruime ontbindingsvoorwaarden volgen inschrijver. Kan de opdrachtgever akkoord gaanmet: indien er niet voldaan wordt aan de prestatie deze toe te rekenen moet zijn aan inschrijver. Dat er een redelijk en billijke hersteltijd wordt overeengekomen alvorens er tot ontbinding wordt over te gaan? | Artikel waaraan gerefereerd wordt heeft geen betrekking op ontbinding. Zie ook tabel 10 van de SLA.
27 | Algemene Voorwaarden | Art 27.7 | 11 | Hier staat vermeld dat de leverancier verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de gevolgen welke voortvloeien uit de storing of onderbrekingen. Gaat de opdrachtgever akkoord met de toevoeging "mits deze toe te rekenen zijn aan de opdrachtnemer? | Ja, dat is akkoord.
28 | Algemene Voorwaarden | Art 19.6 | 8 | Personeel en medewerkers worden aangeduid als derden. Zijn aanspraken van bezoekers, patienten of derden (particulier of zakelijke) expliciet uitgesloten als het gaat om de aansprakelijkheidsstelling van de opdrachtnemer met oog op indirecte of gevolgschade? | Nee.
29 | Bijlage 6 PVE | Eisen m.b.t. prijzen en facturatie | Regel 10 | Kan zowel het onderhoudscontract alsmede uurtarieven geindexeerd worden? | Ja.
30 | Algemene Voorwaarden | 19.2 | 8 | Bent u bereid om de aansprakelijkheid van opdrachtnemer per jaar te beperken tot de opdrachtwaarde van dat betreffende jaar? | Nee, dat is niet akkoord.
31 | Algemene Voorwaarden | 19.2 | 8 | De aansprakelijkheid is gemaximaliseerd echter niet gelimiteerd voor de genoemde uitzonderingsgevallen in dit artikel. Het is voor de inschrijver niet in te schatten hoe groot deze aanspraken kunnen zijn en is om die reden niet te verzekeren. Gezien de verhouding tussen het verwachte inschrijfbedrag lijkt ons een onbeperkte aansprakelijkheid in de gevallen van uitzondering niet in verhouding met de verwachte opbrengst uit de primaire overeenkomst. Kan de opdrachtgever akkoord gaan met; Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade en/of letsel aan derden, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers tot een maximaal bedrag van € 1.000.000,- (een miljoen euro) per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met éénzelfde oorzaak, met een maximaal bedrag van € 2.000.000,- (twee miljoen euro) per jaar. | Nee, dat is niet akkoord.
32 | Inschrijvingsleidraad | 1.5 | 7 | Hoe verhoudt het correctieve aspect 'eigen risico a €500,00' zich ten opzichte van (verwijtbare storingen) voortkomend uit (komende) MJOP werkzaamheden, onvoldoende uitgevoerd onderhoud of afkeurpunten door de huidige leverancier. Oftewel in hoeverre vallen benoemde aspecten binnen het eigen risico deel van inschrijver? | Het eigen risico geldt voor alle gebeurtenissen zoals omschreven in de leidraad (exclusief molest).
33 | Bijlage 6 PVE | Algemene eisen | Regel 30 | Hoe verhoudt de (verlegging van) aansprakelijkheid, her-keuringskosten en borging van KPI's binnen deze overeenkomst zich tot (verwijtbare storingen) voortkomend uit (komende) MJOP werkzaamheden, onvoldoende uitgevoerd onderhoud of afkeurpunten door de huidige leverancier? | Er wordt gekeken naar toerekenbare gevolgen. M.b.t. KPI's geldt per definitie: de normen dienen te worden gehaald.
34 | Bijlage 6 PVE | Algemene eisen | Regel 12 | In hoeverre beschikt iedere lift een in de huidige situatie over een compleet logboek met alle preventieve-, correctieve-, en planmatige aantekeningen. | Iedere lift zou over een compleet logboek moeten beschikken. Praktijk leert dat het kan voorkomen dat dit een enkele keer niet is ingevuld.
35 | Bijlage 6 PVE | Algemene eisen | Regel 15 | Opdrachtgever mag zonder overleg met opdrachtnemer werkzaamheden laten uitvoeren die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de installatie(s). Gaat opdrachtgever akkoord met de volgende toevoeging "Deze werkzaamheden vanuit opdrachtgever zullen geen (financieel) nadeel opleveren voor opdrachtnemer aangaande KPI-borging, aansprakelijkheid en uitvoeren van de werkzaamheden binnen de overeenkomst. | Ja, dat is akkoord.
36 | Bijlage 6 PVE | Algemene eisen | Regel 20 en 40 | Welke data-set bestempelt opdrachtgever als "stand van zaken', oftewel welke informatie wil opdrachtgever terugzien in de klantenportal en waar moet deze klantenportal aan voldoen? | Onder andere (maar niet uitsluitend): Actuele stilstand/ storingen installaties, beschikbaarheid, activiteiten overzicht.
37 | Bijlage 6 PVE | Algemene eisen | Regel 25 | Beschikt opdrachtgever over ruimtes/locaties waar personeel of derden in dienst van inschrijver aanvullende kledingmaatregelen moeten treffen in het kader van welzijn en/of veiligheid? | Zie bijlage 25 Vastgoedbeheer_ huisregels locatie VUMC - wegwijzer versie mei 2022
38 | Bijlage 6 PVE | Algemene eisen | Regel 82 | Op welke manier maakt opdrachtgever bekend, welke installaties buiten het VIP-contract vallen en derhalve onderhevig zijn aan assistentie door inschrijver? | In de laatste kolom van de perceellijsten staat aangegeven of de keuring met assistentie is inbegrepen.Nee: zit in het VIP contract. Ja: met assistentie leverancier. Kosten voor 'ja' (dus met assistentie) moet inschrijver verwerken in het prijsopaveformulier.
39 | Inschrijving leidraad | artikel 1.5 | 6 | Dit artikel beschrijft dat de omvang van het aantal onderhoudsbeurten kan veranderen gezien de onderhevigheid aan ritten gestuurd onderhoud. Beschikt opdrachtgever reeds over een liftmonitoringsysteem, dient dit systeem te worden uitgeprijsd per installatie conform assetlijst Perceel 1 & 2 of is de besturing van de betreffende installaties gekoppeld met WINMOS? | Nee, opdrachtgever beschikt niet over een centraal monitoringssysteem. Rittentellers worden uitgelezen vanuit EDNL systeem.
40 | Bijlage 6 PVE | Eisen m.b.t. prijzen en facturatie | Regel 15 | Inschrijver gaat er vanuit dat opdrachtgever in volgende passage "Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u meer uren of materiaal rekent voor de werkzaamheden dan volgens de gemeente Utrecht redelijk en billijk is" UMC VU mc bedoelt? | Ja, dat klopt.
41 | Bijlage 6 PVE | Algemene eisen | Regel 27 | Bouwkundige werkzaamheden worden in overleg met opdrachtgever gepland. Kan opdrachtgever bevestigen dat er geen asbest aanwezig is in de schacht en machinekamers ? | Bij bouwkundige werkzaamheden kan het zijn dat er asbest weggewerkt is. bijv. stelplaatjes achter schachtdeur ombouwen of geleidedrempels hierbij kan altijd een extra inventarisatie worden aangevraagd (kosten Amsterdam UMC locatie VUmc).
42 | Bijlage 6 PVE | Algemene eisen | Regel 59 | In hoeverre vallen werkzaamheden zoals het verwijderen van asbest na constatering door opdrachtnemer, bevoegde personen vanuit opdrachtgever of (semi) overheidsdiensten ook onder meerwerk als dit wordt aangetroffen? | Inventarisatie en verwijderen van asbest zijn op kosten van Amsterdam UMC locatie VUmc.
43 | Bijlage 10 | 5.1 | 10 | Een mag maximaal 3 verwijtbare storingen per jaar hebben zonder consequenties voor inschrijver. In hoeverre is dit realistisch in verhouding tot de staat van de huidige installaties (NEN2667 methodiek)? | Molest en aanrijdingen vallen hier buiten indien aangegeven door middel van foto's/ verslag. Nadruk ligt op storingen als gevolg van gebrekkig preventief onderhoud.
44 | Inschrijving leidraad | 4.5 | 22 | In hoeverre is er sprake van een 0-meting of implementatie/transitie-periode en indien nodig de mogelijkheid om een aanbeveling te doen bij noodzakelijkheid om installaties in de verwachte conditie te brengen. Dit in relatie tot het eigen risico deel van inschrijver. | Er is geen sprake van een nulmeting.
45 | Bijlage 4 & 5 | N.v.t. | N.v.t. | Kan opdrachtgever een hernieuwd installatieoverzicht verstrekken waarin meer technische informatie beschikbaar is, zoals hefsnelheden, dubbele kooitoegangen per installatie inclusief hoeveelheid schachttoegangen per installatie. | Dit is aangevuld in de perceeloverzichten.
46 |  |  |  | Sluiting termijn inschrijving is op 25 juli. Op welk tijdstip moet de inschrijving binnen zijn. | Op 25 juli voor 12.00 uur.
47 |  |  |  | Wat is de netspanning van de liften in Imaging gebouw? | De netspanning ligt hoger dan de rest van de gebouwen (voldoet wel binnen 10%).
48 |  |  |  | Wat voor banden kennen liften 93, 94, 97 en 98? | Lift 93 en 94: stalenbanden Liften 97 en 98 Rubberbanden
49 |  |  |  | Naar welke verdiepingen gaan liften 60, 61, 62 en welke sturingen zijn aanwezig? | Lift 60: gaat tot 9e verdieping Lift 61 en 62: gaat tot 11e verdieping Helidek, Dienstenlift, Spoedeisende hulp / HartKatheterisatie en OK gebied Lift 60, 61 en 62:machinekamer loos Deze liften worden gestuurd met sleutelschakelaars.
50 |  |  |  | Zijn liften 63, 64 en 65 gemoderniseerd? | Ja
51 |  |  |  | Zijn er sprinklerinstallaties? | Westflank: sprinklerinstallaties Ziekenhuis: watermist installatie Polikliniek: sprinklerinstallaties
52 |  |  |  | Hoe zijn de liften liften 1 tm 8 bestuurd? | Liften 1: stand alone (transportlift) Liften 2,3,4,5: quattroflex Lift 6: stand alone (dienst lift) Lift 7 en 8: duplex (voedingstransportlift) Lift 72: stand alone, (dienst en bezoekers lift)
53 |  |  |  | Zijn er voor de oude schachtdeuren in lifthal a en lifthal b onderdelen te verkrijgen? | Onderdelen zijn niet meer te verkrijgen en de deuren zijn niet meer af te stellen.
54 |  |  |  | Vinden er in lifthal A en/of lifthal B revisie werkzaamheden plaats? | Lift 1, 6, 11 en 12 : modernisering dit jaar; nieuwe schachtdeuren
55 |  |  |  | Hoe zijn de liften 13, 14 en 15 bestuurd? | Liften 13, 14 en 15: trio flex
56 |  |  |  | Over hoeveel kooideuren beschikken lift 7 en 8? | Liften 7 en 8: 2 kooi deuren
57 |  |  |  | Klopt het dat lift 72 een lakeman motor kent? | Ja, dat klopt. (staat onjuist in lijst)
58 |  |  |  | Wat betekent de afkorting RA vermeld bij lift 101? | Lift 101: radioactief afval, (RA) Geen personen machine richtlijn.
59 |  |  |  | Hoeveel toegang kennen liften 105, 106 en 107? | Liften 105, 106, 107, dubbele toegang
60 |  |  |  | Hoeveel kooideuren zijn er bij lift 108? | Lift 108: drie kooideuren
61 |  |  |  | Wat voor liften zijn 39 en 40? | Liften 39 en 40: hydraulische liften, , 2 stopplaatsen, dit jaar worden kooi, schacht en deuren vervangen.
62 |  |  |  | Zijn er brandmelders in de liftschachten en moet de leverancier assistentie verlenen bij het testen? | Er zijn in de liftschachten aspiratiemelders aanwezig en geen rookmelders, assistentie is niet nodig.
63 | Uitvraag werkzaamheden en perceeloverzichten |  |  | De prioriteitenoverzichten en perceeloverzichten zijn tegenstrijdig. Wat is juist? | De perceeloverzichten zijn leidend. Deze dienen gebruikt te worden voor de prijsopgave.
64 | PvE en leidraad | PvE eis 37 en leidraad paragraaf 1.5 |  | Er is een tegenstrijdigheid in het PvE en leidraad inzake het eigen risico (verwijtbare storingen). Wat is juist? | De opdrachtnemer verwijtbare storingen is correct.