## Vragen tweede ronde
Project: | Europese aanbesteding onderhoud liftinstallaties
Kenmerk: | 357928
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen tweede ronde
Betreffende: | Gunningsfase
Datum: | zie planning leidraad
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag betrokkenen | Reactie VUmc
1 | Perceel 1 & 2 | vraag 45 |  | Is er naast de leverancier ook informatie betreffende het type/model van de installatie? | Nee, alle partijen hebben dezelfde gegevens ontvangen in de perceeloverzichten. Tijdens het locatiebezoek was er de mogelijkheid de liften te bekijken.
2 | Perceel 1 & 2 | vraag 44 |  | Zijn de huidige MJOB's beschikbaar om de conditie te kunnen bepalen? | Nee, deze zijn niet beschikbaar.
3 | Inschrijvingsleidraad | vraag 22 |  | Is de genoemde € 500,00 opgenomen bedoeld als factuurdrempel of afkoopbedrag? En vallen materialen benoemd bij "kleine herstelwerkzaamheden - Periodiek onderhoud" ook onder deze regeling? | Dit is het ‘eigen risico’. Dit omvat het verrichten van reparaties, vervangingen en het oplossen van technische storingen, het uitvoeren van onderhoud (exclusief Meerwerk), inclusief het verhelpen van technische keuringspunten en zogenaamd loze mel-dingen, zowel binnen als buiten kantooruren, tot een totaalbe-drag voor materialen en werkzaamheden van € 500,00 per installatie en per gebeurtenis bedragen.
4 | Inschrijvingsleidraad | vraag 22 |  | Is het mogelijk "loze meldingen" uit het eigen risico te halen, daar deze niet toerekenbaar zijn aan de onderhoudende partij? | Nee, dat is niet mogelijk.
5 | Bijlage 6 Programma van eisen | vraag 23 |  | Zou prio 3 schriftelijk gespecificeerd kunnen worden? | Een prio 3 storing, is een storing waarbij de lift niet stilstaat (in bedrijf is) (sluitend): een knipperende lamp of een stoel wat niet meer in de terugstand klapt.